**窗照分析**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 房间编号 | 窗编号 | 窗台高 | 日照时间 | 总有效日照 | 朝向 |
| 2 | 2003卧室 | C2124 | 5.10 | 08:04～12:57 | 04:53 | 南偏东7度 |
| C2124 | 5.10 | 08:01～12:45 | 04:44 | 南偏东7度 |
| 2004卧室 | C2124 | 5.10 | 09:14～16:00 | 06:46 | 南偏东7度 |
| 2005卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2006卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2007卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2008卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2009卧室 | C2124 | 5.10 | 08:06～13:07 | 05:01 | 南偏东7度 |
| 2010卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2011卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2012卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2013卧室 | C2124 | 5.10 | 08:00～12:34 | 04:34 | 南偏东7度 |
| 2014卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 南偏西83度 |
| 2015卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2016卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2017卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 南偏西83度 |
| 2018卧室 | C2124 | 5.10 | 11:36～15:03 | 03:27 | 南偏西83度 |
| 2019卧室 | C2124 | 5.10 | **10:17～11:36** | **01:19** | 北偏东83度 |
| 2020卧室 | C2124 | 5.10 | 11:36～14:50 | 03:14 | 南偏西83度 |
| 2021卧室 | C2124 | 5.10 | **10:15～11:36** | **01:21** | 北偏东83度 |
| 2022卧室 | C2124 | 5.10 | 12:08～14:57 | 02:49 | 南偏西83度 |
| 2025卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2026卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2027卧室 | C2124 | 5.10 | **10:24～11:36** | **01:12** | 北偏东83度 |
| 2028卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2029卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2030卧室 | C2124 | 5.10 | 08:16～13:36 | 05:20 | 南偏东7度 |
| 2031卧室 | C2124 | 5.10 | 08:13～13:27 | 05:14 | 南偏东7度 |
| 2032卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2033卧室 | C2124 | 5.10 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 2034卧室 | C2124 | 5.10 | 08:30～13:53 | 05:23 | 南偏东7度 |
| 2035卧室 | C2124 | 5.10 | 10:23～14:01 | 03:38 | 南偏东7度 |
| 2036卧室 | C2124 | 5.10 | 08:10～13:18 | 05:08 | 南偏东7度 |
| 2037卧室 | C2124 | 5.10 | 08:20～13:45 | 05:25 | 南偏东7度 |
| 2038卧室 | C2124 | 5.10 | 08:40～15:54 | 07:14 | 南偏东7度 |
| 2039卧室 | C2124 | 5.10 | 09:27～16:00 | 06:33 | 南偏东7度 |
| 2040卧室 | C2124 | 5.10 | 08:56～16:00 | 07:04 | 南偏东7度 |
| 3 | 3003卧室 | C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 3004卧室 | C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 3005卧室 | C2124 | 8.70 | 11:36～14:49 | 03:13 | 南偏西83度 |
| C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 3006卧室 | C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 3007卧室 | C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 3008卧室 | C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 3009卧室 | C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 3010卧室 | C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| C2124 | 8.70 | **0** | **00:00** | 北偏西7度 |
| 3012卧室 | C2124 | 8.70 | 08:58～16:00 | 07:02 | 南偏东7度 |
| 3019卧室 | C2124 | 8.70 | 08:00～13:16 | 05:16 | 南偏东7度 |
| 3020卧室 | C2124 | 8.70 | 08:00～13:07 | 05:07 | 南偏东7度 |
| 3021卧室 | C2124 | 8.70 | 08:00～12:55 | 04:55 | 南偏东7度 |
| 3022卧室 | C2124 | 8.70 | 08:00～12:43 | 04:43 | 南偏东7度 |
| 3023卧室 | C2124 | 8.70 | 08:17～14:09 | 05:52 | 南偏东7度 |
| 3024卧室 | C2124 | 8.70 | 08:13～14:01 | 05:48 | 南偏东7度 |
| 3025卧室 | C2124 | 8.70 | 08:09～13:52 | 05:43 | 南偏东7度 |
| 3028卧室 | C2124 | 8.70 | 08:05～13:43 | 05:38 | 南偏东7度 |
| 3029卧室 | C2124 | 8.70 | 08:02～13:34 | 05:32 | 南偏东7度 |
| 3030卧室 | C2124 | 8.70 | 08:00～13:26 | 05:26 | 南偏东7度 |
| 3033卧室 | C2124 | 8.70 | 08:40～15:54 | 07:14 | 南偏东7度 |
| 3034卧室 | C2124 | 8.70 | 09:11～16:00 | 06:49 | 南偏东7度 |
| 3035卧室 | C2124 | 8.70 | 08:48～16:00 | 07:12 | 南偏东7度 |
| 4 | 4004卧室 | C2124 | 12.30 | 11:36～15:13 | 03:37 | 南偏西83度 |
| 4005卧室 | C2124 | 12.30 | 08:47～11:36 | 02:49 | 北偏东83度 |
| 4006卧室 | C2124 | 12.30 | 08:46～11:36 | 02:50 | 北偏东83度 |
| 4007卧室 | C2124 | 12.30 | 11:36～15:50 | 04:14 | 南偏西83度 |
| 4008卧室 | C2124 | 12.30 | 11:36～15:21 | 03:45 | 南偏西83度 |
| 4009卧室 | C2124 | 12.30 | 08:45～11:36 | 02:51 | 北偏东83度 |
| 4010卧室 | C2124 | 12.30 | 08:50～11:36 | 02:46 | 北偏东83度 |
| 4011卧室 | C2124 | 12.30 | 11:36～15:29 | 03:53 | 南偏西83度 |