可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书

1.计算概述

1.1.项目概况

浮榕码头工程项目选址珠江沿岸。基本呈长方形，南北向布置，最低标高为3.27。

1.2.计算目的

判断本项目是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施”。

1.3.计算依据

《绿色建筑评价技术细则》

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）

业主提供的建筑设计文件

2.计算分析

2.1.可变换功能的室内空间

可变换功能的室内空间为总建筑面积减去不可改变功能的室内空间（如走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备用房、公共管井等），本项目此类区域面积如下表。

| 层号 | 1层 |
| --- | --- |
| 建筑面积（㎡） | 1150 |
| 不可变换功能空间(㎡) | 336 |
| 可变换功能空间(㎡) | 814 |

2.2可变换功能的面积比例

灵活隔断的面积比例=814/1150×100%=70.9%；

非灵活隔断的面积比例=1-70.9%=29.1%。

3.结论

针对《绿色建筑评价标准》GB50378-2019的第4.2.6条“采取提升建筑适变性的措施，评价总分值为18分”，满足第一点“采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施，得7分”。该评分项可得7分。