5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	空气污染物
	/
	√

	
	5.1.2
	避免室内空气污染
	/
	√

	
	5.1.3
	给排水系统合规
	/
	√

	
	5.1.4
	室内声环境
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明
	/
	√

	
	5.1.6
	暖通设计参数
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能
	/
	√

	
	5.1.8
	室内热环境调节
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库CO监测
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	空气污染物浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	装修材料安全
	8
	8

	
	5.2.3
	水质安全
	8
	8

	
	5.2.4
	饮用水储水卫生
	9
	9

	
	5.2.5
	给排水管线标识
	8
	8

	
	5.2.6
	室内噪声级
	8
	8

	
	5.2.7
	构件隔声性能
	10
	10

	
	5.2.8
	天然采光
	12
	12

	
	5.2.9
	室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	自然通风优化
	8
	8

	
	5.2.11
	可调节遮阳设施
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	100.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 

1. 标志种类：室内禁烟标志通常有禁止吸烟标志、禁止电子烟标志、烟蒂投放标志等。

2. 设置位置：室内禁烟标志应该在公共场所和室内吸烟场所的显眼位置进行设置，如入口处、电梯口、楼道等人员流动频繁的区域。

3. 标志标准：室内禁烟标志需要按照相关国家和地区的标准进行设计和制作。例如，在中国，室内禁烟标志应符合国家标准 GB 19298-2014《公共场所室内环境空气质量标准》的规定。

4. 标志内容：室内禁烟标志的内容应该明确、简洁，能够清晰地表达禁止吸烟的意思。例如，在中国，禁止吸烟标志通常采用大红底、白色的禁止标志图案，并配以中英文文字说明。

在实际设置室内禁烟标志时，应该根据具体情况进行设置。例如，如果是在宾馆、酒店等场所，应在房间内和公共区域内设置禁烟标志；如果是在办公场所，应在办公室、会议室等区域内设置禁烟标志。同时，室内禁烟标志的设置应该与其他禁烟措施相结合，如设置吸烟区、进行宣传教育等，以达到禁烟的效果。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明：3建筑设计/ 平面图.png
建筑专业图纸及设计说明：3建筑设计/ 平面图.png


5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明：3建筑设计/ 平面图.png


5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗  6  次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 
1.水池、水箱等储水设施的定期清洗消毒计划：为了保证储水设施的卫生和水质，应制定定期清洗消毒计划。一般来说，储水设施的清洗消毒应该根据实际情况而定，一般情况下，建议每半年至少进行一次，但如果水质受到污染或者出现水质异味，应立即进行清洗消毒。在清洗消毒过程中，应该严格按照操作规程进行操作，并使用专门的消毒剂进行消毒，确保消毒效果达标。
2.水封：水封是一种防止污水回流的设备，通常安装在污水管道的下水道口。在使用中，应该定期检查水封的密封性能，以确保其正常工作。如果发现水封存在渗漏或密封不良的情况，应及时进行维修或更换，以确保其防止污水回流的作用。

​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明：6给排水设计/ 设备.png


5.1.4主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求；2外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的低限要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内噪声值列表：
	主要功能房间名称
	室内噪声值（dB）
	允许噪声级低限标准（A声级，dB）

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   


请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；
2）噪声分析报告、室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）
3）主要构件隔声性能检测报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明：3建筑设计/ 平面图.png


5.1.5建筑照明应符合下列规定：1照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；2人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GBT20145规定的无危险类照明产品；3选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GBT31831的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光
（UGR/GR）
	照度均匀度
（U0）
	一般显色指数
（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品：☐是，☐否；
LED照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定：☐是，☐否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明：8电气设计/ 电气设备.png


5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	 


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	外墙外保温：90厚挤塑聚苯板+180厚剪力墙结构/130厚岩棉板+180厚剪力墙结构
屋顶保温：100厚挤塑聚苯板+120厚钢筋混凝土板
外窗：65系列断桥铝三玻两腔节能门窗(5Low-E+12A+5+12A+5)


围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	 
	 
	 

	屋面
	 
	 
	 

	外窗
	 
	 
	 

	其他
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	 
	 
	 

	
	空调房间
	 
	 
	 

	东外墙
	自然通风房间
	 
	 
	 

	
	空调房间
	 
	 
	 

	西外墙
	自然通风房间
	 
	 
	 

	
	空调房间
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图、说明及节点大样；
2）节能计算书、围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告、围护结构内部冷凝验算报告；建筑围护结构隔热性能计算书。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明：3建筑设计/ 平面图.png


5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为      ，比例为       
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	 


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	 


5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值
	低于10%
	3
	6

	
	
	低于20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	6 

	合计
	12
	12 


2 评价要点
本项目为     类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛
mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC
mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合

	
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	检测值
	规定值90%/80%
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 

	室内PM10年均浓度
	 


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：
	 

室内空气污染物浓度情况是指室内空气中各种有害气体、颗粒物等污染物的含量。室内空气污染物的来源很多，包括装修材料、家具、烟草、清洁用品等，还包括人体呼出的二氧化碳等。当室内空气中污染物的浓度超过一定限度时，就会对人体健康产生影响。

常见的室内空气污染物包括：VOCs（挥发性有机化合物）、PM2.5（细颗粒物）、CO2（二氧化碳）、CO（一氧化碳）、甲醛、氨气、苯、甲苯、二甲苯等。

在室内，可以通过科学合理的通风、空气净化器、植物净化等方式来改善室内空气质量。此外，选择低污染、环保的装修材料和家具，避免使用含有有害物质的清洁用品等也可以有效地减少室内空气污染物浓度。

对于室内空气污染物浓度情况的监测，可以采用专业的仪器进行测量，例如可以使用VOCs检测仪、颗粒物监测仪等。同时，可以采取定期检测的方式，对室内空气污染物浓度进行监测，及时发现和解决问题。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）；
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；
3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料：
	装修竣工图及设计说明：3建筑设计/ 平面图.png
建筑专业图纸及设计说明：3建筑设计/ 平面图.png


5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	8 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 


 
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 

装饰装修材料中的有害物质对人体健康有一定的影响，例如甲醛、苯、氨、挥发性有机物（VOCs）等。因此，有关部门对装饰装修材料的有害物质排放标准进行了严格的规定，以保障人们的健康和环境的安全。

目前，国家出台了一系列的标准，对装饰装修材料的有害物质排放进行了规定，例如《室内装饰装修材料人体健康标志》（GB 18580）、《室内环境污染控制标准》（GB 50325）、《室内装饰装修材料有害物质限量》（GB/T 30981）等。

在选购装饰装修材料时，需要查看材料的环保标识，例如中国环境标志认证、欧洲E0级或E1级环保标志等，以确保其符合相关标准和要求。同时，在装修过程中，应采取一些措施，如增加通风换气、使用低污染的材料和产品等，以降低有害物质的含量。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	装修设计图及相关设计说明：3建筑设计/ 平面图.png


 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8 

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	8 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	采暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：
	 

1.饮用水质量标准：根据国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，饮用水中各项指标应该符合相应的标准要求，如PH值、余氯、氨氮、总磷、总硬度等。

2.工业用水质量标准：根据不同的工业行业，应制定相应的水质标准，如《工业用水质量标准》（GB/T 3220-2007）、《电力工业用水标准》（DL/T 5012-2002）等，以确保工业用水符合国家标准要求。

3.农业用水质量标准：根据不同的农业用水需求，应制定相应的水质标准，如《农用地面灌溉水质量标准》（GB5084-2005）、《渔业用水标准》（GB 11607-1989）等。

4.建筑用水质量标准：根据不同的建筑用水需求，应制定相应的水质标准，如《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2015）等。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸及说明文件；
2）水处理设备竣工图及运营使用情况；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料：
	给排水设计图及设计说明：6给排水设计/ 设备.png


 
5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	4 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	5 

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	9 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 

	成品水箱的技术参数
	 

	成品水箱是否符合标准
	 


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 
1.定期清洗消毒：储水设施需要定期清洗消毒，以去除储水设施内的污物和细菌，保持水质清洁卫生。根据储水设施的情况，制定合理的清洗消毒计划，严格按照操作规程进行清洗消毒，确保消毒效果达标。
2.保持储水设施密闭：储水设施应该保持密闭状态，防止外部污染物进入，同时也能防止水中的氧气与空气接触，减少水中细菌的繁殖和氧化反应，有利于延缓水质的变质。

3.控制储水温度：储水设施的温度应该控制在适宜的范围内，一般情况下应该保持在15℃~25℃之间，避免温度过高或过低导致水质变质。

4.保持储水设施周边环境清洁：储水设施周边环境应该保持清洁卫生，防止污染物进入储水设施，影响水质。

总之，保证储水不变质是保证供水质量安全的基本要求，应定期清洗消毒、保持密闭、控制温度和保持周边环境清洁等措施，以确保储水质量符合要求。同时，对于储水设施内水质发生异常的情况，应及时采取措施进行调整和处理。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明：6给排水设计/ 设备.png


 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	 8


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 
永久性标识的设置是为了方便对建筑物或设备的识别和管理，下面对其进行简要说明：
1.建筑物永久性标识：建筑物永久性标识包括门牌号、建筑物名称、建筑物代码等。门牌号是指门面标识号，是建筑物最基本的标识，便于人们识别和找到建筑物。建筑物名称是指建筑物的名称，可以更加具体地描述建筑物的性质和用途。建筑物代码是指用数字、字母或符号等组合表示的建筑物编码，具有唯一性和标识性，便于管理和维护。

2.设备永久性标识：设备永久性标识包括设备名称、设备编码、生产厂家、生产日期等。设备名称是指设备的名称，可以更加具体地描述设备的性质和用途。设备编码是指用数字、字母或符号等组合表示的设备编码，具有唯一性和标识性，便于管理和维护。生产厂家和生产日期是指设备的生产厂家和生产日期信息，便于管理和维护。




3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	给排水给排水专业图纸及设计说明：6给排水设计/ 设备.png


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室内噪声级
	达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	4
	 8

	2
	
	达到高要求标准限值
	8
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。
 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。
围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。为提高楼板撞击声隔声性能楼板增加挤塑聚苯板。


主要功能房间室内噪声值列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	高、低限值平均值[dB(A)]
	高要求标准限值[dB(A)]

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、施工大样；
2）构件隔声性能检测报告；
3）噪声分析报告，（室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等）；
4）室内噪声级检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明：3建筑设计/ 平面图.png


5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	构件及相邻房间之间的空气声隔声性能
	高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	 5

	
	
	高要求标准限值
	5
	

	2
	楼板的撞击声隔声性能
	低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	3
	5 

	
	
	高要求标准限值
	5
	

	3
	商业建筑无噪声敏感房间
	不参评
	 

	合计
	10
	10 


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。
	 
建筑围护结构是建筑物的重要组成部分，包括外墙、屋面、地面、门窗等，其构造做法和隔声效果对建筑物的保温隔热和隔声降噪具有重要影响。
一般来说，建筑围护结构的构造做法应考虑保温隔热、隔声降噪和防水等因素。例如，外墙的构造可以采用夹心保温结构、外墙保温外挂系统等方式，提高墙体的保温性能；屋面的构造可以采用保温层、防水层等，提高屋面的防水性能；门窗的构造可以采用双层玻璃、中空玻璃等方式，提高门窗的隔热性能和隔声降噪效果。

隔声效果是建筑围护结构的重要指标之一，通常使用隔声量来表示，单位为分贝（dB）。建筑围护结构的隔声效果受到多种因素的影响，例如结构材料、厚度、密度、表面质量等。建筑围护结构的隔声效果越好，可以有效地降低室内噪声对室外的影响，同时也能减少室外噪声对室内的干扰。

在建筑设计和施工过程中，应根据不同的要求和环境，选择合适的建筑围护结构构造做法和材料，并对其隔声效果进行测试和评估，以确保建筑物的保温隔热和隔声降噪效果。

​


 
主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	高、低限值平均值[dB(A)]
	高要求标准限值[dB(A)]

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	高、低限值平均值（dB）
	高要求标准限值（dB）

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型
2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明：3建筑设计/ 平面图.png


5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	9
	 9

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	3
	3 

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	3
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	3
	

	3
	主要功能房间有眩光控制措施
	3
	3 

	合计
	12
	12 


2 评价要点
概述改善室内防眩光采用的措施。
	本项目主要功能房间采用下列措施控制不舒适眩光：
1、作业区域避免直射阳光。
2、室内人员的视觉背景不为窗口。
3、采用室内遮挡措施。
4、窗结构的内表面或窗周围的内墙面采用浅色饰面。


采光达标统计
	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例
（%）

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 
	 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例
（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例
（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；
2）动态采光计算书、采光系数及面积比例计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明：3建筑设计/ 平面图.png


5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	☐自然通风、复合通风：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例
	30%
	2
	 8

	
	
	40%
	3
	

	
	
	50%
	4
	

	
	
	60%
	5
	

	
	
	70%
	6
	

	
	
	80%
	7
	

	
	
	90%及以上
	8
	

	2
	☐人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	

	
	
	70%
	6
	

	
	
	80%
	7
	

	
	
	90%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：
	 
1.室内热湿环境：室内热湿环境包括温度、湿度、风速等因素。在室内保持适宜的温度、湿度和空气流通可以提高人体的舒适度和健康状况。一般来说，室内温度在18℃~28℃之间为宜。
2.热舒适保持时间：热舒适保持时间是指在一定时间内保持适宜的热湿环境，以满足人体的热舒适需求。一般来说，人体在室内适宜的热舒适保持时间为8小时左右。在热天气或者高温环境下，建筑物内部应采取适当的措施，如加装遮阳、通风设备等，以保持室内热舒适。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告；
2）预计达标比例计算报告或室内热湿环境实测值及PMV和PPD达标比例计算报告；
3）室内温度模拟分析报告；
4）舒适温度预计达标比例分析报告。
实际提交材料：
	 


 
5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例
	夏热冬暖地区达到12%
	5
	 8

	
	
	夏热冬冷地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：☐严寒 ☐寒冷 ☐夏热冬冷 ☑夏热冬暖 ☐温和
 
☐居住建筑
主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：
	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


 
☑公共建筑
进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 ☐构造设计
过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例
（%）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


 
请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	改善室内自然通风可以采取多种技术措施，主要包括以下几个方面：

1. 建筑空间设计方面：在建筑设计初期，应该根据气流的流动原理，合理规划建筑布局，使得空气能够自然流通。例如，将建筑布局设计为开放式的，增加室内与室外的连通性，让自然气流能够顺畅地流通。

2. 平面布局设计方面：在建筑平面布局设计方面，可以采取一些措施来促进气流的流通。例如，合理设置门窗、阳台和走廊等通风口，同时要注意通风口的大小和位置，使得室内空气能够流通，达到良好的通风效果。

3. 构造设计方面：在建筑构造设计方面，可以采用一些措施来促进气流的流通。例如，增加建筑物外墙的开窗面积，同时采用可以自由开合的窗户，以便在不同的季节和天气条件下，能够灵活地调节室内空气的流通。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；
3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。
 
实际提交材料：
	公共建筑室内自然通风模拟分析报告：5暖通设计/ 公共建筑换气次数计算书.docx
建筑专业图纸及设计说明：3建筑设计/ 平面图.png


 
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	9 

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	9 


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 
可控遮阳是一种有效的节能措施，可以降低建筑物内部温度，减少照射到室内的太阳能热量，提高室内舒适度。项目中所采用的可控遮阳调节措施主要包括以下几个方面：
1. 遮阳百叶：在外立面设计中，设置带有可调节遮阳百叶的外窗，可以有效地控制室内的光照和热量。这些百叶片的角度和开合程度可以通过手动或自动控制来实现，以满足不同季节和时间段的需要。

2. 遮阳窗帘：在室内设计中，采用具有遮阳功能的窗帘，可以有效地控制室内的光照和热量。这些窗帘的材质和颜色可以根据需要进行选择，以达到最佳的遮阳效果。

3. 遮阳板：在室外空间中，可以设置一些遮阳板，例如在室外平台、露台等场所，以减少阳光直射的热量。这些遮阳板的材料可以采用金属、玻璃等，其形状和大小也可以根据需要进行设计和选择。

通过采用这些可控遮阳调节措施，可以提高建筑物的能效，同时提高人们的舒适度和健康水平。遮阳百叶、窗帘和遮阳板等的应用位置应该根据建筑物的设计和实际需要进行选择，以达到最佳的遮阳效果和舒适度。

​


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明：3建筑设计/ 平面图.png


