	技术指标内容
	申报星级要求
	自评情况
	达标

	评分项得分
	各类指标评分项不应小于该评分项满分值的30%
	[image: image1.wmf]是 [image: image2.wmf]否
	√

	全装修
	住宅全装修/公共建筑的公共区域
	[image: image3.wmf]是 [image: image4.wmf]否
	√

	7.2.4
	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	一星级：围护结构提高5%，或负荷降低5%
二星级：围护结构提高10%，或负荷降低10%
三星级：围护结构提高20%，或负荷降低15%
	性能提高[image: image5.wmf]

20

%；或负荷降低[image: image6.wmf]

15

%
	√

	7.2.10
	节水器具用水效率等级
	一星级：3级
二/三星级：2级
	最高等级[image: image7.wmf]

2

级;
	√

	5.2.1
	室内主要空气污染物浓度降低比例
	一星级：10%
二/三星级：20%
	降低[image: image8.wmf]

20

%;
	√

	4.1.5
	外窗气密性能
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	[image: image9.wmf]是[image: image10.wmf]否
	√


注：1，围护结构热工性能的提高基准、严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低基准均为国家现行相关建筑节能设计标准的要求。
2，住宅建筑隔声性能对应的标准为现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118。
3，室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。
_1739609575.unknown

_1739609577.unknown

_1739609578.unknown

_1739609576.unknown

_1739609573.unknown

_1739609574.unknown

_1739609571.unknown

_1739609572.unknown

_1739609570.unknown

_1739609569.unknown

