[image: image79.png]




隔热检查计算书
公共建筑
	工程名称
	天津某商务城T2

	工程地点
	天津-天津

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2023年2月16日


[image: image1.png]



	采用软件
	斯维尔节能设计BECS2020

	软件版本
	20210101

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T17600799261


目  录
11
建筑概况


12
评价依据


13
评价目标与方法


13.1
评价目标


13.2
评价方法


14
边界条件参数设置


14.1
基本设置


14.2
室外空气温度


14.3
室外太阳辐射照度


14.4
室内空气温度


15
工程材料


16
工程构造


16.1
屋顶构造


16.1.1
屋顶构造一


16.2
外墙构造


16.2.1
外墙构造一


16.3
热桥柱构造


16.3.1
热桥柱构造一


16.4
热桥梁构造


16.4.2
热桥梁构造一


17
验算结论


17.1
自然通风房间




1 建筑概况
	工程名称
	天津某商务城T2

	工程地点
	天津-天津

	地理位置
	北纬：39.00°
	东经：117.16°

	气候子区
	寒冷B区

	大气透明度等级
	5

	建筑面积
	地上19002㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上10          地下0

	建筑高度
	43.2m

	结构类型
	框架剪力墙结构


2 评价依据
1. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
3. 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378
4. 《绿色建筑评价技术细则（试行）》
5.  施工图、设计说明、节能计算书
3 评价目标与方法
3.1 评价目标
1. 依据《民用建筑热工设计规范》和《绿色建筑评价标准》的要求和规定，屋顶和外墙的隔热性能应满足要求。
2. 通过房间围护结构的内表面温度计算，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》给出的内表面最高温度。
3.2 评价方法
1. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表3.2.1的要求：
表3.2.1 外墙内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image3.png]



	≤ te.max
	≤ti+2
	≤ti+3


2. 在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋面内表面最高温度应符合表3.2.2的要求：
表3.2.2 屋顶内表面最高温度的限值
	房间类型
	自然通风房间
	空调房间

	
	
	重质围护结构

（D≥2.5）
	轻质围护结构

（D＜2.5）

	内表面最高温度[image: image5.png]



	≤ te.max
	≤ti+2.5
	≤ti+3.5


表中：
[image: image6.wmf]max

i

q

×

—围护结构内表面最高温度（[image: image8.png]


），应按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录C.3 的规定计算； 
[image: image10.png]


—室内空气温度，（[image: image12.png]


）。
te.max—累年日平均温度最高日的最高温度（[image: image14.png]


）,应按《民用建筑热工设计规范》 
GB50176-2016配套软件气象数据取用。
3. 外围护结构内表面最高温度按照规范《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)附录C.3 的规定计算：
1) 按式3.2.3-1建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法： 

[image: image16.png]


                                 （3.2.3-1）
式中：[image: image18.png]


 —温度对于时间的导数，[image: image20.png]


/s。
[image: image22.png]


—材料的导温系数，[image: image24.png]B [



，m2/s。
2) 按式3.2.3-2建立第三类边界条件隐式差分格式边界节点方程（边界节点1，节点n 可参照）：
[image: image26.png]Ax dogt
(ke +altf—th) + oIk = Cp HET
)



（3.2.3-2）
式中：[image: image28.png]


—材料的比热， J /(kg·K)；
[image: image30.png]


—材料的密度，kg/m³；
[image: image32.png]


—材料的导温系数，[image: image34.png]B [



，m2/s；
[image: image36.png]Ax



—差分步长，m；
[image: image38.png]


—材料的导热系数，［W/(m·K)］；
[image: image40.png]


—对流换热温度，[image: image42.png]


。
3) 按式3.2.3-3列出各内部节点和边界点的节点方程，并求解节点方程组得到外墙、屋顶内表面温度值。
[image: image44.png]


 ,i=1,2,……n                      （3.2.3-3）
式中：[image: image46.png]


—差分节点温度值，[image: image48.png]


。
4 边界条件参数设置
4.1 基本设置

	公式及变量
	变量名
	数值
	说明

	（一）内表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image49.png]tra




	夏季室内温度，[image: image51.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3.2条的规定取值。

	[image: image52.png]



	室内侧对流换热系数，W/(m2·K)
	8.7
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-1取值。

	（二）外表面边界条件（第三类边界条件）

	[image: image53.png]Rnts




	室外侧对流换热系数，(m2·K)
	19.0
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016附录B.4.1，表B.4.1-2取值。

	[image: image54.png]



	室外空气逐时温度，[image: image56.png]



	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象数据取用。

	[image: image57.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/m2
	
	按《民用建筑热工设计规范》 GB50176-2016配套软件气象参数取值。

	[image: image58.png]



	外表面太阳辐射吸收系数
	
	根据工程构造取值。


4.2 室外空气温度
[image: image59.png]50

45

40

35

30

25

20

I I 22 B (LA C)

2 3 45 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	30.10
	29.80
	29.50
	28.00
	26.60
	25.10
	25.60
	26.90
	28.90
	31.30
	33.70
	35.90

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	37.50
	38.60
	39.20
	39.20
	38.70
	37.90
	36.80
	35.40
	34.10
	33.20
	32.20
	31.30


4.3 室外太阳辐射照度
	变量
	变量名
	公式来源

	[image: image60.png]Ik




	表面法向太阳总辐射强度，包括直射和散射，W/ m2
	按《民用建筑热工设计规范GB
50176-2016》配套软件气象数据取用。


	时刻\朝向
	东
	南
	西
	北
	水平

	0:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4:00
	0.47
	0.04
	0.11
	0.09
	0.20

	5:00
	112.54
	49.64
	55.70
	26.13
	104.90

	6:00
	246.87
	107.96
	107.70
	64.14
	234.20

	7:00
	401.99
	175.05
	146.80
	119.09
	402.50

	8:00
	472.27
	254.32
	168.38
	139.38
	568.40

	9:00
	456.56
	347.62
	193.92
	162.45
	728.90

	10:00
	362.74
	417.86
	214.36
	180.39
	837.10

	11:00
	229.24
	454.29
	229.24
	192.85
	893.00

	12:00
	224.02
	433.11
	375.71
	188.23
	863.90

	13:00
	212.42
	376.26
	489.47
	177.52
	782.00

	14:00
	198.30
	297.46
	543.62
	163.84
	657.50

	15:00
	178.50
	212.63
	505.08
	145.08
	499.50

	16:00
	141.95
	136.80
	358.51
	79.72
	321.70

	17:00
	77.42
	58.79
	188.41
	26.47
	152.60

	18:00
	0.00
	0.05
	0.09
	0.05
	0.00

	19:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	20:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	21:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	22:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	23:00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


4.4 室内空气温度

[image: image61.png]50

45

40

35

30

25

20

I I 22 B (LA C)

2 3 45 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	31.45
	30.30
	29.42
	28.87
	28.68
	28.87
	29.42
	30.30
	31.45
	32.79
	34.23
	35.67

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	37.00
	38.15
	39.04
	39.59
	39.78
	39.59
	39.04
	38.15
	37.00
	35.67
	34.23
	32.79


5 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混泥土砌块
	0.238
	2.822
	500.0
	920.0
	0.0000
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混合（石灰砂浆）砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0000
	使用部位：墙体；K修正α=1.0

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	SBS改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0000
	

	现浇钢筋混泥土
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0000
	

	聚乙烯泡沫塑料
	0.047
	0.700
	100.0
	1380.0
	0.0000
	

	硬质聚氨酯发泡
	0.024
	0.360
	35.0
	1050.0
	0.0000
	密度：35~55（kg/m3）（0.033）【部位：屋面保温；K修正α=1.30;影响：环境、温度影响】

	岩棉板
	0.040
	0.750
	140.0
	920.0
	0.0000
	密度：140~160（kg/m3）【部位：外墙外保温、幕墙保温；K修正α=1.20;影响：吸湿】

	蒸压加气混凝土砌块（干态）（普通砌筑，灰缝≤15mm）
	0.140
	2.810
	500.0
	1551.1
	0.0000
	使用部位：墙体；K修正α=1.25;影响因素：吸湿、灰缝

	岩棉带
	0.048
	0.750
	100.0
	1050.0
	0.0000
	密度：≥100（kg/m3）【部位：外墙外保温、防火隔离带、夹心层浇注在混凝土构件中；K修正α=1.20;影响：吸湿】

	高炉炉渣
	0.260
	3.920
	900.0
	920.0
	0.2030
	

	挤塑聚苯板
	0.033
	0.347
	28.0
	1790.0
	0.0000
	

	挤塑型聚苯板(XPS)0.030*1.1
	0.033
	0.514
	100.0
	1100.0
	0.0000
	

	灰砂加气混泥土
	0.138
	2.149
	500.0
	920.0
	0.0000
	

	轻质粘土
	0.470
	6.360
	1200.0
	1010.0
	0.0000
	


6 工程构造
6.1 屋顶构造
6.1.1 屋顶构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚乙烯泡沫塑料
	100
	8.3
	0.047
	0.700
	1.00
	2.128
	1.489

	SBS改性沥青防水卷材
	4
	4.0
	0.230
	9.370
	1.00
	0.017
	0.163

	硬质聚氨酯发泡
	1
	1.0
	0.024
	0.360
	1.20
	0.035
	0.015

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混泥土砌块
	140
	10.8
	0.238
	2.822
	1.00
	0.588
	1.660

	钢筋混凝土
	30
	10.0
	1.740
	17.200
	1.00
	0.017
	0.297

	各层之和∑
	315
	－
	－
	－
	－
	2.828
	4.113

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.34

	重质/轻质
	重质围护结构


6.1.1.1 自然通风房间：逐时温度
[image: image62.png]01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	34.81
	33.83
	32.90
	32.10
	31.46
	31.05
	30.88
	30.95
	31.28
	31.83
	32.56
	33.43

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.39
	35.36
	36.29
	37.11
	37.76
	38.20
	38.39
	38.32
	37.99
	37.43
	36.68
	35.79


6.2 外墙构造
6.2.1 外墙构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	混合（石灰砂浆）砂浆
	20
	10.0
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	岩棉板
	100
	8.3
	0.040
	0.750
	1.20
	2.083
	1.875

	蒸压加气混凝土砌块（干态）（普通砌筑，灰缝≤15mm）
	200
	6.3
	0.140
	2.810
	1.25
	1.143
	4.014

	聚乙烯泡沫塑料
	40
	8.0
	0.047
	0.700
	1.10
	0.774
	0.596

	混合（石灰砂浆）砂浆
	20
	10.0
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	－
	4.046
	6.979

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.24

	重质/轻质
	重质围护结构


6.2.1.1 自然通风房间：东向逐时温度
[image: image63.png]40

38

35

33

30

28

25

AR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	33.28
	32.13
	31.13
	30.36
	29.85
	29.65
	29.77
	30.20
	30.91
	31.86
	32.97
	34.18

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	35.40
	36.54
	37.54
	38.32
	38.82
	39.02
	38.91
	38.48
	37.76
	36.82
	35.70
	34.49


6.2.1.2 自然通风房间：西向逐时温度
[image: image64.png]40

38

35

33

30

28

25

]

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	33.28
	32.14
	31.15
	30.37
	29.87
	29.67
	29.79
	30.22
	30.93
	31.88
	32.99
	34.20

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	35.42
	36.56
	37.55
	38.33
	38.83
	39.03
	38.91
	38.48
	37.76
	36.82
	35.71
	34.50


6.2.1.3 自然通风房间：南向逐时温度
[image: image65.png]40

38

35

33

30

28

25

AR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	33.28
	32.13
	31.14
	30.36
	29.85
	29.65
	29.77
	30.20
	30.92
	31.86
	32.98
	34.18

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	35.40
	36.54
	37.54
	38.31
	38.82
	39.02
	38.90
	38.47
	37.76
	36.81
	35.70
	34.49


6.2.1.4 自然通风房间：北向逐时温度
[image: image66.png]40

38

35

33

30

28

25

TR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	33.20
	32.05
	31.05
	30.28
	29.77
	29.57
	29.69
	30.13
	30.84
	31.79
	32.90
	34.11

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	35.33
	36.48
	37.47
	38.25
	38.75
	38.95
	38.83
	38.40
	37.68
	36.74
	35.62
	34.41


6.3 热桥柱构造
6.3.1 热桥柱构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	10.0
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	10.0
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.13

	重质/轻质
	重质围护结构


6.3.1.1 自然通风房间：东向逐时温度
[image: image67.png]40

38

35

33

30

28

25

TR YT (¥ 43L:C) —e- AR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	34.64
	34.06
	33.53
	33.08
	32.75
	32.54
	32.48
	32.56
	32.79
	33.16
	33.64
	34.21

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.82
	35.41
	35.95
	36.41
	36.75
	36.95
	37.00
	36.90
	36.65
	36.27
	35.78
	35.22


6.3.1.2 自然通风房间：西向逐时温度
[image: image68.png]40

38

35

33

30

28

25

TR YT (¥ 43L:C) —e- AR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	34.79
	34.20
	33.67
	33.22
	32.87
	32.66
	32.59
	32.66
	32.88
	33.21
	33.66
	34.17

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.73
	35.29
	35.82
	36.29
	36.67
	36.93
	37.04
	36.99
	36.78
	36.41
	35.93
	35.38


6.3.1.3 自然通风房间：南向逐时温度
[image: image69.png]40

38

35

33

30

28

25

TR YT (¥ 43L:C) —e- AR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	34.68
	34.10
	33.57
	33.12
	32.78
	32.57
	32.51
	32.58
	32.80
	33.14
	33.59
	34.13

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.71
	35.31
	35.87
	36.36
	36.73
	36.96
	37.03
	36.94
	36.69
	36.31
	35.82
	35.26


6.3.1.4 自然通风房间：北向逐时温度
[image: image70.png]40

38

35

33

30

28

25

TR YT (¥ 43L:C) —e- AR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	34.30
	33.74
	33.22
	32.79
	32.47
	32.28
	32.23
	32.32
	32.54
	32.89
	33.34
	33.87

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.43
	35.00
	35.52
	35.97
	36.32
	36.53
	36.59
	36.50
	36.26
	35.89
	35.41
	34.87


6.4 热桥梁构造
6.4.1.1 自然通风房间：东向逐时温度
[image: image71.png]40

38

35

33

30

28

25

TR YT (¥ 43L:C) —e- AR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	34.64
	34.06
	33.53
	33.08
	32.75
	32.54
	32.48
	32.56
	32.79
	33.16
	33.64
	34.21

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.82
	35.41
	35.95
	36.41
	36.75
	36.95
	37.00
	36.90
	36.65
	36.27
	35.78
	35.22


6.4.1.2 自然通风房间：西向逐时温度
[image: image72.png]40

38

35

33

30

28

25

TR YT (¥ 43L:C) —e- AR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	34.79
	34.20
	33.67
	33.22
	32.87
	32.66
	32.59
	32.66
	32.88
	33.21
	33.66
	34.17

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.73
	35.29
	35.82
	36.29
	36.67
	36.93
	37.04
	36.99
	36.78
	36.41
	35.93
	35.38


6.4.1.3 自然通风房间：南向逐时温度
[image: image73.png]40

38

35

33

30

28

25

TR YT (¥ 43L:C) —e- AR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	34.68
	34.10
	33.57
	33.12
	32.78
	32.57
	32.51
	32.58
	32.80
	33.14
	33.59
	34.13

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.71
	35.31
	35.87
	36.36
	36.73
	36.96
	37.03
	36.94
	36.69
	36.31
	35.82
	35.26


6.4.1.4 自然通风房间：北向逐时温度
[image: image74.png]40

38

35

33

30

28

25

TR YT (¥ 43L:C) —e- AR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	34.30
	33.74
	33.22
	32.79
	32.47
	32.28
	32.23
	32.32
	32.54
	32.89
	33.34
	33.87

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.43
	35.00
	35.52
	35.97
	36.32
	36.53
	36.59
	36.50
	36.26
	35.89
	35.41
	34.87


6.4.2 热桥梁构造一
	材料名称
由外到内
	厚度
	差分
步长
	导热
系数
	蓄热
系数
	修正
系数
	热阻
	热惰性
指标

	
	(mm)
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	10.0
	0.030
	0.340
	1.20
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	10.0
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	12.5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	10.0
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	差分时间步长(分钟)
	5.0

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.13

	重质/轻质
	重质围护结构


6.4.2.1 自然通风房间：东向逐时温度
[image: image75.png]40

38

35

33

30

28

25

TR YT (¥ 43L:C) —e- AR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	34.64
	34.06
	33.53
	33.08
	32.75
	32.54
	32.48
	32.56
	32.79
	33.16
	33.64
	34.21

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.82
	35.41
	35.95
	36.41
	36.75
	36.95
	37.00
	36.90
	36.65
	36.27
	35.78
	35.22


6.4.2.2 自然通风房间：西向逐时温度
[image: image76.png]40

38

35

33

30

28

25

TR YT (¥ 43L:C) —e- AR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	34.79
	34.20
	33.67
	33.22
	32.87
	32.66
	32.59
	32.66
	32.88
	33.21
	33.66
	34.17

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.73
	35.29
	35.82
	36.29
	36.67
	36.93
	37.04
	36.99
	36.78
	36.41
	35.93
	35.38


6.4.2.3 自然通风房间：南向逐时温度
[image: image77.png]40

38

35

33

30

28

25

TR YT (¥ 43L:C) —e- AR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	34.68
	34.10
	33.57
	33.12
	32.78
	32.57
	32.51
	32.58
	32.80
	33.14
	33.59
	34.13

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.71
	35.31
	35.87
	36.36
	36.73
	36.96
	37.03
	36.94
	36.69
	36.31
	35.82
	35.26


6.4.2.4 自然通风房间：北向逐时温度
[image: image78.png]40

38

35

33

30

28

25

TR YT (¥ 43L:C) —e- AR

01 2 3 456 7 8 9101112131415 16 17 18 19 20 21 22 23
w%





	0:00
	1:00
	2:00
	3:00
	4:00
	5:00
	6:00
	7:00
	8:00
	9:00
	10:00
	11:00

	34.30
	33.74
	33.22
	32.79
	32.47
	32.28
	32.23
	32.32
	32.54
	32.89
	33.34
	33.87

	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00
	18:00
	19:00
	20:00
	21:00
	22:00
	23:00

	34.43
	35.00
	35.52
	35.97
	36.32
	36.53
	36.59
	36.50
	36.26
	35.89
	35.41
	34.87


7 验算结论
7.1 自然通风房间
	类型
	构造
	时刻
	最高温度(℃)
	限值(℃)
	结论

	屋顶
	上:屋顶构造一
	18:15
	38.39
	39.20
	满足

	外墙
	东:外墙构造一
	17:05
	39.03
	39.20
	满足

	
	西:外墙构造一
	17:05
	39.03
	39.20
	满足

	
	南:外墙构造一
	17:05
	39.02
	39.20
	满足

	
	北:外墙构造一
	17:05
	38.95
	39.20
	满足

	
	东:热桥梁构造一
	18:00
	37.00
	39.20
	满足

	
	西:热桥梁构造一
	18:10
	37.04
	39.20
	满足

	
	南:热桥梁构造一
	18:00
	37.03
	39.20
	满足

	
	北:热桥梁构造一
	18:00
	36.59
	39.20
	满足

	热桥柱
	东:热桥柱构造一
	18:00
	37.00
	39.20
	满足

	
	西:热桥柱构造一
	18:10
	37.04
	39.20
	满足

	
	南:热桥柱构造一
	18:00
	37.03
	39.20
	满足

	
	北:热桥柱构造一
	18:00
	36.59
	39.20
	满足

	热桥梁
	东:热桥梁构造一
	18:00
	37.00
	39.20
	满足

	
	西:热桥梁构造一
	18:10
	37.04
	39.20
	满足

	
	南:热桥梁构造一
	18:00
	37.03
	39.20
	满足

	
	北:热桥梁构造一
	18:00
	36.59
	39.20
	满足


 5 / 5

[image: image79.png]_1739731150.unknown

