天津某商务城
  水质检测报告
天津水质检测中心
水质检测报告
	样品名称
	储水箱供水
	样品编号
	20171006

	委托单位
	天津某商务城

	抽样人员
	工作人员
	检验类别
	委托检验

	抽样地点
	天津某商务城
	抽样容器
	玻璃瓶、塑料桶

	抽样日期
	2023.1.1
	抽样数量
	0.5L、2.5L

	样品状态
	无色、透明液体
	检验日期
	2023.1.1

	检验要求
	浑浊度、硫酸盐、铁等39项

	检测环境
	温度:20℃   湿度：55%

	标准依据
	GB/T 14848-93《地下水质量标准》(Ⅲ类)

	检验结论
	该样品按 GB/T 14848-93《地下水质量标准》(Ⅲ类)
检验，所检项目均合格，检验结果见下页。


	备注
	


主检：                  审核：               批准人：
日期：                  日期：               日期：
水质检测报告
	序号
	检测项目
	单位
	水质标准
	检测结果
	单项判定

	1
	色
	度
	≤15
	＜5
	合格

	2
	臭和味
	
	无
	无
	合格

	3
	浑浊度
	NTU
	≤3
	0.31
	合格

	4
	肉眼可见物
	
	无
	无
	合格

	5
	pH
	
	6.5-8.5
	7.44
	合格

	6
	总硬度
	mg/L
	≤450
	300
	合格

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	≤1000
	518
	合格

	8
	硫酸盐
	mg/L
	≤250
	40
	合格

	9
	氯化物
	mg/L
	≤250
	46
	合格

	10
	铁（Fe）
	mg/L
	≤0.3
	＜0.03
	合格

	11
	锰（Mn）
	mg/L
	≤0.1
	＜0.01
	合格

	12
	铜（Cu）
	mg/L
	≤1.0
	＜0.01
	合格

	13
	锌（Zn）
	mg/L
	≤1.0
	＜0.01
	合格

	14
	钼（Mo）
	mg/L
	≤0.1
	＜0.005
	合格

	15
	钴（Co）
	mg/L
	≤0.05
	＜0.005
	合格

	16
	挥发性酚类
	mg/L
	≤0.002
	＜0.002
	合格

	17
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	≤0.3
	＜0.10
	合格

	18
	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤3.0
	0.77
	合格


水质检测报告
	序号
	检测项目
	单位
	水质标准
	检测结果
	单项判定

	19
	硝酸盐
	mg/L
	≤20
	6.09
	合格

	20
	亚硝酸盐
	mg/L
	≤0.02
	＜0.001
	合格

	21
	氨氮
	mg/L
	≤0.2
	＜0.10
	合格

	22
	氟化物
	mg/L
	≤1.0
	0.77
	合格

	23
	碘化物
	mg/L
	≤0.2
	＜0.025
	合格

	24
	氰化物
	mg/L
	≤0.05
	＜0.002
	合格

	25
	汞（Hg）
	mg/L
	≤0.001
	＜0.0001
	合格

	26
	砷（As）
	mg/L
	≤0.05
	＜0.001
	合格

	27
	硒（Se）
	mg/L
	≤0.01
	＜0.001
	合格

	28
	镉（Cd）
	mg/L
	≤0.01
	＜0.003
	合格

	29
	铬（六价）
	mg/L
	≤0.05
	＜0.004
	合格

	30
	铅（Pb）
	mg/L
	≤0.05
	＜0.01
	合格

	31
	铍（Be）
	mg/L
	≤0.0002
	＜0.0002
	合格

	32
	钡（Ba）
	mg/L
	≤1.0
	＜0.01
	合格

	33
	镍（Ni）
	mg/L
	≤0.05
	＜0.005
	合格

	34
	总大肠菌群
	个/L
	≤3.0
	0
	合格

	35
	细菌总数
	个/mL
	≤100
	0
	合格


水质检测报告
	序号
	检测项目
	单位
	水质标准
	检测结果
	单项判定

	36
	滴滴涕
	Μg/L
	≤1.0
	＜0.2
	合格

	37
	六六六
	Μg/L
	≤5.0
	＜0.1
	合格

	38
	总α放射性
	Bq/L
	≤0.1
	0.006
	合格

	39
	总β放射性
	Bq/L
	≤1.0
	0.009
	合格

	
	以下空白
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注：


