电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告

天津某商务城
电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告
北京绿建软件股份有限公司
2023 年 3 月
目  录
1

1.项目概况

1

2.评价依据

1

3.计算标准参数设定

1

3.1计算公式及说明

2

3.2 标准

2

3.3 计算参数设定

4

4.电梯运行周期计算

4

4.1电梯技术条件

4

4.2电梯运行周期计算

5

5.结论



1.项目概况
图1.1  项目效果图
2.评价依据
依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条“垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。”
3.计算标准参数设定
根据项目所选电梯或自动扶梯类型，选择合适的计算方法及标准。
3.1电梯计算公式及说明（样例）
（1）假设设置电梯的建筑物在早上上班期间，乘客呈现泊松分布规律；各层之间的乘客没有乘电梯往来的情形；电梯以单程快行服务方式（见下图3.1）或类似方式运行，即都从基站登梯均匀到达各楼层n；电梯乘客人数r按照电梯额定载重量的0.8倍计算。
[image: image1.jpg]o) $REE




（2） 图3.1 电梯服务方式
（3） 电梯运行周期计算公式
RTT=Tp+Td+[image: image3.png]t+tf 4 ‘, S < 28,
Zrr(1+6), 5225,




式中：Tp——乘客进出轿厢总时间；
Td——开关门总时间；
S1——短区间轿厢行程；
     Ve——轿厢额定速度；
     S——短区间平均运行距离；
     Sa——加速距离；
     ta——加速时间；
[image: image5.png]


——轿厢单站运行时间。
（3）可能停靠站数
f1=n[image: image7.png]



（4）短区间平均运行距离
S=[image: image9.png]



（5）平均间隙时间AI=[image: image11.png]


，N为电梯群控的台数
（6）平均等候时间AWT=0.6AI
（7）5分钟载客率CE=[image: image13.png]Sx60rN
RTT



，r为一台电梯载客数，N为电梯台数。
3.2 电梯标准（样例）
   （1）5分钟输送率：11～15%（写字楼的理想参数）；
4～6%（公寓的理想参数）；
5%（酒店的理想参数）。
   （2）平均运转间隔时间（INT）：30～40秒（写字楼）；
                                60～90秒（公寓）；
                                40秒以下（酒店）。
3.3 计算参数设定
   根据项目设定电梯或自动扶梯开关门时间、额定人数、载客占有率等。
[image: image14.png]MiR=: BBEERASHR

# 55 BREEE | HeAK  [BESY|  HERY HRITR EIART | MARE | #REE | #AEK| 087A 4
T T-E0 TREARAER
Ti_02 | 1600kg |25m/s | 12 | 2550x2450 | 1300x2300 | 11002200 | 2200 | 6150 |47.65% | AME | g
T1-£03 Fe
TI-E04 | 1600kg |1.75m/s | 12 | 2550x2450 | 1300x2300 | 11002200 | 2000 | 6150 |47.65% | 4k | REwkRw
T1-£05 HiAkSH

T1-E06 ERRANEY

TI-E07 | 1600kq |2.5m/s | 12 | 2550x2450 | 1300x2300 | 1100x2200 | 2200 | 6150 |47.65% | #4% | %
TI-£08 T
T2E01 | 1600kg |25m/s | 12 | 2550x2450 | 1300x2300 | 1100x2200 | 2200 | 6150 |47.65% | A& | sakindis
n [ T2t 7]
T2-£03 7]
T2-E04 ERATRALS
T2-E05 | 1600kg |1.75m/s | 12 | 2550x2450 | 1300x2300 | 1100x2200 | 2000 | 5900 |47.65% | Atis | HWwkicH
T2-E06 HAkSH
T2-£07 T
T2-E08 | 1600kg |25m/s | 10 | 2550x2450 | 1300x2300 | 1100x2200 | 2400 | 7600 |39.05% | %k | smkimdns
T2-£09 TRk
T2-E10 | 1600kg |25m/s | 12 | 2550x2450 | 1300x2300 | 1100x2200 | 2200 | 6150 |47.65% | Ak | %@
T3-E01 SRATRALS
T3 | T3-E02 | 1600kg [25m/s | 12 | 2550x2450 | 1300x2300 |1100x2200 | 2200 | 6150 | 47.60%| AHE | %%
T3-£03 [T
T5-E0+ | 1600kg |1.75m/s | 12 | 2550x2450 | 1300x2300 | 11002200 | 2000 | 5900 | 47.60K| #lle | RuakAR
T3-E05 HuAkH
T3-E06 ERATHALS
TS-EO7 | 1600kg |25m/s | 12 | 2550x2450 | 1300x2300 |1100x2200 | 2200 | 6150 | 47.60%| Atk | %%
T3-£08 W

i ARRBARRLR, AR OR KRR





4.电梯运行周期计算
4.1电梯技术条件
根据项目确定电梯或自动扶梯轿厢额定速度、服务楼层数及乘客进出速度等参数。
4.2电梯运行周期计算
计算出电梯或自动扶梯的人流速与电梯速度的匹配程度。
5.结论
通过以上计算得出结论，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条要求。
