天津某商务城二期

作业环境中一氧化碳浓度检测记录表

天津某商务城二期作业环境中一氧化碳浓度检测记录表

| 日 期 | 检 测 地 点 | CO浓度PPm |  | 检测 人员 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规程允许浓度（%） | 实际检测数据（%） |  |  |
| 2022.12.11 | T1地下一层 | 0.0024 | 0.0018 | 刘 | 合格 |
| 2022.12.11 | T1地下一层 | 0.0024 | 0.0017 | 刘 | 合格 |
| 2022.12.11 | T1地下二层 | 0.0024 | 0.0020 | 刘 | 合格 |
| 2022.12.11 | T1地下二层 | 0.0024 | 0.0021 | 刘 | 合格 |
| 2022.12.11 | T2地下一层 | 0.0024 | 0.0019 | 刘 | 合格 |
| 2022.12.12 | T2地下一层 | 0.0024 | 0.0018 | 刘 | 合格 |
| 2022.12.12 | T2地下二层 | 0.0024 | 0.0018 | 刘 | 合格 |
| 2022.12.12 | T2地下二层 | 0.0024 | 0.0022 | 刘 | 合格 |
| 2022.12.12 | T3地下一层 | 0.0024 | 0.0019 | 刘 | 合格 |
| 2022.12.12 | T3地下一层 | 0.0024 | 0.0019 | 刘 | 合格 |
| 2022.12.12 | T3地下二层 | 0.0024 | 0.0020 | 刘 | 合格 |