天津某商务城二期
《室内热湿环境实测》
【实验名称】  室内热湿环境实测
【实验目的】

 1.了解室内外热环境参数测定的基本内容。 2.初步掌握常用仪器的性能和使用方法。 3.明确各项测定应达到的目的。 4.进一步感受和了解室外气象因素对建筑热环境的影响。

【实验内容】

某建筑室内外典型位置的温度指标测量

选定一幢建筑物，绘制大致平面，确定测点位置（室内测点的选择主要依据不同位置、不同朝向、不同空间等因素;室外测点为背阴处，不熟太阳辐射影响的位置),测试不同测试点处的温湿度值，并记录，作简要分析。

【实验仪器】  TES-1361C
【实验方法与步骤】室内热环境参数的测定
（1）将记录仪与计算机连接,设置记录仪时间及存储间隔等信息；
（2）选择测点,注意避免测点受到日照等因素的影响；
（3）选择完整时间段对选定测点和室外温湿度进行测试；
（4）上传数据,进行数据整理和处理；

（5） 结合测点房间的特点（建筑形式、外环境、布局、朝向、围护结构等等）对测量结果进行分析。

【实验记录】
原始数据记录：

	测点编号
	测点描述
	温度值/℃
	湿度值/％RH

	1
	T1朝北三楼办公室（开空调）
	18.4
	48.4

	2
	T1四楼工具间
	11.9
	48.3

	3
	T1楼梯
	8.1
	57.3

	4
	T2幢四楼走廊
	8.0
	64.6

	5
	T2幢四楼厕所
	8.7
	68.0

	6
	T2三楼朝北办公室（开空调）
	12.5
	57.2

	7
	T2三楼朝北办公室（无空调）
	9.5
	62.6

	8
	T3电梯
	8.7
	68.9

	9
	T3四楼朝南房间（无空调）
	9.6
	64.6

	10
	T3四楼门厅
	6.0
	79.2

	11
	T3一楼门厅
	4.7
	73.3

	12
	室外
	4.5
	75.1

	
	
	
	


【测量结果分析】

    分析各测点温湿度水平的影响因素，并根据人体与室内热环境之间的关系，评价各测点环境的舒适度情况。
影响因素:空气流动速度、空调制热与否和制热时间、空间大小、光照、水源等。

舒适度：工具间、楼梯、走廊、厕所、电梯、门厅、室外和无空调教室舒适度较低，开空调办公室舒适度较高。
