水箱清洗消毒记录表
	清洗日期
	2023.1.1
	水箱容量
	48.75L

	排水时间
	2023.1.1

	清洗时间
	2023.1.1

	清洗人员
	储水箱负责人

	进水时间
	2023.1.1

	消毒投入灭菌净配置人
	工作人员
	见证人
	工作人员

	清洗消毒有关记录
	1　 排尽水箱内存水
2　 人工铲除内部污垢及附作物
3　 清理杂物后用清水冲洗三遍
4　 用1%V409水溶液灭菌剂作杀菌消毒处理，并用清水冲洗干净
5　 排尽残留水，检查水箱内有无遗留作业器具
6　 恢复供水，并进行水质取样检测

	水质取样人
	工作人员
	取样地点
	天津某商务城

	取样数
	500ml
	送检时间
	2023.1.1
	送检人
	工作人员

	取报告人
	工作人员
	取样报告
	检测报告
	报告编号
	21103

	水质检测结果
	合格


