# 天津某商务城

# 透水铺装比例计算书

北京绿建软件股份有限公司

2023 年 1 月

目录

一、 项目概况	3

二、 评估依据和要求	4

三、 透水地面面积及透水率	4

四、 结论	4

## 项目概况

（项目简介）

## 评估依据和要求

★《绿色建筑评价规范》(SZJG30-2020)

6.1.13 室外透水地面面积比不小于 40%。

## 透水地面面积及透水率

表1透水地面比例

| 项目用地面积（m²） | 15420.8 |
| --- | --- |
| 绿化用地面积（m²） | 21014.7 |
| 建筑基底面积（m²） | 1734 |
| 室外透水地面积（m²） | 12645.056 |
| 透水面积比例（%） | 82 |

## 结论

根据计算结果，透水地面面积比例满足《绿色建筑评价规范》(SZJG30-2020)的第 6.1.13 条要求。