装饰性构件造价比例计算书

| 项目名称： | 天津某商务城二期 |
| --- | --- |
| 说明内容： | 装饰性构件材料总造价与建筑工程总造价的比小于1‰ |
| 计算单位： | 天津津建工程造价咨询有限公司 |
| 对应条文： | 5.4.2建筑造型要素简约，无大量装饰性构件。 |

内容叙述：

天津某商务城二期 项目，建筑面积为  85090.7   m2

建筑工程总造价为  254894804.25 元。

装饰性构件有 装饰线条，此项造价与效果图如下：

装饰性构件造价明细表

| 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工合价 | 材料合价 | 机械合价 |
| 墙面装饰线条 | M3 | 136.5 | 1844 | 251706 | 75512 | 125853 | 50341 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 合计 |  |  |  | 2217584.796975 |  |  |  |

装饰性构件造价比例=×100%

- =    0.0087      ×100%=   0.87   % < 1‰

结论：本项目装饰性构件材料总造价与建筑工程总造价的比小于5‰，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2006第5.4.2条项要求。