7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）
1 得分自评

· 混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85%
	5
	  

	2
	混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%
	5
	  

	合计
	10
	  


· 钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%
	3
	  

	
	Q355及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70%
	4
	

	2
	螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50%
	4
	  

	3
	采用施工时免支撑的楼层面板
	2
	  

	合计
	10
	  


· 混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	混凝土结构部分
	10
	10  

	2
	钢结构部分
	10
	10  

	合计（取平均值）
	10
	10  


2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。
	严格把关材料质量问题，避免出现成本浪费及选用劣质建筑材料问题，影响建筑安全。建筑构件与建筑装饰材料的防火要求建筑构件与建筑装饰材料的防火要求 。建筑中使用的材料大体分为建筑结构材料和建筑装饰材料。​


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2） 高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；
3）与免支撑的楼板相关的施工记录文件。
实际提交材料：

	


