采光系数

标准值(%)

分类

采光等级

采光类型

房间面积

采光系数C(%)

结论

○1

├ 1002[设备间]

├ 1003[临时休息准备间]

├ 1004[杂物间]

├ 1005[设备间]

├ 1007[值班咨询室]

├ 1015[设备间]

├ 1017[活动器具及桌椅存放区]

├ 1019[设备间]

└ X041[设备间]

○2

├ 2009[设备间]

├ 2012[设备间]

├ 2013[设备间]

├ X025[设备间]

├ X028[冷藏室]

├ X030[库房]

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅲ

侧面采光

侧面采光

侧面采光

侧面采光

侧面采光

侧面采光

侧面采光

侧面采光

侧面采光

26.62

54.47

48.45

26.31

43.51

26.62

82.41

26.29

26.58

10.61

12.94

9.13

9.22

18.15

9.79

26.84

11.37

22.11

3

3

4

3

3

3

4

3

3

满足

满足

满足

满足

满足

满足

满足

满足

满足

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

侧面采光

侧面采光

侧面采光

侧面采光

侧面采光

侧面采光

侧面采光

26.62

26.59

26.28

26.63

54.47

82.41

26.32

16.13

28.19

16.21

14.34

30.97

30.18

13.54

3

3

3

3

3

3

3

满足

满足

满足

满足

满足

满足

满足

└ X047[杂物间]

○3

├ 3008[设备间]

├ 3013[储藏室]

├ X033[设备间]

└ X060[设备间]

○4

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

侧面采光

侧面采光

侧面采光

侧面采光

26.62

26.3

26.63

26.3

15.45

14.98

15.44

14.31

3

2

3

3

满足

满足

满足

满足

├ X043[接待室]

├ X050[家具间]

└ X057[家具间]

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

侧面采光

侧面采光

侧面采光

54.58

54.58

53.97

17.31

17.39

20.48

3

3

3

满足

满足

满足