|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 可看到景观 面积(m2) | 面积比例 (%) |
| 1 | 1009 | 专用教室 | III | 侧面 | 80.96 | 40.85 | 50 |
| 1008 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.09 | 91.83 | 100 |
| 1007 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.18 | 75.72 | 82 |
| 1006 | 专用教室 | III | 侧面 | 95.76 | 95.76 | 100 |
| 1005 | 专用教室 | III | 侧面 | 99.90 | 95.58 | 96 |
| 1004 | 专用教室 | III | 侧面 | 106.66 | 106.66 | 100 |
| 1003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 157.70 | 126.16 | 80 |
| 1002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 158.25 | 158.25 | 100 |
| 2 | 2009 | 专用教室 | III | 侧面 | 80.96 | 58.15 | 72 |
| 2008 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.09 | 92.09 | 100 |
| 2007 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.18 | 88.52 | 96 |
| 2006 | 专用教室 | III | 侧面 | 95.76 | 95.76 | 100 |
| 2005 | 专用教室 | III | 侧面 | 99.90 | 97.02 | 97 |
| 2004 | 专用教室 | III | 侧面 | 106.66 | 106.66 | 100 |
| 2003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 157.70 | 127.14 | 81 |
| 2002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 158.25 | 158.25 | 100 |
| 3 | 3011 | 专用教室 | III | 侧面 | 54.90 | 54.90 | 100 |
| 3010 | 专用教室 | III | 侧面 | 80.96 | 76.20 | 94 |
| 3009 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.09 | 92.09 | 100 |
| 3008 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.18 | 92.18 | 100 |
| 3007 | 专用教室 | III | 侧面 | 95.76 | 95.76 | 100 |
| 3006 | 专用教室 | III | 侧面 | 99.90 | 97.98 | 98 |
| 3005 | 专用教室 | III | 侧面 | 106.66 | 106.66 | 100 |
| 3003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 157.70 | 149.81 | 95 |
| 3002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 158.25 | 158.25 | 100 |
| 4 | 4011 | 专用教室 | III | 侧面 | 54.90 | 54.90 | 100 |
| 4010 | 专用教室 | III | 侧面 | 80.96 | 80.96 | 100 |
| 4009 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.09 | 92.09 | 100 |
| 4008 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.18 | 92.18 | 100 |
| 4007 | 专用教室 | III | 侧面 | 95.76 | 95.76 | 100 |
| 4006 | 专用教室 | III | 侧面 | 99.90 | 99.90 | 100 |
| 4005 | 专用教室 | III | 侧面 | 106.66 | 106.66 | 100 |
| 4003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 157.70 | 154.74 | 98 |
| 4002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 158.25 | 158.25 | 100 |
| 5 | 5011 | 专用教室 | III | 侧面 | 54.90 | 54.90 | 100 |
| 5010 | 专用教室 | III | 侧面 | 80.96 | 80.96 | 100 |
| 5009 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.09 | 92.09 | 100 |
| 5008 | 专用教室 | III | 侧面 | 92.18 | 92.18 | 100 |
| 5007 | 专用教室 | III | 侧面 | 95.76 | 95.76 | 100 |
| 5006 | 专用教室 | III | 侧面 | 99.90 | 99.90 | 100 |
| 5005 | 专用教室 | III | 侧面 | 106.66 | 106.66 | 100 |
| 5003 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 157.70 | 157.70 | 100 |
| 5002 | 阶梯教室 | III | 侧面 | 158.25 | 158.25 | 100 |