| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002 | 阶梯教室 | III | 混合 | 2.20 | 158.25 | 158.25 | 100 |
|  | 1003 | 阶梯教室 | III | 混合 | 2.20 | 157.70 | 157.70 | 100 |
|  | 1004 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 106.66 | 106.66 | 100 |
|  | 1005 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 99.90 | 99.90 | 100 |
|  | 1006 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 95.76 | 95.76 | 100 |
|  | 1007 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 92.18 | 92.18 | 100 |
|  | 1008 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 92.09 | 92.09 | 100 |
|  | 1009 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 80.96 | 80.96 | 100 |
| 2 | 2002 | 阶梯教室 | III | 混合 | 2.20 | 158.25 | 158.25 | 100 |
|  | 2003 | 阶梯教室 | III | 混合 | 2.20 | 157.70 | 157.70 | 100 |
|  | 2004 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 106.66 | 106.66 | 100 |
|  | 2005 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 99.90 | 99.90 | 100 |
|  | 2006 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 95.76 | 95.76 | 100 |
|  | 2007 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 92.18 | 92.18 | 100 |
|  | 2008 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 92.09 | 92.09 | 100 |
|  | 2009 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 80.96 | 80.96 | 100 |
| 3 | 3002 | 阶梯教室 | III | 混合 | 2.20 | 158.25 | 158.25 | 100 |
|  | 3003 | 阶梯教室 | III | 混合 | 2.20 | 157.70 | 157.70 | 100 |
|  | 3005 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 106.66 | 106.66 | 100 |
|  | 3006 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 99.90 | 99.90 | 100 |
|  | 3007 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 95.76 | 95.76 | 100 |
|  | 3008 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 92.18 | 92.18 | 100 |
|  | 3009 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 92.09 | 92.09 | 100 |
|  | 3010 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 80.96 | 80.96 | 100 |
|  | 3011 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 54.90 | 54.90 | 100 |
| 4 | 4002 | 阶梯教室 | III | 混合 | 2.20 | 158.25 | 158.25 | 100 |
|  | 4003 | 阶梯教室 | III | 混合 | 2.20 | 157.70 | 157.70 | 100 |
|  | 4005 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 106.66 | 106.66 | 100 |
|  | 4006 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 99.90 | 99.90 | 100 |
|  | 4007 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 95.76 | 95.76 | 100 |
|  | 4008 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 92.18 | 92.18 | 100 |
|  | 4009 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 92.09 | 92.09 | 100 |
|  | 4010 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 80.96 | 80.96 | 100 |
|  | 4011 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 54.90 | 54.90 | 100 |
| 5 | 5002 | 阶梯教室 | III | 混合 | 2.20 | 158.25 | 158.25 | 100 |
|  | 5003 | 阶梯教室 | III | 混合 | 2.20 | 157.70 | 157.70 | 100 |
|  | 5005 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 106.66 | 106.66 | 100 |
|  | 5006 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 99.90 | 99.90 | 100 |
|  | 5007 | 专用教室 | III | 侧面 | 3.30 | 95.76 | 95.76 | 100 |
|  | 5008 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 92.18 | 92.18 | 100 |
|  | 5009 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 92.09 | 92.09 | 100 |
|  | 5010 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 80.96 | 80.96 | 100 |
|  | 5011 | 专用教室 | III | 混合 | 2.20 | 54.90 | 54.90 | 100 |