| 楼层 | 房间 编号 |  | 房间类型 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3002 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 33.74 |  | 33.74 |  | 100 |
|  | 3008 |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 41.00 |  | 41.00 |  | 100 |
|  | 3011 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 33.86 |  | 33.86 |  | 100 |
|  | 3018 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 9.20 |  | 9.20 |  | 100 |
|  | 3026 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 406.23 |  | 406.23 |  | 100 |
|  | 3027 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 57.42 |  | 57.42 |  | 100 |
|  | 3028 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 72.08 |  | 72.08 |  | 100 |
|  | 3029 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 40.87 |  | 40.87 |  | 100 |
| 4 | 4001 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 559.05 |  | 559.05 |  | 100 |
|  | 4002 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 33.74 |  | 33.74 |  | 100 |
|  | 4008 |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 41.00 |  | 41.00 |  | 100 |
|  | 4012 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 33.86 |  | 33.86 |  | 100 |
|  | 4019 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 9.20 |  | 9.20 |  | 100 |
|  | 4021 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 139.19 |  | 139.19 |  | 100 |
|  | 4022 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 28.16 |  | 28.16 |  | 100 |
| 5 | 5001 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 591.94 |  | 591.94 |  | 100 |
|  | 5002 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 33.74 |  | 33.74 |  | 100 |
|  | 5008 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 41.00 |  | 41.00 |  | 100 |
|  | 5012 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 33.86 |  | 33.86 |  | 100 |
|  | 5019 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 9.20 |  | 9.20 |  | 100 |
|  | 5021 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 139.19 |  | 139.19 |  | 100 |
|  | 5022 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 28.16 |  | 28.16 |  | 100 |
| 6 | 6002 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 238.90 |  | 238.90 |  | 100 |
|  | 6003 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 33.74 |  | 33.74 |  | 100 |
|  | 6009 |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 41.00 |  | 41.00 |  | 100 |
|  | 6013 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 33.86 |  | 33.86 |  | 100 |
|  | 6020 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 9.20 |  | 9.20 |  | 100 |
|  | 6022 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 40.26 |  | 40.26 |  | 100 |
| 7 | 7002 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 157.85 |  | 157.85 |  | 100 |
|  | 7006 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 42.83 |  | 42.83 |  | 100 |
|  | 7010 |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 41.00 |  | 41.00 |  | 100 |
|  | 7013 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 33.86 |  | 33.86 |  | 100 |
|  | 7022 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 40.13 |  | 40.13 |  | 100 |
| 8 | 8001 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 607.04 |  | 607.04 |  | 100 |
|  | 8002 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 33.74 |  | 33.74 |  | 100 |
|  | 8008 |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 41.00 |  | 41.00 |  | 100 |
|  | 8011 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 33.86 |  | 33.86 |  | 100 |
|  | 8018 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 9.20 |  | 9.20 |  | 100 |
|  | 8020 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 56.19 |  | 56.19 |  | 100 |
|  | 8021 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 72.09 |  | 72.09 |  | 100 |
|  | 8022 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 40.87 |  | 40.87 |  | 100 |
| 9 | 9001 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 607.04 |  | 607.04 |  | 100 |
|  | 9002 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 33.74 |  | 33.74 |  | 100 |
|  | 9008 |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 41.00 |  | 41.00 |  | 100 |
|  | 9011 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 33.86 |  | 33.86 |  | 100 |
|  | 9018 |  | 档案室 |  | IV |  | 侧面 | 2.00 |  | 9.20 |  | 9.20 |  | 100 |
|  | 9020 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 56.20 |  | 56.20 |  | 100 |
|  | 9021 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 72.08 |  | 72.08 |  | 100 |
|  | 9022 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 40.87 |  | 40.87 |  | 100 |
| 10 | 10002 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 433.93 |  | 433.93 |  | 100 |
|  | 10005 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 40.35 |  | 40.35 |  | 100 |
|  | 10006 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 75.36 |  | 75.36 |  | 100 |
|  | 10007 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 119.05 |  | 119.05 |  | 100 |
|  | 10012 |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 41.00 |  | 41.00 |  | 100 |
|  | 10016 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 33.92 |  | 33.92 |  | 100 |
|  | 10023 |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 34.38 |  | 34.38 |  | 100 |
| 11 | 11003 |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 3.00 |  | 352.13 |  | 352.13 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  | 3.00 |  | 450 |  |  | 5212.90 |  | 5212.90 |  | 100 |  |
| 会议室 |  | 侧面 |  | 3.00 |  | 450 |  |  | 639.11 |  | 639.11 |  | 100 |  |
| 档案室 |  | 侧面 |  | 2.00 |  | 300 |  |  | 194.39 |  | 194.39 |  | 100 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |