设备使用维护管理制度

自动监控系统的运行和维护，应当遵守以下规定：

- 自动监控设备的操作人员应当按国家相关规定，经培训考核合格、持证上岗；

- 自动监控设备的使用、运行、维护符合有关技术规范；

- 定期进行比对监测；

- 建立自动监控系统运行记录；

- 自动监控设备因故障不能正常采集、传输数据时，应当及时检修并向环境监察机构报告，必要时应当采用人工监测方法报送数据。自动监控系统由第三方运行和维护的，接受委托的第三方应当依据《环境污染治理设施运营资质许可管理办法》的规定，申请取得环境污染治理设施运营资质证书

使用制度：

每月由不同的组员前往查看数据，检测故障