绿 色 建 筑 预 评 价
自评估报告
	申报项目名称：
	苏州科技大学江枫校区食堂改造

	申报单位名称：
	

	建筑类型：
	公共建筑

	自评星级：
	★★
	分数：
	0.0

	自评依据：
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019


江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心
2021年9月
填写说明
1、 本报告用于申请绿色建筑设计评价标识，由申报单位填写；
2、  “得分自评”项的填写方式：在自评得分分类对应的表格中，填写符合项目情况的得分，不达标的条文，自评得分填写“0”；不参评的条文填写“不参评”，注明理由，并在“实际提交材料”中提供证明材料，其得分处理方式按相关规定执行；
3、 “实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称、查阅路径；
4、 填写本报告时，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
     项目控制项全部达标，满足3.2.8条中绿色建筑技术要求，同时总得分达到60分、70分、85分时，绿色建筑等级  分别为一星级、二星级、三星级。经自评估，本项目的控制项全部达标，绿色建筑技术要求满足　3　星级要求且每类指标评分项得分不小于其评分项的满分值的30%（见表1），评分项与加分项的加权总得分达到　3　星级的标准。各章节得分情况见表2：
表1 GB/T 50378表3.2.8
	-
	一星级
	二星级
	三星级
	自评情况

	采用全装修
	一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修
	√

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%，或负荷降低5%
	围护结构提高10%，或负荷降低10%
	围护结构提高20%，或负荷降低15%
	√

	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	5%
	10%
	20%
	-

	节水器具用水效率等级
	3级
	2级
	√

	住宅建筑隔声性能
	/
	室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值
	

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	10%
	20%
	√

	外窗气密性能
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	√


注：1 围护结构热工性能的提高基准、严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低基准均为国家现行相关建筑节能设计标准的要求。
   2 住宅建筑隔声性能对应的标准为现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118。
   3 室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。
表2项目自评得分情况
	
	控制项基础分值 Q0
	安全耐久Q1
	健康舒适Q2
	生活便利Q3
	资源节约Q4
	环境宜居Q5
	加分项QA

	预评价分值
	400
	100
	100
	70
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	71.0
	70.0
	46.0
	96.0
	64.0
	88

	总得分Q
	83.5

	自评星级
	★★


注：总得分Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10
表3分专业自评得分情况
	
	规划
	建筑
	结构/建材
	给排水
	暖通
	建筑物理
	电气
	合计
	备注

	控制项
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	400
	全部达标得400分

	评分项
	73
	24
	69
	54
	31
	35
	61
	347
	/

	加分项
	3
	33
	15
	0
	27
	0
	10
	88
	合计得分最高100分

	总得分
	83.5
	/

	自评星级
	★★
	/


注：总得分=（控制项合计+评分项合计+加分项合计）/10
二、项目效果图（需标示申报范围）
[image: image1.png]-

i~ & | a P}
J/ A.
SN /
AL B xsnasnrs 528
N 1% -





项目地理位置、建筑面积、层数、高度、主要功能等概述：
三、自评内容
1 规划
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	评分项
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	6.2.1
	场地与公共交通站点联系便捷
	8
	6

	
	6.2.3
	提供便利的公共服务
	10
	5

	
	6.2.4
	城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达
	5
	3

	
	6.2.5
	合理设置健身场地和空间
	10
	6

	
	7.2.1
	节约集约利用土地
	20
	8

	
	7.2.2
	合理开发利用地下空间。
	12
	7

	
	7.2.3
	采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式
	8
	0

	
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	10

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	10

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	10

	评分项合计
	
	
	117
	73

	加分项
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	3

	加分项合计
	
	
	5
	3


4.1.1场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1、 达标自评
☑达标    □不达标
2、 评价要点
· 场地安全
场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：
□滑坡、□泥石流、□洪灾、□抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)、□火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、□电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、□含氡土壤、☑以上皆无
简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（300字以内）
	本设计选址位于苏州市虎丘区苏州科技大学江枫校区内，场地地质条件优良并不存在滑坡、泥石流、洪灾和地震等威胁。校园内严禁出现火、爆、有毒物质等对学生生命健康产生威胁的危险物品，同时也禁止在校内修建电视广播发射塔、雷达站、通信发射台等产生大量电磁辐射的设备。校内土质较好，经检验并未发现土壤内存在氡等有害元素。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	场地地形图
	应包括场地红线范围、竖向标高、原有地物等
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	危险源、污染源相关检测报告或论证报告
	可能涉及污染源、电磁辐射、土壤氡危害的，应提供相关检测报告或论证报告
	预评价
	居建/公建

	
	地质灾害危险性评估报告
	应包括场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容（涉及地质灾害严重的地段、多发区的项目）；
	预评价
	居建/公建

	
	环评报告书（表）
	应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁；是否有危险化学品、易燃易爆等危险源；是否存在电磁辐射等危害
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	[image: image2.png]





6.1.1建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1、 达标自评
☑达标    □不达标
2、 评价要点
· 场地内人行通道采用无障碍设计
简要说明建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统设计情况。（200字以内）。
	1.本项目在建筑主要出入口均设置了无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.建筑场地整体平坦，无需在场地内部设置无障碍步行系统。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图设计说明
	应说明室外场地的无障碍设计内容
	预评价
	居建/公建

	
	建筑总平面施工图和场地竖向设计施工图
	应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等部位的无障碍设计内容
	预评价
	居建/公建

	
	室外景观园林平面施工图
	应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	[image: image3.png]


[image: image4.png]


 


6.1.2 场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1、 达标自评
☑达标    □不达标
2、 评价要点
· 设置公共交通站点
是否具有公共交通站点：☑是、□否
场地人行出入口到公共交通站点的距离：__470__m
· 配备专用接驳车
是否配备联系公共交通站点的专用接驳车：□是、☑否
场地人行出入口到联系公共交通站点的专用接驳车的距离：__/__m
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价
	居建/公建

	
	场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	专用接驳车服务的实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	[image: image5.png]R IIER)
5

4 Tt Mall
BEERNLR




[image: image6.jpg]950 e a@O @ © @'l “al W 48%

< o AWEERZ. ..
o

EITI ws w9

@]

B

BAYIARKIRE
ey

79 470K

BEIT+FRO

O BRGEEHEREIAF >







6.1.4自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1、 达标自评
☑达标    □不达标
2、 评价要点
· 自行车停车场所
适宜采用自行车作为交通工具：☑是、□否（原因  大学校园内，适宜使用自行车作为代步工具   ）
自行车停车场所位置合理、方便出入：☑是、□否
自行车停车位数量：__30__个
规划条件中要求的数量__30__个，设计数量__30__个
简要说明自行车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	自行车停车位置主要分布在建筑东南方向的入口处，临近五松园位置，另外一部分停车位设置于建筑南侧靠近教工食堂的部分。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价
	居建/公建

	建筑设计
	自行车库/棚及附属设施施工图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	[image: image7.png]BATEEEAL

\







8.1.1建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1、 达标自评
☑达标    □不达标
2、 评价要点
□住宅建筑
· 建筑日照标准
住区位于气候区___夏热冬冷地区____
所在城市为属于：☑大城市、□中小城市
本项目中住宅标准日最低日照时数：___5____小时
住区内是否有老年人住宅建筑：□是、☑否
如有老年人住宅建筑，则老年人住宅建筑冬至日日照时数：_______小时
是否为旧区改建内的新建住宅：□是、☑否
周围建筑情况，是否影响周围建筑的日照：□是、☑否
□公共建筑
· 建筑日照标准
本项目是否为以下几类建筑类型：□托儿所、□幼儿园、□中小学校、☑以上皆不是
如是托儿所或幼儿园，则其生活用房冬至日底层满窗日照小时数：__/__小时
如是中小学校，则其南向的普通教室冬至日底层满窗日照小时数：__/__小时
周边是否有住宅建筑、学校建筑等有日照要求的建筑：□是、☑否
如周边有住宅建筑、学校建筑等有日照要求的建筑，本项目是否影响其日照要求：□是、☑否
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划批复文件
	　
	预评价
	居建/公建

	建筑设计
	总平面设计图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价
	居建/公建

	
	日照计算分析报告
	应包括使用项目所在地城乡规划行政主管部门认可的计算软件对标准日最低日照时数进行的模拟计算，日照模拟分析建模应包括地块周边既有建筑（至少将从项目边界计起的第二排纳入建模及分析）
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	[image: image8.png]LT T

SFHRRHE S EEESE
FMBE A KRR F 28 H4651.1EH/ Tk, BB MEAMBEAINEM, KERESA SRR
GiglE, ETABLERK, ZRXZBERE. AE-EORREARR.

i

1RiEE SEFESLLE
MKRE R AR L EMRHE, ARFEMERRD, AREFHBTFERALZOR, HNRER
BEEMELER, FiZEMREHESI&E, FEARFEEAKATEZNERR.

Ory Bl Tempersure ()







8.1.3配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。
1、 达标自评
☑达标    □不达标
2、 评价要点
□住宅建筑
· 乡土植物，复层绿化
项目所在地为以下选项中的：
□华北、□东北、□西北、□华中、□华东、□华南、□西南
绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：□是、□否
是否采用包含乔、灌木的复层绿化：□是、□否
如绿化植物种植在地下车库顶板上，则种植区域覆土深度：        m

地下车库顶板上排水设施情况：        

· 绿地配植乔木
项目用地面积：    7850    m2，绿地面积：    2100    m2

绿地中乔木的数量：株，平均每100m2绿地面积上的乔木数：   50    株
请列举本项目中的主要绿化物种：（200字以内）
	常绿阔叶树
1.乔木类:香樟、广玉兰、女贞、棕榈
2.灌木类:珊瑚树、大叶黄杨、瓜子黄杨、雀舌黄杨、枸骨、桔树、 石楠、海桐、桂花、夹竹桃、黄馨、迎春、撒金珊瑚、南天竹、六月雪、小叶女贞、八角金盘、栀子、蚊母、山茶、金丝桃、杜鹃、丝兰(波罗花、箭麻)、苏铁(铁树)、十大功劳
落叶阔叶树
1.乔木类:垂柳、直柳、枫杨、龙爪柳、乌桕、槐树、青桐(中国梧 桐)、悬铃木(法国梧桐)、槐树(国槐)、盘槐、合欢、银杏、楝树(苦楝)、梓树
2.灌木类:樱花、白玉兰、桃花、腊梅、紫薇、紫荆、戚树、青枫、红叶李、贴梗海棠、钟吊海棠、八仙花、麻叶绣球、金钟花(黄金条)、木芙蓉、木槿(樺树)、山麻杆(桂园树)、石榴
花卉
太阳花、长生菊、一串红、美人蕉、五色苋、甘蓝(球菜花)、 菊花、兰花
草坪
天鹅绒草、结缕草、麦冬草、四季青草、高羊茅、马尼拉草，三叶草，马蹄瑾
常绿针叶树
1.乔木类:雪松、红松、黑松、龙柏、马尾松、桧柏、苏铁、南洋杉、柳杉、香 榧
2.灌木类:(罗汉松)、千头柏、翠柏、匍地柏、日本柳杉、五针松
落叶针叶树(无灌木)
乔木类:水杉、金钱松、池杉、落羽杉
竹类
慈孝竹、刚竹、毛竹、紫竹、观音竹、凤尾竹、佛肚竹、黄金镶碧玉竹


☑公共建筑
· 乡土植物，复层绿化
项目所在地为以下选项中的：
□华北、□东北、□西北、□华中、☑华东、□华南、□西南
绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：☑是、□否
是否采用包含乔、灌木的复层绿化：☑是、□否
如绿化植物种植在地下车库顶板上，则种植区域覆土深度：  0.55    m

· 采用垂直绿化、屋顶绿化等方式
是否采用屋顶绿化：☑是、□否
是否采用垂直绿化：☑是、□否
屋顶可绿化面积：   3266   m2；屋顶绿化面积：   940     m2；屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比例：   28.7    %

简要说明屋顶绿化或垂直绿化，包括屋顶绿化或垂直绿化的位置、方式；主要植物种类等（200字以内）
	花园形式屋顶绿化做成小游园的形式服务于游人，多用于服务性建筑牞如宾馆、酒楼等，能为客人提供游憩空间。小游园应有适当起伏的地貌，配以小型亭、花架等园林建筑小品，并点缀以山石。选择浅根性的小乔木，与灌木、花卉、草坪、藤本植物等搭配。为满足植物根系生长需要，种植土要30厘米至40厘米厚，局部可设计成60厘米至80厘米。此类屋顶花园要特别注意在建筑设计时统筹考虑，以满足屋顶花园对屋顶承重能力的要求，设计时还要尽量使较重的部位（如亭、花架、山石等）设计在梁柱上方的位置。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	景观设计
	景观总平面图
	应体现项目红线范围内景观总体设计内容
	预评价
	居建/公建

	
	景观设计说明
	应包括苗木表、当地植物名录等，并体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息
	预评价
	居建/公建

	
	种植平面图
	应体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息、种植位置图
	预评价
	居建/公建

	
	屋顶绿化平面图
	应包括屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类型、面积、种植植物
	预评价
	公共建筑

	
	垂直绿化种植图
	应包括垂直绿化的位置、面积、种植植物
	预评价
	公共建筑

	
	每100㎡绿地上的乔木数量计算文件
	应包括乔木类别、数量及相关计算过程
	预评价
	住宅建筑

	
	屋顶绿化比例计算书
	应包括屋顶绿化面积占可绿化面积的比例的计算过程
	预评价
	公共建筑


实际提交材料：
	[image: image9.png]ERmmaRan, sEa%

meckBRR RO
moxs

FERTRREL

zxzanane. sinn)
A







8.1.6场地内不应有排放超标的污染源。
1、 达标自评
□达标    ☑不达标
2、 评价要点
· 场地无排放超标的污染源
场地内是否有以下建筑或设施：
☑餐饮类建筑、□锅炉房、☑垃圾运转站、
☑其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（_____________）、□以上皆无
如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施：（200字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应体现相关污染源所在位置及其控制措施
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	环评报告书（表）
	应包括场地内各类污染源及其控制措施分析
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


8.1.7生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1、 达标自评
☑达标    □不达标
2、评价要点
· 垃圾分类收集
项目垃圾排放总质量：   42   t/a，分类收集的垃圾质量：   33.6   t/a，垃圾分类收集率：   80   %
· 垃圾回收比例
项目可回收垃圾排放总质量：   30   （/a，已回收的可回收垃圾质量：  23    t/a，可回收垃圾的回收比例：   76.6   %

· 垃圾生物降解
是否对可生物降解垃圾进行单独收集：☑是 □否，处置方式：     厌氧消化法                
· 有害垃圾收集处置
是否对有害垃圾进行单独收集：☑是 □否，处置方式：      堆肥结合无害化处理                   
1、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	环境卫生设计说明
	　
	预评价
	居建/公建

	
	设备材料表
	　
	预评价
	居建/公建

	
	垃圾收集设施布置图
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	[image: image10.png]THE FLOW CHART

EYIRERE
MIZE

RN}
UHMNARSH, E—IEEHRE

HEER o REIEMEH
- N
v
PES S Pk 2
>
, ‘
SHFHEE REVERE RIS
\ 15&427%'& /‘ ﬂnIﬁEi

\ < /

—
AL
N wEmR g

ERETEAENE

LRBTR






4.2.5采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（总分8分）
1、得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	　

	合计
	8
	　


2、评价要点
简要说明采取的人车分流措施以及步行和自行车交通系统照明保障措施。（200字以内）。
	


3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	人车分流专向设计文件
	应包括人行道路网和机动车道路网的路面宽度说明
	预评价
	居建/公建

	
	道路照明设计文件
	应应包括不同道路类型的供行人和非机动车使用的道路照明灯具安装设置情况
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.1场地与公共交通站点联系便捷。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 500m,或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m
	2
	　

	
	场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 300m, 或到达轨道交通站的步行距离不大于 500m
	4
	

	2
	场地出入口步行距离 800m 范围内设有不少于 2 条线路的公共交通站点
	4
	　

	合计
	8
	　


2、 评价要点
· 场地出入口到达公共交通站点步行距离:

场地出入口到达公共汽车站步行距离      m

场地出入口到达轨道交通站步行距离      m

· 步行距离800m范围内公共交通站点线路数量:

场地出入口步行距离800m范围内设有      条线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）。
公共汽车站统计表：
	公交站名称
	场地出入口步行至公交站的距离（m）
	公交汽车线路名称
	已建/规划

	
	
	
	

	
	
	
	


轨道交通站统计表：
	轨道交通站名称
	场地出入口步行至轨道交通站的距离（m）
	轨道线路名称
	已建/规划

	
	
	
	

	
	
	
	



· 有便捷的人行通道联系公共交通站点:

请对交通组织进行简要分析。（如有便捷的人行通道联系公共交通站点，为减少到达公共交通站点的绕行距离设置了专用的人行通道等，请对此情况进行描述，300字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价
	
	居建/公建

	
	场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价
	
	居建/公建

	其他材料
	专用接驳车服务的实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行
	预评价
	
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.3提供便利的公共服务。（总分10分）
1、 得分自评
□住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	住宅建筑，满足下列要求中的 4 项:                         1) 场地出入口到达幼儿园的步行距离不大300m;            2) 场地出入口到达小学的步行距离不大于 500m;               3) 场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m;             4) 场地出入口到达医院的步行距离不大于1000m;             5) 场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于 800m;    

6) 场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于 500m;  

7) 场地周边 500m 范围内具有不少于 3 种商业服务设施
	5
	　

	
	满足 6 项及以上
	10
	

	合计
	10
	　


□公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	公共建筑，满足下列要求中的 3 项:
1) 建筑内至少兼容 2 种面向社会的公共服务功能；
2) 建筑向社会公众提供开放的公共活动空间；
3) 电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于 10%;
4) 周边 500m 范围内设有社会公共停车场（库）；
5) 场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放
	5
	　

	
	满足 5 项
	10
	

	合计
	10
	　


2、 评价要点
□住宅建筑
· 场地出入口到达周边建筑的步行距离:

场地出入口到达幼儿园的步行距离      m

场地出入口到达小学的步行距离        m

场地出入口到达中学的步行距离        m

场地出入口到达医院的步行距离        m

场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离         m

场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离       m

场地周边 500m 范围内具有商业服务设施的种类:      种
□公共建筑
建筑内兼容面向社会的公共服务功能的种类：___种
建筑是否向社会公众提供开放的公共活动空间：□是 □否
电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例：___%
周边 500m 范围内是否设有社会公共停车场（库）：□是 □否
场地不封闭或场地内步行公共通道是否向社会开放：□是 □否
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面施工图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价
	居建/公建

	规划设计
	公共服务设施布局图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价
	居建/公建

	
	公共服务位置标识图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.4城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（总分5分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于 300m
	3
	

	2
	到达中型多功能运动场地的步行距离不大于 500m
	2
	

	合计
	5
	


2、 评价要点
场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离：      m
场地出入口到达中型多功能运动场地的步行距离：      m
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面施工图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评价
	居建/公建

	规划设计
	场地周边公共设施布局图/规划图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施步行路线图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施位置标识图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价
	居建/公建

	
	场地周边公共设施步行路线图
	应标明公共服务设施的使用功能、相互设施之间的距离、高度等
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.5合理设置健身场地和空间。（总分10分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	室外健身场地面积不少于总用地面积的 0.5%
	3
	

	2
	设置宽度不少于 1.25m 的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的 1/4 且不少于 100m
	2
	

	3
	室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的 0.3% 且不少于 60 m2
	3
	

	4
	楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于 15m
	2
	

	合计
	10
	


2、 评价要点
是否设置了健身场地和空间：□是 □否
室外健身场地面积：      m2
室外健身场地与总用地面积比例：      %

室内健身空间的面积：      m2
室内健身空间与地上建筑面积比例：      %

健身慢行道宽度：      m

健身慢行道长度：      m

用地红线周长：      m

楼梯间是否具有天然采光和良好的视野：□是 □否
楼梯间距离主入口的距离：      m

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	规划设计
	健身设施布局
	　
	预评价
	居建/公建

	
	健身慢行道路线
	　
	预评价
	居建/公建

	
	健身设施场地布局
	　
	预评价
	居建/公建

	电气设计
	楼梯间及楼梯间照明系统设计
	　
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	相关产品说明书
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


7.2.1节约集约利用土地。（总分20分）
1、 得分自评
□住宅建筑
建筑气候区划：□Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ □Ⅳ □Ⅴ□Ⅵ □Ⅶ
楼层数：□3层及以下  □4~6层  □7~12层  □13~18层  □19层及以上
	建筑气候区划
	人均住宅用地指标A(m2)
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	
	平均3层及以下
	平均4~6层
	平均7~9层
	平均10~18层
	平均19层及以上
	
	

	Ⅰ、Ⅶ
	33＜A≤36
	29＜A≤32
	21＜A≤22
	17＜A≤19
	12＜A≤13
	15
	　

	
	A≤33
	A≤29
	A≤21
	A≤17
	A≤12
	20
	

	Ⅱ、Ⅵ
	33＜A≤36
	27＜A≤30
	20＜A≤21
	16＜A≤17
	12＜A≤13
	15
	

	
	A≤33
	A≤27
	A≤20
	A≤16
	A≤12
	20
	

	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
	33＜A≤36
	24＜A≤37
	19＜A≤20
	15＜A≤16
	11＜A≤12
	15
	

	
	A≤33
	A≤24
	A≤19
	A≤15
	A≤11
	20
	

	合计
	　
	　


□公共建筑
	公共建筑容积率 R
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等
	教育、文化、体育、医疗、卫生、社会福利等
	
	

	1.0≤R＜1.5
	0.5≤R＜0.8
	8
	　

	1.5≤R＜2.5
	R≥2.0
	12
	

	2.5≤R＜3.5
	0.8≤R＜1.5
	16
	

	R≥3.5
	1.5≤R＜2.0
	20
	

	合计
	20
	　


2、 评价要点
□住宅建筑
· 住区人均居住用地指标：
住宅层数：□低层、□多层、□中高层、□高层
建筑高度：      m。
住宅户数：户；其中3层及以下：户；4-6层户；7-12层户；13-18层：户；19层及以上住宅户数：      户
住区用地面积：      m2
居住人口：      人（若当地有具体规定，应按照当地规定取值，如无统一规定按每户3.2人计算）
人均居住用地指标：      m2/人
· 关键技术指标
容积率：      %
人均居住用地面积：      m²/人
□公共建筑
· 容积率：
规划用地面积：      m2
地上总建筑面积：      m2

容积率：      %
3、 证明材料
建议提交材料及技术要点：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应包括项目总用地面积，总户数、总人口、等技术经济指标
	预评价
	公共建筑

	
	
	
	预评价
	住宅建筑

	
	
	应包括地上总建筑面积、容积率等技术经济指标（指标要求与自评一致）
	预评价
	公共建筑

	其他材料
	人均居住用地指标计算书
	应包括人均居住用地指标计算过程（指标要求与自评一致）
	预评价
	住宅建筑

	
	容积率计算或说明书
	对于参评范围与建筑总平面图不一致的项目需提供（指标要求与自评一致）
	预评价
	公共建筑


实际提交材料：
	


7.2.2 合理开发利用地下空间。（总分12分）
1、 得分自评
□住宅建筑
	地下空间开发利用指标
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr、地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp
	5%≤Rr＜20%
	5
	　

	
	Rr≥20%
	7
	

	
	Rr≥35%且Rp＜60%
	12
	

	合计
	12
	　


□公共建筑
	地下空间开发利用指标
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1、地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp

　
　
	Rp1≥0.5
	5
	　

	
	Rp1≥0.7且Rp＜70%
	7
	

	
	Rp1≥1.0且Rp＜60%
	12
	

	合计
	12
	　


2、 评价要点
□住宅建筑
· 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr

地下建筑面积：      m2
地上建筑面积：      m2
地下建筑面积与地上建筑面积的比率为（Rr）：      %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率（Rp）：      %
地下空间主要功能为：     

□公共建筑
· 公共建筑地下空间利用
地下建筑面积：       m2总用地面积：      m2
地下建筑面积与总用地面积的比率（Rp1）为：      %

地下空间主要功能为：      
地下一层建筑面积：      m2

地下一层建筑面积与总用地面积的比率（Rp）为：      %

简要说明地下空间开发利用的设计说明：包括该建筑的场地区位、地质条件、地下空间功能分区以及地下空间开发利用的合理性等简要进行阐述。（200字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应包括总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积等技术经济指标
	预评价
	居建/公建

	
	建筑平面图 
	建筑地下平面图，应体现地下空间功能分区及面积
	预评价
	公共建筑

	其他材料
	地下空间开发利用计算书
	地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp2计算说明（指标要求与自评一致）
	预评价
	公共建筑

	
	
	应包括地下建筑面积与地上建筑面积比的计算过程及说明（指标要求与自评一致）
	预评价
	住宅建筑

	
	
	应包括地下建筑面积与总用地面积之比的计算过程及说明
	预评价
	公共建筑


实际提交材料：
	


7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（总分8分）
1、 得分自评
□ 住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10%
	8
	　

	合计
	　
	8
	　


□公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于 8%
	8
	　

	合计
	　
	8
	　


2、 评价要点
□ 住宅建筑
停车位数量与住宅总套数比例：      %

□ 公共建筑
地面停车占地面积与其总建设用地面积的比比例：      %

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应注明停车设施位置
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	地面停车率计算书
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（总分10分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	　

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	　


2、 评价要点
项目场地内是否有自然水域：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；
项目场地内是否有湿地：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；
项目场地内是否有植被：□是、□否，建设过程中是否被改造：□是、□否；
场地设计与建筑布局是否充分利用原有地形地貌：□是、□否
场地设计是否对原有的表层土进行保护利用：□是、□否
如对场地内原有的自然水域、湿地和植被进行了改造，简要说明工程结束后所采取的生态补偿措施（包括表层土的利用措施）。（200字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	场地原地形图
	应体现场地开发前的原有地形地貌
	预评价
	居建/公建

	规划设计
	规划设计图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	总平面图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	竖向设计图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	景观设计总平面图
	　
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	生态补偿方案及记录
	表层土利用方案：应包括表层土回收计划或方案
	预评价
	居建/公建

	
	
	乔木等植被保护方案：应包括保留场地内全部原有中龄期以上的乔木（允许移植）
	预评价
	居建/公建

	
	
	水体保留方案总平面图
	预评价
	居建/公建

	
	
	应具体介绍项目采用生态补偿措施的具体方法及生态补偿后的效果
	预评价
	居建/公建

	
	水面保留方案
	　
	预评价
	居建/公建

	
	表层土利用相关图纸及说明文件
	　
	预评价
	居建/公建

	
	表层土收集利用量计算书
	应包括表层土收集、堆放、回填过程的照片、施工组织文件和施工记录以及表层土回收利用量的计算书
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


8.2.3充分利用场地空间设置绿化用地。（总分16分）
1、 得分自评
□住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	
	
	
	

	1
	绿地率达到规划指标 105% 及以上
	10
	　

	2
	住宅建筑所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag(m2/人）
	新区建设
	0.5
	2
	　

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	旧区改造
	0.35
	2
	

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	合计
	16
	　


□公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	公共建筑绿地率达到规划指标 105% 及以上
	10
	　

	2
	绿地向公众开放
	6
	　

	合计
	16
	　


2、 评价要点
□住宅建筑
· 住区人均公共绿地面积：
住区总公共绿地面积：      m2

居住人口人：      人（若当地有具体规定，应按照当地规定取值，如无统一规定按每户3.2人计算）
人均集中绿地面积：      m2
· 住区绿地率：
住区绿地面积：      m2

住区用地面积：      m2
住区绿地率：      %

□公共建筑
· 绿地率：
项目绿地面积：      m2

项目用地面积：      m2
项目绿地率：      %

· 绿地向社会公众开放：
项目绿地是否是：□幼儿园 □小学 □中学 □医院 □其他
项目绿地是否向社会公众开放：□是、□否
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑总平面图
	应包括项目总用地面积，总户数、总人口、等技术经济指标
	预评价
	公共建筑

	
	
	
	预评价
	住宅建筑

	
	
	
	预评价
	住宅建筑

	
	
	应体现公共绿地位置、公共绿地面积技术经济指标
	预评价
	住宅建筑

	
	
	应体现绿地位置、绿地面积、绿地率等技术经济指标（指标要求与自评一致）
	预评价
	公共建筑

	
	
	
	预评价
	住宅建筑

	
	日照模拟分析报告
	应体现绿地的日照和阴影情况
	预评价
	住宅建筑

	其他材料
	人均公共绿地面积计算书
	应包括公共绿地的位置、面积指标，公共绿地的日照和阴影情况以及人均公共绿地面积的计算结果（指标要求与自评一致）
	预评价
	住宅建筑

	
	公共建筑绿地是否对外开放的说明
	应包括绿地向社会公众开放的规章制度和具体措施
	预评价
	公共建筑


实际提交材料：
	


8.2.9采取措施降低热岛强度。（总分10分）
1、 得分自评
· 乔木、构筑物遮阴：
红线范围内户外活动场地内的遮荫措施有：□乔木、□构筑物（构筑物类型：）、□以上皆无。
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到 30%, 公共建筑达到 10%
	3
	　

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于 0.4 或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过 70%
	3
	　

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于 0.4 的屋面面积合计达到 75%
	4
	　

	合计
	10
	　


2、 评价要点
建筑类型：□住宅建筑  □公共建筑
室外活动场地遮阴面积比例：      %

场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数：      
设有遮阴面积较大的行道树的路段长度：      m
屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于 0.4 的屋面面积比例：      %

3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划总平面图
	应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面积，场地构筑物的位置、数量、遮荫面积等技术经济指标（指标要求与自评一致）
	预评价
	居建/公建

	
	乔木种植平面图
	应体现所有乔木的名称及其所在位置
	预评价
	居建/公建

	
	乔木苗表
	应体现各类乔木的名称、数量、成年乔木的树冠正投影面积
	预评价
	居建/公建

	
	日照分析报告
	　
	预评价
	居建/公建

	
	户外活动场地遮阴面积比例计算书
	应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算；如果计算中考虑了建筑日照投影遮阴，则还需包括建筑日照投影遮阴面积的计算
	预评价
	居建/公建

	
	项目场地内道路交通组织
	　
	预评价
	居建/公建

	
	路面构造做法大样
	应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积
	预评价
	居建/公建

	
	道路用热反射涂料性能检测报告
	
	预评价
	居建/公建

	
	机动车道遮阴及高反射面积比例计算书
	应包括道路路面各类铺装的类型、太阳辐射反射系数（需提供反射系数的数据来源）及面积的统计（指标要求与自评一致）
	预评价
	居建/公建

	
	屋面施工图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	屋面做法大样
	　
	预评价
	居建/公建

	
	屋面涂料性能检测报告
	　
	预评价
	居建/公建

	
	屋面遮阴及高反射面积比例计算书
	应包括建筑屋面各类铺装的类型、太阳辐射反射系数（需提供反射系数的数据来源）及面积的统计（指标要求与自评一致）
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


9.2.4场地绿容率不低于 3.0。（总分5分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地绿容率计算值不低千 3.0
	10
	　

	2
	场地绿容率实测值不低于 3.0
	5
	　

	合计
	30
	　


2、 评价要点
场地绿容率计算值：      
场地绿容率实测值：      
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	规划设计
	绿化种植平面图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	苗木表
	　
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	绿容率计算书或指植被叶面积测量报告
	　
	预评价
	居建/公建

	
	当地也面积调研数据
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


