7 电气
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	评分项
	6.2.6
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	8

	
	6.2.7
	设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	5

	
	6.2.8
	设置用水远传计量系统、水质在线监测系统
	7
	4

	
	6.2.9
	具有智能化服务系统
	9
	6

	
	7.2.7
	采用节能型电气设备及节能控制措施
	10
	7

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	5

	评分项合计
	49
	35

	副审条文
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1、 达标自评
☑达标    □不达标
2、 评价要点
· 设置具有安全防护的警示和引导标识系统
简要说明具有安全防护的警示和引导标识系统设计情况。（200字以内）。
	在食堂入口道路交界处以及有其他不安全因素的地点设置安全警示图，并设置引导醒目的引导标识，方便学生快速寻找到自己想吃的饭菜窗口，同时积极引导学生进入改进后的食堂绿色空间进行活动与交流。



3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	标识系统设计与设置说明文件
	应体现安全警示标志、安全引导指示标志的设置方式和设置具体位置
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	[image: image1.png]m = \

FsERiE ™
B: 07:30-08:20
F11:80=12:45
Bg#&: 17:30-18:30




[image: image2.png]





5.1.5建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
1、 达标自评
☑达标    □不达标
2、 评价要点
· 照明数量质量：
	房间或场所
	照度（lx）
	统一眩光值UGR
	照度均匀度U0
	一般显色指数Ra

	
	设计值
/检测值
	标准值
	设计值
/检测值
	标准值
	设计值
/检测值
	标准值
	设计值
/检测值
	标准值

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	电气设计
	建筑照明设计文件
	应包括功能房间照度值、统一眩光值、照度均匀度和一般显色指数等，以及灯具布置与光源选型要求，并与设计图纸相吻合；对于图纸中只预留照明配电系统的情况，设计说明中要对灯具选型提出具体的要求，包括灯具配件、配线器材以及调光控制设备、调光器件、功率、光通量，并核算照度和照明功率密度是否达标；应体现照明控制原则
	预评价
	居建/公建

	
	照明计算书
	应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（关联自评）进行计算
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	[image: image3.png]


[image: image4.jpg]



厨房部分的照明设施                     就餐区域的照明设施


5.1.9地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1、 达标自评
□达标    ☑不达标
2、 评价要点
· 一氧化碳浓度监控系统：
地下空间建筑面积：   0    m2，地下车库建筑面积：   0    m2
地下车库设置一氧化碳浓度监测装置：□是、☑否
一氧化碳浓度监测装置与排风设备联动：□是、☑否
简要说明地下车库一氧化碳浓度监控系统功能、装置布点情况以及控制策略。（200字以内）
	本项目并未有地下空间，所以并未设置地下车库排放设备联动的检测装置。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	暖通设计
	暖通设计说明书
	一个防火分区至少设置一个CO检测点并与通风系统联动
	预评价
	居建/公建

	
	施工图
	一个防火分区至少设置一个CO检测点并与通风系统联动
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1、 达标自评
□达标    ☑不达标
2、 评价要点
· 电动车停车设施
是否具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：□是、☑否
停车方式节约集约用地：□机械式停车库、□地下停车库、□停车楼、□其他方式
采用错时停车方式向社会开放：□是、☑否（原因_________________________）
地面停车设计合理，不挤占步行空间及活动场所：□是、☑否
机动车停车位数量：       个
规划条件中要求的数量        个，设计数量       个
简要说明电动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图
	应包括电动汽车停车位和无障碍停车位设计内容
	预评价
	居建/公建

	电气设计
	电气施工图
	应体现充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等设计内容
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1、 达标自评
☑达标    □不达标
2、 评价要点
建筑是否设置了建筑设备管理系统：☑是、□否
所设置的建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能：☑是、□否
简要说明建筑设备管理系统的自动监控管理功能情况。（300字以内）
	监控食堂内部的卫生情况，并能监控厨房与库房的生产安全，防止火灾等问题。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑设备自控系统的设计说明
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的系统图、平面图、原理图
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的监控点位表
	应包括所监控的楼层位置、设备名称及数量、监控内容等
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	[image: image5.png])4 REBARIES, AMENEE, BEATREER,
FEAETERTHRABATR N

feflectthe witalyof the flow of eople i the second canteen. 3
e higher the vitalit ‘the flow of people, the brighter the sensor
light 1S Stugents (avmlwr\gu{sh heize ofthe flow of people through Reflectthe vitality of the flow of people

e sensor light







6.1.6建筑应设置信息网络系统。
1、 达标自评
☑达标    □不达标
2、 评价要点
· 设置物业管理信息系统
项目是否设置物业管理信息系统：☑是 □否。
· 物业管理信息系统功能完备
项目物业管理信息系统功能是否完备：☑是 □否。
该系统是否实现以下功能：□重要资源共享；☑系统功能与实际需求相符或贴近；
☑系统运行正常；□其他功能
· 记录数据完整
物业信息化系统档案资料是否完备：☑是 □否。
物业信息化系统档案资料是否包以下资料：□设计图纸；☑设备、设施、配件等的型号规格、生产厂家；其他相关资料。
信息化系统数据是否包括以下数据（至少一年）：☑用水量；☑用电量；□用气量；□用冷热量；□设备部品更换；☑其他相关数据
简述建筑物业管理信息系统功能完整性及数据记录的有效性（150字以内）
	信息网络系统主要应用于师生日常点餐、订座等预约功能及低碳改造措施等的实时监测预警


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	装修设计
	信息网络系统设计文件
	应包括设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数等
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	[image: image6.jpg]EHEE  AERT
fE|

#AT
ZimBHRE

W{\
ﬁ%
&=
N ® B =
1 8E il ME
|| e oE

7B
=

ME DWE [y
| o L ko
N Hes  Wig

J # o Eiel
i N = mm&
T ELELI B G ﬁ%&
E B il gy Eeold

7
o '5']
;24

3

ERHIERE

NHE&E

5y

A TiE %R
niE AR
iR RFET

e
&
#%

B
R
.
%







7.1.4主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1、 达标自评
☑达标    □不达标
2、 评价要点
· 照明功率密度：
简要说明照明系统灯具类型、主要灯具型号和参数：（150字以内）
	基本原则:

(1)按配光曲线选择照明器———合适的光特性

(2)按使用环境条件选择照明器---符合场地的环境要求

(3)按经济效果选择照明器---经济性

支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。



照明功率设计值：
	主要功能房间
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值折算值

	房间类型
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


照明功率密度统计表：（填写检测值）
	主要功能房间
	照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	设计值
	标准值
	设计值
	现行值

	房间类型
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	电气设计
	设计说明
	应包括照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等
	预评价
	居建/公建

	
	照明系统图
	应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合
	预评价
	居建/公建

	
	平面施工图
	应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合
	预评价
	居建/公建

	
	照明功率密度计算分析报告
	应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（关联自评）进行计算
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	[image: image7.png]


 [image: image8.jpg]





7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1、 达标自评
☑达标    □不达标
2、 评价要点
· 分项计量系统：
是否对以下回路设置分项计量表：
☑变压器低压侧出线回路、☑单独计量的外供电回路、□特殊区供电回路、☑制冷机组主供电回路、☑单独供电的冷热源系统附泵回路、☑集中供电的分体空调回路、☑照明插座回路、☑电梯回路、☑其他
是否对以下分项能耗进行计量：
☑照明插座用电
（包括☑照明和插座用电、☑走廊和应急照明用电、□室外景观照明用电等子项）；
☑空调用电
（包括□冷热站用电、☑空调末端用电等子项）；
☑动力用电
（包括☑电梯用电、□水泵用电、☑通风机用电等子项）。
简要说明独立分项计量系统的主要功能及如何进行分项：（150字以内）
	能源管理信息系统是一套综合能耗管理软件系统，该系统采用开放式插件体系，支持能耗设备及计量设备的采集计量（如：HOOLOE计时温控器，HOOLOE空调热能计，HOOLOE水，电，煤气抄表集中器及第三方公司任何提供通讯驱动的能耗及计量设备）；系统提供远程控制功能，可以直接PC机控制设备运行状态及修改相应参数值；并提供第三方数据获取接口； 系统具备ACCESS与SQLSERVER双重数据存储功能，能储存十年的计量数据，以备用户查询，并可直接报表输出打印；数据存入硬盘，并可备份，保证在停电的情况下也不会丢失数据。管理软件由以下模块组成：实时通讯模块，无人值守巡检模块，远程控制模块，参数设置模块，数据报表查询模块，第三方接口。


3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	电气设计
	电气设计说明
	应体现用电分项计量的设计情况
	预评价
	公共
建筑

	
	变配电系统图
	应体现不同系统或设备能耗计量表具设置情况，明确电表型号及统计表
	预评价
	公共
建筑

	
	能耗分项计量设计图
	应体现分项计量系统构架和功能
	预评价
	公共
建筑


实际提交材料：
	[image: image9.png]SR
ke i

FWAE
REHETH iR

RHil
Ooz
iyl PR A
fibFeit i [2: 300 8

300






7.1.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1、 达标自评
□达标    ☑不达标
2、 评价要点
· 电梯节能技术：
电梯、自动扶梯统计表：
	设备类型及型号
	台数
	节能性能
	节能控制措施

	电梯
	
	
	□采取变频调速拖动方式
□采取能量再生回馈技术
	□电梯并联或群控控制
□扶梯感应启停
□轿厢无人自动关灯技术
□驱动器休眠技术
□群控楼宇智能管理技术

	
	
	
	□采取变频调速拖动方式
□采取能量再生回馈技术
	□电梯并联或群控控制
□扶梯感应启停
□轿厢无人自动关灯技术
□驱动器休眠技术
□群控楼宇智能管理技术

	自动扶梯
	
	
	□采取变频调速拖动方式
□采取能量再生回馈技术
	□电梯并联或群控控制
□扶梯感应启停
□驱动器休眠技术
□自动扶梯变频感应启动技术
□群控楼宇智能管理技术

	
	
	
	□采取变频调速拖动方式
□采取能量再生回馈技术
	□电梯并联或群控控制
□扶梯感应启停
□驱动器休眠技术
□自动扶梯变频感应启动技术
□群控楼宇智能管理技术


简要说明电梯和自动扶梯采取的节能控制措施。（200字以内）
	本项目因为只有两层，未设计电梯，只有提供给后厨使用的送餐电梯。


3、 证明材料
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	电气设计
	电梯及扶梯设计图
	应包括电梯、自动扶梯选型参数表，配电系统图，控制系统图等。图纸应对电梯和自动扶梯的选型计算做详细的说明，对于电梯的群控措施、自动扶梯的变频调速、能量再生等多项节能措施，提供设计说明并与设计施工图纸内容吻合
	预评价
	居建/公建

	
	电梯样本
	应体现项目中所选用电梯的性能、型号参数和节能控制措施
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.6设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（总分8分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理
	8
	　

	合计
	8
	　


2、 评价要点
简要说明分类、分级用能自动远传计量系统及能源管理系统的设置情况。（200字以内）。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	装修设计
	用能系统设计说明
	　
	预评价
	居建/公建

	
	自动远传计量系统设计说明
	　
	预评价
	居建/公建

	
	能源管理系统设计说明
	应体现数据传输、存储（可存储数据不少于一年）、分析功能
	预评价
	居建/公建

	
	系统配置设计说明
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.7设置 PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（总分5分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置 PM10、 PM2.5、 CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能
	5
	　

	合计
	5
	　


2、 评价要点
简要说明PM10 、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统设置及功能情况。（200字以内）。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	装修设计
	监测系统设计说明
	　
	预评价
	居建/公建

	
	监测点位图
	　
	预评价
	居建/公建

	
	监测系统功能说明书
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（总分7分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况
	3
	　

	2
	利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于 5%
	2
	　

	3
	设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询
	2
	　

	合计
	7
	　


2、 评价要点
简要说明用水远传计量系统、水质在线监测系统的设置情况。（200字以内）。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	给排水设计
	用水量远传计量系统设置及设计
	　
	预评价
	居建/公建

	
	分级水表设置及位置
	　
	预评价
	居建/公建

	
	水质监测系统设置及点位
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


6.2.9具有智能化服务系统。（总分9分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少 3 种类型的服务功能
	3
	

	2
	具有远程监控的功能
	3
	

	3
	具有接入智慧城市（城区、社区）的功能
	3
	

	合计
	9
	


2、 评价要点
· 智能化服务系统
具有的服务功能包括：□家电控制、□照明控制、□安全报警、□环境监测、□建筑设备控制、□工作生活服务、□其他       、□以上皆无
是否具有远程监控的功能：□是、□否
是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：□是、□否
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	装修设计
	智能家居或环境设备监控系统设计方案
	　
	预评价
	居建/公建

	其他材料
	智能化服务平台方案
	应明确其可实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（总分10分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的目标值
	5
	　

	2
	采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节
	2
	　

	3
	照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求
	3
	　

	合计
	10
	　


2、 评价要点
· 照明功率密度：
简要说明照明系统灯具类型、主要灯具型号和参数：（150字以内）
	


照明功率设计值：
	房间或场所
	设计照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	实际值
	标准值
	实际值
	现行值折算值

	主要功能房间
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他房间
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


照明功率密度统计表：（填写检测值）
	房间或场所
	照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	设计值
	标准值
	设计值
	现行值

	主要功能房间
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他房间
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· 三相配电变压器节能评价：
	额定容量
kVA
	损耗W
	短路阻抗（Ux）

	
	空载（P0）
	负载（Px）
	

	
	设计值
	节能评价值
	B（100℃）
	F（100℃）
	H（100℃）
	设计值
	标准值

	
	
	
	设计值
	节能评价值
	设计值
	节能评价值
	设计值
	节能评价值
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· 水泵、风机及其他电气装置的节能评价：
	
	设备类型
	效率
	依据的标准名称和编号
	是否满足要求

	
	
	设计值
	节能评价值
	
	

	水泵
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	风机
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	其他
	
	
	
	
	□


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	电气设计
	设计说明
	应包括照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等
	预评价
	居建/公建

	
	照明系统图
	应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合
	预评价
	居建/公建

	
	平面施工图
	应体现照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合，运行评价阶段还应与现场相吻合
	预评价
	居建/公建

	
	照明功率密度计算分析报告
	应包括根据灯具选型和布置，对各空间的设计照度和照明功率密度（关联自评）进行计算
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


8.2.7建筑及照明设计避免产生光污染。（总分10分）
1、 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》 GB/T 18091 的规定
	5
	　

	2
	室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》 GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163 的规定
	5
	　

	合计
	10
	　


2、 评价要点
· 玻璃幕墙可见光反射比：
是否采用玻璃幕墙：□是、□否
玻璃幕墙可见光反射比：      
· 室外夜景照明光污染：
是否有夜景照明：□是、□否
室外景观照明是否有直射光射入空中：□是、□否
照明光线是否有超出被照区域的溢散光：□是、□否，如有，则溢散光占比为：      
简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染（200字以内）。
	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	玻璃幕墙光污染分析专项报告
	　
	预评价
	居建/公建

	
	玻璃幕墙光污染分析专项报告
	应包括幕墙光污染情况说明及限制措施
	预评价
	居建/公建

	
	玻璃幕墙施工图
	应包括玻璃幕墙的可见光反射比的说明（指标要求与自评一致）
	预评价
	居建/公建

	
	室外夜景照明污染分析报告
	　
	预评价
	居建/公建

	
	照明设计方案
	应包括灯具选用的型号及性能要求
	预评价
	居建/公建

	
	泛光照明、景观照明施工图
	　
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


4.2.5采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（总分8分）
1、得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	　

	合计
	8
	　


2、评价要点
简要说明采取的人车分流措施以及步行和自行车交通系统照明保障措施。（200字以内）。
	


3、证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价
阶段
	建筑类型

	其他材料
	人车分流专向设计文件
	应包括人行道路网和机动车道路网的路面宽度说明
	预评价
	居建/公建

	
	道路照明设计文件
	应应包括不同道路类型的供行人和非机动车使用的道路照明灯具安装设置情况
	预评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


