4.1.2建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

- 达标自评

☑达标    □不达标

- 评价要点

- 建筑结构、结构构件和围护结构安全

建筑结构、结构构件和围护结构是否出现以下现象：

□局部损坏（裂缝、缺口、锈蚀、腐蚀、剥落、过度变形等）、□破坏、□振动或不稳定、□地基不均匀沉降或超载使用、□窗扇开启不便（如不易维修清洗、影响行人通行、存在安全隐患等）、☑以上皆无

简要说明避免出现以上现象的措施。（300字以内）

保温的基本措施是采用高效保温材料加复面层。保温材料多用岩棉﹑矿棉、玻璃棉等制成毡或板挂铺，或采用有机材料 ,如苯板、聚氨脂等制成板、片进行吊挂或粘贴等。另外轻型砌块的保温墙体也得到了较多地使用。利用工业废渣生产空心砖、加气混凝土砌块及各种轻质保温复合板材,替代实心粘土砖,平均节约生产能耗47%,采用这些材料建造房屋,按照《民用建筑节能设计标准》进行设计 ,可节约采暖能耗 30 %。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑设计图 | 应注明标高 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 结构设计说明书 | 应规定明确的标志或限制要求 |  |  |
|  | 主体与围护结构计算书 | 应说明建筑围护结构详细做法 | 预评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：