4.1.3外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

- 达标自评

☑达标    □不达标

- 评价要点

- 是否具备后期检修和维护条件

建筑外部内是否有以下设施：

☑检修通道、☑马道、☑吊篮固定端、☑预埋件、□以上皆无

如无以上设施，简要说明保障安装、检修与维护的措施：（200字以内）

本次食堂改造设计中，太阳能光伏板被应用于建筑的用电系统，光伏组件布置在屋面，通过汇流箱和井网逆变器调节满足建筑自身的用电荷载，同时与本地城市电网相连。建筑屋顶光伏组件间设置有专用格栅检修通道，方便设备的检修与维护。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 外部设施设计说明 | 应体现外部设施的位置、尺寸、构造 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 外部设施计算书 | 应包括承载力极限值、正常使用极限值和耐久性极限值 | 预评价 | 居建/公建 |
| 结构设计 | 外部设施结构设计大样图 | 应体现外部设施的位置、尺寸、构造 | 预评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：