6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

- 达标自评

☑达标    □不达标

- 评价要点

建筑是否设置了建筑设备管理系统：☑是、□否

所设置的建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能：☑是、□否

简要说明建筑设备管理系统的自动监控管理功能情况。（300字以内）

监控食堂内部的卫生情况，并能监控厨房与库房的生产安全，防止火灾等问题。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 建筑设备自控系统的设计说明 | 应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑设备自控系统的系统图、平面图、原理图 | 应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计 | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑设备自控系统的监控点位表 | 应包括所监控的楼层位置、设备名称及数量、监控内容等 | 预评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：