7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

- 达标自评

☑达标    □不达标

- 评价要点

- 分项计量系统：

是否对以下回路设置分项计量表：

☑变压器低压侧出线回路、☑单独计量的外供电回路、□特殊区供电回路、☑制冷机组主供电回路、☑单独供电的冷热源系统附泵回路、☑集中供电的分体空调回路、☑照明插座回路、☑电梯回路、☑其他

是否对以下分项能耗进行计量：

☑照明插座用电

（包括☑照明和插座用电、☑走廊和应急照明用电、□室外景观照明用电等子项）；

☑空调用电

（包括□冷热站用电、☑空调末端用电等子项）；

☑动力用电

（包括☑电梯用电、□水泵用电、☑通风机用电等子项）。

简要说明独立分项计量系统的主要功能及如何进行分项：（150字以内）

能源管理信息系统是一套综合能耗管理软件系统，该系统采用开放式插件体系，支持能耗设备及计量设备的采集计量（如：HOOLOE计时温控器，HOOLOE空调热能计，HOOLOE水，电，煤气抄表集中器及第三方公司任何提供通讯驱动的能耗及计量设备）；系统提供远程控制功能，可以直接PC机控制设备运行状态及修改相应参数值；并提供第三方数据获取接口； 系统具备ACCESS与SQLSERVER双重数据存储功能，能储存十年的计量数据，以备用户查询，并可直接报表输出打印；数据存入硬盘，并可备份，保证在停电的情况下也不会丢失数据。管理软件由以下模块组成：实时通讯模块，无人值守巡检模块，远程控制模块，参数设置模块，数据报表查询模块，第三方接口。

- 证明材料

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气设计 | 电气设计说明 | 应体现用电分项计量的设计情况 | 预评价 | 公共 建筑 |
|  | 变配电系统图 | 应体现不同系统或设备能耗计量表具设置情况，明确电表型号及统计表 | 预评价 | 公共 建筑 |
|  | 能耗分项计量设计图 | 应体现分项计量系统构架和功能 | 预评价 | 公共 建筑 |

实际提交材料：