8.1.4场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。

- 达标自评

☑达标    □不达标

- 评价要点

- 场地用地面积是否大于10hm2：□是、□否。

如场地用地面积大于10hm2，简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计；小于10hm2的项目简述场地雨水综合利用方案（根据场地条件合理采用雨水控制利用措施）。（300字以内）

建立雨水有机回收再生系统。通过建立雨水回收再生系统，能够有效的降低和补充地下水的亏缺，减少污染物的排放。雨水的回收利用体系由三部分组成，即:雨水收集储存和再利用三部分。收集部分主要是利用雨水进行水位调节，将雨水进行污染处理，并将来水储存到储水池;储存部分主要是将雨水进行处理和储存，以利于雨水的长期运行;再利用部分，一般有农业灌水和节水绿化等用途，将雨水进行精细化管理，实现对雨水的再利用。

- 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：

有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和：       m2

场地绿地面积：       m2

有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：       %

绿色雨水基础设施统计：

| 序号 | 绿色雨水基础设施类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨水花园 |  |
| 2 | 下凹式绿地 |  |
| 3 | 植被浅沟 |  |
| 4 | 雨水截留设施 |  |
| 5 | 渗透设施 |  |
| 6 | 雨水塘 |  |
| 7 | 雨水湿地 |  |
| 8 | 景观水体 |  |
| 9 | 多功能调蓄设施 |  |
| 10 | 其他 |  |
|  | 合计 |  |
| 场地绿地面积 |  |  |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例%。 |  |  |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价 阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 地形图 |  | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 场地竖向设计 |  | 预评价 | 居建/公建 |
| 给排水设计 | 雨水控制利用专项规划设计或方案 |  | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 年径流总量控制率计算书 |  | 预评价 | 居建/公建 |
|  | 设计控制雨量计算书 |  | 预评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：