4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

建筑结构满足承载力和建筑使用功能要求。外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构与建筑主体结构连接可靠，符合国家现行标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144等的规定。门窗、幕墙满足《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 的防护要求。后期运营过程中，定期对围护结构进行检查、维护与管理，必要时更换处理。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：