4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

建筑内部非结构构件、设备及附属设施满足建筑使用的安全性。门窗、防护栏杆等安装牢固；装饰构件之间以及装饰构件与建筑墙体、楼板等构件之间，建筑部品、非结构构件及附属设备等与建筑主体结构之间可靠连接并能适应主体结构变形。​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：