4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

本项目卫生间的地面应均设置防水层，墙面、顶棚设置防潮层。防水材料、防水设计、防潮材料及防潮设计符合现行标准《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019等的规定。​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：