4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 | 项目对分隔室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃​ |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 | 对人流量大、门窗开合频繁的民用建筑的公共区域门窗采用可调力度或具有缓冲功能的闭门器，防止夹人伤人事故的发生。 |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

项目对分隔室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃；对人流量大、门窗开合频繁的民用建筑的公共区域门窗采用可调力度或具有缓冲功能的闭门器，防止夹人伤人事故的发生。​

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：