8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例 | 居建达30% R公建达10% | 2 | 3 |
|  |  | 居建达50% R公建达20% | 3 |  |
| 2 | 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于0.4，或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70% |  | 3 | 3 |
| 3 | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75% |  | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 10 | 10 |

2 评价要点

室外活动场地内的遮荫措施有：R乔木 构筑物（类型      ）以上皆无。

| 类型 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 场地内遮荫措施 | 户外活动场地面积（m2） | 2176.8 |
|  | 户外活动场地内乔木遮荫措施的面积（m2） | 279.5 |
|  | 户外活动场地构筑物遮荫措施的面积（m2） | 332.6 |
|  | 户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫措施的面积比例（%） | 26.0 |
| 路面太阳辐射反射系数 | 处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2） | 8000 |
|  | 太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面面积（m2） | 8000 |
|  | 太阳辐射反射系数不低于0.4的机动车道、路面所占比例（%） | 100 |
|  | 行道树的路段总长度（m） | 2000 |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m） | 2000 |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%） | 100 |
| 屋面太阳辐射反射系数 | 建筑屋面面积（m2） | 49.3 |
|  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2） | 15.9 |
|  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%） | 100.0 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外活动场地遮阴设计，应包括规划总平面图、乔木种植平面图、乔木苗木表、日照分析报告、户外活动场地遮阴面积比例计算书；

2）地面遮阴设计，应包括道路交通组织、路面构造做法大样、道路用热反射涂料性能检测报告、机动车道遮阴及高反射面积比例计算书；

3）屋顶遮阴设计， 应包括屋面施工图、屋面做法大样、屋面涂料性能检测报告、屋面太阳辐射反射性能现场检测报告；屋面遮阴及高反射面积比例计算书。

实际提交材料：