附件三

国家民用建筑能效测评机构 National Center of Testing and Evaluation for Energy Efficiency of Civil Buildings

国家可再生能源建筑应用示X工程

测 评 报 告

- TestReport

- №：KZS2008-002〔CP〕

| 工程名称： | ×××可再生能源建筑应用示X工程 |
| --- | --- |
| 申报单位： | ××公司 |
| 示X技术： | XXXX |
| 委托单位： | 住房和城乡建立部 |
| 检验类别： | 委托检验 |

××建筑科学研究院

××Institute of Building Research

单位地址：XXXX邮政编码：XXXX：XXXX

业务咨询：XXXX投诉：XXXX   ：XXXX

目   录

1测评指标汇总表1

2工程概述5

2.1 根本情况5

2.2 示X目标及内容5

2.3 示X技术方案5

2.4 预期效益及经济指标5

2.5 工程实施进度5

2.6 技术支持和其他5

3	测评依据6

4	测评内容7

5	存在问题及建议8

附件1?××示X工程形式检查报告?- 8 -

附件2?××示X工程性能检测报告?- 8 -

附件3?××示X工程能效评估报告?- 8 -

附件4 工程立项、申报、审批文件- 8 -

附件5其他- 8 -

# 测评指标汇总表

注：先概述该示X工程有多少种示X技术类型，每种示X技术类型的测评指标汇总表〔填表方法详见测评指标汇总表的说明〕。以下给出了太阳热利用系统、太阳能光伏系统和热泵系统三类示X技术测评指标汇总表，其他类型示X技术可参照该表格式自行制定。

表1 可再生能源建筑应用示X工程测评指标汇总表

〔太阳能热利用系统〕

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |
| 示X面积 |  |  |  | 技术类型 |  |  |  |
| 序 号 |  | 测 评 指 标 |  | 申 报 要 求 |  | 测 评 结 果 | 测 评 结 论 |
| 1 | 考核指标 | 建筑是否到达当地节能设计标准 |  |  |  | / |  |
| 2 |  | 实施量〔万m2〕 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 全年太阳能保证率〔％〕 |  |  |  |  |  |
| 4 | 参考指标 | 全年常规能源替代量〔吨标煤〕 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工程费效比〔元/年〕 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 二氧化碳减排量〔吨/年〕 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 二氧化硫减排量〔吨/年〕 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 粉尘减排量〔吨/年〕 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 年节约费用〔元/年〕 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 静态投资回收年限〔年〕 |  |  |  |  |  |
| 测评机构意见： 测评机构〔盖章〕 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人： 审核人： 测评人 ： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、工程名称、工程地址、建筑信息、示X信息由申报单位提供，其真实性由申报单位负责。 2、“建筑类型〞指申报工程属于既有/新建和公建/住宅，“建筑面积〞指申报工程的总建筑面积。 3、“示X面积〞指所申报工程总建筑面积中运用可再生能源技术局部所占面积。 4、“技术类型〞指申报工程的具体示X技术，有多项技术时均需填写。 5、“建筑节能率〞应填写示X工程到达建筑节能率具体指标。 6、“申报要求〞指示X工程申报书确定的指标，其中考核指标必须填写，与测评结果的计算方法应一致。 7、当示X工程考核指标到达或者超过申报要求时，建议示X工程合格，否那么需整改或者判定不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2 可再生能源建筑应用示X工程测评指标汇总表

〔太阳能光伏系统〕

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |
| 示X面积 |  |  |  | 技术类型 |  |  |  |
| 序 号 |  | 测 评 指 标 |  | 申 报 要 求 |  | 测 评 结 果 | 测 评 结 论 |
| 1 | 考核指标 | 建筑是否到达当地节能设计标准 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 实施量〔kWP〕 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 工程费效比〔元/年〕 |  |  |  |  |  |
| 4 | 参考指标 | 光电转换效率〔％〕 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 全年常规能源替代量〔吨标煤〕 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 二氧化碳减排量〔吨/年〕 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 二氧化硫减排量〔吨/年〕 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 粉尘减排量〔吨/年〕 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 年节约费用〔元/年〕 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 静态投资回收年限〔年〕 |  |  |  |  |  |
| 测评机构意见： 测评机构〔盖章〕 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人： 审核人： 测评人 ： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、工程名称、工程地址、建筑信息、示X信息由申报单位提供，其真实性由申报单位负责。 2、“建筑类型〞指申报工程属于既有/新建和公建/住宅，“建筑面积〞指申报工程的总建筑面积。 3、“示X面积〞指所申报工程总建筑面积中运用可再生能源技术局部所占面积。 4、“技术类型〞指申报工程的具体示X技术，有多项技术时均需填写。 5、“建筑节能率〞应填写示X工程到达建筑节能率具体指标。 6、“申报要求〞指示X工程申报书确定的指标，其中考核指标必须填写，与测评结果的计算方法应一致。 7、当示X工程考核指标到达或者超过申报要求时，建议示X工程合格，否那么需整改或者判定不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3 可再生能源建筑应用示X工程测评指标汇总表

〔热泵系统〕

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |
| 示X面积 |  |  |  | 技术类型 |  |  |  |
| 序 号 |  | 测 评 指 标 |  | 申 报 要 求 |  | 测 评 结 果 | 测 评 结 论 |
| 1 | 考核指标 | 建筑是否到达当地节能设计标准 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 实施量〔万m2〕 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 系统能效比〔COPs〕 |  |  |  |  |  |
| 4 | 参考指标 | 机组能效比〔COP〕 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 全年常规能源替代量〔吨标煤〕 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 二氧化碳减排量〔吨/年〕 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 二氧化硫减排量〔吨/年〕 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 粉尘减排量〔吨/年〕 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 年节约费用〔元/年〕 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 静态投资回收年限〔年〕 |  |  |  |  |  |
| 测评机构意见： 测评机构〔盖章〕 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人： 审核人： 测评人 ： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、工程名称、工程地址、建筑信息、示X信息由申报单位提供，其真实性由申报单位负责。 2、“建筑类型〞指申报工程属于既有/新建和公建/住宅，“建筑面积〞指申报工程的总建筑面积。 3、“示X面积〞指所申报工程总建筑面积中运用可再生能源技术局部所占面积。 4、“技术类型〞指申报工程的具体示X技术，有多项技术时均需填写。 5、“建筑节能率〞应填写示X工程到达建筑节能率具体指标。 6、“申报要求〞指示X工程申报书确定的指标，其中考核指标必须填写，与测评结果的计算方法应一致。 7、当示X工程考核指标到达或者超过申报要求时，建议示X工程合格，否那么需整改或者判定不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 工程概述

# 2.1 根本情况

注：说明工程地理位置，建立单位，建筑类型，建筑面积，建筑功能，具体示X技术类型和规模，为建立部、财政部第×批可再生能源建筑应用示X工程。并附上示X工程的全貌照片〔最好为投入使用后的实景照片〕。

# 2.2 示X目标及内容

注：根据工程申报书，结合工程实际的实施情况简要填写。

示X目标：……

示X内容：……

# 2.3 示X技术方案

注：根据工程申报书和工程可行性研究报告，结合工程实际实施情况简要填写，最好能附上示X技术系统图和原理图。

# 2.4 预期效益及经济指标

注：根据工程申报书、工程可行性研究报告或者工程竣工总结报告简要填写。

# 2.5 工程实施进度

注：根据工程实际实施进度填写，可以包括前期阶段、设计阶段、准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段。

# 2.6 技术支持和其他

注：填写工程设计单位、示X技术支撑单位、示X技术设备或系统提供单位。

# 测评依据

××示X工程的测评依据如下文件、法规和资料进展：

- ?可再生能源建筑应用示X工程测评导那么?

- ?关于委托中国建筑科学研究院等单位作为建立部、财政部第一批可再生能源建筑应用示X工程检测机构的通知?〔建科节函[2007]162号〕

- ?关于委托中国建筑科学研究院等单位作为可再生能源建筑应用示X工程检测机构的通知?〔建科节函[2008]14号〕

- ?××示X工程可行性研究报告?、?××示X工程申报书?

- ××能效测评机构出具的形式检查报告、性能检测报告和能效评估报告

- ××示X工程竣工图纸、验收资料、运行调试资料

- ××示X工程其他相关资料

# 测评内容

依据?可再生能源建筑应用示X工程测评导那么?的相关要求，××示X工程的测评内容包括形式检查、系统性能检测和系统能效评估三局部，表4-1为××示X工程的测评内容的汇总。

表4-1 ××示X工程的测评内容

| 序号 | 大类 | 子工程 |  | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式检查 | 系统检查 |  | 1、检查系统的外观质量； 2、检查系统的关键部件； 3、检查系统的平安性能。 |  |
| 2 |  | 实施量检查 |  | 1、检查太阳能光热系统的运行方式、集热器类型、集热面积、储水箱容量、辅助热源类型、辅助热源容量、循环管路类型、控制系统、辅助材料〔保温材料、阀门、仪器仪表〕等 |  |
| 3 |  | 运行情况检查 |  | 1、检查系统的运行调试记录； 2、检查系统实际工作状态下的控制系统动作、各种仪表的显示。 |  |
| 4 | 系统 性能 检测 | 集热系统得热量 |  |  |  |
| 5 |  | 系统常规热源耗能量 |  |  |  |
| 6 |  | 贮热水箱热损系数 |  |  |  |
| 7 |  | 集热系统效率 |  |  |  |
| 8 |  | 太阳能保证率 |  |  |  |
| 9 | 能效评估 | 全年加权太阳能保证率 |  |  |  |
| 10 |  | 全年加权常规能源替代量 |  |  |  |
| 11 |  | 环境效益 | - 二氧化碳减排量〔吨/年〕； - 二氧化硫减排量〔吨/年〕。 |  |  |
| 12 |  | 经济效益 | - 年节约费用〔元/年〕； - 静态投资回收年限。 |  |  |
| 13 |  | 示X推广性评价 |  |  |  |

# 存在问题及建议

附    件

# 附件1?××示X工程形式检查报告?

# 附件2?××示X工程性能检测报告?

# 附件3?××示X工程能效评估报告?

# 附件4 工程立项、申报、审批文件

# 附件5 其他

国家民用建筑能效测评机构 NationalCenter of Testing and Evaluation for Energy Efficiency of Civil Buildings

国家可再生能源建筑应用示X工程

形式检查报告

- TestReport

- №：1RE2008-002〔JC〕

| 检查工程： | 根本情况、实施进度、预验收情况、实施情况 |
| --- | --- |
| 工程名称： | ××示X工程 |
| 委托单位： | 住房和城乡建立部 |
| 检验类别： | 委托检验 |

××建筑科学研究院

×× Institute of Building Research

单位地址：XXXX邮政编码：XXXX：XXXX

业务咨询：XXXX投诉：XXXX   ：XXXX

××建筑科学研究院

形式检查报告

| 委托编号：2008-RE-021 |  |  |  |  |  | 报告编号：1RE2008-002〔JC〕 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： ××示X工程 |  |  |  |  |  | 第1页 共7页 |  |  |  |  |  |
| 一、工程根本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类型 | 商品房 □经济适用房 □公用建筑 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程造价 | 工程决算 | 元/m2 |  |  | 增量本钱 |  | 元/m2 |  |  |  |  |
| 工程规模 | 占地面积 | 万m2 |  |  | 建筑面积 |  | 万m2 |  |  |  |  |
|  | 示X面积 | 万m2； □光电 kWp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程申报单位 | ××公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程设计单位 | ××XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工单位 | ××公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程监理单位 | ××公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程审图单位 | ××公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程技术支撑单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

××建筑科学研究院

形式检查报告

| 委托编号：2008-RE-021 | 报告编号：1RE2008-002〔JC〕 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称： ××示X工程 | 第2页 共7页 |  |
| 二、工程实施进度 |  |  |
| 工程实施进度： 2006年1月～10，方案筹划 2006年12月，完成施工图设计 2007年4月，完成施工前期准备 2007年5月～2008年6月，进展工程安装 2007年12月～2008年5月，进展系统调试 2008年6月，进展工程验收。 |  |  |

××建筑科学研究院

形式检查报告

| 委托编号：2008-RE-021 |  |  | 报告编号：1RE2008-002〔JC〕 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： ××示X工程 |  |  | 第3页 共7页 |  |  |
| 三、工程预验收情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 要求提供的资料 | 实际提供的资料 |  | 判断 |  |
| 1 | 工程立项、审批等文件 |  |  |  |  |
| 2 | 工程申报资料〔申报书、可行性研究报告、批复文件等〕 |  |  |  |  |
| 3 | 工程施工设计文件审查报告及其意见 |  |  |  |  |
| 4 | 工程全套竣工验收资料和一套完整的竣工验收图纸〔电子版〕 |  |  |  |  |
| 5 | 工程建筑节能分部和可再生能源分部验收〔或节能专项验收〕的复印件 |  |  |  |  |
| 6 | 工程关键设备检测报告的复印件 |  |  |  |  |

××建筑科学研究院

形式检查报告

| 委托编号：2008-RE-021 |  |  | 报告编号：1RE2008-002〔JC〕 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： ××示X工程 |  |  | 第4页 共7页 |  |  |
| 三、工程预验收情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 要求提供的资料 | 实际提供的资料 |  | 判断 |  |
| 7 | 施工过程中必要的记录复印件〔与节能和可再生能源相关的主要材料、设备、构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告〕 |  |  |  |  |
| 8 | 试运行调试记录复印件〔设备单机试运转、系统联合试运转〕 |  |  |  |  |
| 9 | 其它对工程质量有影响的重要技术资料的复印件 |  |  |  |  |
| 10 | 测评机构编制的?××示X工程检测方案? |  |  |  |  |

××建筑科学研究院

形式检查报告

| 委托编号：2008-RE-021 |  |  |  | 报告编号：1RE2008-002〔JC〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： ××示X工程 |  |  |  | 第5页 共7页 |
| 四、工程实施情况检查 |  |  |  |  |
| 检查类型 | 检查工程 | 要求 | 检查情况 |  |
| 系统检查情况 | 外观检查 | 不存在明显瑕疵，外观整洁干净。 |  |  |
|  | 关键部件 | 应有质检报告，性能参数应符合设计和标准要求。 |  |  |
|  | 平安性能 | 应设有施。平安措施 |  |  |
| 系统实施量 | 太阳能光热系统：集热器类型和面积，水箱容量和类型，循环管路类型，控制系统、辅助材料等。 太阳能光电系统：系统类型，电池组件类型、面积，蓄电方式，并网方式，控制系统，辅助材料，负载类型。 热泵系统：系统类型、换热形式、换热量、主要部件类型和技术参数，控制系统，辅助材料、末端设备。 | 与示X工程申报书和设计文件一致。 |  |  |

××建筑科学研究院

形式检查报告

| 委托编号：2008-RE-021 |  |  |  |  | 报告编号：1RE2008-002〔JC〕 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： ××示X工程 |  |  |  |  | 第6页 共7页 |  |
| 四、工程实施情况检查 |  |  |  |  |  |  |
| 检查类型 | 检查工程 |  | 要求 | 检查情况 |  |  |
| 运行情况检查 |  | 运行调试记录 | 运行调试记录齐全，满足设计和相关标准要求。 |  |  |  |
|  |  | 连续运行3天 | 按当前实际工作状态运行，系统运行应正常，控制系统准确，仪表显示正确。 |  |  |  |
|  |  |  | 以下空白 |  |  |  |

××建筑科学研究院

形式检查报告

| 委托编号：2008-RE-021 |  |  |  | 报告编号：1RE2008-002〔JC〕 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： ××示X工程 |  |  |  | 第7页 共7页 |  |  |
| 委托单位 |  | 住房和城乡建立部 | 申报单位 |  | ××公司 |  |
| 委托日期 |  | ××年××月 | 委托性质 |  | 委托检验 |  |
| 检查日期 |  | ××年×月×日～×月×日 |  |  |  |  |
| 形式检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| - 本工程的建立程序是否合法，工程决算和增量本钱是否申请书一致。 - 本工程的实施进度是否与申请书一致； - 本工程的预验收资料是否齐全； - 本工程的实施情况是否与申请书一致，主要包括系统根本检查情况、系统实施量检查情况、系统运行检查情况； - 本工程的使用效果是否到达预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| ××建筑科学研究院〔盖章〕 报告日期： 年月日 |  |  |  |  |  |  |
| 批准人： 审核人： 检查人： |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | - 粗线框内的内容由委托单位提供，其真实性由委托单位负责。 - 如对检查有异议，应于收到报告之日起15日内向检查单位书面提出，逾期视为认可检查结论。 - 报告经检查方盖章生效，未经本院同意，不得局部复印报告。 - 只对本工程负责。 |  |  |  |  |  |

系统性能检测报告－模版

注：系统性能检测报告不提供模版，根据各测评机构通过计量认证和实验室认可的报告格式出具，并加盖计量认证和实验室认可章。但是应包括如下内容：

- 太阳能热利用系统

集热系统得热量、系统常规能源消耗量、贮热水箱热损系数、集热系统效率、太阳能保证率

- 太阳能光伏系统

光电转换效率

- 热泵系统

机组能效比、系统能效比、室内温度和相对湿度

国家民用建筑能效测评机构 NationalCenter of Testing and Evaluation for Energy Efficiency of Civil Buildings

国家可再生能源建筑应用示X工程

能效评估报告

- TestReport

- №：1RE2008-002〔PJ〕

| 评估工程： | 建筑节能率、实施量、全年太阳能保证率、全年常规能源替代量、工程费效比、二氧化碳减排量、二氧化硫减排量、粉尘减排量、年节约费用、静态投资回收年限 |
| --- | --- |
| 工程名称： | ××示X工程 |
| 委托单位： | 住房和城乡建立部 |
| 检验类别： | 委托检验 |

××建筑科学研究院

××Institute of Building Research

单位地址：XXXX邮政编码：XXXX：XXXX

业务咨询：XXXX投诉：XXXX   ：XXXX

××建筑科学研究院

评 估 报 告

| 委托编号：2008-RE-021 |  |  |  |  | 报告编号：1RE2008-002〔PJ〕 |  |  | 第1页 共8页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | ## ××示X工程 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  | ## 住房和城乡建立部 |  | 检验类别 | 委托检验 |  |  |  |
| 申报单位 |  |  |  | ××公司 |  | 施工单位 | ××公司 |  |  |  |
| 委托日期 |  |  |  | 2007年12月 |  | 经办人 | ―― |  |  |  |
| 评估工程 |  |  |  | 建筑节能率、实施量、全年太阳能保证率、全年常规能源替代量、工程费效比、二氧化碳减排量、二氧化硫减排量、年节约费用、静态投资回收年限 |  |  |  |  |  |  |
| 评估依据 |  |  |  | 1、?可再生能源建筑应用示X工程测评导那么? 2、?××工程形式检查报告? 3、?××工程性能检测报告? 4、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 评估工程 |  |  |  | 申报书要求 | 计算结果 |  | 评估结论 |  |
| 1 | 考核指标 |  | 建筑是否到达当地节能设计标准 |  |  |  |  |  | 合格 |  |
| 2 |  |  | 实施量〔万m2〕 |  |  |  |  |  | 合格 |  |
| 3 |  |  | 全年太阳能保证率〔％〕 |  |  |  |  |  | 合格 |  |
| 4 | 参考指标 |  | 全年常规能源替代量〔吨标煤〕 |  |  |  |  |  | ―― |  |
| 5 |  |  | 工程费效比〔元/kWh〕 |  |  |  |  |  | ―― |  |
| 6 |  |  | 二氧化碳减排量〔吨/年〕 |  |  |  |  |  | ―― |  |
| 7 |  |  | 二氧化硫减排量〔吨/年〕 |  |  |  |  |  | ―― |  |
| 8 |  |  | 粉尘减排量〔吨/年〕 |  |  |  |  |  | ―― |  |
| 9 |  |  | 年节约费用〔元/年〕 |  |  |  |  |  | 合格 |  |
| 10 |  |  | 静态投资回收年限〔年〕 |  |  |  |  |  | 合格 |  |
| 11 | 综合评估 |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |
| ××建筑科学研究院〔盖章〕 报告日期 ： 年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准人： 审核人： 评估人 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、委托单位名称、工程信息由申报单位提供，其真实性由申报单位负责。 2、如对评估报告有异议，应于收到报告之日起15日内向评估单位书面提出，逾期视为认可检验结果。 3、报告经评估方盖章生效，未经本院同意，不得局部复印报告。 4、工程委托评估，评估结论只对被评价工程负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

××建筑科学研究院

评估方法和记录

| 委托编号：2008-RE-021 | 报告编号：1RE2008-002〔PJ〕 | 第2页 共8页 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、建筑节能率评估方法和记录 |  |  |  |
| - 评估内容： 建筑节能率〔％〕 - 申报书要求： 根据?××示X工程申报书?，明确指出本工程可再生能源应用示X工程到达节能建筑的标准是50％。 - 计算方法和结果： 根据?××示X工程形式检查报告?，该工程第一、二、三期工程到达建筑节能50％的要求。 - 评估结果： 该工程实施量符合申报书的要求。 |  |  |  |

××建筑科学研究院

评估方法和记录

| 委托编号：2008-RE-021 | 报告编号：1RE2008-002〔PJ〕 | 第3页 共8页 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、工程实施量评估方法和记录 |  |  |  |
| - 评估内容： 工程实施量 - 申报书要求： 根据?××示X工程申报书?，明确指出本工程可再生能源应用示X工程是建筑高度分别为60～99.9米之间的13栋组合式塔式住宅，共计25个楼梯单元的太阳能集中供热水工程。 - 计算方法和结果： 根据?××示X工程型式检查报告?，该工程可再生能源应用示X工程是建筑高度分别为60～99.9米之间的13栋组合式塔式住宅，共计25个楼梯单元的太阳能集中供热水工程； - 评估结果： 该工程实施量符合申报书的要求。 |  |  |  |

××建筑科学研究院

评估方法和记录

| 委托编号：2008-RE-021 | 报告编号：1RE2008-002〔PJ〕 | 第4页 共8页 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三、工程全年太阳能保证率评估方法和记录 |  |  |  |
| - 评估内容： 全年太阳能保证率 - 申报书要求： 根据?××示X工程申报书?，提出该工程太阳能热水利用保证率为100％。2008年5月6日，工程申报单位提出“关于更正太阳能热水利用保证率的申请〞，变更为62％。 - 计算方法和结果： 实际测得的太阳辐照量由小到大依次为J1、J2、J3、J4。统计当地日太阳辐照量小于〔J1+ J2〕/2MJ/m2的天数为X1；当地日太阳辐照量小于〔J2+ J3〕/2MJ/m2且大于等于〔J1+ J2〕/2MJ/m2的天数为X2；当地日太阳辐照量小于〔J3+ J4〕/2MJ/m2且大于等于〔J2+ J3〕/2MJ/m2的天数为X3；当地日太阳辐照量大于〔J3+ J4〕/2MJ/m2的天数为X4。 经测试，当地日太阳辐照量小于〔J1+ J2〕/2MJ/m2的太阳能保证率为η1；当地日太阳辐照量小于〔J2+ J3〕/2MJ/m2且大于等于〔J1+ J2〕/2MJ/m2的太阳能保证率为η2；当地日太阳辐照量小于〔J3+ J4〕/2MJ/m2且大于等于〔J2+ J3〕/2MJ/m2的太阳能保证率为η3；当地日太阳辐照量大于〔J3+ J4〕/2MJ/m2的太阳能保证率为η4。 全年太阳能保证率按照以下公式计算： 序号; 检验工程; 当日太阳累计辐照量〔MJ/m2〕. J＜9.17; 9.17≤J＜13.40; 13.40≤J＜17.48; J≥17.48. 1; 天数〔X1、X2、X3、X4〕; 132; 60; 90; 83. 2; 当日实测太阳能保证率〔η1、η2、η3、η4〕; 35.87％; 90.73％; 100.00％; 100.00％. 3; 全年太阳能保证率; 75.28％. 备注; - 由于该工程入住率很低，总体工程的全年太阳能保证率根据5＃楼二单元设计参数计算确定； - 当日太阳累计辐照量指平行于集热器外表太阳总辐射表的检测数据，检测时间以到达要求的太阳累计辐照量为止。实测四天的当日太阳累计辐照量分别为J1＝6.82MJ/m2，J2＝11.52MJ/m2，J3＝15.27MJ/m2，J4＝19.69MJ/m2。. - 评估结果 该工程全年太阳能保证率为75.28％，符合申报书的要求。 |

××建筑科学研究院

评估方法和记录

| 委托编号：2008-RE-021 | 报告编号：1RE2008-002〔PJ〕 | 第5页 共8页 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、工程常规能源替代量评估方法和记录 |  |  |  |
| - 评估内容： 常规能源替代量〔吨标准煤〕 - 申报书要求 根据?××示X工程申报书?，未提及该工程常规能源替代量。 - 计算方法和结果： 实际测得的太阳辐照量由小到大依次为J1、J2、J3、J4。统计当地日太阳辐照量小于〔J1+ J2〕/2MJ/m2的天数为X1；当地日太阳辐照量小于〔J2+ J3〕/2MJ/m2且大于等于〔J1+ J2〕/2MJ/m2的天数为X2；当地日太阳辐照量小于〔J3+ J4〕/2MJ/m2且大于等于〔J2+ J3〕/2MJ/m2的天数为X3；当地日太阳辐照量大于〔J3+ J4〕/2MJ/m2的天数为X4。 经测试，当地日太阳辐照量小于〔J1+ J2〕/2MJ/m2的集热系统得热量为；当地日太阳辐照量小于〔J2+ J3〕/2MJ/m2且大于等于〔J1+ J2〕/2MJ/m2的集热系统得热量为；当地日太阳辐照量小于〔J3+ J4〕/2MJ/m2且大于等于〔J2+ J3〕/2MJ/m2的集热系统得热量为；当地日太阳辐照量大于〔J3+ J4〕/2MJ/m2的集热系统得热量为。 全年常规能源替代量按照以下公式计算： 序号; 检验工程; 当日太阳累计辐照量〔MJ/m2〕. J＜9.17; 9.17≤J＜13.40; 13.40≤J＜17.48; J≥17.48. 1; 天数〔X1、X2、X3、X4〕; 132; 60; 90; 83. 2; 当日实测集热系统得热量〔Q1、Q2、Q3、Q4〕; 308.00; 760.61; 914.11; 993.86. 3; 工程整体集热系统计算得热量〔Q1、Q2、Q3、Q4〕; 6103.14; 15071.78; 18113.44; 19693.72. 3; 全年常规能源替代量〔吨标准煤〕; 282.88. 备注; - 由于该工程入住率很低，总体工程的全年常规能源替代量根据5＃楼二单元设计参数计算确定； - 当日太阳累计辐照量指平行于集热器外表太阳总辐射表的检测数据，检测时间以到达要求的太阳累计辐照量为止。实测四天的当日太阳累计辐照量分别为J1＝6.82MJ/m2，J2＝11.52MJ/m2，J3＝15.27MJ/m2，J4＝19.69MJ/m2。. - 评估结果 该工程全年常规能源替代量为282.88吨标准煤，由于申报书未提及常规能源替代量〔吨标准煤〕的要求，不予评估。但应向工程办补充该项内容。 |

××建筑科学研究院

评估方法和记录

| 委托编号：2008-RE-021 | 报告编号：1RE2008-002〔PJ〕 | 第6页 共8页 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 五、工程费效比评估方法和记录 |  |  |  |
| - 评估内容： 工程费效比〔增量本钱/常规能源替代量〕〔元/kWh〕 - 申报书要求 根据?××示X工程申报书?，增量本钱为××元/m2，示X面积为××万m2，总投资约××万元。 - 计算方法和结果： 根据工程申报单位××公司提供的资料，增量本钱为××元/m2，示X面积为××万m2，实际总投资为××万元。 经计算，该工程满负荷投入运行后，全年常规能源替代量为××吨标准煤，如果按近年我国火力发电的平均标准煤耗量400g/kWh计算，该工程的工程费效比为：＝9.41元/kWh。 - 评估结果 该工程的工程费效比为××元/kWh，由于?××示X工程申报书?未提及工程费效比指标，且该指标为参考指标，因此对该指标不予评价。 |  |  |  |

××建筑科学研究院

评估方法和记录

| 委托编号：2008-RE-021 | 报告编号：1RE2008-002〔PJ〕 | 第7页 共8页 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 六、环境效益评估方法和记录 |  |  |  |
| - 评估内容： 二氧化碳减排量、二氧化硫减排量、粉尘减排量 - 申报书要求： ?××示X工程申报书?无环境效益的指标。 - 计算方法和结果： 根据工程全年常规能源替代量的计算结果，该工程的全年常规能源替代量为××吨标煤。 ① 二氧化碳减排量〔吨/年〕按以下公式计算： 式中：－二氧化碳减排量，单位：吨/年；－标准煤节约量，单位：吨/年；2.47－标准煤的二氧化碳排放因子，无量纲。 ② 二氧化硫减排量〔吨/年〕 式中：－二氧化硫减排量，单位：吨/年；－标准煤节约量，单位：吨/年；0.02－标准煤的二氧化硫排放因子，无量纲。 ③ 二氧化硫减排量〔吨/年〕 式中：－粉尘减排量，单位：吨/年；－标准煤节约量，单位：吨/年；0.01－标准煤的粉尘排放因子，无量纲。 参数; 标煤节约量〔吨/年〕; CO2减排量〔吨/年〕; SO2减排量〔吨/年〕; 粉尘减排量〔吨/年〕. 数值; 282.88; 698.71; 5.66; 2.83. - 评估结果 该工程的CO2减排量为698.71吨/年，SO2减排量为5.66吨/年，粉尘减排量为2.83吨/年，由于?××示X工程申报书?未提及二氧化碳减排量、二氧化硫减排量、粉尘减排量指标，且该指标为参考性指标，因此对该指标不予评估。 |

××建筑科学研究院

评估方法和记录

| 委托编号：2008-RE-021 | 报告编号：1RE2008-002〔PJ〕 | 第8页 共8页 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 七、经济效益评估方法和记录 |  |  |  |
| - 评估内容： 每年节约的费用、静态投资回收年限 - 申报书要求： ?××示X工程申报书?中关于经济效益的指标：户年可节约1500元，工程合计节约147.6万元〔984户〕，单靠节约电费投资回收期为3～4年。 - 计算方法和结果： 根据工程全年常规能源替代量的计算结果，该工程的全年常规能源替代量为××吨标煤，按照目前国内标准煤的价格约合为1000元/吨，那么每年该工程节约的费用为282880元。 根据工程承当单位提供的决算增量本钱为44元/m2，该工程实际增加投入为665.5万元，计算得出静态投资回收期为23.5年。 - 评估结果 该工程的每年节约的费用为××元，静态投资回收期为××年，没有到达?××示X工程申报书?提及的年节约费用和投资回收期。 |  |  |  |

说  明

国家可再生能源建筑应用示X工程测评机构提供每个工程成果如下：

〔1〕测评报告，是?××形式检查报告?、?××性能检测报告?和?××能效评估报告?及工程情况介绍综合性报告。

〔2〕?××形式检查报告?、?××性能检测报告?和?××能效评估报告?作为上述综合报告的附件，主要是便于区别检测报告可以加盖实验室和计量认证章，其他报告只能盖单位的章。

〔3〕?××能效评估报告?的报告内容与测评报告中的测评指标汇总表一致，但两者之间的区别在于前者有详细的指标测算过程和来源。