关于对压风机、水泵等进行检测检验的报告

矿领导：

根据《煤矿安全规程》及《煤矿在用安全设备检测检验目录（第一批）》相关规定，空压机、水泵的检验周期为1年。我矿空压机、水泵于2017年8月28日检验合格，在2018年8月29日过期。故提请外委对压风机、水泵进行检测检验。

预计的检测检验费用：3台空压机，包括储气罐、压力表、安全阀、释压阀检测24188元；3台水泵包括压力表检测25800元，综合排水能力检测5400元，共计55388元，从安全费用提取（具体费用待定）。

妥否，请批示！
                                  机   电   部

                              二〇一八年八月十六日

贯屯煤矿特种设备明细表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	储气罐
	ZQ13-0583

ZQ13-0584 ZQ13-0585
	个
	3
	空压机用

	2
	安全阀
	A47H-16C
	件
	3
	压力容器用

	3
	释压阀
	OHF-100
	件
	3
	压力容器用

	4
	压力表
	0-1.6MP
	块
	9
	空压机、锅炉、水泵用

	5
	通用门式起重机
	MDG32/5t
	台
	1
	机修场地

	6
	锅炉
	SZW10-1.25-AI
	台
	3
	锅炉房


