宣威市西宁教育培训培训中心

装饰性构件造价比例计算书

拟稿人：

审定人：

云南城市规划建筑设计院(集团)有限公司

2016年6月

装饰性构件造价比例计算书

| 项目名称： | 宣威市西宁教育培训培训中心 |
| --- | --- |
| 说明内容： | 装饰性构件材料总造价与建筑工程总造价的比小于0.5% |
| 计算单位： | 云南城市规划建筑设计院(集团)有限公司 |
| 对应条文： | 7.1.3建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。 |

内容叙述：

宣威市西宁教育培训培训中心，总建筑面积为9269.15m2

建筑工程总造价为 1957.97万元。装饰性构女儿墙。

此项造价如下：

| 序号 | 名称 | 工程造价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宣威市西宁教育培训中心 | 1957.97 |

装饰性构件造价明细表

| 部位 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女儿墙 | 装饰构件 | M³ | 104.4 | 427.12 | 44591.328 |

装饰性构件造价比例=×100%

- = 4.4591328÷1957.97×100%=0.23% < 0.5%

结论：本项目装饰性构件材料总造价与建筑工程总造价的比小于0.5%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2014第7.1.3条项要求。