5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

| 房间 类型 | 人员密度 （人/m2） | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） |  | 新风量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季空调 | 冬季采暖 | 夏季 | 冬季 | 设计值 | 标准值 |
| 中文编目 | 5(㎡/人) | 26 | 21 | 90 | 60 | 2(次/h) | 2(次/h) |
| 书店 | 5(㎡/人) | 26 | 21 | 90 | 56 | 2(次/h) | 2(次/h) |
| 办公-普通办公室 | 8(㎡/人) | 26 | 20 | 90 | 45 | 30(m3/h.人) | 30(m3/h.人) |
| 办公室 | 5(㎡/人) | 26 | 21 | 90 | 50 | 2(次/h) | 2(次/h) |
| 卫生间 | 5(㎡/人) | 26 | 21 | 89 | 60 | 2(次/h) | 2(次/h) |
| 外文编目 | 5(㎡/人) | 26 | 21 | 89 | 55 | 2(次/h) | 2(次/h) |
| 报告厅 | 5(㎡/人) | 26 | 21 | 88 | 53 | 2(次/h) | 2(次/h) |
| 拆装室 | 5(㎡/人) | 26 | 21 | 86 | 49 | 2(次/h) | 2(次/h) |
| 监控中心 | 5(㎡/人) | 26 | 21 | 84 | 55 | 2(次/h) | 2(次/h) |
| 装订 | 5(㎡/人) | 26 | 21 | 82 | 57 | 2(次/h) | 2(次/h) |
| 走道 | 5(㎡/人) | 26 | 21 | 79 | 60 | 2(次/h) | 2(次/h) |
| 采购室 | 5(㎡/人) | 26 | 21 | 77 | 58 | 2(次/h) | 2(次/h) |
| 闭架书库 | 5(㎡/人) | 26 | 21 | 76 | 46 | 2(次/h) | 2(次/h) |
| 阅览室 | 5(㎡/人) | 26 | 21 | 75 | 57 | 2(次/h) | 2(次/h) |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；

2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。

实际提交材料：