全年负荷

| 日期 | 时刻 | 热负荷(kW) | 热回收(热负荷)(kW) | 冷负荷(kW) | 热回收(冷负荷)(kW) | 潜热冷负荷(kW) | 耗热量(kWh) | 耗冷量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1/2023 | 0:00 | 401.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.011 | 0 |
| 1/1/2023 | 1:00 | 410.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.481 | 0 |
| 1/1/2023 | 2:00 | 416.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.53 | 0 |
| 1/1/2023 | 3:00 | 419.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.851 | 0 |
| 1/1/2023 | 4:00 | 422.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.96 | 0 |
| 1/1/2023 | 5:00 | 428.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.454 | 0 |
| 1/1/2023 | 6:00 | 431.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.519 | 0 |
| 1/1/2023 | 7:00 | 417.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.248 | 0 |
| 1/1/2023 | 8:00 | 392.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.858 | 0 |
| 1/1/2023 | 9:00 | 375.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.208 | 0 |
| 1/1/2023 | 10:00 | 359.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.009 | 0 |
| 1/1/2023 | 11:00 | 345.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.24 | 0 |
| 1/1/2023 | 12:00 | 323.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.128 | 0 |
| 1/1/2023 | 13:00 | 311.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.504 | 0 |
| 1/1/2023 | 14:00 | 325.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.143 | 0 |
| 1/1/2023 | 15:00 | 330.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.853 | 0 |
| 1/1/2023 | 16:00 | 336.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.539 | 0 |
| 1/1/2023 | 17:00 | 341.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.461 | 0 |
| 1/1/2023 | 18:00 | 319.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.638 | 0 |
| 1/1/2023 | 19:00 | 295.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.734 | 0 |
| 1/1/2023 | 20:00 | 293.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.522 | 0 |
| 1/1/2023 | 21:00 | 291.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.978 | 0 |
| 1/1/2023 | 22:00 | 287.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.691 | 0 |
| 1/1/2023 | 23:00 | 307.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.984 | 0 |
| 1/2/2023 | 0:00 | 335.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.884 | 0 |
| 1/2/2023 | 1:00 | 338.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.952 | 0 |
| 1/2/2023 | 2:00 | 340.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.384 | 0 |
| 1/2/2023 | 3:00 | 344.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.896 | 0 |
| 1/2/2023 | 4:00 | 346.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.365 | 0 |
| 1/2/2023 | 5:00 | 349.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.573 | 0 |
| 1/2/2023 | 6:00 | 346.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.244 | 0 |
| 1/2/2023 | 7:00 | 343.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.783 | 0 |
| 1/2/2023 | 8:00 | 334.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.732 | 0 |
| 1/2/2023 | 9:00 | 325.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.755 | 0 |
| 1/2/2023 | 10:00 | 308.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.713 | 0 |
| 1/2/2023 | 11:00 | 301.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.321 | 0 |
| 1/2/2023 | 12:00 | 277.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.982 | 0 |
| 1/2/2023 | 13:00 | 272.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.001 | 0 |
| 1/2/2023 | 14:00 | 298.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.292 | 0 |
| 1/2/2023 | 15:00 | 315.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.678 | 0 |
| 1/2/2023 | 16:00 | 331.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.199 | 0 |
| 1/2/2023 | 17:00 | 341.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.786 | 0 |
| 1/2/2023 | 18:00 | 317.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.013 | 0 |

| 1/2/2023 | 19:00 | 282.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.87 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2/2023 | 20:00 | 278.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.648 | 0 |
| 1/2/2023 | 21:00 | 281.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.264 | 0 |
| 1/2/2023 | 22:00 | 291.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.092 | 0 |
| 1/2/2023 | 23:00 | 325.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.972 | 0 |
| 1/3/2023 | 0:00 | 371.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.26 | 0 |
| 1/3/2023 | 1:00 | 389.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.574 | 0 |
| 1/3/2023 | 2:00 | 403.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.355 | 0 |
| 1/3/2023 | 3:00 | 417.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.009 | 0 |
| 1/3/2023 | 4:00 | 427.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.273 | 0 |
| 1/3/2023 | 5:00 | 437.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.095 | 0 |
| 1/3/2023 | 6:00 | 440.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.412 | 0 |
| 1/3/2023 | 7:00 | 435.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.227 | 0 |
| 1/3/2023 | 8:00 | 423.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.168 | 0 |
| 1/3/2023 | 9:00 | 411.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.956 | 0 |
| 1/3/2023 | 10:00 | 396.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.353 | 0 |
| 1/3/2023 | 11:00 | 380.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.282 | 0 |
| 1/3/2023 | 12:00 | 352.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.477 | 0 |
| 1/3/2023 | 13:00 | 345.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.461 | 0 |
| 1/3/2023 | 14:00 | 358.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.322 | 0 |
| 1/3/2023 | 15:00 | 361.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.834 | 0 |
| 1/3/2023 | 16:00 | 372.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.024 | 0 |
| 1/3/2023 | 17:00 | 383.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.673 | 0 |
| 1/3/2023 | 18:00 | 366.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.296 | 0 |
| 1/3/2023 | 19:00 | 342.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.74 | 0 |
| 1/3/2023 | 20:00 | 349.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.963 | 0 |
| 1/3/2023 | 21:00 | 353.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.956 | 0 |
| 1/3/2023 | 22:00 | 358.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.304 | 0 |
| 1/3/2023 | 23:00 | 387.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.061 | 0 |
| 1/4/2023 | 0:00 | 420.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.277 | 0 |
| 1/4/2023 | 1:00 | 428.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.763 | 0 |
| 1/4/2023 | 2:00 | 435.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.608 | 0 |
| 1/4/2023 | 3:00 | 442.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.423 | 0 |
| 1/4/2023 | 4:00 | 448.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.976 | 0 |
| 1/4/2023 | 5:00 | 451.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.481 | 0 |
| 1/4/2023 | 6:00 | 456.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.912 | 0 |
| 1/4/2023 | 7:00 | 451.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.189 | 0 |
| 1/4/2023 | 8:00 | 440.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.501 | 0 |
| 1/4/2023 | 9:00 | 425.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.563 | 0 |
| 1/4/2023 | 10:00 | 409.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.998 | 0 |
| 1/4/2023 | 11:00 | 389.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.668 | 0 |
| 1/4/2023 | 12:00 | 363.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.163 | 0 |
| 1/4/2023 | 13:00 | 354.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.44 | 0 |
| 1/4/2023 | 14:00 | 361.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.463 | 0 |
| 1/4/2023 | 15:00 | 371.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.22 | 0 |
| 1/4/2023 | 16:00 | 382.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.759 | 0 |
| 1/4/2023 | 17:00 | 399.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.348 | 0 |

| 1/4/2023 | 18:00 | 387.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.412 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/4/2023 | 19:00 | 371.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.292 | 0 |
| 1/4/2023 | 20:00 | 377.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.359 | 0 |
| 1/4/2023 | 21:00 | 381.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.63 | 0 |
| 1/4/2023 | 22:00 | 379.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.631 | 0 |
| 1/4/2023 | 23:00 | 404.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.572 | 0 |
| 1/5/2023 | 0:00 | 435.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.142 | 0 |
| 1/5/2023 | 1:00 | 435.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.323 | 0 |
| 1/5/2023 | 2:00 | 438.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.832 | 0 |
| 1/5/2023 | 3:00 | 448.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.506 | 0 |
| 1/5/2023 | 4:00 | 452.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.115 | 0 |
| 1/5/2023 | 5:00 | 457.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.638 | 0 |
| 1/5/2023 | 6:00 | 457.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.125 | 0 |
| 1/5/2023 | 7:00 | 449.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.331 | 0 |
| 1/5/2023 | 8:00 | 433.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.65 | 0 |
| 1/5/2023 | 9:00 | 409.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.922 | 0 |
| 1/5/2023 | 10:00 | 389.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.819 | 0 |
| 1/5/2023 | 11:00 | 369.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.508 | 0 |
| 1/5/2023 | 12:00 | 340.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.345 | 0 |
| 1/5/2023 | 13:00 | 331.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.625 | 0 |
| 1/5/2023 | 14:00 | 348.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.569 | 0 |
| 1/5/2023 | 15:00 | 358.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.335 | 0 |
| 1/5/2023 | 16:00 | 369.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.59 | 0 |
| 1/5/2023 | 17:00 | 380.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.345 | 0 |
| 1/5/2023 | 18:00 | 361.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.985 | 0 |
| 1/5/2023 | 19:00 | 336.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.081 | 0 |
| 1/5/2023 | 20:00 | 334.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.402 | 0 |
| 1/5/2023 | 21:00 | 329.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.346 | 0 |
| 1/5/2023 | 22:00 | 324.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.526 | 0 |
| 1/5/2023 | 23:00 | 344.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.593 | 0 |
| 1/6/2023 | 0:00 | 375.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.426 | 0 |
| 1/6/2023 | 1:00 | 384.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.551 | 0 |
| 1/6/2023 | 2:00 | 395.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.996 | 0 |
| 1/6/2023 | 3:00 | 407.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.798 | 0 |
| 1/6/2023 | 4:00 | 419.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.807 | 0 |
| 1/6/2023 | 5:00 | 428.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.747 | 0 |
| 1/6/2023 | 6:00 | 430.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.211 | 0 |
| 1/6/2023 | 7:00 | 426.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.924 | 0 |
| 1/6/2023 | 8:00 | 421.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.947 | 0 |
| 1/6/2023 | 9:00 | 414.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.922 | 0 |
| 1/6/2023 | 10:00 | 408.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.342 | 0 |
| 1/6/2023 | 11:00 | 401.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.155 | 0 |
| 1/6/2023 | 12:00 | 375.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.967 | 0 |
| 1/6/2023 | 13:00 | 364.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.164 | 0 |
| 1/6/2023 | 14:00 | 371.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.728 | 0 |
| 1/6/2023 | 15:00 | 367.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.715 | 0 |
| 1/6/2023 | 16:00 | 373.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.972 | 0 |

| 1/6/2023 | 17:00 | 385.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.93 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/6/2023 | 18:00 | 372.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.608 | 0 |
| 1/6/2023 | 19:00 | 356.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.962 | 0 |
| 1/6/2023 | 20:00 | 359.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.588 | 0 |
| 1/6/2023 | 21:00 | 359.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.319 | 0 |
| 1/6/2023 | 22:00 | 359.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.444 | 0 |
| 1/6/2023 | 23:00 | 381.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.402 | 0 |
| 1/7/2023 | 0:00 | 413.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.823 | 0 |
| 1/7/2023 | 1:00 | 418.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.261 | 0 |
| 1/7/2023 | 2:00 | 431.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.038 | 0 |
| 1/7/2023 | 3:00 | 446.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.446 | 0 |
| 1/7/2023 | 4:00 | 458.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.883 | 0 |
| 1/7/2023 | 5:00 | 467.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.221 | 0 |
| 1/7/2023 | 6:00 | 466.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.245 | 0 |
| 1/7/2023 | 7:00 | 461.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.63 | 0 |
| 1/7/2023 | 8:00 | 443.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.669 | 0 |
| 1/7/2023 | 9:00 | 416.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.405 | 0 |
| 1/7/2023 | 10:00 | 386.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.842 | 0 |
| 1/7/2023 | 11:00 | 362.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.834 | 0 |
| 1/7/2023 | 12:00 | 325.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.804 | 0 |
| 1/7/2023 | 13:00 | 315.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.36 | 0 |
| 1/7/2023 | 14:00 | 327.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.184 | 0 |
| 1/7/2023 | 15:00 | 333.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.779 | 0 |
| 1/7/2023 | 16:00 | 335.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.794 | 0 |
| 1/7/2023 | 17:00 | 337.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.874 | 0 |
| 1/7/2023 | 18:00 | 310.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.417 | 0 |
| 1/7/2023 | 19:00 | 281.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.888 | 0 |
| 1/7/2023 | 20:00 | 279.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.304 | 0 |
| 1/7/2023 | 21:00 | 276.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.952 | 0 |
| 1/7/2023 | 22:00 | 274.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.762 | 0 |
| 1/7/2023 | 23:00 | 297.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.285 | 0 |
| 1/8/2023 | 0:00 | 327.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.489 | 0 |
| 1/8/2023 | 1:00 | 329.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.991 | 0 |
| 1/8/2023 | 2:00 | 333.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.593 | 0 |
| 1/8/2023 | 3:00 | 337.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.903 | 0 |
| 1/8/2023 | 4:00 | 341.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.73 | 0 |
| 1/8/2023 | 5:00 | 344.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.637 | 0 |
| 1/8/2023 | 6:00 | 344.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.127 | 0 |
| 1/8/2023 | 7:00 | 338.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.221 | 0 |
| 1/8/2023 | 8:00 | 332.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.569 | 0 |
| 1/8/2023 | 9:00 | 319.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.79 | 0 |
| 1/8/2023 | 10:00 | 313.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.921 | 0 |
| 1/8/2023 | 11:00 | 303.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.539 | 0 |
| 1/8/2023 | 12:00 | 288.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.419 | 0 |
| 1/8/2023 | 13:00 | 296.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.646 | 0 |
| 1/8/2023 | 14:00 | 319.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.632 | 0 |
| 1/8/2023 | 15:00 | 334.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.999 | 0 |

| 1/8/2023 | 16:00 | 347.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.656 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/8/2023 | 17:00 | 352.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.768 | 0 |
| 1/8/2023 | 18:00 | 324.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.992 | 0 |
| 1/8/2023 | 19:00 | 293.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.495 | 0 |
| 1/8/2023 | 20:00 | 289.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.763 | 0 |
| 1/8/2023 | 21:00 | 295.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.912 | 0 |
| 1/8/2023 | 22:00 | 302.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.884 | 0 |
| 1/8/2023 | 23:00 | 337.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.534 | 0 |
| 1/9/2023 | 0:00 | 376.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.729 | 0 |
| 1/9/2023 | 1:00 | 388.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.346 | 0 |
| 1/9/2023 | 2:00 | 395.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.196 | 0 |
| 1/9/2023 | 3:00 | 398.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.654 | 0 |
| 1/9/2023 | 4:00 | 401.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.884 | 0 |
| 1/9/2023 | 5:00 | 404.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.097 | 0 |
| 1/9/2023 | 6:00 | 406.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.332 | 0 |
| 1/9/2023 | 7:00 | 403.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.838 | 0 |
| 1/9/2023 | 8:00 | 393.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.462 | 0 |
| 1/9/2023 | 9:00 | 378.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.309 | 0 |
| 1/9/2023 | 10:00 | 362.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.054 | 0 |
| 1/9/2023 | 11:00 | 342.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.833 | 0 |
| 1/9/2023 | 12:00 | 316.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.03 | 0 |
| 1/9/2023 | 13:00 | 308.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.806 | 0 |
| 1/9/2023 | 14:00 | 320.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.083 | 0 |
| 1/9/2023 | 15:00 | 326.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.59 | 0 |
| 1/9/2023 | 16:00 | 332.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.284 | 0 |
| 1/9/2023 | 17:00 | 339.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.099 | 0 |
| 1/9/2023 | 18:00 | 317.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.155 | 0 |
| 1/9/2023 | 19:00 | 294.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.027 | 0 |
| 1/9/2023 | 20:00 | 296.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.054 | 0 |
| 1/9/2023 | 21:00 | 298.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.377 | 0 |
| 1/9/2023 | 22:00 | 298.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.014 | 0 |
| 1/9/2023 | 23:00 | 325.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.069 | 0 |
| 1/10/2023 | 0:00 | 359.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.745 | 0 |
| 1/10/2023 | 1:00 | 367.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.423 | 0 |
| 1/10/2023 | 2:00 | 376.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.189 | 0 |
| 1/10/2023 | 3:00 | 388.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.229 | 0 |
| 1/10/2023 | 4:00 | 397.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.351 | 0 |
| 1/10/2023 | 5:00 | 402.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.258 | 0 |
| 1/10/2023 | 6:00 | 400.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.779 | 0 |
| 1/10/2023 | 7:00 | 399.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.837 | 0 |
| 1/10/2023 | 8:00 | 395.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.595 | 0 |
| 1/10/2023 | 9:00 | 389.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.621 | 0 |
| 1/10/2023 | 10:00 | 380.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.459 | 0 |
| 1/10/2023 | 11:00 | 373.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.171 | 0 |
| 1/10/2023 | 12:00 | 350.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.616 | 0 |
| 1/10/2023 | 13:00 | 341.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.296 | 0 |
| 1/10/2023 | 14:00 | 351.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.38 | 0 |

| 1/10/2023 | 15:00 | 355.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.862 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/10/2023 | 16:00 | 362.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.734 | 0 |
| 1/10/2023 | 17:00 | 369.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.735 | 0 |
| 1/10/2023 | 18:00 | 347.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.496 | 0 |
| 1/10/2023 | 19:00 | 324.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.734 | 0 |
| 1/10/2023 | 20:00 | 330.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.469 | 0 |
| 1/10/2023 | 21:00 | 333.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.938 | 0 |
| 1/10/2023 | 22:00 | 337.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.976 | 0 |
| 1/10/2023 | 23:00 | 366.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.536 | 0 |
| 1/11/2023 | 0:00 | 402.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.591 | 0 |
| 1/11/2023 | 1:00 | 408.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.347 | 0 |
| 1/11/2023 | 2:00 | 415.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.094 | 0 |
| 1/11/2023 | 3:00 | 418.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.995 | 0 |
| 1/11/2023 | 4:00 | 425.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.585 | 0 |
| 1/11/2023 | 5:00 | 428.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.258 | 0 |
| 1/11/2023 | 6:00 | 427.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.621 | 0 |
| 1/11/2023 | 7:00 | 424.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.662 | 0 |
| 1/11/2023 | 8:00 | 417.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.731 | 0 |
| 1/11/2023 | 9:00 | 411.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.472 | 0 |
| 1/11/2023 | 10:00 | 399.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.841 | 0 |
| 1/11/2023 | 11:00 | 395.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.161 | 0 |
| 1/11/2023 | 12:00 | 370.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.66 | 0 |
| 1/11/2023 | 13:00 | 368.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.135 | 0 |
| 1/11/2023 | 14:00 | 383.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.793 | 0 |
| 1/11/2023 | 15:00 | 385.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.168 | 0 |
| 1/11/2023 | 16:00 | 391.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.592 | 0 |
| 1/11/2023 | 17:00 | 397.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.135 | 0 |
| 1/11/2023 | 18:00 | 372.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.338 | 0 |
| 1/11/2023 | 19:00 | 348.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.886 | 0 |
| 1/11/2023 | 20:00 | 352.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.235 | 0 |
| 1/11/2023 | 21:00 | 358.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.578 | 0 |
| 1/11/2023 | 22:00 | 362.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.341 | 0 |
| 1/11/2023 | 23:00 | 393.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.612 | 0 |
| 1/12/2023 | 0:00 | 426.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.48 | 0 |
| 1/12/2023 | 1:00 | 436.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.116 | 0 |
| 1/12/2023 | 2:00 | 442.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.516 | 0 |
| 1/12/2023 | 3:00 | 445.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.753 | 0 |
| 1/12/2023 | 4:00 | 448.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.845 | 0 |
| 1/12/2023 | 5:00 | 451.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.483 | 0 |
| 1/12/2023 | 6:00 | 450.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.841 | 0 |
| 1/12/2023 | 7:00 | 447.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.029 | 0 |
| 1/12/2023 | 8:00 | 441.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.76 | 0 |
| 1/12/2023 | 9:00 | 438.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.814 | 0 |
| 1/12/2023 | 10:00 | 432.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.87 | 0 |
| 1/12/2023 | 11:00 | 429.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.479 | 0 |
| 1/12/2023 | 12:00 | 407.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.233 | 0 |
| 1/12/2023 | 13:00 | 403.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.662 | 0 |

| 1/12/2023 | 14:00 | 411.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.353 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/12/2023 | 15:00 | 418.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.549 | 0 |
| 1/12/2023 | 16:00 | 421.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.047 | 0 |
| 1/12/2023 | 17:00 | 426.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.041 | 0 |
| 1/12/2023 | 18:00 | 398.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.702 | 0 |
| 1/12/2023 | 19:00 | 375.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.647 | 0 |
| 1/12/2023 | 20:00 | 374.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.563 | 0 |
| 1/12/2023 | 21:00 | 373.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.608 | 0 |
| 1/12/2023 | 22:00 | 376.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.307 | 0 |
| 1/12/2023 | 23:00 | 401.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.117 | 0 |
| 1/13/2023 | 0:00 | 436.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.682 | 0 |
| 1/13/2023 | 1:00 | 447.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.328 | 0 |
| 1/13/2023 | 2:00 | 456.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.76 | 0 |
| 1/13/2023 | 3:00 | 469.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.03 | 0 |
| 1/13/2023 | 4:00 | 478.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.64 | 0 |
| 1/13/2023 | 5:00 | 484.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.303 | 0 |
| 1/13/2023 | 6:00 | 486.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.832 | 0 |
| 1/13/2023 | 7:00 | 481.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.08 | 0 |
| 1/13/2023 | 8:00 | 472.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.989 | 0 |
| 1/13/2023 | 9:00 | 465.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.73 | 0 |
| 1/13/2023 | 10:00 | 456.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.393 | 0 |
| 1/13/2023 | 11:00 | 441.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.065 | 0 |
| 1/13/2023 | 12:00 | 415.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.471 | 0 |
| 1/13/2023 | 13:00 | 409.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.855 | 0 |
| 1/13/2023 | 14:00 | 421.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.771 | 0 |
| 1/13/2023 | 15:00 | 421.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.072 | 0 |
| 1/13/2023 | 16:00 | 427.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.106 | 0 |
| 1/13/2023 | 17:00 | 435.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.437 | 0 |
| 1/13/2023 | 18:00 | 414.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.297 | 0 |
| 1/13/2023 | 19:00 | 391.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.809 | 0 |
| 1/13/2023 | 20:00 | 397.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.001 | 0 |
| 1/13/2023 | 21:00 | 399.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.613 | 0 |
| 1/13/2023 | 22:00 | 405.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.79 | 0 |
| 1/13/2023 | 23:00 | 434.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.232 | 0 |
| 1/14/2023 | 0:00 | 470.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.075 | 0 |
| 1/14/2023 | 1:00 | 476.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.614 | 0 |
| 1/14/2023 | 2:00 | 483.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.113 | 0 |
| 1/14/2023 | 3:00 | 490.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.119 | 0 |
| 1/14/2023 | 4:00 | 496.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.498 | 0 |
| 1/14/2023 | 5:00 | 499.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.072 | 0 |
| 1/14/2023 | 6:00 | 498.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.593 | 0 |
| 1/14/2023 | 7:00 | 495.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.099 | 0 |
| 1/14/2023 | 8:00 | 481.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.788 | 0 |
| 1/14/2023 | 9:00 | 469.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.207 | 0 |
| 1/14/2023 | 10:00 | 453.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.554 | 0 |
| 1/14/2023 | 11:00 | 436.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.235 | 0 |
| 1/14/2023 | 12:00 | 405.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.138 | 0 |

| 1/14/2023 | 13:00 | 391.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.649 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/14/2023 | 14:00 | 404.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.682 | 0 |
| 1/14/2023 | 15:00 | 406.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.419 | 0 |
| 1/14/2023 | 16:00 | 412.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.774 | 0 |
| 1/14/2023 | 17:00 | 419.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.534 | 0 |
| 1/14/2023 | 18:00 | 396.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.976 | 0 |
| 1/14/2023 | 19:00 | 370.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.108 | 0 |
| 1/14/2023 | 20:00 | 368.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.985 | 0 |
| 1/14/2023 | 21:00 | 364.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.591 | 0 |
| 1/14/2023 | 22:00 | 354.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.224 | 0 |
| 1/14/2023 | 23:00 | 364.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.83 | 0 |
| 1/15/2023 | 0:00 | 382.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.057 | 0 |
| 1/15/2023 | 1:00 | 373.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.232 | 0 |
| 1/15/2023 | 2:00 | 363.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.722 | 0 |
| 1/15/2023 | 3:00 | 357.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.218 | 0 |
| 1/15/2023 | 4:00 | 353.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.268 | 0 |
| 1/15/2023 | 5:00 | 348.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.62 | 0 |
| 1/15/2023 | 6:00 | 343.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.305 | 0 |
| 1/15/2023 | 7:00 | 339.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.064 | 0 |
| 1/15/2023 | 8:00 | 331.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.715 | 0 |
| 1/15/2023 | 9:00 | 327.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.626 | 0 |
| 1/15/2023 | 10:00 | 318.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.239 | 0 |
| 1/15/2023 | 11:00 | 308.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.854 | 0 |
| 1/15/2023 | 12:00 | 288.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.399 | 0 |
| 1/15/2023 | 13:00 | 278.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.749 | 0 |
| 1/15/2023 | 14:00 | 290.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.862 | 0 |
| 1/15/2023 | 15:00 | 291.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.018 | 0 |
| 1/15/2023 | 16:00 | 291.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.253 | 0 |
| 1/15/2023 | 17:00 | 293.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.186 | 0 |
| 1/15/2023 | 18:00 | 265.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.534 | 0 |
| 1/15/2023 | 19:00 | 236.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.845 | 0 |
| 1/15/2023 | 20:00 | 227.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.272 | 0 |
| 1/15/2023 | 21:00 | 227.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.121 | 0 |
| 1/15/2023 | 22:00 | 234.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.533 | 0 |
| 1/15/2023 | 23:00 | 266.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.904 | 0 |
| 1/16/2023 | 0:00 | 303.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.962 | 0 |
| 1/16/2023 | 1:00 | 308.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.594 | 0 |
| 1/16/2023 | 2:00 | 312.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.759 | 0 |
| 1/16/2023 | 3:00 | 320.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.131 | 0 |
| 1/16/2023 | 4:00 | 327.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.116 | 0 |
| 1/16/2023 | 5:00 | 333.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.746 | 0 |
| 1/16/2023 | 6:00 | 340.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.613 | 0 |
| 1/16/2023 | 7:00 | 346.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.391 | 0 |
| 1/16/2023 | 8:00 | 351.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.206 | 0 |
| 1/16/2023 | 9:00 | 352.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.59 | 0 |
| 1/16/2023 | 10:00 | 353.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.714 | 0 |
| 1/16/2023 | 11:00 | 351.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.186 | 0 |

| 1/16/2023 | 12:00 | 333.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.847 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/16/2023 | 13:00 | 330.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.894 | 0 |
| 1/16/2023 | 14:00 | 347.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.647 | 0 |
| 1/16/2023 | 15:00 | 350.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.428 | 0 |
| 1/16/2023 | 16:00 | 351.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.587 | 0 |
| 1/16/2023 | 17:00 | 353.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.898 | 0 |
| 1/16/2023 | 18:00 | 323.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.586 | 0 |
| 1/16/2023 | 19:00 | 294.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.731 | 0 |
| 1/16/2023 | 20:00 | 291.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.442 | 0 |
| 1/16/2023 | 21:00 | 294.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.723 | 0 |
| 1/16/2023 | 22:00 | 301.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.736 | 0 |
| 1/16/2023 | 23:00 | 333.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.292 | 0 |
| 1/17/2023 | 0:00 | 369.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.148 | 0 |
| 1/17/2023 | 1:00 | 377.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.748 | 0 |
| 1/17/2023 | 2:00 | 384.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.215 | 0 |
| 1/17/2023 | 3:00 | 393.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.667 | 0 |
| 1/17/2023 | 4:00 | 403.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.266 | 0 |
| 1/17/2023 | 5:00 | 405.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.665 | 0 |
| 1/17/2023 | 6:00 | 407.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.644 | 0 |
| 1/17/2023 | 7:00 | 403.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.671 | 0 |
| 1/17/2023 | 8:00 | 399.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.125 | 0 |
| 1/17/2023 | 9:00 | 393.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.548 | 0 |
| 1/17/2023 | 10:00 | 393.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.492 | 0 |
| 1/17/2023 | 11:00 | 393.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.442 | 0 |
| 1/17/2023 | 12:00 | 372.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.151 | 0 |
| 1/17/2023 | 13:00 | 373.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.025 | 0 |
| 1/17/2023 | 14:00 | 388.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.518 | 0 |
| 1/17/2023 | 15:00 | 393.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.8 | 0 |
| 1/17/2023 | 16:00 | 399.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.085 | 0 |
| 1/17/2023 | 17:00 | 400.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.505 | 0 |
| 1/17/2023 | 18:00 | 372.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.327 | 0 |
| 1/17/2023 | 19:00 | 346.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.154 | 0 |
| 1/17/2023 | 20:00 | 342.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.728 | 0 |
| 1/17/2023 | 21:00 | 342.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.555 | 0 |
| 1/17/2023 | 22:00 | 340.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.712 | 0 |
| 1/17/2023 | 23:00 | 365.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.54 | 0 |
| 1/18/2023 | 0:00 | 401.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.952 | 0 |
| 1/18/2023 | 1:00 | 410.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.232 | 0 |
| 1/18/2023 | 2:00 | 423.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.542 | 0 |
| 1/18/2023 | 3:00 | 436.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.488 | 0 |
| 1/18/2023 | 4:00 | 449.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.43 | 0 |
| 1/18/2023 | 5:00 | 455.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.18 | 0 |
| 1/18/2023 | 6:00 | 454.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.477 | 0 |
| 1/18/2023 | 7:00 | 460.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.553 | 0 |
| 1/18/2023 | 8:00 | 454.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.498 | 0 |
| 1/18/2023 | 9:00 | 445.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.466 | 0 |
| 1/18/2023 | 10:00 | 437.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.37 | 0 |

| 1/18/2023 | 11:00 | 427.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.503 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/18/2023 | 12:00 | 402.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.828 | 0 |
| 1/18/2023 | 13:00 | 395.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.708 | 0 |
| 1/18/2023 | 14:00 | 407.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.493 | 0 |
| 1/18/2023 | 15:00 | 414.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.977 | 0 |
| 1/18/2023 | 16:00 | 419.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.287 | 0 |
| 1/18/2023 | 17:00 | 425.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.278 | 0 |
| 1/18/2023 | 18:00 | 401.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.466 | 0 |
| 1/18/2023 | 19:00 | 377.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.911 | 0 |
| 1/18/2023 | 20:00 | 381.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.983 | 0 |
| 1/18/2023 | 21:00 | 385.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.497 | 0 |
| 1/18/2023 | 22:00 | 386.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.692 | 0 |
| 1/18/2023 | 23:00 | 415.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.271 | 0 |
| 1/19/2023 | 0:00 | 451.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.719 | 0 |
| 1/19/2023 | 1:00 | 457.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.93 | 0 |
| 1/19/2023 | 2:00 | 467.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.275 | 0 |
| 1/19/2023 | 3:00 | 474.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.721 | 0 |
| 1/19/2023 | 4:00 | 480.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.894 | 0 |
| 1/19/2023 | 5:00 | 483.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.718 | 0 |
| 1/19/2023 | 6:00 | 486.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.956 | 0 |
| 1/19/2023 | 7:00 | 479.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.159 | 0 |
| 1/19/2023 | 8:00 | 473.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.868 | 0 |
| 1/19/2023 | 9:00 | 461.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.057 | 0 |
| 1/19/2023 | 10:00 | 443.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.965 | 0 |
| 1/19/2023 | 11:00 | 429.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.186 | 0 |
| 1/19/2023 | 12:00 | 405.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.761 | 0 |
| 1/19/2023 | 13:00 | 400.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.25 | 0 |
| 1/19/2023 | 14:00 | 414.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.368 | 0 |
| 1/19/2023 | 15:00 | 417.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.183 | 0 |
| 1/19/2023 | 16:00 | 419.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.088 | 0 |
| 1/19/2023 | 17:00 | 424.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.649 | 0 |
| 1/19/2023 | 18:00 | 403.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.3 | 0 |
| 1/19/2023 | 19:00 | 380.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.236 | 0 |
| 1/19/2023 | 20:00 | 382.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.102 | 0 |
| 1/19/2023 | 21:00 | 384.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.606 | 0 |
| 1/19/2023 | 22:00 | 388.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.183 | 0 |
| 1/19/2023 | 23:00 | 419.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.011 | 0 |
| 1/20/2023 | 0:00 | 455.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.161 | 0 |
| 1/20/2023 | 1:00 | 459.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.073 | 0 |
| 1/20/2023 | 2:00 | 468.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.859 | 0 |
| 1/20/2023 | 3:00 | 477.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.828 | 0 |
| 1/20/2023 | 4:00 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.9 | 0 |
| 1/20/2023 | 5:00 | 486.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.17 | 0 |
| 1/20/2023 | 6:00 | 488.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.04 | 0 |
| 1/20/2023 | 7:00 | 484.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.201 | 0 |
| 1/20/2023 | 8:00 | 475.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.936 | 0 |
| 1/20/2023 | 9:00 | 462.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.214 | 0 |

| 1/20/2023 | 10:00 | 447.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.839 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/20/2023 | 11:00 | 433.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.741 | 0 |
| 1/20/2023 | 12:00 | 408.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.764 | 0 |
| 1/20/2023 | 13:00 | 398.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.424 | 0 |
| 1/20/2023 | 14:00 | 407.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.823 | 0 |
| 1/20/2023 | 15:00 | 410.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.453 | 0 |
| 1/20/2023 | 16:00 | 413.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.935 | 0 |
| 1/20/2023 | 17:00 | 419.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.7 | 0 |
| 1/20/2023 | 18:00 | 398.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.5 | 0 |
| 1/20/2023 | 19:00 | 375.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.029 | 0 |
| 1/20/2023 | 20:00 | 377.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.889 | 0 |
| 1/20/2023 | 21:00 | 383.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.764 | 0 |
| 1/20/2023 | 22:00 | 387.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.227 | 0 |
| 1/20/2023 | 23:00 | 418.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.754 | 0 |
| 1/21/2023 | 0:00 | 454.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.364 | 0 |
| 1/21/2023 | 1:00 | 458.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.498 | 0 |
| 1/21/2023 | 2:00 | 465.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.509 | 0 |
| 1/21/2023 | 3:00 | 471.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.602 | 0 |
| 1/21/2023 | 4:00 | 474.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.382 | 0 |
| 1/21/2023 | 5:00 | 475.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.961 | 0 |
| 1/21/2023 | 6:00 | 477.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.469 | 0 |
| 1/21/2023 | 7:00 | 475.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.046 | 0 |
| 1/21/2023 | 8:00 | 461.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.376 | 0 |
| 1/21/2023 | 9:00 | 444.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.106 | 0 |
| 1/21/2023 | 10:00 | 422.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.615 | 0 |
| 1/21/2023 | 11:00 | 401.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.524 | 0 |
| 1/21/2023 | 12:00 | 371.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.802 | 0 |
| 1/21/2023 | 13:00 | 361.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.942 | 0 |
| 1/21/2023 | 14:00 | 379.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.055 | 0 |
| 1/21/2023 | 15:00 | 384.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.828 | 0 |
| 1/21/2023 | 16:00 | 391.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.067 | 0 |
| 1/21/2023 | 17:00 | 394.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.356 | 0 |
| 1/21/2023 | 18:00 | 368.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.215 | 0 |
| 1/21/2023 | 19:00 | 340.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.381 | 0 |
| 1/21/2023 | 20:00 | 338.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.635 | 0 |
| 1/21/2023 | 21:00 | 337.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.752 | 0 |
| 1/21/2023 | 22:00 | 333.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.338 | 0 |
| 1/21/2023 | 23:00 | 356.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.685 | 0 |
| 1/22/2023 | 0:00 | 387.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.974 | 0 |
| 1/22/2023 | 1:00 | 398.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.026 | 0 |
| 1/22/2023 | 2:00 | 406.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.944 | 0 |
| 1/22/2023 | 3:00 | 418.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.705 | 0 |
| 1/22/2023 | 4:00 | 426.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.727 | 0 |
| 1/22/2023 | 5:00 | 431.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.042 | 0 |
| 1/22/2023 | 6:00 | 432.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.681 | 0 |
| 1/22/2023 | 7:00 | 429.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.717 | 0 |
| 1/22/2023 | 8:00 | 419.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.021 | 0 |

| 1/22/2023 | 9:00 | 410.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.678 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/22/2023 | 10:00 | 396.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.951 | 0 |
| 1/22/2023 | 11:00 | 385.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.688 | 0 |
| 1/22/2023 | 12:00 | 360.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.185 | 0 |
| 1/22/2023 | 13:00 | 352.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.309 | 0 |
| 1/22/2023 | 14:00 | 367.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.268 | 0 |
| 1/22/2023 | 15:00 | 372.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.159 | 0 |
| 1/22/2023 | 16:00 | 381.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.013 | 0 |
| 1/22/2023 | 17:00 | 388.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.642 | 0 |
| 1/22/2023 | 18:00 | 366.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.8 | 0 |
| 1/22/2023 | 19:00 | 336.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.534 | 0 |
| 1/22/2023 | 20:00 | 332.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.432 | 0 |
| 1/22/2023 | 21:00 | 337.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.561 | 0 |
| 1/22/2023 | 22:00 | 346.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.652 | 0 |
| 1/22/2023 | 23:00 | 383.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.464 | 0 |
| 1/23/2023 | 0:00 | 425.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.088 | 0 |
| 1/23/2023 | 1:00 | 432.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.821 | 0 |
| 1/23/2023 | 2:00 | 435.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.525 | 0 |
| 1/23/2023 | 3:00 | 444.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.311 | 0 |
| 1/23/2023 | 4:00 | 453.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.261 | 0 |
| 1/23/2023 | 5:00 | 458.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.377 | 0 |
| 1/23/2023 | 6:00 | 460.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.315 | 0 |
| 1/23/2023 | 7:00 | 466.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.65 | 0 |
| 1/23/2023 | 8:00 | 457.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.29 | 0 |
| 1/23/2023 | 9:00 | 448.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.528 | 0 |
| 1/23/2023 | 10:00 | 440.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.786 | 0 |
| 1/23/2023 | 11:00 | 434.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.647 | 0 |
| 1/23/2023 | 12:00 | 412.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.271 | 0 |
| 1/23/2023 | 13:00 | 410.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.204 | 0 |
| 1/23/2023 | 14:00 | 422.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.283 | 0 |
| 1/23/2023 | 15:00 | 424.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.895 | 0 |
| 1/23/2023 | 16:00 | 430.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.472 | 0 |
| 1/23/2023 | 17:00 | 432.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.67 | 0 |
| 1/23/2023 | 18:00 | 405.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.337 | 0 |
| 1/23/2023 | 19:00 | 376.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.865 | 0 |
| 1/23/2023 | 20:00 | 373.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.327 | 0 |
| 1/23/2023 | 21:00 | 373.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.722 | 0 |
| 1/23/2023 | 22:00 | 368.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.641 | 0 |
| 1/23/2023 | 23:00 | 387.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.059 | 0 |
| 1/24/2023 | 0:00 | 415.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.413 | 0 |
| 1/24/2023 | 1:00 | 413.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.853 | 0 |
| 1/24/2023 | 2:00 | 416.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.015 | 0 |
| 1/24/2023 | 3:00 | 414.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.712 | 0 |
| 1/24/2023 | 4:00 | 416.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.273 | 0 |
| 1/24/2023 | 5:00 | 417.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.206 | 0 |
| 1/24/2023 | 6:00 | 414.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.095 | 0 |
| 1/24/2023 | 7:00 | 412.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.675 | 0 |

| 1/24/2023 | 8:00 | 403.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.958 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/24/2023 | 9:00 | 390.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.33 | 0 |
| 1/24/2023 | 10:00 | 379.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.286 | 0 |
| 1/24/2023 | 11:00 | 367.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.016 | 0 |
| 1/24/2023 | 12:00 | 343.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.461 | 0 |
| 1/24/2023 | 13:00 | 331.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.665 | 0 |
| 1/24/2023 | 14:00 | 352.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.739 | 0 |
| 1/24/2023 | 15:00 | 356.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.142 | 0 |
| 1/24/2023 | 16:00 | 363.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.178 | 0 |
| 1/24/2023 | 17:00 | 372.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.707 | 0 |
| 1/24/2023 | 18:00 | 349.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.812 | 0 |
| 1/24/2023 | 19:00 | 326.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.832 | 0 |
| 1/24/2023 | 20:00 | 331.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.717 | 0 |
| 1/24/2023 | 21:00 | 336.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.962 | 0 |
| 1/24/2023 | 22:00 | 339.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.958 | 0 |
| 1/24/2023 | 23:00 | 370.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.198 | 0 |
| 1/25/2023 | 0:00 | 405.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.227 | 0 |
| 1/25/2023 | 1:00 | 412.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.385 | 0 |
| 1/25/2023 | 2:00 | 421.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.249 | 0 |
| 1/25/2023 | 3:00 | 427.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.425 | 0 |
| 1/25/2023 | 4:00 | 433.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.095 | 0 |
| 1/25/2023 | 5:00 | 434.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.952 | 0 |
| 1/25/2023 | 6:00 | 436.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.591 | 0 |
| 1/25/2023 | 7:00 | 436.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.779 | 0 |
| 1/25/2023 | 8:00 | 425.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.939 | 0 |
| 1/25/2023 | 9:00 | 413.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.056 | 0 |
| 1/25/2023 | 10:00 | 399.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.49 | 0 |
| 1/25/2023 | 11:00 | 383.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.379 | 0 |
| 1/25/2023 | 12:00 | 359.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.826 | 0 |
| 1/25/2023 | 13:00 | 351.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.531 | 0 |
| 1/25/2023 | 14:00 | 360.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.266 | 0 |
| 1/25/2023 | 15:00 | 364.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.297 | 0 |
| 1/25/2023 | 16:00 | 371.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.175 | 0 |
| 1/25/2023 | 17:00 | 374.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.302 | 0 |
| 1/25/2023 | 18:00 | 348.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.339 | 0 |
| 1/25/2023 | 19:00 | 323.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.76 | 0 |
| 1/25/2023 | 20:00 | 325.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.403 | 0 |
| 1/25/2023 | 21:00 | 324.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.481 | 0 |
| 1/25/2023 | 22:00 | 326.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.958 | 0 |
| 1/25/2023 | 23:00 | 354.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.101 | 0 |
| 1/26/2023 | 0:00 | 389.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.025 | 0 |
| 1/26/2023 | 1:00 | 395.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.982 | 0 |
| 1/26/2023 | 2:00 | 404.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.566 | 0 |
| 1/26/2023 | 3:00 | 413.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.277 | 0 |
| 1/26/2023 | 4:00 | 421.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.867 | 0 |
| 1/26/2023 | 5:00 | 426.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.979 | 0 |
| 1/26/2023 | 6:00 | 428.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.855 | 0 |

| 1/26/2023 | 7:00 | 428.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.663 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/26/2023 | 8:00 | 421.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.571 | 0 |
| 1/26/2023 | 9:00 | 417.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.908 | 0 |
| 1/26/2023 | 10:00 | 408.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.112 | 0 |
| 1/26/2023 | 11:00 | 399.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.833 | 0 |
| 1/26/2023 | 12:00 | 378.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.526 | 0 |
| 1/26/2023 | 13:00 | 365.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.565 | 0 |
| 1/26/2023 | 14:00 | 375.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.255 | 0 |
| 1/26/2023 | 15:00 | 374.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.077 | 0 |
| 1/26/2023 | 16:00 | 381.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.647 | 0 |
| 1/26/2023 | 17:00 | 387.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.472 | 0 |
| 1/26/2023 | 18:00 | 363.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.498 | 0 |
| 1/26/2023 | 19:00 | 342.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.612 | 0 |
| 1/26/2023 | 20:00 | 344.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.683 | 0 |
| 1/26/2023 | 21:00 | 350.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.471 | 0 |
| 1/26/2023 | 22:00 | 357.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.121 | 0 |
| 1/26/2023 | 23:00 | 389.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.326 | 0 |
| 1/27/2023 | 0:00 | 425.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.894 | 0 |
| 1/27/2023 | 1:00 | 432.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.972 | 0 |
| 1/27/2023 | 2:00 | 439.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.777 | 0 |
| 1/27/2023 | 3:00 | 443.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.31 | 0 |
| 1/27/2023 | 4:00 | 446.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.649 | 0 |
| 1/27/2023 | 5:00 | 449.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.073 | 0 |
| 1/27/2023 | 6:00 | 451.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.901 | 0 |
| 1/27/2023 | 7:00 | 449.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.951 | 0 |
| 1/27/2023 | 8:00 | 438.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.467 | 0 |
| 1/27/2023 | 9:00 | 423.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.422 | 0 |
| 1/27/2023 | 10:00 | 407.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.237 | 0 |
| 1/27/2023 | 11:00 | 390.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.431 | 0 |
| 1/27/2023 | 12:00 | 362.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.173 | 0 |
| 1/27/2023 | 13:00 | 352.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.41 | 0 |
| 1/27/2023 | 14:00 | 368.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.484 | 0 |
| 1/27/2023 | 15:00 | 368.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.955 | 0 |
| 1/27/2023 | 16:00 | 370.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.457 | 0 |
| 1/27/2023 | 17:00 | 374.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.908 | 0 |
| 1/27/2023 | 18:00 | 346.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.188 | 0 |
| 1/27/2023 | 19:00 | 315.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.918 | 0 |
| 1/27/2023 | 20:00 | 310.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.29 | 0 |
| 1/27/2023 | 21:00 | 307.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.791 | 0 |
| 1/27/2023 | 22:00 | 306.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.027 | 0 |
| 1/27/2023 | 23:00 | 332.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.333 | 0 |
| 1/28/2023 | 0:00 | 366.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.409 | 0 |
| 1/28/2023 | 1:00 | 369.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.275 | 0 |
| 1/28/2023 | 2:00 | 373.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.596 | 0 |
| 1/28/2023 | 3:00 | 381.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.188 | 0 |
| 1/28/2023 | 4:00 | 388.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.707 | 0 |
| 1/28/2023 | 5:00 | 395.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.435 | 0 |

| 1/28/2023 | 6:00 | 399.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.226 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/28/2023 | 7:00 | 405.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.046 | 0 |
| 1/28/2023 | 8:00 | 400.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.49 | 0 |
| 1/28/2023 | 9:00 | 398.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.49 | 0 |
| 1/28/2023 | 10:00 | 391.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.146 | 0 |
| 1/28/2023 | 11:00 | 382.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.762 | 0 |
| 1/28/2023 | 12:00 | 362.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.795 | 0 |
| 1/28/2023 | 13:00 | 358.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.454 | 0 |
| 1/28/2023 | 14:00 | 375.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.182 | 0 |
| 1/28/2023 | 15:00 | 379.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.169 | 0 |
| 1/28/2023 | 16:00 | 387.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.927 | 0 |
| 1/28/2023 | 17:00 | 392.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.112 | 0 |
| 1/28/2023 | 18:00 | 363.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.693 | 0 |
| 1/28/2023 | 19:00 | 333.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.989 | 0 |
| 1/28/2023 | 20:00 | 330.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.022 | 0 |
| 1/28/2023 | 21:00 | 329.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.804 | 0 |
| 1/28/2023 | 22:00 | 333.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.352 | 0 |
| 1/28/2023 | 23:00 | 364.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.655 | 0 |
| 1/29/2023 | 0:00 | 400.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.612 | 0 |
| 1/29/2023 | 1:00 | 415.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.82 | 0 |
| 1/29/2023 | 2:00 | 425.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.85 | 0 |
| 1/29/2023 | 3:00 | 435.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.931 | 0 |
| 1/29/2023 | 4:00 | 445.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.989 | 0 |
| 1/29/2023 | 5:00 | 448.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.853 | 0 |
| 1/29/2023 | 6:00 | 448.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.307 | 0 |
| 1/29/2023 | 7:00 | 445.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.647 | 0 |
| 1/29/2023 | 8:00 | 435.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.198 | 0 |
| 1/29/2023 | 9:00 | 428.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.596 | 0 |
| 1/29/2023 | 10:00 | 419.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.858 | 0 |
| 1/29/2023 | 11:00 | 409.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.229 | 0 |
| 1/29/2023 | 12:00 | 385.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.088 | 0 |
| 1/29/2023 | 13:00 | 374.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.888 | 0 |
| 1/29/2023 | 14:00 | 382.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.302 | 0 |
| 1/29/2023 | 15:00 | 388.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.665 | 0 |
| 1/29/2023 | 16:00 | 394.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.31 | 0 |
| 1/29/2023 | 17:00 | 401.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.375 | 0 |
| 1/29/2023 | 18:00 | 376.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.021 | 0 |
| 1/29/2023 | 19:00 | 352.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.973 | 0 |
| 1/29/2023 | 20:00 | 355.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.252 | 0 |
| 1/29/2023 | 21:00 | 361.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.512 | 0 |
| 1/29/2023 | 22:00 | 365.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.42 | 0 |
| 1/29/2023 | 23:00 | 393.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.923 | 0 |
| 1/30/2023 | 0:00 | 429.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.602 | 0 |
| 1/30/2023 | 1:00 | 438.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.094 | 0 |
| 1/30/2023 | 2:00 | 444.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.846 | 0 |
| 1/30/2023 | 3:00 | 451.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.666 | 0 |
| 1/30/2023 | 4:00 | 455.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.1 | 0 |

| 1/30/2023 | 5:00 | 460.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.751 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/30/2023 | 6:00 | 459.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.906 | 0 |
| 1/30/2023 | 7:00 | 456.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.061 | 0 |
| 1/30/2023 | 8:00 | 447.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.31 | 0 |
| 1/30/2023 | 9:00 | 437.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.947 | 0 |
| 1/30/2023 | 10:00 | 422.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.948 | 0 |
| 1/30/2023 | 11:00 | 403.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.519 | 0 |
| 1/30/2023 | 12:00 | 373.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.269 | 0 |
| 1/30/2023 | 13:00 | 359.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.148 | 0 |
| 1/30/2023 | 14:00 | 370.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.099 | 0 |
| 1/30/2023 | 15:00 | 372.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.286 | 0 |
| 1/30/2023 | 16:00 | 371.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.359 | 0 |
| 1/30/2023 | 17:00 | 371.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.375 | 0 |
| 1/30/2023 | 18:00 | 342.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.08 | 0 |
| 1/30/2023 | 19:00 | 310.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.699 | 0 |
| 1/30/2023 | 20:00 | 308.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.184 | 0 |
| 1/30/2023 | 21:00 | 306.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.135 | 0 |
| 1/30/2023 | 22:00 | 301.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.432 | 0 |
| 1/30/2023 | 23:00 | 323.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.8 | 0 |
| 1/31/2023 | 0:00 | 353.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.672 | 0 |
| 1/31/2023 | 1:00 | 352.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.394 | 0 |
| 1/31/2023 | 2:00 | 349.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.602 | 0 |
| 1/31/2023 | 3:00 | 346.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.221 | 0 |
| 1/31/2023 | 4:00 | 345.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.837 | 0 |
| 1/31/2023 | 5:00 | 341.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.406 | 0 |
| 1/31/2023 | 6:00 | 339.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.876 | 0 |
| 1/31/2023 | 7:00 | 337.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.216 | 0 |
| 1/31/2023 | 8:00 | 339.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.808 | 0 |
| 1/31/2023 | 9:00 | 339.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.007 | 0 |
| 1/31/2023 | 10:00 | 341.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.059 | 0 |
| 1/31/2023 | 11:00 | 342.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.924 | 0 |
| 1/31/2023 | 12:00 | 329.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.944 | 0 |
| 1/31/2023 | 13:00 | 329.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.738 | 0 |
| 1/31/2023 | 14:00 | 347.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.842 | 0 |
| 1/31/2023 | 15:00 | 357.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.611 | 0 |
| 1/31/2023 | 16:00 | 366.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.79 | 0 |
| 1/31/2023 | 17:00 | 374.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.152 | 0 |
| 1/31/2023 | 18:00 | 346.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.009 | 0 |
| 1/31/2023 | 19:00 | 313.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.084 | 0 |
| 1/31/2023 | 20:00 | 308.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.651 | 0 |
| 1/31/2023 | 21:00 | 314.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.005 | 0 |
| 1/31/2023 | 22:00 | 320.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.334 | 0 |
| 1/31/2023 | 23:00 | 354.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.312 | 0 |
| 2/1/2023 | 0:00 | 401.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.24 | 0 |
| 2/1/2023 | 1:00 | 415.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.76 | 0 |
| 2/1/2023 | 2:00 | 425.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.49 | 0 |
| 2/1/2023 | 3:00 | 435.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.147 | 0 |

| 2/1/2023 | 4:00 | 438.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.581 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/1/2023 | 5:00 | 443.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.869 | 0 |
| 2/1/2023 | 6:00 | 446.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.314 | 0 |
| 2/1/2023 | 7:00 | 444.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.27 | 0 |
| 2/1/2023 | 8:00 | 436.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.635 | 0 |
| 2/1/2023 | 9:00 | 424.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.19 | 0 |
| 2/1/2023 | 10:00 | 411.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.883 | 0 |
| 2/1/2023 | 11:00 | 398.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.9 | 0 |
| 2/1/2023 | 12:00 | 370.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.581 | 0 |
| 2/1/2023 | 13:00 | 361.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.871 | 0 |
| 2/1/2023 | 14:00 | 374.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.572 | 0 |
| 2/1/2023 | 15:00 | 379.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.532 | 0 |
| 2/1/2023 | 16:00 | 382.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.782 | 0 |
| 2/1/2023 | 17:00 | 386.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.903 | 0 |
| 2/1/2023 | 18:00 | 361.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.447 | 0 |
| 2/1/2023 | 19:00 | 338.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.071 | 0 |
| 2/1/2023 | 20:00 | 337.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.119 | 0 |
| 2/1/2023 | 21:00 | 336.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.494 | 0 |
| 2/1/2023 | 22:00 | 336.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.3 | 0 |
| 2/1/2023 | 23:00 | 363.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.673 | 0 |
| 2/2/2023 | 0:00 | 398.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.959 | 0 |
| 2/2/2023 | 1:00 | 410.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.292 | 0 |
| 2/2/2023 | 2:00 | 425.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.769 | 0 |
| 2/2/2023 | 3:00 | 441.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.709 | 0 |
| 2/2/2023 | 4:00 | 454.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.546 | 0 |
| 2/2/2023 | 5:00 | 460.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.653 | 0 |
| 2/2/2023 | 6:00 | 463.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.398 | 0 |
| 2/2/2023 | 7:00 | 459.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.507 | 0 |
| 2/2/2023 | 8:00 | 447.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.592 | 0 |
| 2/2/2023 | 9:00 | 433.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.709 | 0 |
| 2/2/2023 | 10:00 | 420.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.326 | 0 |
| 2/2/2023 | 11:00 | 401.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.003 | 0 |
| 2/2/2023 | 12:00 | 374.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.183 | 0 |
| 2/2/2023 | 13:00 | 366.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.125 | 0 |
| 2/2/2023 | 14:00 | 376.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.974 | 0 |
| 2/2/2023 | 15:00 | 382.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.793 | 0 |
| 2/2/2023 | 16:00 | 388.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.018 | 0 |
| 2/2/2023 | 17:00 | 392.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.869 | 0 |
| 2/2/2023 | 18:00 | 371.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.389 | 0 |
| 2/2/2023 | 19:00 | 352.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.41 | 0 |
| 2/2/2023 | 20:00 | 354.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.966 | 0 |
| 2/2/2023 | 21:00 | 363.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.524 | 0 |
| 2/2/2023 | 22:00 | 367.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.144 | 0 |
| 2/2/2023 | 23:00 | 398.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.74 | 0 |
| 2/3/2023 | 0:00 | 435.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.308 | 0 |
| 2/3/2023 | 1:00 | 446.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.815 | 0 |
| 2/3/2023 | 2:00 | 454.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.02 | 0 |

| 2/3/2023 | 3:00 | 461.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.021 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/3/2023 | 4:00 | 464.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.907 | 0 |
| 2/3/2023 | 5:00 | 468.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.193 | 0 |
| 2/3/2023 | 6:00 | 471.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.096 | 0 |
| 2/3/2023 | 7:00 | 468.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.976 | 0 |
| 2/3/2023 | 8:00 | 463.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.813 | 0 |
| 2/3/2023 | 9:00 | 447.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.862 | 0 |
| 2/3/2023 | 10:00 | 435.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.064 | 0 |
| 2/3/2023 | 11:00 | 416.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.143 | 0 |
| 2/3/2023 | 12:00 | 386.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.699 | 0 |
| 2/3/2023 | 13:00 | 374.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.13 | 0 |
| 2/3/2023 | 14:00 | 382.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.366 | 0 |
| 2/3/2023 | 15:00 | 382.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.015 | 0 |
| 2/3/2023 | 16:00 | 389.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.466 | 0 |
| 2/3/2023 | 17:00 | 398.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.594 | 0 |
| 2/3/2023 | 18:00 | 377.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.928 | 0 |
| 2/3/2023 | 19:00 | 354.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.08 | 0 |
| 2/3/2023 | 20:00 | 359.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.583 | 0 |
| 2/3/2023 | 21:00 | 364.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.702 | 0 |
| 2/3/2023 | 22:00 | 370.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.429 | 0 |
| 2/3/2023 | 23:00 | 401.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.185 | 0 |
| 2/4/2023 | 0:00 | 436.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.433 | 0 |
| 2/4/2023 | 1:00 | 442.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.889 | 0 |
| 2/4/2023 | 2:00 | 448.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.61 | 0 |
| 2/4/2023 | 3:00 | 451.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.538 | 0 |
| 2/4/2023 | 4:00 | 453.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.946 | 0 |
| 2/4/2023 | 5:00 | 455.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.859 | 0 |
| 2/4/2023 | 6:00 | 454.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.495 | 0 |
| 2/4/2023 | 7:00 | 451.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.942 | 0 |
| 2/4/2023 | 8:00 | 448.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.135 | 0 |
| 2/4/2023 | 9:00 | 436.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.225 | 0 |
| 2/4/2023 | 10:00 | 423.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.41 | 0 |
| 2/4/2023 | 11:00 | 406.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.693 | 0 |
| 2/4/2023 | 12:00 | 373.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.346 | 0 |
| 2/4/2023 | 13:00 | 360.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.906 | 0 |
| 2/4/2023 | 14:00 | 369.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.356 | 0 |
| 2/4/2023 | 15:00 | 372.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.507 | 0 |
| 2/4/2023 | 16:00 | 377.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.354 | 0 |
| 2/4/2023 | 17:00 | 380.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.086 | 0 |
| 2/4/2023 | 18:00 | 352.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.682 | 0 |
| 2/4/2023 | 19:00 | 327.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.483 | 0 |
| 2/4/2023 | 20:00 | 325.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.111 | 0 |
| 2/4/2023 | 21:00 | 320.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.063 | 0 |
| 2/4/2023 | 22:00 | 315.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.176 | 0 |
| 2/4/2023 | 23:00 | 334.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.702 | 0 |
| 2/5/2023 | 0:00 | 362.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.108 | 0 |
| 2/5/2023 | 1:00 | 359.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.69 | 0 |

| 2/5/2023 | 2:00 | 357.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.069 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/5/2023 | 3:00 | 357.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.478 | 0 |
| 2/5/2023 | 4:00 | 355.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.057 | 0 |
| 2/5/2023 | 5:00 | 354.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.336 | 0 |
| 2/5/2023 | 6:00 | 356.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.655 | 0 |
| 2/5/2023 | 7:00 | 358.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.307 | 0 |
| 2/5/2023 | 8:00 | 357.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.937 | 0 |
| 2/5/2023 | 9:00 | 354.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.232 | 0 |
| 2/5/2023 | 10:00 | 358.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.441 | 0 |
| 2/5/2023 | 11:00 | 360.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.478 | 0 |
| 2/5/2023 | 12:00 | 342.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.003 | 0 |
| 2/5/2023 | 13:00 | 342.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.389 | 0 |
| 2/5/2023 | 14:00 | 359.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.028 | 0 |
| 2/5/2023 | 15:00 | 364.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.738 | 0 |
| 2/5/2023 | 16:00 | 371.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.497 | 0 |
| 2/5/2023 | 17:00 | 373.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.339 | 0 |
| 2/5/2023 | 18:00 | 345.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.926 | 0 |
| 2/5/2023 | 19:00 | 310.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.426 | 0 |
| 2/5/2023 | 20:00 | 306.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.466 | 0 |
| 2/5/2023 | 21:00 | 312.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.219 | 0 |
| 2/5/2023 | 22:00 | 318.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.821 | 0 |
| 2/5/2023 | 23:00 | 352.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.978 | 0 |
| 2/6/2023 | 0:00 | 394.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.791 | 0 |
| 2/6/2023 | 1:00 | 411.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.438 | 0 |
| 2/6/2023 | 2:00 | 427.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.417 | 0 |
| 2/6/2023 | 3:00 | 440.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.273 | 0 |
| 2/6/2023 | 4:00 | 452.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.933 | 0 |
| 2/6/2023 | 5:00 | 458.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.631 | 0 |
| 2/6/2023 | 6:00 | 453.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.213 | 0 |
| 2/6/2023 | 7:00 | 455.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.06 | 0 |
| 2/6/2023 | 8:00 | 450.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.562 | 0 |
| 2/6/2023 | 9:00 | 436.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.134 | 0 |
| 2/6/2023 | 10:00 | 423.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.484 | 0 |
| 2/6/2023 | 11:00 | 407.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.278 | 0 |
| 2/6/2023 | 12:00 | 377.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.789 | 0 |
| 2/6/2023 | 13:00 | 361.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.681 | 0 |
| 2/6/2023 | 14:00 | 367.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.545 | 0 |
| 2/6/2023 | 15:00 | 366.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.046 | 0 |
| 2/6/2023 | 16:00 | 377.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.024 | 0 |
| 2/6/2023 | 17:00 | 384.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.856 | 0 |
| 2/6/2023 | 18:00 | 363.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.149 | 0 |
| 2/6/2023 | 19:00 | 342.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.501 | 0 |
| 2/6/2023 | 20:00 | 345.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.679 | 0 |
| 2/6/2023 | 21:00 | 349.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.734 | 0 |
| 2/6/2023 | 22:00 | 353.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.611 | 0 |
| 2/6/2023 | 23:00 | 379.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.235 | 0 |
| 2/7/2023 | 0:00 | 412.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.196 | 0 |

| 2/7/2023 | 1:00 | 419.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.264 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/7/2023 | 2:00 | 426.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.143 | 0 |
| 2/7/2023 | 3:00 | 429.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.997 | 0 |
| 2/7/2023 | 4:00 | 436.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.368 | 0 |
| 2/7/2023 | 5:00 | 441.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.834 | 0 |
| 2/7/2023 | 6:00 | 424.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.898 | 0 |
| 2/7/2023 | 7:00 | 396.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.903 | 0 |
| 2/7/2023 | 8:00 | 371.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.957 | 0 |
| 2/7/2023 | 9:00 | 356.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.981 | 0 |
| 2/7/2023 | 10:00 | 343.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.385 | 0 |
| 2/7/2023 | 11:00 | 340.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.131 | 0 |
| 2/7/2023 | 12:00 | 317.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.49 | 0 |
| 2/7/2023 | 13:00 | 310.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.468 | 0 |
| 2/7/2023 | 14:00 | 318.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.753 | 0 |
| 2/7/2023 | 15:00 | 319.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.05 | 0 |
| 2/7/2023 | 16:00 | 327.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.11 | 0 |
| 2/7/2023 | 17:00 | 330.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.285 | 0 |
| 2/7/2023 | 18:00 | 306.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.932 | 0 |
| 2/7/2023 | 19:00 | 282.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.137 | 0 |
| 2/7/2023 | 20:00 | 277.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.089 | 0 |
| 2/7/2023 | 21:00 | 278.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.571 | 0 |
| 2/7/2023 | 22:00 | 278.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.007 | 0 |
| 2/7/2023 | 23:00 | 301.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.492 | 0 |
| 2/8/2023 | 0:00 | 335.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.347 | 0 |
| 2/8/2023 | 1:00 | 344.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.798 | 0 |
| 2/8/2023 | 2:00 | 356.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.764 | 0 |
| 2/8/2023 | 3:00 | 368.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.449 | 0 |
| 2/8/2023 | 4:00 | 380.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.732 | 0 |
| 2/8/2023 | 5:00 | 385.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.564 | 0 |
| 2/8/2023 | 6:00 | 384.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.009 | 0 |
| 2/8/2023 | 7:00 | 376.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.307 | 0 |
| 2/8/2023 | 8:00 | 371.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.553 | 0 |
| 2/8/2023 | 9:00 | 362.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.28 | 0 |
| 2/8/2023 | 10:00 | 352.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.804 | 0 |
| 2/8/2023 | 11:00 | 341.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.965 | 0 |
| 2/8/2023 | 12:00 | 313.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.129 | 0 |
| 2/8/2023 | 13:00 | 301.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.109 | 0 |
| 2/8/2023 | 14:00 | 309.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.541 | 0 |
| 2/8/2023 | 15:00 | 313.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.435 | 0 |
| 2/8/2023 | 16:00 | 319.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.228 | 0 |
| 2/8/2023 | 17:00 | 325.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.992 | 0 |
| 2/8/2023 | 18:00 | 306.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.463 | 0 |
| 2/8/2023 | 19:00 | 285.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.718 | 0 |
| 2/8/2023 | 20:00 | 287.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.641 | 0 |
| 2/8/2023 | 21:00 | 293.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.193 | 0 |
| 2/8/2023 | 22:00 | 296.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.333 | 0 |
| 2/8/2023 | 23:00 | 323.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.894 | 0 |

| 2/9/2023 | 0:00 | 359.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.291 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/9/2023 | 1:00 | 367.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.231 | 0 |
| 2/9/2023 | 2:00 | 373.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.322 | 0 |
| 2/9/2023 | 3:00 | 379.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.351 | 0 |
| 2/9/2023 | 4:00 | 388.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.62 | 0 |
| 2/9/2023 | 5:00 | 391.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.16 | 0 |
| 2/9/2023 | 6:00 | 386.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.935 | 0 |
| 2/9/2023 | 7:00 | 380.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.762 | 0 |
| 2/9/2023 | 8:00 | 372.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.904 | 0 |
| 2/9/2023 | 9:00 | 362.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.05 | 0 |
| 2/9/2023 | 10:00 | 357.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.372 | 0 |
| 2/9/2023 | 11:00 | 347.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.53 | 0 |
| 2/9/2023 | 12:00 | 325.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.606 | 0 |
| 2/9/2023 | 13:00 | 313.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.755 | 0 |
| 2/9/2023 | 14:00 | 324.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.536 | 0 |
| 2/9/2023 | 15:00 | 328.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.322 | 0 |
| 2/9/2023 | 16:00 | 332.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.715 | 0 |
| 2/9/2023 | 17:00 | 334.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.45 | 0 |
| 2/9/2023 | 18:00 | 309.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.598 | 0 |
| 2/9/2023 | 19:00 | 282.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.243 | 0 |
| 2/9/2023 | 20:00 | 280.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.542 | 0 |
| 2/9/2023 | 21:00 | 282.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.229 | 0 |
| 2/9/2023 | 22:00 | 284.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.688 | 0 |
| 2/9/2023 | 23:00 | 309.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.206 | 0 |
| 2/10/2023 | 0:00 | 344.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.285 | 0 |
| 2/10/2023 | 1:00 | 349.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.158 | 0 |
| 2/10/2023 | 2:00 | 354.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.775 | 0 |
| 2/10/2023 | 3:00 | 357.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.366 | 0 |
| 2/10/2023 | 4:00 | 362.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.922 | 0 |
| 2/10/2023 | 5:00 | 364.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.87 | 0 |
| 2/10/2023 | 6:00 | 361.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.581 | 0 |
| 2/10/2023 | 7:00 | 358.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.394 | 0 |
| 2/10/2023 | 8:00 | 350.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.839 | 0 |
| 2/10/2023 | 9:00 | 349.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.504 | 0 |
| 2/10/2023 | 10:00 | 343.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.662 | 0 |
| 2/10/2023 | 11:00 | 342.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.337 | 0 |
| 2/10/2023 | 12:00 | 322.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.144 | 0 |
| 2/10/2023 | 13:00 | 330.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.619 | 0 |
| 2/10/2023 | 14:00 | 350.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.017 | 0 |
| 2/10/2023 | 15:00 | 351.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.964 | 0 |
| 2/10/2023 | 16:00 | 355.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.644 | 0 |
| 2/10/2023 | 17:00 | 356.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.475 | 0 |
| 2/10/2023 | 18:00 | 330.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.377 | 0 |
| 2/10/2023 | 19:00 | 301.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.711 | 0 |
| 2/10/2023 | 20:00 | 305.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.014 | 0 |
| 2/10/2023 | 21:00 | 310.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.971 | 0 |
| 2/10/2023 | 22:00 | 317.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.646 | 0 |

| 2/10/2023 | 23:00 | 352.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/11/2023 | 0:00 | 394.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.688 | 0 |
| 2/11/2023 | 1:00 | 406.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.562 | 0 |
| 2/11/2023 | 2:00 | 419.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.46 | 0 |
| 2/11/2023 | 3:00 | 429.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.4 | 0 |
| 2/11/2023 | 4:00 | 439.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.342 | 0 |
| 2/11/2023 | 5:00 | 445.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.641 | 0 |
| 2/11/2023 | 6:00 | 443.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.037 | 0 |
| 2/11/2023 | 7:00 | 437.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.959 | 0 |
| 2/11/2023 | 8:00 | 424.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.805 | 0 |
| 2/11/2023 | 9:00 | 411.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.985 | 0 |
| 2/11/2023 | 10:00 | 396.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.306 | 0 |
| 2/11/2023 | 11:00 | 376.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.328 | 0 |
| 2/11/2023 | 12:00 | 353.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.739 | 0 |
| 2/11/2023 | 13:00 | 345.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.568 | 0 |
| 2/11/2023 | 14:00 | 360.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.385 | 0 |
| 2/11/2023 | 15:00 | 357.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.687 | 0 |
| 2/11/2023 | 16:00 | 366.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.611 | 0 |
| 2/11/2023 | 17:00 | 376.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.179 | 0 |
| 2/11/2023 | 18:00 | 356.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.748 | 0 |
| 2/11/2023 | 19:00 | 333.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.536 | 0 |
| 2/11/2023 | 20:00 | 336.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.013 | 0 |
| 2/11/2023 | 21:00 | 342.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.638 | 0 |
| 2/11/2023 | 22:00 | 346.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.067 | 0 |
| 2/11/2023 | 23:00 | 375.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.143 | 0 |
| 2/12/2023 | 0:00 | 414.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.35 | 0 |
| 2/12/2023 | 1:00 | 419.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.782 | 0 |
| 2/12/2023 | 2:00 | 429.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.985 | 0 |
| 2/12/2023 | 3:00 | 439.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.529 | 0 |
| 2/12/2023 | 4:00 | 449.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.151 | 0 |
| 2/12/2023 | 5:00 | 452.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.16 | 0 |
| 2/12/2023 | 6:00 | 446.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.689 | 0 |
| 2/12/2023 | 7:00 | 438.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.533 | 0 |
| 2/12/2023 | 8:00 | 425.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.105 | 0 |
| 2/12/2023 | 9:00 | 410.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.989 | 0 |
| 2/12/2023 | 10:00 | 391.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.403 | 0 |
| 2/12/2023 | 11:00 | 373.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.64 | 0 |
| 2/12/2023 | 12:00 | 343.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.822 | 0 |
| 2/12/2023 | 13:00 | 331.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.222 | 0 |
| 2/12/2023 | 14:00 | 335.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.138 | 0 |
| 2/12/2023 | 15:00 | 333.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.686 | 0 |
| 2/12/2023 | 16:00 | 342.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.264 | 0 |
| 2/12/2023 | 17:00 | 353.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.159 | 0 |
| 2/12/2023 | 18:00 | 331.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.004 | 0 |
| 2/12/2023 | 19:00 | 313.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.461 | 0 |
| 2/12/2023 | 20:00 | 315.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.82 | 0 |
| 2/12/2023 | 21:00 | 321.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.456 | 0 |

| 2/12/2023 | 22:00 | 328.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.443 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/12/2023 | 23:00 | 356.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.68 | 0 |
| 2/13/2023 | 0:00 | 393.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.482 | 0 |
| 2/13/2023 | 1:00 | 398.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.51 | 0 |
| 2/13/2023 | 2:00 | 405.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.819 | 0 |
| 2/13/2023 | 3:00 | 412.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.172 | 0 |
| 2/13/2023 | 4:00 | 418.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.604 | 0 |
| 2/13/2023 | 5:00 | 421.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.265 | 0 |
| 2/13/2023 | 6:00 | 415.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.692 | 0 |
| 2/13/2023 | 7:00 | 407.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.47 | 0 |
| 2/13/2023 | 8:00 | 392.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.008 | 0 |
| 2/13/2023 | 9:00 | 374.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.024 | 0 |
| 2/13/2023 | 10:00 | 363.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.149 | 0 |
| 2/13/2023 | 11:00 | 343.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.659 | 0 |
| 2/13/2023 | 12:00 | 316.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.017 | 0 |
| 2/13/2023 | 13:00 | 300.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.549 | 0 |
| 2/13/2023 | 14:00 | 308.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.502 | 0 |
| 2/13/2023 | 15:00 | 305.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.667 | 0 |
| 2/13/2023 | 16:00 | 314.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.936 | 0 |
| 2/13/2023 | 17:00 | 320.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.009 | 0 |
| 2/13/2023 | 18:00 | 298.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.44 | 0 |
| 2/13/2023 | 19:00 | 277.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.824 | 0 |
| 2/13/2023 | 20:00 | 279.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.27 | 0 |
| 2/13/2023 | 21:00 | 284.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.446 | 0 |
| 2/13/2023 | 22:00 | 290.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.187 | 0 |
| 2/13/2023 | 23:00 | 321.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.684 | 0 |
| 2/14/2023 | 0:00 | 360.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.247 | 0 |
| 2/14/2023 | 1:00 | 367.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.449 | 0 |
| 2/14/2023 | 2:00 | 377.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.084 | 0 |
| 2/14/2023 | 3:00 | 383.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.713 | 0 |
| 2/14/2023 | 4:00 | 392.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.963 | 0 |
| 2/14/2023 | 5:00 | 395.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.597 | 0 |
| 2/14/2023 | 6:00 | 390.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.496 | 0 |
| 2/14/2023 | 7:00 | 383.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.405 | 0 |
| 2/14/2023 | 8:00 | 366.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.685 | 0 |
| 2/14/2023 | 9:00 | 347.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.331 | 0 |
| 2/14/2023 | 10:00 | 330.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.284 | 0 |
| 2/14/2023 | 11:00 | 312.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.935 | 0 |
| 2/14/2023 | 12:00 | 282.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.646 | 0 |
| 2/14/2023 | 13:00 | 272.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.418 | 0 |
| 2/14/2023 | 14:00 | 282.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.618 | 0 |
| 2/14/2023 | 15:00 | 284.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.612 | 0 |
| 2/14/2023 | 16:00 | 294.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.88 | 0 |
| 2/14/2023 | 17:00 | 301.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.327 | 0 |
| 2/14/2023 | 18:00 | 278.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.426 | 0 |
| 2/14/2023 | 19:00 | 248.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.097 | 0 |
| 2/14/2023 | 20:00 | 236.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.459 | 0 |

| 2/14/2023 | 21:00 | 230.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.985 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/14/2023 | 22:00 | 233.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.032 | 0 |
| 2/14/2023 | 23:00 | 262.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.697 | 0 |
| 2/15/2023 | 0:00 | 297.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.242 | 0 |
| 2/15/2023 | 1:00 | 303.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.587 | 0 |
| 2/15/2023 | 2:00 | 305.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.463 | 0 |
| 2/15/2023 | 3:00 | 306.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.718 | 0 |
| 2/15/2023 | 4:00 | 311.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.329 | 0 |
| 2/15/2023 | 5:00 | 315.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.015 | 0 |
| 2/15/2023 | 6:00 | 317.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.915 | 0 |
| 2/15/2023 | 7:00 | 317.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.919 | 0 |
| 2/15/2023 | 8:00 | 318.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.482 | 0 |
| 2/15/2023 | 9:00 | 318.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.163 | 0 |
| 2/15/2023 | 10:00 | 317.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.787 | 0 |
| 2/15/2023 | 11:00 | 316.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.753 | 0 |
| 2/15/2023 | 12:00 | 300.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.93 | 0 |
| 2/15/2023 | 13:00 | 296.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.668 | 0 |
| 2/15/2023 | 14:00 | 315.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.124 | 0 |
| 2/15/2023 | 15:00 | 320.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.162 | 0 |
| 2/15/2023 | 16:00 | 326.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.99 | 0 |
| 2/15/2023 | 17:00 | 328.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.102 | 0 |
| 2/15/2023 | 18:00 | 296.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.951 | 0 |
| 2/15/2023 | 19:00 | 269.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.62 | 0 |
| 2/15/2023 | 20:00 | 266.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.105 | 0 |
| 2/15/2023 | 21:00 | 266.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.566 | 0 |
| 2/15/2023 | 22:00 | 273.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.307 | 0 |
| 2/15/2023 | 23:00 | 305.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.252 | 0 |
| 2/16/2023 | 0:00 | 344.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.99 | 0 |
| 2/16/2023 | 1:00 | 354.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.022 | 0 |
| 2/16/2023 | 2:00 | 364.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.156 | 0 |
| 2/16/2023 | 3:00 | 368.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.473 | 0 |
| 2/16/2023 | 4:00 | 371.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.502 | 0 |
| 2/16/2023 | 5:00 | 374.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.776 | 0 |
| 2/16/2023 | 6:00 | 368.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.942 | 0 |
| 2/16/2023 | 7:00 | 362.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.347 | 0 |
| 2/16/2023 | 8:00 | 353.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.156 | 0 |
| 2/16/2023 | 9:00 | 348.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.736 | 0 |
| 2/16/2023 | 10:00 | 342.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.044 | 0 |
| 2/16/2023 | 11:00 | 338.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 0 |
| 2/16/2023 | 12:00 | 318.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.722 | 0 |
| 2/16/2023 | 13:00 | 311.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.173 | 0 |
| 2/16/2023 | 14:00 | 320.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.594 | 0 |
| 2/16/2023 | 15:00 | 314.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.843 | 0 |
| 2/16/2023 | 16:00 | 320.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.452 | 0 |
| 2/16/2023 | 17:00 | 322.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.861 | 0 |
| 2/16/2023 | 18:00 | 299.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.303 | 0 |
| 2/16/2023 | 19:00 | 273.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.734 | 0 |

| 2/16/2023 | 20:00 | 276.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.54 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/16/2023 | 21:00 | 282.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.253 | 0 |
| 2/16/2023 | 22:00 | 288.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.76 | 0 |
| 2/16/2023 | 23:00 | 320.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.315 | 0 |
| 2/17/2023 | 0:00 | 356.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.694 | 0 |
| 2/17/2023 | 1:00 | 368.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.289 | 0 |
| 2/17/2023 | 2:00 | 378.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.041 | 0 |
| 2/17/2023 | 3:00 | 384.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.817 | 0 |
| 2/17/2023 | 4:00 | 391.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.408 | 0 |
| 2/17/2023 | 5:00 | 397.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.387 | 0 |
| 2/17/2023 | 6:00 | 392.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.755 | 0 |
| 2/17/2023 | 7:00 | 384.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.592 | 0 |
| 2/17/2023 | 8:00 | 373.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.233 | 0 |
| 2/17/2023 | 9:00 | 360.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.702 | 0 |
| 2/17/2023 | 10:00 | 344.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.875 | 0 |
| 2/17/2023 | 11:00 | 334.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.888 | 0 |
| 2/17/2023 | 12:00 | 308.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.735 | 0 |
| 2/17/2023 | 13:00 | 298.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.396 | 0 |
| 2/17/2023 | 14:00 | 304.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.453 | 0 |
| 2/17/2023 | 15:00 | 304.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.955 | 0 |
| 2/17/2023 | 16:00 | 311.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.923 | 0 |
| 2/17/2023 | 17:00 | 317.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.307 | 0 |
| 2/17/2023 | 18:00 | 293.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.806 | 0 |
| 2/17/2023 | 19:00 | 268.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.706 | 0 |
| 2/17/2023 | 20:00 | 270.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.522 | 0 |
| 2/17/2023 | 21:00 | 272.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.918 | 0 |
| 2/17/2023 | 22:00 | 275.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.864 | 0 |
| 2/17/2023 | 23:00 | 303.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.804 | 0 |
| 2/18/2023 | 0:00 | 342.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.356 | 0 |
| 2/18/2023 | 1:00 | 350.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.183 | 0 |
| 2/18/2023 | 2:00 | 359.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.47 | 0 |
| 2/18/2023 | 3:00 | 368.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.798 | 0 |
| 2/18/2023 | 4:00 | 377.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.965 | 0 |
| 2/18/2023 | 5:00 | 380.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.039 | 0 |
| 2/18/2023 | 6:00 | 369.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.344 | 0 |
| 2/18/2023 | 7:00 | 365.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.219 | 0 |
| 2/18/2023 | 8:00 | 353.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.083 | 0 |
| 2/18/2023 | 9:00 | 349.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.438 | 0 |
| 2/18/2023 | 10:00 | 346.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.136 | 0 |
| 2/18/2023 | 11:00 | 340.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.188 | 0 |
| 2/18/2023 | 12:00 | 317.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.848 | 0 |
| 2/18/2023 | 13:00 | 306.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.359 | 0 |
| 2/18/2023 | 14:00 | 306.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.742 | 0 |
| 2/18/2023 | 15:00 | 307.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.997 | 0 |
| 2/18/2023 | 16:00 | 315.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.496 | 0 |
| 2/18/2023 | 17:00 | 320.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.207 | 0 |
| 2/18/2023 | 18:00 | 291.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.826 | 0 |

| 2/18/2023 | 19:00 | 268.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.161 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/18/2023 | 20:00 | 267.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.631 | 0 |
| 2/18/2023 | 21:00 | 267.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.367 | 0 |
| 2/18/2023 | 22:00 | 267.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.451 | 0 |
| 2/18/2023 | 23:00 | 292.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.225 | 0 |
| 2/19/2023 | 0:00 | 323.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.796 | 0 |
| 2/19/2023 | 1:00 | 328.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.222 | 0 |
| 2/19/2023 | 2:00 | 330.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.958 | 0 |
| 2/19/2023 | 3:00 | 336.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.527 | 0 |
| 2/19/2023 | 4:00 | 338.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.392 | 0 |
| 2/19/2023 | 5:00 | 342.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.1 | 0 |
| 2/19/2023 | 6:00 | 332.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.924 | 0 |
| 2/19/2023 | 7:00 | 323.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.027 | 0 |
| 2/19/2023 | 8:00 | 311.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.855 | 0 |
| 2/19/2023 | 9:00 | 300.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.281 | 0 |
| 2/19/2023 | 10:00 | 292.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.085 | 0 |
| 2/19/2023 | 11:00 | 280.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.408 | 0 |
| 2/19/2023 | 12:00 | 256.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.057 | 0 |
| 2/19/2023 | 13:00 | 242.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.289 | 0 |
| 2/19/2023 | 14:00 | 247.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.092 | 0 |
| 2/19/2023 | 15:00 | 249.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.89 | 0 |
| 2/19/2023 | 16:00 | 256.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.569 | 0 |
| 2/19/2023 | 17:00 | 256.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.583 | 0 |
| 2/19/2023 | 18:00 | 229.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.799 | 0 |
| 2/19/2023 | 19:00 | 202.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.02 | 0 |
| 2/19/2023 | 20:00 | 196.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.764 | 0 |
| 2/19/2023 | 21:00 | 194.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.958 | 0 |
| 2/19/2023 | 22:00 | 200.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.14 | 0 |
| 2/19/2023 | 23:00 | 230.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.449 | 0 |
| 2/20/2023 | 0:00 | 267.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.903 | 0 |
| 2/20/2023 | 1:00 | 274.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.979 | 0 |
| 2/20/2023 | 2:00 | 277.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.203 | 0 |
| 2/20/2023 | 3:00 | 278.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.811 | 0 |
| 2/20/2023 | 4:00 | 280.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.651 | 0 |
| 2/20/2023 | 5:00 | 277.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.886 | 0 |
| 2/20/2023 | 6:00 | 272.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.242 | 0 |
| 2/20/2023 | 7:00 | 272.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.179 | 0 |
| 2/20/2023 | 8:00 | 272.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.721 | 0 |
| 2/20/2023 | 9:00 | 271.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.902 | 0 |
| 2/20/2023 | 10:00 | 273.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.777 | 0 |
| 2/20/2023 | 11:00 | 275.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.095 | 0 |
| 2/20/2023 | 12:00 | 261.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.825 | 0 |
| 2/20/2023 | 13:00 | 254.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.425 | 0 |
| 2/20/2023 | 14:00 | 270.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.449 | 0 |
| 2/20/2023 | 15:00 | 275.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.989 | 0 |
| 2/20/2023 | 16:00 | 278.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.955 | 0 |
| 2/20/2023 | 17:00 | 276.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.353 | 0 |

| 2/20/2023 | 18:00 | 241.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.028 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/20/2023 | 19:00 | 210.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.713 | 0 |
| 2/20/2023 | 20:00 | 206.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.571 | 0 |
| 2/20/2023 | 21:00 | 206.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.147 | 0 |
| 2/20/2023 | 22:00 | 209.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.347 | 0 |
| 2/20/2023 | 23:00 | 237.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.25 | 0 |
| 2/21/2023 | 0:00 | 275.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.774 | 0 |
| 2/21/2023 | 1:00 | 287.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.171 | 0 |
| 2/21/2023 | 2:00 | 296.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.413 | 0 |
| 2/21/2023 | 3:00 | 306.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.226 | 0 |
| 2/21/2023 | 4:00 | 315.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.951 | 0 |
| 2/21/2023 | 5:00 | 321.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.753 | 0 |
| 2/21/2023 | 6:00 | 316.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.054 | 0 |
| 2/21/2023 | 7:00 | 317.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.076 | 0 |
| 2/21/2023 | 8:00 | 317.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.574 | 0 |
| 2/21/2023 | 9:00 | 318.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.064 | 0 |
| 2/21/2023 | 10:00 | 315.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.677 | 0 |
| 2/21/2023 | 11:00 | 312.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.374 | 0 |
| 2/21/2023 | 12:00 | 290.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.122 | 0 |
| 2/21/2023 | 13:00 | 283.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.098 | 0 |
| 2/21/2023 | 14:00 | 281.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.471 | 0 |
| 2/21/2023 | 15:00 | 266.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.542 | 0 |
| 2/21/2023 | 16:00 | 267.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.118 | 0 |
| 2/21/2023 | 17:00 | 270.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.672 | 0 |
| 2/21/2023 | 18:00 | 251.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.272 | 0 |
| 2/21/2023 | 19:00 | 238.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.454 | 0 |
| 2/21/2023 | 20:00 | 245.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.073 | 0 |
| 2/21/2023 | 21:00 | 252.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.184 | 0 |
| 2/21/2023 | 22:00 | 256.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.928 | 0 |
| 2/21/2023 | 23:00 | 286.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.597 | 0 |
| 2/22/2023 | 0:00 | 320.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.166 | 0 |
| 2/22/2023 | 1:00 | 327.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.522 | 0 |
| 2/22/2023 | 2:00 | 335.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.623 | 0 |
| 2/22/2023 | 3:00 | 343.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.286 | 0 |
| 2/22/2023 | 4:00 | 350.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.706 | 0 |
| 2/22/2023 | 5:00 | 354.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.05 | 0 |
| 2/22/2023 | 6:00 | 344.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.911 | 0 |
| 2/22/2023 | 7:00 | 343.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.015 | 0 |
| 2/22/2023 | 8:00 | 331.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.84 | 0 |
| 2/22/2023 | 9:00 | 320.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.406 | 0 |
| 2/22/2023 | 10:00 | 308.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.609 | 0 |
| 2/22/2023 | 11:00 | 298.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.656 | 0 |
| 2/22/2023 | 12:00 | 269.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.775 | 0 |
| 2/22/2023 | 13:00 | 257.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.763 | 0 |
| 2/22/2023 | 14:00 | 261.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.836 | 0 |
| 2/22/2023 | 15:00 | 263.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.407 | 0 |
| 2/22/2023 | 16:00 | 269.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.155 | 0 |

| 2/22/2023 | 17:00 | 272.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.927 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/22/2023 | 18:00 | 247.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.668 | 0 |
| 2/22/2023 | 19:00 | 220.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.968 | 0 |
| 2/22/2023 | 20:00 | 219.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.954 | 0 |
| 2/22/2023 | 21:00 | 219.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.411 | 0 |
| 2/22/2023 | 22:00 | 219.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.045 | 0 |
| 2/22/2023 | 23:00 | 243.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.542 | 0 |
| 2/23/2023 | 0:00 | 275.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.498 | 0 |
| 2/23/2023 | 1:00 | 279.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.838 | 0 |
| 2/23/2023 | 2:00 | 285.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.125 | 0 |
| 2/23/2023 | 3:00 | 290.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.844 | 0 |
| 2/23/2023 | 4:00 | 292.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.874 | 0 |
| 2/23/2023 | 5:00 | 297.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.676 | 0 |
| 2/23/2023 | 6:00 | 287.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.87 | 0 |
| 2/23/2023 | 7:00 | 270.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.773 | 0 |
| 2/23/2023 | 8:00 | 258.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.728 | 0 |
| 2/23/2023 | 9:00 | 247.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.068 | 0 |
| 2/23/2023 | 10:00 | 241.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.605 | 0 |
| 2/23/2023 | 11:00 | 236.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.373 | 0 |
| 2/23/2023 | 12:00 | 216.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.891 | 0 |
| 2/23/2023 | 13:00 | 208.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.191 | 0 |
| 2/23/2023 | 14:00 | 226.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.64 | 0 |
| 2/23/2023 | 15:00 | 233.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.69 | 0 |
| 2/23/2023 | 16:00 | 239.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.808 | 0 |
| 2/23/2023 | 17:00 | 245.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.08 | 0 |
| 2/23/2023 | 18:00 | 220.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.809 | 0 |
| 2/23/2023 | 19:00 | 194.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.293 | 0 |
| 2/23/2023 | 20:00 | 192.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.938 | 0 |
| 2/23/2023 | 21:00 | 194.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.922 | 0 |
| 2/23/2023 | 22:00 | 191.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.223 | 0 |
| 2/23/2023 | 23:00 | 215.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.095 | 0 |
| 2/24/2023 | 0:00 | 247.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.22 | 0 |
| 2/24/2023 | 1:00 | 251.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.53 | 0 |
| 2/24/2023 | 2:00 | 253.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.529 | 0 |
| 2/24/2023 | 3:00 | 258.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.896 | 0 |
| 2/24/2023 | 4:00 | 261.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.008 | 0 |
| 2/24/2023 | 5:00 | 261.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.987 | 0 |
| 2/24/2023 | 6:00 | 255.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.426 | 0 |
| 2/24/2023 | 7:00 | 250.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.48 | 0 |
| 2/24/2023 | 8:00 | 235.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.804 | 0 |
| 2/24/2023 | 9:00 | 226.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.378 | 0 |
| 2/24/2023 | 10:00 | 214.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.76 | 0 |
| 2/24/2023 | 11:00 | 203.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.826 | 0 |
| 2/24/2023 | 12:00 | 182.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.984 | 0 |
| 2/24/2023 | 13:00 | 188.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.395 | 0 |
| 2/24/2023 | 14:00 | 206.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.095 | 0 |
| 2/24/2023 | 15:00 | 215.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.712 | 0 |

| 2/24/2023 | 16:00 | 222.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.021 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/24/2023 | 17:00 | 227.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.504 | 0 |
| 2/24/2023 | 18:00 | 203.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.55 | 0 |
| 2/24/2023 | 19:00 | 177.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.043 | 0 |
| 2/24/2023 | 20:00 | 176.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.174 | 0 |
| 2/24/2023 | 21:00 | 175.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.27 | 0 |
| 2/24/2023 | 22:00 | 174.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.886 | 0 |
| 2/24/2023 | 23:00 | 199.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.46 | 0 |
| 2/25/2023 | 0:00 | 234.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.528 | 0 |
| 2/25/2023 | 1:00 | 242.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.209 | 0 |
| 2/25/2023 | 2:00 | 251.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.168 | 0 |
| 2/25/2023 | 3:00 | 260.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.359 | 0 |
| 2/25/2023 | 4:00 | 266.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.275 | 0 |
| 2/25/2023 | 5:00 | 271.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.11 | 0 |
| 2/25/2023 | 6:00 | 268.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.033 | 0 |
| 2/25/2023 | 7:00 | 269.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.122 | 0 |
| 2/25/2023 | 8:00 | 270.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.016 | 0 |
| 2/25/2023 | 9:00 | 267.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.275 | 0 |
| 2/25/2023 | 10:00 | 264.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.197 | 0 |
| 2/25/2023 | 11:00 | 260.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.375 | 0 |
| 2/25/2023 | 12:00 | 235.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.512 | 0 |
| 2/25/2023 | 13:00 | 225.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.946 | 0 |
| 2/25/2023 | 14:00 | 236.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.627 | 0 |
| 2/25/2023 | 15:00 | 237.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.434 | 0 |
| 2/25/2023 | 16:00 | 243.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.579 | 0 |
| 2/25/2023 | 17:00 | 247.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.488 | 0 |
| 2/25/2023 | 18:00 | 218.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.901 | 0 |
| 2/25/2023 | 19:00 | 192.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.259 | 0 |
| 2/25/2023 | 20:00 | 194.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.719 | 0 |
| 2/25/2023 | 21:00 | 198.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.041 | 0 |
| 2/25/2023 | 22:00 | 201.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.901 | 0 |
| 2/25/2023 | 23:00 | 230.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.419 | 0 |
| 2/26/2023 | 0:00 | 266.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.551 | 0 |
| 2/26/2023 | 1:00 | 275.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.214 | 0 |
| 2/26/2023 | 2:00 | 284.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.913 | 0 |
| 2/26/2023 | 3:00 | 292.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.064 | 0 |
| 2/26/2023 | 4:00 | 298.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.903 | 0 |
| 2/26/2023 | 5:00 | 301.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.751 | 0 |
| 2/26/2023 | 6:00 | 294.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.865 | 0 |
| 2/26/2023 | 7:00 | 284.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.481 | 0 |
| 2/26/2023 | 8:00 | 272.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.672 | 0 |
| 2/26/2023 | 9:00 | 259.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.352 | 0 |
| 2/26/2023 | 10:00 | 245.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.24 | 0 |
| 2/26/2023 | 11:00 | 238.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.031 | 0 |
| 2/26/2023 | 12:00 | 212.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.005 | 0 |
| 2/26/2023 | 13:00 | 204.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.474 | 0 |
| 2/26/2023 | 14:00 | 220.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.058 | 0 |

| 2/26/2023 | 15:00 | 220.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.32 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/26/2023 | 16:00 | 226.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.326 | 0 |
| 2/26/2023 | 17:00 | 230.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.528 | 0 |
| 2/26/2023 | 18:00 | 205.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.41 | 0 |
| 2/26/2023 | 19:00 | 185.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.517 | 0 |
| 2/26/2023 | 20:00 | 188.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.798 | 0 |
| 2/26/2023 | 21:00 | 195.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.45 | 0 |
| 2/26/2023 | 22:00 | 192.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.932 | 0 |
| 2/26/2023 | 23:00 | 211.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.607 | 0 |
| 2/27/2023 | 0:00 | 240.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.211 | 0 |
| 2/27/2023 | 1:00 | 238.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.638 | 0 |
| 2/27/2023 | 2:00 | 240.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.932 | 0 |
| 2/27/2023 | 3:00 | 243.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.58 | 0 |
| 2/27/2023 | 4:00 | 249.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.012 | 0 |
| 2/27/2023 | 5:00 | 253.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.762 | 0 |
| 2/27/2023 | 6:00 | 251.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.122 | 0 |
| 2/27/2023 | 7:00 | 251.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.222 | 0 |
| 2/27/2023 | 8:00 | 248.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.164 | 0 |
| 2/27/2023 | 9:00 | 241.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.69 | 0 |
| 2/27/2023 | 10:00 | 231.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.633 | 0 |
| 2/27/2023 | 11:00 | 220.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.385 | 0 |
| 2/27/2023 | 12:00 | 196.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.533 | 0 |
| 2/27/2023 | 13:00 | 187.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.264 | 0 |
| 2/27/2023 | 14:00 | 200.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.383 | 0 |
| 2/27/2023 | 15:00 | 201.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.173 | 0 |
| 2/27/2023 | 16:00 | 205.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.145 | 0 |
| 2/27/2023 | 17:00 | 212.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.328 | 0 |
| 2/27/2023 | 18:00 | 187.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.172 | 0 |
| 2/27/2023 | 19:00 | 163.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.549 | 0 |
| 2/27/2023 | 20:00 | 165.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.724 | 0 |
| 2/27/2023 | 21:00 | 168.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.585 | 0 |
| 2/27/2023 | 22:00 | 168.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.921 | 0 |
| 2/27/2023 | 23:00 | 196.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.407 | 0 |
| 2/28/2023 | 0:00 | 228.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.726 | 0 |
| 2/28/2023 | 1:00 | 233.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.392 | 0 |
| 2/28/2023 | 2:00 | 236.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.088 | 0 |
| 2/28/2023 | 3:00 | 241.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.923 | 0 |
| 2/28/2023 | 4:00 | 244.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.467 | 0 |
| 2/28/2023 | 5:00 | 245.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.806 | 0 |
| 2/28/2023 | 6:00 | 241.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.989 | 0 |
| 2/28/2023 | 7:00 | 240.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.567 | 0 |
| 2/28/2023 | 8:00 | 233.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.372 | 0 |
| 2/28/2023 | 9:00 | 226.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.46 | 0 |
| 2/28/2023 | 10:00 | 224.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.072 | 0 |
| 2/28/2023 | 11:00 | 221.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.821 | 0 |
| 2/28/2023 | 12:00 | 205.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.593 | 0 |
| 2/28/2023 | 13:00 | 208.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.404 | 0 |

| 2/28/2023 | 14:00 | 229.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.81 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/28/2023 | 15:00 | 237.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.572 | 0 |
| 2/28/2023 | 16:00 | 244.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.054 | 0 |
| 2/28/2023 | 17:00 | 245.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.449 | 0 |
| 2/28/2023 | 18:00 | 217.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.231 | 0 |
| 2/28/2023 | 19:00 | 184.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.881 | 0 |
| 2/28/2023 | 20:00 | 184.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.185 | 0 |
| 2/28/2023 | 21:00 | 187.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.53 | 0 |
| 2/28/2023 | 22:00 | 197.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.94 | 0 |
| 2/28/2023 | 23:00 | 233.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.369 | 0 |
| 3/1/2023 | 0:00 | 276.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.277 | 0 |
| 3/1/2023 | 1:00 | 294.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.193 | 0 |
| 3/1/2023 | 2:00 | 311.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.439 | 0 |
| 3/1/2023 | 3:00 | 322.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.559 | 0 |
| 3/1/2023 | 4:00 | 330.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.175 | 0 |
| 3/1/2023 | 5:00 | 330.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.727 | 0 |
| 3/1/2023 | 6:00 | 322.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.893 | 0 |
| 3/1/2023 | 7:00 | 313.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.424 | 0 |
| 3/1/2023 | 8:00 | 308.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.03 | 0 |
| 3/1/2023 | 9:00 | 296.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.918 | 0 |
| 3/1/2023 | 10:00 | 283.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.103 | 0 |
| 3/1/2023 | 11:00 | 269.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.993 | 0 |
| 3/1/2023 | 12:00 | 244.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.531 | 0 |
| 3/1/2023 | 13:00 | 229.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.038 | 0 |
| 3/1/2023 | 14:00 | 239.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.258 | 0 |
| 3/1/2023 | 15:00 | 236.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.792 | 0 |
| 3/1/2023 | 16:00 | 241.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.49 | 0 |
| 3/1/2023 | 17:00 | 245.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.947 | 0 |
| 3/1/2023 | 18:00 | 219.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.48 | 0 |
| 3/1/2023 | 19:00 | 192.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.487 | 0 |
| 3/1/2023 | 20:00 | 190.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.833 | 0 |
| 3/1/2023 | 21:00 | 193.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.088 | 0 |
| 3/1/2023 | 22:00 | 193.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.262 | 0 |
| 3/1/2023 | 23:00 | 217.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.688 | 0 |
| 3/2/2023 | 0:00 | 252.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.906 | 0 |
| 3/2/2023 | 1:00 | 257.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.101 | 0 |
| 3/2/2023 | 2:00 | 263.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.068 | 0 |
| 3/2/2023 | 3:00 | 268.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.765 | 0 |
| 3/2/2023 | 4:00 | 271.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.428 | 0 |
| 3/2/2023 | 5:00 | 273.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.218 | 0 |
| 3/2/2023 | 6:00 | 271.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.087 | 0 |
| 3/2/2023 | 7:00 | 268.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.929 | 0 |
| 3/2/2023 | 8:00 | 268.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.521 | 0 |
| 3/2/2023 | 9:00 | 261.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.696 | 0 |
| 3/2/2023 | 10:00 | 264.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.509 | 0 |
| 3/2/2023 | 11:00 | 261.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.792 | 0 |
| 3/2/2023 | 12:00 | 241.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.426 | 0 |

| 3/2/2023 | 13:00 | 234.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.619 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/2/2023 | 14:00 | 240.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.716 | 0 |
| 3/2/2023 | 15:00 | 238.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.709 | 0 |
| 3/2/2023 | 16:00 | 244.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.549 | 0 |
| 3/2/2023 | 17:00 | 251.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.219 | 0 |
| 3/2/2023 | 18:00 | 228.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.206 | 0 |
| 3/2/2023 | 19:00 | 204.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.843 | 0 |
| 3/2/2023 | 20:00 | 204.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.473 | 0 |
| 3/2/2023 | 21:00 | 206.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.903 | 0 |
| 3/2/2023 | 22:00 | 206.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.793 | 0 |
| 3/2/2023 | 23:00 | 231.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.444 | 0 |
| 3/3/2023 | 0:00 | 266.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.932 | 0 |
| 3/3/2023 | 1:00 | 277.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.933 | 0 |
| 3/3/2023 | 2:00 | 287.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.147 | 0 |
| 3/3/2023 | 3:00 | 299.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.47 | 0 |
| 3/3/2023 | 4:00 | 305.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.246 | 0 |
| 3/3/2023 | 5:00 | 307.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.523 | 0 |
| 3/3/2023 | 6:00 | 301.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.069 | 0 |
| 3/3/2023 | 7:00 | 294.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.169 | 0 |
| 3/3/2023 | 8:00 | 286.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.75 | 0 |
| 3/3/2023 | 9:00 | 280.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.356 | 0 |
| 3/3/2023 | 10:00 | 271.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.84 | 0 |
| 3/3/2023 | 11:00 | 264.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.939 | 0 |
| 3/3/2023 | 12:00 | 242.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.548 | 0 |
| 3/3/2023 | 13:00 | 230.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.152 | 0 |
| 3/3/2023 | 14:00 | 234.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.744 | 0 |
| 3/3/2023 | 15:00 | 239.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.716 | 0 |
| 3/3/2023 | 16:00 | 243.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.007 | 0 |
| 3/3/2023 | 17:00 | 249.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.892 | 0 |
| 3/3/2023 | 18:00 | 228.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.612 | 0 |
| 3/3/2023 | 19:00 | 205.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.505 | 0 |
| 3/3/2023 | 20:00 | 207.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.712 | 0 |
| 3/3/2023 | 21:00 | 213.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.436 | 0 |
| 3/3/2023 | 22:00 | 216.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.999 | 0 |
| 3/3/2023 | 23:00 | 248.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.202 | 0 |
| 3/4/2023 | 0:00 | 284.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.565 | 0 |
| 3/4/2023 | 1:00 | 296.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.29 | 0 |
| 3/4/2023 | 2:00 | 306.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.638 | 0 |
| 3/4/2023 | 3:00 | 316.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.969 | 0 |
| 3/4/2023 | 4:00 | 324.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.029 | 0 |
| 3/4/2023 | 5:00 | 323.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.864 | 0 |
| 3/4/2023 | 6:00 | 314.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.173 | 0 |
| 3/4/2023 | 7:00 | 307.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.365 | 0 |
| 3/4/2023 | 8:00 | 295.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.465 | 0 |
| 3/4/2023 | 9:00 | 289.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.779 | 0 |
| 3/4/2023 | 10:00 | 274.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.915 | 0 |
| 3/4/2023 | 11:00 | 264.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.916 | 0 |

| 3/4/2023 | 12:00 | 235.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.772 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/4/2023 | 13:00 | 225.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.446 | 0 |
| 3/4/2023 | 14:00 | 230.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.195 | 0 |
| 3/4/2023 | 15:00 | 230.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.963 | 0 |
| 3/4/2023 | 16:00 | 239.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.881 | 0 |
| 3/4/2023 | 17:00 | 245.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.68 | 0 |
| 3/4/2023 | 18:00 | 223.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.794 | 0 |
| 3/4/2023 | 19:00 | 197.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.271 | 0 |
| 3/4/2023 | 20:00 | 196.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.707 | 0 |
| 3/4/2023 | 21:00 | 193.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.237 | 0 |
| 3/4/2023 | 22:00 | 193.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.179 | 0 |
| 3/4/2023 | 23:00 | 214.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.504 | 0 |
| 3/5/2023 | 0:00 | 249.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.235 | 0 |
| 3/5/2023 | 1:00 | 263.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.694 | 0 |
| 3/5/2023 | 2:00 | 279.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.462 | 0 |
| 3/5/2023 | 3:00 | 295.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.75 | 0 |
| 3/5/2023 | 4:00 | 305.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.439 | 0 |
| 3/5/2023 | 5:00 | 304.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.139 | 0 |
| 3/5/2023 | 6:00 | 292.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.757 | 0 |
| 3/5/2023 | 7:00 | 280.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.684 | 0 |
| 3/5/2023 | 8:00 | 264.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.982 | 0 |
| 3/5/2023 | 9:00 | 250.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.632 | 0 |
| 3/5/2023 | 10:00 | 238.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.585 | 0 |
| 3/5/2023 | 11:00 | 223.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.143 | 0 |
| 3/5/2023 | 12:00 | 195.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.372 | 0 |
| 3/5/2023 | 13:00 | 181.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.438 | 0 |
| 3/5/2023 | 14:00 | 184.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.822 | 0 |
| 3/5/2023 | 15:00 | 180.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.332 | 0 |
| 3/5/2023 | 16:00 | 186.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.554 | 0 |
| 3/5/2023 | 17:00 | 200.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.728 | 0 |
| 3/5/2023 | 18:00 | 184.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.619 | 0 |
| 3/5/2023 | 19:00 | 167.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.568 | 0 |
| 3/5/2023 | 20:00 | 172.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.902 | 0 |
| 3/5/2023 | 21:00 | 179.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.062 | 0 |
| 3/5/2023 | 22:00 | 183.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.093 | 0 |
| 3/5/2023 | 23:00 | 211.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.199 | 0 |
| 3/6/2023 | 0:00 | 244.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.295 | 0 |
| 3/6/2023 | 1:00 | 251.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.673 | 0 |
| 3/6/2023 | 2:00 | 255.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.502 | 0 |
| 3/6/2023 | 3:00 | 262.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.114 | 0 |
| 3/6/2023 | 4:00 | 265.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.595 | 0 |
| 3/6/2023 | 5:00 | 264.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.849 | 0 |
| 3/6/2023 | 6:00 | 255.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.609 | 0 |
| 3/6/2023 | 7:00 | 248.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.265 | 0 |
| 3/6/2023 | 8:00 | 236.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.74 | 0 |
| 3/6/2023 | 9:00 | 219.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.087 | 0 |
| 3/6/2023 | 10:00 | 204.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.859 | 0 |

| 3/6/2023 | 11:00 | 195.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.567 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/6/2023 | 12:00 | 165.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.898 | 0 |
| 3/6/2023 | 13:00 | 160.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.038 | 0 |
| 3/6/2023 | 14:00 | 165.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.888 | 0 |
| 3/6/2023 | 15:00 | 170.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.644 | 0 |
| 3/6/2023 | 16:00 | 176.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.187 | 0 |
| 3/6/2023 | 17:00 | 187.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.673 | 0 |
| 3/6/2023 | 18:00 | 168.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.239 | 0 |
| 3/6/2023 | 19:00 | 151.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.187 | 0 |
| 3/6/2023 | 20:00 | 156.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.811 | 0 |
| 3/6/2023 | 21:00 | 163.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.414 | 0 |
| 3/6/2023 | 22:00 | 170.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.339 | 0 |
| 3/6/2023 | 23:00 | 198.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.998 | 0 |
| 3/7/2023 | 0:00 | 235.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.383 | 0 |
| 3/7/2023 | 1:00 | 242.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.866 | 0 |
| 3/7/2023 | 2:00 | 253.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.114 | 0 |
| 3/7/2023 | 3:00 | 260.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.168 | 0 |
| 3/7/2023 | 4:00 | 266.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.874 | 0 |
| 3/7/2023 | 5:00 | 263.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.397 | 0 |
| 3/7/2023 | 6:00 | 251.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.494 | 0 |
| 3/7/2023 | 7:00 | 238.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.105 | 0 |
| 3/7/2023 | 8:00 | 225.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.783 | 0 |
| 3/7/2023 | 9:00 | 206.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.228 | 0 |
| 3/7/2023 | 10:00 | 185.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.229 | 0 |
| 3/7/2023 | 11:00 | 166.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.896 | 0 |
| 3/7/2023 | 12:00 | 140.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.657 | 0 |
| 3/7/2023 | 13:00 | 128.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.213 | 0 |
| 3/7/2023 | 14:00 | 129.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.565 | 0 |
| 3/7/2023 | 15:00 | 134.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.284 | 0 |
| 3/7/2023 | 16:00 | 138.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.983 | 0 |
| 3/7/2023 | 17:00 | 150.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.499 | 0 |
| 3/7/2023 | 18:00 | 134.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.112 | 0 |
| 3/7/2023 | 19:00 | 120.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.344 | 0 |
| 3/7/2023 | 20:00 | 126.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.347 | 0 |
| 3/7/2023 | 21:00 | 131.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.204 | 0 |
| 3/7/2023 | 22:00 | 140.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.565 | 0 |
| 3/7/2023 | 23:00 | 169.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.953 | 0 |
| 3/8/2023 | 0:00 | 208.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.997 | 0 |
| 3/8/2023 | 1:00 | 217.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.361 | 0 |
| 3/8/2023 | 2:00 | 227.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.574 | 0 |
| 3/8/2023 | 3:00 | 234.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.841 | 0 |
| 3/8/2023 | 4:00 | 238.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.814 | 0 |
| 3/8/2023 | 5:00 | 238.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.416 | 0 |
| 3/8/2023 | 6:00 | 232.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.002 | 0 |
| 3/8/2023 | 7:00 | 216.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.16 | 0 |
| 3/8/2023 | 8:00 | 200.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.054 | 0 |
| 3/8/2023 | 9:00 | 180.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.501 | 0 |

| 3/8/2023 | 10:00 | 160.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.497 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/8/2023 | 11:00 | 142.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.518 | 0 |
| 3/8/2023 | 12:00 | 117.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.291 | 0 |
| 3/8/2023 | 13:00 | 106.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.401 | 0 |
| 3/8/2023 | 14:00 | 114.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.093 | 0 |
| 3/8/2023 | 15:00 | 115.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.992 | 0 |
| 3/8/2023 | 16:00 | 124.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.503 | 0 |
| 3/8/2023 | 17:00 | 137.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.83 | 0 |
| 3/8/2023 | 18:00 | 125.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.978 | 0 |
| 3/8/2023 | 19:00 | 114.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.589 | 0 |
| 3/8/2023 | 20:00 | 118.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.034 | 0 |
| 3/8/2023 | 21:00 | 120.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.123 | 0 |
| 3/8/2023 | 22:00 | 122.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.769 | 0 |
| 3/8/2023 | 23:00 | 139.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.122 | 0 |
| 3/9/2023 | 0:00 | 173.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.756 | 0 |
| 3/9/2023 | 1:00 | 175.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.974 | 0 |
| 3/9/2023 | 2:00 | 182.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.125 | 0 |
| 3/9/2023 | 3:00 | 185.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.396 | 0 |
| 3/9/2023 | 4:00 | 191.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.342 | 0 |
| 3/9/2023 | 5:00 | 193.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.838 | 0 |
| 3/9/2023 | 6:00 | 198.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.395 | 0 |
| 3/9/2023 | 7:00 | 196.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.897 | 0 |
| 3/9/2023 | 8:00 | 191.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.249 | 0 |
| 3/9/2023 | 9:00 | 185.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.476 | 0 |
| 3/9/2023 | 10:00 | 182.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.699 | 0 |
| 3/9/2023 | 11:00 | 179.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.817 | 0 |
| 3/9/2023 | 12:00 | 172.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.385 | 0 |
| 3/9/2023 | 13:00 | 176.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.086 | 0 |
| 3/9/2023 | 14:00 | 199.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.166 | 0 |
| 3/9/2023 | 15:00 | 208.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.642 | 0 |
| 3/9/2023 | 16:00 | 216.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.822 | 0 |
| 3/9/2023 | 17:00 | 218.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.197 | 0 |
| 3/9/2023 | 18:00 | 189.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.408 | 0 |
| 3/9/2023 | 19:00 | 157.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.281 | 0 |
| 3/9/2023 | 20:00 | 151.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.074 | 0 |
| 3/9/2023 | 21:00 | 153.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.842 | 0 |
| 3/9/2023 | 22:00 | 157.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.482 | 0 |
| 3/9/2023 | 23:00 | 186.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.099 | 0 |
| 3/10/2023 | 0:00 | 222.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.291 | 0 |
| 3/10/2023 | 1:00 | 230.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.678 | 0 |
| 3/10/2023 | 2:00 | 237.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.077 | 0 |
| 3/10/2023 | 3:00 | 240.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.056 | 0 |
| 3/10/2023 | 4:00 | 242.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.87 | 0 |
| 3/10/2023 | 5:00 | 244.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.898 | 0 |
| 3/10/2023 | 6:00 | 245.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.413 | 0 |
| 3/10/2023 | 7:00 | 244.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.512 | 0 |
| 3/10/2023 | 8:00 | 247.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.812 | 0 |

| 3/10/2023 | 9:00 | 248.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.049 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/10/2023 | 10:00 | 248.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.492 | 0 |
| 3/10/2023 | 11:00 | 248.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.955 | 0 |
| 3/10/2023 | 12:00 | 235.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.255 | 0 |
| 3/10/2023 | 13:00 | 227.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.612 | 0 |
| 3/10/2023 | 14:00 | 241.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.166 | 0 |
| 3/10/2023 | 15:00 | 237.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.493 | 0 |
| 3/10/2023 | 16:00 | 235.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.33 | 0 |
| 3/10/2023 | 17:00 | 238.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.57 | 0 |
| 3/10/2023 | 18:00 | 209.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.05 | 0 |
| 3/10/2023 | 19:00 | 182.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.972 | 0 |
| 3/10/2023 | 20:00 | 179.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.101 | 0 |
| 3/10/2023 | 21:00 | 178.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.201 | 0 |
| 3/10/2023 | 22:00 | 177.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.811 | 0 |
| 3/10/2023 | 23:00 | 202.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.269 | 0 |
| 3/11/2023 | 0:00 | 234.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.108 | 0 |
| 3/11/2023 | 1:00 | 238.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.675 | 0 |
| 3/11/2023 | 2:00 | 244.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.374 | 0 |
| 3/11/2023 | 3:00 | 250.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.033 | 0 |
| 3/11/2023 | 4:00 | 252.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.169 | 0 |
| 3/11/2023 | 5:00 | 252.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.902 | 0 |
| 3/11/2023 | 6:00 | 253.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.522 | 0 |
| 3/11/2023 | 7:00 | 255.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.789 | 0 |
| 3/11/2023 | 8:00 | 257.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.501 | 0 |
| 3/11/2023 | 9:00 | 258.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.302 | 0 |
| 3/11/2023 | 10:00 | 255.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.853 | 0 |
| 3/11/2023 | 11:00 | 255.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.468 | 0 |
| 3/11/2023 | 12:00 | 240.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.423 | 0 |
| 3/11/2023 | 13:00 | 236.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.886 | 0 |
| 3/11/2023 | 14:00 | 249.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.365 | 0 |
| 3/11/2023 | 15:00 | 250.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.786 | 0 |
| 3/11/2023 | 16:00 | 251.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.326 | 0 |
| 3/11/2023 | 17:00 | 249.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.695 | 0 |
| 3/11/2023 | 18:00 | 221.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.594 | 0 |
| 3/11/2023 | 19:00 | 191.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.91 | 0 |
| 3/11/2023 | 20:00 | 187.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.855 | 0 |
| 3/11/2023 | 21:00 | 187.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.17 | 0 |
| 3/11/2023 | 22:00 | 186.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.888 | 0 |
| 3/11/2023 | 23:00 | 210.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.926 | 0 |
| 3/12/2023 | 0:00 | 242.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.271 | 0 |
| 3/12/2023 | 1:00 | 249.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.62 | 0 |
| 3/12/2023 | 2:00 | 254.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.765 | 0 |
| 3/12/2023 | 3:00 | 259.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.782 | 0 |
| 3/12/2023 | 4:00 | 264.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.519 | 0 |
| 3/12/2023 | 5:00 | 265.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.238 | 0 |
| 3/12/2023 | 6:00 | 260.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.331 | 0 |
| 3/12/2023 | 7:00 | 262.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.324 | 0 |

| 3/12/2023 | 8:00 | 262.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.035 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/12/2023 | 9:00 | 258.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.359 | 0 |
| 3/12/2023 | 10:00 | 251.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.821 | 0 |
| 3/12/2023 | 11:00 | 246.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.921 | 0 |
| 3/12/2023 | 12:00 | 225.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.752 | 0 |
| 3/12/2023 | 13:00 | 214.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.782 | 0 |
| 3/12/2023 | 14:00 | 221.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.43 | 0 |
| 3/12/2023 | 15:00 | 221.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.499 | 0 |
| 3/12/2023 | 16:00 | 230.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.773 | 0 |
| 3/12/2023 | 17:00 | 232.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.599 | 0 |
| 3/12/2023 | 18:00 | 207.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.563 | 0 |
| 3/12/2023 | 19:00 | 184.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.173 | 0 |
| 3/12/2023 | 20:00 | 183.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.682 | 0 |
| 3/12/2023 | 21:00 | 186.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.627 | 0 |
| 3/12/2023 | 22:00 | 186.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.972 | 0 |
| 3/12/2023 | 23:00 | 214.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.76 | 0 |
| 3/13/2023 | 0:00 | 247.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.163 | 0 |
| 3/13/2023 | 1:00 | 254.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.715 | 0 |
| 3/13/2023 | 2:00 | 261.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.025 | 0 |
| 3/13/2023 | 3:00 | 263.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.715 | 0 |
| 3/13/2023 | 4:00 | 269.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.529 | 0 |
| 3/13/2023 | 5:00 | 267.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.744 | 0 |
| 3/13/2023 | 6:00 | 257.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.075 | 0 |
| 3/13/2023 | 7:00 | 246.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.421 | 0 |
| 3/13/2023 | 8:00 | 237.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.084 | 0 |
| 3/13/2023 | 9:00 | 229.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.045 | 0 |
| 3/13/2023 | 10:00 | 217.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.63 | 0 |
| 3/13/2023 | 11:00 | 204.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.908 | 0 |
| 3/13/2023 | 12:00 | 180.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.883 | 0 |
| 3/13/2023 | 13:00 | 169.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.891 | 0 |
| 3/13/2023 | 14:00 | 181.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.305 | 0 |
| 3/13/2023 | 15:00 | 180.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.995 | 0 |
| 3/13/2023 | 16:00 | 179.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.745 | 0 |
| 3/13/2023 | 17:00 | 189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.4 | 0 |
| 3/13/2023 | 18:00 | 167.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.476 | 0 |
| 3/13/2023 | 19:00 | 144.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.797 | 0 |
| 3/13/2023 | 20:00 | 144.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.068 | 0 |
| 3/13/2023 | 21:00 | 143.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.46 | 0 |
| 3/13/2023 | 22:00 | 143.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.33 | 0 |
| 3/13/2023 | 23:00 | 163.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.867 | 0 |
| 3/14/2023 | 0:00 | 197.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.127 | 0 |
| 3/14/2023 | 1:00 | 204.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.633 | 0 |
| 3/14/2023 | 2:00 | 210.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.475 | 0 |
| 3/14/2023 | 3:00 | 219.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.32 | 0 |
| 3/14/2023 | 4:00 | 225.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.072 | 0 |
| 3/14/2023 | 5:00 | 223.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.32 | 0 |
| 3/14/2023 | 6:00 | 216.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.592 | 0 |

| 3/14/2023 | 7:00 | 205.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.71 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/14/2023 | 8:00 | 198.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.766 | 0 |
| 3/14/2023 | 9:00 | 185.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.491 | 0 |
| 3/14/2023 | 10:00 | 177.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.69 | 0 |
| 3/14/2023 | 11:00 | 174.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.618 | 0 |
| 3/14/2023 | 12:00 | 149.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.718 | 0 |
| 3/14/2023 | 13:00 | 148.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.767 | 0 |
| 3/14/2023 | 14:00 | 160.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.67 | 0 |
| 3/14/2023 | 15:00 | 166.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.924 | 0 |
| 3/14/2023 | 16:00 | 175.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.419 | 0 |
| 3/14/2023 | 17:00 | 179.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.933 | 0 |
| 3/14/2023 | 18:00 | 154.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.717 | 0 |
| 3/14/2023 | 19:00 | 133.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.762 | 0 |
| 3/14/2023 | 20:00 | 133.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.376 | 0 |
| 3/14/2023 | 21:00 | 133.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.011 | 0 |
| 3/14/2023 | 22:00 | 133.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.056 | 0 |
| 3/14/2023 | 23:00 | 154.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.429 | 0 |
| 3/15/2023 | 0:00 | 192.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.017 | 0 |
| 3/15/2023 | 1:00 | 200.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.243 | 0 |
| 3/15/2023 | 2:00 | 209.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.546 | 0 |
| 3/15/2023 | 3:00 | 222.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.408 | 0 |
| 3/15/2023 | 4:00 | 228.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.801 | 0 |
| 3/15/2023 | 5:00 | 227.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.406 | 0 |
| 3/15/2023 | 6:00 | 223.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.694 | 0 |
| 3/15/2023 | 7:00 | 219.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.49 | 0 |
| 3/15/2023 | 8:00 | 208.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.588 | 0 |
| 3/15/2023 | 9:00 | 197.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.668 | 0 |
| 3/15/2023 | 10:00 | 186.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.929 | 0 |
| 3/15/2023 | 11:00 | 177.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.49 | 0 |
| 3/15/2023 | 12:00 | 150.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.793 | 0 |
| 3/15/2023 | 13:00 | 138.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.932 | 0 |
| 3/15/2023 | 14:00 | 148.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.397 | 0 |
| 3/15/2023 | 15:00 | 150.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.896 | 0 |
| 3/15/2023 | 16:00 | 156.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.309 | 0 |
| 3/15/2023 | 17:00 | 163.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.366 | 0 |
| 3/15/2023 | 18:00 | 141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 0 |
| 3/15/2023 | 19:00 | 118.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.269 | 0 |
| 3/15/2023 | 20:00 | 115.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.226 | 0 |
| 3/15/2023 | 21:00 | 114.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.75 | 0 |
| 3/15/2023 | 22:00 | 117.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.103 | 0 |
| 3/15/2023 | 23:00 | 134.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.752 | 0 |
| 3/16/2023 | 0:00 | 172.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.112 | 0 |
| 3/16/2023 | 1:00 | 184.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.373 | 0 |
| 3/16/2023 | 2:00 | 194.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.246 | 0 |
| 3/16/2023 | 3:00 | 207.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4 | 0 |
| 3/16/2023 | 4:00 | 217.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.466 | 0 |
| 3/16/2023 | 5:00 | 229.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.764 | 0 |

| 3/16/2023 | 6:00 | 238.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.753 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/16/2023 | 7:00 | 247.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.593 | 0 |
| 3/16/2023 | 8:00 | 253.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.234 | 0 |
| 3/16/2023 | 9:00 | 258.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.231 | 0 |
| 3/16/2023 | 10:00 | 263.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.916 | 0 |
| 3/16/2023 | 11:00 | 266.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.516 | 0 |
| 3/16/2023 | 12:00 | 255.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.211 | 0 |
| 3/16/2023 | 13:00 | 254.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.583 | 0 |
| 3/16/2023 | 14:00 | 273.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.549 | 0 |
| 3/16/2023 | 15:00 | 278.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.289 | 0 |
| 3/16/2023 | 16:00 | 281.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.715 | 0 |
| 3/16/2023 | 17:00 | 287.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.048 | 0 |
| 3/16/2023 | 18:00 | 257.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.149 | 0 |
| 3/16/2023 | 19:00 | 232.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.332 | 0 |
| 3/16/2023 | 20:00 | 230.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.754 | 0 |
| 3/16/2023 | 21:00 | 232.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.62 | 0 |
| 3/16/2023 | 22:00 | 236.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.964 | 0 |
| 3/16/2023 | 23:00 | 263.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.877 | 0 |
| 3/17/2023 | 0:00 | 301.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.841 | 0 |
| 3/17/2023 | 1:00 | 314.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.667 | 0 |
| 3/17/2023 | 2:00 | 325.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.937 | 0 |
| 3/17/2023 | 3:00 | 337.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.023 | 0 |
| 3/17/2023 | 4:00 | 344.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.864 | 0 |
| 3/17/2023 | 5:00 | 345.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.419 | 0 |
| 3/17/2023 | 6:00 | 334.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.357 | 0 |
| 3/17/2023 | 7:00 | 319.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.767 | 0 |
| 3/17/2023 | 8:00 | 308.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.352 | 0 |
| 3/17/2023 | 9:00 | 301.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.104 | 0 |
| 3/17/2023 | 10:00 | 298.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.185 | 0 |
| 3/17/2023 | 11:00 | 292.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.214 | 0 |
| 3/17/2023 | 12:00 | 268.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.335 | 0 |
| 3/17/2023 | 13:00 | 259.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.189 | 0 |
| 3/17/2023 | 14:00 | 265.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.037 | 0 |
| 3/17/2023 | 15:00 | 262.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.696 | 0 |
| 3/17/2023 | 16:00 | 263.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.367 | 0 |
| 3/17/2023 | 17:00 | 270.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.758 | 0 |
| 3/17/2023 | 18:00 | 243.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.878 | 0 |
| 3/17/2023 | 19:00 | 220.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.939 | 0 |
| 3/17/2023 | 20:00 | 220.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.061 | 0 |
| 3/17/2023 | 21:00 | 225.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.757 | 0 |
| 3/17/2023 | 22:00 | 226.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.236 | 0 |
| 3/17/2023 | 23:00 | 250.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.867 | 0 |
| 3/18/2023 | 0:00 | 276.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.782 | 0 |
| 3/18/2023 | 1:00 | 274.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.73 | 0 |
| 3/18/2023 | 2:00 | 273.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.779 | 0 |
| 3/18/2023 | 3:00 | 276.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.011 | 0 |
| 3/18/2023 | 4:00 | 278.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.011 | 0 |

| 3/18/2023 | 5:00 | 274.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.906 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/18/2023 | 6:00 | 273.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.683 | 0 |
| 3/18/2023 | 7:00 | 277.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.046 | 0 |
| 3/18/2023 | 8:00 | 269.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.941 | 0 |
| 3/18/2023 | 9:00 | 268.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.59 | 0 |
| 3/18/2023 | 10:00 | 261.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.869 | 0 |
| 3/18/2023 | 11:00 | 257.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.893 | 0 |
| 3/18/2023 | 12:00 | 234.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.665 | 0 |
| 3/18/2023 | 13:00 | 224.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.723 | 0 |
| 3/18/2023 | 14:00 | 230.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.205 | 0 |
| 3/18/2023 | 15:00 | 224.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.746 | 0 |
| 3/18/2023 | 16:00 | 225.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.247 | 0 |
| 3/18/2023 | 17:00 | 230.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.616 | 0 |
| 3/18/2023 | 18:00 | 205.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.387 | 0 |
| 3/18/2023 | 19:00 | 178.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.456 | 0 |
| 3/18/2023 | 20:00 | 180.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.628 | 0 |
| 3/18/2023 | 21:00 | 183.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.701 | 0 |
| 3/18/2023 | 22:00 | 190.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.077 | 0 |
| 3/18/2023 | 23:00 | 215.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.176 | 0 |
| 3/19/2023 | 0:00 | 250.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.154 | 0 |
| 3/19/2023 | 1:00 | 258.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.223 | 0 |
| 3/19/2023 | 2:00 | 264.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.419 | 0 |
| 3/19/2023 | 3:00 | 267.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.424 | 0 |
| 3/19/2023 | 4:00 | 269.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.729 | 0 |
| 3/19/2023 | 5:00 | 263.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.047 | 0 |
| 3/19/2023 | 6:00 | 254.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.757 | 0 |
| 3/19/2023 | 7:00 | 245.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.59 | 0 |
| 3/19/2023 | 8:00 | 234.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.682 | 0 |
| 3/19/2023 | 9:00 | 229.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.433 | 0 |
| 3/19/2023 | 10:00 | 223.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.584 | 0 |
| 3/19/2023 | 11:00 | 215.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.841 | 0 |
| 3/19/2023 | 12:00 | 188.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.207 | 0 |
| 3/19/2023 | 13:00 | 174.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.705 | 0 |
| 3/19/2023 | 14:00 | 176.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.317 | 0 |
| 3/19/2023 | 15:00 | 177.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.97 | 0 |
| 3/19/2023 | 16:00 | 179.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.809 | 0 |
| 3/19/2023 | 17:00 | 187.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.337 | 0 |
| 3/19/2023 | 18:00 | 165.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.043 | 0 |
| 3/19/2023 | 19:00 | 143.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.092 | 0 |
| 3/19/2023 | 20:00 | 144.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.418 | 0 |
| 3/19/2023 | 21:00 | 146.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.279 | 0 |
| 3/19/2023 | 22:00 | 148.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.731 | 0 |
| 3/19/2023 | 23:00 | 175.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.296 | 0 |
| 3/20/2023 | 0:00 | 207.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.956 | 0 |
| 3/20/2023 | 1:00 | 215.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.663 | 0 |
| 3/20/2023 | 2:00 | 218.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.71 | 0 |
| 3/20/2023 | 3:00 | 221.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.224 | 0 |

| 3/20/2023 | 4:00 | 226.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.81 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/20/2023 | 5:00 | 219.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.119 | 0 |
| 3/20/2023 | 6:00 | 207.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.863 | 0 |
| 3/20/2023 | 7:00 | 201.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.667 | 0 |
| 3/20/2023 | 8:00 | 188.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.475 | 0 |
| 3/20/2023 | 9:00 | 180.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.53 | 0 |
| 3/20/2023 | 10:00 | 172.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.778 | 0 |
| 3/20/2023 | 11:00 | 169.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.318 | 0 |
| 3/20/2023 | 12:00 | 147.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.399 | 0 |
| 3/20/2023 | 13:00 | 150.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.163 | 0 |
| 3/20/2023 | 14:00 | 164.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.978 | 0 |
| 3/20/2023 | 15:00 | 167.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.909 | 0 |
| 3/20/2023 | 16:00 | 173.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.954 | 0 |
| 3/20/2023 | 17:00 | 179.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.546 | 0 |
| 3/20/2023 | 18:00 | 150.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.58 | 0 |
| 3/20/2023 | 19:00 | 126.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.296 | 0 |
| 3/20/2023 | 20:00 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 0 |
| 3/20/2023 | 21:00 | 124.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.395 | 0 |
| 3/20/2023 | 22:00 | 126.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.477 | 0 |
| 3/20/2023 | 23:00 | 144.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.532 | 0 |
| 3/21/2023 | 0:00 | 185.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.274 | 0 |
| 3/21/2023 | 1:00 | 196.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.732 | 0 |
| 3/21/2023 | 2:00 | 209.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.337 | 0 |
| 3/21/2023 | 3:00 | 222.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.198 | 0 |
| 3/21/2023 | 4:00 | 228.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.726 | 0 |
| 3/21/2023 | 5:00 | 225.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.117 | 0 |
| 3/21/2023 | 6:00 | 221.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.71 | 0 |
| 3/21/2023 | 7:00 | 220.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.605 | 0 |
| 3/21/2023 | 8:00 | 211.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.138 | 0 |
| 3/21/2023 | 9:00 | 204.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.438 | 0 |
| 3/21/2023 | 10:00 | 198.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.374 | 0 |
| 3/21/2023 | 11:00 | 188.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.403 | 0 |
| 3/21/2023 | 12:00 | 164.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.605 | 0 |
| 3/21/2023 | 13:00 | 154.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.757 | 0 |
| 3/21/2023 | 14:00 | 164.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.112 | 0 |
| 3/21/2023 | 15:00 | 165.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.723 | 0 |
| 3/21/2023 | 16:00 | 168.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.612 | 0 |
| 3/21/2023 | 17:00 | 176.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.086 | 0 |
| 3/21/2023 | 18:00 | 153.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.589 | 0 |
| 3/21/2023 | 19:00 | 126.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.839 | 0 |
| 3/21/2023 | 20:00 | 125.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.762 | 0 |
| 3/21/2023 | 21:00 | 125.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.491 | 0 |
| 3/21/2023 | 22:00 | 123.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.46 | 0 |
| 3/21/2023 | 23:00 | 147.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.329 | 0 |
| 3/22/2023 | 0:00 | 180.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.183 | 0 |
| 3/22/2023 | 1:00 | 191.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.66 | 0 |
| 3/22/2023 | 2:00 | 204.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.931 | 0 |

| 3/22/2023 | 3:00 | 218.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.43 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/22/2023 | 4:00 | 225.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.581 | 0 |
| 3/22/2023 | 5:00 | 222.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.014 | 0 |
| 3/22/2023 | 6:00 | 221.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.093 | 0 |
| 3/22/2023 | 7:00 | 223.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.87 | 0 |
| 3/22/2023 | 8:00 | 222.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.868 | 0 |
| 3/22/2023 | 9:00 | 221.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.028 | 0 |
| 3/22/2023 | 10:00 | 215.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.446 | 0 |
| 3/22/2023 | 11:00 | 212.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.103 | 0 |
| 3/22/2023 | 12:00 | 190.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.177 | 0 |
| 3/22/2023 | 13:00 | 185.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.11 | 0 |
| 3/22/2023 | 14:00 | 194.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.606 | 0 |
| 3/22/2023 | 15:00 | 199.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.289 | 0 |
| 3/22/2023 | 16:00 | 203.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.357 | 0 |
| 3/22/2023 | 17:00 | 208.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.551 | 0 |
| 3/22/2023 | 18:00 | 184.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.09 | 0 |
| 3/22/2023 | 19:00 | 161.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.606 | 0 |
| 3/22/2023 | 20:00 | 164.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.947 | 0 |
| 3/22/2023 | 21:00 | 168.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.939 | 0 |
| 3/22/2023 | 22:00 | 173.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.419 | 0 |
| 3/22/2023 | 23:00 | 202.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.398 | 0 |
| 3/23/2023 | 0:00 | 239.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.262 | 0 |
| 3/23/2023 | 1:00 | 248.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.561 | 0 |
| 3/23/2023 | 2:00 | 259.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.074 | 0 |
| 3/23/2023 | 3:00 | 266.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.622 | 0 |
| 3/23/2023 | 4:00 | 273.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.972 | 0 |
| 3/23/2023 | 5:00 | 267.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.908 | 0 |
| 3/23/2023 | 6:00 | 262.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.773 | 0 |
| 3/23/2023 | 7:00 | 258.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.485 | 0 |
| 3/23/2023 | 8:00 | 250.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.612 | 0 |
| 3/23/2023 | 9:00 | 243.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.54 | 0 |
| 3/23/2023 | 10:00 | 237.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.651 | 0 |
| 3/23/2023 | 11:00 | 230.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.348 | 0 |
| 3/23/2023 | 12:00 | 207.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.677 | 0 |
| 3/23/2023 | 13:00 | 198.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.829 | 0 |
| 3/23/2023 | 14:00 | 207.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.479 | 0 |
| 3/23/2023 | 15:00 | 200.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.823 | 0 |
| 3/23/2023 | 16:00 | 202.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.644 | 0 |
| 3/23/2023 | 17:00 | 206.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.304 | 0 |
| 3/23/2023 | 18:00 | 182.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.058 | 0 |
| 3/23/2023 | 19:00 | 155.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.953 | 0 |
| 3/23/2023 | 20:00 | 155.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.085 | 0 |
| 3/23/2023 | 21:00 | 160.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.732 | 0 |
| 3/23/2023 | 22:00 | 164.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.302 | 0 |
| 3/23/2023 | 23:00 | 196.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.036 | 0 |
| 3/24/2023 | 0:00 | 232.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.686 | 0 |
| 3/24/2023 | 1:00 | 241.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.856 | 0 |

| 3/24/2023 | 2:00 | 252.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.066 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/24/2023 | 3:00 | 256.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.21 | 0 |
| 3/24/2023 | 4:00 | 263.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.199 | 0 |
| 3/24/2023 | 5:00 | 259.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.361 | 0 |
| 3/24/2023 | 6:00 | 247.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.29 | 0 |
| 3/24/2023 | 7:00 | 233.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.867 | 0 |
| 3/24/2023 | 8:00 | 229.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.526 | 0 |
| 3/24/2023 | 9:00 | 220.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.105 | 0 |
| 3/24/2023 | 10:00 | 213.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.438 | 0 |
| 3/24/2023 | 11:00 | 209.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.738 | 0 |
| 3/24/2023 | 12:00 | 190.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.276 | 0 |
| 3/24/2023 | 13:00 | 180.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.231 | 0 |
| 3/24/2023 | 14:00 | 189.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.436 | 0 |
| 3/24/2023 | 15:00 | 189.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.744 | 0 |
| 3/24/2023 | 16:00 | 192.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.935 | 0 |
| 3/24/2023 | 17:00 | 200.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.054 | 0 |
| 3/24/2023 | 18:00 | 175.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.418 | 0 |
| 3/24/2023 | 19:00 | 151.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.876 | 0 |
| 3/24/2023 | 20:00 | 153.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.873 | 0 |
| 3/24/2023 | 21:00 | 156.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.374 | 0 |
| 3/24/2023 | 22:00 | 159.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.66 | 0 |
| 3/24/2023 | 23:00 | 188.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.146 | 0 |
| 3/25/2023 | 0:00 | 224.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.332 | 0 |
| 3/25/2023 | 1:00 | 236.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.199 | 0 |
| 3/25/2023 | 2:00 | 246.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.568 | 0 |
| 3/25/2023 | 3:00 | 260.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.212 | 0 |
| 3/25/2023 | 4:00 | 267.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.215 | 0 |
| 3/25/2023 | 5:00 | 259.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.81 | 0 |
| 3/25/2023 | 6:00 | 249.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.746 | 0 |
| 3/25/2023 | 7:00 | 239.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.529 | 0 |
| 3/25/2023 | 8:00 | 233.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.124 | 0 |
| 3/25/2023 | 9:00 | 234.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.062 | 0 |
| 3/25/2023 | 10:00 | 229.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.165 | 0 |
| 3/25/2023 | 11:00 | 222.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.886 | 0 |
| 3/25/2023 | 12:00 | 200.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.556 | 0 |
| 3/25/2023 | 13:00 | 191.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.174 | 0 |
| 3/25/2023 | 14:00 | 193.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.126 | 0 |
| 3/25/2023 | 15:00 | 198.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.163 | 0 |
| 3/25/2023 | 16:00 | 197.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.395 | 0 |
| 3/25/2023 | 17:00 | 206.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.847 | 0 |
| 3/25/2023 | 18:00 | 182.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.802 | 0 |
| 3/25/2023 | 19:00 | 160.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.505 | 0 |
| 3/25/2023 | 20:00 | 160.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.628 | 0 |
| 3/25/2023 | 21:00 | 167.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.623 | 0 |
| 3/25/2023 | 22:00 | 169.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.08 | 0 |
| 3/25/2023 | 23:00 | 191.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.613 | 0 |
| 3/26/2023 | 0:00 | 217.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.949 | 0 |

| 3/26/2023 | 1:00 | 216.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.393 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/26/2023 | 2:00 | 213.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.048 | 0 |
| 3/26/2023 | 3:00 | 215.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.512 | 0 |
| 3/26/2023 | 4:00 | 218.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.025 | 0 |
| 3/26/2023 | 5:00 | 213.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.172 | 0 |
| 3/26/2023 | 6:00 | 215.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.376 | 0 |
| 3/26/2023 | 7:00 | 211.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.305 | 0 |
| 3/26/2023 | 8:00 | 214.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.472 | 0 |
| 3/26/2023 | 9:00 | 206.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.521 | 0 |
| 3/26/2023 | 10:00 | 198.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.996 | 0 |
| 3/26/2023 | 11:00 | 191.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.889 | 0 |
| 3/26/2023 | 12:00 | 166.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.911 | 0 |
| 3/26/2023 | 13:00 | 155.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.568 | 0 |
| 3/26/2023 | 14:00 | 163.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.227 | 0 |
| 3/26/2023 | 15:00 | 159.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.889 | 0 |
| 3/26/2023 | 16:00 | 168.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.974 | 0 |
| 3/26/2023 | 17:00 | 174.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.293 | 0 |
| 3/26/2023 | 18:00 | 149.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.341 | 0 |
| 3/26/2023 | 19:00 | 129.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.349 | 0 |
| 3/26/2023 | 20:00 | 131.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.521 | 0 |
| 3/26/2023 | 21:00 | 133.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.967 | 0 |
| 3/26/2023 | 22:00 | 136.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.936 | 0 |
| 3/26/2023 | 23:00 | 162.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.016 | 0 |
| 3/27/2023 | 0:00 | 199.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.098 | 0 |
| 3/27/2023 | 1:00 | 210.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.668 | 0 |
| 3/27/2023 | 2:00 | 220.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.826 | 0 |
| 3/27/2023 | 3:00 | 230.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.628 | 0 |
| 3/27/2023 | 4:00 | 237.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.235 | 0 |
| 3/27/2023 | 5:00 | 234.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.741 | 0 |
| 3/27/2023 | 6:00 | 227.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.542 | 0 |
| 3/27/2023 | 7:00 | 224.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.262 | 0 |
| 3/27/2023 | 8:00 | 215.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.602 | 0 |
| 3/27/2023 | 9:00 | 206.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.487 | 0 |
| 3/27/2023 | 10:00 | 203.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.142 | 0 |
| 3/27/2023 | 11:00 | 194.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.582 | 0 |
| 3/27/2023 | 12:00 | 175.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.465 | 0 |
| 3/27/2023 | 13:00 | 167.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.147 | 0 |
| 3/27/2023 | 14:00 | 178.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.139 | 0 |
| 3/27/2023 | 15:00 | 177.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.055 | 0 |
| 3/27/2023 | 16:00 | 178.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.122 | 0 |
| 3/27/2023 | 17:00 | 186.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.66 | 0 |
| 3/27/2023 | 18:00 | 163.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.934 | 0 |
| 3/27/2023 | 19:00 | 140.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.076 | 0 |
| 3/27/2023 | 20:00 | 142.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.161 | 0 |
| 3/27/2023 | 21:00 | 148.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.351 | 0 |
| 3/27/2023 | 22:00 | 152.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.322 | 0 |
| 3/27/2023 | 23:00 | 180.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.819 | 0 |

| 3/28/2023 | 0:00 | 220.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.248 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/28/2023 | 1:00 | 230.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.14 | 0 |
| 3/28/2023 | 2:00 | 241.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.127 | 0 |
| 3/28/2023 | 3:00 | 248.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.759 | 0 |
| 3/28/2023 | 4:00 | 256.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.586 | 0 |
| 3/28/2023 | 5:00 | 248.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.623 | 0 |
| 3/28/2023 | 6:00 | 232.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.122 | 0 |
| 3/28/2023 | 7:00 | 218.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.508 | 0 |
| 3/28/2023 | 8:00 | 203.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.153 | 0 |
| 3/28/2023 | 9:00 | 189.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.405 | 0 |
| 3/28/2023 | 10:00 | 185.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.224 | 0 |
| 3/28/2023 | 11:00 | 178.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.813 | 0 |
| 3/28/2023 | 12:00 | 161.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.008 | 0 |
| 3/28/2023 | 13:00 | 155.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.708 | 0 |
| 3/28/2023 | 14:00 | 173.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.066 | 0 |
| 3/28/2023 | 15:00 | 177.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.629 | 0 |
| 3/28/2023 | 16:00 | 180.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.77 | 0 |
| 3/28/2023 | 17:00 | 188.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.489 | 0 |
| 3/28/2023 | 18:00 | 163.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.851 | 0 |
| 3/28/2023 | 19:00 | 141.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.056 | 0 |
| 3/28/2023 | 20:00 | 138.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.461 | 0 |
| 3/28/2023 | 21:00 | 138.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.838 | 0 |
| 3/28/2023 | 22:00 | 137.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.158 | 0 |
| 3/28/2023 | 23:00 | 155.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.312 | 0 |
| 3/29/2023 | 0:00 | 188.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.324 | 0 |
| 3/29/2023 | 1:00 | 199.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.613 | 0 |
| 3/29/2023 | 2:00 | 209.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.076 | 0 |
| 3/29/2023 | 3:00 | 221.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.843 | 0 |
| 3/29/2023 | 4:00 | 228.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.201 | 0 |
| 3/29/2023 | 5:00 | 222.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.454 | 0 |
| 3/29/2023 | 6:00 | 214.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.737 | 0 |
| 3/29/2023 | 7:00 | 199.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.957 | 0 |
| 3/29/2023 | 8:00 | 186.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.175 | 0 |
| 3/29/2023 | 9:00 | 172.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.107 | 0 |
| 3/29/2023 | 10:00 | 166.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.595 | 0 |
| 3/29/2023 | 11:00 | 158.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.985 | 0 |
| 3/29/2023 | 12:00 | 137.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.669 | 0 |
| 3/29/2023 | 13:00 | 130.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.585 | 0 |
| 3/29/2023 | 14:00 | 142.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.463 | 0 |
| 3/29/2023 | 15:00 | 146.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.022 | 0 |
| 3/29/2023 | 16:00 | 152.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.181 | 0 |
| 3/29/2023 | 17:00 | 159.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.912 | 0 |
| 3/29/2023 | 18:00 | 138.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.008 | 0 |
| 3/29/2023 | 19:00 | 121.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.662 | 0 |
| 3/29/2023 | 20:00 | 123.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.598 | 0 |
| 3/29/2023 | 21:00 | 128.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.343 | 0 |
| 3/29/2023 | 22:00 | 131.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.524 | 0 |

| 3/29/2023 | 23:00 | 160.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.406 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/30/2023 | 0:00 | 194.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.756 | 0 |
| 3/30/2023 | 1:00 | 203.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.199 | 0 |
| 3/30/2023 | 2:00 | 209.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.951 | 0 |
| 3/30/2023 | 3:00 | 216.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.593 | 0 |
| 3/30/2023 | 4:00 | 220.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.233 | 0 |
| 3/30/2023 | 5:00 | 215.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.81 | 0 |
| 3/30/2023 | 6:00 | 209.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.169 | 0 |
| 3/30/2023 | 7:00 | 195.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.605 | 0 |
| 3/30/2023 | 8:00 | 188.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.194 | 0 |
| 3/30/2023 | 9:00 | 177.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.973 | 0 |
| 3/30/2023 | 10:00 | 164.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.193 | 0 |
| 3/30/2023 | 11:00 | 155.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.827 | 0 |
| 3/30/2023 | 12:00 | 138.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.54 | 0 |
| 3/30/2023 | 13:00 | 134.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.282 | 0 |
| 3/30/2023 | 14:00 | 147.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.772 | 0 |
| 3/30/2023 | 15:00 | 150.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.209 | 0 |
| 3/30/2023 | 16:00 | 159.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.102 | 0 |
| 3/30/2023 | 17:00 | 164.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.836 | 0 |
| 3/30/2023 | 18:00 | 140.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.17 | 0 |
| 3/30/2023 | 19:00 | 119.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.791 | 0 |
| 3/30/2023 | 20:00 | 118.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.838 | 0 |
| 3/30/2023 | 21:00 | 120.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.19 | 0 |
| 3/30/2023 | 22:00 | 120.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.005 | 0 |
| 3/30/2023 | 23:00 | 141.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.017 | 0 |
| 3/31/2023 | 0:00 | 179.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.568 | 0 |
| 3/31/2023 | 1:00 | 191.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.131 | 0 |
| 3/31/2023 | 2:00 | 200.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.89 | 0 |
| 3/31/2023 | 3:00 | 213.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.652 | 0 |
| 3/31/2023 | 4:00 | 220.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.437 | 0 |
| 3/31/2023 | 5:00 | 214.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.24 | 0 |
| 3/31/2023 | 6:00 | 214.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.07 | 0 |
| 3/31/2023 | 7:00 | 211.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.087 | 0 |
| 3/31/2023 | 8:00 | 204.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.054 | 0 |
| 3/31/2023 | 9:00 | 196.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.766 | 0 |
| 3/31/2023 | 10:00 | 189.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.494 | 0 |
| 3/31/2023 | 11:00 | 181.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.881 | 0 |
| 3/31/2023 | 12:00 | 159.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.832 | 0 |
| 3/31/2023 | 13:00 | 148.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.41 | 0 |
| 3/31/2023 | 14:00 | 156.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.769 | 0 |
| 3/31/2023 | 15:00 | 152.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.322 | 0 |
| 3/31/2023 | 16:00 | 159.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.639 | 0 |
| 3/31/2023 | 17:00 | 165.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.063 | 0 |
| 3/31/2023 | 18:00 | 140.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.923 | 0 |
| 3/31/2023 | 19:00 | 119.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.036 | 0 |
| 3/31/2023 | 20:00 | 116.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.141 | 0 |
| 3/31/2023 | 21:00 | 115.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.241 | 0 |

| 3/31/2023 | 22:00 | 115.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.108 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/31/2023 | 23:00 | 133.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.516 | 0 |
| 4/1/2023 | 0:00 | 168.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.985 | 0 |
| 4/1/2023 | 1:00 | 177.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.93 | 0 |
| 4/1/2023 | 2:00 | 187.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.366 | 0 |
| 4/1/2023 | 3:00 | 196.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.974 | 0 |
| 4/1/2023 | 4:00 | 203.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.345 | 0 |
| 4/1/2023 | 5:00 | 196.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.422 | 0 |
| 4/1/2023 | 6:00 | 186.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.822 | 0 |
| 4/1/2023 | 7:00 | 169.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.768 | 0 |
| 4/1/2023 | 8:00 | 163.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.602 | 0 |
| 4/1/2023 | 9:00 | 159.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.661 | 0 |
| 4/1/2023 | 10:00 | 155.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.559 | 0 |
| 4/1/2023 | 11:00 | 150.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.355 | 0 |
| 4/1/2023 | 12:00 | 131.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.353 | 0 |
| 4/1/2023 | 13:00 | 126.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.584 | 0 |
| 4/1/2023 | 14:00 | 130.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.909 | 0 |
| 4/1/2023 | 15:00 | 133.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.954 | 0 |
| 4/1/2023 | 16:00 | 135.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.305 | 0 |
| 4/1/2023 | 17:00 | 135.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.821 | 0 |
| 4/1/2023 | 18:00 | 109.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.318 | 0 |
| 4/1/2023 | 19:00 | 88.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.898 | 0 |
| 4/1/2023 | 20:00 | 84.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.482 | 0 |
| 4/1/2023 | 21:00 | 85.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.322 | 0 |
| 4/1/2023 | 22:00 | 87.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.383 | 0 |
| 4/1/2023 | 23:00 | 104.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.171 | 0 |
| 4/2/2023 | 0:00 | 139.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.145 | 0 |
| 4/2/2023 | 1:00 | 150.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.471 | 0 |
| 4/2/2023 | 2:00 | 160.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.593 | 0 |
| 4/2/2023 | 3:00 | 167.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.283 | 0 |
| 4/2/2023 | 4:00 | 173.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.705 | 0 |
| 4/2/2023 | 5:00 | 170.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.841 | 0 |
| 4/2/2023 | 6:00 | 162.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.302 | 0 |
| 4/2/2023 | 7:00 | 155.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.721 | 0 |
| 4/2/2023 | 8:00 | 149.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.64 | 0 |
| 4/2/2023 | 9:00 | 138.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.704 | 0 |
| 4/2/2023 | 10:00 | 133.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.187 | 0 |
| 4/2/2023 | 11:00 | 126.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.18 | 0 |
| 4/2/2023 | 12:00 | 99.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.649 | 0 |
| 4/2/2023 | 13:00 | 91.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.13 | 0 |
| 4/2/2023 | 14:00 | 98.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.085 | 0 |
| 4/2/2023 | 15:00 | 103.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.57 | 0 |
| 4/2/2023 | 16:00 | 107.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.202 | 0 |
| 4/2/2023 | 17:00 | 115.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.414 | 0 |
| 4/2/2023 | 18:00 | 92.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.552 | 0 |
| 4/2/2023 | 19:00 | 79.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.75 | 0 |
| 4/2/2023 | 20:00 | 81.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.58 | 0 |

| 4/2/2023 | 21:00 | 86.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.576 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/2/2023 | 22:00 | 90.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.03 | 0 |
| 4/2/2023 | 23:00 | 110.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.604 | 0 |
| 4/3/2023 | 0:00 | 148.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.309 | 0 |
| 4/3/2023 | 1:00 | 158.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.541 | 0 |
| 4/3/2023 | 2:00 | 162.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.726 | 0 |
| 4/3/2023 | 3:00 | 169.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.779 | 0 |
| 4/3/2023 | 4:00 | 173.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.693 | 0 |
| 4/3/2023 | 5:00 | 164.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.601 | 0 |
| 4/3/2023 | 6:00 | 150.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.863 | 0 |
| 4/3/2023 | 7:00 | 134.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.238 | 0 |
| 4/3/2023 | 8:00 | 126.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.635 | 0 |
| 4/3/2023 | 9:00 | 116.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.599 | 0 |
| 4/3/2023 | 10:00 | 109.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.204 | 0 |
| 4/3/2023 | 11:00 | 101.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.187 | 0 |
| 4/3/2023 | 12:00 | 85.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.495 | 0 |
| 4/3/2023 | 13:00 | 82.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.914 | 0 |
| 4/3/2023 | 14:00 | 84.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.635 | 0 |
| 4/3/2023 | 15:00 | 88.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.778 | 0 |
| 4/3/2023 | 16:00 | 93.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.072 | 0 |
| 4/3/2023 | 17:00 | 97.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.457 | 0 |
| 4/3/2023 | 18:00 | 82.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.854 | 0 |
| 4/3/2023 | 19:00 | 69.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.005 | 0 |
| 4/3/2023 | 20:00 | 67.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.19 | 0 |
| 4/3/2023 | 21:00 | 67.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.824 | 0 |
| 4/3/2023 | 22:00 | 67.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.855 | 0 |
| 4/3/2023 | 23:00 | 79.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.858 | 0 |
| 4/4/2023 | 0:00 | 103.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.528 | 0 |
| 4/4/2023 | 1:00 | 111.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.168 | 0 |
| 4/4/2023 | 2:00 | 118.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.967 | 0 |
| 4/4/2023 | 3:00 | 125.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.899 | 0 |
| 4/4/2023 | 4:00 | 128.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.902 | 0 |
| 4/4/2023 | 5:00 | 126.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.992 | 0 |
| 4/4/2023 | 6:00 | 124.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.58 | 0 |
| 4/4/2023 | 7:00 | 115.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.449 | 0 |
| 4/4/2023 | 8:00 | 108.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.373 | 0 |
| 4/4/2023 | 9:00 | 102.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.444 | 0 |
| 4/4/2023 | 10:00 | 101.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.532 | 0 |
| 4/4/2023 | 11:00 | 103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.23 | 0 |
| 4/4/2023 | 12:00 | 95.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.153 | 0 |
| 4/4/2023 | 13:00 | 98.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.685 | 0 |
| 4/4/2023 | 14:00 | 114.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.692 | 0 |
| 4/4/2023 | 15:00 | 118.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.122 | 0 |
| 4/4/2023 | 16:00 | 122.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.237 | 0 |
| 4/4/2023 | 17:00 | 123.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.065 | 0 |
| 4/4/2023 | 18:00 | 97.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.344 | 0 |
| 4/4/2023 | 19:00 | 77.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.741 | 0 |

| 4/4/2023 | 20:00 | 76.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.707 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/4/2023 | 21:00 | 78.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.273 | 0 |
| 4/4/2023 | 22:00 | 80.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.712 | 0 |
| 4/4/2023 | 23:00 | 102.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.73 | 0 |
| 4/5/2023 | 0:00 | 133.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.233 | 0 |
| 4/5/2023 | 1:00 | 153.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.449 | 0 |
| 4/5/2023 | 2:00 | 167.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.837 | 0 |
| 4/5/2023 | 3:00 | 178.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.397 | 0 |
| 4/5/2023 | 4:00 | 185.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.36 | 0 |
| 4/5/2023 | 5:00 | 177.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.771 | 0 |
| 4/5/2023 | 6:00 | 174.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.925 | 0 |
| 4/5/2023 | 7:00 | 164.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.861 | 0 |
| 4/5/2023 | 8:00 | 158.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.394 | 0 |
| 4/5/2023 | 9:00 | 155.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.498 | 0 |
| 4/5/2023 | 10:00 | 153.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.586 | 0 |
| 4/5/2023 | 11:00 | 150.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.959 | 0 |
| 4/5/2023 | 12:00 | 132.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.103 | 0 |
| 4/5/2023 | 13:00 | 123.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.227 | 0 |
| 4/5/2023 | 14:00 | 133.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.007 | 0 |
| 4/5/2023 | 15:00 | 128.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.464 | 0 |
| 4/5/2023 | 16:00 | 127.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.771 | 0 |
| 4/5/2023 | 17:00 | 136.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.714 | 0 |
| 4/5/2023 | 18:00 | 116.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.269 | 0 |
| 4/5/2023 | 19:00 | 100.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.027 | 0 |
| 4/5/2023 | 20:00 | 102.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.462 | 0 |
| 4/5/2023 | 21:00 | 107.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.761 | 0 |
| 4/5/2023 | 22:00 | 111.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.555 | 0 |
| 4/5/2023 | 23:00 | 131.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.69 | 0 |
| 4/6/2023 | 0:00 | 170.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.652 | 0 |
| 4/6/2023 | 1:00 | 176.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.884 | 0 |
| 4/6/2023 | 2:00 | 180.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.861 | 0 |
| 4/6/2023 | 3:00 | 187.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.655 | 0 |
| 4/6/2023 | 4:00 | 191.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.262 | 0 |
| 4/6/2023 | 5:00 | 184.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.774 | 0 |
| 4/6/2023 | 6:00 | 168.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.437 | 0 |
| 4/6/2023 | 7:00 | 154.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.917 | 0 |
| 4/6/2023 | 8:00 | 138.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.119 | 0 |
| 4/6/2023 | 9:00 | 126.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.895 | 0 |
| 4/6/2023 | 10:00 | 119.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.022 | 0 |
| 4/6/2023 | 11:00 | 114.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.545 | 0 |
| 4/6/2023 | 12:00 | 102.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.288 | 0 |
| 4/6/2023 | 13:00 | 97.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.489 | 0 |
| 4/6/2023 | 14:00 | 101.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.58 | 0 |
| 4/6/2023 | 15:00 | 101.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.12 | 0 |
| 4/6/2023 | 16:00 | 106.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.892 | 0 |
| 4/6/2023 | 17:00 | 115.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.32 | 0 |
| 4/6/2023 | 18:00 | 101.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.297 | 0 |

| 4/6/2023 | 19:00 | 85.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.034 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/6/2023 | 20:00 | 80.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.929 | 0 |
| 4/6/2023 | 21:00 | 79.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.185 | 0 |
| 4/6/2023 | 22:00 | 82.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.669 | 0 |
| 4/6/2023 | 23:00 | 104.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.288 | 0 |
| 4/7/2023 | 0:00 | 136.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.402 | 0 |
| 4/7/2023 | 1:00 | 153.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.738 | 0 |
| 4/7/2023 | 2:00 | 164.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.216 | 0 |
| 4/7/2023 | 3:00 | 170.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.811 | 0 |
| 4/7/2023 | 4:00 | 174.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.045 | 0 |
| 4/7/2023 | 5:00 | 171.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.457 | 0 |
| 4/7/2023 | 6:00 | 168.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.256 | 0 |
| 4/7/2023 | 7:00 | 173.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.348 | 0 |
| 4/7/2023 | 8:00 | 173.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.709 | 0 |
| 4/7/2023 | 9:00 | 172.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.153 | 0 |
| 4/7/2023 | 10:00 | 179.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.409 | 0 |
| 4/7/2023 | 11:00 | 174.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.016 | 0 |
| 4/7/2023 | 12:00 | 158.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.796 | 0 |
| 4/7/2023 | 13:00 | 152.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.329 | 0 |
| 4/7/2023 | 14:00 | 162.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.327 | 0 |
| 4/7/2023 | 15:00 | 152.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.841 | 0 |
| 4/7/2023 | 16:00 | 154.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.814 | 0 |
| 4/7/2023 | 17:00 | 153.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.262 | 0 |
| 4/7/2023 | 18:00 | 124.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.085 | 0 |
| 4/7/2023 | 19:00 | 106.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.29 | 0 |
| 4/7/2023 | 20:00 | 106.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.224 | 0 |
| 4/7/2023 | 21:00 | 110.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.873 | 0 |
| 4/7/2023 | 22:00 | 116.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.427 | 0 |
| 4/7/2023 | 23:00 | 140.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.078 | 0 |
| 4/8/2023 | 0:00 | 182.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.705 | 0 |
| 4/8/2023 | 1:00 | 195.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.182 | 0 |
| 4/8/2023 | 2:00 | 202.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.349 | 0 |
| 4/8/2023 | 3:00 | 209.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.502 | 0 |
| 4/8/2023 | 4:00 | 213.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.063 | 0 |
| 4/8/2023 | 5:00 | 202.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.02 | 0 |
| 4/8/2023 | 6:00 | 185.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.68 | 0 |
| 4/8/2023 | 7:00 | 173.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.11 | 0 |
| 4/8/2023 | 8:00 | 156.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.571 | 0 |
| 4/8/2023 | 9:00 | 139.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.874 | 0 |
| 4/8/2023 | 10:00 | 126.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.428 | 0 |
| 4/8/2023 | 11:00 | 115.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.566 | 0 |
| 4/8/2023 | 12:00 | 97.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.439 | 0 |
| 4/8/2023 | 13:00 | 90.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.482 | 0 |
| 4/8/2023 | 14:00 | 93.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.102 | 0 |
| 4/8/2023 | 15:00 | 94.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.257 | 0 |
| 4/8/2023 | 16:00 | 98.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.967 | 0 |
| 4/8/2023 | 17:00 | 104.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.346 | 0 |

| 4/8/2023 | 18:00 | 89.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.595 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/8/2023 | 19:00 | 74.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.48 | 0 |
| 4/8/2023 | 20:00 | 70.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.455 | 0 |
| 4/8/2023 | 21:00 | 68.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.642 | 0 |
| 4/8/2023 | 22:00 | 69.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.19 | 0 |
| 4/8/2023 | 23:00 | 84.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.357 | 0 |
| 4/9/2023 | 0:00 | 110.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.464 | 0 |
| 4/9/2023 | 1:00 | 117.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.982 | 0 |
| 4/9/2023 | 2:00 | 122.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.29 | 0 |
| 4/9/2023 | 3:00 | 122.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.639 | 0 |
| 4/9/2023 | 4:00 | 124.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.845 | 0 |
| 4/9/2023 | 5:00 | 122.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.875 | 0 |
| 4/9/2023 | 6:00 | 127.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.005 | 0 |
| 4/9/2023 | 7:00 | 133.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.836 | 0 |
| 4/9/2023 | 8:00 | 146.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.263 | 0 |
| 4/9/2023 | 9:00 | 158.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.625 | 0 |
| 4/9/2023 | 10:00 | 174.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.181 | 0 |
| 4/9/2023 | 11:00 | 186.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.24 | 0 |
| 4/9/2023 | 12:00 | 183.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.48 | 0 |
| 4/9/2023 | 13:00 | 188.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.021 | 0 |
| 4/9/2023 | 14:00 | 206.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.393 | 0 |
| 4/9/2023 | 15:00 | 216.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.82 | 0 |
| 4/9/2023 | 16:00 | 226.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.322 | 0 |
| 4/9/2023 | 17:00 | 230.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.971 | 0 |
| 4/9/2023 | 18:00 | 202.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.684 | 0 |
| 4/9/2023 | 19:00 | 176.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.515 | 0 |
| 4/9/2023 | 20:00 | 172.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.007 | 0 |
| 4/9/2023 | 21:00 | 174.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.014 | 0 |
| 4/9/2023 | 22:00 | 173.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.401 | 0 |
| 4/9/2023 | 23:00 | 203.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.304 | 0 |
| 4/10/2023 | 0:00 | 240.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.688 | 0 |
| 4/10/2023 | 1:00 | 254.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.263 | 0 |
| 4/10/2023 | 2:00 | 271.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.876 | 0 |
| 4/10/2023 | 3:00 | 283.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.239 | 0 |
| 4/10/2023 | 4:00 | 294.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.342 | 0 |
| 4/10/2023 | 5:00 | 289.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.919 | 0 |
| 4/10/2023 | 6:00 | 284.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.327 | 0 |
| 4/10/2023 | 7:00 | 283.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.411 | 0 |
| 4/10/2023 | 8:00 | 282.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.828 | 0 |
| 4/10/2023 | 9:00 | 275.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.986 | 0 |
| 4/10/2023 | 10:00 | 271.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.265 | 0 |
| 4/10/2023 | 11:00 | 263.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.049 | 0 |
| 4/10/2023 | 12:00 | 235.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.073 | 0 |
| 4/10/2023 | 13:00 | 213.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.158 | 0 |
| 4/10/2023 | 14:00 | 212.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.835 | 0 |
| 4/10/2023 | 15:00 | 198.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.698 | 0 |
| 4/10/2023 | 16:00 | 198.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.695 | 0 |

| 4/10/2023 | 17:00 | 207.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.976 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/10/2023 | 18:00 | 183.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.892 | 0 |
| 4/10/2023 | 19:00 | 160.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.48 | 0 |
| 4/10/2023 | 20:00 | 159.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.771 | 0 |
| 4/10/2023 | 21:00 | 162.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.493 | 0 |
| 4/10/2023 | 22:00 | 162.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.782 | 0 |
| 4/10/2023 | 23:00 | 187.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.028 | 0 |
| 4/11/2023 | 0:00 | 218.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.816 | 0 |
| 4/11/2023 | 1:00 | 226.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.562 | 0 |
| 4/11/2023 | 2:00 | 235.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.666 | 0 |
| 4/11/2023 | 3:00 | 244.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.973 | 0 |
| 4/11/2023 | 4:00 | 250.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.848 | 0 |
| 4/11/2023 | 5:00 | 240.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.612 | 0 |
| 4/11/2023 | 6:00 | 220.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.884 | 0 |
| 4/11/2023 | 7:00 | 205.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.576 | 0 |
| 4/11/2023 | 8:00 | 195.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.098 | 0 |
| 4/11/2023 | 9:00 | 187.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.384 | 0 |
| 4/11/2023 | 10:00 | 183.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.017 | 0 |
| 4/11/2023 | 11:00 | 174.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.467 | 0 |
| 4/11/2023 | 12:00 | 145.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.559 | 0 |
| 4/11/2023 | 13:00 | 125.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.882 | 0 |
| 4/11/2023 | 14:00 | 121.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.879 | 0 |
| 4/11/2023 | 15:00 | 116.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.314 | 0 |
| 4/11/2023 | 16:00 | 117.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.151 | 0 |
| 4/11/2023 | 17:00 | 120.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.962 | 0 |
| 4/11/2023 | 18:00 | 99.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.221 | 0 |
| 4/11/2023 | 19:00 | 81.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.912 | 0 |
| 4/11/2023 | 20:00 | 80.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.588 | 0 |
| 4/11/2023 | 21:00 | 83.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.045 | 0 |
| 4/11/2023 | 22:00 | 86.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.87 | 0 |
| 4/11/2023 | 23:00 | 107.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.517 | 0 |
| 4/12/2023 | 0:00 | 139.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.547 | 0 |
| 4/12/2023 | 1:00 | 150.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.775 | 0 |
| 4/12/2023 | 2:00 | 157.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.234 | 0 |
| 4/12/2023 | 3:00 | 163.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.547 | 0 |
| 4/12/2023 | 4:00 | 166.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.531 | 0 |
| 4/12/2023 | 5:00 | 159.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.768 | 0 |
| 4/12/2023 | 6:00 | 143.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.922 | 0 |
| 4/12/2023 | 7:00 | 131.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.068 | 0 |
| 4/12/2023 | 8:00 | 117.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.903 | 0 |
| 4/12/2023 | 9:00 | 108.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.439 | 0 |
| 4/12/2023 | 10:00 | 99.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.019 | 0 |
| 4/12/2023 | 11:00 | 90.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.761 | 0 |
| 4/12/2023 | 12:00 | 77.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.348 | 0 |
| 4/12/2023 | 13:00 | 69.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.513 | 0 |
| 4/12/2023 | 14:00 | 72.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.393 | 0 |
| 4/12/2023 | 15:00 | 70.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.91 | 0 |

| 4/12/2023 | 16:00 | 68.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.984 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/12/2023 | 17:00 | 72.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.413 | 0 |
| 4/12/2023 | 18:00 | 60.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.467 | 0 |
| 4/12/2023 | 19:00 | 52.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.864 | 0 |
| 4/12/2023 | 20:00 | 51.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.623 | 0 |
| 4/12/2023 | 21:00 | 50.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.966 | 0 |
| 4/12/2023 | 22:00 | 50.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.657 | 0 |
| 4/12/2023 | 23:00 | 56.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.189 | 0 |
| 4/13/2023 | 0:00 | 66.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.551 | 0 |
| 4/13/2023 | 1:00 | 78.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.37 | 0 |
| 4/13/2023 | 2:00 | 93.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.011 | 0 |
| 4/13/2023 | 3:00 | 106.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.293 | 0 |
| 4/13/2023 | 4:00 | 111.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.461 | 0 |
| 4/13/2023 | 5:00 | 101.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.852 | 0 |
| 4/13/2023 | 6:00 | 100.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 |
| 4/13/2023 | 7:00 | 98.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.753 | 0 |
| 4/13/2023 | 8:00 | 95.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.934 | 0 |
| 4/13/2023 | 9:00 | 93.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.488 | 0 |
| 4/13/2023 | 10:00 | 88.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.561 | 0 |
| 4/13/2023 | 11:00 | 83.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.697 | 0 |
| 4/13/2023 | 12:00 | 69.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.922 | 0 |
| 4/13/2023 | 13:00 | 65.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.352 | 0 |
| 4/13/2023 | 14:00 | 69.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.126 | 0 |
| 4/13/2023 | 15:00 | 69.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.186 | 0 |
| 4/13/2023 | 16:00 | 70.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.036 | 0 |
| 4/13/2023 | 17:00 | 76.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.254 | 0 |
| 4/13/2023 | 18:00 | 64.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.762 | 0 |
| 4/13/2023 | 19:00 | 55.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.927 | 0 |
| 4/13/2023 | 20:00 | 54.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.535 | 0 |
| 4/13/2023 | 21:00 | 53.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.52 | 0 |
| 4/13/2023 | 22:00 | 53.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.506 | 0 |
| 4/13/2023 | 23:00 | 60.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.113 | 0 |
| 4/14/2023 | 0:00 | 77.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.018 | 0 |
| 4/14/2023 | 1:00 | 91.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.908 | 0 |
| 4/14/2023 | 2:00 | 110.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.849 | 0 |
| 4/14/2023 | 3:00 | 124.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.209 | 0 |
| 4/14/2023 | 4:00 | 129.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.12 | 0 |
| 4/14/2023 | 5:00 | 127.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.949 | 0 |
| 4/14/2023 | 6:00 | 120.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.321 | 0 |
| 4/14/2023 | 7:00 | 113.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.477 | 0 |
| 4/14/2023 | 8:00 | 107.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.606 | 0 |
| 4/14/2023 | 9:00 | 105.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.133 | 0 |
| 4/14/2023 | 10:00 | 100.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.053 | 0 |
| 4/14/2023 | 11:00 | 95.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.052 | 0 |
| 4/14/2023 | 12:00 | 82.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.386 | 0 |
| 4/14/2023 | 13:00 | 77.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.781 | 0 |
| 4/14/2023 | 14:00 | 82.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.87 | 0 |

| 4/14/2023 | 15:00 | 82.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.632 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/14/2023 | 16:00 | 83.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.586 | 0 |
| 4/14/2023 | 17:00 | 87.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.983 | 0 |
| 4/14/2023 | 18:00 | 75.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.319 | 0 |
| 4/14/2023 | 19:00 | 62.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.523 | 0 |
| 4/14/2023 | 20:00 | 62.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.596 | 0 |
| 4/14/2023 | 21:00 | 64.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.477 | 0 |
| 4/14/2023 | 22:00 | 67.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.811 | 0 |
| 4/14/2023 | 23:00 | 89.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.287 | 0 |
| 4/15/2023 | 0:00 | 127.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.742 | 0 |
| 4/15/2023 | 1:00 | 145.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.072 | 0 |
| 4/15/2023 | 2:00 | 159.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.941 | 0 |
| 4/15/2023 | 3:00 | 171.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.724 | 0 |
| 4/15/2023 | 4:00 | 170.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.266 | 0 |
| 4/15/2023 | 5:00 | 161.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.821 | 0 |
| 4/15/2023 | 6:00 | 142.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.741 | 0 |
| 4/15/2023 | 7:00 | 131.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.161 | 0 |
| 4/15/2023 | 8:00 | 122.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.538 | 0 |
| 4/15/2023 | 9:00 | 113.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.805 | 0 |
| 4/15/2023 | 10:00 | 108.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.722 | 0 |
| 4/15/2023 | 11:00 | 102.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.311 | 0 |
| 4/15/2023 | 12:00 | 85.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.847 | 0 |
| 4/15/2023 | 13:00 | 80.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.331 | 0 |
| 4/15/2023 | 14:00 | 84.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.483 | 0 |
| 4/15/2023 | 15:00 | 81.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.113 | 0 |
| 4/15/2023 | 16:00 | 80.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.231 | 0 |
| 4/15/2023 | 17:00 | 82.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.312 | 0 |
| 4/15/2023 | 18:00 | 69.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.036 | 0 |
| 4/15/2023 | 19:00 | 57.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.876 | 0 |
| 4/15/2023 | 20:00 | 57.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.308 | 0 |
| 4/15/2023 | 21:00 | 56.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.562 | 0 |
| 4/15/2023 | 22:00 | 57.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.171 | 0 |
| 4/15/2023 | 23:00 | 67.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.432 | 0 |
| 4/16/2023 | 0:00 | 95.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.07 | 0 |
| 4/16/2023 | 1:00 | 114.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.979 | 0 |
| 4/16/2023 | 2:00 | 141.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.218 | 0 |
| 4/16/2023 | 3:00 | 156.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.825 | 0 |
| 4/16/2023 | 4:00 | 158.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.479 | 0 |
| 4/16/2023 | 5:00 | 145.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.146 | 0 |
| 4/16/2023 | 6:00 | 132.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.78 | 0 |
| 4/16/2023 | 7:00 | 120.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.669 | 0 |
| 4/16/2023 | 8:00 | 113.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.59 | 0 |
| 4/16/2023 | 9:00 | 105.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.682 | 0 |
| 4/16/2023 | 10:00 | 97.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.074 | 0 |
| 4/16/2023 | 11:00 | 91.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.022 | 0 |
| 4/16/2023 | 12:00 | 73.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.817 | 0 |
| 4/16/2023 | 13:00 | 67.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.494 | 0 |

| 4/16/2023 | 14:00 | 69.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.77 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/16/2023 | 15:00 | 68.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.776 | 0 |
| 4/16/2023 | 16:00 | 69.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.889 | 0 |
| 4/16/2023 | 17:00 | 69.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.859 | 0 |
| 4/16/2023 | 18:00 | 58.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.899 | 0 |
| 4/16/2023 | 19:00 | 52.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.825 | 0 |
| 4/16/2023 | 20:00 | 52.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.754 | 0 |
| 4/16/2023 | 21:00 | 54.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.075 | 0 |
| 4/16/2023 | 22:00 | 55.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.982 | 0 |
| 4/16/2023 | 23:00 | 65.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.022 | 0 |
| 4/17/2023 | 0:00 | 88.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.605 | 0 |
| 4/17/2023 | 1:00 | 107.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.295 | 0 |
| 4/17/2023 | 2:00 | 117.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.196 | 0 |
| 4/17/2023 | 3:00 | 122.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.182 | 0 |
| 4/17/2023 | 4:00 | 126.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.618 | 0 |
| 4/17/2023 | 5:00 | 113.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.978 | 0 |
| 4/17/2023 | 6:00 | 107.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.713 | 0 |
| 4/17/2023 | 7:00 | 95.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.542 | 0 |
| 4/17/2023 | 8:00 | 87.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.638 | 0 |
| 4/17/2023 | 9:00 | 79.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.973 | 0 |
| 4/17/2023 | 10:00 | 75.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.924 | 0 |
| 4/17/2023 | 11:00 | 67.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.548 | 0 |
| 4/17/2023 | 12:00 | 56.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.466 | 0 |
| 4/17/2023 | 13:00 | 50.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.394 | 0 |
| 4/17/2023 | 14:00 | 49.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.745 | 0 |
| 4/17/2023 | 15:00 | 50.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.099 | 0 |
| 4/17/2023 | 16:00 | 49.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.276 | 0 |
| 4/17/2023 | 17:00 | 49.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.934 | 0 |
| 4/17/2023 | 18:00 | 47.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.121 | 0 |
| 4/17/2023 | 19:00 | 43.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.178 | 0 |
| 4/17/2023 | 20:00 | 43.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.126 | 0 |
| 4/17/2023 | 21:00 | 43.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.493 | 0 |
| 4/17/2023 | 22:00 | 44.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.074 | 0 |
| 4/17/2023 | 23:00 | 48.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.353 | 0 |
| 4/18/2023 | 0:00 | 55.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.987 | 0 |
| 4/18/2023 | 1:00 | 62.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.689 | 0 |
| 4/18/2023 | 2:00 | 71.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.035 | 0 |
| 4/18/2023 | 3:00 | 80.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.172 | 0 |
| 4/18/2023 | 4:00 | 87.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.231 | 0 |
| 4/18/2023 | 5:00 | 82.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.246 | 0 |
| 4/18/2023 | 6:00 | 74.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.199 | 0 |
| 4/18/2023 | 7:00 | 70.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.782 | 0 |
| 4/18/2023 | 8:00 | 65.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.377 | 0 |
| 4/18/2023 | 9:00 | 60.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.434 | 0 |
| 4/18/2023 | 10:00 | 55.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.603 | 0 |
| 4/18/2023 | 11:00 | 52.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.622 | 0 |
| 4/18/2023 | 12:00 | 46.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.462 | 0 |

| 4/18/2023 | 13:00 | 43.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.341 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/18/2023 | 14:00 | 44.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.334 | 0 |
| 4/18/2023 | 15:00 | 44.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.734 | 0 |
| 4/18/2023 | 16:00 | 44.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.612 | 0 |
| 4/18/2023 | 17:00 | 44.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.737 | 0 |
| 4/18/2023 | 18:00 | 43.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.169 | 0 |
| 4/18/2023 | 19:00 | 40.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.867 | 0 |
| 4/18/2023 | 20:00 | 40.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.944 | 0 |
| 4/18/2023 | 21:00 | 41.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.334 | 0 |
| 4/18/2023 | 22:00 | 41.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.898 | 0 |
| 4/18/2023 | 23:00 | 45.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.887 | 0 |
| 4/19/2023 | 0:00 | 51.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.486 | 0 |
| 4/19/2023 | 1:00 | 54.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.996 | 0 |
| 4/19/2023 | 2:00 | 59.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.381 | 0 |
| 4/19/2023 | 3:00 | 64.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.626 | 0 |
| 4/19/2023 | 4:00 | 66.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.933 | 0 |
| 4/19/2023 | 5:00 | 62.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.819 | 0 |
| 4/19/2023 | 6:00 | 59.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.313 | 0 |
| 4/19/2023 | 7:00 | 56.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.661 | 0 |
| 4/19/2023 | 8:00 | 52.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.819 | 0 |
| 4/19/2023 | 9:00 | 50.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.211 | 0 |
| 4/19/2023 | 10:00 | 47.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.263 | 0 |
| 4/19/2023 | 11:00 | 46.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.011 | 0 |
| 4/19/2023 | 12:00 | 41.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.867 | 0 |
| 4/19/2023 | 13:00 | 40.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.27 | 0 |
| 4/19/2023 | 14:00 | 41.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.066 | 0 |
| 4/19/2023 | 15:00 | 41.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.691 | 0 |
| 4/19/2023 | 16:00 | 43.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.224 | 0 |
| 4/19/2023 | 17:00 | 44.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.47 | 0 |
| 4/19/2023 | 18:00 | 43.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.055 | 0 |
| 4/19/2023 | 19:00 | 39.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.889 | 0 |
| 4/19/2023 | 20:00 | 39.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.386 | 0 |
| 4/19/2023 | 21:00 | 39.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.216 | 0 |
| 4/19/2023 | 22:00 | 40.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.105 | 0 |
| 4/19/2023 | 23:00 | 44.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.593 | 0 |
| 4/20/2023 | 0:00 | 50.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.22 | 0 |
| 4/20/2023 | 1:00 | 52.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.49 | 0 |
| 4/20/2023 | 2:00 | 53.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.199 | 0 |
| 4/20/2023 | 3:00 | 53.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.523 | 0 |
| 4/20/2023 | 4:00 | 53.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.685 | 0 |
| 4/20/2023 | 5:00 | 53.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.133 | 0 |
| 4/20/2023 | 6:00 | 52.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.833 | 0 |
| 4/20/2023 | 7:00 | 52.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.532 | 0 |
| 4/20/2023 | 8:00 | 52.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.572 | 0 |
| 4/20/2023 | 9:00 | 53.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.183 | 0 |
| 4/20/2023 | 10:00 | 54.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.533 | 0 |
| 4/20/2023 | 11:00 | 55.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.563 | 0 |

| 4/20/2023 | 12:00 | 54.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.438 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/20/2023 | 13:00 | 55.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.046 | 0 |
| 4/20/2023 | 14:00 | 58.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.128 | 0 |
| 4/20/2023 | 15:00 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 4/20/2023 | 16:00 | 62.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.514 | 0 |
| 4/20/2023 | 17:00 | 63.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.853 | 0 |
| 4/20/2023 | 18:00 | 57.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.408 | 0 |
| 4/20/2023 | 19:00 | 52.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.535 | 0 |
| 4/20/2023 | 20:00 | 51.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.485 | 0 |
| 4/20/2023 | 21:00 | 51.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.295 | 0 |
| 4/20/2023 | 22:00 | 51.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.364 | 0 |
| 4/20/2023 | 23:00 | 55.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.263 | 0 |
| 4/21/2023 | 0:00 | 61.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.625 | 0 |
| 4/21/2023 | 1:00 | 65.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.81 | 0 |
| 4/21/2023 | 2:00 | 68.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.599 | 0 |
| 4/21/2023 | 3:00 | 70.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.891 | 0 |
| 4/21/2023 | 4:00 | 72.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.988 | 0 |
| 4/21/2023 | 5:00 | 74.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.072 | 0 |
| 4/21/2023 | 6:00 | 72.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.22 | 0 |
| 4/21/2023 | 7:00 | 74.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.198 | 0 |
| 4/21/2023 | 8:00 | 73.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.232 | 0 |
| 4/21/2023 | 9:00 | 69.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.31 | 0 |
| 4/21/2023 | 10:00 | 70.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.365 | 0 |
| 4/21/2023 | 11:00 | 68.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.89 | 0 |
| 4/21/2023 | 12:00 | 58.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.651 | 0 |
| 4/21/2023 | 13:00 | 57.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.104 | 0 |
| 4/21/2023 | 14:00 | 60.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.163 | 0 |
| 4/21/2023 | 15:00 | 59.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.675 | 0 |
| 4/21/2023 | 16:00 | 56.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.092 | 0 |
| 4/21/2023 | 17:00 | 58.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.384 | 0 |
| 4/21/2023 | 18:00 | 52.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.72 | 0 |
| 4/21/2023 | 19:00 | 48.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.876 | 0 |
| 4/21/2023 | 20:00 | 48.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.712 | 0 |
| 4/21/2023 | 21:00 | 49.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.549 | 0 |
| 4/21/2023 | 22:00 | 50.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.797 | 0 |
| 4/21/2023 | 23:00 | 56.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.951 | 0 |
| 4/22/2023 | 0:00 | 69.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.517 | 0 |
| 4/22/2023 | 1:00 | 77.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.199 | 0 |
| 4/22/2023 | 2:00 | 83.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.468 | 0 |
| 4/22/2023 | 3:00 | 88.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.418 | 0 |
| 4/22/2023 | 4:00 | 92.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.487 | 0 |
| 4/22/2023 | 5:00 | 91.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.668 | 0 |
| 4/22/2023 | 6:00 | 90.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.348 | 0 |
| 4/22/2023 | 7:00 | 84.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.125 | 0 |
| 4/22/2023 | 8:00 | 80.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.505 | 0 |
| 4/22/2023 | 9:00 | 76.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.838 | 0 |
| 4/22/2023 | 10:00 | 74.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.935 | 0 |

| 4/22/2023 | 11:00 | 71.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.237 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/22/2023 | 12:00 | 61.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.901 | 0 |
| 4/22/2023 | 13:00 | 62.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.891 | 0 |
| 4/22/2023 | 14:00 | 74.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.159 | 0 |
| 4/22/2023 | 15:00 | 77.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.816 | 0 |
| 4/22/2023 | 16:00 | 82.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 0 |
| 4/22/2023 | 17:00 | 82.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.818 | 0 |
| 4/22/2023 | 18:00 | 70.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.976 | 0 |
| 4/22/2023 | 19:00 | 59.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.846 | 0 |
| 4/22/2023 | 20:00 | 59.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.443 | 0 |
| 4/22/2023 | 21:00 | 60.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.691 | 0 |
| 4/22/2023 | 22:00 | 62.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.639 | 0 |
| 4/22/2023 | 23:00 | 75.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.783 | 0 |
| 4/23/2023 | 0:00 | 104.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.808 | 0 |
| 4/23/2023 | 1:00 | 112.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.278 | 0 |
| 4/23/2023 | 2:00 | 117.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.36 | 0 |
| 4/23/2023 | 3:00 | 121.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.972 | 0 |
| 4/23/2023 | 4:00 | 123.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.455 | 0 |
| 4/23/2023 | 5:00 | 124.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.915 | 0 |
| 4/23/2023 | 6:00 | 123.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.667 | 0 |
| 4/23/2023 | 7:00 | 123.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.728 | 0 |
| 4/23/2023 | 8:00 | 122.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.549 | 0 |
| 4/23/2023 | 9:00 | 120.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.648 | 0 |
| 4/23/2023 | 10:00 | 118.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.41 | 0 |
| 4/23/2023 | 11:00 | 112.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.591 | 0 |
| 4/23/2023 | 12:00 | 98.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.676 | 0 |
| 4/23/2023 | 13:00 | 93.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.134 | 0 |
| 4/23/2023 | 14:00 | 101.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.145 | 0 |
| 4/23/2023 | 15:00 | 100.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.569 | 0 |
| 4/23/2023 | 16:00 | 99.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.075 | 0 |
| 4/23/2023 | 17:00 | 100.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.994 | 0 |
| 4/23/2023 | 18:00 | 84.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.732 | 0 |
| 4/23/2023 | 19:00 | 70.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.706 | 0 |
| 4/23/2023 | 20:00 | 71.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.058 | 0 |
| 4/23/2023 | 21:00 | 72.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.497 | 0 |
| 4/23/2023 | 22:00 | 74.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.82 | 0 |
| 4/23/2023 | 23:00 | 93.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.544 | 0 |
| 4/24/2023 | 0:00 | 122.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.047 | 0 |
| 4/24/2023 | 1:00 | 137.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.041 | 0 |
| 4/24/2023 | 2:00 | 153.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.106 | 0 |
| 4/24/2023 | 3:00 | 164.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.382 | 0 |
| 4/24/2023 | 4:00 | 160.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.99 | 0 |
| 4/24/2023 | 5:00 | 145.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.043 | 0 |
| 4/24/2023 | 6:00 | 130.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.866 | 0 |
| 4/24/2023 | 7:00 | 124.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.243 | 0 |
| 4/24/2023 | 8:00 | 108.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.895 | 0 |
| 4/24/2023 | 9:00 | 103.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.447 | 0 |

| 4/24/2023 | 10:00 | 94.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.643 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/24/2023 | 11:00 | 90.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.922 | 0 |
| 4/24/2023 | 12:00 | 76.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.008 | 0 |
| 4/24/2023 | 13:00 | 66.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.063 | 0 |
| 4/24/2023 | 14:00 | 65.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.827 | 0 |
| 4/24/2023 | 15:00 | 64.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.218 | 0 |
| 4/24/2023 | 16:00 | 64.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.415 | 0 |
| 4/24/2023 | 17:00 | 63.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.076 | 0 |
| 4/24/2023 | 18:00 | 54.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.329 | 0 |
| 4/24/2023 | 19:00 | 47.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.904 | 0 |
| 4/24/2023 | 20:00 | 46.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.679 | 0 |
| 4/24/2023 | 21:00 | 46.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.708 | 0 |
| 4/24/2023 | 22:00 | 47.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.121 | 0 |
| 4/24/2023 | 23:00 | 52.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.232 | 0 |
| 4/25/2023 | 0:00 | 64.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.795 | 0 |
| 4/25/2023 | 1:00 | 74.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.548 | 0 |
| 4/25/2023 | 2:00 | 84.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.348 | 0 |
| 4/25/2023 | 3:00 | 91.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.566 | 0 |
| 4/25/2023 | 4:00 | 92.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.828 | 0 |
| 4/25/2023 | 5:00 | 93.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.574 | 0 |
| 4/25/2023 | 6:00 | 90.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.13 | 0 |
| 4/25/2023 | 7:00 | 83.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.985 | 0 |
| 4/25/2023 | 8:00 | 82.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.428 | 0 |
| 4/25/2023 | 9:00 | 79.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.102 | 0 |
| 4/25/2023 | 10:00 | 75.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.146 | 0 |
| 4/25/2023 | 11:00 | 71.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.241 | 0 |
| 4/25/2023 | 12:00 | 61.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.413 | 0 |
| 4/25/2023 | 13:00 | 56.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.065 | 0 |
| 4/25/2023 | 14:00 | 57.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.958 | 0 |
| 4/25/2023 | 15:00 | 59.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.29 | 0 |
| 4/25/2023 | 16:00 | 61.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.928 | 0 |
| 4/25/2023 | 17:00 | 66.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.618 | 0 |
| 4/25/2023 | 18:00 | 57.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.832 | 0 |
| 4/25/2023 | 19:00 | 52.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.414 | 0 |
| 4/25/2023 | 20:00 | 51.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.106 | 0 |
| 4/25/2023 | 21:00 | 50.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.794 | 0 |
| 4/25/2023 | 22:00 | 50.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.205 | 0 |
| 4/25/2023 | 23:00 | 54.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.561 | 0 |
| 4/26/2023 | 0:00 | 64.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.973 | 0 |
| 4/26/2023 | 1:00 | 72.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.767 | 0 |
| 4/26/2023 | 2:00 | 85.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.343 | 0 |
| 4/26/2023 | 3:00 | 92.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.56 | 0 |
| 4/26/2023 | 4:00 | 92.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.393 | 0 |
| 4/26/2023 | 5:00 | 95.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.814 | 0 |
| 4/26/2023 | 6:00 | 96.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.666 | 0 |
| 4/26/2023 | 7:00 | 90.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.887 | 0 |
| 4/26/2023 | 8:00 | 95.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.624 | 0 |

| 4/26/2023 | 9:00 | 87.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.978 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/26/2023 | 10:00 | 87.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.556 | 0 |
| 4/26/2023 | 11:00 | 81.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.183 | 0 |
| 4/26/2023 | 12:00 | 70.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.182 | 0 |
| 4/26/2023 | 13:00 | 62.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.112 | 0 |
| 4/26/2023 | 14:00 | 65.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.321 | 0 |
| 4/26/2023 | 15:00 | 63.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.986 | 0 |
| 4/26/2023 | 16:00 | 64.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.143 | 0 |
| 4/26/2023 | 17:00 | 64.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.194 | 0 |
| 4/26/2023 | 18:00 | 54.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.491 | 0 |
| 4/26/2023 | 19:00 | 48.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.837 | 0 |
| 4/26/2023 | 20:00 | 48.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.111 | 0 |
| 4/26/2023 | 21:00 | 47.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.881 | 0 |
| 4/26/2023 | 22:00 | 48.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.341 | 0 |
| 4/26/2023 | 23:00 | 52.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.431 | 0 |
| 4/27/2023 | 0:00 | 61.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.341 | 0 |
| 4/27/2023 | 1:00 | 70.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.828 | 0 |
| 4/27/2023 | 2:00 | 82.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.288 | 0 |
| 4/27/2023 | 3:00 | 89.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.166 | 0 |
| 4/27/2023 | 4:00 | 88.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.585 | 0 |
| 4/27/2023 | 5:00 | 83.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.703 | 0 |
| 4/27/2023 | 6:00 | 80.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.963 | 0 |
| 4/27/2023 | 7:00 | 78.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.173 | 0 |
| 4/27/2023 | 8:00 | 73.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.917 | 0 |
| 4/27/2023 | 9:00 | 68.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.91 | 0 |
| 4/27/2023 | 10:00 | 67.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.268 | 0 |
| 4/27/2023 | 11:00 | 63.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.544 | 0 |
| 4/27/2023 | 12:00 | 53.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.649 | 0 |
| 4/27/2023 | 13:00 | 51.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.159 | 0 |
| 4/27/2023 | 14:00 | 53.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.023 | 0 |
| 4/27/2023 | 15:00 | 53.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.009 | 0 |
| 4/27/2023 | 16:00 | 51.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.05 | 0 |
| 4/27/2023 | 17:00 | 50.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.293 | 0 |
| 4/27/2023 | 18:00 | 47.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.611 | 0 |
| 4/27/2023 | 19:00 | 44.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.416 | 0 |
| 4/27/2023 | 20:00 | 44.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.022 | 0 |
| 4/27/2023 | 21:00 | 44.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.339 | 0 |
| 4/27/2023 | 22:00 | 44.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.916 | 0 |
| 4/27/2023 | 23:00 | 49.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.106 | 0 |
| 4/28/2023 | 0:00 | 55.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.12 | 0 |
| 4/28/2023 | 1:00 | 60.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.739 | 0 |
| 4/28/2023 | 2:00 | 67.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.433 | 0 |
| 4/28/2023 | 3:00 | 74.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.941 | 0 |
| 4/28/2023 | 4:00 | 74.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.883 | 0 |
| 4/28/2023 | 5:00 | 69.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.21 | 0 |
| 4/28/2023 | 6:00 | 63.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.612 | 0 |
| 4/28/2023 | 7:00 | 58.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.941 | 0 |

| 4/28/2023 | 8:00 | 54.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.222 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/28/2023 | 9:00 | 50.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.897 | 0 |
| 4/28/2023 | 10:00 | 49.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.002 | 0 |
| 4/28/2023 | 11:00 | 46.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.752 | 0 |
| 4/28/2023 | 12:00 | 42.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.732 | 0 |
| 4/28/2023 | 13:00 | 39.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.951 | 0 |
| 4/28/2023 | 14:00 | 39.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.673 | 0 |
| 4/28/2023 | 15:00 | 38.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.648 | 0 |
| 4/28/2023 | 16:00 | 38.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.519 | 0 |
| 4/28/2023 | 17:00 | 39.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.695 | 0 |
| 4/28/2023 | 18:00 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.92 | 0 |
| 4/28/2023 | 19:00 | 36.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.454 | 0 |
| 4/28/2023 | 20:00 | 36.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.556 | 0 |
| 4/28/2023 | 21:00 | 36.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.953 | 0 |
| 4/28/2023 | 22:00 | 37.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.526 | 0 |
| 4/28/2023 | 23:00 | 40.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.705 | 0 |
| 4/29/2023 | 0:00 | 45.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.628 | 0 |
| 4/29/2023 | 1:00 | 47.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.712 | 0 |
| 4/29/2023 | 2:00 | 49.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.684 | 0 |
| 4/29/2023 | 3:00 | 50.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.706 | 0 |
| 4/29/2023 | 4:00 | 50.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.375 | 0 |
| 4/29/2023 | 5:00 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 0 |
| 4/29/2023 | 6:00 | 47.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.547 | 0 |
| 4/29/2023 | 7:00 | 47.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.251 | 0 |
| 4/29/2023 | 8:00 | 45.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.737 | 0 |
| 4/29/2023 | 9:00 | 43.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.071 | 0 |
| 4/29/2023 | 10:00 | 42.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.508 | 0 |
| 4/29/2023 | 11:00 | 40.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.415 | 0 |
| 4/29/2023 | 12:00 | 38.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.524 | 0 |
| 4/29/2023 | 13:00 | 37.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.888 | 0 |
| 4/29/2023 | 14:00 | 40.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.361 | 0 |
| 4/29/2023 | 15:00 | 41.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.847 | 0 |
| 4/29/2023 | 16:00 | 42.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.112 | 0 |
| 4/29/2023 | 17:00 | 44.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.384 | 0 |
| 4/29/2023 | 18:00 | 42.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.586 | 0 |
| 4/29/2023 | 19:00 | 39.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.929 | 0 |
| 4/29/2023 | 20:00 | 39.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.672 | 0 |
| 4/29/2023 | 21:00 | 40.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.133 | 0 |
| 4/29/2023 | 22:00 | 40.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.846 | 0 |
| 4/29/2023 | 23:00 | 44.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.539 | 0 |
| 4/30/2023 | 0:00 | 49.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.183 | 0 |
| 4/30/2023 | 1:00 | 51.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.739 | 0 |
| 4/30/2023 | 2:00 | 53.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.411 | 0 |
| 4/30/2023 | 3:00 | 54.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.881 | 0 |
| 4/30/2023 | 4:00 | 54.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.345 | 0 |
| 4/30/2023 | 5:00 | 55.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.062 | 0 |
| 4/30/2023 | 6:00 | 52.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.526 | 0 |

| 4/30/2023 | 7:00 | 53.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.237 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/30/2023 | 8:00 | 52.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.51 | 0 |
| 4/30/2023 | 9:00 | 51.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.48 | 0 |
| 4/30/2023 | 10:00 | 50.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.36 | 0 |
| 4/30/2023 | 11:00 | 48.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.636 | 0 |
| 4/30/2023 | 12:00 | 45.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.959 | 0 |
| 4/30/2023 | 13:00 | 43.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.533 | 0 |
| 4/30/2023 | 14:00 | 43.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.545 | 0 |
| 4/30/2023 | 15:00 | 45.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.647 | 0 |
| 4/30/2023 | 16:00 | 46.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.631 | 0 |
| 4/30/2023 | 17:00 | 46.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.401 | 0 |
| 4/30/2023 | 18:00 | 44.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.883 | 0 |
| 4/30/2023 | 19:00 | 42.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.196 | 0 |
| 4/30/2023 | 20:00 | 41.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.887 | 0 |
| 4/30/2023 | 21:00 | 41.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.868 | 0 |
| 4/30/2023 | 22:00 | 41.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.976 | 0 |
| 4/30/2023 | 23:00 | 44.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.58 | 0 |
| 5/1/2023 | 0:00 | 38.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.538 | 0 |
| 5/1/2023 | 1:00 | 40.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.065 | 0 |
| 5/1/2023 | 2:00 | 41.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.111 | 0 |
| 5/1/2023 | 3:00 | 42.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.071 | 0 |
| 5/1/2023 | 4:00 | 41.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.487 | 0 |
| 5/1/2023 | 5:00 | 41.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.787 | 0 |
| 5/1/2023 | 6:00 | 41.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.247 | 0 |
| 5/1/2023 | 7:00 | 39.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.631 | 0 |
| 5/1/2023 | 8:00 | 36.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.481 | 0 |
| 5/1/2023 | 9:00 | 34.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.144 | 0 |
| 5/1/2023 | 10:00 | 32.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.194 | 0 |
| 5/1/2023 | 11:00 | 29.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.539 | 0 |
| 5/1/2023 | 12:00 | 24.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.957 | 0 |
| 5/1/2023 | 13:00 | 22.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.187 | 0 |
| 5/1/2023 | 14:00 | 22.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.207 | 0 |
| 5/1/2023 | 15:00 | 22.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.222 | 0 |
| 5/1/2023 | 16:00 | 23.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.041 | 0 |
| 5/1/2023 | 17:00 | 24.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.312 | 0 |
| 5/1/2023 | 18:00 | 22.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.256 | 0 |
| 5/1/2023 | 19:00 | 19.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.632 | 0 |
| 5/1/2023 | 20:00 | 18.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.461 | 0 |
| 5/1/2023 | 21:00 | 17.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.863 | 0 |
| 5/1/2023 | 22:00 | 17.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.901 | 0 |
| 5/1/2023 | 23:00 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 |
| 5/2/2023 | 0:00 | 26.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.656 | 0 |
| 5/2/2023 | 1:00 | 28.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 0 |
| 5/2/2023 | 2:00 | 30.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.679 | 0 |
| 5/2/2023 | 3:00 | 32.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.306 | 0 |
| 5/2/2023 | 4:00 | 33.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.852 | 0 |
| 5/2/2023 | 5:00 | 34.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.822 | 0 |

| 5/2/2023 | 6:00 | 35.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.672 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/2/2023 | 7:00 | 36.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.341 | 0 |
| 5/2/2023 | 8:00 | 36.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.864 | 0 |
| 5/2/2023 | 9:00 | 37.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.291 | 0 |
| 5/2/2023 | 10:00 | 37.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.687 | 0 |
| 5/2/2023 | 11:00 | 38.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.007 | 0 |
| 5/2/2023 | 12:00 | 36.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.132 | 0 |
| 5/2/2023 | 13:00 | 36.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.038 | 0 |
| 5/2/2023 | 14:00 | 37.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.672 | 0 |
| 5/2/2023 | 15:00 | 38.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.363 | 0 |
| 5/2/2023 | 16:00 | 39.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.267 | 0 |
| 5/2/2023 | 17:00 | 39.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.568 | 0 |
| 5/2/2023 | 18:00 | 36.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.194 | 0 |
| 5/2/2023 | 19:00 | 32.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.326 | 0 |
| 5/2/2023 | 20:00 | 31.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.306 | 0 |
| 5/2/2023 | 21:00 | 31.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.066 | 0 |
| 5/2/2023 | 22:00 | 31.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.055 | 0 |
| 5/2/2023 | 23:00 | 34.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.005 | 0 |
| 5/3/2023 | 0:00 | 38.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.982 | 0 |
| 5/3/2023 | 1:00 | 40.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.724 | 0 |
| 5/3/2023 | 2:00 | 42.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.964 | 0 |
| 5/3/2023 | 3:00 | 44.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.274 | 0 |
| 5/3/2023 | 4:00 | 45.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.459 | 0 |
| 5/3/2023 | 5:00 | 45.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.799 | 0 |
| 5/3/2023 | 6:00 | 46.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.654 | 0 |
| 5/3/2023 | 7:00 | 47.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.39 | 0 |
| 5/3/2023 | 8:00 | 48.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.773 | 0 |
| 5/3/2023 | 9:00 | 50.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.297 | 0 |
| 5/3/2023 | 10:00 | 50.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.829 | 0 |
| 5/3/2023 | 11:00 | 51.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.827 | 0 |
| 5/3/2023 | 12:00 | 48.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.873 | 0 |
| 5/3/2023 | 13:00 | 48.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.153 | 0 |
| 5/3/2023 | 14:00 | 52.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.919 | 0 |
| 5/3/2023 | 15:00 | 54.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.955 | 0 |
| 5/3/2023 | 16:00 | 56.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.368 | 0 |
| 5/3/2023 | 17:00 | 55.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.908 | 0 |
| 5/3/2023 | 18:00 | 48.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.344 | 0 |
| 5/3/2023 | 19:00 | 40.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.268 | 0 |
| 5/3/2023 | 20:00 | 38.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.452 | 0 |
| 5/3/2023 | 21:00 | 37.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.336 | 0 |
| 5/3/2023 | 22:00 | 37.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.083 | 0 |
| 5/3/2023 | 23:00 | 42.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.429 | 0 |
| 5/4/2023 | 0:00 | 52.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.034 | 0 |
| 5/4/2023 | 1:00 | 58.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.564 | 0 |
| 5/4/2023 | 2:00 | 68.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.748 | 0 |
| 5/4/2023 | 3:00 | 77.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.68 | 0 |
| 5/4/2023 | 4:00 | 81.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.453 | 0 |

| 5/4/2023 | 5:00 | 83.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.497 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/4/2023 | 6:00 | 85.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.104 | 0 |
| 5/4/2023 | 7:00 | 84.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.042 | 0 |
| 5/4/2023 | 8:00 | 84.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.459 | 0 |
| 5/4/2023 | 9:00 | 82.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.748 | 0 |
| 5/4/2023 | 10:00 | 80.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.833 | 0 |
| 5/4/2023 | 11:00 | 78.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.616 | 0 |
| 5/4/2023 | 12:00 | 67.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.567 | 0 |
| 5/4/2023 | 13:00 | 62.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.562 | 0 |
| 5/4/2023 | 14:00 | 67.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.173 | 0 |
| 5/4/2023 | 15:00 | 66.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.461 | 0 |
| 5/4/2023 | 16:00 | 69.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.185 | 0 |
| 5/4/2023 | 17:00 | 76.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.906 | 0 |
| 5/4/2023 | 18:00 | 65.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.902 | 0 |
| 5/4/2023 | 19:00 | 54.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.053 | 0 |
| 5/4/2023 | 20:00 | 53.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.255 | 0 |
| 5/4/2023 | 21:00 | 54.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.36 | 0 |
| 5/4/2023 | 22:00 | 54.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.862 | 0 |
| 5/4/2023 | 23:00 | 67.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.704 | 0 |
| 5/5/2023 | 0:00 | 91.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.138 | 0 |
| 5/5/2023 | 1:00 | 96.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.633 | 0 |
| 5/5/2023 | 2:00 | 100.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.255 | 0 |
| 5/5/2023 | 3:00 | 105.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.806 | 0 |
| 5/5/2023 | 4:00 | 102.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.864 | 0 |
| 5/5/2023 | 5:00 | 96.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.766 | 0 |
| 5/5/2023 | 6:00 | 89.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.244 | 0 |
| 5/5/2023 | 7:00 | 86.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.301 | 0 |
| 5/5/2023 | 8:00 | 79.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.385 | 0 |
| 5/5/2023 | 9:00 | 74.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.295 | 0 |
| 5/5/2023 | 10:00 | 68.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.087 | 0 |
| 5/5/2023 | 11:00 | 62.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.038 | 0 |
| 5/5/2023 | 12:00 | 48.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.486 | 0 |
| 5/5/2023 | 13:00 | 40.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.532 | 0 |
| 5/5/2023 | 14:00 | 41.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.748 | 0 |
| 5/5/2023 | 15:00 | 39.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.442 | 0 |
| 5/5/2023 | 16:00 | 39.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.706 | 0 |
| 5/5/2023 | 17:00 | 40.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.272 | 0 |
| 5/5/2023 | 18:00 | 33.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.522 | 0 |
| 5/5/2023 | 19:00 | 28.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.989 | 0 |
| 5/5/2023 | 20:00 | 28.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.07 | 0 |
| 5/5/2023 | 21:00 | 28.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.155 | 0 |
| 5/5/2023 | 22:00 | 29.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.059 | 0 |
| 5/5/2023 | 23:00 | 32.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.781 | 0 |
| 5/6/2023 | 0:00 | 41.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.581 | 0 |
| 5/6/2023 | 1:00 | 46.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.917 | 0 |
| 5/6/2023 | 2:00 | 52.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.943 | 0 |
| 5/6/2023 | 3:00 | 57.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.858 | 0 |

| 5/6/2023 | 4:00 | 56.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.721 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/6/2023 | 5:00 | 53.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.122 | 0 |
| 5/6/2023 | 6:00 | 49.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.607 | 0 |
| 5/6/2023 | 7:00 | 43.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.959 | 0 |
| 5/6/2023 | 8:00 | 40.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.83 | 0 |
| 5/6/2023 | 9:00 | 36.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.709 | 0 |
| 5/6/2023 | 10:00 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 0 |
| 5/6/2023 | 11:00 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.16 | 0 |
| 5/6/2023 | 12:00 | 27.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.488 | 0 |
| 5/6/2023 | 13:00 | 26.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.591 | 0 |
| 5/6/2023 | 14:00 | 29.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.667 | 0 |
| 5/6/2023 | 15:00 | 29.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.98 | 0 |
| 5/6/2023 | 16:00 | 30.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.628 | 0 |
| 5/6/2023 | 17:00 | 31.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.419 | 0 |
| 5/6/2023 | 18:00 | 28.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.489 | 0 |
| 5/6/2023 | 19:00 | 25.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.823 | 0 |
| 5/6/2023 | 20:00 | 25.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.009 | 0 |
| 5/6/2023 | 21:00 | 24.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.829 | 0 |
| 5/6/2023 | 22:00 | 25.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.284 | 0 |
| 5/6/2023 | 23:00 | 28.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.864 | 0 |
| 5/7/2023 | 0:00 | 34.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.441 | 0 |
| 5/7/2023 | 1:00 | 38.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.59 | 0 |
| 5/7/2023 | 2:00 | 44.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.521 | 0 |
| 5/7/2023 | 3:00 | 52.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.446 | 0 |
| 5/7/2023 | 4:00 | 52.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.761 | 0 |
| 5/7/2023 | 5:00 | 47.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.452 | 0 |
| 5/7/2023 | 6:00 | 41.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 0 |
| 5/7/2023 | 7:00 | 36.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.817 | 0 |
| 5/7/2023 | 8:00 | 34.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.013 | 0 |
| 5/7/2023 | 9:00 | 31.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.693 | 0 |
| 5/7/2023 | 10:00 | 31.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.032 | 0 |
| 5/7/2023 | 11:00 | 30.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.536 | 0 |
| 5/7/2023 | 12:00 | 27.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.676 | 0 |
| 5/7/2023 | 13:00 | 26.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.002 | 0 |
| 5/7/2023 | 14:00 | 26.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.606 | 0 |
| 5/7/2023 | 15:00 | 26.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.097 | 0 |
| 5/7/2023 | 16:00 | 26.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.062 | 0 |
| 5/7/2023 | 17:00 | 26.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.336 | 0 |
| 5/7/2023 | 18:00 | 24.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.842 | 0 |
| 5/7/2023 | 19:00 | 22.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.77 | 0 |
| 5/7/2023 | 20:00 | 23.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.292 | 0 |
| 5/7/2023 | 21:00 | 24.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.246 | 0 |
| 5/7/2023 | 22:00 | 25.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.816 | 0 |
| 5/7/2023 | 23:00 | 30.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.519 | 0 |
| 5/8/2023 | 0:00 | 36.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.76 | 0 |
| 5/8/2023 | 1:00 | 41.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.358 | 0 |
| 5/8/2023 | 2:00 | 46.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.11 | 0 |

| 5/8/2023 | 3:00 | 51.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.063 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/8/2023 | 4:00 | 50.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.703 | 0 |
| 5/8/2023 | 5:00 | 46.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.595 | 0 |
| 5/8/2023 | 6:00 | 40.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.337 | 0 |
| 5/8/2023 | 7:00 | 36.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.046 | 0 |
| 5/8/2023 | 8:00 | 32.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.178 | 0 |
| 5/8/2023 | 9:00 | 29.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.258 | 0 |
| 5/8/2023 | 10:00 | 27.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.302 | 0 |
| 5/8/2023 | 11:00 | 26.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.026 | 0 |
| 5/8/2023 | 12:00 | 22.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.441 | 0 |
| 5/8/2023 | 13:00 | 21.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.066 | 0 |
| 5/8/2023 | 14:00 | 21.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.858 | 0 |
| 5/8/2023 | 15:00 | 21.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.478 | 0 |
| 5/8/2023 | 16:00 | 21.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.631 | 0 |
| 5/8/2023 | 17:00 | 22.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.092 | 0 |
| 5/8/2023 | 18:00 | 20.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.838 | 0 |
| 5/8/2023 | 19:00 | 18.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.259 | 0 |
| 5/8/2023 | 20:00 | 18.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.133 | 0 |
| 5/8/2023 | 21:00 | 18.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.357 | 0 |
| 5/8/2023 | 22:00 | 18.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.772 | 0 |
| 5/8/2023 | 23:00 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.88 | 0 |
| 5/9/2023 | 0:00 | 26.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.42 | 0 |
| 5/9/2023 | 1:00 | 28.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.376 | 0 |
| 5/9/2023 | 2:00 | 29.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.46 | 0 |
| 5/9/2023 | 3:00 | 30.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.772 | 0 |
| 5/9/2023 | 4:00 | 31.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.089 | 0 |
| 5/9/2023 | 5:00 | 31.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.018 | 0 |
| 5/9/2023 | 6:00 | 30.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.336 | 0 |
| 5/9/2023 | 7:00 | 29.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.741 | 0 |
| 5/9/2023 | 8:00 | 28.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 0 |
| 5/9/2023 | 9:00 | 28.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.445 | 0 |
| 5/9/2023 | 10:00 | 27.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.934 | 0 |
| 5/9/2023 | 11:00 | 28.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.257 | 0 |
| 5/9/2023 | 12:00 | 27.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.434 | 0 |
| 5/9/2023 | 13:00 | 28.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.184 | 0 |
| 5/9/2023 | 14:00 | 30.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.719 | 0 |
| 5/9/2023 | 15:00 | 31.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.951 | 0 |
| 5/9/2023 | 16:00 | 32.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.952 | 0 |
| 5/9/2023 | 17:00 | 33.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.24 | 0 |
| 5/9/2023 | 18:00 | 29.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.854 | 0 |
| 5/9/2023 | 19:00 | 26.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.009 | 0 |
| 5/9/2023 | 20:00 | 25.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.413 | 0 |
| 5/9/2023 | 21:00 | 25.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.238 | 0 |
| 5/9/2023 | 22:00 | 25.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.681 | 0 |
| 5/9/2023 | 23:00 | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 0 |
| 5/10/2023 | 0:00 | 34.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.074 | 0 |
| 5/10/2023 | 1:00 | 36.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.76 | 0 |

| 5/10/2023 | 2:00 | 39.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.077 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/10/2023 | 3:00 | 40.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.625 | 0 |
| 5/10/2023 | 4:00 | 39.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.833 | 0 |
| 5/10/2023 | 5:00 | 36.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.577 | 0 |
| 5/10/2023 | 6:00 | 33.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.579 | 0 |
| 5/10/2023 | 7:00 | 32.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.681 | 0 |
| 5/10/2023 | 8:00 | 29.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.849 | 0 |
| 5/10/2023 | 9:00 | 29.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.127 | 0 |
| 5/10/2023 | 10:00 | 27.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.954 | 0 |
| 5/10/2023 | 11:00 | 26.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.901 | 0 |
| 5/10/2023 | 12:00 | 24.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.039 | 0 |
| 5/10/2023 | 13:00 | 21.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.863 | 0 |
| 5/10/2023 | 14:00 | 22.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.104 | 0 |
| 5/10/2023 | 15:00 | 21.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.475 | 0 |
| 5/10/2023 | 16:00 | 21.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.366 | 0 |
| 5/10/2023 | 17:00 | 22.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.13 | 0 |
| 5/10/2023 | 18:00 | 20.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.667 | 0 |
| 5/10/2023 | 19:00 | 18.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.957 | 0 |
| 5/10/2023 | 20:00 | 19.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.311 | 0 |
| 5/10/2023 | 21:00 | 20.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.085 | 0 |
| 5/10/2023 | 22:00 | 21.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.436 | 0 |
| 5/10/2023 | 23:00 | 25.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.504 | 0 |
| 5/11/2023 | 0:00 | 31.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.674 | 0 |
| 5/11/2023 | 1:00 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.95 | 0 |
| 5/11/2023 | 2:00 | 38.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.205 | 0 |
| 5/11/2023 | 3:00 | 40.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.141 | 0 |
| 5/11/2023 | 4:00 | 39.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.137 | 0 |
| 5/11/2023 | 5:00 | 36.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.826 | 0 |
| 5/11/2023 | 6:00 | 33.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.417 | 0 |
| 5/11/2023 | 7:00 | 30.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.904 | 0 |
| 5/11/2023 | 8:00 | 28.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.099 | 0 |
| 5/11/2023 | 9:00 | 25.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.435 | 0 |
| 5/11/2023 | 10:00 | 23.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.363 | 0 |
| 5/11/2023 | 11:00 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.41 | 0 |
| 5/11/2023 | 12:00 | 17.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.684 | 0 |
| 5/11/2023 | 13:00 | 16.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 0 |
| 5/11/2023 | 14:00 | 16.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.415 | 0 |
| 5/11/2023 | 15:00 | 16.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.192 | 0 |
| 5/11/2023 | 16:00 | 16.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.137 | 0 |
| 5/11/2023 | 17:00 | 16.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.864 | 0 |
| 5/11/2023 | 18:00 | 15.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.775 | 0 |
| 5/11/2023 | 19:00 | 14.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.214 | 0 |
| 5/11/2023 | 20:00 | 13.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.911 | 0 |
| 5/11/2023 | 21:00 | 13.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.813 | 0 |
| 5/11/2023 | 22:00 | 14.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.045 | 0 |
| 5/11/2023 | 23:00 | 17.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.144 | 0 |
| 5/12/2023 | 0:00 | 21.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.622 | 0 |

| 5/12/2023 | 1:00 | 24.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.402 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/12/2023 | 2:00 | 26.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.463 | 0 |
| 5/12/2023 | 3:00 | 28.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.079 | 0 |
| 5/12/2023 | 4:00 | 27.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.331 | 0 |
| 5/12/2023 | 5:00 | 26.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.991 | 0 |
| 5/12/2023 | 6:00 | 25.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.223 | 0 |
| 5/12/2023 | 7:00 | 23.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.124 | 0 |
| 5/12/2023 | 8:00 | 21.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.326 | 0 |
| 5/12/2023 | 9:00 | 19.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.934 | 0 |
| 5/12/2023 | 10:00 | 18.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.057 | 0 |
| 5/12/2023 | 11:00 | 17.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.299 | 0 |
| 5/12/2023 | 12:00 | 15.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.281 | 0 |
| 5/12/2023 | 13:00 | 14.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.348 | 0 |
| 5/12/2023 | 14:00 | 14.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.445 | 0 |
| 5/12/2023 | 15:00 | 14.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 0 |
| 5/12/2023 | 16:00 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 |
| 5/12/2023 | 17:00 | 15.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.169 | 0 |
| 5/12/2023 | 18:00 | 13.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.735 | 0 |
| 5/12/2023 | 19:00 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 |
| 5/12/2023 | 20:00 | 11.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.941 | 0 |
| 5/12/2023 | 21:00 | 11.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.979 | 0 |
| 5/12/2023 | 22:00 | 11.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.903 | 0 |
| 5/12/2023 | 23:00 | 14.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.188 | 0 |
| 5/13/2023 | 0:00 | 18.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.997 | 0 |
| 5/13/2023 | 1:00 | 21.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.883 | 0 |
| 5/13/2023 | 2:00 | 23.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.921 | 0 |
| 5/13/2023 | 3:00 | 25.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.442 | 0 |
| 5/13/2023 | 4:00 | 24.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.016 | 0 |
| 5/13/2023 | 5:00 | 23.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.915 | 0 |
| 5/13/2023 | 6:00 | 22.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.359 | 0 |
| 5/13/2023 | 7:00 | 18.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.456 | 0 |
| 5/13/2023 | 8:00 | 15.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.977 | 0 |
| 5/13/2023 | 9:00 | 14.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.889 | 0 |
| 5/13/2023 | 10:00 | 14.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.318 | 0 |
| 5/13/2023 | 11:00 | 13.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.739 | 0 |
| 5/13/2023 | 12:00 | 12.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.573 | 0 |
| 5/13/2023 | 13:00 | 12.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.417 | 0 |
| 5/13/2023 | 14:00 | 13.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.086 | 0 |
| 5/13/2023 | 15:00 | 13.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.556 | 0 |
| 5/13/2023 | 16:00 | 13.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.634 | 0 |
| 5/13/2023 | 17:00 | 13.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.614 | 0 |
| 5/13/2023 | 18:00 | 12.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.438 | 0 |
| 5/13/2023 | 19:00 | 10.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.929 | 0 |
| 5/13/2023 | 20:00 | 10.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.462 | 0 |
| 5/13/2023 | 21:00 | 10.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.385 | 0 |
| 5/13/2023 | 22:00 | 10.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.437 | 0 |
| 5/13/2023 | 23:00 | 11.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.654 | 0 |

| 5/14/2023 | 0:00 | 15.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.531 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/14/2023 | 1:00 | 18.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.088 | 0 |
| 5/14/2023 | 2:00 | 20.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.101 | 0 |
| 5/14/2023 | 3:00 | 21.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65 | 0 |
| 5/14/2023 | 4:00 | 20.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.923 | 0 |
| 5/14/2023 | 5:00 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 |
| 5/14/2023 | 6:00 | 19.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.587 | 0 |
| 5/14/2023 | 7:00 | 16.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.845 | 0 |
| 5/14/2023 | 8:00 | 14.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.972 | 0 |
| 5/14/2023 | 9:00 | 14.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.382 | 0 |
| 5/14/2023 | 10:00 | 13.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.883 | 0 |
| 5/14/2023 | 11:00 | 13.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.363 | 0 |
| 5/14/2023 | 12:00 | 12.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.164 | 0 |
| 5/14/2023 | 13:00 | 11.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.627 | 0 |
| 5/14/2023 | 14:00 | 11.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.778 | 0 |
| 5/14/2023 | 15:00 | 11.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.756 | 0 |
| 5/14/2023 | 16:00 | 11.888 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 11.888 | 0.008 |
| 5/14/2023 | 17:00 | 12.016 | 0 | 0.116 | 0 | 0.035 | 12.016 | 0.116 |
| 5/14/2023 | 18:00 | 11.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.129 | 0 |
| 5/14/2023 | 19:00 | 9.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.947 | 0 |
| 5/14/2023 | 20:00 | 9.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.707 | 0 |
| 5/14/2023 | 21:00 | 9.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.801 | 0 |
| 5/14/2023 | 22:00 | 9.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.924 | 0 |
| 5/14/2023 | 23:00 | 10.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.985 | 0 |
| 5/15/2023 | 0:00 | 13.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.216 | 0 |
| 5/15/2023 | 1:00 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 |
| 5/15/2023 | 2:00 | 17.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.395 | 0 |
| 5/15/2023 | 3:00 | 18.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.315 | 0 |
| 5/15/2023 | 4:00 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.42 | 0 |
| 5/15/2023 | 5:00 | 18.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.477 | 0 |
| 5/15/2023 | 6:00 | 15.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.645 | 0 |
| 5/15/2023 | 7:00 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.07 | 0 |
| 5/15/2023 | 8:00 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 |
| 5/15/2023 | 9:00 | 13.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.255 | 0 |
| 5/15/2023 | 10:00 | 12.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.263 | 0 |
| 5/15/2023 | 11:00 | 11.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.427 | 0 |
| 5/15/2023 | 12:00 | 10.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.305 | 0 |
| 5/15/2023 | 13:00 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.939 | 0 |
| 5/15/2023 | 14:00 | 10.962 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 10.962 | 0.016 |
| 5/15/2023 | 15:00 | 12.067 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 12.067 | 0.055 |
| 5/15/2023 | 16:00 | 13.343 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 13.343 | 0.042 |
| 5/15/2023 | 17:00 | 15.323 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 15.323 | 0.037 |
| 5/15/2023 | 18:00 | 14.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.589 | 0 |
| 5/15/2023 | 19:00 | 12.08 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 12.08 | 0.003 |
| 5/15/2023 | 20:00 | 11.378 | 0 | 0.011 | 0 | 0.003 | 11.378 | 0.011 |
| 5/15/2023 | 21:00 | 11.271 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 11.271 | 0.002 |
| 5/15/2023 | 22:00 | 11.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.643 | 0 |

| 5/15/2023 | 23:00 | 14.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.393 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/16/2023 | 0:00 | 20.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.173 | 0 |
| 5/16/2023 | 1:00 | 23.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.208 | 0 |
| 5/16/2023 | 2:00 | 25.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.361 | 0 |
| 5/16/2023 | 3:00 | 27.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.34 | 0 |
| 5/16/2023 | 4:00 | 26.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.756 | 0 |
| 5/16/2023 | 5:00 | 25.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.202 | 0 |
| 5/16/2023 | 6:00 | 23.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.474 | 0 |
| 5/16/2023 | 7:00 | 22.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.687 | 0 |
| 5/16/2023 | 8:00 | 21.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.991 | 0 |
| 5/16/2023 | 9:00 | 21.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.373 | 0 |
| 5/16/2023 | 10:00 | 21.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.463 | 0 |
| 5/16/2023 | 11:00 | 20.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.757 | 0 |
| 5/16/2023 | 12:00 | 17.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.994 | 0 |
| 5/16/2023 | 13:00 | 16.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.611 | 0 |
| 5/16/2023 | 14:00 | 16.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.615 | 0 |
| 5/16/2023 | 15:00 | 16.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.052 | 0 |
| 5/16/2023 | 16:00 | 15.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.752 | 0 |
| 5/16/2023 | 17:00 | 16.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.504 | 0 |
| 5/16/2023 | 18:00 | 14.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.931 | 0 |
| 5/16/2023 | 19:00 | 13.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.425 | 0 |
| 5/16/2023 | 20:00 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 0 |
| 5/16/2023 | 21:00 | 14.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.358 | 0 |
| 5/16/2023 | 22:00 | 15.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.653 | 0 |
| 5/16/2023 | 23:00 | 20.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07 | 0 |
| 5/17/2023 | 0:00 | 25.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.746 | 0 |
| 5/17/2023 | 1:00 | 28.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.957 | 0 |
| 5/17/2023 | 2:00 | 31.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.531 | 0 |
| 5/17/2023 | 3:00 | 33.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.475 | 0 |
| 5/17/2023 | 4:00 | 32.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.961 | 0 |
| 5/17/2023 | 5:00 | 30.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.386 | 0 |
| 5/17/2023 | 6:00 | 29.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.047 | 0 |
| 5/17/2023 | 7:00 | 26.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.051 | 0 |
| 5/17/2023 | 8:00 | 24.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.464 | 0 |
| 5/17/2023 | 9:00 | 22.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.973 | 0 |
| 5/17/2023 | 10:00 | 22.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.593 | 0 |
| 5/17/2023 | 11:00 | 21.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.964 | 0 |
| 5/17/2023 | 12:00 | 19.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.899 | 0 |
| 5/17/2023 | 13:00 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.239 | 0 |
| 5/17/2023 | 14:00 | 18.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.444 | 0 |
| 5/17/2023 | 15:00 | 17.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.822 | 0 |
| 5/17/2023 | 16:00 | 18.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.071 | 0 |
| 5/17/2023 | 17:00 | 18.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.873 | 0 |
| 5/17/2023 | 18:00 | 17.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.006 | 0 |
| 5/17/2023 | 19:00 | 14.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.419 | 0 |
| 5/17/2023 | 20:00 | 14.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.336 | 0 |
| 5/17/2023 | 21:00 | 15.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.022 | 0 |

| 5/17/2023 | 22:00 | 15.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.622 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/17/2023 | 23:00 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.28 | 0 |
| 5/18/2023 | 0:00 | 24.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.978 | 0 |
| 5/18/2023 | 1:00 | 28.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.549 | 0 |
| 5/18/2023 | 2:00 | 31.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 0 |
| 5/18/2023 | 3:00 | 33.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.528 | 0 |
| 5/18/2023 | 4:00 | 32.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.316 | 0 |
| 5/18/2023 | 5:00 | 30.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.127 | 0 |
| 5/18/2023 | 6:00 | 27.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.874 | 0 |
| 5/18/2023 | 7:00 | 26.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.456 | 0 |
| 5/18/2023 | 8:00 | 25.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.283 | 0 |
| 5/18/2023 | 9:00 | 24.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.362 | 0 |
| 5/18/2023 | 10:00 | 24.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.292 | 0 |
| 5/18/2023 | 11:00 | 24.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.029 | 0 |
| 5/18/2023 | 12:00 | 21.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.089 | 0 |
| 5/18/2023 | 13:00 | 19.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.096 | 0 |
| 5/18/2023 | 14:00 | 19.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.099 | 0 |
| 5/18/2023 | 15:00 | 18.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.507 | 0 |
| 5/18/2023 | 16:00 | 18.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.401 | 0 |
| 5/18/2023 | 17:00 | 18.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.474 | 0 |
| 5/18/2023 | 18:00 | 17.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.238 | 0 |
| 5/18/2023 | 19:00 | 15.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.423 | 0 |
| 5/18/2023 | 20:00 | 15.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.791 | 0 |
| 5/18/2023 | 21:00 | 16.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.963 | 0 |
| 5/18/2023 | 22:00 | 18.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.436 | 0 |
| 5/18/2023 | 23:00 | 22.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.458 | 0 |
| 5/19/2023 | 0:00 | 28.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.291 | 0 |
| 5/19/2023 | 1:00 | 31.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.084 | 0 |
| 5/19/2023 | 2:00 | 33.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.175 | 0 |
| 5/19/2023 | 3:00 | 34.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.552 | 0 |
| 5/19/2023 | 4:00 | 32.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.856 | 0 |
| 5/19/2023 | 5:00 | 30.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.524 | 0 |
| 5/19/2023 | 6:00 | 26.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.933 | 0 |
| 5/19/2023 | 7:00 | 24.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.581 | 0 |
| 5/19/2023 | 8:00 | 22.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.132 | 0 |
| 5/19/2023 | 9:00 | 20.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.463 | 0 |
| 5/19/2023 | 10:00 | 19.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.685 | 0 |
| 5/19/2023 | 11:00 | 19.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.017 | 0 |
| 5/19/2023 | 12:00 | 17.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.112 | 0 |
| 5/19/2023 | 13:00 | 15.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.992 | 0 |
| 5/19/2023 | 14:00 | 15.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.825 | 0 |
| 5/19/2023 | 15:00 | 15.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.661 | 0 |
| 5/19/2023 | 16:00 | 15.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.542 | 0 |
| 5/19/2023 | 17:00 | 15.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.523 | 0 |
| 5/19/2023 | 18:00 | 14.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.604 | 0 |
| 5/19/2023 | 19:00 | 13.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.141 | 0 |
| 5/19/2023 | 20:00 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 |

| 5/19/2023 | 21:00 | 12.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.847 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/19/2023 | 22:00 | 12.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.907 | 0 |
| 5/19/2023 | 23:00 | 14.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.212 | 0 |
| 5/20/2023 | 0:00 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 | 0 |
| 5/20/2023 | 1:00 | 20.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.696 | 0 |
| 5/20/2023 | 2:00 | 22.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.095 | 0 |
| 5/20/2023 | 3:00 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 0 |
| 5/20/2023 | 4:00 | 23.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.552 | 0 |
| 5/20/2023 | 5:00 | 22.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.974 | 0 |
| 5/20/2023 | 6:00 | 22.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.919 | 0 |
| 5/20/2023 | 7:00 | 20.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.971 | 0 |
| 5/20/2023 | 8:00 | 20.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.345 | 0 |
| 5/20/2023 | 9:00 | 17.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.843 | 0 |
| 5/20/2023 | 10:00 | 16.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.865 | 0 |
| 5/20/2023 | 11:00 | 17.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.804 | 0 |
| 5/20/2023 | 12:00 | 18.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.226 | 0 |
| 5/20/2023 | 13:00 | 20.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.262 | 0 |
| 5/20/2023 | 14:00 | 23.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.854 | 0 |
| 5/20/2023 | 15:00 | 25.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.187 | 0 |
| 5/20/2023 | 16:00 | 27.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.081 | 0 |
| 5/20/2023 | 17:00 | 27.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.814 | 0 |
| 5/20/2023 | 18:00 | 24.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.352 | 0 |
| 5/20/2023 | 19:00 | 20.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.777 | 0 |
| 5/20/2023 | 20:00 | 19.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.575 | 0 |
| 5/20/2023 | 21:00 | 19.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.503 | 0 |
| 5/20/2023 | 22:00 | 20.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.159 | 0 |
| 5/20/2023 | 23:00 | 23.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.432 | 0 |
| 5/21/2023 | 0:00 | 28.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.465 | 0 |
| 5/21/2023 | 1:00 | 30.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.644 | 0 |
| 5/21/2023 | 2:00 | 31.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.796 | 0 |
| 5/21/2023 | 3:00 | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.14 | 0 |
| 5/21/2023 | 4:00 | 31.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.782 | 0 |
| 5/21/2023 | 5:00 | 29.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.576 | 0 |
| 5/21/2023 | 6:00 | 26.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.671 | 0 |
| 5/21/2023 | 7:00 | 24.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.776 | 0 |
| 5/21/2023 | 8:00 | 23.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.104 | 0 |
| 5/21/2023 | 9:00 | 21.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.405 | 0 |
| 5/21/2023 | 10:00 | 19.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.945 | 0 |
| 5/21/2023 | 11:00 | 18.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.532 | 0 |
| 5/21/2023 | 12:00 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 0 |
| 5/21/2023 | 13:00 | 14.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.825 | 0 |
| 5/21/2023 | 14:00 | 14.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.599 | 0 |
| 5/21/2023 | 15:00 | 14.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.389 | 0 |
| 5/21/2023 | 16:00 | 14.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.365 | 0 |
| 5/21/2023 | 17:00 | 14.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.459 | 0 |
| 5/21/2023 | 18:00 | 13.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.573 | 0 |
| 5/21/2023 | 19:00 | 12.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.253 | 0 |

| 5/21/2023 | 20:00 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/21/2023 | 21:00 | 12.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.179 | 0 |
| 5/21/2023 | 22:00 | 12.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.264 | 0 |
| 5/21/2023 | 23:00 | 13.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.553 | 0 |
| 5/22/2023 | 0:00 | 17.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.889 | 0 |
| 5/22/2023 | 1:00 | 19.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.946 | 0 |
| 5/22/2023 | 2:00 | 21.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.779 | 0 |
| 5/22/2023 | 3:00 | 22.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.794 | 0 |
| 5/22/2023 | 4:00 | 22.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.177 | 0 |
| 5/22/2023 | 5:00 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 0 |
| 5/22/2023 | 6:00 | 16.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.734 | 0 |
| 5/22/2023 | 7:00 | 15.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.996 | 0 |
| 5/22/2023 | 8:00 | 15.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.128 | 0 |
| 5/22/2023 | 9:00 | 14.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.383 | 0 |
| 5/22/2023 | 10:00 | 13.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.701 | 0 |
| 5/22/2023 | 11:00 | 13.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.075 | 0 |
| 5/22/2023 | 12:00 | 11.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 0 |
| 5/22/2023 | 13:00 | 10.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.874 | 0 |
| 5/22/2023 | 14:00 | 10.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.955 | 0 |
| 5/22/2023 | 15:00 | 10.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.849 | 0 |
| 5/22/2023 | 16:00 | 10.936 | 0 | 0.075 | 0 | 0.007 | 10.936 | 0.075 |
| 5/22/2023 | 17:00 | 11.031 | 0 | 0.351 | 0 | 0.059 | 11.031 | 0.351 |
| 5/22/2023 | 18:00 | 10.333 | 0 | 0.055 | 0 | 0.024 | 10.333 | 0.055 |
| 5/22/2023 | 19:00 | 9.239 | 0 | 0.078 | 0 | 0.032 | 9.239 | 0.078 |
| 5/22/2023 | 20:00 | 9.057 | 0 | 0.036 | 0 | 0.012 | 9.057 | 0.036 |
| 5/22/2023 | 21:00 | 9.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.125 | 0 |
| 5/22/2023 | 22:00 | 9.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.195 | 0 |
| 5/22/2023 | 23:00 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.279 | 0 |
| 5/23/2023 | 0:00 | 11.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.957 | 0 |
| 5/23/2023 | 1:00 | 12.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.934 | 0 |
| 5/23/2023 | 2:00 | 13.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.582 | 0 |
| 5/23/2023 | 3:00 | 14.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.709 | 0 |
| 5/23/2023 | 4:00 | 14.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.644 | 0 |
| 5/23/2023 | 5:00 | 14.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.223 | 0 |
| 5/23/2023 | 6:00 | 13.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.927 | 0 |
| 5/23/2023 | 7:00 | 13.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.524 | 0 |
| 5/23/2023 | 8:00 | 13.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.315 | 0 |
| 5/23/2023 | 9:00 | 13.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.006 | 0 |
| 5/23/2023 | 10:00 | 12.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.772 | 0 |
| 5/23/2023 | 11:00 | 12.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.393 | 0 |
| 5/23/2023 | 12:00 | 11.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 0 |
| 5/23/2023 | 13:00 | 10.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.538 | 0 |
| 5/23/2023 | 14:00 | 10.636 | 0 | 0.16 | 0 | 0.081 | 10.636 | 0.16 |
| 5/23/2023 | 15:00 | 10.464 | 0 | 0.665 | 0 | 0.175 | 10.464 | 0.665 |
| 5/23/2023 | 16:00 | 10.505 | 0 | 1.317 | 0 | 0.381 | 10.505 | 1.317 |
| 5/23/2023 | 17:00 | 10.716 | 0 | 1.646 | 0 | 0.445 | 10.716 | 1.646 |
| 5/23/2023 | 18:00 | 9.99 | 0 | 1.06 | 0 | 0.469 | 9.99 | 1.06 |

| 5/23/2023 | 19:00 | 8.951 | 0 | 1.109 | 0 | 0.468 | 8.951 | 1.109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/23/2023 | 20:00 | 8.741 | 0 | 0.992 | 0 | 0.452 | 8.741 | 0.992 |
| 5/23/2023 | 21:00 | 8.729 | 0 | 0.673 | 0 | 0.28 | 8.729 | 0.673 |
| 5/23/2023 | 22:00 | 8.71 | 0 | 0.582 | 0 | 0.254 | 8.71 | 0.582 |
| 5/23/2023 | 23:00 | 9.668 | 0 | 0.283 | 0 | 0.174 | 9.668 | 0.283 |
| 5/24/2023 | 0:00 | 11.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.277 | 0 |
| 5/24/2023 | 1:00 | 11.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.953 | 0 |
| 5/24/2023 | 2:00 | 12.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.367 | 0 |
| 5/24/2023 | 3:00 | 12.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.687 | 0 |
| 5/24/2023 | 4:00 | 12.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.751 | 0 |
| 5/24/2023 | 5:00 | 12.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.732 | 0 |
| 5/24/2023 | 6:00 | 12.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.508 | 0 |
| 5/24/2023 | 7:00 | 12.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.305 | 0 |
| 5/24/2023 | 8:00 | 11.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.773 | 0 |
| 5/24/2023 | 9:00 | 11.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.269 | 0 |
| 5/24/2023 | 10:00 | 10.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.834 | 0 |
| 5/24/2023 | 11:00 | 10.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.885 | 0 |
| 5/24/2023 | 12:00 | 10.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.538 | 0 |
| 5/24/2023 | 13:00 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 |
| 5/24/2023 | 14:00 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 0 |
| 5/24/2023 | 15:00 | 12.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.554 | 0 |
| 5/24/2023 | 16:00 | 12.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.896 | 0 |
| 5/24/2023 | 17:00 | 13.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.128 | 0 |
| 5/24/2023 | 18:00 | 11.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.886 | 0 |
| 5/24/2023 | 19:00 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 |
| 5/24/2023 | 20:00 | 9.834 | 0 | 0.036 | 0 | 0.035 | 9.834 | 0.036 |
| 5/24/2023 | 21:00 | 9.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.652 | 0 |
| 5/24/2023 | 22:00 | 9.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.611 | 0 |
| 5/24/2023 | 23:00 | 10.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.607 | 0 |
| 5/25/2023 | 0:00 | 12.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.509 | 0 |
| 5/25/2023 | 1:00 | 13.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.973 | 0 |
| 5/25/2023 | 2:00 | 15.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.552 | 0 |
| 5/25/2023 | 3:00 | 16.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.886 | 0 |
| 5/25/2023 | 4:00 | 14.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.983 | 0 |
| 5/25/2023 | 5:00 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 0 |
| 5/25/2023 | 6:00 | 14.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.869 | 0 |
| 5/25/2023 | 7:00 | 14.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.546 | 0 |
| 5/25/2023 | 8:00 | 14.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.137 | 0 |
| 5/25/2023 | 9:00 | 13.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.528 | 0 |
| 5/25/2023 | 10:00 | 13.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.094 | 0 |
| 5/25/2023 | 11:00 | 12.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 0 |
| 5/25/2023 | 12:00 | 11.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.369 | 0 |
| 5/25/2023 | 13:00 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 |
| 5/25/2023 | 14:00 | 10.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.767 | 0 |
| 5/25/2023 | 15:00 | 10.613 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 10.613 | 0.356 |
| 5/25/2023 | 16:00 | 10.581 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 10.581 | 0.924 |
| 5/25/2023 | 17:00 | 10.646 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 10.646 | 1.387 |

| 5/25/2023 | 18:00 | 9.882 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 9.882 | 0.657 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/25/2023 | 19:00 | 8.938 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 8.938 | 0.834 |
| 5/25/2023 | 20:00 | 8.685 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 8.685 | 0.752 |
| 5/25/2023 | 21:00 | 8.754 | 0 | 0.612 | 0 | 0.027 | 8.754 | 0.612 |
| 5/25/2023 | 22:00 | 8.952 | 0 | 0.404 | 0 | 0.026 | 8.952 | 0.404 |
| 5/25/2023 | 23:00 | 10.217 | 0 | 0.092 | 0 | 0.014 | 10.217 | 0.092 |
| 5/26/2023 | 0:00 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.096 | 0 |
| 5/26/2023 | 1:00 | 12.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.845 | 0 |
| 5/26/2023 | 2:00 | 13.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.352 | 0 |
| 5/26/2023 | 3:00 | 13.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.597 | 0 |
| 5/26/2023 | 4:00 | 13.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.678 | 0 |
| 5/26/2023 | 5:00 | 13.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.622 | 0 |
| 5/26/2023 | 6:00 | 13.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.368 | 0 |
| 5/26/2023 | 7:00 | 13.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.069 | 0 |
| 5/26/2023 | 8:00 | 12.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.854 | 0 |
| 5/26/2023 | 9:00 | 12.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 0 |
| 5/26/2023 | 10:00 | 12.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.298 | 0 |
| 5/26/2023 | 11:00 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0 |
| 5/26/2023 | 12:00 | 11.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.254 | 0 |
| 5/26/2023 | 13:00 | 10.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.994 | 0 |
| 5/26/2023 | 14:00 | 12.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.116 | 0 |
| 5/26/2023 | 15:00 | 13.249 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 13.249 | 0.03 |
| 5/26/2023 | 16:00 | 14.333 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 14.333 | 0.08 |
| 5/26/2023 | 17:00 | 14.824 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 14.824 | 0.154 |
| 5/26/2023 | 18:00 | 13.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.497 | 0 |
| 5/26/2023 | 19:00 | 11.488 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 11.488 | 0.036 |
| 5/26/2023 | 20:00 | 10.673 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 10.673 | 0.066 |
| 5/26/2023 | 21:00 | 10.481 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 10.481 | 0.041 |
| 5/26/2023 | 22:00 | 10.577 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 10.577 | 0.002 |
| 5/26/2023 | 23:00 | 12.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.061 | 0 |
| 5/27/2023 | 0:00 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 0 |
| 5/27/2023 | 1:00 | 17.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.786 | 0 |
| 5/27/2023 | 2:00 | 20.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.309 | 0 |
| 5/27/2023 | 3:00 | 22.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.162 | 0 |
| 5/27/2023 | 4:00 | 21.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.135 | 0 |
| 5/27/2023 | 5:00 | 19.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.227 | 0 |
| 5/27/2023 | 6:00 | 17.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.601 | 0 |
| 5/27/2023 | 7:00 | 17.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.309 | 0 |
| 5/27/2023 | 8:00 | 16.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.852 | 0 |
| 5/27/2023 | 9:00 | 16.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.321 | 0 |
| 5/27/2023 | 10:00 | 15.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.738 | 0 |
| 5/27/2023 | 11:00 | 15.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.107 | 0 |
| 5/27/2023 | 12:00 | 13.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.701 | 0 |
| 5/27/2023 | 13:00 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 0 |
| 5/27/2023 | 14:00 | 12.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.674 | 0 |
| 5/27/2023 | 15:00 | 12.459 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 12.459 | 0.062 |
| 5/27/2023 | 16:00 | 12.46 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 12.46 | 0.478 |

| 5/27/2023 | 17:00 | 12.504 | 0 | 0.951 | 0 | 0 | 12.504 | 0.951 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/27/2023 | 18:00 | 11.695 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 11.695 | 0.269 |
| 5/27/2023 | 19:00 | 10.578 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 10.578 | 0.263 |
| 5/27/2023 | 20:00 | 10.34 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 10.34 | 0.192 |
| 5/27/2023 | 21:00 | 10.42 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 10.42 | 0.089 |
| 5/27/2023 | 22:00 | 10.529 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 10.529 | 0.035 |
| 5/27/2023 | 23:00 | 11.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.571 | 0 |
| 5/28/2023 | 0:00 | 13.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.373 | 0 |
| 5/28/2023 | 1:00 | 13.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.917 | 0 |
| 5/28/2023 | 2:00 | 13.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.963 | 0 |
| 5/28/2023 | 3:00 | 13.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.851 | 0 |
| 5/28/2023 | 4:00 | 13.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.761 | 0 |
| 5/28/2023 | 5:00 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 |
| 5/28/2023 | 6:00 | 14.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.282 | 0 |
| 5/28/2023 | 7:00 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 0 |
| 5/28/2023 | 8:00 | 15.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.061 | 0 |
| 5/28/2023 | 9:00 | 15.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.467 | 0 |
| 5/28/2023 | 10:00 | 15.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.723 | 0 |
| 5/28/2023 | 11:00 | 16.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.296 | 0 |
| 5/28/2023 | 12:00 | 14.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.667 | 0 |
| 5/28/2023 | 13:00 | 14.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.857 | 0 |
| 5/28/2023 | 14:00 | 16.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.645 | 0 |
| 5/28/2023 | 15:00 | 18.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.461 | 0 |
| 5/28/2023 | 16:00 | 20.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.054 | 0 |
| 5/28/2023 | 17:00 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 0 |
| 5/28/2023 | 18:00 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.03 | 0 |
| 5/28/2023 | 19:00 | 12.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.844 | 0 |
| 5/28/2023 | 20:00 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 |
| 5/28/2023 | 21:00 | 12.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.426 | 0 |
| 5/28/2023 | 22:00 | 13.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.225 | 0 |
| 5/28/2023 | 23:00 | 17.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.538 | 0 |
| 5/29/2023 | 0:00 | 23.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.862 | 0 |
| 5/29/2023 | 1:00 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 |
| 5/29/2023 | 2:00 | 28.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.324 | 0 |
| 5/29/2023 | 3:00 | 29.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.421 | 0 |
| 5/29/2023 | 4:00 | 28.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.265 | 0 |
| 5/29/2023 | 5:00 | 27.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.968 | 0 |
| 5/29/2023 | 6:00 | 24.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.259 | 0 |
| 5/29/2023 | 7:00 | 21.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.888 | 0 |
| 5/29/2023 | 8:00 | 20.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.532 | 0 |
| 5/29/2023 | 9:00 | 19.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.327 | 0 |
| 5/29/2023 | 10:00 | 18.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.944 | 0 |
| 5/29/2023 | 11:00 | 19.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.103 | 0 |
| 5/29/2023 | 12:00 | 17.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.144 | 0 |
| 5/29/2023 | 13:00 | 16.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.095 | 0 |
| 5/29/2023 | 14:00 | 16.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.935 | 0 |
| 5/29/2023 | 15:00 | 16.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.396 | 0 |

| 5/29/2023 | 16:00 | 15.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.853 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/29/2023 | 17:00 | 15.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.889 | 0 |
| 5/29/2023 | 18:00 | 14.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.018 | 0 |
| 5/29/2023 | 19:00 | 12.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.754 | 0 |
| 5/29/2023 | 20:00 | 12.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.516 | 0 |
| 5/29/2023 | 21:00 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 |
| 5/29/2023 | 22:00 | 13.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.177 | 0 |
| 5/29/2023 | 23:00 | 16.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.876 | 0 |
| 5/30/2023 | 0:00 | 22.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.237 | 0 |
| 5/30/2023 | 1:00 | 25.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.162 | 0 |
| 5/30/2023 | 2:00 | 27.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.414 | 0 |
| 5/30/2023 | 3:00 | 29.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.086 | 0 |
| 5/30/2023 | 4:00 | 27.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.638 | 0 |
| 5/30/2023 | 5:00 | 24.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.489 | 0 |
| 5/30/2023 | 6:00 | 20.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.991 | 0 |
| 5/30/2023 | 7:00 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.35 | 0 |
| 5/30/2023 | 8:00 | 17.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.208 | 0 |
| 5/30/2023 | 9:00 | 16.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.284 | 0 |
| 5/30/2023 | 10:00 | 15.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.612 | 0 |
| 5/30/2023 | 11:00 | 15.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.008 | 0 |
| 5/30/2023 | 12:00 | 13.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.481 | 0 |
| 5/30/2023 | 13:00 | 12.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.573 | 0 |
| 5/30/2023 | 14:00 | 12.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.386 | 0 |
| 5/30/2023 | 15:00 | 12.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.069 | 0 |
| 5/30/2023 | 16:00 | 12.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.044 | 0 |
| 5/30/2023 | 17:00 | 12.204 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 12.204 | 0.052 |
| 5/30/2023 | 18:00 | 11.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.377 | 0 |
| 5/30/2023 | 19:00 | 10.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.097 | 0 |
| 5/30/2023 | 20:00 | 9.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.637 | 0 |
| 5/30/2023 | 21:00 | 9.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.372 | 0 |
| 5/30/2023 | 22:00 | 9.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.194 | 0 |
| 5/30/2023 | 23:00 | 10.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.143 | 0 |
| 5/31/2023 | 0:00 | 11.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.788 | 0 |
| 5/31/2023 | 1:00 | 12.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.832 | 0 |
| 5/31/2023 | 2:00 | 14.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.037 | 0 |
| 5/31/2023 | 3:00 | 15.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.979 | 0 |
| 5/31/2023 | 4:00 | 14.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.971 | 0 |
| 5/31/2023 | 5:00 | 14.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.749 | 0 |
| 5/31/2023 | 6:00 | 14.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.266 | 0 |
| 5/31/2023 | 7:00 | 13.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.976 | 0 |
| 5/31/2023 | 8:00 | 13.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.482 | 0 |
| 5/31/2023 | 9:00 | 13.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.075 | 0 |
| 5/31/2023 | 10:00 | 12.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.785 | 0 |
| 5/31/2023 | 11:00 | 12.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.345 | 0 |
| 5/31/2023 | 12:00 | 11.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.147 | 0 |
| 5/31/2023 | 13:00 | 10.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.472 | 0 |
| 5/31/2023 | 14:00 | 10.301 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 10.301 | 0.17 |

| 5/31/2023 | 15:00 | 10.165 | 0 | 0.869 | 0 | 0 | 10.165 | 0.869 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/31/2023 | 16:00 | 10.142 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 10.142 | 1.604 |
| 5/31/2023 | 17:00 | 10.103 | 0 | 2.113 | 0 | 0 | 10.103 | 2.113 |
| 5/31/2023 | 18:00 | 9.445 | 0 | 1.388 | 0 | 0 | 9.445 | 1.388 |
| 5/31/2023 | 19:00 | 8.307 | 0 | 1.521 | 0 | 0.019 | 8.307 | 1.521 |
| 5/31/2023 | 20:00 | 8.138 | 0 | 1.493 | 0 | 0.091 | 8.138 | 1.493 |
| 5/31/2023 | 21:00 | 8.231 | 0 | 1.383 | 0 | 0.125 | 8.231 | 1.383 |
| 5/31/2023 | 22:00 | 8.572 | 0 | 1.12 | 0 | 0.119 | 8.572 | 1.12 |
| 5/31/2023 | 23:00 | 9.874 | 0 | 0.541 | 0 | 0.092 | 9.874 | 0.541 |
| 6/1/2023 | 0:00 | 6.394 | 0 | 0.054 | 0 | 0.012 | 6.394 | 0.054 |
| 6/1/2023 | 1:00 | 7.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.105 | 0 |
| 6/1/2023 | 2:00 | 7.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.842 | 0 |
| 6/1/2023 | 3:00 | 8.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.401 | 0 |
| 6/1/2023 | 4:00 | 8.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.365 | 0 |
| 6/1/2023 | 5:00 | 8.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.065 | 0 |
| 6/1/2023 | 6:00 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 |
| 6/1/2023 | 7:00 | 6.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.624 | 0 |
| 6/1/2023 | 8:00 | 5.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.932 | 0 |
| 6/1/2023 | 9:00 | 5.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.361 | 0 |
| 6/1/2023 | 10:00 | 4.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.748 | 0 |
| 6/1/2023 | 11:00 | 4.246 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.246 | 0.01 |
| 6/1/2023 | 12:00 | 3.41 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 3.41 | 0.131 |
| 6/1/2023 | 13:00 | 2.963 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 2.963 | 0.752 |
| 6/1/2023 | 14:00 | 3.042 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 3.042 | 1.408 |
| 6/1/2023 | 15:00 | 3.009 | 0 | 2.002 | 0 | 0.053 | 3.009 | 2.002 |
| 6/1/2023 | 16:00 | 2.942 | 0 | 1.996 | 0 | 0.109 | 2.942 | 1.996 |
| 6/1/2023 | 17:00 | 3.028 | 0 | 2.411 | 0 | 0.169 | 3.028 | 2.411 |
| 6/1/2023 | 18:00 | 2.356 | 0 | 1.821 | 0 | 0.155 | 2.356 | 1.821 |
| 6/1/2023 | 19:00 | 1.673 | 0 | 1.861 | 0 | 0.154 | 1.673 | 1.861 |
| 6/1/2023 | 20:00 | 1.444 | 0 | 1.687 | 0 | 0.142 | 1.444 | 1.687 |
| 6/1/2023 | 21:00 | 1.409 | 0 | 1.365 | 0 | 0.066 | 1.409 | 1.365 |
| 6/1/2023 | 22:00 | 1.469 | 0 | 1.005 | 0 | 0.008 | 1.469 | 1.005 |
| 6/1/2023 | 23:00 | 2.07 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 2.07 | 0.44 |
| 6/2/2023 | 0:00 | 3.116 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 3.116 | 0.037 |
| 6/2/2023 | 1:00 | 3.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.914 | 0 |
| 6/2/2023 | 2:00 | 4.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.368 | 0 |
| 6/2/2023 | 3:00 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0 |
| 6/2/2023 | 4:00 | 5.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.106 | 0 |
| 6/2/2023 | 5:00 | 5.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.209 | 0 |
| 6/2/2023 | 6:00 | 5.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.256 | 0 |
| 6/2/2023 | 7:00 | 5.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.003 | 0 |
| 6/2/2023 | 8:00 | 4.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.723 | 0 |
| 6/2/2023 | 9:00 | 4.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 0 |
| 6/2/2023 | 10:00 | 4.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.236 | 0 |
| 6/2/2023 | 11:00 | 4.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 0 |
| 6/2/2023 | 12:00 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 |
| 6/2/2023 | 13:00 | 4.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.379 | 0 |

| 6/2/2023 | 14:00 | 5.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.345 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/2/2023 | 15:00 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 |
| 6/2/2023 | 16:00 | 6.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.283 | 0 |
| 6/2/2023 | 17:00 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 |
| 6/2/2023 | 18:00 | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | 0 |
| 6/2/2023 | 19:00 | 4.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.182 | 0 |
| 6/2/2023 | 20:00 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0 |
| 6/2/2023 | 21:00 | 3.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.535 | 0 |
| 6/2/2023 | 22:00 | 3.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.503 | 0 |
| 6/2/2023 | 23:00 | 4.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.426 | 0 |
| 6/3/2023 | 0:00 | 5.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.983 | 0 |
| 6/3/2023 | 1:00 | 6.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.716 | 0 |
| 6/3/2023 | 2:00 | 7.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.231 | 0 |
| 6/3/2023 | 3:00 | 7.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.723 | 0 |
| 6/3/2023 | 4:00 | 7.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.844 | 0 |
| 6/3/2023 | 5:00 | 7.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.831 | 0 |
| 6/3/2023 | 6:00 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 0 |
| 6/3/2023 | 7:00 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.457 | 0 |
| 6/3/2023 | 8:00 | 7.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.201 | 0 |
| 6/3/2023 | 9:00 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 0 |
| 6/3/2023 | 10:00 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 0 |
| 6/3/2023 | 11:00 | 6.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.044 | 0 |
| 6/3/2023 | 12:00 | 4.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 0 |
| 6/3/2023 | 13:00 | 4.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.244 | 0 |
| 6/3/2023 | 14:00 | 4.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 0 |
| 6/3/2023 | 15:00 | 4.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.273 | 0 |
| 6/3/2023 | 16:00 | 4.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.345 | 0 |
| 6/3/2023 | 17:00 | 4.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.523 | 0 |
| 6/3/2023 | 18:00 | 3.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.847 | 0 |
| 6/3/2023 | 19:00 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0 |
| 6/3/2023 | 20:00 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 0 |
| 6/3/2023 | 21:00 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 0 |
| 6/3/2023 | 22:00 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 0 |
| 6/3/2023 | 23:00 | 3.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.554 | 0 |
| 6/4/2023 | 0:00 | 5.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.093 | 0 |
| 6/4/2023 | 1:00 | 5.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.808 | 0 |
| 6/4/2023 | 2:00 | 6.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.456 | 0 |
| 6/4/2023 | 3:00 | 6.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.952 | 0 |
| 6/4/2023 | 4:00 | 7.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.254 | 0 |
| 6/4/2023 | 5:00 | 7.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.276 | 0 |
| 6/4/2023 | 6:00 | 7.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.092 | 0 |
| 6/4/2023 | 7:00 | 6.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.911 | 0 |
| 6/4/2023 | 8:00 | 6.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.665 | 0 |
| 6/4/2023 | 9:00 | 6.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.248 | 0 |
| 6/4/2023 | 10:00 | 5.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.751 | 0 |
| 6/4/2023 | 11:00 | 5.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.221 | 0 |
| 6/4/2023 | 12:00 | 4.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.144 | 0 |

| 6/4/2023 | 13:00 | 3.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.476 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/4/2023 | 14:00 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.405 | 0 |
| 6/4/2023 | 15:00 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 |
| 6/4/2023 | 16:00 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0 |
| 6/4/2023 | 17:00 | 3.251 | 0 | 0.194 | 0 | 0.131 | 3.251 | 0.194 |
| 6/4/2023 | 18:00 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 |
| 6/4/2023 | 19:00 | 1.599 | 0 | 0.122 | 0 | 0.091 | 1.599 | 0.122 |
| 6/4/2023 | 20:00 | 1.348 | 0 | 0.142 | 0 | 0.099 | 1.348 | 0.142 |
| 6/4/2023 | 21:00 | 1.311 | 0 | 0.139 | 0 | 0.101 | 1.311 | 0.139 |
| 6/4/2023 | 22:00 | 1.307 | 0 | 0.132 | 0 | 0.101 | 1.307 | 0.132 |
| 6/4/2023 | 23:00 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982 | 0 |
| 6/5/2023 | 0:00 | 3.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.199 | 0 |
| 6/5/2023 | 1:00 | 3.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 0 |
| 6/5/2023 | 2:00 | 4.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.763 | 0 |
| 6/5/2023 | 3:00 | 5.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.276 | 0 |
| 6/5/2023 | 4:00 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.485 | 0 |
| 6/5/2023 | 5:00 | 5.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.102 | 0 |
| 6/5/2023 | 6:00 | 4.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.623 | 0 |
| 6/5/2023 | 7:00 | 4.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.061 | 0 |
| 6/5/2023 | 8:00 | 3.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.514 | 0 |
| 6/5/2023 | 9:00 | 3.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.079 | 0 |
| 6/5/2023 | 10:00 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 |
| 6/5/2023 | 11:00 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 |
| 6/5/2023 | 12:00 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 |
| 6/5/2023 | 13:00 | 1.226 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 1.226 | 0.412 |
| 6/5/2023 | 14:00 | 1.25 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 1.25 | 1.435 |
| 6/5/2023 | 15:00 | 1.216 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 1.216 | 2.347 |
| 6/5/2023 | 16:00 | 1.217 | 0 | 3.622 | 0 | 0.223 | 1.217 | 3.622 |
| 6/5/2023 | 17:00 | 1.204 | 0 | 4.967 | 0 | 0.612 | 1.204 | 4.967 |
| 6/5/2023 | 18:00 | 0.606 | 0 | 3.795 | 0 | 0.791 | 0.606 | 3.795 |
| 6/5/2023 | 19:00 | 0.08 | 0 | 4.576 | 0 | 1.227 | 0.08 | 4.576 |
| 6/5/2023 | 20:00 | 0.029 | 0 | 4.774 | 0 | 1.365 | 0.029 | 4.774 |
| 6/5/2023 | 21:00 | 0.018 | 0 | 4.501 | 0 | 1.202 | 0.018 | 4.501 |
| 6/5/2023 | 22:00 | 0.017 | 0 | 4.562 | 0 | 1.427 | 0.017 | 4.562 |
| 6/5/2023 | 23:00 | 0.067 | 0 | 3.196 | 0 | 0.855 | 0.067 | 3.196 |
| 6/6/2023 | 0:00 | 0.562 | 0 | 2.134 | 0 | 0.53 | 0.562 | 2.134 |
| 6/6/2023 | 1:00 | 1.018 | 0 | 1.48 | 0 | 0.339 | 1.018 | 1.48 |
| 6/6/2023 | 2:00 | 1.394 | 0 | 0.865 | 0 | 0.175 | 1.394 | 0.865 |
| 6/6/2023 | 3:00 | 1.646 | 0 | 0.44 | 0 | 0.061 | 1.646 | 0.44 |
| 6/6/2023 | 4:00 | 1.733 | 0 | 0.315 | 0 | 0.053 | 1.733 | 0.315 |
| 6/6/2023 | 5:00 | 1.68 | 0 | 0.533 | 0 | 0.153 | 1.68 | 0.533 |
| 6/6/2023 | 6:00 | 1.508 | 0 | 0.838 | 0 | 0.255 | 1.508 | 0.838 |
| 6/6/2023 | 7:00 | 1.335 | 0 | 1.107 | 0 | 0.303 | 1.335 | 1.107 |
| 6/6/2023 | 8:00 | 1.131 | 0 | 1.368 | 0 | 0.323 | 1.131 | 1.368 |
| 6/6/2023 | 9:00 | 1.005 | 0 | 1.655 | 0 | 0.388 | 1.005 | 1.655 |
| 6/6/2023 | 10:00 | 0.894 | 0 | 1.72 | 0 | 0.375 | 0.894 | 1.72 |
| 6/6/2023 | 11:00 | 0.775 | 0 | 1.914 | 0 | 0.427 | 0.775 | 1.914 |

| 6/6/2023 | 12:00 | 0.402 | 0 | 3.602 | 0 | 1.165 | 0.402 | 3.602 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/6/2023 | 13:00 | 0.237 | 0 | 5.459 | 0 | 1.601 | 0.237 | 5.459 |
| 6/6/2023 | 14:00 | 0.31 | 0 | 5.201 | 0 | 1.79 | 0.31 | 5.201 |
| 6/6/2023 | 15:00 | 0.328 | 0 | 7.188 | 0 | 2.256 | 0.328 | 7.188 |
| 6/6/2023 | 16:00 | 0.328 | 0 | 9.356 | 0 | 3.093 | 0.328 | 9.356 |
| 6/6/2023 | 17:00 | 0.342 | 0 | 9.532 | 0 | 3.275 | 0.342 | 9.532 |
| 6/6/2023 | 18:00 | 0.046 | 0 | 10.101 | 0 | 3.512 | 0.046 | 10.101 |
| 6/6/2023 | 19:00 | 0.007 | 0 | 15.016 | 0 | 5.773 | 0.007 | 15.016 |
| 6/6/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 21.323 | 0 | 10.141 | 0 | 21.323 |
| 6/6/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 21.923 | 0 | 9.969 | 0 | 21.923 |
| 6/6/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 22.223 | 0 | 9.361 | 0 | 22.223 |
| 6/6/2023 | 23:00 | 0.007 | 0 | 12.218 | 0 | 4.909 | 0.007 | 12.218 |
| 6/7/2023 | 0:00 | 0.051 | 0 | 4.826 | 0 | 1.743 | 0.051 | 4.826 |
| 6/7/2023 | 1:00 | 0.242 | 0 | 3.144 | 0 | 1.176 | 0.242 | 3.144 |
| 6/7/2023 | 2:00 | 0.411 | 0 | 1.533 | 0 | 0.298 | 0.411 | 1.533 |
| 6/7/2023 | 3:00 | 0.556 | 0 | 0.793 | 0 | 0 | 0.556 | 0.793 |
| 6/7/2023 | 4:00 | 0.611 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0.611 | 0.854 |
| 6/7/2023 | 5:00 | 0.579 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0.579 | 1.394 |
| 6/7/2023 | 6:00 | 0.465 | 0 | 2.348 | 0 | 0.117 | 0.465 | 2.348 |
| 6/7/2023 | 7:00 | 0.398 | 0 | 4.125 | 0 | 0.407 | 0.398 | 4.125 |
| 6/7/2023 | 8:00 | 0.279 | 0 | 7.54 | 0 | 1.454 | 0.279 | 7.54 |
| 6/7/2023 | 9:00 | 0.18 | 0 | 10.733 | 0 | 2.527 | 0.18 | 10.733 |
| 6/7/2023 | 10:00 | 0.071 | 0 | 14.475 | 0 | 4.241 | 0.071 | 14.475 |
| 6/7/2023 | 11:00 | 0.041 | 0 | 17.922 | 0 | 6.093 | 0.041 | 17.922 |
| 6/7/2023 | 12:00 | 0.015 | 0 | 25.011 | 0 | 7.805 | 0.015 | 25.011 |
| 6/7/2023 | 13:00 | 0.009 | 0 | 25.391 | 0 | 5.858 | 0.009 | 25.391 |
| 6/7/2023 | 14:00 | 0.017 | 0 | 18.711 | 0 | 2.695 | 0.017 | 18.711 |
| 6/7/2023 | 15:00 | 0.02 | 0 | 16.592 | 0 | 0.111 | 0.02 | 16.592 |
| 6/7/2023 | 16:00 | 0.023 | 0 | 16.48 | 0 | 0 | 0.023 | 16.48 |
| 6/7/2023 | 17:00 | 0.026 | 0 | 16.784 | 0 | 0 | 0.026 | 16.784 |
| 6/7/2023 | 18:00 | 0.008 | 0 | 21.049 | 0 | 0 | 0.008 | 21.049 |
| 6/7/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 28.982 | 0 | 0 | 0 | 28.982 |
| 6/7/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 31.029 | 0 | 0 | 0 | 31.029 |
| 6/7/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 29.479 | 0 | 0 | 0 | 29.479 |
| 6/7/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 28.082 | 0 | 0 | 0 | 28.082 |
| 6/7/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 16.532 | 0 | 0 | 0 | 16.532 |
| 6/8/2023 | 0:00 | 0.023 | 0 | 6.095 | 0 | 0 | 0.023 | 6.095 |
| 6/8/2023 | 1:00 | 0.098 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0.098 | 3.36 |
| 6/8/2023 | 2:00 | 0.362 | 0 | 1.441 | 0 | 0 | 0.362 | 1.441 |
| 6/8/2023 | 3:00 | 0.562 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0.562 | 0.737 |
| 6/8/2023 | 4:00 | 0.629 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0.629 | 0.756 |
| 6/8/2023 | 5:00 | 0.6 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 0.6 | 1.433 |
| 6/8/2023 | 6:00 | 0.451 | 0 | 3.021 | 0 | 0 | 0.451 | 3.021 |
| 6/8/2023 | 7:00 | 0.303 | 0 | 6.983 | 0 | 0 | 0.303 | 6.983 |
| 6/8/2023 | 8:00 | 0.166 | 0 | 10.898 | 0 | 0 | 0.166 | 10.898 |
| 6/8/2023 | 9:00 | 0.06 | 0 | 14.303 | 0 | 0 | 0.06 | 14.303 |
| 6/8/2023 | 10:00 | 0.039 | 0 | 15.771 | 0 | 0 | 0.039 | 15.771 |

| 6/8/2023 | 11:00 | 0.024 | 0 | 17.219 | 0 | 0.263 | 0.024 | 17.219 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/8/2023 | 12:00 | 0.011 | 0 | 23.476 | 0 | 0.659 | 0.011 | 23.476 |
| 6/8/2023 | 13:00 | 0.003 | 0 | 28.738 | 0 | 1.322 | 0.003 | 28.738 |
| 6/8/2023 | 14:00 | 0.006 | 0 | 28.381 | 0 | 2.159 | 0.006 | 28.381 |
| 6/8/2023 | 15:00 | 0.004 | 0 | 32.416 | 0 | 4.035 | 0.004 | 32.416 |
| 6/8/2023 | 16:00 | 0.002 | 0 | 36.239 | 0 | 5.112 | 0.002 | 36.239 |
| 6/8/2023 | 17:00 | 0.002 | 0 | 36.941 | 0 | 5.522 | 0.002 | 36.941 |
| 6/8/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 43.814 | 0 | 7.306 | 0 | 43.814 |
| 6/8/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 59.448 | 0 | 11.712 | 0 | 59.448 |
| 6/8/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 63.907 | 0 | 16.731 | 0 | 63.907 |
| 6/8/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 67.443 | 0 | 20.836 | 0 | 67.443 |
| 6/8/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 69.017 | 0 | 25.094 | 0 | 69.017 |
| 6/8/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 55.021 | 0 | 26.072 | 0 | 55.021 |
| 6/9/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 29.168 | 0 | 17.223 | 0 | 29.168 |
| 6/9/2023 | 1:00 | 0.017 | 0 | 15.106 | 0 | 7.886 | 0.017 | 15.106 |
| 6/9/2023 | 2:00 | 0.04 | 0 | 7.799 | 0 | 4.117 | 0.04 | 7.799 |
| 6/9/2023 | 3:00 | 0.112 | 0 | 3.425 | 0 | 1.684 | 0.112 | 3.425 |
| 6/9/2023 | 4:00 | 0.228 | 0 | 2.873 | 0 | 1.097 | 0.228 | 2.873 |
| 6/9/2023 | 5:00 | 0.189 | 0 | 4.43 | 0 | 1.367 | 0.189 | 4.43 |
| 6/9/2023 | 6:00 | 0.103 | 0 | 10.208 | 0 | 3.425 | 0.103 | 10.208 |
| 6/9/2023 | 7:00 | 0.05 | 0 | 15.838 | 0 | 4.205 | 0.05 | 15.838 |
| 6/9/2023 | 8:00 | 0.028 | 0 | 18.822 | 0 | 3.545 | 0.028 | 18.822 |
| 6/9/2023 | 9:00 | 0.023 | 0 | 19.337 | 0 | 2.695 | 0.023 | 19.337 |
| 6/9/2023 | 10:00 | 0.018 | 0 | 20.1 | 0 | 1.141 | 0.018 | 20.1 |
| 6/9/2023 | 11:00 | 0.014 | 0 | 21.52 | 0 | 1.268 | 0.014 | 21.52 |
| 6/9/2023 | 12:00 | 0.002 | 0 | 30.146 | 0 | 2.321 | 0.002 | 30.146 |
| 6/9/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 41.386 | 0 | 7.184 | 0 | 41.386 |
| 6/9/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 46.447 | 0 | 14.326 | 0 | 46.447 |
| 6/9/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 52.11 | 0 | 19.473 | 0 | 52.11 |
| 6/9/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 56.917 | 0 | 23.52 | 0 | 56.917 |
| 6/9/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 56.435 | 0 | 24.969 | 0 | 56.435 |
| 6/9/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 69.824 | 0 | 30.792 | 0 | 69.824 |
| 6/9/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 85.166 | 0 | 34.704 | 0 | 85.166 |
| 6/9/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 92.033 | 0 | 39.634 | 0 | 92.033 |
| 6/9/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 96.928 | 0 | 43.162 | 0 | 96.928 |
| 6/9/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 98.564 | 0 | 45.879 | 0 | 98.564 |
| 6/9/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 80.131 | 0 | 42.068 | 0 | 80.131 |
| 6/10/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 56.221 | 0 | 36.372 | 0 | 56.221 |
| 6/10/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 38.615 | 0 | 25.243 | 0 | 38.615 |
| 6/10/2023 | 2:00 | 0.009 | 0 | 18.407 | 0 | 10.84 | 0.009 | 18.407 |
| 6/10/2023 | 3:00 | 0.019 | 0 | 11.792 | 0 | 6.83 | 0.019 | 11.792 |
| 6/10/2023 | 4:00 | 0.024 | 0 | 13.28 | 0 | 8.346 | 0.024 | 13.28 |
| 6/10/2023 | 5:00 | 0.024 | 0 | 22.428 | 0 | 15.067 | 0.024 | 22.428 |
| 6/10/2023 | 6:00 | 0.021 | 0 | 29.73 | 0 | 18.544 | 0.021 | 29.73 |
| 6/10/2023 | 7:00 | 0.017 | 0 | 40.498 | 0 | 24.79 | 0.017 | 40.498 |
| 6/10/2023 | 8:00 | 0.013 | 0 | 44.449 | 0 | 26.082 | 0.013 | 44.449 |
| 6/10/2023 | 9:00 | 0.008 | 0 | 47.508 | 0 | 25.591 | 0.008 | 47.508 |

| 6/10/2023 | 10:00 | 0.004 | 0 | 48.897 | 0 | 25.401 | 0.004 | 48.897 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/10/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 49.124 | 0 | 22.493 | 0 | 49.124 |
| 6/10/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 58.963 | 0 | 21.991 | 0 | 58.963 |
| 6/10/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 61.415 | 0 | 19.394 | 0 | 61.415 |
| 6/10/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 56.463 | 0 | 18.005 | 0 | 56.463 |
| 6/10/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 56.561 | 0 | 18.31 | 0 | 56.561 |
| 6/10/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 57.628 | 0 | 19.084 | 0 | 57.628 |
| 6/10/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 62.973 | 0 | 23.051 | 0 | 62.973 |
| 6/10/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 83.913 | 0 | 32.815 | 0 | 83.913 |
| 6/10/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 104.83 | 0 | 39.005 | 0 | 104.83 |
| 6/10/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 111.585 | 0 | 43.438 | 0 | 111.585 |
| 6/10/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 112.78 | 0 | 45.559 | 0 | 112.78 |
| 6/10/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 112.172 | 0 | 46.822 | 0 | 112.172 |
| 6/10/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 88.914 | 0 | 42.014 | 0 | 88.914 |
| 6/11/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 60.168 | 0 | 34.924 | 0 | 60.168 |
| 6/11/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 45.16 | 0 | 27.323 | 0 | 45.16 |
| 6/11/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 27.247 | 0 | 16.225 | 0 | 27.247 |
| 6/11/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 13.401 | 0 | 5.979 | 0 | 13.401 |
| 6/11/2023 | 4:00 | 0.001 | 0 | 18.464 | 0 | 10.079 | 0.001 | 18.464 |
| 6/11/2023 | 5:00 | 0.003 | 0 | 23.971 | 0 | 12.686 | 0.003 | 23.971 |
| 6/11/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 34.531 | 0 | 19.314 | 0 | 34.531 |
| 6/11/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 42.006 | 0 | 21.914 | 0 | 42.006 |
| 6/11/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 49.005 | 0 | 26.115 | 0 | 49.005 |
| 6/11/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 56.747 | 0 | 29.023 | 0 | 56.747 |
| 6/11/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 58.471 | 0 | 27.708 | 0 | 58.471 |
| 6/11/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 59.665 | 0 | 27.019 | 0 | 59.665 |
| 6/11/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 74.162 | 0 | 28.863 | 0 | 74.162 |
| 6/11/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 82.788 | 0 | 30.162 | 0 | 82.788 |
| 6/11/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 82.779 | 0 | 34.138 | 0 | 82.779 |
| 6/11/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 91.477 | 0 | 39.482 | 0 | 91.477 |
| 6/11/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 98.076 | 0 | 43.479 | 0 | 98.076 |
| 6/11/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 100.046 | 0 | 45.705 | 0 | 100.046 |
| 6/11/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 112.547 | 0 | 47.348 | 0 | 112.547 |
| 6/11/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 128.176 | 0 | 47.655 | 0 | 128.176 |
| 6/11/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 126.767 | 0 | 45.887 | 0 | 126.767 |
| 6/11/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 120.693 | 0 | 43.023 | 0 | 120.693 |
| 6/11/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 111.801 | 0 | 38.375 | 0 | 111.801 |
| 6/11/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 89.845 | 0 | 34.307 | 0 | 89.845 |
| 6/12/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 55.015 | 0 | 24.826 | 0 | 55.015 |
| 6/12/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 35.137 | 0 | 15.128 | 0 | 35.137 |
| 6/12/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 18.038 | 0 | 5.637 | 0 | 18.038 |
| 6/12/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 9.672 | 0 | 1.47 | 0 | 9.672 |
| 6/12/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 12.908 | 0 | 3.037 | 0 | 12.908 |
| 6/12/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 20.551 | 0 | 6.801 | 0 | 20.551 |
| 6/12/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 31.19 | 0 | 13.355 | 0 | 31.19 |
| 6/12/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 46.805 | 0 | 22.76 | 0 | 46.805 |
| 6/12/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 55.375 | 0 | 26.574 | 0 | 55.375 |

| 6/12/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 56.024 | 0 | 25.508 | 0 | 56.024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/12/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 56.265 | 0 | 23.191 | 0 | 56.265 |
| 6/12/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 55.65 | 0 | 21.255 | 0 | 55.65 |
| 6/12/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 66.693 | 0 | 21.589 | 0 | 66.693 |
| 6/12/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 78.147 | 0 | 24.152 | 0 | 78.147 |
| 6/12/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 79.987 | 0 | 28.054 | 0 | 79.987 |
| 6/12/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 80.384 | 0 | 28.736 | 0 | 80.384 |
| 6/12/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 81.642 | 0 | 29.874 | 0 | 81.642 |
| 6/12/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 83.377 | 0 | 31.319 | 0 | 83.377 |
| 6/12/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 97.565 | 0 | 33.857 | 0 | 97.565 |
| 6/12/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 113.783 | 0 | 35.598 | 0 | 113.783 |
| 6/12/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 116.908 | 0 | 38.872 | 0 | 116.908 |
| 6/12/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 116.911 | 0 | 40.261 | 0 | 116.911 |
| 6/12/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 116.189 | 0 | 41.66 | 0 | 116.189 |
| 6/12/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 98.956 | 0 | 42.447 | 0 | 98.956 |
| 6/13/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 71.631 | 0 | 37.905 | 0 | 71.631 |
| 6/13/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 64.76 | 0 | 35.793 | 0 | 64.76 |
| 6/13/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 52.142 | 0 | 29.149 | 0 | 52.142 |
| 6/13/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 45.482 | 0 | 25.536 | 0 | 45.482 |
| 6/13/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 46.158 | 0 | 25.395 | 0 | 46.158 |
| 6/13/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 46.783 | 0 | 27.085 | 0 | 46.783 |
| 6/13/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 53.765 | 0 | 29.132 | 0 | 53.765 |
| 6/13/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 56.341 | 0 | 30.566 | 0 | 56.341 |
| 6/13/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 60.019 | 0 | 31.351 | 0 | 60.019 |
| 6/13/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 66.585 | 0 | 33.013 | 0 | 66.585 |
| 6/13/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 69.933 | 0 | 32.81 | 0 | 69.933 |
| 6/13/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 73.927 | 0 | 32.469 | 0 | 73.927 |
| 6/13/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 88.79 | 0 | 32.755 | 0 | 88.79 |
| 6/13/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 93.215 | 0 | 31.128 | 0 | 93.215 |
| 6/13/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 90.345 | 0 | 30.419 | 0 | 90.345 |
| 6/13/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 92.463 | 0 | 30.669 | 0 | 92.463 |
| 6/13/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 94.695 | 0 | 30.378 | 0 | 94.695 |
| 6/13/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 97.821 | 0 | 32.976 | 0 | 97.821 |
| 6/13/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 114.816 | 0 | 35.207 | 0 | 114.816 |
| 6/13/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 135.105 | 0 | 39.288 | 0 | 135.105 |
| 6/13/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 136.895 | 0 | 42.053 | 0 | 136.895 |
| 6/13/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 133.642 | 0 | 42.126 | 0 | 133.642 |
| 6/13/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 128.516 | 0 | 41.331 | 0 | 128.516 |
| 6/13/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 108.266 | 0 | 39.862 | 0 | 108.266 |
| 6/14/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 80.155 | 0 | 37.038 | 0 | 80.155 |
| 6/14/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 71.566 | 0 | 35.215 | 0 | 71.566 |
| 6/14/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 64.921 | 0 | 31.793 | 0 | 64.921 |
| 6/14/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 58.444 | 0 | 28.124 | 0 | 58.444 |
| 6/14/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 54.517 | 0 | 22.841 | 0 | 54.517 |
| 6/14/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 55.562 | 0 | 21.623 | 0 | 55.562 |
| 6/14/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 60.241 | 0 | 21.242 | 0 | 60.241 |
| 6/14/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 59.757 | 0 | 17.072 | 0 | 59.757 |

| 6/14/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 63.895 | 0 | 15.915 | 0 | 63.895 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/14/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 69.448 | 0 | 15.924 | 0 | 69.448 |
| 6/14/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 17.302 | 0 | 74.25 |
| 6/14/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 81.334 | 0 | 20.426 | 0 | 81.334 |
| 6/14/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 99.494 | 0 | 24.322 | 0 | 99.494 |
| 6/14/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 101.578 | 0 | 25.127 | 0 | 101.578 |
| 6/14/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 70.793 | 0 | 14.384 | 0 | 70.793 |
| 6/14/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 41.396 | 0 | 2.575 | 0 | 41.396 |
| 6/14/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 25.808 | 0 | 0 | 0 | 25.808 |
| 6/14/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 28.028 | 0 | 2.867 | 0 | 28.028 |
| 6/14/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 55.386 | 0 | 16.641 | 0 | 55.386 |
| 6/14/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 101.714 | 0 | 38.637 | 0 | 101.714 |
| 6/14/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 121.659 | 0 | 52.535 | 0 | 121.659 |
| 6/14/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 129.363 | 0 | 58.354 | 0 | 129.363 |
| 6/14/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 128.208 | 0 | 60.238 | 0 | 128.208 |
| 6/14/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 100.15 | 0 | 51.407 | 0 | 100.15 |
| 6/15/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 60.789 | 0 | 38.434 | 0 | 60.789 |
| 6/15/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 38.727 | 0 | 23.296 | 0 | 38.727 |
| 6/15/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 22.782 | 0 | 12.835 | 0 | 22.782 |
| 6/15/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 13.226 | 0 | 6.091 | 0 | 13.226 |
| 6/15/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 17.811 | 0 | 9.467 | 0 | 17.811 |
| 6/15/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 21.947 | 0 | 11.08 | 0 | 21.947 |
| 6/15/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 27.473 | 0 | 13.261 | 0 | 27.473 |
| 6/15/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 36.629 | 0 | 19.991 | 0 | 36.629 |
| 6/15/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 46.971 | 0 | 24.899 | 0 | 46.971 |
| 6/15/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 50.416 | 0 | 24.65 | 0 | 50.416 |
| 6/15/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 53.396 | 0 | 22.863 | 0 | 53.396 |
| 6/15/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 54.302 | 0 | 19.84 | 0 | 54.302 |
| 6/15/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 62.657 | 0 | 14.761 | 0 | 62.657 |
| 6/15/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 64.951 | 0 | 11.318 | 0 | 64.951 |
| 6/15/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 61.14 | 0 | 11.761 | 0 | 61.14 |
| 6/15/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 67.517 | 0 | 14.616 | 0 | 67.517 |
| 6/15/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 74.27 | 0 | 20.477 | 0 | 74.27 |
| 6/15/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 80.055 | 0 | 25.557 | 0 | 80.055 |
| 6/15/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 99.075 | 0 | 32.04 | 0 | 99.075 |
| 6/15/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 120.18 | 0 | 40.572 | 0 | 120.18 |
| 6/15/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 130.69 | 0 | 48.868 | 0 | 130.69 |
| 6/15/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 132.664 | 0 | 53.891 | 0 | 132.664 |
| 6/15/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 135.065 | 0 | 58.546 | 0 | 135.065 |
| 6/15/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 113.242 | 0 | 57.619 | 0 | 113.242 |
| 6/16/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 83.012 | 0 | 50.914 | 0 | 83.012 |
| 6/16/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 70.553 | 0 | 46.602 | 0 | 70.553 |
| 6/16/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 53.415 | 0 | 35.812 | 0 | 53.415 |
| 6/16/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 42.988 | 0 | 29.851 | 0 | 42.988 |
| 6/16/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 39.665 | 0 | 25.461 | 0 | 39.665 |
| 6/16/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 47.144 | 0 | 29.943 | 0 | 47.144 |
| 6/16/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 57.145 | 0 | 35.136 | 0 | 57.145 |

| 6/16/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 69.801 | 0 | 41.395 | 0 | 69.801 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/16/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 79.45 | 0 | 46.588 | 0 | 79.45 |
| 6/16/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 84.118 | 0 | 45.508 | 0 | 84.118 |
| 6/16/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 83.959 | 0 | 41.671 | 0 | 83.959 |
| 6/16/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 85.128 | 0 | 38.88 | 0 | 85.128 |
| 6/16/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 96.703 | 0 | 36.666 | 0 | 96.703 |
| 6/16/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 101.465 | 0 | 36.039 | 0 | 101.465 |
| 6/16/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 98.072 | 0 | 37.513 | 0 | 98.072 |
| 6/16/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 102.815 | 0 | 43.056 | 0 | 102.815 |
| 6/16/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 105.208 | 0 | 47.506 | 0 | 105.208 |
| 6/16/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 106.454 | 0 | 50.928 | 0 | 106.454 |
| 6/16/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 123.1 | 0 | 54.927 | 0 | 123.1 |
| 6/16/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 146.782 | 0 | 63.609 | 0 | 146.782 |
| 6/16/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 153.264 | 0 | 67.819 | 0 | 153.264 |
| 6/16/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 156.812 | 0 | 72.474 | 0 | 156.812 |
| 6/16/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 159.607 | 0 | 75.205 | 0 | 159.607 |
| 6/16/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 141.405 | 0 | 75.836 | 0 | 141.405 |
| 6/17/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 109.127 | 0 | 68.02 | 0 | 109.127 |
| 6/17/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 91.746 | 0 | 57.402 | 0 | 91.746 |
| 6/17/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 73.842 | 0 | 45.978 | 0 | 73.842 |
| 6/17/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 60.957 | 0 | 37.86 | 0 | 60.957 |
| 6/17/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 58.35 | 0 | 33.93 | 0 | 58.35 |
| 6/17/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 58.28 | 0 | 34.184 | 0 | 58.28 |
| 6/17/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 59.413 | 0 | 34.303 | 0 | 59.413 |
| 6/17/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 65.342 | 0 | 33.704 | 0 | 65.342 |
| 6/17/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 68.851 | 0 | 31.543 | 0 | 68.851 |
| 6/17/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 66.559 | 0 | 31.083 | 0 | 66.559 |
| 6/17/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 66.759 | 0 | 29.835 | 0 | 66.759 |
| 6/17/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 69.911 | 0 | 30.548 | 0 | 69.911 |
| 6/17/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 80.357 | 0 | 31.28 | 0 | 80.357 |
| 6/17/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 81.377 | 0 | 30.895 | 0 | 81.377 |
| 6/17/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 67.47 | 0 | 28.575 | 0 | 67.47 |
| 6/17/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 64.949 | 0 | 30.34 | 0 | 64.949 |
| 6/17/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 60.478 | 0 | 31.012 | 0 | 60.478 |
| 6/17/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 63.705 | 0 | 36.43 | 0 | 63.705 |
| 6/17/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 90.122 | 0 | 46.134 | 0 | 90.122 |
| 6/17/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 115.768 | 0 | 52.682 | 0 | 115.768 |
| 6/17/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 127.199 | 0 | 60.231 | 0 | 127.199 |
| 6/17/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 125.865 | 0 | 58.518 | 0 | 125.865 |
| 6/17/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 119.041 | 0 | 54.206 | 0 | 119.041 |
| 6/17/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 92.704 | 0 | 47.09 | 0 | 92.704 |
| 6/18/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 60.902 | 0 | 37.383 | 0 | 60.902 |
| 6/18/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 48.849 | 0 | 33.406 | 0 | 48.849 |
| 6/18/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 43.642 | 0 | 31.62 | 0 | 43.642 |
| 6/18/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 35.87 | 0 | 27.845 | 0 | 35.87 |
| 6/18/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 32.74 | 0 | 26.889 | 0 | 32.74 |
| 6/18/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 32.337 | 0 | 27.757 | 0 | 32.337 |

| 6/18/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 29.055 | 0 | 25.391 | 0 | 29.055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/18/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 23.301 | 0 | 21.071 | 0 | 23.301 |
| 6/18/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 21.269 | 0 | 20.01 | 0 | 21.269 |
| 6/18/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 13.028 | 0 | 12.177 | 0 | 13.028 |
| 6/18/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 9.619 | 0 | 8.948 | 0 | 9.619 |
| 6/18/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 10.563 | 0 | 9.489 | 0 | 10.563 |
| 6/18/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 25.167 | 0 | 20.489 | 0 | 25.167 |
| 6/18/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 29.594 | 0 | 23.871 | 0 | 29.594 |
| 6/18/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 9.932 | 0 | 9.028 | 0 | 9.932 |
| 6/18/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.3 | 0 | 0.351 |
| 6/18/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 7.86 | 0 | 7.615 | 0 | 7.86 |
| 6/18/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 47.246 | 0 | 35.089 | 0 | 47.246 |
| 6/18/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 61.464 | 0 | 41.503 | 0 | 61.464 |
| 6/18/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 62.386 | 0 | 41.026 | 0 | 62.386 |
| 6/18/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 60.605 | 0 | 39.198 | 0 | 60.605 |
| 6/18/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 39.296 | 0 | 29.396 | 0 | 39.296 |
| 6/19/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 9.213 | 0 | 8.24 | 0 | 9.213 |
| 6/19/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/19/2023 | 2:00 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
| 6/19/2023 | 3:00 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 |
| 6/19/2023 | 4:00 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 |
| 6/19/2023 | 5:00 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 |
| 6/19/2023 | 6:00 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 |
| 6/19/2023 | 7:00 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 |
| 6/19/2023 | 8:00 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 |
| 6/19/2023 | 9:00 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 |
| 6/19/2023 | 10:00 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 |
| 6/19/2023 | 11:00 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 |
| 6/19/2023 | 12:00 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 |
| 6/19/2023 | 13:00 | 0.015 | 0 | 0.314 | 0 | 0.286 | 0.015 | 0.314 |
| 6/19/2023 | 14:00 | 0.019 | 0 | 0.537 | 0 | 0.461 | 0.019 | 0.537 |
| 6/19/2023 | 15:00 | 0.018 | 0 | 4.241 | 0 | 4.101 | 0.018 | 4.241 |
| 6/19/2023 | 16:00 | 0.02 | 0 | 2.38 | 0 | 2.196 | 0.02 | 2.38 |
| 6/19/2023 | 17:00 | 0.024 | 0 | 0.301 | 0 | 0.29 | 0.024 | 0.301 |
| 6/19/2023 | 18:00 | 0.012 | 0 | 10.488 | 0 | 9.801 | 0.012 | 10.488 |
| 6/19/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 22.049 | 0 | 16.905 | 0 | 22.049 |
| 6/19/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 24.258 | 0 | 18.129 | 0 | 24.258 |
| 6/19/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 26.018 | 0 | 19.147 | 0 | 26.018 |
| 6/19/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 28.446 | 0 | 21.094 | 0 | 28.446 |
| 6/19/2023 | 23:00 | 0.005 | 0 | 19.61 | 0 | 16.374 | 0.005 | 19.61 |
| 6/20/2023 | 0:00 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 |
| 6/20/2023 | 1:00 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 |
| 6/20/2023 | 2:00 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 |
| 6/20/2023 | 3:00 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |
| 6/20/2023 | 4:00 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 |

| 6/20/2023 | 5:00 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/20/2023 | 6:00 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 |
| 6/20/2023 | 7:00 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 |
| 6/20/2023 | 8:00 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 |
| 6/20/2023 | 9:00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 |
| 6/20/2023 | 10:00 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 |
| 6/20/2023 | 11:00 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 |
| 6/20/2023 | 12:00 | 0.049 | 0 | 7.358 | 0 | 6.546 | 0.049 | 7.358 |
| 6/20/2023 | 13:00 | 0.022 | 0 | 18.834 | 0 | 14.54 | 0.022 | 18.834 |
| 6/20/2023 | 14:00 | 0.022 | 0 | 20.567 | 0 | 15.532 | 0.022 | 20.567 |
| 6/20/2023 | 15:00 | 0.018 | 0 | 24.508 | 0 | 17.528 | 0.018 | 24.508 |
| 6/20/2023 | 16:00 | 0.017 | 0 | 27.724 | 0 | 19.457 | 0.017 | 27.724 |
| 6/20/2023 | 17:00 | 0.015 | 0 | 31.369 | 0 | 21.425 | 0.015 | 31.369 |
| 6/20/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 49.263 | 0 | 31.674 | 0 | 49.263 |
| 6/20/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 71.496 | 0 | 41.402 | 0 | 71.496 |
| 6/20/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 75.028 | 0 | 43.594 | 0 | 75.028 |
| 6/20/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 72.858 | 0 | 42.22 | 0 | 72.858 |
| 6/20/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 69.016 | 0 | 40.208 | 0 | 69.016 |
| 6/20/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 50.137 | 0 | 35.014 | 0 | 50.137 |
| 6/21/2023 | 0:00 | 0.002 | 0 | 29.643 | 0 | 26.498 | 0.002 | 29.643 |
| 6/21/2023 | 1:00 | 0.01 | 0 | 33.378 | 0 | 30.385 | 0.01 | 33.378 |
| 6/21/2023 | 2:00 | 0.009 | 0 | 43.902 | 0 | 38.763 | 0.009 | 43.902 |
| 6/21/2023 | 3:00 | 0.006 | 0 | 58.33 | 0 | 50.371 | 0.006 | 58.33 |
| 6/21/2023 | 4:00 | 0.004 | 0 | 68.833 | 0 | 59.521 | 0.004 | 68.833 |
| 6/21/2023 | 5:00 | 0.007 | 0 | 53.031 | 0 | 45.583 | 0.007 | 53.031 |
| 6/21/2023 | 6:00 | 0.013 | 0 | 38.568 | 0 | 34.303 | 0.013 | 38.568 |
| 6/21/2023 | 7:00 | 0.021 | 0 | 20.327 | 0 | 18.673 | 0.021 | 20.327 |
| 6/21/2023 | 8:00 | 0.025 | 0 | 15.145 | 0 | 14.032 | 0.025 | 15.145 |
| 6/21/2023 | 9:00 | 0.032 | 0 | 7.137 | 0 | 6.645 | 0.032 | 7.137 |
| 6/21/2023 | 10:00 | 0.045 | 0 | 1.368 | 0 | 1.083 | 0.045 | 1.368 |
| 6/21/2023 | 11:00 | 0.065 | 0 | 0.718 | 0 | 0.62 | 0.065 | 0.718 |
| 6/21/2023 | 12:00 | 0.044 | 0 | 1.149 | 0 | 0.949 | 0.044 | 1.149 |
| 6/21/2023 | 13:00 | 0.047 | 0 | 0.912 | 0 | 0.804 | 0.047 | 0.912 |
| 6/21/2023 | 14:00 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 |
| 6/21/2023 | 15:00 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 |
| 6/21/2023 | 16:00 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 |
| 6/21/2023 | 17:00 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 |
| 6/21/2023 | 18:00 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 |
| 6/21/2023 | 19:00 | 0.011 | 0 | 30.223 | 0 | 25.589 | 0.011 | 30.223 |
| 6/21/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 44.573 | 0 | 34.126 | 0 | 44.573 |
| 6/21/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 48.767 | 0 | 35.869 | 0 | 48.767 |
| 6/21/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 53.262 | 0 | 39.61 | 0 | 53.262 |
| 6/21/2023 | 23:00 | 0.008 | 0 | 30.419 | 0 | 25.102 | 0.008 | 30.419 |
| 6/22/2023 | 0:00 | 0.049 | 0 | 4.475 | 0 | 4.399 | 0.049 | 4.475 |
| 6/22/2023 | 1:00 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 |
| 6/22/2023 | 2:00 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 |
| 6/22/2023 | 3:00 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 |

| 6/22/2023 | 4:00 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/22/2023 | 5:00 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 |
| 6/22/2023 | 6:00 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 |
| 6/22/2023 | 7:00 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 |
| 6/22/2023 | 8:00 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 |
| 6/22/2023 | 9:00 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 |
| 6/22/2023 | 10:00 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0 |
| 6/22/2023 | 11:00 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 |
| 6/22/2023 | 12:00 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 |
| 6/22/2023 | 13:00 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 |
| 6/22/2023 | 14:00 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 |
| 6/22/2023 | 15:00 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 | 0 |
| 6/22/2023 | 16:00 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 |
| 6/22/2023 | 17:00 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 |
| 6/22/2023 | 18:00 | 0.054 | 0 | 2.455 | 0 | 2.416 | 0.054 | 2.455 |
| 6/22/2023 | 19:00 | 0.013 | 0 | 20.228 | 0 | 16.666 | 0.013 | 20.228 |
| 6/22/2023 | 20:00 | 0.009 | 0 | 21.383 | 0 | 16.64 | 0.009 | 21.383 |
| 6/22/2023 | 21:00 | 0.008 | 0 | 22.515 | 0 | 17.409 | 0.008 | 22.515 |
| 6/22/2023 | 22:00 | 0.01 | 0 | 19.106 | 0 | 14.739 | 0.01 | 19.106 |
| 6/22/2023 | 23:00 | 0.061 | 0 | 8.27 | 0 | 7.145 | 0.061 | 8.27 |
| 6/23/2023 | 0:00 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 |
| 6/23/2023 | 1:00 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 |
| 6/23/2023 | 2:00 | 1.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 |
| 6/23/2023 | 3:00 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 |
| 6/23/2023 | 4:00 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 |
| 6/23/2023 | 5:00 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 |
| 6/23/2023 | 6:00 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 |
| 6/23/2023 | 7:00 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 |
| 6/23/2023 | 8:00 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 |
| 6/23/2023 | 9:00 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 |
| 6/23/2023 | 10:00 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 |
| 6/23/2023 | 11:00 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 |
| 6/23/2023 | 12:00 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 |
| 6/23/2023 | 13:00 | 0.14 | 0 | 0.349 | 0 | 0.307 | 0.14 | 0.349 |
| 6/23/2023 | 14:00 | 0.171 | 0 | 0.743 | 0 | 0.625 | 0.171 | 0.743 |
| 6/23/2023 | 15:00 | 0.14 | 0 | 6.605 | 0 | 5.443 | 0.14 | 6.605 |
| 6/23/2023 | 16:00 | 0.158 | 0 | 4.825 | 0 | 3.064 | 0.158 | 4.825 |
| 6/23/2023 | 17:00 | 0.196 | 0 | 4.067 | 0 | 1.756 | 0.196 | 4.067 |
| 6/23/2023 | 18:00 | 0.043 | 0 | 7.834 | 0 | 4.479 | 0.043 | 7.834 |
| 6/23/2023 | 19:00 | 0.01 | 0 | 21.178 | 0 | 11.543 | 0.01 | 21.178 |
| 6/23/2023 | 20:00 | 0.002 | 0 | 26.214 | 0 | 12.9 | 0.002 | 26.214 |
| 6/23/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 29.259 | 0 | 13.866 | 0 | 29.259 |
| 6/23/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 30.265 | 0 | 14.668 | 0 | 30.265 |
| 6/23/2023 | 23:00 | 0.011 | 0 | 19.785 | 0 | 12.827 | 0.011 | 19.785 |
| 6/24/2023 | 0:00 | 0.057 | 0 | 0.892 | 0 | 0.452 | 0.057 | 0.892 |
| 6/24/2023 | 1:00 | 0.173 | 0 | 0.369 | 0 | 0.269 | 0.173 | 0.369 |
| 6/24/2023 | 2:00 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 |

| 6/24/2023 | 3:00 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/24/2023 | 4:00 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 |
| 6/24/2023 | 5:00 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | 0 |
| 6/24/2023 | 6:00 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.827 | 0 |
| 6/24/2023 | 7:00 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 |
| 6/24/2023 | 8:00 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 |
| 6/24/2023 | 9:00 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 |
| 6/24/2023 | 10:00 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 |
| 6/24/2023 | 11:00 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 |
| 6/24/2023 | 12:00 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 |
| 6/24/2023 | 13:00 | 0.402 | 0 | 0.573 | 0 | 0.455 | 0.402 | 0.573 |
| 6/24/2023 | 14:00 | 0.535 | 0 | 0.946 | 0 | 0.67 | 0.535 | 0.946 |
| 6/24/2023 | 15:00 | 0.624 | 0 | 1.085 | 0 | 0.678 | 0.624 | 1.085 |
| 6/24/2023 | 16:00 | 0.691 | 0 | 1.075 | 0 | 0.663 | 0.691 | 1.075 |
| 6/24/2023 | 17:00 | 0.732 | 0 | 0.375 | 0 | 0.32 | 0.732 | 0.375 |
| 6/24/2023 | 18:00 | 0.316 | 0 | 0.603 | 0 | 0.469 | 0.316 | 0.603 |
| 6/24/2023 | 19:00 | 0.045 | 0 | 6.577 | 0 | 5.972 | 0.045 | 6.577 |
| 6/24/2023 | 20:00 | 0.023 | 0 | 14.627 | 0 | 12.19 | 0.023 | 14.627 |
| 6/24/2023 | 21:00 | 0.021 | 0 | 18.415 | 0 | 15.007 | 0.021 | 18.415 |
| 6/24/2023 | 22:00 | 0.022 | 0 | 16.17 | 0 | 12.928 | 0.022 | 16.17 |
| 6/24/2023 | 23:00 | 0.078 | 0 | 3.008 | 0 | 2.705 | 0.078 | 3.008 |
| 6/25/2023 | 0:00 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 |
| 6/25/2023 | 1:00 | 1.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 |
| 6/25/2023 | 2:00 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0 |
| 6/25/2023 | 3:00 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 0 |
| 6/25/2023 | 4:00 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 |
| 6/25/2023 | 5:00 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.968 | 0 |
| 6/25/2023 | 6:00 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 |
| 6/25/2023 | 7:00 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 0 |
| 6/25/2023 | 8:00 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 |
| 6/25/2023 | 9:00 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 |
| 6/25/2023 | 10:00 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893 | 0 |
| 6/25/2023 | 11:00 | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 |
| 6/25/2023 | 12:00 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 |
| 6/25/2023 | 13:00 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 |
| 6/25/2023 | 14:00 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 0 |
| 6/25/2023 | 15:00 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 |
| 6/25/2023 | 16:00 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 |
| 6/25/2023 | 17:00 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 |
| 6/25/2023 | 18:00 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 |
| 6/25/2023 | 19:00 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 |
| 6/25/2023 | 20:00 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 |
| 6/25/2023 | 21:00 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
| 6/25/2023 | 22:00 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 |
| 6/25/2023 | 23:00 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 |
| 6/26/2023 | 0:00 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 |
| 6/26/2023 | 1:00 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 |

| 6/26/2023 | 2:00 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/26/2023 | 3:00 | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.419 | 0 |
| 6/26/2023 | 4:00 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0 |
| 6/26/2023 | 5:00 | 2.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.533 | 0 |
| 6/26/2023 | 6:00 | 2.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 0 |
| 6/26/2023 | 7:00 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 |
| 6/26/2023 | 8:00 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 |
| 6/26/2023 | 9:00 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 |
| 6/26/2023 | 10:00 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 |
| 6/26/2023 | 11:00 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.052 | 0 |
| 6/26/2023 | 12:00 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 |
| 6/26/2023 | 13:00 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 |
| 6/26/2023 | 14:00 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 |
| 6/26/2023 | 15:00 | 1.011 | 0 | 0.071 | 0 | 0.06 | 1.011 | 0.071 |
| 6/26/2023 | 16:00 | 0.975 | 0 | 1.061 | 0 | 0.682 | 0.975 | 1.061 |
| 6/26/2023 | 17:00 | 0.988 | 0 | 0.913 | 0 | 0.599 | 0.988 | 0.913 |
| 6/26/2023 | 18:00 | 0.453 | 0 | 1.363 | 0 | 0.924 | 0.453 | 1.363 |
| 6/26/2023 | 19:00 | 0.079 | 0 | 1.561 | 0 | 0.917 | 0.079 | 1.561 |
| 6/26/2023 | 20:00 | 0.047 | 0 | 1.578 | 0 | 0.901 | 0.047 | 1.578 |
| 6/26/2023 | 21:00 | 0.034 | 0 | 1.59 | 0 | 0.875 | 0.034 | 1.59 |
| 6/26/2023 | 22:00 | 0.032 | 0 | 3.595 | 0 | 2.87 | 0.032 | 3.595 |
| 6/26/2023 | 23:00 | 0.104 | 0 | 1.193 | 0 | 0.825 | 0.104 | 1.193 |
| 6/27/2023 | 0:00 | 0.723 | 0 | 0.176 | 0 | 0.162 | 0.723 | 0.176 |
| 6/27/2023 | 1:00 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 |
| 6/27/2023 | 2:00 | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598 | 0 |
| 6/27/2023 | 3:00 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 0 |
| 6/27/2023 | 4:00 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 0 |
| 6/27/2023 | 5:00 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 0 |
| 6/27/2023 | 6:00 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |
| 6/27/2023 | 7:00 | 1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 |
| 6/27/2023 | 8:00 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.466 | 0 |
| 6/27/2023 | 9:00 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 |
| 6/27/2023 | 10:00 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 |
| 6/27/2023 | 11:00 | 0.844 | 0 | 0.087 | 0 | 0.082 | 0.844 | 0.087 |
| 6/27/2023 | 12:00 | 0.443 | 0 | 0.737 | 0 | 0.516 | 0.443 | 0.737 |
| 6/27/2023 | 13:00 | 0.245 | 0 | 4 | 0 | 2.704 | 0.245 | 4 |
| 6/27/2023 | 14:00 | 0.309 | 0 | 4.978 | 0 | 3.292 | 0.309 | 4.978 |
| 6/27/2023 | 15:00 | 0.33 | 0 | 6.15 | 0 | 4.102 | 0.33 | 6.15 |
| 6/27/2023 | 16:00 | 0.335 | 0 | 6.073 | 0 | 4.579 | 0.335 | 6.073 |
| 6/27/2023 | 17:00 | 0.354 | 0 | 4.52 | 0 | 3.404 | 0.354 | 4.52 |
| 6/27/2023 | 18:00 | 0.073 | 0 | 15.686 | 0 | 12.594 | 0.073 | 15.686 |
| 6/27/2023 | 19:00 | 0.018 | 0 | 38.911 | 0 | 28.945 | 0.018 | 38.911 |
| 6/27/2023 | 20:00 | 0.01 | 0 | 52.072 | 0 | 38.794 | 0.01 | 52.072 |
| 6/27/2023 | 21:00 | 0.009 | 0 | 51.67 | 0 | 38.515 | 0.009 | 51.67 |
| 6/27/2023 | 22:00 | 0.009 | 0 | 49.374 | 0 | 36.498 | 0.009 | 49.374 |
| 6/27/2023 | 23:00 | 0.025 | 0 | 28.643 | 0 | 23.049 | 0.025 | 28.643 |
| 6/28/2023 | 0:00 | 0.195 | 0 | 1.278 | 0 | 1.064 | 0.195 | 1.278 |

| 6/28/2023 | 1:00 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/28/2023 | 2:00 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 |
| 6/28/2023 | 3:00 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 |
| 6/28/2023 | 4:00 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 |
| 6/28/2023 | 5:00 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.874 | 0 |
| 6/28/2023 | 6:00 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 |
| 6/28/2023 | 7:00 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 |
| 6/28/2023 | 8:00 | 0.439 | 0 | 3.857 | 0 | 3.588 | 0.439 | 3.857 |
| 6/28/2023 | 9:00 | 0.244 | 0 | 21.864 | 0 | 18.664 | 0.244 | 21.864 |
| 6/28/2023 | 10:00 | 0.118 | 0 | 29.619 | 0 | 23.315 | 0.118 | 29.619 |
| 6/28/2023 | 11:00 | 0.109 | 0 | 28.564 | 0 | 22.728 | 0.109 | 28.564 |
| 6/28/2023 | 12:00 | 0.074 | 0 | 28.686 | 0 | 22.025 | 0.074 | 28.686 |
| 6/28/2023 | 13:00 | 0.143 | 0 | 14.784 | 0 | 10.746 | 0.143 | 14.784 |
| 6/28/2023 | 14:00 | 0.463 | 0 | 2.928 | 0 | 1.627 | 0.463 | 2.928 |
| 6/28/2023 | 15:00 | 0.596 | 0 | 2.096 | 0 | 0.627 | 0.596 | 2.096 |
| 6/28/2023 | 16:00 | 0.632 | 0 | 2.865 | 0 | 0.949 | 0.632 | 2.865 |
| 6/28/2023 | 17:00 | 0.611 | 0 | 3.804 | 0 | 1.405 | 0.611 | 3.804 |
| 6/28/2023 | 18:00 | 0.13 | 0 | 15.646 | 0 | 11.145 | 0.13 | 15.646 |
| 6/28/2023 | 19:00 | 0.02 | 0 | 40.09 | 0 | 25.942 | 0.02 | 40.09 |
| 6/28/2023 | 20:00 | 0.009 | 0 | 52.237 | 0 | 33.161 | 0.009 | 52.237 |
| 6/28/2023 | 21:00 | 0.005 | 0 | 54.217 | 0 | 32.919 | 0.005 | 54.217 |
| 6/28/2023 | 22:00 | 0.004 | 0 | 51.808 | 0 | 30.727 | 0.004 | 51.808 |
| 6/28/2023 | 23:00 | 0.02 | 0 | 35.039 | 0 | 24.018 | 0.02 | 35.039 |
| 6/29/2023 | 0:00 | 0.129 | 0 | 10.601 | 0 | 8.2 | 0.129 | 10.601 |
| 6/29/2023 | 1:00 | 0.334 | 0 | 7.78 | 0 | 6.983 | 0.334 | 7.78 |
| 6/29/2023 | 2:00 | 0.514 | 0 | 1.069 | 0 | 0.778 | 0.514 | 1.069 |
| 6/29/2023 | 3:00 | 0.677 | 0 | 0.423 | 0 | 0.364 | 0.677 | 0.423 |
| 6/29/2023 | 4:00 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 |
| 6/29/2023 | 5:00 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 |
| 6/29/2023 | 6:00 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 |
| 6/29/2023 | 7:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 |
| 6/29/2023 | 8:00 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 |
| 6/29/2023 | 9:00 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 |
| 6/29/2023 | 10:00 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 |
| 6/29/2023 | 11:00 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 |
| 6/29/2023 | 12:00 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 |
| 6/29/2023 | 13:00 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 |
| 6/29/2023 | 14:00 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 |
| 6/29/2023 | 15:00 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 0 |
| 6/29/2023 | 16:00 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 |
| 6/29/2023 | 17:00 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 0 |
| 6/29/2023 | 18:00 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 |
| 6/29/2023 | 19:00 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 |
| 6/29/2023 | 20:00 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 |
| 6/29/2023 | 21:00 | 0.326 | 0 | 2.877 | 0 | 2.782 | 0.326 | 2.877 |
| 6/29/2023 | 22:00 | 0.3 | 0 | 4.178 | 0 | 3.821 | 0.3 | 4.178 |
| 6/29/2023 | 23:00 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 |

| 6/30/2023 | 0:00 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/30/2023 | 1:00 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0 |
| 6/30/2023 | 2:00 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | 0 |
| 6/30/2023 | 3:00 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.708 | 0 |
| 6/30/2023 | 4:00 | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.871 | 0 |
| 6/30/2023 | 5:00 | 2.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 0 |
| 6/30/2023 | 6:00 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.882 | 0 |
| 6/30/2023 | 7:00 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0 |
| 6/30/2023 | 8:00 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 |
| 6/30/2023 | 9:00 | 2.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666 | 0 |
| 6/30/2023 | 10:00 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 |
| 6/30/2023 | 11:00 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 0 |
| 6/30/2023 | 12:00 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 |
| 6/30/2023 | 13:00 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 |
| 6/30/2023 | 14:00 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 |
| 6/30/2023 | 15:00 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 0 |
| 6/30/2023 | 16:00 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603 | 0 |
| 6/30/2023 | 17:00 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0 |
| 6/30/2023 | 18:00 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 |
| 6/30/2023 | 19:00 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 |
| 6/30/2023 | 20:00 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 |
| 6/30/2023 | 21:00 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 |
| 6/30/2023 | 22:00 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 |
| 6/30/2023 | 23:00 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 |
| 7/1/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/1/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.401 | 0 | 0.448 |
| 7/1/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 9.834 | 0 | 9.436 | 0 | 9.834 |
| 7/1/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 8.746 | 0 | 8.34 | 0 | 8.746 |
| 7/1/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 9.579 | 0 | 8.545 | 0 | 9.579 |
| 7/1/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 11.371 | 0 | 9.767 | 0 | 11.371 |
| 7/1/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 11.582 | 0 | 13.49 |
| 7/1/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 48.666 | 0 | 41.9 | 0 | 48.666 |
| 7/1/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 68.315 | 0 | 50.877 | 0 | 68.315 |
| 7/1/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 83.235 | 0 | 61.848 | 0 | 83.235 |
| 7/1/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 87.753 | 0 | 63.258 | 0 | 87.753 |
| 7/1/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 91.161 | 0 | 65.67 | 0 | 91.161 |

| 7/1/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 75.983 | 0 | 58.963 | 0 | 75.983 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/2/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 49.409 | 0 | 43.269 | 0 | 49.409 |
| 7/2/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 43.841 | 0 | 39.489 | 0 | 43.841 |
| 7/2/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 35.294 | 0 | 32.304 | 0 | 35.294 |
| 7/2/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 29.829 | 0 | 27.222 | 0 | 29.829 |
| 7/2/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 29.796 | 0 | 27.28 | 0 | 29.796 |
| 7/2/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 41.064 | 0 | 36.767 | 0 | 41.064 |
| 7/2/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 49.184 | 0 | 43.149 | 0 | 49.184 |
| 7/2/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 53.69 | 0 | 46.553 | 0 | 53.69 |
| 7/2/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 56.432 | 0 | 47.94 | 0 | 56.432 |
| 7/2/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 58.257 | 0 | 49.192 | 0 | 58.257 |
| 7/2/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 60.463 | 0 | 50.862 | 0 | 60.463 |
| 7/2/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 61.447 | 0 | 52.152 | 0 | 61.447 |
| 7/2/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 86.122 | 0 | 70.934 | 0 | 86.122 |
| 7/2/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 91.327 | 0 | 74.104 | 0 | 91.327 |
| 7/2/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 88.576 | 0 | 75.489 | 0 | 88.576 |
| 7/2/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 95.446 | 0 | 81.286 | 0 | 95.446 |
| 7/2/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 102.887 | 0 | 86.801 | 0 | 102.887 |
| 7/2/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 110.978 | 0 | 93.408 | 0 | 110.978 |
| 7/2/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 136.562 | 0 | 105.409 | 0 | 136.562 |
| 7/2/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 152.707 | 0 | 105.375 | 0 | 152.707 |
| 7/2/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 152.543 | 0 | 103.468 | 0 | 152.543 |
| 7/2/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 152.792 | 0 | 101.972 | 0 | 152.792 |
| 7/2/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 151.727 | 0 | 101.27 | 0 | 151.727 |
| 7/2/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 133.7 | 0 | 95.7 | 0 | 133.7 |
| 7/3/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 107.385 | 0 | 87.651 | 0 | 107.385 |
| 7/3/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 89.719 | 0 | 74.648 | 0 | 89.719 |
| 7/3/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 71.143 | 0 | 60.271 | 0 | 71.143 |
| 7/3/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 64.193 | 0 | 54.567 | 0 | 64.193 |
| 7/3/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 69.956 | 0 | 59.603 | 0 | 69.956 |
| 7/3/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 73.388 | 0 | 62.435 | 0 | 73.388 |
| 7/3/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 80.693 | 0 | 66.312 | 0 | 80.693 |
| 7/3/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 84.666 | 0 | 66.047 | 0 | 84.666 |
| 7/3/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 84.804 | 0 | 65.846 | 0 | 84.804 |
| 7/3/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 87.802 | 0 | 65.013 | 0 | 87.802 |
| 7/3/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 93.299 | 0 | 69.051 | 0 | 93.299 |
| 7/3/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 98.712 | 0 | 71.526 | 0 | 98.712 |
| 7/3/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 115.572 | 0 | 77.333 | 0 | 115.572 |
| 7/3/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 128.021 | 0 | 83.102 | 0 | 128.021 |
| 7/3/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 125.442 | 0 | 86.926 | 0 | 125.442 |
| 7/3/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 126.041 | 0 | 84.808 | 0 | 126.041 |
| 7/3/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 115.65 | 0 | 79.239 | 0 | 115.65 |
| 7/3/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 112.368 | 0 | 77.02 | 0 | 112.368 |
| 7/3/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 130.714 | 0 | 81.049 | 0 | 130.714 |
| 7/3/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 158.807 | 0 | 88.858 | 0 | 158.807 |
| 7/3/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 172.351 | 0 | 99.173 | 0 | 172.351 |
| 7/3/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 175.437 | 0 | 100.535 | 0 | 175.437 |

| 7/3/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 169.766 | 0 | 98.131 | 0 | 169.766 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/3/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 138.152 | 0 | 86.657 | 0 | 138.152 |
| 7/4/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 101.609 | 0 | 73.792 | 0 | 101.609 |
| 7/4/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 88.222 | 0 | 66.61 | 0 | 88.222 |
| 7/4/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 79.392 | 0 | 61.83 | 0 | 79.392 |
| 7/4/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 71.791 | 0 | 56.371 | 0 | 71.791 |
| 7/4/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 68.379 | 0 | 54.645 | 0 | 68.379 |
| 7/4/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 68.932 | 0 | 56.409 | 0 | 68.932 |
| 7/4/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 68.945 | 0 | 57.6 | 0 | 68.945 |
| 7/4/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 65.881 | 0 | 56.563 | 0 | 65.881 |
| 7/4/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 64.455 | 0 | 55.601 | 0 | 64.455 |
| 7/4/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 57.606 | 0 | 50.101 | 0 | 57.606 |
| 7/4/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 55.713 | 0 | 49.542 | 0 | 55.713 |
| 7/4/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 51.832 | 0 | 47.931 | 0 | 51.832 |
| 7/4/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 59.494 | 0 | 50.665 | 0 | 59.494 |
| 7/4/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 61.806 | 0 | 53.06 | 0 | 61.806 |
| 7/4/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 38.903 | 0 | 37.079 | 0 | 38.903 |
| 7/4/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 5.901 | 0 | 5.823 | 0 | 5.901 |
| 7/4/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 27.482 | 0 | 24.689 | 0 | 27.482 |
| 7/4/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 64.85 | 0 | 46.844 | 0 | 64.85 |
| 7/4/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 78.555 | 0 | 54.555 | 0 | 78.555 |
| 7/4/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 80.241 | 0 | 55.228 | 0 | 80.241 |
| 7/4/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 80.864 | 0 | 54.327 | 0 | 80.864 |
| 7/4/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 61.535 | 0 | 47.539 | 0 | 61.535 |
| 7/5/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 18.422 | 0 | 16.337 | 0 | 18.422 |
| 7/5/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 11.172 | 0 | 10.46 | 0 | 11.172 |
| 7/5/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 4.617 | 0 | 3.856 | 0 | 4.617 |
| 7/5/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 8.951 | 0 | 7.147 | 0 | 8.951 |
| 7/5/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 19.571 | 0 | 16.095 | 0 | 19.571 |
| 7/5/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 25.306 | 0 | 19.867 | 0 | 25.306 |
| 7/5/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 26.587 | 0 | 19.131 | 0 | 26.587 |
| 7/5/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 39.093 | 0 | 24.637 | 0 | 39.093 |
| 7/5/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 47.418 | 0 | 27.474 | 0 | 47.418 |
| 7/5/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 48.04 | 0 | 28.095 | 0 | 48.04 |
| 7/5/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 48.098 | 0 | 27.359 | 0 | 48.098 |
| 7/5/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 50.911 | 0 | 29.283 | 0 | 50.911 |
| 7/5/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 61.077 | 0 | 37.565 | 0 | 61.077 |
| 7/5/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 86.389 | 0 | 49.12 | 0 | 86.389 |
| 7/5/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 116.283 | 0 | 61.099 | 0 | 116.283 |
| 7/5/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 127.163 | 0 | 67.162 | 0 | 127.163 |

| 7/5/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 134.986 | 0 | 72.106 | 0 | 134.986 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/5/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 137.084 | 0 | 74.287 | 0 | 137.084 |
| 7/5/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 118.259 | 0 | 74.64 | 0 | 118.259 |
| 7/6/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 82.079 | 0 | 59.86 | 0 | 82.079 |
| 7/6/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 66.99 | 0 | 52.413 | 0 | 66.99 |
| 7/6/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 45.688 | 0 | 36.381 | 0 | 45.688 |
| 7/6/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 33.853 | 0 | 28.639 | 0 | 33.853 |
| 7/6/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 38.586 | 0 | 29.755 | 0 | 38.586 |
| 7/6/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 49.411 | 0 | 35.038 | 0 | 49.411 |
| 7/6/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 71.517 | 0 | 49.917 | 0 | 71.517 |
| 7/6/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 92.09 | 0 | 63.208 | 0 | 92.09 |
| 7/6/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 102.18 | 0 | 65.342 | 0 | 102.18 |
| 7/6/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 107.372 | 0 | 65.005 | 0 | 107.372 |
| 7/6/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 107.593 | 0 | 60.521 | 0 | 107.593 |
| 7/6/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 105.604 | 0 | 55.459 | 0 | 105.604 |
| 7/6/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 118.353 | 0 | 53.119 | 0 | 118.353 |
| 7/6/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 124.866 | 0 | 51.889 | 0 | 124.866 |
| 7/6/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 124.724 | 0 | 53.202 | 0 | 124.724 |
| 7/6/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 135.698 | 0 | 60.941 | 0 | 135.698 |
| 7/6/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 148.36 | 0 | 69.362 | 0 | 148.36 |
| 7/6/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 153.953 | 0 | 74.452 | 0 | 153.953 |
| 7/6/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 174.087 | 0 | 81.39 | 0 | 174.087 |
| 7/6/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 196.926 | 0 | 85.946 | 0 | 196.926 |
| 7/6/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 200.803 | 0 | 88.239 | 0 | 200.803 |
| 7/6/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 200.224 | 0 | 87.683 | 0 | 200.224 |
| 7/6/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 194.198 | 0 | 84.872 | 0 | 194.198 |
| 7/6/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 168.719 | 0 | 80.678 | 0 | 168.719 |
| 7/7/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 136.644 | 0 | 74.591 | 0 | 136.644 |
| 7/7/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 119.269 | 0 | 65.582 | 0 | 119.269 |
| 7/7/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 105.733 | 0 | 59.166 | 0 | 105.733 |
| 7/7/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 97.952 | 0 | 54.7 | 0 | 97.952 |
| 7/7/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 103.003 | 0 | 56.886 | 0 | 103.003 |
| 7/7/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 112.948 | 0 | 61.106 | 0 | 112.948 |
| 7/7/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 125.907 | 0 | 68.164 | 0 | 125.907 |
| 7/7/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 135.393 | 0 | 71.719 | 0 | 135.393 |
| 7/7/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 144.974 | 0 | 75.837 | 0 | 144.974 |
| 7/7/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 145.387 | 0 | 73.411 | 0 | 145.387 |
| 7/7/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 144.337 | 0 | 68.414 | 0 | 144.337 |
| 7/7/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 140.807 | 0 | 62.735 | 0 | 140.807 |
| 7/7/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 152.083 | 0 | 61.279 | 0 | 152.083 |
| 7/7/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 161.083 | 0 | 62.451 | 0 | 161.083 |
| 7/7/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 162.698 | 0 | 69.049 | 0 | 162.698 |
| 7/7/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 167.195 | 0 | 74.211 | 0 | 167.195 |
| 7/7/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 172.19 | 0 | 79.248 | 0 | 172.19 |
| 7/7/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 173.102 | 0 | 82.285 | 0 | 173.102 |
| 7/7/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 187.812 | 0 | 85.252 | 0 | 187.812 |
| 7/7/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 204.295 | 0 | 87.026 | 0 | 204.295 |

| 7/7/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 206.878 | 0 | 87.834 | 0 | 206.878 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/7/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 200.545 | 0 | 85.529 | 0 | 200.545 |
| 7/7/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 191.915 | 0 | 80.021 | 0 | 191.915 |
| 7/7/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 159.75 | 0 | 69.262 | 0 | 159.75 |
| 7/8/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 126.778 | 0 | 63.403 | 0 | 126.778 |
| 7/8/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 113.11 | 0 | 58.447 | 0 | 113.11 |
| 7/8/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 100.362 | 0 | 51.965 | 0 | 100.362 |
| 7/8/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 90.936 | 0 | 46.347 | 0 | 90.936 |
| 7/8/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 87.945 | 0 | 43.126 | 0 | 87.945 |
| 7/8/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 92.871 | 0 | 45.181 | 0 | 92.871 |
| 7/8/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 103.808 | 0 | 51.106 | 0 | 103.808 |
| 7/8/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 106.767 | 0 | 50.632 | 0 | 106.767 |
| 7/8/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 110.39 | 0 | 52.823 | 0 | 110.39 |
| 7/8/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 115.832 | 0 | 54.807 | 0 | 115.832 |
| 7/8/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 122.857 | 0 | 58.539 | 0 | 122.857 |
| 7/8/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 130.309 | 0 | 63.561 | 0 | 130.309 |
| 7/8/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 152.182 | 0 | 70.573 | 0 | 152.182 |
| 7/8/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 165.954 | 0 | 79.327 | 0 | 165.954 |
| 7/8/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 169.186 | 0 | 89.359 | 0 | 169.186 |
| 7/8/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 173.535 | 0 | 94.069 | 0 | 173.535 |
| 7/8/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 171.231 | 0 | 95.689 | 0 | 171.231 |
| 7/8/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 166.025 | 0 | 96.385 | 0 | 166.025 |
| 7/8/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 182.58 | 0 | 94.661 | 0 | 182.58 |
| 7/8/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 201.532 | 0 | 97.638 | 0 | 201.532 |
| 7/8/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 196.57 | 0 | 90.967 | 0 | 196.57 |
| 7/8/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 180.907 | 0 | 79.785 | 0 | 180.907 |
| 7/8/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 168.797 | 0 | 71.11 | 0 | 168.797 |
| 7/8/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 140.57 | 0 | 62.036 | 0 | 140.57 |
| 7/9/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 113.985 | 0 | 59.882 | 0 | 113.985 |
| 7/9/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 111.715 | 0 | 61.41 | 0 | 111.715 |
| 7/9/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 118.746 | 0 | 67.152 | 0 | 118.746 |
| 7/9/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 124.629 | 0 | 73.083 | 0 | 124.629 |
| 7/9/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 125.863 | 0 | 73.977 | 0 | 125.863 |
| 7/9/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 121.229 | 0 | 72.41 | 0 | 121.229 |
| 7/9/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 111.946 | 0 | 68.665 | 0 | 111.946 |
| 7/9/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 103.702 | 0 | 65.708 | 0 | 103.702 |
| 7/9/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 105.246 | 0 | 69.474 | 0 | 105.246 |
| 7/9/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 107.459 | 0 | 73.172 | 0 | 107.459 |
| 7/9/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 111.296 | 0 | 78.256 | 0 | 111.296 |
| 7/9/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 114.734 | 0 | 84.604 | 0 | 114.734 |
| 7/9/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 130.759 | 0 | 91.745 | 0 | 130.759 |
| 7/9/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 134.025 | 0 | 94.611 | 0 | 134.025 |
| 7/9/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 115.625 | 0 | 89.732 | 0 | 115.625 |
| 7/9/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 91.126 | 0 | 70.271 | 0 | 91.126 |
| 7/9/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 81.608 | 0 | 64.268 | 0 | 81.608 |
| 7/9/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 76.451 | 0 | 61.623 | 0 | 76.451 |
| 7/9/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 106.11 | 0 | 74.433 | 0 | 106.11 |

| 7/9/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 135.4 | 0 | 80.629 | 0 | 135.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/9/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 145.337 | 0 | 84.086 | 0 | 145.337 |
| 7/9/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 143.182 | 0 | 81.397 | 0 | 143.182 |
| 7/9/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 139.613 | 0 | 78.376 | 0 | 139.613 |
| 7/9/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 113.394 | 0 | 71.833 | 0 | 113.394 |
| 7/10/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 77.645 | 0 | 60.687 | 0 | 77.645 |
| 7/10/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 58.93 | 0 | 48.923 | 0 | 58.93 |
| 7/10/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 43.321 | 0 | 37.586 | 0 | 43.321 |
| 7/10/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 32.313 | 0 | 29.822 | 0 | 32.313 |
| 7/10/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 39.729 | 0 | 34.856 | 0 | 39.729 |
| 7/10/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 51.677 | 0 | 42.213 | 0 | 51.677 |
| 7/10/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 73.09 | 0 | 55.691 | 0 | 73.09 |
| 7/10/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 87.634 | 0 | 63.227 | 0 | 87.634 |
| 7/10/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 99.292 | 0 | 69.97 | 0 | 99.292 |
| 7/10/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 107.749 | 0 | 73.708 | 0 | 107.749 |
| 7/10/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 109.917 | 0 | 73.596 | 0 | 109.917 |
| 7/10/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 112.452 | 0 | 73.61 | 0 | 112.452 |
| 7/10/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 128.336 | 0 | 75.922 | 0 | 128.336 |
| 7/10/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 140.021 | 0 | 79.126 | 0 | 140.021 |
| 7/10/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 139.502 | 0 | 82.988 | 0 | 139.502 |
| 7/10/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 137.557 | 0 | 81.405 | 0 | 137.557 |
| 7/10/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 134.681 | 0 | 78.24 | 0 | 134.681 |
| 7/10/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 131.529 | 0 | 75.568 | 0 | 131.529 |
| 7/10/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 142.959 | 0 | 73.048 | 0 | 142.959 |
| 7/10/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 158.361 | 0 | 70.79 | 0 | 158.361 |
| 7/10/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 159.575 | 0 | 71.348 | 0 | 159.575 |
| 7/10/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 152.202 | 0 | 65.382 | 0 | 152.202 |
| 7/10/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 146.394 | 0 | 61.797 | 0 | 146.394 |
| 7/10/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 120.566 | 0 | 55.863 | 0 | 120.566 |
| 7/11/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 93.05 | 0 | 54.199 | 0 | 93.05 |
| 7/11/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 81.15 | 0 | 50.296 | 0 | 81.15 |
| 7/11/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 70.273 | 0 | 44.818 | 0 | 70.273 |
| 7/11/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 61.892 | 0 | 39.134 | 0 | 61.892 |
| 7/11/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 67.884 | 0 | 44.75 | 0 | 67.884 |
| 7/11/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 72.62 | 0 | 49.757 | 0 | 72.62 |
| 7/11/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 87.603 | 0 | 56.464 | 0 | 87.603 |
| 7/11/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 89.293 | 0 | 59.79 | 0 | 89.293 |
| 7/11/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 101.639 | 0 | 65.19 | 0 | 101.639 |
| 7/11/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 107.449 | 0 | 68.566 | 0 | 107.449 |
| 7/11/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 114.557 | 0 | 71.518 | 0 | 114.557 |
| 7/11/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 121.696 | 0 | 74.354 | 0 | 121.696 |
| 7/11/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 143.417 | 0 | 80.442 | 0 | 143.417 |
| 7/11/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 159.498 | 0 | 89.345 | 0 | 159.498 |
| 7/11/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 161.964 | 0 | 96.01 | 0 | 161.964 |
| 7/11/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 158.776 | 0 | 97.65 | 0 | 158.776 |
| 7/11/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 159.038 | 0 | 97.706 | 0 | 159.038 |
| 7/11/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 154.163 | 0 | 98.295 | 0 | 154.163 |

| 7/11/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 169.133 | 0 | 97.152 | 0 | 169.133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/11/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 191.964 | 0 | 100.162 | 0 | 191.964 |
| 7/11/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 189.669 | 0 | 97.361 | 0 | 189.669 |
| 7/11/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 181.669 | 0 | 91.221 | 0 | 181.669 |
| 7/11/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 174.269 | 0 | 86.403 | 0 | 174.269 |
| 7/11/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 147.45 | 0 | 77.856 | 0 | 147.45 |
| 7/12/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 120.412 | 0 | 74.444 | 0 | 120.412 |
| 7/12/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 110.138 | 0 | 71.613 | 0 | 110.138 |
| 7/12/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 103.202 | 0 | 67.91 | 0 | 103.202 |
| 7/12/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 93.771 | 0 | 63.236 | 0 | 93.771 |
| 7/12/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 92.014 | 0 | 61.32 | 0 | 92.014 |
| 7/12/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 98.753 | 0 | 62.426 | 0 | 98.753 |
| 7/12/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 102.069 | 0 | 64.398 | 0 | 102.069 |
| 7/12/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 111.506 | 0 | 67.354 | 0 | 111.506 |
| 7/12/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 125.804 | 0 | 74.523 | 0 | 125.804 |
| 7/12/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 142.687 | 0 | 84.304 | 0 | 142.687 |
| 7/12/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 158.918 | 0 | 93.421 | 0 | 158.918 |
| 7/12/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 166.767 | 0 | 96.853 | 0 | 166.767 |
| 7/12/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 177.598 | 0 | 94.656 | 0 | 177.598 |
| 7/12/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 157.31 | 0 | 78.757 | 0 | 157.31 |
| 7/12/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 123.726 | 0 | 60.176 | 0 | 123.726 |
| 7/12/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 98.973 | 0 | 46.838 | 0 | 98.973 |
| 7/12/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 81.744 | 0 | 36.198 | 0 | 81.744 |
| 7/12/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 73.45 | 0 | 32.669 | 0 | 73.45 |
| 7/12/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 94.875 | 0 | 39.955 | 0 | 94.875 |
| 7/12/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 128.711 | 0 | 52.734 | 0 | 128.711 |
| 7/12/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 144.73 | 0 | 62.436 | 0 | 144.73 |
| 7/12/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 153.165 | 0 | 70.372 | 0 | 153.165 |
| 7/12/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 154.195 | 0 | 72.119 | 0 | 154.195 |
| 7/12/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 129.903 | 0 | 68.421 | 0 | 129.903 |
| 7/13/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 95.752 | 0 | 63.403 | 0 | 95.752 |
| 7/13/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 76.855 | 0 | 51.526 | 0 | 76.855 |
| 7/13/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 57.857 | 0 | 39.648 | 0 | 57.857 |
| 7/13/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 42.304 | 0 | 29.094 | 0 | 42.304 |
| 7/13/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 36.681 | 0 | 22.377 | 0 | 36.681 |
| 7/13/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 58.531 | 0 | 38.186 | 0 | 58.531 |
| 7/13/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 77.555 | 0 | 49.727 | 0 | 77.555 |
| 7/13/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 90.264 | 0 | 56.854 | 0 | 90.264 |
| 7/13/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 101.304 | 0 | 60.792 | 0 | 101.304 |
| 7/13/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 107.908 | 0 | 62.429 | 0 | 107.908 |
| 7/13/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 106.676 | 0 | 57.09 | 0 | 106.676 |
| 7/13/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 106.763 | 0 | 52.713 | 0 | 106.763 |
| 7/13/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 118.913 | 0 | 49.544 | 0 | 118.913 |
| 7/13/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 128.449 | 0 | 50.588 | 0 | 128.449 |
| 7/13/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 129.183 | 0 | 54.017 | 0 | 129.183 |
| 7/13/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 132.88 | 0 | 57.591 | 0 | 132.88 |
| 7/13/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 137.256 | 0 | 61.372 | 0 | 137.256 |

| 7/13/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 138.585 | 0 | 64.399 | 0 | 138.585 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/13/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 157.361 | 0 | 68.719 | 0 | 157.361 |
| 7/13/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 186.167 | 0 | 78.999 | 0 | 186.167 |
| 7/13/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 194.402 | 0 | 84.442 | 0 | 194.402 |
| 7/13/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 195.163 | 0 | 86.204 | 0 | 195.163 |
| 7/13/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 196.77 | 0 | 87.497 | 0 | 196.77 |
| 7/13/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 169.448 | 0 | 83.376 | 0 | 169.448 |
| 7/14/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 131.594 | 0 | 72.695 | 0 | 131.594 |
| 7/14/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 108.584 | 0 | 62.109 | 0 | 108.584 |
| 7/14/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 83.461 | 0 | 47.51 | 0 | 83.461 |
| 7/14/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 66.588 | 0 | 38.554 | 0 | 66.588 |
| 7/14/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 71.545 | 0 | 41.286 | 0 | 71.545 |
| 7/14/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 83.932 | 0 | 48.32 | 0 | 83.932 |
| 7/14/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 104.49 | 0 | 61.592 | 0 | 104.49 |
| 7/14/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 118.07 | 0 | 67.388 | 0 | 118.07 |
| 7/14/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 123.411 | 0 | 67.161 | 0 | 123.411 |
| 7/14/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 119.92 | 0 | 61.202 | 0 | 119.92 |
| 7/14/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 110.822 | 0 | 50.416 | 0 | 110.822 |
| 7/14/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 104.771 | 0 | 42.037 | 0 | 104.771 |
| 7/14/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 112.445 | 0 | 37.252 | 0 | 112.445 |
| 7/14/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 119.056 | 0 | 38.81 | 0 | 119.056 |
| 7/14/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 127.083 | 0 | 49.041 | 0 | 127.083 |
| 7/14/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 146.286 | 0 | 64.915 | 0 | 146.286 |
| 7/14/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 155.956 | 0 | 75.2 | 0 | 155.956 |
| 7/14/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 149.743 | 0 | 77.555 | 0 | 149.743 |
| 7/14/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 164.706 | 0 | 79.443 | 0 | 164.706 |
| 7/14/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 181.024 | 0 | 82.65 | 0 | 181.024 |
| 7/14/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 180.793 | 0 | 83.278 | 0 | 180.793 |
| 7/14/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 179.267 | 0 | 83.749 | 0 | 179.267 |
| 7/14/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 178.276 | 0 | 85.445 | 0 | 178.276 |
| 7/14/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 157.229 | 0 | 83.501 | 0 | 157.229 |
| 7/15/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 124.559 | 0 | 77.485 | 0 | 124.559 |
| 7/15/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 111.847 | 0 | 73.088 | 0 | 111.847 |
| 7/15/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 90.616 | 0 | 62.116 | 0 | 90.616 |
| 7/15/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 71.883 | 0 | 49.201 | 0 | 71.883 |
| 7/15/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 79.206 | 0 | 55.264 | 0 | 79.206 |
| 7/15/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 94.084 | 0 | 63.186 | 0 | 94.084 |
| 7/15/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 115.333 | 0 | 76.379 | 0 | 115.333 |
| 7/15/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 126.994 | 0 | 83.391 | 0 | 126.994 |
| 7/15/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 134.03 | 0 | 86.812 | 0 | 134.03 |
| 7/15/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 139.577 | 0 | 86.505 | 0 | 139.577 |
| 7/15/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 138.235 | 0 | 83.308 | 0 | 138.235 |
| 7/15/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 139.557 | 0 | 80.379 | 0 | 139.557 |
| 7/15/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 151.616 | 0 | 79.031 | 0 | 151.616 |
| 7/15/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 159.822 | 0 | 79.525 | 0 | 159.822 |
| 7/15/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 159.196 | 0 | 84.671 | 0 | 159.196 |
| 7/15/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 168.874 | 0 | 93.229 | 0 | 168.874 |

| 7/15/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 176.632 | 0 | 98.735 | 0 | 176.632 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/15/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 183.166 | 0 | 103.881 | 0 | 183.166 |
| 7/15/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 206.658 | 0 | 112.708 | 0 | 206.658 |
| 7/15/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 230.28 | 0 | 116.422 | 0 | 230.28 |
| 7/15/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 230.797 | 0 | 113.963 | 0 | 230.797 |
| 7/15/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 222.807 | 0 | 107.461 | 0 | 222.807 |
| 7/15/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 212.781 | 0 | 99.942 | 0 | 212.781 |
| 7/15/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 181.906 | 0 | 92.873 | 0 | 181.906 |
| 7/16/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 142.534 | 0 | 80.989 | 0 | 142.534 |
| 7/16/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 121.547 | 0 | 73.512 | 0 | 121.547 |
| 7/16/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 106.131 | 0 | 66.646 | 0 | 106.131 |
| 7/16/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 98.155 | 0 | 66.693 | 0 | 98.155 |
| 7/16/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 100.528 | 0 | 69.938 | 0 | 100.528 |
| 7/16/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 112.139 | 0 | 77.109 | 0 | 112.139 |
| 7/16/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 126.217 | 0 | 87.651 | 0 | 126.217 |
| 7/16/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 132.492 | 0 | 92.354 | 0 | 132.492 |
| 7/16/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 140.907 | 0 | 95.286 | 0 | 140.907 |
| 7/16/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 147.39 | 0 | 95.614 | 0 | 147.39 |
| 7/16/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 148.789 | 0 | 90.859 | 0 | 148.789 |
| 7/16/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 145.136 | 0 | 80.112 | 0 | 145.136 |
| 7/16/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 151.579 | 0 | 67.986 | 0 | 151.579 |
| 7/16/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 146.874 | 0 | 54.149 | 0 | 146.874 |
| 7/16/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 127.426 | 0 | 40.247 | 0 | 127.426 |
| 7/16/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 118.739 | 0 | 32.192 | 0 | 118.739 |
| 7/16/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 29.72 | 0 | 116.2 |
| 7/16/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 119.021 | 0 | 33.852 | 0 | 119.021 |
| 7/16/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 143.699 | 0 | 43.553 | 0 | 143.699 |
| 7/16/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 172.749 | 0 | 52.948 | 0 | 172.749 |
| 7/16/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 181.33 | 0 | 61.587 | 0 | 181.33 |
| 7/16/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 183.996 | 0 | 66.299 | 0 | 183.996 |
| 7/16/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 183.744 | 0 | 71.249 | 0 | 183.744 |
| 7/16/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 161.851 | 0 | 71.497 | 0 | 161.851 |
| 7/17/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 122.708 | 0 | 64.323 | 0 | 122.708 |
| 7/17/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 99.091 | 0 | 54.285 | 0 | 99.091 |
| 7/17/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 74.417 | 0 | 40.671 | 0 | 74.417 |
| 7/17/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 56.582 | 0 | 31.04 | 0 | 56.582 |
| 7/17/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 62.321 | 0 | 33.929 | 0 | 62.321 |
| 7/17/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 77.291 | 0 | 41.217 | 0 | 77.291 |
| 7/17/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 99.478 | 0 | 55.339 | 0 | 99.478 |
| 7/17/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 118.023 | 0 | 65.174 | 0 | 118.023 |
| 7/17/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 134.973 | 0 | 73.19 | 0 | 134.973 |
| 7/17/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 145.915 | 0 | 77.378 | 0 | 145.915 |
| 7/17/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 156.565 | 0 | 81.666 | 0 | 156.565 |
| 7/17/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 165.472 | 0 | 83.261 | 0 | 165.472 |
| 7/17/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 188.643 | 0 | 91.444 | 0 | 188.643 |
| 7/17/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 199.488 | 0 | 95.603 | 0 | 199.488 |
| 7/17/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 195.871 | 0 | 99.916 | 0 | 195.871 |

| 7/17/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 203.137 | 0 | 105.675 | 0 | 203.137 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/17/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 207.221 | 0 | 111.621 | 0 | 207.221 |
| 7/17/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 212.037 | 0 | 117.775 | 0 | 212.037 |
| 7/17/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 234.478 | 0 | 124.941 | 0 | 234.478 |
| 7/17/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 256.164 | 0 | 127.11 | 0 | 256.164 |
| 7/17/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 258.354 | 0 | 126.939 | 0 | 258.354 |
| 7/17/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 253.903 | 0 | 124.106 | 0 | 253.903 |
| 7/17/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 246.065 | 0 | 119.007 | 0 | 246.065 |
| 7/17/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 217.237 | 0 | 112.193 | 0 | 217.237 |
| 7/18/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 170.435 | 0 | 94.155 | 0 | 170.435 |
| 7/18/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 142.658 | 0 | 76.571 | 0 | 142.658 |
| 7/18/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 114.925 | 0 | 57.094 | 0 | 114.925 |
| 7/18/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 95.551 | 0 | 43.597 | 0 | 95.551 |
| 7/18/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 91.735 | 0 | 37.986 | 0 | 91.735 |
| 7/18/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 99.202 | 0 | 37.843 | 0 | 99.202 |
| 7/18/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 108.194 | 0 | 39.94 | 0 | 108.194 |
| 7/18/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 112.141 | 0 | 39.121 | 0 | 112.141 |
| 7/18/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 117.379 | 0 | 39.913 | 0 | 117.379 |
| 7/18/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 118.96 | 0 | 41.546 | 0 | 118.96 |
| 7/18/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 126.748 | 0 | 46.693 | 0 | 126.748 |
| 7/18/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 139.133 | 0 | 56.789 | 0 | 139.133 |
| 7/18/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 171.483 | 0 | 75.056 | 0 | 171.483 |
| 7/18/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 199.749 | 0 | 94.871 | 0 | 199.749 |
| 7/18/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 216.865 | 0 | 115.871 | 0 | 216.865 |
| 7/18/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 226.308 | 0 | 123.781 | 0 | 226.308 |
| 7/18/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 225.331 | 0 | 125.422 | 0 | 225.331 |
| 7/18/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 221.572 | 0 | 123.724 | 0 | 221.572 |
| 7/18/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 234.262 | 0 | 121.362 | 0 | 234.262 |
| 7/18/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 248.618 | 0 | 116.631 | 0 | 248.618 |
| 7/18/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 245.04 | 0 | 111.226 | 0 | 245.04 |
| 7/18/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 235.097 | 0 | 103.425 | 0 | 235.097 |
| 7/18/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 224.399 | 0 | 95.841 | 0 | 224.399 |
| 7/18/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 197.665 | 0 | 89.168 | 0 | 197.665 |
| 7/19/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 155.686 | 0 | 78.721 | 0 | 155.686 |
| 7/19/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 128.678 | 0 | 62.6 | 0 | 128.678 |
| 7/19/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 107.508 | 0 | 49.985 | 0 | 107.508 |
| 7/19/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 91.347 | 0 | 42.188 | 0 | 91.347 |
| 7/19/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 93.588 | 0 | 44.167 | 0 | 93.588 |
| 7/19/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 100.048 | 0 | 50.731 | 0 | 100.048 |
| 7/19/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 111.871 | 0 | 59.315 | 0 | 111.871 |
| 7/19/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 127.244 | 0 | 64.291 | 0 | 127.244 |
| 7/19/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 131.329 | 0 | 69.507 | 0 | 131.329 |
| 7/19/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 139.346 | 0 | 74.178 | 0 | 139.346 |
| 7/19/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 145.139 | 0 | 75.686 | 0 | 145.139 |
| 7/19/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 149.852 | 0 | 77.554 | 0 | 149.852 |
| 7/19/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 164.969 | 0 | 81.546 | 0 | 164.969 |
| 7/19/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 156.494 | 0 | 73.936 | 0 | 156.494 |

| 7/19/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 127.279 | 0 | 60.946 | 0 | 127.279 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/19/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 120.375 | 0 | 61.604 | 0 | 120.375 |
| 7/19/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 126.737 | 0 | 64.731 | 0 | 126.737 |
| 7/19/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 134.583 | 0 | 73.93 | 0 | 134.583 |
| 7/19/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 159.805 | 0 | 83.351 | 0 | 159.805 |
| 7/19/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 197.527 | 0 | 98.259 | 0 | 197.527 |
| 7/19/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 201.641 | 0 | 100.267 | 0 | 201.641 |
| 7/19/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 199.596 | 0 | 98.28 | 0 | 199.596 |
| 7/19/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 192.73 | 0 | 94.497 | 0 | 192.73 |
| 7/19/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 162.964 | 0 | 86.945 | 0 | 162.964 |
| 7/20/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 122.964 | 0 | 74.826 | 0 | 122.964 |
| 7/20/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 105.475 | 0 | 65.921 | 0 | 105.475 |
| 7/20/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 89.008 | 0 | 57.59 | 0 | 89.008 |
| 7/20/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 78.213 | 0 | 50.56 | 0 | 78.213 |
| 7/20/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 78.384 | 0 | 50.311 | 0 | 78.384 |
| 7/20/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 84.426 | 0 | 54.833 | 0 | 84.426 |
| 7/20/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 95.056 | 0 | 61.602 | 0 | 95.056 |
| 7/20/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 111.282 | 0 | 67.716 | 0 | 111.282 |
| 7/20/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 126.071 | 0 | 72.178 | 0 | 126.071 |
| 7/20/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 128.727 | 0 | 74.254 | 0 | 128.727 |
| 7/20/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 135.288 | 0 | 76.584 | 0 | 135.288 |
| 7/20/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 138.553 | 0 | 77.003 | 0 | 138.553 |
| 7/20/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 156.218 | 0 | 80.606 | 0 | 156.218 |
| 7/20/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 170.995 | 0 | 89.828 | 0 | 170.995 |
| 7/20/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 164.757 | 0 | 91.422 | 0 | 164.757 |
| 7/20/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 168.537 | 0 | 94.244 | 0 | 168.537 |
| 7/20/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 167.478 | 0 | 96.49 | 0 | 167.478 |
| 7/20/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 170.839 | 0 | 99.613 | 0 | 170.839 |
| 7/20/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 193.424 | 0 | 107.288 | 0 | 193.424 |
| 7/20/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 219.452 | 0 | 112.353 | 0 | 219.452 |
| 7/20/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 222.373 | 0 | 114.977 | 0 | 222.373 |
| 7/20/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 222.496 | 0 | 114.329 | 0 | 222.496 |
| 7/20/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 221.213 | 0 | 115.087 | 0 | 221.213 |
| 7/20/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 195.507 | 0 | 111.012 | 0 | 195.507 |
| 7/21/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 152.972 | 0 | 98.562 | 0 | 152.972 |
| 7/21/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 134.987 | 0 | 88.953 | 0 | 134.987 |
| 7/21/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 115.82 | 0 | 77.56 | 0 | 115.82 |
| 7/21/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 103.819 | 0 | 71.105 | 0 | 103.819 |
| 7/21/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 101.202 | 0 | 69.156 | 0 | 101.202 |
| 7/21/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 104.006 | 0 | 71.293 | 0 | 104.006 |
| 7/21/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 107.595 | 0 | 73.805 | 0 | 107.595 |
| 7/21/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 113.72 | 0 | 76.637 | 0 | 113.72 |
| 7/21/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 121.312 | 0 | 80.031 | 0 | 121.312 |
| 7/21/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 126.969 | 0 | 83.424 | 0 | 126.969 |
| 7/21/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 131.923 | 0 | 84.119 | 0 | 131.923 |
| 7/21/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 132.525 | 0 | 84.343 | 0 | 132.525 |
| 7/21/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 140.164 | 0 | 82.112 | 0 | 140.164 |

| 7/21/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 135.852 | 0 | 78.766 | 0 | 135.852 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/21/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 118.745 | 0 | 75.003 | 0 | 118.745 |
| 7/21/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 114.651 | 0 | 75.57 | 0 | 114.651 |
| 7/21/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 114.683 | 0 | 79.018 | 0 | 114.683 |
| 7/21/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 116.177 | 0 | 83.721 | 0 | 116.177 |
| 7/21/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 142.424 | 0 | 90.708 | 0 | 142.424 |
| 7/21/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 175.072 | 0 | 101.466 | 0 | 175.072 |
| 7/21/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 186.424 | 0 | 107.675 | 0 | 186.424 |
| 7/21/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 191.13 | 0 | 108.804 | 0 | 191.13 |
| 7/21/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 191.184 | 0 | 108.162 | 0 | 191.184 |
| 7/21/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 166.905 | 0 | 102.17 | 0 | 166.905 |
| 7/22/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 125.321 | 0 | 86.871 | 0 | 125.321 |
| 7/22/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 103.746 | 0 | 74.595 | 0 | 103.746 |
| 7/22/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 76.797 | 0 | 56.458 | 0 | 76.797 |
| 7/22/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 64.409 | 0 | 48.872 | 0 | 64.409 |
| 7/22/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 61.652 | 0 | 46.529 | 0 | 61.652 |
| 7/22/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 69.563 | 0 | 51.901 | 0 | 69.563 |
| 7/22/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 77.228 | 0 | 59.266 | 0 | 77.228 |
| 7/22/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 89.377 | 0 | 66.902 | 0 | 89.377 |
| 7/22/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 93.63 | 0 | 68.272 | 0 | 93.63 |
| 7/22/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 96.618 | 0 | 69.255 | 0 | 96.618 |
| 7/22/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 98.181 | 0 | 68.172 | 0 | 98.181 |
| 7/22/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 103.63 | 0 | 68.897 | 0 | 103.63 |
| 7/22/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 119.835 | 0 | 70.971 | 0 | 119.835 |
| 7/22/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 127.792 | 0 | 73.221 | 0 | 127.792 |
| 7/22/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 128.61 | 0 | 78.483 | 0 | 128.61 |
| 7/22/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 135.764 | 0 | 83.645 | 0 | 135.764 |
| 7/22/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 135.402 | 0 | 84.771 | 0 | 135.402 |
| 7/22/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 136.331 | 0 | 86.612 | 0 | 136.331 |
| 7/22/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 156.951 | 0 | 87.883 | 0 | 156.951 |
| 7/22/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 181.749 | 0 | 93.901 | 0 | 181.749 |
| 7/22/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 182.828 | 0 | 94.516 | 0 | 182.828 |
| 7/22/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 178.695 | 0 | 92.02 | 0 | 178.695 |
| 7/22/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 172.877 | 0 | 90.927 | 0 | 172.877 |
| 7/22/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 146.16 | 0 | 84.936 | 0 | 146.16 |
| 7/23/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 118.14 | 0 | 82.797 | 0 | 118.14 |
| 7/23/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 111.68 | 0 | 81.966 | 0 | 111.68 |
| 7/23/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 99.273 | 0 | 74.328 | 0 | 99.273 |
| 7/23/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 94.657 | 0 | 72.178 | 0 | 94.657 |
| 7/23/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 99.939 | 0 | 75.607 | 0 | 99.939 |
| 7/23/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 103.673 | 0 | 77.026 | 0 | 103.673 |
| 7/23/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 111.143 | 0 | 80.436 | 0 | 111.143 |
| 7/23/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 108.342 | 0 | 77.673 | 0 | 108.342 |
| 7/23/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 112.169 | 0 | 75.737 | 0 | 112.169 |
| 7/23/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 109.569 | 0 | 73.266 | 0 | 109.569 |
| 7/23/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 112.442 | 0 | 71.829 | 0 | 112.442 |
| 7/23/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 119.907 | 0 | 74.133 | 0 | 119.907 |

| 7/23/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 139.335 | 0 | 79.165 | 0 | 139.335 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/23/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 159.281 | 0 | 89.988 | 0 | 159.281 |
| 7/23/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 163.448 | 0 | 98.726 | 0 | 163.448 |
| 7/23/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 162.702 | 0 | 98.68 | 0 | 162.702 |
| 7/23/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 164.545 | 0 | 99.581 | 0 | 164.545 |
| 7/23/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 163.884 | 0 | 102.099 | 0 | 163.884 |
| 7/23/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 183.693 | 0 | 105.103 | 0 | 183.693 |
| 7/23/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 212.918 | 0 | 115.592 | 0 | 212.918 |
| 7/23/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 216.85 | 0 | 116.869 | 0 | 216.85 |
| 7/23/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 214.807 | 0 | 116.158 | 0 | 214.807 |
| 7/23/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 211.599 | 0 | 115.22 | 0 | 211.599 |
| 7/23/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 188.194 | 0 | 112.596 | 0 | 188.194 |
| 7/24/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 152.861 | 0 | 103.609 | 0 | 152.861 |
| 7/24/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 141.784 | 0 | 100.085 | 0 | 141.784 |
| 7/24/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 131.675 | 0 | 97.336 | 0 | 131.675 |
| 7/24/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 125.616 | 0 | 94.326 | 0 | 125.616 |
| 7/24/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 127.867 | 0 | 95.569 | 0 | 127.867 |
| 7/24/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 134.238 | 0 | 99.484 | 0 | 134.238 |
| 7/24/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 145.654 | 0 | 104.346 | 0 | 145.654 |
| 7/24/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 151.349 | 0 | 104.866 | 0 | 151.349 |
| 7/24/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 151.332 | 0 | 100.164 | 0 | 151.332 |
| 7/24/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 149.195 | 0 | 95.468 | 0 | 149.195 |
| 7/24/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 146.555 | 0 | 90.613 | 0 | 146.555 |
| 7/24/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 144.972 | 0 | 84.322 | 0 | 144.972 |
| 7/24/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 159.525 | 0 | 82.268 | 0 | 159.525 |
| 7/24/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 172.341 | 0 | 86.726 | 0 | 172.341 |
| 7/24/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 171.464 | 0 | 89.232 | 0 | 171.464 |
| 7/24/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 166.618 | 0 | 85.666 | 0 | 166.618 |
| 7/24/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 160.864 | 0 | 83.168 | 0 | 160.864 |
| 7/24/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 159.382 | 0 | 85.137 | 0 | 159.382 |
| 7/24/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 183.26 | 0 | 91.206 | 0 | 183.26 |
| 7/24/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 206.632 | 0 | 94.907 | 0 | 206.632 |
| 7/24/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 207.704 | 0 | 93.261 | 0 | 207.704 |
| 7/24/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 203.605 | 0 | 90.482 | 0 | 203.605 |
| 7/24/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 198.724 | 0 | 87.917 | 0 | 198.724 |
| 7/24/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 172.592 | 0 | 85.529 | 0 | 172.592 |
| 7/25/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 135.882 | 0 | 76.365 | 0 | 135.882 |
| 7/25/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 124.483 | 0 | 72.878 | 0 | 124.483 |
| 7/25/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 111.906 | 0 | 65.733 | 0 | 111.906 |
| 7/25/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 103.662 | 0 | 62.653 | 0 | 103.662 |
| 7/25/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 103.355 | 0 | 64.866 | 0 | 103.355 |
| 7/25/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 109.7 | 0 | 70.246 | 0 | 109.7 |
| 7/25/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 121.713 | 0 | 78.436 | 0 | 121.713 |
| 7/25/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 137.835 | 0 | 91.61 | 0 | 137.835 |
| 7/25/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 165.343 | 0 | 111.07 | 0 | 165.343 |
| 7/25/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 194.799 | 0 | 133.299 | 0 | 194.799 |
| 7/25/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 210.045 | 0 | 145.478 | 0 | 210.045 |

| 7/25/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 201.265 | 0 | 138.04 | 0 | 201.265 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/25/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 183.748 | 0 | 118.757 | 0 | 183.748 |
| 7/25/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 156.29 | 0 | 97.674 | 0 | 156.29 |
| 7/25/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 122.825 | 0 | 82.549 | 0 | 122.825 |
| 7/25/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 112.917 | 0 | 78.144 | 0 | 112.917 |
| 7/25/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 110.495 | 0 | 79.536 | 0 | 110.495 |
| 7/25/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 119.354 | 0 | 86.714 | 0 | 119.354 |
| 7/25/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 152.458 | 0 | 99.368 | 0 | 152.458 |
| 7/25/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 190.868 | 0 | 113.728 | 0 | 190.868 |
| 7/25/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 208.314 | 0 | 123.7 | 0 | 208.314 |
| 7/25/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 213.697 | 0 | 125.735 | 0 | 213.697 |
| 7/25/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 212.407 | 0 | 124.324 | 0 | 212.407 |
| 7/25/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 188.137 | 0 | 118.67 | 0 | 188.137 |
| 7/26/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 148.253 | 0 | 105.249 | 0 | 148.253 |
| 7/26/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 130.745 | 0 | 95.589 | 0 | 130.745 |
| 7/26/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 106.963 | 0 | 79.217 | 0 | 106.963 |
| 7/26/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 93.658 | 0 | 70.528 | 0 | 93.658 |
| 7/26/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 98.72 | 0 | 73.06 | 0 | 98.72 |
| 7/26/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 103.242 | 0 | 74.386 | 0 | 103.242 |
| 7/26/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 107.155 | 0 | 73.457 | 0 | 107.155 |
| 7/26/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 102.512 | 0 | 68.096 | 0 | 102.512 |
| 7/26/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 98.387 | 0 | 61.864 | 0 | 98.387 |
| 7/26/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 94.218 | 0 | 56.021 | 0 | 94.218 |
| 7/26/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 93.536 | 0 | 51.335 | 0 | 93.536 |
| 7/26/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 92.758 | 0 | 47.939 | 0 | 92.758 |
| 7/26/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 109.742 | 0 | 49.296 | 0 | 109.742 |
| 7/26/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 124.111 | 0 | 53.575 | 0 | 124.111 |
| 7/26/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 126.571 | 0 | 60.399 | 0 | 126.571 |
| 7/26/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 126.203 | 0 | 62.857 | 0 | 126.203 |
| 7/26/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 129.244 | 0 | 66.017 | 0 | 129.244 |
| 7/26/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 135.002 | 0 | 70.545 | 0 | 135.002 |
| 7/26/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 156.179 | 0 | 77.437 | 0 | 156.179 |
| 7/26/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 188.183 | 0 | 88.814 | 0 | 188.183 |
| 7/26/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 196.973 | 0 | 94.87 | 0 | 196.973 |
| 7/26/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 197.942 | 0 | 97.332 | 0 | 197.942 |
| 7/26/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 196.489 | 0 | 98.421 | 0 | 196.489 |
| 7/26/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 171.06 | 0 | 94.153 | 0 | 171.06 |
| 7/27/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 132.16 | 0 | 82.179 | 0 | 132.16 |
| 7/27/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 110.316 | 0 | 71.073 | 0 | 110.316 |
| 7/27/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 85.245 | 0 | 56.068 | 0 | 85.245 |
| 7/27/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 67.851 | 0 | 44.229 | 0 | 67.851 |
| 7/27/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 68.18 | 0 | 46.016 | 0 | 68.18 |
| 7/27/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 75.915 | 0 | 50.373 | 0 | 75.915 |
| 7/27/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 87.507 | 0 | 57.856 | 0 | 87.507 |
| 7/27/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 99.404 | 0 | 66.418 | 0 | 99.404 |
| 7/27/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 109.385 | 0 | 71.532 | 0 | 109.385 |
| 7/27/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 113.87 | 0 | 72.937 | 0 | 113.87 |

| 7/27/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 117.566 | 0 | 74.184 | 0 | 117.566 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/27/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 124.689 | 0 | 75.54 | 0 | 124.689 |
| 7/27/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 137.783 | 0 | 76.409 | 0 | 137.783 |
| 7/27/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 148.354 | 0 | 81.567 | 0 | 148.354 |
| 7/27/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 148.034 | 0 | 88.23 | 0 | 148.034 |
| 7/27/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 157.268 | 0 | 97.91 | 0 | 157.268 |
| 7/27/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 162.23 | 0 | 104.637 | 0 | 162.23 |
| 7/27/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 163.668 | 0 | 108.313 | 0 | 163.668 |
| 7/27/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 179.021 | 0 | 108.59 | 0 | 179.021 |
| 7/27/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 203.221 | 0 | 112.795 | 0 | 203.221 |
| 7/27/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 198.136 | 0 | 107.236 | 0 | 198.136 |
| 7/27/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 187.79 | 0 | 98.426 | 0 | 187.79 |
| 7/27/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 175.256 | 0 | 88.189 | 0 | 175.256 |
| 7/27/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 138.281 | 0 | 74.448 | 0 | 138.281 |
| 7/28/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 99.71 | 0 | 62.673 | 0 | 99.71 |
| 7/28/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 78.869 | 0 | 51.747 | 0 | 78.869 |
| 7/28/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 54.939 | 0 | 36.966 | 0 | 54.939 |
| 7/28/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 47.862 | 0 | 34.674 | 0 | 47.862 |
| 7/28/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 49.154 | 0 | 38.531 | 0 | 49.154 |
| 7/28/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 51.069 | 0 | 42.286 | 0 | 51.069 |
| 7/28/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 48.332 | 0 | 41.223 | 0 | 48.332 |
| 7/28/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 49.107 | 0 | 43.465 | 0 | 49.107 |
| 7/28/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 48.317 | 0 | 44.01 | 0 | 48.317 |
| 7/28/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 41.002 | 0 | 37.912 | 0 | 41.002 |
| 7/28/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 32.442 | 0 | 30.503 | 0 | 32.442 |
| 7/28/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 37.739 | 0 | 35.747 | 0 | 37.739 |
| 7/28/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 63.332 | 0 | 54.243 | 0 | 63.332 |
| 7/28/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 77.344 | 0 | 62.837 | 0 | 77.344 |
| 7/28/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 85.312 | 0 | 74.302 | 0 | 85.312 |
| 7/28/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 103.117 | 0 | 88.617 | 0 | 103.117 |
| 7/28/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 112.787 | 0 | 95.099 | 0 | 112.787 |
| 7/28/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 104.983 | 0 | 88.937 | 0 | 104.983 |
| 7/28/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 114.063 | 0 | 86.39 | 0 | 114.063 |
| 7/28/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 115.916 | 0 | 75.848 | 0 | 115.916 |
| 7/28/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 109.759 | 0 | 70.221 | 0 | 109.759 |
| 7/28/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 105.708 | 0 | 65.769 | 0 | 105.708 |
| 7/28/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 102.934 | 0 | 64.677 | 0 | 102.934 |
| 7/28/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 89.314 | 0 | 66.406 | 0 | 89.314 |
| 7/29/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 47.933 | 0 | 43.086 | 0 | 47.933 |
| 7/29/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 24.164 | 0 | 22.026 | 0 | 24.164 |
| 7/29/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 20.155 | 0 | 18.856 | 0 | 20.155 |
| 7/29/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 12.857 | 0 | 12.391 | 0 | 12.857 |
| 7/29/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 12.021 | 0 | 11.677 | 0 | 12.021 |
| 7/29/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 15.377 | 0 | 14.554 | 0 | 15.377 |
| 7/29/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 40.915 | 0 | 36.211 | 0 | 40.915 |
| 7/29/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 44.204 | 0 | 38.077 | 0 | 44.204 |
| 7/29/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 59.912 | 0 | 48.927 | 0 | 59.912 |

| 7/29/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 59.492 | 0 | 48.228 | 0 | 59.492 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/29/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 59.79 | 0 | 46.94 | 0 | 59.79 |
| 7/29/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 72.449 | 0 | 54.087 | 0 | 72.449 |
| 7/29/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 95.651 | 0 | 66.205 | 0 | 95.651 |
| 7/29/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 112.434 | 0 | 75.174 | 0 | 112.434 |
| 7/29/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 116.858 | 0 | 79.647 | 0 | 116.858 |
| 7/29/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 117.238 | 0 | 83.015 | 0 | 117.238 |
| 7/29/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 123.963 | 0 | 86.11 | 0 | 123.963 |
| 7/29/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 125.85 | 0 | 91.211 | 0 | 125.85 |
| 7/29/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 150.337 | 0 | 97.387 | 0 | 150.337 |
| 7/29/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 175.911 | 0 | 101.551 | 0 | 175.911 |
| 7/29/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 181.853 | 0 | 103.907 | 0 | 181.853 |
| 7/29/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 182.102 | 0 | 104.585 | 0 | 182.102 |
| 7/29/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 178.588 | 0 | 102.506 | 0 | 178.588 |
| 7/29/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 155.406 | 0 | 97.869 | 0 | 155.406 |
| 7/30/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 125.489 | 0 | 92.855 | 0 | 125.489 |
| 7/30/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 100.516 | 0 | 78.131 | 0 | 100.516 |
| 7/30/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 80.64 | 0 | 62.854 | 0 | 80.64 |
| 7/30/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 71.014 | 0 | 57.066 | 0 | 71.014 |
| 7/30/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 72.371 | 0 | 57.203 | 0 | 72.371 |
| 7/30/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 79.017 | 0 | 63.079 | 0 | 79.017 |
| 7/30/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 92.734 | 0 | 71.535 | 0 | 92.734 |
| 7/30/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 116.998 | 0 | 86.8 | 0 | 116.998 |
| 7/30/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 120.379 | 0 | 88.854 | 0 | 120.379 |
| 7/30/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 120.417 | 0 | 86.311 | 0 | 120.417 |
| 7/30/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 117.775 | 0 | 80.695 | 0 | 117.775 |
| 7/30/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 118.261 | 0 | 77.672 | 0 | 118.261 |
| 7/30/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 135.126 | 0 | 77.657 | 0 | 135.126 |
| 7/30/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 139.982 | 0 | 79.241 | 0 | 139.982 |
| 7/30/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 135.464 | 0 | 84.03 | 0 | 135.464 |
| 7/30/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 139.979 | 0 | 89.559 | 0 | 139.979 |
| 7/30/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 142.531 | 0 | 93.888 | 0 | 142.531 |
| 7/30/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 147.031 | 0 | 98.65 | 0 | 147.031 |
| 7/30/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 169.692 | 0 | 103.605 | 0 | 169.692 |
| 7/30/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 190.149 | 0 | 106.166 | 0 | 190.149 |
| 7/30/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 197.704 | 0 | 110.715 | 0 | 197.704 |
| 7/30/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 193.609 | 0 | 107.393 | 0 | 193.609 |
| 7/30/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 186.037 | 0 | 103.956 | 0 | 186.037 |
| 7/30/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 156.946 | 0 | 94.592 | 0 | 156.946 |
| 7/31/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 128.955 | 0 | 92.072 | 0 | 128.955 |
| 7/31/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 119.511 | 0 | 88.167 | 0 | 119.511 |
| 7/31/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 107.588 | 0 | 80.734 | 0 | 107.588 |
| 7/31/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 103.176 | 0 | 78.789 | 0 | 103.176 |
| 7/31/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 98.199 | 0 | 74.867 | 0 | 98.199 |
| 7/31/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 99.493 | 0 | 76.288 | 0 | 99.493 |
| 7/31/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 102.324 | 0 | 78.727 | 0 | 102.324 |
| 7/31/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 107.368 | 0 | 82.098 | 0 | 107.368 |

| 7/31/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 107.938 | 0 | 80.853 | 0 | 107.938 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/31/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 110.357 | 0 | 81.264 | 0 | 110.357 |
| 7/31/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 113.002 | 0 | 80.915 | 0 | 113.002 |
| 7/31/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 119.383 | 0 | 81.356 | 0 | 119.383 |
| 7/31/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 135.626 | 0 | 84.007 | 0 | 135.626 |
| 7/31/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 146.906 | 0 | 88.168 | 0 | 146.906 |
| 7/31/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 145.271 | 0 | 93.087 | 0 | 145.271 |
| 7/31/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 138.888 | 0 | 89.239 | 0 | 138.888 |
| 7/31/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 120.727 | 0 | 78.782 | 0 | 120.727 |
| 7/31/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 108.077 | 0 | 73.342 | 0 | 108.077 |
| 7/31/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 121.161 | 0 | 71.386 | 0 | 121.161 |
| 7/31/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 151.263 | 0 | 80.375 | 0 | 151.263 |
| 7/31/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 185.185 | 0 | 102.747 | 0 | 185.185 |
| 7/31/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 209.271 | 0 | 119.883 | 0 | 209.271 |
| 7/31/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 210.776 | 0 | 120.061 | 0 | 210.776 |
| 7/31/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 195.547 | 0 | 120.12 | 0 | 195.547 |
| 8/1/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 171.987 | 0 | 117.408 | 0 | 171.987 |
| 8/1/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 170.053 | 0 | 119.785 | 0 | 170.053 |
| 8/1/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 170.178 | 0 | 121.932 | 0 | 170.178 |
| 8/1/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 169.408 | 0 | 122.818 | 0 | 169.408 |
| 8/1/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 171.697 | 0 | 124.549 | 0 | 171.697 |
| 8/1/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 170.644 | 0 | 126.422 | 0 | 170.644 |
| 8/1/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 171.994 | 0 | 127.734 | 0 | 171.994 |
| 8/1/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 171.788 | 0 | 126.365 | 0 | 171.788 |
| 8/1/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 175.36 | 0 | 126.684 | 0 | 175.36 |
| 8/1/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 179.841 | 0 | 127.807 | 0 | 179.841 |
| 8/1/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 187.495 | 0 | 131.988 | 0 | 187.495 |
| 8/1/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 198.253 | 0 | 137.273 | 0 | 198.253 |
| 8/1/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 222.147 | 0 | 147.917 | 0 | 222.147 |
| 8/1/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 239.478 | 0 | 157.503 | 0 | 239.478 |
| 8/1/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 233.533 | 0 | 158.659 | 0 | 233.533 |
| 8/1/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 230.081 | 0 | 157.701 | 0 | 230.081 |
| 8/1/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 223.895 | 0 | 153.706 | 0 | 223.895 |
| 8/1/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 223.773 | 0 | 153.275 | 0 | 223.773 |
| 8/1/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 250.703 | 0 | 159.706 | 0 | 250.703 |
| 8/1/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 272.37 | 0 | 158.75 | 0 | 272.37 |
| 8/1/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 270.185 | 0 | 153.403 | 0 | 270.185 |
| 8/1/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 266.069 | 0 | 148.024 | 0 | 266.069 |
| 8/1/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 262.576 | 0 | 143.77 | 0 | 262.576 |
| 8/1/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 236.818 | 0 | 138.625 | 0 | 236.818 |
| 8/2/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 208.359 | 0 | 135.821 | 0 | 208.359 |
| 8/2/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 197.894 | 0 | 132.8 | 0 | 197.894 |
| 8/2/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 187.629 | 0 | 127.388 | 0 | 187.629 |
| 8/2/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 175.915 | 0 | 120.215 | 0 | 175.915 |
| 8/2/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 171.229 | 0 | 118.4 | 0 | 171.229 |
| 8/2/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 173.361 | 0 | 119.958 | 0 | 173.361 |
| 8/2/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 181.279 | 0 | 126.801 | 0 | 181.279 |

| 8/2/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 189.498 | 0 | 133.34 | 0 | 189.498 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/2/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 215.329 | 0 | 154.63 | 0 | 215.329 |
| 8/2/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 247.83 | 0 | 177.533 | 0 | 247.83 |
| 8/2/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 270.867 | 0 | 193.364 | 0 | 270.867 |
| 8/2/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 288.203 | 0 | 202.632 | 0 | 288.203 |
| 8/2/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 293.124 | 0 | 195.156 | 0 | 293.124 |
| 8/2/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 266.929 | 0 | 169.593 | 0 | 266.929 |
| 8/2/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 211.588 | 0 | 134.822 | 0 | 211.588 |
| 8/2/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 175.27 | 0 | 108.539 | 0 | 175.27 |
| 8/2/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 142.748 | 0 | 84.732 | 0 | 142.748 |
| 8/2/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 126.413 | 0 | 75.513 | 0 | 126.413 |
| 8/2/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 151.592 | 0 | 81.475 | 0 | 151.592 |
| 8/2/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 183.717 | 0 | 89.934 | 0 | 183.717 |
| 8/2/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 191.068 | 0 | 92.753 | 0 | 191.068 |
| 8/2/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 190.625 | 0 | 91.979 | 0 | 190.625 |
| 8/2/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 183.078 | 0 | 89.827 | 0 | 183.078 |
| 8/2/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 157.726 | 0 | 87.184 | 0 | 157.726 |
| 8/3/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 120.041 | 0 | 78.716 | 0 | 120.041 |
| 8/3/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 109.473 | 0 | 74.443 | 0 | 109.473 |
| 8/3/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 102.373 | 0 | 73.103 | 0 | 102.373 |
| 8/3/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 97.087 | 0 | 73.276 | 0 | 97.087 |
| 8/3/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 101.249 | 0 | 76.348 | 0 | 101.249 |
| 8/3/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 120.245 | 0 | 88.409 | 0 | 120.245 |
| 8/3/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 140.788 | 0 | 102.353 | 0 | 140.788 |
| 8/3/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 162.862 | 0 | 120.163 | 0 | 162.862 |
| 8/3/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 187.302 | 0 | 136.843 | 0 | 187.302 |
| 8/3/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 214.052 | 0 | 155.706 | 0 | 214.052 |
| 8/3/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 244.538 | 0 | 180.589 | 0 | 244.538 |
| 8/3/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 263.591 | 0 | 192.792 | 0 | 263.591 |
| 8/3/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 297.244 | 0 | 207.791 | 0 | 297.244 |
| 8/3/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 326.385 | 0 | 227.064 | 0 | 326.385 |
| 8/3/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 311.405 | 0 | 215.592 | 0 | 311.405 |
| 8/3/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 264.037 | 0 | 171.079 | 0 | 264.037 |
| 8/3/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 209.948 | 0 | 124.617 | 0 | 209.948 |
| 8/3/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 163.154 | 0 | 86.492 | 0 | 163.154 |
| 8/3/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 147.007 | 0 | 61.409 | 0 | 147.007 |
| 8/3/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 158.233 | 0 | 54.442 | 0 | 158.233 |
| 8/3/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 172.964 | 0 | 62.278 | 0 | 172.964 |
| 8/3/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 184.438 | 0 | 72.317 | 0 | 184.438 |
| 8/3/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 184.33 | 0 | 77.008 | 0 | 184.33 |
| 8/3/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 165.063 | 0 | 80.588 | 0 | 165.063 |
| 8/4/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 135.097 | 0 | 82.957 | 0 | 135.097 |
| 8/4/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 126.633 | 0 | 80.85 | 0 | 126.633 |
| 8/4/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 127.372 | 0 | 85.038 | 0 | 127.372 |
| 8/4/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 122.401 | 0 | 85.302 | 0 | 122.401 |
| 8/4/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 115.726 | 0 | 81.929 | 0 | 115.726 |
| 8/4/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 107.558 | 0 | 78.444 | 0 | 107.558 |

| 8/4/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 102.216 | 0 | 75.87 | 0 | 102.216 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/4/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 97.651 | 0 | 73.999 | 0 | 97.651 |
| 8/4/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 92.046 | 0 | 72.771 | 0 | 92.046 |
| 8/4/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 89.634 | 0 | 72.925 | 0 | 89.634 |
| 8/4/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 93.887 | 0 | 77.444 | 0 | 93.887 |
| 8/4/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 90.429 | 0 | 75.677 | 0 | 90.429 |
| 8/4/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 111.148 | 0 | 86.85 | 0 | 111.148 |
| 8/4/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 115.375 | 0 | 89.115 | 0 | 115.375 |
| 8/4/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 97.877 | 0 | 83.199 | 0 | 97.877 |
| 8/4/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 92.406 | 0 | 80.715 | 0 | 92.406 |
| 8/4/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 88.943 | 0 | 78.878 | 0 | 88.943 |
| 8/4/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 85.089 | 0 | 76.164 | 0 | 85.089 |
| 8/4/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 111.106 | 0 | 84.491 | 0 | 111.106 |
| 8/4/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 138.992 | 0 | 92.772 | 0 | 138.992 |
| 8/4/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 143.363 | 0 | 92.662 | 0 | 143.363 |
| 8/4/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 142.147 | 0 | 90.625 | 0 | 142.147 |
| 8/4/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 137.918 | 0 | 88.701 | 0 | 137.918 |
| 8/4/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 114.747 | 0 | 84.333 | 0 | 114.747 |
| 8/5/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 70.428 | 0 | 61.546 | 0 | 70.428 |
| 8/5/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 54.44 | 0 | 49.53 | 0 | 54.44 |
| 8/5/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 40.228 | 0 | 36.698 | 0 | 40.228 |
| 8/5/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 22.9 | 0 | 20.713 | 0 | 22.9 |
| 8/5/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 29.47 | 0 | 27.302 | 0 | 29.47 |
| 8/5/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 28.903 | 0 | 26.139 | 0 | 28.903 |
| 8/5/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 45.313 | 0 | 40.358 | 0 | 45.313 |
| 8/5/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 49.905 | 0 | 42.609 | 0 | 49.905 |
| 8/5/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 65.032 | 0 | 52.492 | 0 | 65.032 |
| 8/5/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 75.556 | 0 | 57.626 | 0 | 75.556 |
| 8/5/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 82.965 | 0 | 61.155 | 0 | 82.965 |
| 8/5/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 89.316 | 0 | 64.302 | 0 | 89.316 |
| 8/5/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 108.288 | 0 | 69.166 | 0 | 108.288 |
| 8/5/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 120.24 | 0 | 74.144 | 0 | 120.24 |
| 8/5/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 112.122 | 0 | 73.014 | 0 | 112.122 |
| 8/5/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 123.255 | 0 | 80.087 | 0 | 123.255 |
| 8/5/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 130.052 | 0 | 85.478 | 0 | 130.052 |
| 8/5/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 132.625 | 0 | 88.408 | 0 | 132.625 |
| 8/5/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 156.579 | 0 | 96.762 | 0 | 156.579 |
| 8/5/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 184.952 | 0 | 102.721 | 0 | 184.952 |
| 8/5/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 199.641 | 0 | 110.97 | 0 | 199.641 |
| 8/5/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 190.485 | 0 | 102.005 | 0 | 190.485 |
| 8/5/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 168.487 | 0 | 86.588 | 0 | 168.487 |
| 8/5/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 123.98 | 0 | 68.094 | 0 | 123.98 |
| 8/6/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 77.895 | 0 | 51.069 | 0 | 77.895 |
| 8/6/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 63.541 | 0 | 43.778 | 0 | 63.541 |
| 8/6/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 49.556 | 0 | 36.104 | 0 | 49.556 |
| 8/6/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 38.574 | 0 | 29.486 | 0 | 38.574 |
| 8/6/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 32.673 | 0 | 24.444 | 0 | 32.673 |

| 8/6/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 38.601 | 0 | 30.48 | 0 | 38.601 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/6/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 52.011 | 0 | 41.264 | 0 | 52.011 |
| 8/6/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 66.278 | 0 | 50.302 | 0 | 66.278 |
| 8/6/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 75.958 | 0 | 55.273 | 0 | 75.958 |
| 8/6/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 85.428 | 0 | 60.222 | 0 | 85.428 |
| 8/6/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 92.3 | 0 | 66.36 | 0 | 92.3 |
| 8/6/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 94.441 | 0 | 67.782 | 0 | 94.441 |
| 8/6/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 106.527 | 0 | 69.158 | 0 | 106.527 |
| 8/6/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 109.209 | 0 | 67.527 | 0 | 109.209 |
| 8/6/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 94.503 | 0 | 63.548 | 0 | 94.503 |
| 8/6/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 84.86 | 0 | 59.6 | 0 | 84.86 |
| 8/6/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 81.064 | 0 | 56.707 | 0 | 81.064 |
| 8/6/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 80.862 | 0 | 57.873 | 0 | 80.862 |
| 8/6/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 103.444 | 0 | 64.335 | 0 | 103.444 |
| 8/6/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 125.245 | 0 | 64.648 | 0 | 125.245 |
| 8/6/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 130.674 | 0 | 67.326 | 0 | 130.674 |
| 8/6/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 124.251 | 0 | 62.612 | 0 | 124.251 |
| 8/6/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 116.536 | 0 | 57.804 | 0 | 116.536 |
| 8/6/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 90.59 | 0 | 50.14 | 0 | 90.59 |
| 8/7/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 57.75 | 0 | 42.521 | 0 | 57.75 |
| 8/7/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 42.86 | 0 | 34.103 | 0 | 42.86 |
| 8/7/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 20.389 | 0 | 15.553 | 0 | 20.389 |
| 8/7/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 14.505 | 0 | 11.053 | 0 | 14.505 |
| 8/7/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 12.309 | 0 | 9.923 | 0 | 12.309 |
| 8/7/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 10.711 | 0 | 9.212 | 0 | 10.711 |
| 8/7/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 10.581 | 0 | 9.371 | 0 | 10.581 |
| 8/7/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 9.135 | 0 | 8.405 | 0 | 9.135 |
| 8/7/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 8.519 | 0 | 7.8 | 0 | 8.519 |
| 8/7/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 5.34 | 0 | 5.74 |
| 8/7/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 6.177 | 0 | 5.551 | 0 | 6.177 |
| 8/7/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 12.333 | 0 | 10.912 | 0 | 12.333 |
| 8/7/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 36.565 | 0 | 28.773 | 0 | 36.565 |
| 8/7/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 43.52 | 0 | 32.893 | 0 | 43.52 |
| 8/7/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 37.552 | 0 | 30.97 | 0 | 37.552 |
| 8/7/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 41.105 | 0 | 33.896 | 0 | 41.105 |
| 8/7/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 46.603 | 0 | 37.778 | 0 | 46.603 |
| 8/7/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 45.294 | 0 | 37.807 | 0 | 45.294 |
| 8/7/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 56.221 | 0 | 37.805 | 0 | 56.221 |
| 8/7/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 75.229 | 0 | 41.618 | 0 | 75.229 |
| 8/7/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 71.85 | 0 | 37.709 | 0 | 71.85 |
| 8/7/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 67.809 | 0 | 35.28 | 0 | 67.809 |
| 8/7/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 62.325 | 0 | 31.961 | 0 | 62.325 |
| 8/7/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 44.666 | 0 | 29.605 | 0 | 44.666 |
| 8/8/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 10.012 | 0 | 9.709 | 0 | 10.012 |
| 8/8/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 8/8/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/8/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0.201 | 0 | 0.251 |
| 8/8/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 5.649 | 0 | 4.276 | 0 | 5.649 |
| 8/8/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 4.587 | 0 | 4.048 | 0 | 4.587 |
| 8/8/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 8.541 | 0 | 6.118 | 0 | 8.541 |
| 8/8/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 1.537 | 0 | 2.358 |
| 8/8/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 0.986 | 0 | 1.499 |
| 8/8/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 15.682 | 0 | 13.188 | 0 | 15.682 |
| 8/8/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 37.643 | 0 | 23.993 | 0 | 37.643 |
| 8/8/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 40.859 | 0 | 25.141 | 0 | 40.859 |
| 8/8/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 41.405 | 0 | 24.517 | 0 | 41.405 |
| 8/8/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 40.638 | 0 | 24.72 | 0 | 40.638 |
| 8/8/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 23.856 | 0 | 18.733 | 0 | 23.856 |
| 8/9/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 1.843 | 0 | 1.723 | 0 | 1.843 |
| 8/9/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 3.529 | 0 | 2.697 | 0 | 3.529 |
| 8/9/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 3.353 | 0 | 2.893 | 0 | 3.353 |
| 8/9/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0.56 | 0 | 0.708 |
| 8/9/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0.778 | 0 | 1.336 |
| 8/9/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 5.136 | 0 | 4.177 | 0 | 5.136 |
| 8/9/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 28.057 | 0 | 20.483 | 0 | 28.057 |
| 8/9/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 33.454 | 0 | 22.778 | 0 | 33.454 |
| 8/9/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 32.177 | 0 | 21.385 | 0 | 32.177 |
| 8/9/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 30.609 | 0 | 20.574 | 0 | 30.609 |
| 8/9/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 10.972 | 0 | 9.341 | 0 | 10.972 |
| 8/10/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 8/10/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/10/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | 2.864 | 0 | 3.244 |
| 8/10/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 4.013 | 0 | 3.136 | 0 | 4.013 |
| 8/10/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 10.283 | 0 | 14.08 |
| 8/10/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 30.576 | 0 | 22.363 | 0 | 30.576 |
| 8/10/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 30.955 | 0 | 23.033 | 0 | 30.955 |
| 8/10/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 32.766 | 0 | 24.077 | 0 | 32.766 |
| 8/10/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 28.168 | 0 | 21.982 | 0 | 28.168 |
| 8/10/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 21.293 | 0 | 17.051 | 0 | 21.293 |
| 8/10/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 40.062 | 0 | 30.75 | 0 | 40.062 |
| 8/10/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 62.269 | 0 | 40.629 | 0 | 62.269 |
| 8/10/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 68.805 | 0 | 43.394 | 0 | 68.805 |
| 8/10/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 71.956 | 0 | 45.628 | 0 | 71.956 |
| 8/10/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 75.586 | 0 | 47.972 | 0 | 75.586 |
| 8/10/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 53.154 | 0 | 38.544 | 0 | 53.154 |
| 8/11/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 21.564 | 0 | 20.306 | 0 | 21.564 |
| 8/11/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 1.391 | 0 | 1.612 |
| 8/11/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0.704 | 0 | 0.787 |
| 8/11/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.135 | 0 | 0.139 |
| 8/11/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0.309 | 0 | 0.335 |
| 8/11/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 7.609 | 0 | 6.132 | 0 | 7.609 |
| 8/11/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 19.009 | 0 | 16.543 | 0 | 19.009 |
| 8/11/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 28.297 | 0 | 23.956 | 0 | 28.297 |
| 8/11/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 31.826 | 0 | 25.286 | 0 | 31.826 |
| 8/11/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 33.512 | 0 | 24.901 | 0 | 33.512 |
| 8/11/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 58.193 | 0 | 39.675 | 0 | 58.193 |
| 8/11/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 67.253 | 0 | 44.022 | 0 | 67.253 |
| 8/11/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 72.518 | 0 | 50.521 | 0 | 72.518 |
| 8/11/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 56.751 | 0 | 85.2 |
| 8/11/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 83.314 | 0 | 57.548 | 0 | 83.314 |
| 8/11/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 72.297 | 0 | 52.987 | 0 | 72.297 |
| 8/11/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 81.152 | 0 | 52.628 | 0 | 81.152 |
| 8/11/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 97.077 | 0 | 55.324 | 0 | 97.077 |
| 8/11/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 92.854 | 0 | 52.204 | 0 | 92.854 |
| 8/11/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 88.591 | 0 | 48.936 | 0 | 88.591 |
| 8/11/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 86.672 | 0 | 48.599 | 0 | 86.672 |
| 8/11/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 68.545 | 0 | 45.935 | 0 | 68.545 |
| 8/12/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 39.114 | 0 | 32.97 | 0 | 39.114 |
| 8/12/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 28.637 | 0 | 26.993 | 0 | 28.637 |

| 8/12/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 6.896 | 0 | 6.192 | 0 | 6.896 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/12/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 1.505 | 0 | 1.917 |
| 8/12/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 1.057 | 0 | 0.791 | 0 | 1.057 |
| 8/12/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 1.148 | 0 | 1.441 |
| 8/12/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 22.376 | 0 | 20.942 | 0 | 22.376 |
| 8/12/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 37.63 | 0 | 32.525 | 0 | 37.63 |
| 8/12/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 49.661 | 0 | 40.332 | 0 | 49.661 |
| 8/12/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 54.679 | 0 | 42.949 | 0 | 54.679 |
| 8/12/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 46.526 | 0 | 61.8 |
| 8/12/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 62.203 | 0 | 43.763 | 0 | 62.203 |
| 8/12/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 65.93 | 0 | 41.266 | 0 | 65.93 |
| 8/12/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 54.041 | 0 | 32.487 | 0 | 54.041 |
| 8/12/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 39.092 | 0 | 26.951 | 0 | 39.092 |
| 8/12/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 36.744 | 0 | 25.6 | 0 | 36.744 |
| 8/12/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 35.259 | 0 | 26.823 | 0 | 35.259 |
| 8/12/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 39.795 | 0 | 31.69 | 0 | 39.795 |
| 8/12/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 71.715 | 0 | 49.598 | 0 | 71.715 |
| 8/12/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 112.333 | 0 | 69.758 | 0 | 112.333 |
| 8/12/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 120.932 | 0 | 73.011 | 0 | 120.932 |
| 8/12/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 118.211 | 0 | 71.058 | 0 | 118.211 |
| 8/12/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 113.772 | 0 | 66.789 | 0 | 113.772 |
| 8/12/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 87.843 | 0 | 59.269 | 0 | 87.843 |
| 8/13/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 47.793 | 0 | 40.185 | 0 | 47.793 |
| 8/13/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 21.221 | 0 | 19.619 | 0 | 21.221 |
| 8/13/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 12.21 | 0 | 11.641 | 0 | 12.21 |
| 8/13/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0.197 | 0 | 0.203 |
| 8/13/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 5.491 | 0 | 5.695 |
| 8/13/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 17.577 | 0 | 16.208 | 0 | 17.577 |
| 8/13/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 24.717 | 0 | 20.671 | 0 | 24.717 |
| 8/13/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 33.447 | 0 | 25.968 | 0 | 33.447 |
| 8/13/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 37.552 | 0 | 27.322 | 0 | 37.552 |
| 8/13/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 47.955 | 0 | 33.504 | 0 | 47.955 |
| 8/13/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 64.99 | 0 | 39.271 | 0 | 64.99 |
| 8/13/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 79.124 | 0 | 48.348 | 0 | 79.124 |
| 8/13/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 74.861 | 0 | 49.457 | 0 | 74.861 |
| 8/13/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 78.342 | 0 | 53.312 | 0 | 78.342 |
| 8/13/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 81.348 | 0 | 57.757 | 0 | 81.348 |
| 8/13/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 91.694 | 0 | 62.909 | 0 | 91.694 |
| 8/13/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 116.66 | 0 | 77.888 | 0 | 116.66 |
| 8/13/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 142.27 | 0 | 84.11 | 0 | 142.27 |
| 8/13/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 147.044 | 0 | 85.926 | 0 | 147.044 |
| 8/13/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 146.942 | 0 | 86.75 | 0 | 146.942 |
| 8/13/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 145.612 | 0 | 85.186 | 0 | 145.612 |
| 8/13/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 126.101 | 0 | 84.183 | 0 | 126.101 |
| 8/14/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 89.499 | 0 | 70.075 | 0 | 89.499 |

| 8/14/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 67.113 | 0 | 54.892 | 0 | 67.113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/14/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 47.293 | 0 | 42.089 | 0 | 47.293 |
| 8/14/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 26.933 | 0 | 25.019 | 0 | 26.933 |
| 8/14/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 20.59 | 0 | 19.463 | 0 | 20.59 |
| 8/14/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 11.333 | 0 | 10.562 | 0 | 11.333 |
| 8/14/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 28.788 | 0 | 25.373 | 0 | 28.788 |
| 8/14/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 27.774 | 0 | 24.693 | 0 | 27.774 |
| 8/14/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 28.913 | 0 | 24.692 | 0 | 28.913 |
| 8/14/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 33.739 | 0 | 26.257 | 0 | 33.739 |
| 8/14/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 43.129 | 0 | 33.604 | 0 | 43.129 |
| 8/14/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 53.769 | 0 | 40.632 | 0 | 53.769 |
| 8/14/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 73.28 | 0 | 47.812 | 0 | 73.28 |
| 8/14/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 88.713 | 0 | 55.492 | 0 | 88.713 |
| 8/14/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 85.707 | 0 | 55.255 | 0 | 85.707 |
| 8/14/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 80.556 | 0 | 51.436 | 0 | 80.556 |
| 8/14/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 79.473 | 0 | 51.844 | 0 | 79.473 |
| 8/14/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 76.574 | 0 | 51.772 | 0 | 76.574 |
| 8/14/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 100.214 | 0 | 59.915 | 0 | 100.214 |
| 8/14/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 120.189 | 0 | 62.427 | 0 | 120.189 |
| 8/14/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 122.063 | 0 | 62.009 | 0 | 122.063 |
| 8/14/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 118.285 | 0 | 59.593 | 0 | 118.285 |
| 8/14/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 113.694 | 0 | 57.329 | 0 | 113.694 |
| 8/14/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 91.322 | 0 | 56.31 | 0 | 91.322 |
| 8/15/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 55.233 | 0 | 44 | 0 | 55.233 |
| 8/15/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 43.73 | 0 | 38.097 | 0 | 43.73 |
| 8/15/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 22.574 | 0 | 20.157 | 0 | 22.574 |
| 8/15/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 6.702 | 0 | 5.84 | 0 | 6.702 |
| 8/15/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 8.908 | 0 | 8.273 | 0 | 8.908 |
| 8/15/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 24.033 | 0 | 21.631 | 0 | 24.033 |
| 8/15/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 44.953 | 0 | 37.664 | 0 | 44.953 |
| 8/15/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 61.513 | 0 | 47.008 | 0 | 61.513 |
| 8/15/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 67.633 | 0 | 48.519 | 0 | 67.633 |
| 8/15/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 73.183 | 0 | 48.204 | 0 | 73.183 |
| 8/15/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 72.626 | 0 | 43.516 | 0 | 72.626 |
| 8/15/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 77.245 | 0 | 42.886 | 0 | 77.245 |
| 8/15/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 89.525 | 0 | 40.466 | 0 | 89.525 |
| 8/15/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 96.393 | 0 | 37.872 | 0 | 96.393 |
| 8/15/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 93.527 | 0 | 41.209 | 0 | 93.527 |
| 8/15/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 102.393 | 0 | 48.048 | 0 | 102.393 |
| 8/15/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 108.305 | 0 | 56.258 | 0 | 108.305 |
| 8/15/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 121.088 | 0 | 68.096 | 0 | 121.088 |
| 8/15/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 148.17 | 0 | 79.225 | 0 | 148.17 |
| 8/15/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 183.538 | 0 | 92.292 | 0 | 183.538 |
| 8/15/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 190.127 | 0 | 97.068 | 0 | 190.127 |
| 8/15/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 188.837 | 0 | 96.788 | 0 | 188.837 |
| 8/15/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 182.155 | 0 | 94.463 | 0 | 182.155 |
| 8/15/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 149.618 | 0 | 82.84 | 0 | 149.618 |

| 8/16/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 115.414 | 0 | 76.561 | 0 | 115.414 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/16/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 89.499 | 0 | 62.334 | 0 | 89.499 |
| 8/16/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 65.916 | 0 | 46.125 | 0 | 65.916 |
| 8/16/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 51.581 | 0 | 36.42 | 0 | 51.581 |
| 8/16/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 50.082 | 0 | 36.001 | 0 | 50.082 |
| 8/16/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 67.016 | 0 | 47.554 | 0 | 67.016 |
| 8/16/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 84.205 | 0 | 56.596 | 0 | 84.205 |
| 8/16/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 93.377 | 0 | 59.316 | 0 | 93.377 |
| 8/16/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 106.179 | 0 | 65.626 | 0 | 106.179 |
| 8/16/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 110.377 | 0 | 65.1 | 0 | 110.377 |
| 8/16/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 113.354 | 0 | 63.452 | 0 | 113.354 |
| 8/16/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 115.832 | 0 | 60.947 | 0 | 115.832 |
| 8/16/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 131.854 | 0 | 60.199 | 0 | 131.854 |
| 8/16/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 147.157 | 0 | 66.665 | 0 | 147.157 |
| 8/16/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 144.84 | 0 | 69.76 | 0 | 144.84 |
| 8/16/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 146.93 | 0 | 70.185 | 0 | 146.93 |
| 8/16/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 148.513 | 0 | 72.229 | 0 | 148.513 |
| 8/16/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 145.261 | 0 | 74.766 | 0 | 145.261 |
| 8/16/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 174.605 | 0 | 85.483 | 0 | 174.605 |
| 8/16/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 200.942 | 0 | 91.843 | 0 | 200.942 |
| 8/16/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 202.717 | 0 | 93.416 | 0 | 202.717 |
| 8/16/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 201.611 | 0 | 94.087 | 0 | 201.611 |
| 8/16/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 198.99 | 0 | 94.005 | 0 | 198.99 |
| 8/16/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 173.956 | 0 | 93.187 | 0 | 173.956 |
| 8/17/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 135.006 | 0 | 82.703 | 0 | 135.006 |
| 8/17/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 118.319 | 0 | 76.104 | 0 | 118.319 |
| 8/17/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 102.774 | 0 | 68.63 | 0 | 102.774 |
| 8/17/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 93.236 | 0 | 64.637 | 0 | 93.236 |
| 8/17/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 93.608 | 0 | 66.053 | 0 | 93.608 |
| 8/17/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 105.735 | 0 | 73.086 | 0 | 105.735 |
| 8/17/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 117.445 | 0 | 79.44 | 0 | 117.445 |
| 8/17/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 125.415 | 0 | 85.222 | 0 | 125.415 |
| 8/17/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 136.002 | 0 | 88.67 | 0 | 136.002 |
| 8/17/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 142.387 | 0 | 87.668 | 0 | 142.387 |
| 8/17/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 144.772 | 0 | 84.663 | 0 | 144.772 |
| 8/17/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 150.03 | 0 | 84.322 | 0 | 150.03 |
| 8/17/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 166.964 | 0 | 83.834 | 0 | 166.964 |
| 8/17/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 171.296 | 0 | 82.302 | 0 | 171.296 |
| 8/17/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 162.029 | 0 | 81.164 | 0 | 162.029 |
| 8/17/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 163.586 | 0 | 83.472 | 0 | 163.586 |
| 8/17/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 163.081 | 0 | 84.965 | 0 | 163.081 |
| 8/17/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 157.819 | 0 | 86.65 | 0 | 157.819 |
| 8/17/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 182.908 | 0 | 94.333 | 0 | 182.908 |
| 8/17/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 214.447 | 0 | 103.12 | 0 | 214.447 |
| 8/17/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 231.543 | 0 | 115.268 | 0 | 231.543 |
| 8/17/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 227.679 | 0 | 114.821 | 0 | 227.679 |
| 8/17/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 213.665 | 0 | 105.842 | 0 | 213.665 |

| 8/17/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 172.804 | 0 | 92.196 | 0 | 172.804 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/18/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 126.387 | 0 | 77.797 | 0 | 126.387 |
| 8/18/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 114.032 | 0 | 75.069 | 0 | 114.032 |
| 8/18/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 100.081 | 0 | 69.221 | 0 | 100.081 |
| 8/18/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 76.497 | 0 | 55.697 | 0 | 76.497 |
| 8/18/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 57.197 | 0 | 42.13 | 0 | 57.197 |
| 8/18/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 59.598 | 0 | 43.676 | 0 | 59.598 |
| 8/18/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 55.44 | 0 | 42.279 | 0 | 55.44 |
| 8/18/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 62.694 | 0 | 46.969 | 0 | 62.694 |
| 8/18/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 71.112 | 0 | 48.639 | 0 | 71.112 |
| 8/18/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 80.417 | 0 | 51.501 | 0 | 80.417 |
| 8/18/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 85.739 | 0 | 50.365 | 0 | 85.739 |
| 8/18/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 84.603 | 0 | 45.449 | 0 | 84.603 |
| 8/18/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 92.21 | 0 | 39.66 | 0 | 92.21 |
| 8/18/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 89.865 | 0 | 32.378 | 0 | 89.865 |
| 8/18/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 72.616 | 0 | 24.365 | 0 | 72.616 |
| 8/18/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 70.234 | 0 | 20.553 | 0 | 70.234 |
| 8/18/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 65.383 | 0 | 18.992 | 0 | 65.383 |
| 8/18/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 66.3 | 0 | 18.386 | 0 | 66.3 |
| 8/18/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 79.942 | 0 | 19.51 | 0 | 79.942 |
| 8/18/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 104.615 | 0 | 23.463 | 0 | 104.615 |
| 8/18/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 109.896 | 0 | 26.163 | 0 | 109.896 |
| 8/18/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 108.773 | 0 | 26.683 | 0 | 108.773 |
| 8/18/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 106.403 | 0 | 27.146 | 0 | 106.403 |
| 8/18/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 83.572 | 0 | 26.385 | 0 | 83.572 |
| 8/19/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 50.198 | 0 | 22.441 | 0 | 50.198 |
| 8/19/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 33.848 | 0 | 16.557 | 0 | 33.848 |
| 8/19/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 18.23 | 0 | 7.209 | 0 | 18.23 |
| 8/19/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 11.209 | 0 | 3.666 | 0 | 11.209 |
| 8/19/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 10.443 | 0 | 4.083 | 0 | 10.443 |
| 8/19/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 14.897 | 0 | 7.062 | 0 | 14.897 |
| 8/19/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 24.607 | 0 | 11.355 | 0 | 24.607 |
| 8/19/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 30.294 | 0 | 13.37 | 0 | 30.294 |
| 8/19/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 37.602 | 0 | 17.528 | 0 | 37.602 |
| 8/19/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 43.388 | 0 | 20.064 | 0 | 43.388 |
| 8/19/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 48.247 | 0 | 21.872 | 0 | 48.247 |
| 8/19/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 51.274 | 0 | 22.838 | 0 | 51.274 |
| 8/19/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 68.33 | 0 | 24.927 | 0 | 68.33 |
| 8/19/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 72.904 | 0 | 23.238 | 0 | 72.904 |
| 8/19/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 66.75 | 0 | 21.869 | 0 | 66.75 |
| 8/19/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 68.957 | 0 | 22.009 | 0 | 68.957 |
| 8/19/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 70.551 | 0 | 23.061 | 0 | 70.551 |
| 8/19/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 70.948 | 0 | 23.362 | 0 | 70.948 |
| 8/19/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 87.288 | 0 | 25.219 | 0 | 87.288 |
| 8/19/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 108.725 | 0 | 28.091 | 0 | 108.725 |
| 8/19/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 112.541 | 0 | 29.147 | 0 | 112.541 |
| 8/19/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 108.647 | 0 | 29.231 | 0 | 108.647 |

| 8/19/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 105.286 | 0 | 29.042 | 0 | 105.286 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/19/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 81.664 | 0 | 26.835 | 0 | 81.664 |
| 8/20/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 51.592 | 0 | 25.074 | 0 | 51.592 |
| 8/20/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 36.07 | 0 | 17.269 | 0 | 36.07 |
| 8/20/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 20.904 | 0 | 7.232 | 0 | 20.904 |
| 8/20/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 15.763 | 0 | 5.568 | 0 | 15.763 |
| 8/20/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 13.272 | 0 | 5.186 | 0 | 13.272 |
| 8/20/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 18.114 | 0 | 7.52 | 0 | 18.114 |
| 8/20/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 30.081 | 0 | 14.523 | 0 | 30.081 |
| 8/20/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 38.698 | 0 | 18.093 | 0 | 38.698 |
| 8/20/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 44.97 | 0 | 20.661 | 0 | 44.97 |
| 8/20/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 48.069 | 0 | 20.425 | 0 | 48.069 |
| 8/20/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 49.331 | 0 | 18.453 | 0 | 49.331 |
| 8/20/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 51.956 | 0 | 16.68 | 0 | 51.956 |
| 8/20/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 67.621 | 0 | 17.187 | 0 | 67.621 |
| 8/20/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 75.799 | 0 | 18.866 | 0 | 75.799 |
| 8/20/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 74.86 | 0 | 21.323 | 0 | 74.86 |
| 8/20/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 74.929 | 0 | 22.854 | 0 | 74.929 |
| 8/20/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 73.71 | 0 | 26.076 | 0 | 73.71 |
| 8/20/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 77.942 | 0 | 30.879 | 0 | 77.942 |
| 8/20/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 99.841 | 0 | 37.728 | 0 | 99.841 |
| 8/20/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 125.606 | 0 | 43.965 | 0 | 125.606 |
| 8/20/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 128.853 | 0 | 46.677 | 0 | 128.853 |
| 8/20/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 128.016 | 0 | 47.647 | 0 | 128.016 |
| 8/20/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 125.107 | 0 | 47.52 | 0 | 125.107 |
| 8/20/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 101.159 | 0 | 44.786 | 0 | 101.159 |
| 8/21/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 75.149 | 0 | 44.99 | 0 | 75.149 |
| 8/21/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 58.738 | 0 | 38.311 | 0 | 58.738 |
| 8/21/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 48.279 | 0 | 32.967 | 0 | 48.279 |
| 8/21/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 43.254 | 0 | 30.819 | 0 | 43.254 |
| 8/21/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 36.374 | 0 | 26.378 | 0 | 36.374 |
| 8/21/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 46.556 | 0 | 34.941 | 0 | 46.556 |
| 8/21/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 49.971 | 0 | 38.236 | 0 | 49.971 |
| 8/21/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 54.923 | 0 | 41.672 | 0 | 54.923 |
| 8/21/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 63.092 | 0 | 46.667 | 0 | 63.092 |
| 8/21/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 73.012 | 0 | 49.409 | 0 | 73.012 |
| 8/21/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 82.629 | 0 | 52.532 | 0 | 82.629 |
| 8/21/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 90.726 | 0 | 56.492 | 0 | 90.726 |
| 8/21/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 110.185 | 0 | 60.458 | 0 | 110.185 |
| 8/21/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 125.243 | 0 | 65.11 | 0 | 125.243 |
| 8/21/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 118.312 | 0 | 69.119 | 0 | 118.312 |
| 8/21/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 119.025 | 0 | 71.333 | 0 | 119.025 |
| 8/21/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 117.864 | 0 | 74.747 | 0 | 117.864 |
| 8/21/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 118.711 | 0 | 79.635 | 0 | 118.711 |
| 8/21/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 138.108 | 0 | 82.508 | 0 | 138.108 |
| 8/21/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 164.31 | 0 | 90.385 | 0 | 164.31 |
| 8/21/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 165.245 | 0 | 88.869 | 0 | 165.245 |

| 8/21/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 158.453 | 0 | 83.728 | 0 | 158.453 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/21/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 154.084 | 0 | 79.578 | 0 | 154.084 |
| 8/21/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 127.92 | 0 | 74.201 | 0 | 127.92 |
| 8/22/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 95.074 | 0 | 65.448 | 0 | 95.074 |
| 8/22/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 85.911 | 0 | 61.564 | 0 | 85.911 |
| 8/22/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 77.436 | 0 | 55.905 | 0 | 77.436 |
| 8/22/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 70.532 | 0 | 51.43 | 0 | 70.532 |
| 8/22/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 61.628 | 0 | 44.541 | 0 | 61.628 |
| 8/22/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 62.032 | 0 | 43.963 | 0 | 62.032 |
| 8/22/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 63.85 | 0 | 46.127 | 0 | 63.85 |
| 8/22/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 72.154 | 0 | 52.163 | 0 | 72.154 |
| 8/22/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 80.955 | 0 | 59.505 | 0 | 80.955 |
| 8/22/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 93.951 | 0 | 70.741 | 0 | 93.951 |
| 8/22/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 104.445 | 0 | 79.18 | 0 | 104.445 |
| 8/22/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 105.941 | 0 | 82.321 | 0 | 105.941 |
| 8/22/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 110.403 | 0 | 81.302 | 0 | 110.403 |
| 8/22/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 102.301 | 0 | 76.919 | 0 | 102.301 |
| 8/22/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 77.695 | 0 | 65.511 | 0 | 77.695 |
| 8/22/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 65.342 | 0 | 57.074 | 0 | 65.342 |
| 8/22/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 60.249 | 0 | 54.838 | 0 | 60.249 |
| 8/22/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 62.591 | 0 | 57.467 | 0 | 62.591 |
| 8/22/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 99.707 | 0 | 77.835 | 0 | 99.707 |
| 8/22/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 138.072 | 0 | 92.444 | 0 | 138.072 |
| 8/22/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 151.948 | 0 | 101.21 | 0 | 151.948 |
| 8/22/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 152.017 | 0 | 100.344 | 0 | 152.017 |
| 8/22/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 147.966 | 0 | 96.332 | 0 | 147.966 |
| 8/22/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 117.872 | 0 | 83.937 | 0 | 117.872 |
| 8/23/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 76.545 | 0 | 66.275 | 0 | 76.545 |
| 8/23/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 39.324 | 0 | 35.915 | 0 | 39.324 |
| 8/23/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 15.525 | 0 | 14.619 | 0 | 15.525 |
| 8/23/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 7.455 | 0 | 7.82 |
| 8/23/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 21.806 | 0 | 17.457 | 0 | 21.806 |
| 8/23/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 21.443 | 0 | 18.935 | 0 | 21.443 |
| 8/23/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 18.69 | 0 | 16.776 | 0 | 18.69 |
| 8/23/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 13.89 | 0 | 12.551 | 0 | 13.89 |
| 8/23/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 9.043 | 0 | 8.61 | 0 | 9.043 |
| 8/23/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 31.078 | 0 | 24.176 | 0 | 31.078 |
| 8/23/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 57.949 | 0 | 35.492 | 0 | 57.949 |

| 8/23/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 63.173 | 0 | 36.736 | 0 | 63.173 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/23/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 61.286 | 0 | 35.356 | 0 | 61.286 |
| 8/23/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 58.257 | 0 | 33.927 | 0 | 58.257 |
| 8/23/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 35.887 | 0 | 26.771 | 0 | 35.887 |
| 8/24/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | 2.352 | 0 | 2.387 |
| 8/24/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 1.922 | 0 | 2.014 |
| 8/24/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 3.444 | 0 | 2.104 | 0 | 3.444 |
| 8/24/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 4.143 | 0 | 2.221 | 0 | 4.143 |
| 8/24/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 7.506 | 0 | 4.939 | 0 | 7.506 |
| 8/24/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 15.087 | 0 | 10.861 | 0 | 15.087 |
| 8/24/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 28.571 | 0 | 18.402 | 0 | 28.571 |
| 8/24/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 28.345 | 0 | 16.149 | 0 | 28.345 |
| 8/24/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 15.578 | 0 | 10.666 | 0 | 15.578 |
| 8/24/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 11.468 | 0 | 6.784 | 0 | 11.468 |
| 8/24/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 11.639 | 0 | 6.185 | 0 | 11.639 |
| 8/24/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 7.619 | 0 | 4.04 | 0 | 7.619 |
| 8/24/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 24.254 | 0 | 17.678 | 0 | 24.254 |
| 8/24/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 52.939 | 0 | 31.973 | 0 | 52.939 |
| 8/24/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 62.283 | 0 | 37.284 | 0 | 62.283 |
| 8/24/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 62.644 | 0 | 37.68 | 0 | 62.644 |
| 8/24/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 61.73 | 0 | 36.343 | 0 | 61.73 |
| 8/24/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 36.052 | 0 | 25.392 | 0 | 36.052 |
| 8/25/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0.723 | 0 | 0.496 | 0 | 0.723 |
| 8/25/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | 2.137 | 0 | 2.387 |
| 8/25/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 2.899 | 0 | 2.319 | 0 | 2.899 |
| 8/25/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 4.033 | 0 | 2.308 | 0 | 4.033 |
| 8/25/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 8.597 | 0 | 5.756 | 0 | 8.597 |
| 8/25/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 11.679 | 0 | 7.283 | 0 | 11.679 |
| 8/25/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 29.342 | 0 | 16.879 | 0 | 29.342 |
| 8/25/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 44.982 | 0 | 24.819 | 0 | 44.982 |
| 8/25/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 49.765 | 0 | 29.484 | 0 | 49.765 |
| 8/25/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 56.768 | 0 | 35.308 | 0 | 56.768 |
| 8/25/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 57.765 | 0 | 39.602 | 0 | 57.765 |
| 8/25/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 60.232 | 0 | 43.932 | 0 | 60.232 |
| 8/25/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 79.274 | 0 | 52.624 | 0 | 79.274 |

| 8/25/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 109.181 | 0 | 63.873 | 0 | 109.181 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/25/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 117.995 | 0 | 68.295 | 0 | 117.995 |
| 8/25/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 118.522 | 0 | 68.479 | 0 | 118.522 |
| 8/25/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 118.759 | 0 | 67.675 | 0 | 118.759 |
| 8/25/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 94.456 | 0 | 60.48 | 0 | 94.456 |
| 8/26/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 54.623 | 0 | 42.145 | 0 | 54.623 |
| 8/26/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 32.567 | 0 | 27.53 | 0 | 32.567 |
| 8/26/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 6.054 | 0 | 4.8 | 0 | 6.054 |
| 8/26/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0.786 | 0 | 1.395 |
| 8/26/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0.533 | 0 | 1.007 |
| 8/26/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0.623 | 0 | 1.039 |
| 8/26/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 3.823 | 0 | 3.222 | 0 | 3.823 |
| 8/26/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 8.424 | 0 | 7.481 | 0 | 8.424 |
| 8/26/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 9.551 | 0 | 8.232 | 0 | 9.551 |
| 8/26/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 15.367 | 0 | 13.439 | 0 | 15.367 |
| 8/26/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 21.571 | 0 | 16.53 | 0 | 21.571 |
| 8/26/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 23.86 | 0 | 16.209 | 0 | 23.86 |
| 8/26/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 32.515 | 0 | 19.348 | 0 | 32.515 |
| 8/26/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 42.061 | 0 | 24.413 | 0 | 42.061 |
| 8/26/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 43.182 | 0 | 30.165 | 0 | 43.182 |
| 8/26/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 50.557 | 0 | 36.016 | 0 | 50.557 |
| 8/26/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 50.931 | 0 | 40.95 | 0 | 50.931 |
| 8/26/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 55.672 | 0 | 46.66 | 0 | 55.672 |
| 8/26/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 77.214 | 0 | 57.035 | 0 | 77.214 |
| 8/26/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 109.958 | 0 | 73.993 | 0 | 109.958 |
| 8/26/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 113.819 | 0 | 74.84 | 0 | 113.819 |
| 8/26/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 112.58 | 0 | 72.399 | 0 | 112.58 |
| 8/26/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 105.743 | 0 | 67.141 | 0 | 105.743 |
| 8/26/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 79.084 | 0 | 56.005 | 0 | 79.084 |
| 8/27/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 42.999 | 0 | 38.864 | 0 | 42.999 |
| 8/27/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 21.31 | 0 | 19.771 | 0 | 21.31 |
| 8/27/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 8.917 | 0 | 9.35 |
| 8/27/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 5.031 | 0 | 4.878 | 0 | 5.031 |
| 8/27/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 2.955 | 0 | 2.947 | 0 | 2.955 |
| 8/27/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 4.406 | 0 | 4.353 | 0 | 4.406 |
| 8/27/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 4.663 | 0 | 4.62 | 0 | 4.663 |
| 8/27/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 5.137 | 0 | 4.981 | 0 | 5.137 |
| 8/27/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 6.051 | 0 | 5.79 | 0 | 6.051 |
| 8/27/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 10.667 | 0 | 9.928 | 0 | 10.667 |
| 8/27/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 26.374 | 0 | 23.206 | 0 | 26.374 |
| 8/27/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 34.032 | 0 | 28.431 | 0 | 34.032 |
| 8/27/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 52.191 | 0 | 36.989 | 0 | 52.191 |
| 8/27/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 54.416 | 0 | 37.11 | 0 | 54.416 |
| 8/27/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 48.887 | 0 | 34.747 | 0 | 48.887 |
| 8/27/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 46.651 | 0 | 33.773 | 0 | 46.651 |
| 8/27/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 42.309 | 0 | 32.027 | 0 | 42.309 |
| 8/27/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 39.561 | 0 | 32.225 | 0 | 39.561 |

| 8/27/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 57.865 | 0 | 39.318 | 0 | 57.865 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/27/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 86.326 | 0 | 51.204 | 0 | 86.326 |
| 8/27/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 91.952 | 0 | 52.858 | 0 | 91.952 |
| 8/27/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 92.309 | 0 | 53.737 | 0 | 92.309 |
| 8/27/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 95.52 | 0 | 56.681 | 0 | 95.52 |
| 8/27/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 76.398 | 0 | 54.482 | 0 | 76.398 |
| 8/28/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 41.872 | 0 | 37.891 | 0 | 41.872 |
| 8/28/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 22.125 | 0 | 20.879 | 0 | 22.125 |
| 8/28/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 10.017 | 0 | 9.766 | 0 | 10.017 |
| 8/28/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 4.57 | 0 | 4.555 | 0 | 4.57 |
| 8/28/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 3.814 | 0 | 4.689 |
| 8/28/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 17.565 | 0 | 16.118 | 0 | 17.565 |
| 8/28/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 30.378 | 0 | 25.536 | 0 | 30.378 |
| 8/28/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 44.306 | 0 | 34.69 | 0 | 44.306 |
| 8/28/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 55.281 | 0 | 39.258 | 0 | 55.281 |
| 8/28/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 76.839 | 0 | 46.717 | 0 | 76.839 |
| 8/28/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 90.131 | 0 | 50.961 | 0 | 90.131 |
| 8/28/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 89.335 | 0 | 53.964 | 0 | 89.335 |
| 8/28/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 93.549 | 0 | 61.403 | 0 | 93.549 |
| 8/28/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 94.297 | 0 | 65.924 | 0 | 94.297 |
| 8/28/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 96.096 | 0 | 70.812 | 0 | 96.096 |
| 8/28/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 123.254 | 0 | 81.732 | 0 | 123.254 |
| 8/28/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 143.123 | 0 | 83.511 | 0 | 143.123 |
| 8/28/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 141.978 | 0 | 81.512 | 0 | 141.978 |
| 8/28/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 136.251 | 0 | 76.808 | 0 | 136.251 |
| 8/28/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 129.696 | 0 | 71.984 | 0 | 129.696 |
| 8/28/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 106.005 | 0 | 64.705 | 0 | 106.005 |
| 8/29/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 70.234 | 0 | 53.08 | 0 | 70.234 |
| 8/29/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 57.033 | 0 | 43.928 | 0 | 57.033 |
| 8/29/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 47.009 | 0 | 37.422 | 0 | 47.009 |
| 8/29/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 38.708 | 0 | 32.417 | 0 | 38.708 |
| 8/29/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 33.312 | 0 | 28.663 | 0 | 33.312 |
| 8/29/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 37.174 | 0 | 29.761 | 0 | 37.174 |
| 8/29/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 51.398 | 0 | 38.335 | 0 | 51.398 |
| 8/29/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 63.04 | 0 | 40.839 | 0 | 63.04 |
| 8/29/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 66.563 | 0 | 41.502 | 0 | 66.563 |
| 8/29/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 70.23 | 0 | 42.095 | 0 | 70.23 |
| 8/29/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 75.418 | 0 | 41.763 | 0 | 75.418 |
| 8/29/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 78.043 | 0 | 40.151 | 0 | 78.043 |
| 8/29/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 92.861 | 0 | 40.696 | 0 | 92.861 |
| 8/29/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 101.585 | 0 | 41.915 | 0 | 101.585 |
| 8/29/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 103.237 | 0 | 47.894 | 0 | 103.237 |
| 8/29/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 112.339 | 0 | 53.009 | 0 | 112.339 |
| 8/29/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 115.887 | 0 | 57.806 | 0 | 115.887 |

| 8/29/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 114.631 | 0 | 63.804 | 0 | 114.631 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/29/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 135.169 | 0 | 68.139 | 0 | 135.169 |
| 8/29/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 157.253 | 0 | 74.111 | 0 | 157.253 |
| 8/29/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 158.332 | 0 | 75.281 | 0 | 158.332 |
| 8/29/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 154.189 | 0 | 73.031 | 0 | 154.189 |
| 8/29/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 145.366 | 0 | 69.286 | 0 | 145.366 |
| 8/29/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 117.627 | 0 | 62.596 | 0 | 117.627 |
| 8/30/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 89.146 | 0 | 60.211 | 0 | 89.146 |
| 8/30/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 73.044 | 0 | 54.309 | 0 | 73.044 |
| 8/30/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 60.361 | 0 | 46.687 | 0 | 60.361 |
| 8/30/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 49.986 | 0 | 40.759 | 0 | 49.986 |
| 8/30/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 28.776 | 0 | 23.291 | 0 | 28.776 |
| 8/30/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 37.894 | 0 | 31.23 | 0 | 37.894 |
| 8/30/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 48.106 | 0 | 59.3 |
| 8/30/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 72.144 | 0 | 57.075 | 0 | 72.144 |
| 8/30/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 81.574 | 0 | 57.305 | 0 | 81.574 |
| 8/30/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 75.726 | 0 | 49.805 | 0 | 75.726 |
| 8/30/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 72.372 | 0 | 40.278 | 0 | 72.372 |
| 8/30/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 64.556 | 0 | 26.602 | 0 | 64.556 |
| 8/30/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 70.262 | 0 | 14.28 | 0 | 70.262 |
| 8/30/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 71.591 | 0 | 6.648 | 0 | 71.591 |
| 8/30/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 69.511 | 0 | 6.92 | 0 | 69.511 |
| 8/30/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 72.032 | 0 | 14.093 | 0 | 72.032 |
| 8/30/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 76.764 | 0 | 23.079 | 0 | 76.764 |
| 8/30/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 83.122 | 0 | 34.901 | 0 | 83.122 |
| 8/30/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 104.849 | 0 | 43.846 | 0 | 104.849 |
| 8/30/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 130.339 | 0 | 53.547 | 0 | 130.339 |
| 8/30/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 128.17 | 0 | 53.878 | 0 | 128.17 |
| 8/30/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 119.951 | 0 | 50.4 | 0 | 119.951 |
| 8/30/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 109.821 | 0 | 45.885 | 0 | 109.821 |
| 8/30/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 82.015 | 0 | 39.042 | 0 | 82.015 |
| 8/31/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 44.545 | 0 | 29.447 | 0 | 44.545 |
| 8/31/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 24.079 | 0 | 14.964 | 0 | 24.079 |
| 8/31/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 13.612 | 0 | 8.209 | 0 | 13.612 |
| 8/31/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 9.145 | 0 | 6.137 | 0 | 9.145 |
| 8/31/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 5.424 | 0 | 3.924 | 0 | 5.424 |
| 8/31/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 4.419 | 0 | 5.97 |
| 8/31/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 15.079 | 0 | 10.074 | 0 | 15.079 |
| 8/31/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 38.091 | 0 | 24.832 | 0 | 38.091 |
| 8/31/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 64.826 | 0 | 40.241 | 0 | 64.826 |
| 8/31/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 78.906 | 0 | 42.286 | 0 | 78.906 |
| 8/31/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 81.557 | 0 | 34.636 | 0 | 81.557 |
| 8/31/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 78.167 | 0 | 22.802 | 0 | 78.167 |
| 8/31/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 83.335 | 0 | 10.45 | 0 | 83.335 |
| 8/31/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 85.615 | 0 | 2.234 | 0 | 85.615 |
| 8/31/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 84.606 | 0 | 5.282 | 0 | 84.606 |
| 8/31/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 95.71 | 0 | 15.594 | 0 | 95.71 |

| 8/31/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 101.783 | 0 | 28.318 | 0 | 101.783 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/31/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 98.978 | 0 | 36.074 | 0 | 98.978 |
| 8/31/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 124.304 | 0 | 48.901 | 0 | 124.304 |
| 8/31/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 148.938 | 0 | 56.568 | 0 | 148.938 |
| 8/31/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 157.498 | 0 | 67.351 | 0 | 157.498 |
| 8/31/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 164.016 | 0 | 75.593 | 0 | 164.016 |
| 8/31/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 174.001 | 0 | 85.416 | 0 | 174.001 |
| 8/31/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 162.593 | 0 | 92.848 | 0 | 162.593 |
| 9/1/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 137.022 | 0 | 92.395 | 0 | 137.022 |
| 9/1/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 132.131 | 0 | 94.08 | 0 | 132.131 |
| 9/1/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 120.71 | 0 | 88.092 | 0 | 120.71 |
| 9/1/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 108.861 | 0 | 81.408 | 0 | 108.861 |
| 9/1/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 95.457 | 0 | 73.069 | 0 | 95.457 |
| 9/1/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 97.676 | 0 | 73.984 | 0 | 97.676 |
| 9/1/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 107.822 | 0 | 82.444 | 0 | 107.822 |
| 9/1/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 122.326 | 0 | 91.69 | 0 | 122.326 |
| 9/1/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 128.057 | 0 | 95.03 | 0 | 128.057 |
| 9/1/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 130.454 | 0 | 93.434 | 0 | 130.454 |
| 9/1/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 127.797 | 0 | 88.475 | 0 | 127.797 |
| 9/1/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 126.67 | 0 | 86.881 | 0 | 126.67 |
| 9/1/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 137.931 | 0 | 87.011 | 0 | 137.931 |
| 9/1/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 150.49 | 0 | 94.491 | 0 | 150.49 |
| 9/1/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 149.218 | 0 | 100.127 | 0 | 149.218 |
| 9/1/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 151.391 | 0 | 104.401 | 0 | 151.391 |
| 9/1/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 152.788 | 0 | 106.645 | 0 | 152.788 |
| 9/1/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 150.87 | 0 | 107.916 | 0 | 150.87 |
| 9/1/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 178.008 | 0 | 118.561 | 0 | 178.008 |
| 9/1/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 200.532 | 0 | 120.032 | 0 | 200.532 |
| 9/1/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 196.966 | 0 | 116.263 | 0 | 196.966 |
| 9/1/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 188.441 | 0 | 109.501 | 0 | 188.441 |
| 9/1/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 176.662 | 0 | 100.232 | 0 | 176.662 |
| 9/1/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 147.009 | 0 | 92.246 | 0 | 147.009 |
| 9/2/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 107.066 | 0 | 79.676 | 0 | 107.066 |
| 9/2/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 97.421 | 0 | 75.667 | 0 | 97.421 |
| 9/2/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 84.185 | 0 | 67.364 | 0 | 84.185 |
| 9/2/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 72.233 | 0 | 59.879 | 0 | 72.233 |
| 9/2/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 68.364 | 0 | 58.465 | 0 | 68.364 |
| 9/2/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 80.985 | 0 | 68.428 | 0 | 80.985 |
| 9/2/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 97.527 | 0 | 78.235 | 0 | 97.527 |
| 9/2/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 115.663 | 0 | 90.811 | 0 | 115.663 |
| 9/2/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 118.494 | 0 | 92.417 | 0 | 118.494 |
| 9/2/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 119.815 | 0 | 89.139 | 0 | 119.815 |
| 9/2/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 118.337 | 0 | 79.865 | 0 | 118.337 |
| 9/2/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 116.914 | 0 | 73.676 | 0 | 116.914 |
| 9/2/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 133.392 | 0 | 73.633 | 0 | 133.392 |
| 9/2/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 147.713 | 0 | 79.242 | 0 | 147.713 |
| 9/2/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 158.554 | 0 | 90.629 | 0 | 158.554 |

| 9/2/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 162.41 | 0 | 99.955 | 0 | 162.41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/2/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 165.753 | 0 | 107.937 | 0 | 165.753 |
| 9/2/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 165.889 | 0 | 111.328 | 0 | 165.889 |
| 9/2/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 193.007 | 0 | 121.272 | 0 | 193.007 |
| 9/2/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 216.82 | 0 | 124.898 | 0 | 216.82 |
| 9/2/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 215.079 | 0 | 122.439 | 0 | 215.079 |
| 9/2/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 209.406 | 0 | 118.158 | 0 | 209.406 |
| 9/2/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 202.05 | 0 | 113.125 | 0 | 202.05 |
| 9/2/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 178.543 | 0 | 108.864 | 0 | 178.543 |
| 9/3/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 137.191 | 0 | 95.159 | 0 | 137.191 |
| 9/3/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 120.727 | 0 | 86.477 | 0 | 120.727 |
| 9/3/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 107.893 | 0 | 79.106 | 0 | 107.893 |
| 9/3/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 96.332 | 0 | 72.806 | 0 | 96.332 |
| 9/3/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 85.515 | 0 | 66.981 | 0 | 85.515 |
| 9/3/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 93.99 | 0 | 72.177 | 0 | 93.99 |
| 9/3/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 109.717 | 0 | 81.458 | 0 | 109.717 |
| 9/3/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 120.946 | 0 | 87.474 | 0 | 120.946 |
| 9/3/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 125.551 | 0 | 90.906 | 0 | 125.551 |
| 9/3/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 131.276 | 0 | 89.988 | 0 | 131.276 |
| 9/3/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 131.998 | 0 | 82.915 | 0 | 131.998 |
| 9/3/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 130.771 | 0 | 77.078 | 0 | 130.771 |
| 9/3/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 148.974 | 0 | 78.031 | 0 | 148.974 |
| 9/3/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 154.658 | 0 | 74.767 | 0 | 154.658 |
| 9/3/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 147.151 | 0 | 77.307 | 0 | 147.151 |
| 9/3/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 147.067 | 0 | 80.986 | 0 | 147.067 |
| 9/3/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 151.073 | 0 | 86.835 | 0 | 151.073 |
| 9/3/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 145.344 | 0 | 89.676 | 0 | 145.344 |
| 9/3/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 166.02 | 0 | 94.643 | 0 | 166.02 |
| 9/3/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 187.956 | 0 | 97.484 | 0 | 187.956 |
| 9/3/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 187.517 | 0 | 97.482 | 0 | 187.517 |
| 9/3/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 184.401 | 0 | 96.72 | 0 | 184.401 |
| 9/3/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 183.088 | 0 | 95.958 | 0 | 183.088 |
| 9/3/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 164.762 | 0 | 96.915 | 0 | 164.762 |
| 9/4/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 132.112 | 0 | 90.194 | 0 | 132.112 |
| 9/4/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 125.479 | 0 | 89.062 | 0 | 125.479 |
| 9/4/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 119.727 | 0 | 86.338 | 0 | 119.727 |
| 9/4/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 115.386 | 0 | 82.503 | 0 | 115.386 |
| 9/4/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 111.179 | 0 | 80.327 | 0 | 111.179 |
| 9/4/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 112.753 | 0 | 79.489 | 0 | 112.753 |
| 9/4/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 119.725 | 0 | 81.266 | 0 | 119.725 |
| 9/4/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 123.523 | 0 | 83.104 | 0 | 123.523 |
| 9/4/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 146.12 | 0 | 97.462 | 0 | 146.12 |
| 9/4/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 165.298 | 0 | 108.219 | 0 | 165.298 |
| 9/4/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 184.655 | 0 | 118.933 | 0 | 184.655 |
| 9/4/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 188.749 | 0 | 120.585 | 0 | 188.749 |
| 9/4/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 186.432 | 0 | 111.38 | 0 | 186.432 |
| 9/4/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 150.556 | 0 | 85.998 | 0 | 150.556 |

| 9/4/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 101.28 | 0 | 59.495 | 0 | 101.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/4/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 70.661 | 0 | 46.412 | 0 | 70.661 |
| 9/4/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 35.101 | 0 | 23.989 | 0 | 35.101 |
| 9/4/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 24.702 | 0 | 18.712 | 0 | 24.702 |
| 9/4/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 49.484 | 0 | 33.816 | 0 | 49.484 |
| 9/4/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 85.392 | 0 | 48.124 | 0 | 85.392 |
| 9/4/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 91.233 | 0 | 50.181 | 0 | 91.233 |
| 9/4/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 83.579 | 0 | 45.412 | 0 | 83.579 |
| 9/4/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 73.321 | 0 | 39.457 | 0 | 73.321 |
| 9/4/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 46.259 | 0 | 30.183 | 0 | 46.259 |
| 9/5/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 1.396 | 0 | 1.612 |
| 9/5/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.028 | 0 | 0.064 |
| 9/5/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0.745 | 0 | 1.185 |
| 9/5/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 3.672 | 0 | 0.791 | 0 | 3.672 |
| 9/5/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 9.409 | 0 | 0.719 | 0 | 9.409 |
| 9/5/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 9.845 | 0 | 2.235 | 0 | 9.845 |
| 9/5/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 12.316 | 0 | 4.434 | 0 | 12.316 |
| 9/5/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 12.123 | 0 | 4.609 | 0 | 12.123 |
| 9/5/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 4.933 | 0 | 2.48 | 0 | 4.933 |
| 9/5/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 15.447 | 0 | 11.136 | 0 | 15.447 |
| 9/5/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 33.423 | 0 | 20.292 | 0 | 33.423 |
| 9/5/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 35.826 | 0 | 21.343 | 0 | 35.826 |
| 9/5/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 33.83 | 0 | 18.705 | 0 | 33.83 |
| 9/5/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 30.956 | 0 | 15.806 | 0 | 30.956 |
| 9/5/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 9.491 | 0 | 6.243 | 0 | 9.491 |
| 9/6/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0.172 | 0 | 0.247 |
| 9/6/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 4.108 | 0 | 3.013 | 0 | 4.108 |
| 9/6/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 9.752 | 0 | 6.813 | 0 | 9.752 |
| 9/6/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 17.654 | 0 | 12.151 | 0 | 17.654 |
| 9/6/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 24.03 | 0 | 15.864 | 0 | 24.03 |
| 9/6/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 15.679 | 0 | 31.4 |

| 9/6/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 31.891 | 0 | 12.203 | 0 | 31.891 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/6/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 22.68 | 0 | 9.14 | 0 | 22.68 |
| 9/6/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 19.129 | 0 | 8.346 | 0 | 19.129 |
| 9/6/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 17.819 | 0 | 7.816 | 0 | 17.819 |
| 9/6/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 9.506 | 0 | 4.711 | 0 | 9.506 |
| 9/6/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 22.631 | 0 | 12.482 | 0 | 22.631 |
| 9/6/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 39.832 | 0 | 17.687 | 0 | 39.832 |
| 9/6/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 41.113 | 0 | 15.631 | 0 | 41.113 |
| 9/6/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 33.862 | 0 | 8.994 | 0 | 33.862 |
| 9/6/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 27.052 | 0 | 1.952 | 0 | 27.052 |
| 9/6/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 13.189 | 0 | 0 | 0 | 13.189 |
| 9/7/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 1.056 |
| 9/7/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0.493 |
| 9/7/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0.331 |
| 9/7/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.191 |
| 9/7/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.117 |
| 9/7/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.051 |
| 9/7/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0.121 |
| 9/7/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0.193 | 0 | 0.487 |
| 9/7/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 3.642 | 0 | 0.848 | 0 | 3.642 |
| 9/7/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 9.488 | 0 | 1.151 | 0 | 9.488 |
| 9/7/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 12.562 | 0 | 1.228 | 0 | 12.562 |
| 9/7/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 19.02 | 0 | 1.8 | 0 | 19.02 |
| 9/7/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 33.906 | 0 | 5.057 | 0 | 33.906 |
| 9/7/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 41.492 | 0 | 8.665 | 0 | 41.492 |
| 9/7/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 13.165 | 0 | 0.756 | 0 | 13.165 |
| 9/7/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 2.813 | 0 | 0 | 0 | 2.813 |
| 9/7/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.095 |
| 9/7/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |
| 9/7/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.281 | 0 | 0.576 |
| 9/7/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 44.906 | 0 | 35.646 | 0 | 44.906 |
| 9/7/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 101.756 | 0 | 73.367 | 0 | 101.756 |
| 9/7/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 123.697 | 0 | 88.221 | 0 | 123.697 |
| 9/7/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 115.385 | 0 | 80.369 | 0 | 115.385 |
| 9/7/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 75.049 | 0 | 58.573 | 0 | 75.049 |
| 9/8/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 5.515 | 0 | 5.412 | 0 | 5.515 |
| 9/8/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/8/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0.617 | 0 | 1.671 |
| 9/8/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0.302 | 0 | 1.793 |
| 9/8/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 2.238 |

| 9/8/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 3.775 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/8/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 6.812 | 0 | 0 | 0 | 6.812 |
| 9/8/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 3.827 | 0 | 0 | 0 | 3.827 |
| 9/8/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0.881 | 0 | 6.3 |
| 9/8/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 7.532 | 0 | 1.721 | 0 | 7.532 |
| 9/8/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 5.014 | 0 | 2.484 | 0 | 5.014 |
| 9/8/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 10.649 | 0 | 6.211 | 0 | 10.649 |
| 9/8/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 33.653 | 0 | 20.067 | 0 | 33.653 |
| 9/8/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 44.948 | 0 | 26.679 | 0 | 44.948 |
| 9/8/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 41.34 | 0 | 22.384 | 0 | 41.34 |
| 9/8/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 38.759 | 0 | 20.445 | 0 | 38.759 |
| 9/8/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 18.409 | 0 | 12.288 | 0 | 18.409 |
| 9/9/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0.673 | 0 | 1.274 |
| 9/9/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0.239 | 0 | 0.402 |
| 9/9/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.049 | 0 | 0.063 |
| 9/9/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9/10/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/10/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9/12/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/12/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/12/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9/14/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/14/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.041 | 0 | 0.173 |
| 9/14/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 2.384 | 0 | 0.28 | 0 | 2.384 |
| 9/14/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 0.516 | 0 | 4.295 |
| 9/14/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0.456 | 0 | 1.257 |
| 9/14/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0.408 | 0 | 1.213 |
| 9/14/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0.407 | 0 | 1.284 |
| 9/14/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0.355 | 0 | 1.15 |
| 9/14/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0.281 | 0 | 0.904 |
| 9/14/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0.171 | 0 | 0.578 |
| 9/14/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.089 | 0 | 0.185 |
| 9/15/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.039 | 0 | 0.059 |
| 9/15/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.057 | 0 | 0.155 |
| 9/15/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 1.049 | 0 | 0.181 | 0 | 1.049 |
| 9/15/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.122 | 0 | 0.424 |
| 9/15/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0.307 | 0 | 1.532 |
| 9/15/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0.223 | 0 | 0.563 |
| 9/15/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0.24 | 0 | 0.599 |
| 9/15/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0.837 | 0 | 0.346 | 0 | 0.837 |
| 9/15/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0.243 | 0 | 0.611 |
| 9/15/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0.113 | 0 | 0.301 |
| 9/15/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.073 | 0 | 0.167 |
| 9/15/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9/16/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/16/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.172 |
| 9/16/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 0 | 0.874 |
| 9/16/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 1.706 |
| 9/16/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 2.209 |
| 9/16/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0.021 | 0 | 0.722 |
| 9/16/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0.123 | 0 | 0.907 |
| 9/16/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0.196 | 0 | 1.159 |
| 9/16/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.214 | 0 | 1.08 |
| 9/16/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0.178 | 0 | 0.839 |
| 9/16/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0.552 | 0 | 0.125 | 0 | 0.552 |
| 9/16/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.052 | 0 | 0.158 |
| 9/17/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.01 | 0 | 0.021 |
| 9/17/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0.014 | 0 | 0.483 |
| 9/17/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0.016 | 0 | 1.214 |
| 9/17/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0.074 | 0 | 0.581 |
| 9/17/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 0.162 | 0 | 1.722 |
| 9/17/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0.224 | 0 | 0.854 |
| 9/17/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 1.123 | 0 | 0.301 | 0 | 1.123 |
| 9/17/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 1.411 | 0 | 0.312 | 0 | 1.411 |
| 9/17/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0.293 | 0 | 1.337 |
| 9/17/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0.232 | 0 | 1.178 |
| 9/17/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.193 | 0 | 1 |
| 9/17/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0.116 | 0 | 0.486 |
| 9/18/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.04 | 0 | 0.081 |
| 9/18/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9/18/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/18/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9/20/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/20/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9/22/2023 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/22/2023 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 4:00 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 |
| 9/23/2023 | 5:00 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 |
| 9/23/2023 | 6:00 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 |
| 9/23/2023 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2023 | 1:00 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
| 9/24/2023 | 2:00 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 |
| 9/24/2023 | 3:00 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 |

| 9/24/2023 | 4:00 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/24/2023 | 5:00 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 |
| 9/24/2023 | 6:00 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 |
| 9/24/2023 | 7:00 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 |
| 9/24/2023 | 8:00 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 |
| 9/24/2023 | 9:00 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 |
| 9/24/2023 | 10:00 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 |
| 9/24/2023 | 11:00 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 |
| 9/24/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25/2023 | 0:00 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |
| 9/25/2023 | 1:00 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 |
| 9/25/2023 | 2:00 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 |
| 9/25/2023 | 3:00 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 |
| 9/25/2023 | 4:00 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 |
| 9/25/2023 | 5:00 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 |
| 9/25/2023 | 6:00 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 |
| 9/25/2023 | 7:00 | 0.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 0 |
| 9/25/2023 | 8:00 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 |
| 9/25/2023 | 9:00 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 |
| 9/25/2023 | 10:00 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 |
| 9/25/2023 | 11:00 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 |
| 9/25/2023 | 12:00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| 9/25/2023 | 13:00 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 |
| 9/25/2023 | 14:00 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 |
| 9/25/2023 | 15:00 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 |
| 9/25/2023 | 16:00 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 |
| 9/25/2023 | 17:00 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 |
| 9/25/2023 | 18:00 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 |
| 9/25/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/25/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26/2023 | 0:00 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 |
| 9/26/2023 | 1:00 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 |
| 9/26/2023 | 2:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |

| 9/26/2023 | 3:00 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/26/2023 | 4:00 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 |
| 9/26/2023 | 5:00 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 |
| 9/26/2023 | 6:00 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 |
| 9/26/2023 | 7:00 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 |
| 9/26/2023 | 8:00 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 |
| 9/26/2023 | 9:00 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 |
| 9/26/2023 | 10:00 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 |
| 9/26/2023 | 11:00 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 |
| 9/26/2023 | 12:00 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 |
| 9/26/2023 | 13:00 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 |
| 9/26/2023 | 14:00 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 |
| 9/26/2023 | 15:00 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 |
| 9/26/2023 | 16:00 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 |
| 9/26/2023 | 17:00 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
| 9/26/2023 | 18:00 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 |
| 9/26/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/26/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27/2023 | 0:00 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 |
| 9/27/2023 | 1:00 | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 |
| 9/27/2023 | 2:00 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 |
| 9/27/2023 | 3:00 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 |
| 9/27/2023 | 4:00 | 2.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 0 |
| 9/27/2023 | 5:00 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 0 |
| 9/27/2023 | 6:00 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 0 |
| 9/27/2023 | 7:00 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 |
| 9/27/2023 | 8:00 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679 | 0 |
| 9/27/2023 | 9:00 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 |
| 9/27/2023 | 10:00 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 |
| 9/27/2023 | 11:00 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 0 |
| 9/27/2023 | 12:00 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 |
| 9/27/2023 | 13:00 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 |
| 9/27/2023 | 14:00 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 |
| 9/27/2023 | 15:00 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 |
| 9/27/2023 | 16:00 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 |
| 9/27/2023 | 17:00 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 |
| 9/27/2023 | 18:00 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 |
| 9/27/2023 | 19:00 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 |
| 9/27/2023 | 20:00 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 |
| 9/27/2023 | 21:00 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |
| 9/27/2023 | 22:00 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |
| 9/27/2023 | 23:00 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 |
| 9/28/2023 | 0:00 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 |
| 9/28/2023 | 1:00 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |

| 9/28/2023 | 2:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/28/2023 | 3:00 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 |
| 9/28/2023 | 4:00 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 |
| 9/28/2023 | 5:00 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 |
| 9/28/2023 | 6:00 | 2.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 0 |
| 9/28/2023 | 7:00 | 2.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.071 | 0 |
| 9/28/2023 | 8:00 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.654 | 0 |
| 9/28/2023 | 9:00 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 |
| 9/28/2023 | 10:00 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0 |
| 9/28/2023 | 11:00 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 |
| 9/28/2023 | 12:00 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 |
| 9/28/2023 | 13:00 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 |
| 9/28/2023 | 14:00 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 |
| 9/28/2023 | 15:00 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 |
| 9/28/2023 | 16:00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| 9/28/2023 | 17:00 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 |
| 9/28/2023 | 18:00 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |
| 9/28/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2023 | 2:00 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 |
| 9/29/2023 | 3:00 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 |
| 9/29/2023 | 4:00 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 |
| 9/29/2023 | 5:00 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 |
| 9/29/2023 | 6:00 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 |
| 9/29/2023 | 7:00 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 |
| 9/29/2023 | 8:00 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 |
| 9/29/2023 | 9:00 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 |
| 9/29/2023 | 10:00 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 |
| 9/29/2023 | 11:00 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 |
| 9/29/2023 | 12:00 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 |
| 9/29/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 9/30/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/30/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2023 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2023 | 4:00 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
| 9/30/2023 | 5:00 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
| 9/30/2023 | 6:00 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 |
| 9/30/2023 | 7:00 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 |
| 9/30/2023 | 8:00 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 |
| 9/30/2023 | 9:00 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 |
| 9/30/2023 | 10:00 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 |
| 9/30/2023 | 11:00 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 |
| 9/30/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2023 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2023 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2023 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/30/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2023 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2023 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2023 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2023 | 3:00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| 10/1/2023 | 4:00 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 |
| 10/1/2023 | 5:00 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 |
| 10/1/2023 | 6:00 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 |
| 10/1/2023 | 7:00 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 |
| 10/1/2023 | 8:00 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 |
| 10/1/2023 | 9:00 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 |
| 10/1/2023 | 10:00 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 |
| 10/1/2023 | 11:00 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 |
| 10/1/2023 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2023 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2023 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2023 | 15:00 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
| 10/1/2023 | 16:00 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 |
| 10/1/2023 | 17:00 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 |
| 10/1/2023 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2023 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2023 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2023 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2023 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2023 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10/2/2023 | 0:00 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/2/2023 | 1:00 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 |
| 10/2/2023 | 2:00 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 |
| 10/2/2023 | 3:00 | 0.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 |
| 10/2/2023 | 4:00 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 |
| 10/2/2023 | 5:00 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 |
| 10/2/2023 | 6:00 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044 | 0 |
| 10/2/2023 | 7:00 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 |
| 10/2/2023 | 8:00 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 |
| 10/2/2023 | 9:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 |
| 10/2/2023 | 10:00 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 |
| 10/2/2023 | 11:00 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.768 | 0 |
| 10/2/2023 | 12:00 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 |
| 10/2/2023 | 13:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |
| 10/2/2023 | 14:00 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 |
| 10/2/2023 | 15:00 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 |
| 10/2/2023 | 16:00 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 |
| 10/2/2023 | 17:00 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 |
| 10/2/2023 | 18:00 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 |
| 10/2/2023 | 19:00 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 |
| 10/2/2023 | 20:00 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 |
| 10/2/2023 | 21:00 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 |
| 10/2/2023 | 22:00 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 |
| 10/2/2023 | 23:00 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 |
| 10/3/2023 | 0:00 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 |
| 10/3/2023 | 1:00 | 0.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 |
| 10/3/2023 | 2:00 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 |
| 10/3/2023 | 3:00 | 2.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163 | 0 |
| 10/3/2023 | 4:00 | 2.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.877 | 0 |
| 10/3/2023 | 5:00 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.334 | 0 |
| 10/3/2023 | 6:00 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 |
| 10/3/2023 | 7:00 | 3.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.237 | 0 |
| 10/3/2023 | 8:00 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.083 | 0 |
| 10/3/2023 | 9:00 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 |
| 10/3/2023 | 10:00 | 2.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.489 | 0 |
| 10/3/2023 | 11:00 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 0 |
| 10/3/2023 | 12:00 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 |
| 10/3/2023 | 13:00 | 0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 |
| 10/3/2023 | 14:00 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 |
| 10/3/2023 | 15:00 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 |
| 10/3/2023 | 16:00 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 |
| 10/3/2023 | 17:00 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 0 |
| 10/3/2023 | 18:00 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 |
| 10/3/2023 | 19:00 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 |
| 10/3/2023 | 20:00 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 |
| 10/3/2023 | 21:00 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 |
| 10/3/2023 | 22:00 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 |

| 10/3/2023 | 23:00 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/4/2023 | 0:00 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.051 | 0 |
| 10/4/2023 | 1:00 | 4.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.856 | 0 |
| 10/4/2023 | 2:00 | 6.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.569 | 0 |
| 10/4/2023 | 3:00 | 9.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.152 | 0 |
| 10/4/2023 | 4:00 | 11.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.329 | 0 |
| 10/4/2023 | 5:00 | 11.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.691 | 0 |
| 10/4/2023 | 6:00 | 9.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.921 | 0 |
| 10/4/2023 | 7:00 | 9.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.573 | 0 |
| 10/4/2023 | 8:00 | 9.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.027 | 0 |
| 10/4/2023 | 9:00 | 8.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.233 | 0 |
| 10/4/2023 | 10:00 | 7.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.688 | 0 |
| 10/4/2023 | 11:00 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 0 |
| 10/4/2023 | 12:00 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 0 |
| 10/4/2023 | 13:00 | 3.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.846 | 0 |
| 10/4/2023 | 14:00 | 4.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.109 | 0 |
| 10/4/2023 | 15:00 | 4.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.243 | 0 |
| 10/4/2023 | 16:00 | 4.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.445 | 0 |
| 10/4/2023 | 17:00 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 |
| 10/4/2023 | 18:00 | 3.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.059 | 0 |
| 10/4/2023 | 19:00 | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.384 | 0 |
| 10/4/2023 | 20:00 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 |
| 10/4/2023 | 21:00 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 |
| 10/4/2023 | 22:00 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0 |
| 10/4/2023 | 23:00 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 |
| 10/5/2023 | 0:00 | 8.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.012 | 0 |
| 10/5/2023 | 1:00 | 12.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.792 | 0 |
| 10/5/2023 | 2:00 | 17.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.083 | 0 |
| 10/5/2023 | 3:00 | 20.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.582 | 0 |
| 10/5/2023 | 4:00 | 23.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.664 | 0 |
| 10/5/2023 | 5:00 | 24.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.902 | 0 |
| 10/5/2023 | 6:00 | 20.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.902 | 0 |
| 10/5/2023 | 7:00 | 18.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 0 |
| 10/5/2023 | 8:00 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0 |
| 10/5/2023 | 9:00 | 10.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.846 | 0 |
| 10/5/2023 | 10:00 | 8.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.614 | 0 |
| 10/5/2023 | 11:00 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 0 |
| 10/5/2023 | 12:00 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 |
| 10/5/2023 | 13:00 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 |
| 10/5/2023 | 14:00 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.667 | 0 |
| 10/5/2023 | 15:00 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.386 | 0 |
| 10/5/2023 | 16:00 | 3.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.642 | 0 |
| 10/5/2023 | 17:00 | 4.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 0 |
| 10/5/2023 | 18:00 | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.291 | 0 |
| 10/5/2023 | 19:00 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 |
| 10/5/2023 | 20:00 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 |
| 10/5/2023 | 21:00 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 |

| 10/5/2023 | 22:00 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/5/2023 | 23:00 | 2.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 0 |
| 10/6/2023 | 0:00 | 8.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.313 | 0 |
| 10/6/2023 | 1:00 | 14.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.503 | 0 |
| 10/6/2023 | 2:00 | 20.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.387 | 0 |
| 10/6/2023 | 3:00 | 26.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.254 | 0 |
| 10/6/2023 | 4:00 | 31.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.798 | 0 |
| 10/6/2023 | 5:00 | 31.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.907 | 0 |
| 10/6/2023 | 6:00 | 25.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.496 | 0 |
| 10/6/2023 | 7:00 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 0 |
| 10/6/2023 | 8:00 | 12.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.895 | 0 |
| 10/6/2023 | 9:00 | 9.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.684 | 0 |
| 10/6/2023 | 10:00 | 7.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.301 | 0 |
| 10/6/2023 | 11:00 | 5.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.489 | 0 |
| 10/6/2023 | 12:00 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.032 | 0 |
| 10/6/2023 | 13:00 | 2.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 |
| 10/6/2023 | 14:00 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.553 | 0 |
| 10/6/2023 | 15:00 | 2.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.442 | 0 |
| 10/6/2023 | 16:00 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 |
| 10/6/2023 | 17:00 | 2.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 0 |
| 10/6/2023 | 18:00 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 |
| 10/6/2023 | 19:00 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 0 |
| 10/6/2023 | 20:00 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 |
| 10/6/2023 | 21:00 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| 10/6/2023 | 22:00 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 |
| 10/6/2023 | 23:00 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 |
| 10/7/2023 | 0:00 | 1.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.769 | 0 |
| 10/7/2023 | 1:00 | 2.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.751 | 0 |
| 10/7/2023 | 2:00 | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.501 | 0 |
| 10/7/2023 | 3:00 | 4.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.051 | 0 |
| 10/7/2023 | 4:00 | 4.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.514 | 0 |
| 10/7/2023 | 5:00 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0 |
| 10/7/2023 | 6:00 | 4.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.232 | 0 |
| 10/7/2023 | 7:00 | 3.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.934 | 0 |
| 10/7/2023 | 8:00 | 3.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.511 | 0 |
| 10/7/2023 | 9:00 | 3.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.082 | 0 |
| 10/7/2023 | 10:00 | 2.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.627 | 0 |
| 10/7/2023 | 11:00 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.224 | 0 |
| 10/7/2023 | 12:00 | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 |
| 10/7/2023 | 13:00 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 |
| 10/7/2023 | 14:00 | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 |
| 10/7/2023 | 15:00 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0 |
| 10/7/2023 | 16:00 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 |
| 10/7/2023 | 17:00 | 1.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.441 | 0 |
| 10/7/2023 | 18:00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 |
| 10/7/2023 | 19:00 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 |
| 10/7/2023 | 20:00 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 |

| 10/7/2023 | 21:00 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/7/2023 | 22:00 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 |
| 10/7/2023 | 23:00 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 |
| 10/8/2023 | 0:00 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 |
| 10/8/2023 | 1:00 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 |
| 10/8/2023 | 2:00 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 |
| 10/8/2023 | 3:00 | 2.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171 | 0 |
| 10/8/2023 | 4:00 | 2.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0 |
| 10/8/2023 | 5:00 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 0 |
| 10/8/2023 | 6:00 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.619 | 0 |
| 10/8/2023 | 7:00 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0 |
| 10/8/2023 | 8:00 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 0 |
| 10/8/2023 | 9:00 | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 0 |
| 10/8/2023 | 10:00 | 2.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 |
| 10/8/2023 | 11:00 | 2.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0 |
| 10/8/2023 | 12:00 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 |
| 10/8/2023 | 13:00 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0 |
| 10/8/2023 | 14:00 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 |
| 10/8/2023 | 15:00 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 |
| 10/8/2023 | 16:00 | 1.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0 |
| 10/8/2023 | 17:00 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 |
| 10/8/2023 | 18:00 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 |
| 10/8/2023 | 19:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 |
| 10/8/2023 | 20:00 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 |
| 10/8/2023 | 21:00 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 |
| 10/8/2023 | 22:00 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0 |
| 10/8/2023 | 23:00 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
| 10/9/2023 | 0:00 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0 |
| 10/9/2023 | 1:00 | 2.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.154 | 0 |
| 10/9/2023 | 2:00 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682 | 0 |
| 10/9/2023 | 3:00 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 0 |
| 10/9/2023 | 4:00 | 3.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0 |
| 10/9/2023 | 5:00 | 3.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.743 | 0 |
| 10/9/2023 | 6:00 | 3.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204 | 0 |
| 10/9/2023 | 7:00 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 |
| 10/9/2023 | 8:00 | 2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 |
| 10/9/2023 | 9:00 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0 |
| 10/9/2023 | 10:00 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 |
| 10/9/2023 | 11:00 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 |
| 10/9/2023 | 12:00 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 |
| 10/9/2023 | 13:00 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 |
| 10/9/2023 | 14:00 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 |
| 10/9/2023 | 15:00 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 0 |
| 10/9/2023 | 16:00 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 |
| 10/9/2023 | 17:00 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 0 |
| 10/9/2023 | 18:00 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 |
| 10/9/2023 | 19:00 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 |

| 10/9/2023 | 20:00 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/9/2023 | 21:00 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 |
| 10/9/2023 | 22:00 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 |
| 10/9/2023 | 23:00 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 |
| 10/10/2023 | 0:00 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 |
| 10/10/2023 | 1:00 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 |
| 10/10/2023 | 2:00 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 |
| 10/10/2023 | 3:00 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 |
| 10/10/2023 | 4:00 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 0 |
| 10/10/2023 | 5:00 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 |
| 10/10/2023 | 6:00 | 1.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691 | 0 |
| 10/10/2023 | 7:00 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 |
| 10/10/2023 | 8:00 | 1.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.577 | 0 |
| 10/10/2023 | 9:00 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 |
| 10/10/2023 | 10:00 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0 |
| 10/10/2023 | 11:00 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 |
| 10/10/2023 | 12:00 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 |
| 10/10/2023 | 13:00 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 |
| 10/10/2023 | 14:00 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 |
| 10/10/2023 | 15:00 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 |
| 10/10/2023 | 16:00 | 2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 |
| 10/10/2023 | 17:00 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 |
| 10/10/2023 | 18:00 | 1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 |
| 10/10/2023 | 19:00 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 |
| 10/10/2023 | 20:00 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 |
| 10/10/2023 | 21:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 |
| 10/10/2023 | 22:00 | 0.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.661 | 0 |
| 10/10/2023 | 23:00 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 |
| 10/11/2023 | 0:00 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 0 |
| 10/11/2023 | 1:00 | 10.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.224 | 0 |
| 10/11/2023 | 2:00 | 13.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.355 | 0 |
| 10/11/2023 | 3:00 | 16.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.153 | 0 |
| 10/11/2023 | 4:00 | 20.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.14 | 0 |
| 10/11/2023 | 5:00 | 22.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.152 | 0 |
| 10/11/2023 | 6:00 | 24.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.707 | 0 |
| 10/11/2023 | 7:00 | 28.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.434 | 0 |
| 10/11/2023 | 8:00 | 32.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.561 | 0 |
| 10/11/2023 | 9:00 | 38.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.957 | 0 |
| 10/11/2023 | 10:00 | 44.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.203 | 0 |
| 10/11/2023 | 11:00 | 49.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.175 | 0 |
| 10/11/2023 | 12:00 | 44.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.729 | 0 |
| 10/11/2023 | 13:00 | 48.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.111 | 0 |
| 10/11/2023 | 14:00 | 64.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.864 | 0 |
| 10/11/2023 | 15:00 | 73.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.679 | 0 |
| 10/11/2023 | 16:00 | 81.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.138 | 0 |
| 10/11/2023 | 17:00 | 84.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.641 | 0 |
| 10/11/2023 | 18:00 | 67.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.066 | 0 |

| 10/11/2023 | 19:00 | 49.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.957 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/11/2023 | 20:00 | 47.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.286 | 0 |
| 10/11/2023 | 21:00 | 48.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.964 | 0 |
| 10/11/2023 | 22:00 | 53.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.553 | 0 |
| 10/11/2023 | 23:00 | 72.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.847 | 0 |
| 10/12/2023 | 0:00 | 98.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.415 | 0 |
| 10/12/2023 | 1:00 | 105.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.453 | 0 |
| 10/12/2023 | 2:00 | 108.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.033 | 0 |
| 10/12/2023 | 3:00 | 109.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.736 | 0 |
| 10/12/2023 | 4:00 | 113.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.34 | 0 |
| 10/12/2023 | 5:00 | 116.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.485 | 0 |
| 10/12/2023 | 6:00 | 121.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.74 | 0 |
| 10/12/2023 | 7:00 | 124.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.967 | 0 |
| 10/12/2023 | 8:00 | 127.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.302 | 0 |
| 10/12/2023 | 9:00 | 132.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.71 | 0 |
| 10/12/2023 | 10:00 | 135.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.045 | 0 |
| 10/12/2023 | 11:00 | 140.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.638 | 0 |
| 10/12/2023 | 12:00 | 129.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.348 | 0 |
| 10/12/2023 | 13:00 | 129.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.982 | 0 |
| 10/12/2023 | 14:00 | 150.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.919 | 0 |
| 10/12/2023 | 15:00 | 161.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.292 | 0 |
| 10/12/2023 | 16:00 | 167.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.259 | 0 |
| 10/12/2023 | 17:00 | 169.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.261 | 0 |
| 10/12/2023 | 18:00 | 138.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.107 | 0 |
| 10/12/2023 | 19:00 | 111.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.086 | 0 |
| 10/12/2023 | 20:00 | 107.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.089 | 0 |
| 10/12/2023 | 21:00 | 104.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.761 | 0 |
| 10/12/2023 | 22:00 | 105.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.177 | 0 |
| 10/12/2023 | 23:00 | 125.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.524 | 0 |
| 10/13/2023 | 0:00 | 158.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.86 | 0 |
| 10/13/2023 | 1:00 | 168.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.82 | 0 |
| 10/13/2023 | 2:00 | 175.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.497 | 0 |
| 10/13/2023 | 3:00 | 178.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.57 | 0 |
| 10/13/2023 | 4:00 | 184.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.45 | 0 |
| 10/13/2023 | 5:00 | 186.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.577 | 0 |
| 10/13/2023 | 6:00 | 177.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.599 | 0 |
| 10/13/2023 | 7:00 | 161.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.226 | 0 |
| 10/13/2023 | 8:00 | 149.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.183 | 0 |
| 10/13/2023 | 9:00 | 138.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.302 | 0 |
| 10/13/2023 | 10:00 | 130.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.591 | 0 |
| 10/13/2023 | 11:00 | 125.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.174 | 0 |
| 10/13/2023 | 12:00 | 103.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.624 | 0 |
| 10/13/2023 | 13:00 | 95.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.157 | 0 |
| 10/13/2023 | 14:00 | 102.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.216 | 0 |
| 10/13/2023 | 15:00 | 98.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.397 | 0 |
| 10/13/2023 | 16:00 | 105.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.901 | 0 |
| 10/13/2023 | 17:00 | 112.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.907 | 0 |

| 10/13/2023 | 18:00 | 87.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.155 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/13/2023 | 19:00 | 70.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.14 | 0 |
| 10/13/2023 | 20:00 | 70.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.604 | 0 |
| 10/13/2023 | 21:00 | 73.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.998 | 0 |
| 10/13/2023 | 22:00 | 76.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.45 | 0 |
| 10/13/2023 | 23:00 | 100.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.741 | 0 |
| 10/14/2023 | 0:00 | 138.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.33 | 0 |
| 10/14/2023 | 1:00 | 146.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.406 | 0 |
| 10/14/2023 | 2:00 | 153.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.175 | 0 |
| 10/14/2023 | 3:00 | 159.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.984 | 0 |
| 10/14/2023 | 4:00 | 163.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.456 | 0 |
| 10/14/2023 | 5:00 | 165.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.804 | 0 |
| 10/14/2023 | 6:00 | 157.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.438 | 0 |
| 10/14/2023 | 7:00 | 144.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.218 | 0 |
| 10/14/2023 | 8:00 | 130.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.838 | 0 |
| 10/14/2023 | 9:00 | 124.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.509 | 0 |
| 10/14/2023 | 10:00 | 116.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 0 |
| 10/14/2023 | 11:00 | 108.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.864 | 0 |
| 10/14/2023 | 12:00 | 85.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.028 | 0 |
| 10/14/2023 | 13:00 | 74.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.249 | 0 |
| 10/14/2023 | 14:00 | 78.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.813 | 0 |
| 10/14/2023 | 15:00 | 77.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.232 | 0 |
| 10/14/2023 | 16:00 | 85.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.648 | 0 |
| 10/14/2023 | 17:00 | 90.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.381 | 0 |
| 10/14/2023 | 18:00 | 69.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.024 | 0 |
| 10/14/2023 | 19:00 | 53.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.552 | 0 |
| 10/14/2023 | 20:00 | 54.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.663 | 0 |
| 10/14/2023 | 21:00 | 54.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.335 | 0 |
| 10/14/2023 | 22:00 | 56.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.614 | 0 |
| 10/14/2023 | 23:00 | 73.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.929 | 0 |
| 10/15/2023 | 0:00 | 106.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.766 | 0 |
| 10/15/2023 | 1:00 | 114.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.083 | 0 |
| 10/15/2023 | 2:00 | 120.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.275 | 0 |
| 10/15/2023 | 3:00 | 126.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.483 | 0 |
| 10/15/2023 | 4:00 | 132.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.515 | 0 |
| 10/15/2023 | 5:00 | 134.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.296 | 0 |
| 10/15/2023 | 6:00 | 124.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.152 | 0 |
| 10/15/2023 | 7:00 | 110.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.267 | 0 |
| 10/15/2023 | 8:00 | 100.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.795 | 0 |
| 10/15/2023 | 9:00 | 92.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.718 | 0 |
| 10/15/2023 | 10:00 | 80.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.815 | 0 |
| 10/15/2023 | 11:00 | 72.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.556 | 0 |
| 10/15/2023 | 12:00 | 52.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.71 | 0 |
| 10/15/2023 | 13:00 | 46.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.941 | 0 |
| 10/15/2023 | 14:00 | 54.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.54 | 0 |
| 10/15/2023 | 15:00 | 52.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.877 | 0 |
| 10/15/2023 | 16:00 | 58.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.134 | 0 |

| 10/15/2023 | 17:00 | 64.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.345 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/15/2023 | 18:00 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 0 |
| 10/15/2023 | 19:00 | 32.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.918 | 0 |
| 10/15/2023 | 20:00 | 33.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.532 | 0 |
| 10/15/2023 | 21:00 | 35.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.074 | 0 |
| 10/15/2023 | 22:00 | 37.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.324 | 0 |
| 10/15/2023 | 23:00 | 56.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.678 | 0 |
| 10/16/2023 | 0:00 | 83.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.821 | 0 |
| 10/16/2023 | 1:00 | 96.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.92 | 0 |
| 10/16/2023 | 2:00 | 103.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.838 | 0 |
| 10/16/2023 | 3:00 | 113.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.357 | 0 |
| 10/16/2023 | 4:00 | 119.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.692 | 0 |
| 10/16/2023 | 5:00 | 124.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.949 | 0 |
| 10/16/2023 | 6:00 | 113.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.342 | 0 |
| 10/16/2023 | 7:00 | 95.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.727 | 0 |
| 10/16/2023 | 8:00 | 75.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.634 | 0 |
| 10/16/2023 | 9:00 | 64.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.978 | 0 |
| 10/16/2023 | 10:00 | 58.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.578 | 0 |
| 10/16/2023 | 11:00 | 52.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.636 | 0 |
| 10/16/2023 | 12:00 | 39.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.663 | 0 |
| 10/16/2023 | 13:00 | 34.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.171 | 0 |
| 10/16/2023 | 14:00 | 37.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.077 | 0 |
| 10/16/2023 | 15:00 | 37.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.173 | 0 |
| 10/16/2023 | 16:00 | 41.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.659 | 0 |
| 10/16/2023 | 17:00 | 46.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.661 | 0 |
| 10/16/2023 | 18:00 | 34.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.687 | 0 |
| 10/16/2023 | 19:00 | 22.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.212 | 0 |
| 10/16/2023 | 20:00 | 24.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.423 | 0 |
| 10/16/2023 | 21:00 | 26.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.409 | 0 |
| 10/16/2023 | 22:00 | 26.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.835 | 0 |
| 10/16/2023 | 23:00 | 38.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.692 | 0 |
| 10/17/2023 | 0:00 | 56.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.811 | 0 |
| 10/17/2023 | 1:00 | 56.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.55 | 0 |
| 10/17/2023 | 2:00 | 56.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.553 | 0 |
| 10/17/2023 | 3:00 | 58.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.55 | 0 |
| 10/17/2023 | 4:00 | 62.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.726 | 0 |
| 10/17/2023 | 5:00 | 64.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.009 | 0 |
| 10/17/2023 | 6:00 | 59.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.149 | 0 |
| 10/17/2023 | 7:00 | 60.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.216 | 0 |
| 10/17/2023 | 8:00 | 51.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.001 | 0 |
| 10/17/2023 | 9:00 | 44.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.836 | 0 |
| 10/17/2023 | 10:00 | 35.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.56 | 0 |
| 10/17/2023 | 11:00 | 27.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.968 | 0 |
| 10/17/2023 | 12:00 | 15.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.507 | 0 |
| 10/17/2023 | 13:00 | 10.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.752 | 0 |
| 10/17/2023 | 14:00 | 13.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.791 | 0 |
| 10/17/2023 | 15:00 | 13.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.307 | 0 |

| 10/17/2023 | 16:00 | 14.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.219 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/17/2023 | 17:00 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.27 | 0 |
| 10/17/2023 | 18:00 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 |
| 10/17/2023 | 19:00 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 |
| 10/17/2023 | 20:00 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.386 | 0 |
| 10/17/2023 | 21:00 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 0 |
| 10/17/2023 | 22:00 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0 |
| 10/17/2023 | 23:00 | 10.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.999 | 0 |
| 10/18/2023 | 0:00 | 29.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.531 | 0 |
| 10/18/2023 | 1:00 | 41.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.382 | 0 |
| 10/18/2023 | 2:00 | 51.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.066 | 0 |
| 10/18/2023 | 3:00 | 58.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.534 | 0 |
| 10/18/2023 | 4:00 | 66.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.412 | 0 |
| 10/18/2023 | 5:00 | 70.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.285 | 0 |
| 10/18/2023 | 6:00 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 |
| 10/18/2023 | 7:00 | 60.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.019 | 0 |
| 10/18/2023 | 8:00 | 51.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.52 | 0 |
| 10/18/2023 | 9:00 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 0 |
| 10/18/2023 | 10:00 | 35.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.676 | 0 |
| 10/18/2023 | 11:00 | 30.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.873 | 0 |
| 10/18/2023 | 12:00 | 20.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.832 | 0 |
| 10/18/2023 | 13:00 | 21.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.539 | 0 |
| 10/18/2023 | 14:00 | 37.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.208 | 0 |
| 10/18/2023 | 15:00 | 52.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.078 | 0 |
| 10/18/2023 | 16:00 | 69.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.406 | 0 |
| 10/18/2023 | 17:00 | 70.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.254 | 0 |
| 10/18/2023 | 18:00 | 36.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.045 | 0 |
| 10/18/2023 | 19:00 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 |
| 10/18/2023 | 20:00 | 14.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.944 | 0 |
| 10/18/2023 | 21:00 | 15.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.046 | 0 |
| 10/18/2023 | 22:00 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.89 | 0 |
| 10/18/2023 | 23:00 | 33.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.278 | 0 |
| 10/19/2023 | 0:00 | 60.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.82 | 0 |
| 10/19/2023 | 1:00 | 79.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.022 | 0 |
| 10/19/2023 | 2:00 | 88.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.579 | 0 |
| 10/19/2023 | 3:00 | 99.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.652 | 0 |
| 10/19/2023 | 4:00 | 104.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.208 | 0 |
| 10/19/2023 | 5:00 | 111.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.134 | 0 |
| 10/19/2023 | 6:00 | 96.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.33 | 0 |
| 10/19/2023 | 7:00 | 72.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.879 | 0 |
| 10/19/2023 | 8:00 | 52.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.448 | 0 |
| 10/19/2023 | 9:00 | 44.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.306 | 0 |
| 10/19/2023 | 10:00 | 37.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.972 | 0 |
| 10/19/2023 | 11:00 | 35.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.121 | 0 |
| 10/19/2023 | 12:00 | 22.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.581 | 0 |
| 10/19/2023 | 13:00 | 18.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.101 | 0 |
| 10/19/2023 | 14:00 | 19.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.699 | 0 |

| 10/19/2023 | 15:00 | 19.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.408 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/19/2023 | 16:00 | 23.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.211 | 0 |
| 10/19/2023 | 17:00 | 26.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.359 | 0 |
| 10/19/2023 | 18:00 | 18.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.165 | 0 |
| 10/19/2023 | 19:00 | 10.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.388 | 0 |
| 10/19/2023 | 20:00 | 10.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.104 | 0 |
| 10/19/2023 | 21:00 | 10.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.337 | 0 |
| 10/19/2023 | 22:00 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 0 |
| 10/19/2023 | 23:00 | 16.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.777 | 0 |
| 10/20/2023 | 0:00 | 37.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.828 | 0 |
| 10/20/2023 | 1:00 | 43.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.927 | 0 |
| 10/20/2023 | 2:00 | 47.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.348 | 0 |
| 10/20/2023 | 3:00 | 50.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.562 | 0 |
| 10/20/2023 | 4:00 | 53.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.715 | 0 |
| 10/20/2023 | 5:00 | 56.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.267 | 0 |
| 10/20/2023 | 6:00 | 53.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.102 | 0 |
| 10/20/2023 | 7:00 | 47.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.127 | 0 |
| 10/20/2023 | 8:00 | 40.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.383 | 0 |
| 10/20/2023 | 9:00 | 35.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.58 | 0 |
| 10/20/2023 | 10:00 | 33.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.02 | 0 |
| 10/20/2023 | 11:00 | 37.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.416 | 0 |
| 10/20/2023 | 12:00 | 32.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.839 | 0 |
| 10/20/2023 | 13:00 | 39.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.566 | 0 |
| 10/20/2023 | 14:00 | 56.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.069 | 0 |
| 10/20/2023 | 15:00 | 61.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.963 | 0 |
| 10/20/2023 | 16:00 | 64.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.254 | 0 |
| 10/20/2023 | 17:00 | 62.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.239 | 0 |
| 10/20/2023 | 18:00 | 40.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.867 | 0 |
| 10/20/2023 | 19:00 | 20.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.071 | 0 |
| 10/20/2023 | 20:00 | 16.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.164 | 0 |
| 10/20/2023 | 21:00 | 14.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.269 | 0 |
| 10/20/2023 | 22:00 | 13.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.865 | 0 |
| 10/20/2023 | 23:00 | 23.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.391 | 0 |
| 10/21/2023 | 0:00 | 45.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.642 | 0 |
| 10/21/2023 | 1:00 | 53.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.249 | 0 |
| 10/21/2023 | 2:00 | 60.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.627 | 0 |
| 10/21/2023 | 3:00 | 67.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.878 | 0 |
| 10/21/2023 | 4:00 | 72.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.89 | 0 |
| 10/21/2023 | 5:00 | 77.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.47 | 0 |
| 10/21/2023 | 6:00 | 70.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.661 | 0 |
| 10/21/2023 | 7:00 | 75.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.984 | 0 |
| 10/21/2023 | 8:00 | 73.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.988 | 0 |
| 10/21/2023 | 9:00 | 67.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.823 | 0 |
| 10/21/2023 | 10:00 | 57.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.377 | 0 |
| 10/21/2023 | 11:00 | 53.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.809 | 0 |
| 10/21/2023 | 12:00 | 38.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.051 | 0 |
| 10/21/2023 | 13:00 | 31.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.582 | 0 |

| 10/21/2023 | 14:00 | 34.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.072 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/21/2023 | 15:00 | 39.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.842 | 0 |
| 10/21/2023 | 16:00 | 45.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.631 | 0 |
| 10/21/2023 | 17:00 | 49.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.417 | 0 |
| 10/21/2023 | 18:00 | 33.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.113 | 0 |
| 10/21/2023 | 19:00 | 18.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.711 | 0 |
| 10/21/2023 | 20:00 | 19.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.221 | 0 |
| 10/21/2023 | 21:00 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 0 |
| 10/21/2023 | 22:00 | 21.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.175 | 0 |
| 10/21/2023 | 23:00 | 36.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.85 | 0 |
| 10/22/2023 | 0:00 | 62.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.767 | 0 |
| 10/22/2023 | 1:00 | 68.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.213 | 0 |
| 10/22/2023 | 2:00 | 78.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.429 | 0 |
| 10/22/2023 | 3:00 | 86.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.433 | 0 |
| 10/22/2023 | 4:00 | 92.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.994 | 0 |
| 10/22/2023 | 5:00 | 98.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.578 | 0 |
| 10/22/2023 | 6:00 | 91.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.577 | 0 |
| 10/22/2023 | 7:00 | 97.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.58 | 0 |
| 10/22/2023 | 8:00 | 89.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.866 | 0 |
| 10/22/2023 | 9:00 | 91.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.516 | 0 |
| 10/22/2023 | 10:00 | 88.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.994 | 0 |
| 10/22/2023 | 11:00 | 82.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.469 | 0 |
| 10/22/2023 | 12:00 | 64.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.364 | 0 |
| 10/22/2023 | 13:00 | 61.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.179 | 0 |
| 10/22/2023 | 14:00 | 74.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.36 | 0 |
| 10/22/2023 | 15:00 | 80.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.614 | 0 |
| 10/22/2023 | 16:00 | 85.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.72 | 0 |
| 10/22/2023 | 17:00 | 91.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.573 | 0 |
| 10/22/2023 | 18:00 | 65.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.241 | 0 |
| 10/22/2023 | 19:00 | 50.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.846 | 0 |
| 10/22/2023 | 20:00 | 53.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.241 | 0 |
| 10/22/2023 | 21:00 | 53.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.82 | 0 |
| 10/22/2023 | 22:00 | 57.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.103 | 0 |
| 10/22/2023 | 23:00 | 77.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.421 | 0 |
| 10/23/2023 | 0:00 | 113.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.309 | 0 |
| 10/23/2023 | 1:00 | 124.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.252 | 0 |
| 10/23/2023 | 2:00 | 131.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.495 | 0 |
| 10/23/2023 | 3:00 | 141.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.749 | 0 |
| 10/23/2023 | 4:00 | 148.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.712 | 0 |
| 10/23/2023 | 5:00 | 151.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.091 | 0 |
| 10/23/2023 | 6:00 | 147.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.236 | 0 |
| 10/23/2023 | 7:00 | 140.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.273 | 0 |
| 10/23/2023 | 8:00 | 135.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.074 | 0 |
| 10/23/2023 | 9:00 | 126.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.756 | 0 |
| 10/23/2023 | 10:00 | 120.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.872 | 0 |
| 10/23/2023 | 11:00 | 114.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.001 | 0 |
| 10/23/2023 | 12:00 | 90.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.818 | 0 |

| 10/23/2023 | 13:00 | 87.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.133 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/23/2023 | 14:00 | 95.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.944 | 0 |
| 10/23/2023 | 15:00 | 98.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.491 | 0 |
| 10/23/2023 | 16:00 | 106.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.814 | 0 |
| 10/23/2023 | 17:00 | 114.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.896 | 0 |
| 10/23/2023 | 18:00 | 93.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.694 | 0 |
| 10/23/2023 | 19:00 | 76.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.328 | 0 |
| 10/23/2023 | 20:00 | 79.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.195 | 0 |
| 10/23/2023 | 21:00 | 84.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.44 | 0 |
| 10/23/2023 | 22:00 | 88.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.608 | 0 |
| 10/23/2023 | 23:00 | 117.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.972 | 0 |
| 10/24/2023 | 0:00 | 151.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.03 | 0 |
| 10/24/2023 | 1:00 | 156.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.224 | 0 |
| 10/24/2023 | 2:00 | 159.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.961 | 0 |
| 10/24/2023 | 3:00 | 163.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.488 | 0 |
| 10/24/2023 | 4:00 | 166.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.808 | 0 |
| 10/24/2023 | 5:00 | 169.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.024 | 0 |
| 10/24/2023 | 6:00 | 158.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.89 | 0 |
| 10/24/2023 | 7:00 | 145.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.956 | 0 |
| 10/24/2023 | 8:00 | 134.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.059 | 0 |
| 10/24/2023 | 9:00 | 121.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.21 | 0 |
| 10/24/2023 | 10:00 | 113.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.895 | 0 |
| 10/24/2023 | 11:00 | 108.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.908 | 0 |
| 10/24/2023 | 12:00 | 89.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.273 | 0 |
| 10/24/2023 | 13:00 | 82.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.921 | 0 |
| 10/24/2023 | 14:00 | 89.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.287 | 0 |
| 10/24/2023 | 15:00 | 94.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.619 | 0 |
| 10/24/2023 | 16:00 | 97.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.55 | 0 |
| 10/24/2023 | 17:00 | 97.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.955 | 0 |
| 10/24/2023 | 18:00 | 71.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.721 | 0 |
| 10/24/2023 | 19:00 | 55.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.256 | 0 |
| 10/24/2023 | 20:00 | 53.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.489 | 0 |
| 10/24/2023 | 21:00 | 54.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.483 | 0 |
| 10/24/2023 | 22:00 | 56.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.374 | 0 |
| 10/24/2023 | 23:00 | 75.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.124 | 0 |
| 10/25/2023 | 0:00 | 103.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.816 | 0 |
| 10/25/2023 | 1:00 | 115.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.348 | 0 |
| 10/25/2023 | 2:00 | 121.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.567 | 0 |
| 10/25/2023 | 3:00 | 127.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.217 | 0 |
| 10/25/2023 | 4:00 | 132.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.696 | 0 |
| 10/25/2023 | 5:00 | 134.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.189 | 0 |
| 10/25/2023 | 6:00 | 128.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.098 | 0 |
| 10/25/2023 | 7:00 | 123.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.401 | 0 |
| 10/25/2023 | 8:00 | 116.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.276 | 0 |
| 10/25/2023 | 9:00 | 106.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.296 | 0 |
| 10/25/2023 | 10:00 | 99.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.483 | 0 |
| 10/25/2023 | 11:00 | 92.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.105 | 0 |

| 10/25/2023 | 12:00 | 71.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.416 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/25/2023 | 13:00 | 73.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.079 | 0 |
| 10/25/2023 | 14:00 | 90.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.894 | 0 |
| 10/25/2023 | 15:00 | 99.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.722 | 0 |
| 10/25/2023 | 16:00 | 117.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.164 | 0 |
| 10/25/2023 | 17:00 | 123.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.356 | 0 |
| 10/25/2023 | 18:00 | 92.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.837 | 0 |
| 10/25/2023 | 19:00 | 64.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.118 | 0 |
| 10/25/2023 | 20:00 | 59.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.837 | 0 |
| 10/25/2023 | 21:00 | 62.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.253 | 0 |
| 10/25/2023 | 22:00 | 65.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.712 | 0 |
| 10/25/2023 | 23:00 | 86.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.627 | 0 |
| 10/26/2023 | 0:00 | 129.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.262 | 0 |
| 10/26/2023 | 1:00 | 138.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.588 | 0 |
| 10/26/2023 | 2:00 | 145.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.534 | 0 |
| 10/26/2023 | 3:00 | 149.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.205 | 0 |
| 10/26/2023 | 4:00 | 152.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.379 | 0 |
| 10/26/2023 | 5:00 | 155.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.088 | 0 |
| 10/26/2023 | 6:00 | 140.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.343 | 0 |
| 10/26/2023 | 7:00 | 106.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.214 | 0 |
| 10/26/2023 | 8:00 | 83.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.622 | 0 |
| 10/26/2023 | 9:00 | 72.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.145 | 0 |
| 10/26/2023 | 10:00 | 63.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.163 | 0 |
| 10/26/2023 | 11:00 | 57.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.219 | 0 |
| 10/26/2023 | 12:00 | 44.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.466 | 0 |
| 10/26/2023 | 13:00 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 |
| 10/26/2023 | 14:00 | 44.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.504 | 0 |
| 10/26/2023 | 15:00 | 47.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.515 | 0 |
| 10/26/2023 | 16:00 | 48.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.566 | 0 |
| 10/26/2023 | 17:00 | 51.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.245 | 0 |
| 10/26/2023 | 18:00 | 34.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.325 | 0 |
| 10/26/2023 | 19:00 | 21.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.033 | 0 |
| 10/26/2023 | 20:00 | 18.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.617 | 0 |
| 10/26/2023 | 21:00 | 18.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.123 | 0 |
| 10/26/2023 | 22:00 | 17.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.031 | 0 |
| 10/26/2023 | 23:00 | 25.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.162 | 0 |
| 10/27/2023 | 0:00 | 43.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.804 | 0 |
| 10/27/2023 | 1:00 | 45.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.748 | 0 |
| 10/27/2023 | 2:00 | 42.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.639 | 0 |
| 10/27/2023 | 3:00 | 38.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.597 | 0 |
| 10/27/2023 | 4:00 | 36.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.431 | 0 |
| 10/27/2023 | 5:00 | 33.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.844 | 0 |
| 10/27/2023 | 6:00 | 35.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.495 | 0 |
| 10/27/2023 | 7:00 | 39.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 0 |
| 10/27/2023 | 8:00 | 41.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.83 | 0 |
| 10/27/2023 | 9:00 | 53.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.112 | 0 |
| 10/27/2023 | 10:00 | 65.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.639 | 0 |

| 10/27/2023 | 11:00 | 81.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.14 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/27/2023 | 12:00 | 86.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.647 | 0 |
| 10/27/2023 | 13:00 | 91.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.948 | 0 |
| 10/27/2023 | 14:00 | 125.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.785 | 0 |
| 10/27/2023 | 15:00 | 143.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.683 | 0 |
| 10/27/2023 | 16:00 | 147.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.082 | 0 |
| 10/27/2023 | 17:00 | 146.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.948 | 0 |
| 10/27/2023 | 18:00 | 113.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.276 | 0 |
| 10/27/2023 | 19:00 | 79.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.972 | 0 |
| 10/27/2023 | 20:00 | 75.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.543 | 0 |
| 10/27/2023 | 21:00 | 76.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.993 | 0 |
| 10/27/2023 | 22:00 | 78.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.875 | 0 |
| 10/27/2023 | 23:00 | 99.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.28 | 0 |
| 10/28/2023 | 0:00 | 138.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.475 | 0 |
| 10/28/2023 | 1:00 | 148.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.528 | 0 |
| 10/28/2023 | 2:00 | 156.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.02 | 0 |
| 10/28/2023 | 3:00 | 160.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.577 | 0 |
| 10/28/2023 | 4:00 | 167.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.597 | 0 |
| 10/28/2023 | 5:00 | 170.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.263 | 0 |
| 10/28/2023 | 6:00 | 165.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.976 | 0 |
| 10/28/2023 | 7:00 | 159.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.102 | 0 |
| 10/28/2023 | 8:00 | 152.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.715 | 0 |
| 10/28/2023 | 9:00 | 147.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.138 | 0 |
| 10/28/2023 | 10:00 | 141.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.433 | 0 |
| 10/28/2023 | 11:00 | 139.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.972 | 0 |
| 10/28/2023 | 12:00 | 115.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.661 | 0 |
| 10/28/2023 | 13:00 | 112.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.779 | 0 |
| 10/28/2023 | 14:00 | 122.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.627 | 0 |
| 10/28/2023 | 15:00 | 125.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.306 | 0 |
| 10/28/2023 | 16:00 | 133.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.414 | 0 |
| 10/28/2023 | 17:00 | 138.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.802 | 0 |
| 10/28/2023 | 18:00 | 117.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.853 | 0 |
| 10/28/2023 | 19:00 | 92.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.338 | 0 |
| 10/28/2023 | 20:00 | 95.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.626 | 0 |
| 10/28/2023 | 21:00 | 99.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.577 | 0 |
| 10/28/2023 | 22:00 | 104.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.146 | 0 |
| 10/28/2023 | 23:00 | 129.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.805 | 0 |
| 10/29/2023 | 0:00 | 165.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.702 | 0 |
| 10/29/2023 | 1:00 | 174.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.775 | 0 |
| 10/29/2023 | 2:00 | 181.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.555 | 0 |
| 10/29/2023 | 3:00 | 188.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.73 | 0 |
| 10/29/2023 | 4:00 | 192.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.22 | 0 |
| 10/29/2023 | 5:00 | 197.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.721 | 0 |
| 10/29/2023 | 6:00 | 186.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.977 | 0 |
| 10/29/2023 | 7:00 | 169.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.615 | 0 |
| 10/29/2023 | 8:00 | 153.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.202 | 0 |
| 10/29/2023 | 9:00 | 139.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.595 | 0 |

| 10/29/2023 | 10:00 | 124.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.336 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/29/2023 | 11:00 | 112.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.713 | 0 |
| 10/29/2023 | 12:00 | 85.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.977 | 0 |
| 10/29/2023 | 13:00 | 76.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.951 | 0 |
| 10/29/2023 | 14:00 | 78.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.82 | 0 |
| 10/29/2023 | 15:00 | 78.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.477 | 0 |
| 10/29/2023 | 16:00 | 85.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.243 | 0 |
| 10/29/2023 | 17:00 | 88.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.747 | 0 |
| 10/29/2023 | 18:00 | 69.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.673 | 0 |
| 10/29/2023 | 19:00 | 54.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.914 | 0 |
| 10/29/2023 | 20:00 | 54.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.852 | 0 |
| 10/29/2023 | 21:00 | 57.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.99 | 0 |
| 10/29/2023 | 22:00 | 62.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.177 | 0 |
| 10/29/2023 | 23:00 | 83.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.61 | 0 |
| 10/30/2023 | 0:00 | 118.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.165 | 0 |
| 10/30/2023 | 1:00 | 127.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.963 | 0 |
| 10/30/2023 | 2:00 | 134.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.136 | 0 |
| 10/30/2023 | 3:00 | 140.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.099 | 0 |
| 10/30/2023 | 4:00 | 142.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.854 | 0 |
| 10/30/2023 | 5:00 | 144.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.421 | 0 |
| 10/30/2023 | 6:00 | 138.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.858 | 0 |
| 10/30/2023 | 7:00 | 133.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.732 | 0 |
| 10/30/2023 | 8:00 | 121.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.65 | 0 |
| 10/30/2023 | 9:00 | 108.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.526 | 0 |
| 10/30/2023 | 10:00 | 91.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.792 | 0 |
| 10/30/2023 | 11:00 | 77.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.123 | 0 |
| 10/30/2023 | 12:00 | 56.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.461 | 0 |
| 10/30/2023 | 13:00 | 44.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.728 | 0 |
| 10/30/2023 | 14:00 | 51.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.318 | 0 |
| 10/30/2023 | 15:00 | 53.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.004 | 0 |
| 10/30/2023 | 16:00 | 57.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.194 | 0 |
| 10/30/2023 | 17:00 | 61.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.562 | 0 |
| 10/30/2023 | 18:00 | 48.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.633 | 0 |
| 10/30/2023 | 19:00 | 32.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.049 | 0 |
| 10/30/2023 | 20:00 | 31.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.722 | 0 |
| 10/30/2023 | 21:00 | 32.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.439 | 0 |
| 10/30/2023 | 22:00 | 34.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.03 | 0 |
| 10/30/2023 | 23:00 | 50.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.224 | 0 |
| 10/31/2023 | 0:00 | 72.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.57 | 0 |
| 10/31/2023 | 1:00 | 77.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.49 | 0 |
| 10/31/2023 | 2:00 | 81.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.427 | 0 |
| 10/31/2023 | 3:00 | 87.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.625 | 0 |
| 10/31/2023 | 4:00 | 89.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.981 | 0 |
| 10/31/2023 | 5:00 | 91.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.04 | 0 |
| 10/31/2023 | 6:00 | 82.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.115 | 0 |
| 10/31/2023 | 7:00 | 73.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.141 | 0 |
| 10/31/2023 | 8:00 | 62.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.468 | 0 |

| 10/31/2023 | 9:00 | 50.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.807 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/31/2023 | 10:00 | 44.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.181 | 0 |
| 10/31/2023 | 11:00 | 39.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.108 | 0 |
| 10/31/2023 | 12:00 | 23.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.74 | 0 |
| 10/31/2023 | 13:00 | 20.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.053 | 0 |
| 10/31/2023 | 14:00 | 24.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.878 | 0 |
| 10/31/2023 | 15:00 | 24.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.513 | 0 |
| 10/31/2023 | 16:00 | 23.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.186 | 0 |
| 10/31/2023 | 17:00 | 23.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.771 | 0 |
| 10/31/2023 | 18:00 | 14.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.723 | 0 |
| 10/31/2023 | 19:00 | 7.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.601 | 0 |
| 10/31/2023 | 20:00 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.905 | 0 |
| 10/31/2023 | 21:00 | 11.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.556 | 0 |
| 10/31/2023 | 22:00 | 22.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.706 | 0 |
| 10/31/2023 | 23:00 | 61.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.002 | 0 |
| 11/1/2023 | 0:00 | 123.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.848 | 0 |
| 11/1/2023 | 1:00 | 146.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.587 | 0 |
| 11/1/2023 | 2:00 | 152.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.833 | 0 |
| 11/1/2023 | 3:00 | 164.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.935 | 0 |
| 11/1/2023 | 4:00 | 176.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.624 | 0 |
| 11/1/2023 | 5:00 | 179.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.343 | 0 |
| 11/1/2023 | 6:00 | 169.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.236 | 0 |
| 11/1/2023 | 7:00 | 157.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.885 | 0 |
| 11/1/2023 | 8:00 | 141.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.297 | 0 |
| 11/1/2023 | 9:00 | 127.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.312 | 0 |
| 11/1/2023 | 10:00 | 110.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.031 | 0 |
| 11/1/2023 | 11:00 | 97.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.852 | 0 |
| 11/1/2023 | 12:00 | 74.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.497 | 0 |
| 11/1/2023 | 13:00 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.692 | 0 |
| 11/1/2023 | 14:00 | 74.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.072 | 0 |
| 11/1/2023 | 15:00 | 79.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.891 | 0 |
| 11/1/2023 | 16:00 | 93.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.671 | 0 |
| 11/1/2023 | 17:00 | 102.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.447 | 0 |
| 11/1/2023 | 18:00 | 81.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.482 | 0 |
| 11/1/2023 | 19:00 | 65.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.801 | 0 |
| 11/1/2023 | 20:00 | 67.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.936 | 0 |
| 11/1/2023 | 21:00 | 68.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.571 | 0 |
| 11/1/2023 | 22:00 | 69.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.618 | 0 |
| 11/1/2023 | 23:00 | 87.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.683 | 0 |
| 11/2/2023 | 0:00 | 121.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.037 | 0 |
| 11/2/2023 | 1:00 | 128.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.057 | 0 |
| 11/2/2023 | 2:00 | 135.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.171 | 0 |
| 11/2/2023 | 3:00 | 141.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9 | 0 |
| 11/2/2023 | 4:00 | 145.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.444 | 0 |
| 11/2/2023 | 5:00 | 151.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.344 | 0 |
| 11/2/2023 | 6:00 | 141.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.228 | 0 |
| 11/2/2023 | 7:00 | 128.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.016 | 0 |

| 11/2/2023 | 8:00 | 110.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.433 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/2/2023 | 9:00 | 96.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.292 | 0 |
| 11/2/2023 | 10:00 | 85.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.626 | 0 |
| 11/2/2023 | 11:00 | 79.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.031 | 0 |
| 11/2/2023 | 12:00 | 61.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.943 | 0 |
| 11/2/2023 | 13:00 | 55.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.237 | 0 |
| 11/2/2023 | 14:00 | 64.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.893 | 0 |
| 11/2/2023 | 15:00 | 64.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.924 | 0 |
| 11/2/2023 | 16:00 | 68.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.107 | 0 |
| 11/2/2023 | 17:00 | 74.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.042 | 0 |
| 11/2/2023 | 18:00 | 57.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.951 | 0 |
| 11/2/2023 | 19:00 | 43.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.999 | 0 |
| 11/2/2023 | 20:00 | 42.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.502 | 0 |
| 11/2/2023 | 21:00 | 43.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.079 | 0 |
| 11/2/2023 | 22:00 | 44.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.658 | 0 |
| 11/2/2023 | 23:00 | 63.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.124 | 0 |
| 11/3/2023 | 0:00 | 86.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.622 | 0 |
| 11/3/2023 | 1:00 | 92.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.61 | 0 |
| 11/3/2023 | 2:00 | 100.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.637 | 0 |
| 11/3/2023 | 3:00 | 103.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.667 | 0 |
| 11/3/2023 | 4:00 | 109.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.344 | 0 |
| 11/3/2023 | 5:00 | 111.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.331 | 0 |
| 11/3/2023 | 6:00 | 109.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.535 | 0 |
| 11/3/2023 | 7:00 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 0 |
| 11/3/2023 | 8:00 | 95.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.42 | 0 |
| 11/3/2023 | 9:00 | 89.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.652 | 0 |
| 11/3/2023 | 10:00 | 81.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.186 | 0 |
| 11/3/2023 | 11:00 | 74.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.199 | 0 |
| 11/3/2023 | 12:00 | 59.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.377 | 0 |
| 11/3/2023 | 13:00 | 56.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.035 | 0 |
| 11/3/2023 | 14:00 | 73.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.692 | 0 |
| 11/3/2023 | 15:00 | 89.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.443 | 0 |
| 11/3/2023 | 16:00 | 105.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.957 | 0 |
| 11/3/2023 | 17:00 | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7 | 0 |
| 11/3/2023 | 18:00 | 91.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.275 | 0 |
| 11/3/2023 | 19:00 | 66.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.917 | 0 |
| 11/3/2023 | 20:00 | 65.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.155 | 0 |
| 11/3/2023 | 21:00 | 70.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.112 | 0 |
| 11/3/2023 | 22:00 | 76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.29 | 0 |
| 11/3/2023 | 23:00 | 107.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.721 | 0 |
| 11/4/2023 | 0:00 | 153.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.645 | 0 |
| 11/4/2023 | 1:00 | 163.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.872 | 0 |
| 11/4/2023 | 2:00 | 171.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.742 | 0 |
| 11/4/2023 | 3:00 | 182.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.724 | 0 |
| 11/4/2023 | 4:00 | 193.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 |
| 11/4/2023 | 5:00 | 197.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.677 | 0 |
| 11/4/2023 | 6:00 | 192.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.843 | 0 |

| 11/4/2023 | 7:00 | 189.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.706 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/4/2023 | 8:00 | 184.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.959 | 0 |
| 11/4/2023 | 9:00 | 177.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.152 | 0 |
| 11/4/2023 | 10:00 | 172.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.016 | 0 |
| 11/4/2023 | 11:00 | 166.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.023 | 0 |
| 11/4/2023 | 12:00 | 146.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.533 | 0 |
| 11/4/2023 | 13:00 | 139.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.918 | 0 |
| 11/4/2023 | 14:00 | 152.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.397 | 0 |
| 11/4/2023 | 15:00 | 151.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.762 | 0 |
| 11/4/2023 | 16:00 | 159.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.514 | 0 |
| 11/4/2023 | 17:00 | 164.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.255 | 0 |
| 11/4/2023 | 18:00 | 136.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.505 | 0 |
| 11/4/2023 | 19:00 | 113.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.743 | 0 |
| 11/4/2023 | 20:00 | 114.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.14 | 0 |
| 11/4/2023 | 21:00 | 121.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.083 | 0 |
| 11/4/2023 | 22:00 | 125.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.856 | 0 |
| 11/4/2023 | 23:00 | 158.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.031 | 0 |
| 11/5/2023 | 0:00 | 194.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.821 | 0 |
| 11/5/2023 | 1:00 | 204.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.637 | 0 |
| 11/5/2023 | 2:00 | 215.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.568 | 0 |
| 11/5/2023 | 3:00 | 223.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.345 | 0 |
| 11/5/2023 | 4:00 | 227.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.95 | 0 |
| 11/5/2023 | 5:00 | 234.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.003 | 0 |
| 11/5/2023 | 6:00 | 227.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.333 | 0 |
| 11/5/2023 | 7:00 | 217.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.216 | 0 |
| 11/5/2023 | 8:00 | 205.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.586 | 0 |
| 11/5/2023 | 9:00 | 193.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.566 | 0 |
| 11/5/2023 | 10:00 | 181.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.181 | 0 |
| 11/5/2023 | 11:00 | 167.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.842 | 0 |
| 11/5/2023 | 12:00 | 137.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.853 | 0 |
| 11/5/2023 | 13:00 | 127.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.058 | 0 |
| 11/5/2023 | 14:00 | 139.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.803 | 0 |
| 11/5/2023 | 15:00 | 139.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.377 | 0 |
| 11/5/2023 | 16:00 | 148.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.37 | 0 |
| 11/5/2023 | 17:00 | 155.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.892 | 0 |
| 11/5/2023 | 18:00 | 137.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.356 | 0 |
| 11/5/2023 | 19:00 | 117.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.26 | 0 |
| 11/5/2023 | 20:00 | 120.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.095 | 0 |
| 11/5/2023 | 21:00 | 126.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.263 | 0 |
| 11/5/2023 | 22:00 | 130.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.063 | 0 |
| 11/5/2023 | 23:00 | 158.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.158 | 0 |
| 11/6/2023 | 0:00 | 193.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.765 | 0 |
| 11/6/2023 | 1:00 | 201.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.961 | 0 |
| 11/6/2023 | 2:00 | 211.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.499 | 0 |
| 11/6/2023 | 3:00 | 218.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.221 | 0 |
| 11/6/2023 | 4:00 | 224.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.571 | 0 |
| 11/6/2023 | 5:00 | 229.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.99 | 0 |

| 11/6/2023 | 6:00 | 223.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.743 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/6/2023 | 7:00 | 211.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.28 | 0 |
| 11/6/2023 | 8:00 | 201.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.601 | 0 |
| 11/6/2023 | 9:00 | 183.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.443 | 0 |
| 11/6/2023 | 10:00 | 172.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.408 | 0 |
| 11/6/2023 | 11:00 | 159.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.056 | 0 |
| 11/6/2023 | 12:00 | 131.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.008 | 0 |
| 11/6/2023 | 13:00 | 119.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.06 | 0 |
| 11/6/2023 | 14:00 | 129.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.896 | 0 |
| 11/6/2023 | 15:00 | 128.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.86 | 0 |
| 11/6/2023 | 16:00 | 140.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.207 | 0 |
| 11/6/2023 | 17:00 | 147.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.381 | 0 |
| 11/6/2023 | 18:00 | 128.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.379 | 0 |
| 11/6/2023 | 19:00 | 111.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.094 | 0 |
| 11/6/2023 | 20:00 | 113.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.909 | 0 |
| 11/6/2023 | 21:00 | 119.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.966 | 0 |
| 11/6/2023 | 22:00 | 123.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.777 | 0 |
| 11/6/2023 | 23:00 | 151.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.864 | 0 |
| 11/7/2023 | 0:00 | 187.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.505 | 0 |
| 11/7/2023 | 1:00 | 192.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.764 | 0 |
| 11/7/2023 | 2:00 | 199.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.205 | 0 |
| 11/7/2023 | 3:00 | 202.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.797 | 0 |
| 11/7/2023 | 4:00 | 209.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.245 | 0 |
| 11/7/2023 | 5:00 | 211.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.632 | 0 |
| 11/7/2023 | 6:00 | 210.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.86 | 0 |
| 11/7/2023 | 7:00 | 209.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.474 | 0 |
| 11/7/2023 | 8:00 | 198.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.823 | 0 |
| 11/7/2023 | 9:00 | 182.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.797 | 0 |
| 11/7/2023 | 10:00 | 169.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.837 | 0 |
| 11/7/2023 | 11:00 | 152.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.872 | 0 |
| 11/7/2023 | 12:00 | 127.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.062 | 0 |
| 11/7/2023 | 13:00 | 113.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.236 | 0 |
| 11/7/2023 | 14:00 | 122.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.286 | 0 |
| 11/7/2023 | 15:00 | 124.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.907 | 0 |
| 11/7/2023 | 16:00 | 135.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.398 | 0 |
| 11/7/2023 | 17:00 | 144.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.642 | 0 |
| 11/7/2023 | 18:00 | 127.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.581 | 0 |
| 11/7/2023 | 19:00 | 106.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.68 | 0 |
| 11/7/2023 | 20:00 | 111.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.534 | 0 |
| 11/7/2023 | 21:00 | 117.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.24 | 0 |
| 11/7/2023 | 22:00 | 120.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.593 | 0 |
| 11/7/2023 | 23:00 | 148.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.532 | 0 |
| 11/8/2023 | 0:00 | 180.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.895 | 0 |
| 11/8/2023 | 1:00 | 188.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9 | 0 |
| 11/8/2023 | 2:00 | 192.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.381 | 0 |
| 11/8/2023 | 3:00 | 198.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.809 | 0 |
| 11/8/2023 | 4:00 | 202.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.174 | 0 |

| 11/8/2023 | 5:00 | 204.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.464 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/8/2023 | 6:00 | 203.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.627 | 0 |
| 11/8/2023 | 7:00 | 199.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.295 | 0 |
| 11/8/2023 | 8:00 | 187.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.901 | 0 |
| 11/8/2023 | 9:00 | 170.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.336 | 0 |
| 11/8/2023 | 10:00 | 153.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.818 | 0 |
| 11/8/2023 | 11:00 | 136.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.63 | 0 |
| 11/8/2023 | 12:00 | 105.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.942 | 0 |
| 11/8/2023 | 13:00 | 97.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.844 | 0 |
| 11/8/2023 | 14:00 | 112.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.16 | 0 |
| 11/8/2023 | 15:00 | 116.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.111 | 0 |
| 11/8/2023 | 16:00 | 120.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.764 | 0 |
| 11/8/2023 | 17:00 | 129.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.509 | 0 |
| 11/8/2023 | 18:00 | 109.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.252 | 0 |
| 11/8/2023 | 19:00 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 0 |
| 11/8/2023 | 20:00 | 97.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.153 | 0 |
| 11/8/2023 | 21:00 | 101.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.045 | 0 |
| 11/8/2023 | 22:00 | 103.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.772 | 0 |
| 11/8/2023 | 23:00 | 131.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.654 | 0 |
| 11/9/2023 | 0:00 | 167.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.115 | 0 |
| 11/9/2023 | 1:00 | 174.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.972 | 0 |
| 11/9/2023 | 2:00 | 181.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.323 | 0 |
| 11/9/2023 | 3:00 | 187.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.557 | 0 |
| 11/9/2023 | 4:00 | 190.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.831 | 0 |
| 11/9/2023 | 5:00 | 193.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.417 | 0 |
| 11/9/2023 | 6:00 | 190.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.572 | 0 |
| 11/9/2023 | 7:00 | 184.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.668 | 0 |
| 11/9/2023 | 8:00 | 177.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.355 | 0 |
| 11/9/2023 | 9:00 | 164.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.853 | 0 |
| 11/9/2023 | 10:00 | 154.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.22 | 0 |
| 11/9/2023 | 11:00 | 144.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.217 | 0 |
| 11/9/2023 | 12:00 | 116.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.614 | 0 |
| 11/9/2023 | 13:00 | 111.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.132 | 0 |
| 11/9/2023 | 14:00 | 119.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.578 | 0 |
| 11/9/2023 | 15:00 | 123.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.026 | 0 |
| 11/9/2023 | 16:00 | 128.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.612 | 0 |
| 11/9/2023 | 17:00 | 133.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.932 | 0 |
| 11/9/2023 | 18:00 | 109.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.583 | 0 |
| 11/9/2023 | 19:00 | 92.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.347 | 0 |
| 11/9/2023 | 20:00 | 91.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.015 | 0 |
| 11/9/2023 | 21:00 | 91.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.919 | 0 |
| 11/9/2023 | 22:00 | 91.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.394 | 0 |
| 11/9/2023 | 23:00 | 107.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.982 | 0 |
| 11/10/2023 | 0:00 | 140.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.278 | 0 |
| 11/10/2023 | 1:00 | 145.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.746 | 0 |
| 11/10/2023 | 2:00 | 148.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.087 | 0 |
| 11/10/2023 | 3:00 | 150.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.127 | 0 |

| 11/10/2023 | 4:00 | 155.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.076 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/10/2023 | 5:00 | 156.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.597 | 0 |
| 11/10/2023 | 6:00 | 150.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.188 | 0 |
| 11/10/2023 | 7:00 | 140.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.757 | 0 |
| 11/10/2023 | 8:00 | 130.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.493 | 0 |
| 11/10/2023 | 9:00 | 117.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.998 | 0 |
| 11/10/2023 | 10:00 | 110.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.036 | 0 |
| 11/10/2023 | 11:00 | 105.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.164 | 0 |
| 11/10/2023 | 12:00 | 90.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.774 | 0 |
| 11/10/2023 | 13:00 | 88.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.909 | 0 |
| 11/10/2023 | 14:00 | 101.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.082 | 0 |
| 11/10/2023 | 15:00 | 106.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.427 | 0 |
| 11/10/2023 | 16:00 | 108.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.888 | 0 |
| 11/10/2023 | 17:00 | 114.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 0 |
| 11/10/2023 | 18:00 | 91.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.495 | 0 |
| 11/10/2023 | 19:00 | 78.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.147 | 0 |
| 11/10/2023 | 20:00 | 81.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.408 | 0 |
| 11/10/2023 | 21:00 | 85.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.101 | 0 |
| 11/10/2023 | 22:00 | 82.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.637 | 0 |
| 11/10/2023 | 23:00 | 96.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.823 | 0 |
| 11/11/2023 | 0:00 | 119.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.493 | 0 |
| 11/11/2023 | 1:00 | 119.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.254 | 0 |
| 11/11/2023 | 2:00 | 118.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.032 | 0 |
| 11/11/2023 | 3:00 | 119.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.828 | 0 |
| 11/11/2023 | 4:00 | 124.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.627 | 0 |
| 11/11/2023 | 5:00 | 125.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.234 | 0 |
| 11/11/2023 | 6:00 | 124.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.059 | 0 |
| 11/11/2023 | 7:00 | 124.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.852 | 0 |
| 11/11/2023 | 8:00 | 123.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.822 | 0 |
| 11/11/2023 | 9:00 | 117.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.347 | 0 |
| 11/11/2023 | 10:00 | 107.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.946 | 0 |
| 11/11/2023 | 11:00 | 101.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.829 | 0 |
| 11/11/2023 | 12:00 | 77.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.376 | 0 |
| 11/11/2023 | 13:00 | 72.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.376 | 0 |
| 11/11/2023 | 14:00 | 74.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.356 | 0 |
| 11/11/2023 | 15:00 | 78.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.641 | 0 |
| 11/11/2023 | 16:00 | 82.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.692 | 0 |
| 11/11/2023 | 17:00 | 88.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.498 | 0 |
| 11/11/2023 | 18:00 | 70.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.59 | 0 |
| 11/11/2023 | 19:00 | 51.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.362 | 0 |
| 11/11/2023 | 20:00 | 46.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.975 | 0 |
| 11/11/2023 | 21:00 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 0 |
| 11/11/2023 | 22:00 | 53.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.194 | 0 |
| 11/11/2023 | 23:00 | 76.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.95 | 0 |
| 11/12/2023 | 0:00 | 108.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.931 | 0 |
| 11/12/2023 | 1:00 | 132.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.206 | 0 |
| 11/12/2023 | 2:00 | 142.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.601 | 0 |

| 11/12/2023 | 3:00 | 152.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.129 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/12/2023 | 4:00 | 158.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.38 | 0 |
| 11/12/2023 | 5:00 | 160.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.525 | 0 |
| 11/12/2023 | 6:00 | 160.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.326 | 0 |
| 11/12/2023 | 7:00 | 161.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.26 | 0 |
| 11/12/2023 | 8:00 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 |
| 11/12/2023 | 9:00 | 156.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.712 | 0 |
| 11/12/2023 | 10:00 | 151.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.132 | 0 |
| 11/12/2023 | 11:00 | 147.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.583 | 0 |
| 11/12/2023 | 12:00 | 131.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.094 | 0 |
| 11/12/2023 | 13:00 | 125.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.402 | 0 |
| 11/12/2023 | 14:00 | 144.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.582 | 0 |
| 11/12/2023 | 15:00 | 160.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.707 | 0 |
| 11/12/2023 | 16:00 | 178.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.283 | 0 |
| 11/12/2023 | 17:00 | 177.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.983 | 0 |
| 11/12/2023 | 18:00 | 141.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.255 | 0 |
| 11/12/2023 | 19:00 | 106.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.149 | 0 |
| 11/12/2023 | 20:00 | 100.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.195 | 0 |
| 11/12/2023 | 21:00 | 101.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.259 | 0 |
| 11/12/2023 | 22:00 | 106.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.242 | 0 |
| 11/12/2023 | 23:00 | 139.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.018 | 0 |
| 11/13/2023 | 0:00 | 176.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.173 | 0 |
| 11/13/2023 | 1:00 | 188.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.859 | 0 |
| 11/13/2023 | 2:00 | 196.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.669 | 0 |
| 11/13/2023 | 3:00 | 204.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.377 | 0 |
| 11/13/2023 | 4:00 | 211.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.702 | 0 |
| 11/13/2023 | 5:00 | 214.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.971 | 0 |
| 11/13/2023 | 6:00 | 213.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.34 | 0 |
| 11/13/2023 | 7:00 | 206.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.863 | 0 |
| 11/13/2023 | 8:00 | 201.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.898 | 0 |
| 11/13/2023 | 9:00 | 199.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.385 | 0 |
| 11/13/2023 | 10:00 | 199.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.588 | 0 |
| 11/13/2023 | 11:00 | 193.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.824 | 0 |
| 11/13/2023 | 12:00 | 175.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.857 | 0 |
| 11/13/2023 | 13:00 | 166.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.887 | 0 |
| 11/13/2023 | 14:00 | 181.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.659 | 0 |
| 11/13/2023 | 15:00 | 182.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.031 | 0 |
| 11/13/2023 | 16:00 | 187.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.148 | 0 |
| 11/13/2023 | 17:00 | 189.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.454 | 0 |
| 11/13/2023 | 18:00 | 162.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.173 | 0 |
| 11/13/2023 | 19:00 | 139.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.865 | 0 |
| 11/13/2023 | 20:00 | 140.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.25 | 0 |
| 11/13/2023 | 21:00 | 143.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.978 | 0 |
| 11/13/2023 | 22:00 | 148.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.453 | 0 |
| 11/13/2023 | 23:00 | 176.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.88 | 0 |
| 11/14/2023 | 0:00 | 209.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.727 | 0 |
| 11/14/2023 | 1:00 | 217.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.75 | 0 |

| 11/14/2023 | 2:00 | 224.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.38 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/14/2023 | 3:00 | 228.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.014 | 0 |
| 11/14/2023 | 4:00 | 233.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.907 | 0 |
| 11/14/2023 | 5:00 | 235.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.99 | 0 |
| 11/14/2023 | 6:00 | 228.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.755 | 0 |
| 11/14/2023 | 7:00 | 222.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.749 | 0 |
| 11/14/2023 | 8:00 | 207.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.204 | 0 |
| 11/14/2023 | 9:00 | 193.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.46 | 0 |
| 11/14/2023 | 10:00 | 176.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.956 | 0 |
| 11/14/2023 | 11:00 | 164.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.002 | 0 |
| 11/14/2023 | 12:00 | 137.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.31 | 0 |
| 11/14/2023 | 13:00 | 123.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.74 | 0 |
| 11/14/2023 | 14:00 | 135.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.774 | 0 |
| 11/14/2023 | 15:00 | 142.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.365 | 0 |
| 11/14/2023 | 16:00 | 147.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.429 | 0 |
| 11/14/2023 | 17:00 | 153.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.89 | 0 |
| 11/14/2023 | 18:00 | 134.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.209 | 0 |
| 11/14/2023 | 19:00 | 112.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.524 | 0 |
| 11/14/2023 | 20:00 | 113.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.943 | 0 |
| 11/14/2023 | 21:00 | 115.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.372 | 0 |
| 11/14/2023 | 22:00 | 117.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.654 | 0 |
| 11/14/2023 | 23:00 | 140.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.154 | 0 |
| 11/15/2023 | 0:00 | 172.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.561 | 0 |
| 11/15/2023 | 1:00 | 179.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.458 | 0 |
| 11/15/2023 | 2:00 | 185.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.158 | 0 |
| 11/15/2023 | 3:00 | 190.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.683 | 0 |
| 11/15/2023 | 4:00 | 192.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.974 | 0 |
| 11/15/2023 | 5:00 | 194.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.027 | 0 |
| 11/15/2023 | 6:00 | 191.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.577 | 0 |
| 11/15/2023 | 7:00 | 187.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.501 | 0 |
| 11/15/2023 | 8:00 | 175.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.768 | 0 |
| 11/15/2023 | 9:00 | 162.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.683 | 0 |
| 11/15/2023 | 10:00 | 152.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.426 | 0 |
| 11/15/2023 | 11:00 | 150.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.963 | 0 |
| 11/15/2023 | 12:00 | 141.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.629 | 0 |
| 11/15/2023 | 13:00 | 153.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.81 | 0 |
| 11/15/2023 | 14:00 | 183.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.101 | 0 |
| 11/15/2023 | 15:00 | 195.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.49 | 0 |
| 11/15/2023 | 16:00 | 202.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.95 | 0 |
| 11/15/2023 | 17:00 | 205.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.038 | 0 |
| 11/15/2023 | 18:00 | 174.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.784 | 0 |
| 11/15/2023 | 19:00 | 144.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.544 | 0 |
| 11/15/2023 | 20:00 | 141.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.356 | 0 |
| 11/15/2023 | 21:00 | 144.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.731 | 0 |
| 11/15/2023 | 22:00 | 151.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.901 | 0 |
| 11/15/2023 | 23:00 | 183.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.666 | 0 |
| 11/16/2023 | 0:00 | 223.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.113 | 0 |

| 11/16/2023 | 1:00 | 228.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.734 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/16/2023 | 2:00 | 235.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.17 | 0 |
| 11/16/2023 | 3:00 | 238.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.515 | 0 |
| 11/16/2023 | 4:00 | 247.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.92 | 0 |
| 11/16/2023 | 5:00 | 253.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.926 | 0 |
| 11/16/2023 | 6:00 | 257.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.995 | 0 |
| 11/16/2023 | 7:00 | 262.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.042 | 0 |
| 11/16/2023 | 8:00 | 264.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.931 | 0 |
| 11/16/2023 | 9:00 | 266.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.267 | 0 |
| 11/16/2023 | 10:00 | 265.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.357 | 0 |
| 11/16/2023 | 11:00 | 262.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.902 | 0 |
| 11/16/2023 | 12:00 | 248.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.754 | 0 |
| 11/16/2023 | 13:00 | 251.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.39 | 0 |
| 11/16/2023 | 14:00 | 271.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.788 | 0 |
| 11/16/2023 | 15:00 | 276.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.538 | 0 |
| 11/16/2023 | 16:00 | 282.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.203 | 0 |
| 11/16/2023 | 17:00 | 286.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.755 | 0 |
| 11/16/2023 | 18:00 | 258.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.449 | 0 |
| 11/16/2023 | 19:00 | 230.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.602 | 0 |
| 11/16/2023 | 20:00 | 228.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.177 | 0 |
| 11/16/2023 | 21:00 | 228.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.946 | 0 |
| 11/16/2023 | 22:00 | 233.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.365 | 0 |
| 11/16/2023 | 23:00 | 259.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.694 | 0 |
| 11/17/2023 | 0:00 | 296.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.605 | 0 |
| 11/17/2023 | 1:00 | 306.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.739 | 0 |
| 11/17/2023 | 2:00 | 314.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.079 | 0 |
| 11/17/2023 | 3:00 | 318.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.08 | 0 |
| 11/17/2023 | 4:00 | 321.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8 | 0 |
| 11/17/2023 | 5:00 | 324.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.777 | 0 |
| 11/17/2023 | 6:00 | 322.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.213 | 0 |
| 11/17/2023 | 7:00 | 318.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.589 | 0 |
| 11/17/2023 | 8:00 | 313.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.767 | 0 |
| 11/17/2023 | 9:00 | 309.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.261 | 0 |
| 11/17/2023 | 10:00 | 301.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.53 | 0 |
| 11/17/2023 | 11:00 | 296.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.016 | 0 |
| 11/17/2023 | 12:00 | 275.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.121 | 0 |
| 11/17/2023 | 13:00 | 266.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.06 | 0 |
| 11/17/2023 | 14:00 | 273.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.592 | 0 |
| 11/17/2023 | 15:00 | 280.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.721 | 0 |
| 11/17/2023 | 16:00 | 286.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.555 | 0 |
| 11/17/2023 | 17:00 | 289.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.913 | 0 |
| 11/17/2023 | 18:00 | 267.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.067 | 0 |
| 11/17/2023 | 19:00 | 241.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.632 | 0 |
| 11/17/2023 | 20:00 | 241.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.697 | 0 |
| 11/17/2023 | 21:00 | 241.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.032 | 0 |
| 11/17/2023 | 22:00 | 243.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.889 | 0 |
| 11/17/2023 | 23:00 | 268.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.715 | 0 |

| 11/18/2023 | 0:00 | 303.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.864 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/18/2023 | 1:00 | 308.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.433 | 0 |
| 11/18/2023 | 2:00 | 317.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.108 | 0 |
| 11/18/2023 | 3:00 | 323.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.031 | 0 |
| 11/18/2023 | 4:00 | 328.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.574 | 0 |
| 11/18/2023 | 5:00 | 330.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.059 | 0 |
| 11/18/2023 | 6:00 | 326.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.105 | 0 |
| 11/18/2023 | 7:00 | 319.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.265 | 0 |
| 11/18/2023 | 8:00 | 309.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.064 | 0 |
| 11/18/2023 | 9:00 | 296.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.071 | 0 |
| 11/18/2023 | 10:00 | 285.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.235 | 0 |
| 11/18/2023 | 11:00 | 273.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.534 | 0 |
| 11/18/2023 | 12:00 | 245.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.244 | 0 |
| 11/18/2023 | 13:00 | 237.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.029 | 0 |
| 11/18/2023 | 14:00 | 247.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.087 | 0 |
| 11/18/2023 | 15:00 | 245.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.152 | 0 |
| 11/18/2023 | 16:00 | 252.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.594 | 0 |
| 11/18/2023 | 17:00 | 252.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.62 | 0 |
| 11/18/2023 | 18:00 | 226.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.643 | 0 |
| 11/18/2023 | 19:00 | 199.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.471 | 0 |
| 11/18/2023 | 20:00 | 198.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.009 | 0 |
| 11/18/2023 | 21:00 | 197.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.347 | 0 |
| 11/18/2023 | 22:00 | 194.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.172 | 0 |
| 11/18/2023 | 23:00 | 211.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.636 | 0 |
| 11/19/2023 | 0:00 | 239.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.826 | 0 |
| 11/19/2023 | 1:00 | 237.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.108 | 0 |
| 11/19/2023 | 2:00 | 238.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.877 | 0 |
| 11/19/2023 | 3:00 | 237.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.27 | 0 |
| 11/19/2023 | 4:00 | 238.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.392 | 0 |
| 11/19/2023 | 5:00 | 238.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.756 | 0 |
| 11/19/2023 | 6:00 | 235.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.366 | 0 |
| 11/19/2023 | 7:00 | 233.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.642 | 0 |
| 11/19/2023 | 8:00 | 227.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.256 | 0 |
| 11/19/2023 | 9:00 | 220.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.11 | 0 |
| 11/19/2023 | 10:00 | 212.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.728 | 0 |
| 11/19/2023 | 11:00 | 204.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.501 | 0 |
| 11/19/2023 | 12:00 | 184.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.519 | 0 |
| 11/19/2023 | 13:00 | 179.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.211 | 0 |
| 11/19/2023 | 14:00 | 193.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.688 | 0 |
| 11/19/2023 | 15:00 | 200.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.654 | 0 |
| 11/19/2023 | 16:00 | 202.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.954 | 0 |
| 11/19/2023 | 17:00 | 206.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.562 | 0 |
| 11/19/2023 | 18:00 | 180.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.709 | 0 |
| 11/19/2023 | 19:00 | 153.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.286 | 0 |
| 11/19/2023 | 20:00 | 151.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.57 | 0 |
| 11/19/2023 | 21:00 | 150.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.241 | 0 |
| 11/19/2023 | 22:00 | 152.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.63 | 0 |

| 11/19/2023 | 23:00 | 176.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.141 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/20/2023 | 0:00 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 0 |
| 11/20/2023 | 1:00 | 210.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.377 | 0 |
| 11/20/2023 | 2:00 | 212.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.082 | 0 |
| 11/20/2023 | 3:00 | 213.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.574 | 0 |
| 11/20/2023 | 4:00 | 217.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.966 | 0 |
| 11/20/2023 | 5:00 | 218.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.196 | 0 |
| 11/20/2023 | 6:00 | 212.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.922 | 0 |
| 11/20/2023 | 7:00 | 204.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.907 | 0 |
| 11/20/2023 | 8:00 | 197.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.983 | 0 |
| 11/20/2023 | 9:00 | 188.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.765 | 0 |
| 11/20/2023 | 10:00 | 177.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.166 | 0 |
| 11/20/2023 | 11:00 | 166.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.846 | 0 |
| 11/20/2023 | 12:00 | 140.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.339 | 0 |
| 11/20/2023 | 13:00 | 130.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.714 | 0 |
| 11/20/2023 | 14:00 | 146.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.451 | 0 |
| 11/20/2023 | 15:00 | 146.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.856 | 0 |
| 11/20/2023 | 16:00 | 153.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.835 | 0 |
| 11/20/2023 | 17:00 | 157.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.112 | 0 |
| 11/20/2023 | 18:00 | 134.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.159 | 0 |
| 11/20/2023 | 19:00 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 |
| 11/20/2023 | 20:00 | 113.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.791 | 0 |
| 11/20/2023 | 21:00 | 113.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.138 | 0 |
| 11/20/2023 | 22:00 | 112.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.658 | 0 |
| 11/20/2023 | 23:00 | 131.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.973 | 0 |
| 11/21/2023 | 0:00 | 161.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.774 | 0 |
| 11/21/2023 | 1:00 | 165.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.568 | 0 |
| 11/21/2023 | 2:00 | 164.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.458 | 0 |
| 11/21/2023 | 3:00 | 166.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.122 | 0 |
| 11/21/2023 | 4:00 | 167.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.478 | 0 |
| 11/21/2023 | 5:00 | 168.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.009 | 0 |
| 11/21/2023 | 6:00 | 166.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.201 | 0 |
| 11/21/2023 | 7:00 | 162.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.855 | 0 |
| 11/21/2023 | 8:00 | 164.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.998 | 0 |
| 11/21/2023 | 9:00 | 164.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.575 | 0 |
| 11/21/2023 | 10:00 | 163.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.788 | 0 |
| 11/21/2023 | 11:00 | 162.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.429 | 0 |
| 11/21/2023 | 12:00 | 141.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.897 | 0 |
| 11/21/2023 | 13:00 | 149.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.869 | 0 |
| 11/21/2023 | 14:00 | 166.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.855 | 0 |
| 11/21/2023 | 15:00 | 178.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.603 | 0 |
| 11/21/2023 | 16:00 | 185.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.183 | 0 |
| 11/21/2023 | 17:00 | 186.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.683 | 0 |
| 11/21/2023 | 18:00 | 158.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.717 | 0 |
| 11/21/2023 | 19:00 | 126.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.499 | 0 |
| 11/21/2023 | 20:00 | 122.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.939 | 0 |
| 11/21/2023 | 21:00 | 126.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.326 | 0 |

| 11/21/2023 | 22:00 | 130.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.574 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/21/2023 | 23:00 | 159.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.267 | 0 |
| 11/22/2023 | 0:00 | 198.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.505 | 0 |
| 11/22/2023 | 1:00 | 210.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.553 | 0 |
| 11/22/2023 | 2:00 | 217.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.624 | 0 |
| 11/22/2023 | 3:00 | 224.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.571 | 0 |
| 11/22/2023 | 4:00 | 231.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.279 | 0 |
| 11/22/2023 | 5:00 | 237.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.056 | 0 |
| 11/22/2023 | 6:00 | 233.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.529 | 0 |
| 11/22/2023 | 7:00 | 235.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.167 | 0 |
| 11/22/2023 | 8:00 | 231.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.056 | 0 |
| 11/22/2023 | 9:00 | 225.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.91 | 0 |
| 11/22/2023 | 10:00 | 220.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.288 | 0 |
| 11/22/2023 | 11:00 | 213.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.997 | 0 |
| 11/22/2023 | 12:00 | 192.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.877 | 0 |
| 11/22/2023 | 13:00 | 189.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.311 | 0 |
| 11/22/2023 | 14:00 | 195.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.065 | 0 |
| 11/22/2023 | 15:00 | 202.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.51 | 0 |
| 11/22/2023 | 16:00 | 209.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.154 | 0 |
| 11/22/2023 | 17:00 | 213.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.886 | 0 |
| 11/22/2023 | 18:00 | 189.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.07 | 0 |
| 11/22/2023 | 19:00 | 166.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.115 | 0 |
| 11/22/2023 | 20:00 | 165.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.937 | 0 |
| 11/22/2023 | 21:00 | 169.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.268 | 0 |
| 11/22/2023 | 22:00 | 173.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.217 | 0 |
| 11/22/2023 | 23:00 | 201.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.69 | 0 |
| 11/23/2023 | 0:00 | 237.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.886 | 0 |
| 11/23/2023 | 1:00 | 247.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.129 | 0 |
| 11/23/2023 | 2:00 | 253.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.842 | 0 |
| 11/23/2023 | 3:00 | 260.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.197 | 0 |
| 11/23/2023 | 4:00 | 266.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.898 | 0 |
| 11/23/2023 | 5:00 | 272.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.858 | 0 |
| 11/23/2023 | 6:00 | 271.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.414 | 0 |
| 11/23/2023 | 7:00 | 263.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.899 | 0 |
| 11/23/2023 | 8:00 | 254.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.787 | 0 |
| 11/23/2023 | 9:00 | 241.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.546 | 0 |
| 11/23/2023 | 10:00 | 226.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.999 | 0 |
| 11/23/2023 | 11:00 | 216.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.526 | 0 |
| 11/23/2023 | 12:00 | 188.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.83 | 0 |
| 11/23/2023 | 13:00 | 179.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.977 | 0 |
| 11/23/2023 | 14:00 | 187.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.963 | 0 |
| 11/23/2023 | 15:00 | 193.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.078 | 0 |
| 11/23/2023 | 16:00 | 198.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.409 | 0 |
| 11/23/2023 | 17:00 | 203.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.97 | 0 |
| 11/23/2023 | 18:00 | 179.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.772 | 0 |
| 11/23/2023 | 19:00 | 153.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.582 | 0 |
| 11/23/2023 | 20:00 | 152.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.438 | 0 |

| 11/23/2023 | 21:00 | 148.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.189 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/23/2023 | 22:00 | 140.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.832 | 0 |
| 11/23/2023 | 23:00 | 161.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.442 | 0 |
| 11/24/2023 | 0:00 | 186.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.793 | 0 |
| 11/24/2023 | 1:00 | 187.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.002 | 0 |
| 11/24/2023 | 2:00 | 188.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.641 | 0 |
| 11/24/2023 | 3:00 | 190.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.026 | 0 |
| 11/24/2023 | 4:00 | 194.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.316 | 0 |
| 11/24/2023 | 5:00 | 198.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.249 | 0 |
| 11/24/2023 | 6:00 | 197.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.881 | 0 |
| 11/24/2023 | 7:00 | 189.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.814 | 0 |
| 11/24/2023 | 8:00 | 180.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.688 | 0 |
| 11/24/2023 | 9:00 | 171.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.192 | 0 |
| 11/24/2023 | 10:00 | 156.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.542 | 0 |
| 11/24/2023 | 11:00 | 142.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.476 | 0 |
| 11/24/2023 | 12:00 | 115.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.735 | 0 |
| 11/24/2023 | 13:00 | 112.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.626 | 0 |
| 11/24/2023 | 14:00 | 123.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.717 | 0 |
| 11/24/2023 | 15:00 | 131.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.426 | 0 |
| 11/24/2023 | 16:00 | 137.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.222 | 0 |
| 11/24/2023 | 17:00 | 144.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.974 | 0 |
| 11/24/2023 | 18:00 | 123.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.352 | 0 |
| 11/24/2023 | 19:00 | 104.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.184 | 0 |
| 11/24/2023 | 20:00 | 102.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.561 | 0 |
| 11/24/2023 | 21:00 | 103.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.246 | 0 |
| 11/24/2023 | 22:00 | 102.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.256 | 0 |
| 11/24/2023 | 23:00 | 116.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.208 | 0 |
| 11/25/2023 | 0:00 | 147.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.976 | 0 |
| 11/25/2023 | 1:00 | 155.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.863 | 0 |
| 11/25/2023 | 2:00 | 161.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.243 | 0 |
| 11/25/2023 | 3:00 | 166.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.506 | 0 |
| 11/25/2023 | 4:00 | 171.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.641 | 0 |
| 11/25/2023 | 5:00 | 175.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.58 | 0 |
| 11/25/2023 | 6:00 | 176.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.492 | 0 |
| 11/25/2023 | 7:00 | 176.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.615 | 0 |
| 11/25/2023 | 8:00 | 172.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.112 | 0 |
| 11/25/2023 | 9:00 | 160.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.244 | 0 |
| 11/25/2023 | 10:00 | 150.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.988 | 0 |
| 11/25/2023 | 11:00 | 144.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.263 | 0 |
| 11/25/2023 | 12:00 | 129.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.06 | 0 |
| 11/25/2023 | 13:00 | 133.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.457 | 0 |
| 11/25/2023 | 14:00 | 158.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.871 | 0 |
| 11/25/2023 | 15:00 | 173.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.576 | 0 |
| 11/25/2023 | 16:00 | 186.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.954 | 0 |
| 11/25/2023 | 17:00 | 195.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.558 | 0 |
| 11/25/2023 | 18:00 | 171.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.374 | 0 |
| 11/25/2023 | 19:00 | 139.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.615 | 0 |

| 11/25/2023 | 20:00 | 136.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.074 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/25/2023 | 21:00 | 136.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.241 | 0 |
| 11/25/2023 | 22:00 | 136.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.999 | 0 |
| 11/25/2023 | 23:00 | 165.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.296 | 0 |
| 11/26/2023 | 0:00 | 201.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.182 | 0 |
| 11/26/2023 | 1:00 | 206.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.345 | 0 |
| 11/26/2023 | 2:00 | 212.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.609 | 0 |
| 11/26/2023 | 3:00 | 219.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.035 | 0 |
| 11/26/2023 | 4:00 | 225.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.144 | 0 |
| 11/26/2023 | 5:00 | 230.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.234 | 0 |
| 11/26/2023 | 6:00 | 237.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.887 | 0 |
| 11/26/2023 | 7:00 | 245.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.457 | 0 |
| 11/26/2023 | 8:00 | 248.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.325 | 0 |
| 11/26/2023 | 9:00 | 253.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.526 | 0 |
| 11/26/2023 | 10:00 | 252.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.918 | 0 |
| 11/26/2023 | 11:00 | 256.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.094 | 0 |
| 11/26/2023 | 12:00 | 242.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.802 | 0 |
| 11/26/2023 | 13:00 | 240.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.405 | 0 |
| 11/26/2023 | 14:00 | 260.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.457 | 0 |
| 11/26/2023 | 15:00 | 265.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.012 | 0 |
| 11/26/2023 | 16:00 | 270.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.02 | 0 |
| 11/26/2023 | 17:00 | 272.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.985 | 0 |
| 11/26/2023 | 18:00 | 243.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.246 | 0 |
| 11/26/2023 | 19:00 | 215.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.388 | 0 |
| 11/26/2023 | 20:00 | 209.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.823 | 0 |
| 11/26/2023 | 21:00 | 213.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.759 | 0 |
| 11/26/2023 | 22:00 | 215.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.49 | 0 |
| 11/26/2023 | 23:00 | 244.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.499 | 0 |
| 11/27/2023 | 0:00 | 280.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.962 | 0 |
| 11/27/2023 | 1:00 | 293.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.105 | 0 |
| 11/27/2023 | 2:00 | 303.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.543 | 0 |
| 11/27/2023 | 3:00 | 313.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.969 | 0 |
| 11/27/2023 | 4:00 | 321.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.018 | 0 |
| 11/27/2023 | 5:00 | 323.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.796 | 0 |
| 11/27/2023 | 6:00 | 325.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.414 | 0 |
| 11/27/2023 | 7:00 | 324.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.199 | 0 |
| 11/27/2023 | 8:00 | 318.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.517 | 0 |
| 11/27/2023 | 9:00 | 316.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.478 | 0 |
| 11/27/2023 | 10:00 | 311.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.035 | 0 |
| 11/27/2023 | 11:00 | 304.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.892 | 0 |
| 11/27/2023 | 12:00 | 279.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.709 | 0 |
| 11/27/2023 | 13:00 | 270.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.427 | 0 |
| 11/27/2023 | 14:00 | 276.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.79 | 0 |
| 11/27/2023 | 15:00 | 281.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.335 | 0 |
| 11/27/2023 | 16:00 | 286.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.678 | 0 |
| 11/27/2023 | 17:00 | 287.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.942 | 0 |
| 11/27/2023 | 18:00 | 262.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.473 | 0 |

| 11/27/2023 | 19:00 | 238.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.393 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/27/2023 | 20:00 | 238.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.344 | 0 |
| 11/27/2023 | 21:00 | 244.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.541 | 0 |
| 11/27/2023 | 22:00 | 248.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.477 | 0 |
| 11/27/2023 | 23:00 | 273.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.619 | 0 |
| 11/28/2023 | 0:00 | 309.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.087 | 0 |
| 11/28/2023 | 1:00 | 318.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.494 | 0 |
| 11/28/2023 | 2:00 | 325.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.035 | 0 |
| 11/28/2023 | 3:00 | 328.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.377 | 0 |
| 11/28/2023 | 4:00 | 334.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.778 | 0 |
| 11/28/2023 | 5:00 | 337.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.15 | 0 |
| 11/28/2023 | 6:00 | 337.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.499 | 0 |
| 11/28/2023 | 7:00 | 336.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.029 | 0 |
| 11/28/2023 | 8:00 | 327.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.993 | 0 |
| 11/28/2023 | 9:00 | 313.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.038 | 0 |
| 11/28/2023 | 10:00 | 297.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.575 | 0 |
| 11/28/2023 | 11:00 | 277.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.256 | 0 |
| 11/28/2023 | 12:00 | 253.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.83 | 0 |
| 11/28/2023 | 13:00 | 246.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.094 | 0 |
| 11/28/2023 | 14:00 | 254.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.793 | 0 |
| 11/28/2023 | 15:00 | 260.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.106 | 0 |
| 11/28/2023 | 16:00 | 264.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.623 | 0 |
| 11/28/2023 | 17:00 | 268.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.172 | 0 |
| 11/28/2023 | 18:00 | 239.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.061 | 0 |
| 11/28/2023 | 19:00 | 211.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.698 | 0 |
| 11/28/2023 | 20:00 | 210.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.058 | 0 |
| 11/28/2023 | 21:00 | 208.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.851 | 0 |
| 11/28/2023 | 22:00 | 211.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.216 | 0 |
| 11/28/2023 | 23:00 | 235.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.012 | 0 |
| 11/29/2023 | 0:00 | 269.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.495 | 0 |
| 11/29/2023 | 1:00 | 272.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.285 | 0 |
| 11/29/2023 | 2:00 | 270.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.785 | 0 |
| 11/29/2023 | 3:00 | 272.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.17 | 0 |
| 11/29/2023 | 4:00 | 273.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.391 | 0 |
| 11/29/2023 | 5:00 | 270.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.442 | 0 |
| 11/29/2023 | 6:00 | 269.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.237 | 0 |
| 11/29/2023 | 7:00 | 267.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.545 | 0 |
| 11/29/2023 | 8:00 | 264.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.05 | 0 |
| 11/29/2023 | 9:00 | 257.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.515 | 0 |
| 11/29/2023 | 10:00 | 255.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.497 | 0 |
| 11/29/2023 | 11:00 | 253.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.549 | 0 |
| 11/29/2023 | 12:00 | 235.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.961 | 0 |
| 11/29/2023 | 13:00 | 237.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.351 | 0 |
| 11/29/2023 | 14:00 | 254.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.704 | 0 |
| 11/29/2023 | 15:00 | 261.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.03 | 0 |
| 11/29/2023 | 16:00 | 265.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.491 | 0 |
| 11/29/2023 | 17:00 | 265.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.908 | 0 |

| 11/29/2023 | 18:00 | 233.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.799 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/29/2023 | 19:00 | 203.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.579 | 0 |
| 11/29/2023 | 20:00 | 199.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.324 | 0 |
| 11/29/2023 | 21:00 | 201.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.953 | 0 |
| 11/29/2023 | 22:00 | 208.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.551 | 0 |
| 11/29/2023 | 23:00 | 236.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.317 | 0 |
| 11/30/2023 | 0:00 | 275.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.231 | 0 |
| 11/30/2023 | 1:00 | 280.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.945 | 0 |
| 11/30/2023 | 2:00 | 287.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.157 | 0 |
| 11/30/2023 | 3:00 | 293.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.558 | 0 |
| 11/30/2023 | 4:00 | 303.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.044 | 0 |
| 11/30/2023 | 5:00 | 309.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.025 | 0 |
| 11/30/2023 | 6:00 | 311.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.17 | 0 |
| 11/30/2023 | 7:00 | 309.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.322 | 0 |
| 11/30/2023 | 8:00 | 300.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.906 | 0 |
| 11/30/2023 | 9:00 | 299.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.811 | 0 |
| 11/30/2023 | 10:00 | 297.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.068 | 0 |
| 11/30/2023 | 11:00 | 289.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.642 | 0 |
| 11/30/2023 | 12:00 | 275.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.963 | 0 |
| 11/30/2023 | 13:00 | 276.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.105 | 0 |
| 11/30/2023 | 14:00 | 292.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.529 | 0 |
| 11/30/2023 | 15:00 | 295.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.58 | 0 |
| 11/30/2023 | 16:00 | 302.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.736 | 0 |
| 11/30/2023 | 17:00 | 309.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.469 | 0 |
| 11/30/2023 | 18:00 | 280.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.333 | 0 |
| 11/30/2023 | 19:00 | 248.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.822 | 0 |
| 11/30/2023 | 20:00 | 242.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.147 | 0 |
| 11/30/2023 | 21:00 | 235.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.655 | 0 |
| 11/30/2023 | 22:00 | 235.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.826 | 0 |
| 11/30/2023 | 23:00 | 258.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.067 | 0 |
| 12/1/2023 | 0:00 | 298.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.113 | 0 |
| 12/1/2023 | 1:00 | 300.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.061 | 0 |
| 12/1/2023 | 2:00 | 303.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.075 | 0 |
| 12/1/2023 | 3:00 | 308.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.97 | 0 |
| 12/1/2023 | 4:00 | 311.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.757 | 0 |
| 12/1/2023 | 5:00 | 316.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.192 | 0 |
| 12/1/2023 | 6:00 | 317.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.603 | 0 |
| 12/1/2023 | 7:00 | 316.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.452 | 0 |
| 12/1/2023 | 8:00 | 312.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.01 | 0 |
| 12/1/2023 | 9:00 | 305.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.578 | 0 |
| 12/1/2023 | 10:00 | 299.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.678 | 0 |
| 12/1/2023 | 11:00 | 289.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.66 | 0 |
| 12/1/2023 | 12:00 | 268.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.112 | 0 |
| 12/1/2023 | 13:00 | 260.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.952 | 0 |
| 12/1/2023 | 14:00 | 272.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.141 | 0 |
| 12/1/2023 | 15:00 | 274.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.074 | 0 |
| 12/1/2023 | 16:00 | 277.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.18 | 0 |

| 12/1/2023 | 17:00 | 282.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.273 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/1/2023 | 18:00 | 261.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.223 | 0 |
| 12/1/2023 | 19:00 | 240.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.345 | 0 |
| 12/1/2023 | 20:00 | 239.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.336 | 0 |
| 12/1/2023 | 21:00 | 245.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.004 | 0 |
| 12/1/2023 | 22:00 | 245.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.342 | 0 |
| 12/1/2023 | 23:00 | 273.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.602 | 0 |
| 12/2/2023 | 0:00 | 309.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.602 | 0 |
| 12/2/2023 | 1:00 | 314.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.42 | 0 |
| 12/2/2023 | 2:00 | 321.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.245 | 0 |
| 12/2/2023 | 3:00 | 330.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.405 | 0 |
| 12/2/2023 | 4:00 | 333.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.38 | 0 |
| 12/2/2023 | 5:00 | 338.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.107 | 0 |
| 12/2/2023 | 6:00 | 336.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.821 | 0 |
| 12/2/2023 | 7:00 | 333.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.651 | 0 |
| 12/2/2023 | 8:00 | 325.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.955 | 0 |
| 12/2/2023 | 9:00 | 317.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.786 | 0 |
| 12/2/2023 | 10:00 | 308.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.814 | 0 |
| 12/2/2023 | 11:00 | 296.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.174 | 0 |
| 12/2/2023 | 12:00 | 269.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.821 | 0 |
| 12/2/2023 | 13:00 | 267.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.443 | 0 |
| 12/2/2023 | 14:00 | 276.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.29 | 0 |
| 12/2/2023 | 15:00 | 278.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.271 | 0 |
| 12/2/2023 | 16:00 | 277.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.696 | 0 |
| 12/2/2023 | 17:00 | 277.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.676 | 0 |
| 12/2/2023 | 18:00 | 251.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.274 | 0 |
| 12/2/2023 | 19:00 | 228.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.449 | 0 |
| 12/2/2023 | 20:00 | 230.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.449 | 0 |
| 12/2/2023 | 21:00 | 236.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.504 | 0 |
| 12/2/2023 | 22:00 | 243.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.037 | 0 |
| 12/2/2023 | 23:00 | 270.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.452 | 0 |
| 12/3/2023 | 0:00 | 308.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.484 | 0 |
| 12/3/2023 | 1:00 | 316.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.682 | 0 |
| 12/3/2023 | 2:00 | 322.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.964 | 0 |
| 12/3/2023 | 3:00 | 328.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.863 | 0 |
| 12/3/2023 | 4:00 | 334.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.608 | 0 |
| 12/3/2023 | 5:00 | 336.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.27 | 0 |
| 12/3/2023 | 6:00 | 337.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.691 | 0 |
| 12/3/2023 | 7:00 | 337.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.751 | 0 |
| 12/3/2023 | 8:00 | 327.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.407 | 0 |
| 12/3/2023 | 9:00 | 321.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.656 | 0 |
| 12/3/2023 | 10:00 | 310.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.85 | 0 |
| 12/3/2023 | 11:00 | 299.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.189 | 0 |
| 12/3/2023 | 12:00 | 273.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.122 | 0 |
| 12/3/2023 | 13:00 | 263.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.833 | 0 |
| 12/3/2023 | 14:00 | 278.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.886 | 0 |
| 12/3/2023 | 15:00 | 280.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.623 | 0 |

| 12/3/2023 | 16:00 | 288.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.099 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/3/2023 | 17:00 | 292.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.842 | 0 |
| 12/3/2023 | 18:00 | 267.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.704 | 0 |
| 12/3/2023 | 19:00 | 243.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.317 | 0 |
| 12/3/2023 | 20:00 | 242.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.622 | 0 |
| 12/3/2023 | 21:00 | 245.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.546 | 0 |
| 12/3/2023 | 22:00 | 245.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.787 | 0 |
| 12/3/2023 | 23:00 | 272.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.93 | 0 |
| 12/4/2023 | 0:00 | 304.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.979 | 0 |
| 12/4/2023 | 1:00 | 314.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.127 | 0 |
| 12/4/2023 | 2:00 | 320.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.256 | 0 |
| 12/4/2023 | 3:00 | 329.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.572 | 0 |
| 12/4/2023 | 4:00 | 338.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.866 | 0 |
| 12/4/2023 | 5:00 | 341.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.352 | 0 |
| 12/4/2023 | 6:00 | 342.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.61 | 0 |
| 12/4/2023 | 7:00 | 342.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.517 | 0 |
| 12/4/2023 | 8:00 | 336.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.883 | 0 |
| 12/4/2023 | 9:00 | 337.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.533 | 0 |
| 12/4/2023 | 10:00 | 335.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.205 | 0 |
| 12/4/2023 | 11:00 | 328.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.844 | 0 |
| 12/4/2023 | 12:00 | 310.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.869 | 0 |
| 12/4/2023 | 13:00 | 302.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.124 | 0 |
| 12/4/2023 | 14:00 | 319.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.607 | 0 |
| 12/4/2023 | 15:00 | 321.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.978 | 0 |
| 12/4/2023 | 16:00 | 322.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.622 | 0 |
| 12/4/2023 | 17:00 | 324.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.54 | 0 |
| 12/4/2023 | 18:00 | 297.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.363 | 0 |
| 12/4/2023 | 19:00 | 265.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4 | 0 |
| 12/4/2023 | 20:00 | 264.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.359 | 0 |
| 12/4/2023 | 21:00 | 263.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.997 | 0 |
| 12/4/2023 | 22:00 | 267.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.071 | 0 |
| 12/4/2023 | 23:00 | 291.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.473 | 0 |
| 12/5/2023 | 0:00 | 326.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.127 | 0 |
| 12/5/2023 | 1:00 | 330.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.304 | 0 |
| 12/5/2023 | 2:00 | 335.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.53 | 0 |
| 12/5/2023 | 3:00 | 337.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.791 | 0 |
| 12/5/2023 | 4:00 | 339.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.494 | 0 |
| 12/5/2023 | 5:00 | 343.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.415 | 0 |
| 12/5/2023 | 6:00 | 344.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.28 | 0 |
| 12/5/2023 | 7:00 | 339.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.204 | 0 |
| 12/5/2023 | 8:00 | 331.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.838 | 0 |
| 12/5/2023 | 9:00 | 328.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.158 | 0 |
| 12/5/2023 | 10:00 | 325.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.06 | 0 |
| 12/5/2023 | 11:00 | 327.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.389 | 0 |
| 12/5/2023 | 12:00 | 312.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.272 | 0 |
| 12/5/2023 | 13:00 | 308.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.7 | 0 |
| 12/5/2023 | 14:00 | 321.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.276 | 0 |

| 12/5/2023 | 15:00 | 323.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.729 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/5/2023 | 16:00 | 326.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.624 | 0 |
| 12/5/2023 | 17:00 | 327.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.666 | 0 |
| 12/5/2023 | 18:00 | 301.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.714 | 0 |
| 12/5/2023 | 19:00 | 274.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.927 | 0 |
| 12/5/2023 | 20:00 | 270.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.764 | 0 |
| 12/5/2023 | 21:00 | 269.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.805 | 0 |
| 12/5/2023 | 22:00 | 272.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.571 | 0 |
| 12/5/2023 | 23:00 | 296.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.773 | 0 |
| 12/6/2023 | 0:00 | 331.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.235 | 0 |
| 12/6/2023 | 1:00 | 338.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.438 | 0 |
| 12/6/2023 | 2:00 | 346.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.93 | 0 |
| 12/6/2023 | 3:00 | 355.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.613 | 0 |
| 12/6/2023 | 4:00 | 364.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.186 | 0 |
| 12/6/2023 | 5:00 | 371.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.716 | 0 |
| 12/6/2023 | 6:00 | 373.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.331 | 0 |
| 12/6/2023 | 7:00 | 378.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.009 | 0 |
| 12/6/2023 | 8:00 | 373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.2 | 0 |
| 12/6/2023 | 9:00 | 364.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.341 | 0 |
| 12/6/2023 | 10:00 | 356.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.63 | 0 |
| 12/6/2023 | 11:00 | 347.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.513 | 0 |
| 12/6/2023 | 12:00 | 321.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.472 | 0 |
| 12/6/2023 | 13:00 | 313.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.9 | 0 |
| 12/6/2023 | 14:00 | 327.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.981 | 0 |
| 12/6/2023 | 15:00 | 330.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.947 | 0 |
| 12/6/2023 | 16:00 | 337.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.242 | 0 |
| 12/6/2023 | 17:00 | 341.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.203 | 0 |
| 12/6/2023 | 18:00 | 318.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.955 | 0 |
| 12/6/2023 | 19:00 | 296.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.474 | 0 |
| 12/6/2023 | 20:00 | 298.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.841 | 0 |
| 12/6/2023 | 21:00 | 301.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.726 | 0 |
| 12/6/2023 | 22:00 | 305.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.091 | 0 |
| 12/6/2023 | 23:00 | 332.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.966 | 0 |
| 12/7/2023 | 0:00 | 368.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.777 | 0 |
| 12/7/2023 | 1:00 | 372.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.271 | 0 |
| 12/7/2023 | 2:00 | 375.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.302 | 0 |
| 12/7/2023 | 3:00 | 380.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.801 | 0 |
| 12/7/2023 | 4:00 | 383.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.394 | 0 |
| 12/7/2023 | 5:00 | 385.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.091 | 0 |
| 12/7/2023 | 6:00 | 386.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.75 | 0 |
| 12/7/2023 | 7:00 | 373.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.827 | 0 |
| 12/7/2023 | 8:00 | 356.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.329 | 0 |
| 12/7/2023 | 9:00 | 345.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.156 | 0 |
| 12/7/2023 | 10:00 | 337.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.77 | 0 |
| 12/7/2023 | 11:00 | 332.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.623 | 0 |
| 12/7/2023 | 12:00 | 314.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.657 | 0 |
| 12/7/2023 | 13:00 | 310.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.644 | 0 |

| 12/7/2023 | 14:00 | 324.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.146 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/7/2023 | 15:00 | 326.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.01 | 0 |
| 12/7/2023 | 16:00 | 324.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.315 | 0 |
| 12/7/2023 | 17:00 | 325.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.673 | 0 |
| 12/7/2023 | 18:00 | 300.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.914 | 0 |
| 12/7/2023 | 19:00 | 276.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.538 | 0 |
| 12/7/2023 | 20:00 | 278.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.215 | 0 |
| 12/7/2023 | 21:00 | 283.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.252 | 0 |
| 12/7/2023 | 22:00 | 285.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.939 | 0 |
| 12/7/2023 | 23:00 | 316.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.598 | 0 |
| 12/8/2023 | 0:00 | 352.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.184 | 0 |
| 12/8/2023 | 1:00 | 362.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.26 | 0 |
| 12/8/2023 | 2:00 | 371.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.624 | 0 |
| 12/8/2023 | 3:00 | 377.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.961 | 0 |
| 12/8/2023 | 4:00 | 384.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.734 | 0 |
| 12/8/2023 | 5:00 | 390.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.515 | 0 |
| 12/8/2023 | 6:00 | 395.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.953 | 0 |
| 12/8/2023 | 7:00 | 383.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.195 | 0 |
| 12/8/2023 | 8:00 | 369.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.736 | 0 |
| 12/8/2023 | 9:00 | 359.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.122 | 0 |
| 12/8/2023 | 10:00 | 345.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.69 | 0 |
| 12/8/2023 | 11:00 | 331.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.835 | 0 |
| 12/8/2023 | 12:00 | 305.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.046 | 0 |
| 12/8/2023 | 13:00 | 296.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.411 | 0 |
| 12/8/2023 | 14:00 | 308.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.759 | 0 |
| 12/8/2023 | 15:00 | 311.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.882 | 0 |
| 12/8/2023 | 16:00 | 316.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.702 | 0 |
| 12/8/2023 | 17:00 | 324.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.783 | 0 |
| 12/8/2023 | 18:00 | 306.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.69 | 0 |
| 12/8/2023 | 19:00 | 283.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.831 | 0 |
| 12/8/2023 | 20:00 | 282.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.997 | 0 |
| 12/8/2023 | 21:00 | 285.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.382 | 0 |
| 12/8/2023 | 22:00 | 282.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.511 | 0 |
| 12/8/2023 | 23:00 | 306.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.773 | 0 |
| 12/9/2023 | 0:00 | 335.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.801 | 0 |
| 12/9/2023 | 1:00 | 343.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.49 | 0 |
| 12/9/2023 | 2:00 | 346.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.077 | 0 |
| 12/9/2023 | 3:00 | 355.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.373 | 0 |
| 12/9/2023 | 4:00 | 364.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.123 | 0 |
| 12/9/2023 | 5:00 | 369.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.444 | 0 |
| 12/9/2023 | 6:00 | 370.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.762 | 0 |
| 12/9/2023 | 7:00 | 337.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.838 | 0 |
| 12/9/2023 | 8:00 | 296.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.471 | 0 |
| 12/9/2023 | 9:00 | 274.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.539 | 0 |
| 12/9/2023 | 10:00 | 259.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.153 | 0 |
| 12/9/2023 | 11:00 | 258.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.768 | 0 |
| 12/9/2023 | 12:00 | 244.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.688 | 0 |

| 12/9/2023 | 13:00 | 245.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.011 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/9/2023 | 14:00 | 258.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.925 | 0 |
| 12/9/2023 | 15:00 | 260.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.697 | 0 |
| 12/9/2023 | 16:00 | 265.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.496 | 0 |
| 12/9/2023 | 17:00 | 271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6 | 0 |
| 12/9/2023 | 18:00 | 251.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.331 | 0 |
| 12/9/2023 | 19:00 | 230.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.006 | 0 |
| 12/9/2023 | 20:00 | 228.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.203 | 0 |
| 12/9/2023 | 21:00 | 229.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.765 | 0 |
| 12/9/2023 | 22:00 | 229.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.077 | 0 |
| 12/9/2023 | 23:00 | 249.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.061 | 0 |
| 12/10/2023 | 0:00 | 276.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.559 | 0 |
| 12/10/2023 | 1:00 | 279.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.734 | 0 |
| 12/10/2023 | 2:00 | 281.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.244 | 0 |
| 12/10/2023 | 3:00 | 282.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.701 | 0 |
| 12/10/2023 | 4:00 | 287.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.014 | 0 |
| 12/10/2023 | 5:00 | 290.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.531 | 0 |
| 12/10/2023 | 6:00 | 290.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.881 | 0 |
| 12/10/2023 | 7:00 | 282.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.224 | 0 |
| 12/10/2023 | 8:00 | 268.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.174 | 0 |
| 12/10/2023 | 9:00 | 258.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.965 | 0 |
| 12/10/2023 | 10:00 | 246.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.114 | 0 |
| 12/10/2023 | 11:00 | 239.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.231 | 0 |
| 12/10/2023 | 12:00 | 213.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.748 | 0 |
| 12/10/2023 | 13:00 | 212.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.774 | 0 |
| 12/10/2023 | 14:00 | 225.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.12 | 0 |
| 12/10/2023 | 15:00 | 229.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.954 | 0 |
| 12/10/2023 | 16:00 | 234.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.993 | 0 |
| 12/10/2023 | 17:00 | 235.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.067 | 0 |
| 12/10/2023 | 18:00 | 205.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.512 | 0 |
| 12/10/2023 | 19:00 | 177.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.712 | 0 |
| 12/10/2023 | 20:00 | 172.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.51 | 0 |
| 12/10/2023 | 21:00 | 167.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.952 | 0 |
| 12/10/2023 | 22:00 | 164.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.166 | 0 |
| 12/10/2023 | 23:00 | 184.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.894 | 0 |
| 12/11/2023 | 0:00 | 215.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.686 | 0 |
| 12/11/2023 | 1:00 | 218.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.719 | 0 |
| 12/11/2023 | 2:00 | 222.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.827 | 0 |
| 12/11/2023 | 3:00 | 230.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.276 | 0 |
| 12/11/2023 | 4:00 | 243.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.897 | 0 |
| 12/11/2023 | 5:00 | 257.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.525 | 0 |
| 12/11/2023 | 6:00 | 267.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.75 | 0 |
| 12/11/2023 | 7:00 | 278.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.09 | 0 |
| 12/11/2023 | 8:00 | 282.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.927 | 0 |
| 12/11/2023 | 9:00 | 283.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.659 | 0 |
| 12/11/2023 | 10:00 | 281.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.274 | 0 |
| 12/11/2023 | 11:00 | 274.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.998 | 0 |

| 12/11/2023 | 12:00 | 257.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.088 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/11/2023 | 13:00 | 257.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.174 | 0 |
| 12/11/2023 | 14:00 | 273.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.961 | 0 |
| 12/11/2023 | 15:00 | 282.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.941 | 0 |
| 12/11/2023 | 16:00 | 290.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.468 | 0 |
| 12/11/2023 | 17:00 | 292.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.693 | 0 |
| 12/11/2023 | 18:00 | 262.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.496 | 0 |
| 12/11/2023 | 19:00 | 235.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.048 | 0 |
| 12/11/2023 | 20:00 | 232.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.217 | 0 |
| 12/11/2023 | 21:00 | 232.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.686 | 0 |
| 12/11/2023 | 22:00 | 237.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.016 | 0 |
| 12/11/2023 | 23:00 | 265.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.917 | 0 |
| 12/12/2023 | 0:00 | 302.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.429 | 0 |
| 12/12/2023 | 1:00 | 312.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.829 | 0 |
| 12/12/2023 | 2:00 | 319.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.844 | 0 |
| 12/12/2023 | 3:00 | 329.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.675 | 0 |
| 12/12/2023 | 4:00 | 336.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.293 | 0 |
| 12/12/2023 | 5:00 | 338.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.683 | 0 |
| 12/12/2023 | 6:00 | 343.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.998 | 0 |
| 12/12/2023 | 7:00 | 339.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.907 | 0 |
| 12/12/2023 | 8:00 | 333.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.677 | 0 |
| 12/12/2023 | 9:00 | 321.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.096 | 0 |
| 12/12/2023 | 10:00 | 312.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.177 | 0 |
| 12/12/2023 | 11:00 | 302.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.083 | 0 |
| 12/12/2023 | 12:00 | 276.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.984 | 0 |
| 12/12/2023 | 13:00 | 269.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.148 | 0 |
| 12/12/2023 | 14:00 | 276.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.586 | 0 |
| 12/12/2023 | 15:00 | 283.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.316 | 0 |
| 12/12/2023 | 16:00 | 289.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.311 | 0 |
| 12/12/2023 | 17:00 | 299.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.274 | 0 |
| 12/12/2023 | 18:00 | 276.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.967 | 0 |
| 12/12/2023 | 19:00 | 255.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.93 | 0 |
| 12/12/2023 | 20:00 | 255.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.111 | 0 |
| 12/12/2023 | 21:00 | 257.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.721 | 0 |
| 12/12/2023 | 22:00 | 257.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.923 | 0 |
| 12/12/2023 | 23:00 | 279.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.331 | 0 |
| 12/13/2023 | 0:00 | 311.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.076 | 0 |
| 12/13/2023 | 1:00 | 313.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.131 | 0 |
| 12/13/2023 | 2:00 | 318.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.789 | 0 |
| 12/13/2023 | 3:00 | 324.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.993 | 0 |
| 12/13/2023 | 4:00 | 330.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.735 | 0 |
| 12/13/2023 | 5:00 | 335.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.664 | 0 |
| 12/13/2023 | 6:00 | 337.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.491 | 0 |
| 12/13/2023 | 7:00 | 317.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.872 | 0 |
| 12/13/2023 | 8:00 | 295.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.974 | 0 |
| 12/13/2023 | 9:00 | 285.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.995 | 0 |
| 12/13/2023 | 10:00 | 287.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.085 | 0 |

| 12/13/2023 | 11:00 | 288.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.384 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/13/2023 | 12:00 | 278.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.888 | 0 |
| 12/13/2023 | 13:00 | 280.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.556 | 0 |
| 12/13/2023 | 14:00 | 297.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.228 | 0 |
| 12/13/2023 | 15:00 | 295.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.135 | 0 |
| 12/13/2023 | 16:00 | 297.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.491 | 0 |
| 12/13/2023 | 17:00 | 298.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.359 | 0 |
| 12/13/2023 | 18:00 | 269.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.737 | 0 |
| 12/13/2023 | 19:00 | 242.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.765 | 0 |
| 12/13/2023 | 20:00 | 241.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.726 | 0 |
| 12/13/2023 | 21:00 | 244.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.169 | 0 |
| 12/13/2023 | 22:00 | 247.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.143 | 0 |
| 12/13/2023 | 23:00 | 274.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.088 | 0 |
| 12/14/2023 | 0:00 | 309.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.119 | 0 |
| 12/14/2023 | 1:00 | 316.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.897 | 0 |
| 12/14/2023 | 2:00 | 322.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.536 | 0 |
| 12/14/2023 | 3:00 | 328.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.108 | 0 |
| 12/14/2023 | 4:00 | 333.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.678 | 0 |
| 12/14/2023 | 5:00 | 335.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.53 | 0 |
| 12/14/2023 | 6:00 | 340.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.371 | 0 |
| 12/14/2023 | 7:00 | 335.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.386 | 0 |
| 12/14/2023 | 8:00 | 329.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.434 | 0 |
| 12/14/2023 | 9:00 | 323.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.197 | 0 |
| 12/14/2023 | 10:00 | 317.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.398 | 0 |
| 12/14/2023 | 11:00 | 314.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.086 | 0 |
| 12/14/2023 | 12:00 | 296.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.428 | 0 |
| 12/14/2023 | 13:00 | 297.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.651 | 0 |
| 12/14/2023 | 14:00 | 314.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.077 | 0 |
| 12/14/2023 | 15:00 | 315.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.971 | 0 |
| 12/14/2023 | 16:00 | 318.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.986 | 0 |
| 12/14/2023 | 17:00 | 325.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.516 | 0 |
| 12/14/2023 | 18:00 | 298.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.92 | 0 |
| 12/14/2023 | 19:00 | 270.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.992 | 0 |
| 12/14/2023 | 20:00 | 273.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.521 | 0 |
| 12/14/2023 | 21:00 | 273.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.075 | 0 |
| 12/14/2023 | 22:00 | 275.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.943 | 0 |
| 12/14/2023 | 23:00 | 303.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.831 | 0 |
| 12/15/2023 | 0:00 | 336.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.329 | 0 |
| 12/15/2023 | 1:00 | 346.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.806 | 0 |
| 12/15/2023 | 2:00 | 352.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.881 | 0 |
| 12/15/2023 | 3:00 | 361.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.572 | 0 |
| 12/15/2023 | 4:00 | 370.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.424 | 0 |
| 12/15/2023 | 5:00 | 375.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.591 | 0 |
| 12/15/2023 | 6:00 | 377.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.575 | 0 |
| 12/15/2023 | 7:00 | 373.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.664 | 0 |
| 12/15/2023 | 8:00 | 359.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.334 | 0 |
| 12/15/2023 | 9:00 | 352.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.29 | 0 |

| 12/15/2023 | 10:00 | 341.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.867 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/15/2023 | 11:00 | 334.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.846 | 0 |
| 12/15/2023 | 12:00 | 313.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.384 | 0 |
| 12/15/2023 | 13:00 | 307.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.43 | 0 |
| 12/15/2023 | 14:00 | 313.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.78 | 0 |
| 12/15/2023 | 15:00 | 316.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.54 | 0 |
| 12/15/2023 | 16:00 | 322.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.631 | 0 |
| 12/15/2023 | 17:00 | 328.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.796 | 0 |
| 12/15/2023 | 18:00 | 305.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.216 | 0 |
| 12/15/2023 | 19:00 | 281.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.901 | 0 |
| 12/15/2023 | 20:00 | 284.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.453 | 0 |
| 12/15/2023 | 21:00 | 289.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.954 | 0 |
| 12/15/2023 | 22:00 | 293.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.28 | 0 |
| 12/15/2023 | 23:00 | 321.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.452 | 0 |
| 12/16/2023 | 0:00 | 357.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.13 | 0 |
| 12/16/2023 | 1:00 | 363.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.925 | 0 |
| 12/16/2023 | 2:00 | 367.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.188 | 0 |
| 12/16/2023 | 3:00 | 373.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.203 | 0 |
| 12/16/2023 | 4:00 | 375.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.982 | 0 |
| 12/16/2023 | 5:00 | 377.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.598 | 0 |
| 12/16/2023 | 6:00 | 379.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.012 | 0 |
| 12/16/2023 | 7:00 | 372.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.916 | 0 |
| 12/16/2023 | 8:00 | 366.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.245 | 0 |
| 12/16/2023 | 9:00 | 356.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.125 | 0 |
| 12/16/2023 | 10:00 | 345.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.609 | 0 |
| 12/16/2023 | 11:00 | 337.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.654 | 0 |
| 12/16/2023 | 12:00 | 313.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.546 | 0 |
| 12/16/2023 | 13:00 | 306.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.391 | 0 |
| 12/16/2023 | 14:00 | 317.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.053 | 0 |
| 12/16/2023 | 15:00 | 320.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.102 | 0 |
| 12/16/2023 | 16:00 | 321.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.617 | 0 |
| 12/16/2023 | 17:00 | 324.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.693 | 0 |
| 12/16/2023 | 18:00 | 295.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.556 | 0 |
| 12/16/2023 | 19:00 | 273.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.178 | 0 |
| 12/16/2023 | 20:00 | 275.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.449 | 0 |
| 12/16/2023 | 21:00 | 281.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.045 | 0 |
| 12/16/2023 | 22:00 | 285.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.025 | 0 |
| 12/16/2023 | 23:00 | 312.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.578 | 0 |
| 12/17/2023 | 0:00 | 351.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.283 | 0 |
| 12/17/2023 | 1:00 | 359.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.307 | 0 |
| 12/17/2023 | 2:00 | 365.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.743 | 0 |
| 12/17/2023 | 3:00 | 372.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.241 | 0 |
| 12/17/2023 | 4:00 | 375.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.339 | 0 |
| 12/17/2023 | 5:00 | 380.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.511 | 0 |
| 12/17/2023 | 6:00 | 383.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.202 | 0 |
| 12/17/2023 | 7:00 | 375.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.231 | 0 |
| 12/17/2023 | 8:00 | 366.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.093 | 0 |

| 12/17/2023 | 9:00 | 353.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.073 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/17/2023 | 10:00 | 344.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.778 | 0 |
| 12/17/2023 | 11:00 | 334.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.91 | 0 |
| 12/17/2023 | 12:00 | 307.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.972 | 0 |
| 12/17/2023 | 13:00 | 293.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.022 | 0 |
| 12/17/2023 | 14:00 | 306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.3 | 0 |
| 12/17/2023 | 15:00 | 312.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.564 | 0 |
| 12/17/2023 | 16:00 | 321.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.692 | 0 |
| 12/17/2023 | 17:00 | 329.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.282 | 0 |
| 12/17/2023 | 18:00 | 309.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.807 | 0 |
| 12/17/2023 | 19:00 | 292.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.886 | 0 |
| 12/17/2023 | 20:00 | 295.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.442 | 0 |
| 12/17/2023 | 21:00 | 302.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.087 | 0 |
| 12/17/2023 | 22:00 | 302.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.362 | 0 |
| 12/17/2023 | 23:00 | 330.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.341 | 0 |
| 12/18/2023 | 0:00 | 363.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.229 | 0 |
| 12/18/2023 | 1:00 | 366.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.405 | 0 |
| 12/18/2023 | 2:00 | 369.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.577 | 0 |
| 12/18/2023 | 3:00 | 375.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.497 | 0 |
| 12/18/2023 | 4:00 | 381.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.445 | 0 |
| 12/18/2023 | 5:00 | 383.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.435 | 0 |
| 12/18/2023 | 6:00 | 385.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.067 | 0 |
| 12/18/2023 | 7:00 | 380.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.222 | 0 |
| 12/18/2023 | 8:00 | 369.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.594 | 0 |
| 12/18/2023 | 9:00 | 357.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.017 | 0 |
| 12/18/2023 | 10:00 | 342.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.669 | 0 |
| 12/18/2023 | 11:00 | 323.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.806 | 0 |
| 12/18/2023 | 12:00 | 297.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.886 | 0 |
| 12/18/2023 | 13:00 | 287.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.842 | 0 |
| 12/18/2023 | 14:00 | 296.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.173 | 0 |
| 12/18/2023 | 15:00 | 301.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.088 | 0 |
| 12/18/2023 | 16:00 | 306.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.197 | 0 |
| 12/18/2023 | 17:00 | 315.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.97 | 0 |
| 12/18/2023 | 18:00 | 296.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.723 | 0 |
| 12/18/2023 | 19:00 | 273.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.099 | 0 |
| 12/18/2023 | 20:00 | 278.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.099 | 0 |
| 12/18/2023 | 21:00 | 283.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.336 | 0 |
| 12/18/2023 | 22:00 | 289.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.13 | 0 |
| 12/18/2023 | 23:00 | 319.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.492 | 0 |
| 12/19/2023 | 0:00 | 354.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.407 | 0 |
| 12/19/2023 | 1:00 | 358.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.661 | 0 |
| 12/19/2023 | 2:00 | 364.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.041 | 0 |
| 12/19/2023 | 3:00 | 369.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.647 | 0 |
| 12/19/2023 | 4:00 | 372.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.009 | 0 |
| 12/19/2023 | 5:00 | 373.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.293 | 0 |
| 12/19/2023 | 6:00 | 377.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.681 | 0 |
| 12/19/2023 | 7:00 | 372.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.057 | 0 |

| 12/19/2023 | 8:00 | 362.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.887 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/19/2023 | 9:00 | 350.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.222 | 0 |
| 12/19/2023 | 10:00 | 340.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.553 | 0 |
| 12/19/2023 | 11:00 | 332.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.482 | 0 |
| 12/19/2023 | 12:00 | 310.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.872 | 0 |
| 12/19/2023 | 13:00 | 302.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.902 | 0 |
| 12/19/2023 | 14:00 | 316.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.248 | 0 |
| 12/19/2023 | 15:00 | 322.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.048 | 0 |
| 12/19/2023 | 16:00 | 324.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.859 | 0 |
| 12/19/2023 | 17:00 | 331.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.936 | 0 |
| 12/19/2023 | 18:00 | 309.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.323 | 0 |
| 12/19/2023 | 19:00 | 285.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.529 | 0 |
| 12/19/2023 | 20:00 | 287.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.733 | 0 |
| 12/19/2023 | 21:00 | 293.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.285 | 0 |
| 12/19/2023 | 22:00 | 296.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.384 | 0 |
| 12/19/2023 | 23:00 | 323.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.817 | 0 |
| 12/20/2023 | 0:00 | 358.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.732 | 0 |
| 12/20/2023 | 1:00 | 366.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.203 | 0 |
| 12/20/2023 | 2:00 | 371.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.916 | 0 |
| 12/20/2023 | 3:00 | 377.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.667 | 0 |
| 12/20/2023 | 4:00 | 383.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.204 | 0 |
| 12/20/2023 | 5:00 | 387.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.831 | 0 |
| 12/20/2023 | 6:00 | 389.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.459 | 0 |
| 12/20/2023 | 7:00 | 384.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.715 | 0 |
| 12/20/2023 | 8:00 | 374.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.532 | 0 |
| 12/20/2023 | 9:00 | 360.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.981 | 0 |
| 12/20/2023 | 10:00 | 350.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.157 | 0 |
| 12/20/2023 | 11:00 | 333.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.48 | 0 |
| 12/20/2023 | 12:00 | 307.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.127 | 0 |
| 12/20/2023 | 13:00 | 293.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.408 | 0 |
| 12/20/2023 | 14:00 | 309.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.882 | 0 |
| 12/20/2023 | 15:00 | 313.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.949 | 0 |
| 12/20/2023 | 16:00 | 319.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.841 | 0 |
| 12/20/2023 | 17:00 | 326.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.887 | 0 |
| 12/20/2023 | 18:00 | 304.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.885 | 0 |
| 12/20/2023 | 19:00 | 284.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.587 | 0 |
| 12/20/2023 | 20:00 | 287.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.495 | 0 |
| 12/20/2023 | 21:00 | 293.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.167 | 0 |
| 12/20/2023 | 22:00 | 299.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.482 | 0 |
| 12/20/2023 | 23:00 | 327.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.312 | 0 |
| 12/21/2023 | 0:00 | 362.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.738 | 0 |
| 12/21/2023 | 1:00 | 370.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.537 | 0 |
| 12/21/2023 | 2:00 | 376.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.465 | 0 |
| 12/21/2023 | 3:00 | 382.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.312 | 0 |
| 12/21/2023 | 4:00 | 385.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.117 | 0 |
| 12/21/2023 | 5:00 | 390.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.205 | 0 |
| 12/21/2023 | 6:00 | 392.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.474 | 0 |

| 12/21/2023 | 7:00 | 381.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.905 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/21/2023 | 8:00 | 362.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.328 | 0 |
| 12/21/2023 | 9:00 | 344.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.921 | 0 |
| 12/21/2023 | 10:00 | 321.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.548 | 0 |
| 12/21/2023 | 11:00 | 309.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.085 | 0 |
| 12/21/2023 | 12:00 | 280.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.249 | 0 |
| 12/21/2023 | 13:00 | 274.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.917 | 0 |
| 12/21/2023 | 14:00 | 288.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.492 | 0 |
| 12/21/2023 | 15:00 | 294.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.451 | 0 |
| 12/21/2023 | 16:00 | 299.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.97 | 0 |
| 12/21/2023 | 17:00 | 304.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.665 | 0 |
| 12/21/2023 | 18:00 | 280.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.016 | 0 |
| 12/21/2023 | 19:00 | 252.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.927 | 0 |
| 12/21/2023 | 20:00 | 247.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.924 | 0 |
| 12/21/2023 | 21:00 | 243.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.054 | 0 |
| 12/21/2023 | 22:00 | 238.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.126 | 0 |
| 12/21/2023 | 23:00 | 258.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.515 | 0 |
| 12/22/2023 | 0:00 | 286.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.096 | 0 |
| 12/22/2023 | 1:00 | 289.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.308 | 0 |
| 12/22/2023 | 2:00 | 290.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.535 | 0 |
| 12/22/2023 | 3:00 | 291.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.733 | 0 |
| 12/22/2023 | 4:00 | 295.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.808 | 0 |
| 12/22/2023 | 5:00 | 295.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.87 | 0 |
| 12/22/2023 | 6:00 | 299.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.186 | 0 |
| 12/22/2023 | 7:00 | 298.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.434 | 0 |
| 12/22/2023 | 8:00 | 291.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.058 | 0 |
| 12/22/2023 | 9:00 | 284.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.972 | 0 |
| 12/22/2023 | 10:00 | 278.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.846 | 0 |
| 12/22/2023 | 11:00 | 273.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.645 | 0 |
| 12/22/2023 | 12:00 | 255.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.149 | 0 |
| 12/22/2023 | 13:00 | 255.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.025 | 0 |
| 12/22/2023 | 14:00 | 280.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.327 | 0 |
| 12/22/2023 | 15:00 | 287.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.868 | 0 |
| 12/22/2023 | 16:00 | 298.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.175 | 0 |
| 12/22/2023 | 17:00 | 307.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.656 | 0 |
| 12/22/2023 | 18:00 | 278.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.711 | 0 |
| 12/22/2023 | 19:00 | 247.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.248 | 0 |
| 12/22/2023 | 20:00 | 243.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.774 | 0 |
| 12/22/2023 | 21:00 | 245.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.512 | 0 |
| 12/22/2023 | 22:00 | 251.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.615 | 0 |
| 12/22/2023 | 23:00 | 282.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.913 | 0 |
| 12/23/2023 | 0:00 | 324.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.769 | 0 |
| 12/23/2023 | 1:00 | 336.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.192 | 0 |
| 12/23/2023 | 2:00 | 345.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.677 | 0 |
| 12/23/2023 | 3:00 | 352.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.138 | 0 |
| 12/23/2023 | 4:00 | 358.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.217 | 0 |
| 12/23/2023 | 5:00 | 360.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.34 | 0 |

| 12/23/2023 | 6:00 | 365.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.439 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/23/2023 | 7:00 | 363.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.353 | 0 |
| 12/23/2023 | 8:00 | 356.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.583 | 0 |
| 12/23/2023 | 9:00 | 348.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.268 | 0 |
| 12/23/2023 | 10:00 | 336.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.48 | 0 |
| 12/23/2023 | 11:00 | 321.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.049 | 0 |
| 12/23/2023 | 12:00 | 286.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.524 | 0 |
| 12/23/2023 | 13:00 | 269.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.077 | 0 |
| 12/23/2023 | 14:00 | 270.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.043 | 0 |
| 12/23/2023 | 15:00 | 276.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.557 | 0 |
| 12/23/2023 | 16:00 | 285.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.629 | 0 |
| 12/23/2023 | 17:00 | 296.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.319 | 0 |
| 12/23/2023 | 18:00 | 274.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.468 | 0 |
| 12/23/2023 | 19:00 | 257.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.657 | 0 |
| 12/23/2023 | 20:00 | 259.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.524 | 0 |
| 12/23/2023 | 21:00 | 262.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.67 | 0 |
| 12/23/2023 | 22:00 | 265.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.566 | 0 |
| 12/23/2023 | 23:00 | 290.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.156 | 0 |
| 12/24/2023 | 0:00 | 325.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.705 | 0 |
| 12/24/2023 | 1:00 | 330.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.319 | 0 |
| 12/24/2023 | 2:00 | 336.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.25 | 0 |
| 12/24/2023 | 3:00 | 341.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.893 | 0 |
| 12/24/2023 | 4:00 | 347.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.7 | 0 |
| 12/24/2023 | 5:00 | 349.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.374 | 0 |
| 12/24/2023 | 6:00 | 354.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.515 | 0 |
| 12/24/2023 | 7:00 | 353.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.177 | 0 |
| 12/24/2023 | 8:00 | 352.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.687 | 0 |
| 12/24/2023 | 9:00 | 350.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.538 | 0 |
| 12/24/2023 | 10:00 | 350.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.61 | 0 |
| 12/24/2023 | 11:00 | 348.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.007 | 0 |
| 12/24/2023 | 12:00 | 332.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.069 | 0 |
| 12/24/2023 | 13:00 | 322.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.75 | 0 |
| 12/24/2023 | 14:00 | 333.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.063 | 0 |
| 12/24/2023 | 15:00 | 331.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.473 | 0 |
| 12/24/2023 | 16:00 | 331.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.918 | 0 |
| 12/24/2023 | 17:00 | 333.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.181 | 0 |
| 12/24/2023 | 18:00 | 310.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.702 | 0 |
| 12/24/2023 | 19:00 | 290.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.911 | 0 |
| 12/24/2023 | 20:00 | 293.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.673 | 0 |
| 12/24/2023 | 21:00 | 299.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.836 | 0 |
| 12/24/2023 | 22:00 | 300.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.438 | 0 |
| 12/24/2023 | 23:00 | 328.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.26 | 0 |
| 12/25/2023 | 0:00 | 360.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.611 | 0 |
| 12/25/2023 | 1:00 | 371.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.697 | 0 |
| 12/25/2023 | 2:00 | 378.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.316 | 0 |
| 12/25/2023 | 3:00 | 388.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.707 | 0 |
| 12/25/2023 | 4:00 | 394.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.84 | 0 |

| 12/25/2023 | 5:00 | 400.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.417 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/25/2023 | 6:00 | 406.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.689 | 0 |
| 12/25/2023 | 7:00 | 403.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.276 | 0 |
| 12/25/2023 | 8:00 | 396.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.419 | 0 |
| 12/25/2023 | 9:00 | 391.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.054 | 0 |
| 12/25/2023 | 10:00 | 385.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.367 | 0 |
| 12/25/2023 | 11:00 | 380.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.685 | 0 |
| 12/25/2023 | 12:00 | 363.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.366 | 0 |
| 12/25/2023 | 13:00 | 356.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.11 | 0 |
| 12/25/2023 | 14:00 | 363.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.158 | 0 |
| 12/25/2023 | 15:00 | 370.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.991 | 0 |
| 12/25/2023 | 16:00 | 375.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.067 | 0 |
| 12/25/2023 | 17:00 | 380.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.359 | 0 |
| 12/25/2023 | 18:00 | 355.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.734 | 0 |
| 12/25/2023 | 19:00 | 332.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.49 | 0 |
| 12/25/2023 | 20:00 | 336.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.032 | 0 |
| 12/25/2023 | 21:00 | 342.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.808 | 0 |
| 12/25/2023 | 22:00 | 346.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.52 | 0 |
| 12/25/2023 | 23:00 | 378.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.098 | 0 |
| 12/26/2023 | 0:00 | 414.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.165 | 0 |
| 12/26/2023 | 1:00 | 415.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.899 | 0 |
| 12/26/2023 | 2:00 | 422.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.594 | 0 |
| 12/26/2023 | 3:00 | 425.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.569 | 0 |
| 12/26/2023 | 4:00 | 428.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.157 | 0 |
| 12/26/2023 | 5:00 | 432.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.703 | 0 |
| 12/26/2023 | 6:00 | 434.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.315 | 0 |
| 12/26/2023 | 7:00 | 428.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.254 | 0 |
| 12/26/2023 | 8:00 | 410.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.753 | 0 |
| 12/26/2023 | 9:00 | 391.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.529 | 0 |
| 12/26/2023 | 10:00 | 373.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.386 | 0 |
| 12/26/2023 | 11:00 | 356.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.53 | 0 |
| 12/26/2023 | 12:00 | 327.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.431 | 0 |
| 12/26/2023 | 13:00 | 315.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.588 | 0 |
| 12/26/2023 | 14:00 | 325.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.906 | 0 |
| 12/26/2023 | 15:00 | 328.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.951 | 0 |
| 12/26/2023 | 16:00 | 339.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.691 | 0 |
| 12/26/2023 | 17:00 | 352.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.725 | 0 |
| 12/26/2023 | 18:00 | 336.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.132 | 0 |
| 12/26/2023 | 19:00 | 318.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.83 | 0 |
| 12/26/2023 | 20:00 | 321.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.129 | 0 |
| 12/26/2023 | 21:00 | 323.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.146 | 0 |
| 12/26/2023 | 22:00 | 322.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.778 | 0 |
| 12/26/2023 | 23:00 | 346.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.499 | 0 |
| 12/27/2023 | 0:00 | 374.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.672 | 0 |
| 12/27/2023 | 1:00 | 376.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.254 | 0 |
| 12/27/2023 | 2:00 | 378.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.096 | 0 |
| 12/27/2023 | 3:00 | 383.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.332 | 0 |

| 12/27/2023 | 4:00 | 385.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.563 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/27/2023 | 5:00 | 389.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.505 | 0 |
| 12/27/2023 | 6:00 | 390.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.667 | 0 |
| 12/27/2023 | 7:00 | 386.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.369 | 0 |
| 12/27/2023 | 8:00 | 370.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.825 | 0 |
| 12/27/2023 | 9:00 | 355.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.135 | 0 |
| 12/27/2023 | 10:00 | 339.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.749 | 0 |
| 12/27/2023 | 11:00 | 320.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.907 | 0 |
| 12/27/2023 | 12:00 | 290.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.721 | 0 |
| 12/27/2023 | 13:00 | 281.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.386 | 0 |
| 12/27/2023 | 14:00 | 294.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.972 | 0 |
| 12/27/2023 | 15:00 | 295.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.525 | 0 |
| 12/27/2023 | 16:00 | 296.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.627 | 0 |
| 12/27/2023 | 17:00 | 299.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.122 | 0 |
| 12/27/2023 | 18:00 | 272.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.423 | 0 |
| 12/27/2023 | 19:00 | 247.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.446 | 0 |
| 12/27/2023 | 20:00 | 245.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.235 | 0 |
| 12/27/2023 | 21:00 | 242.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.966 | 0 |
| 12/27/2023 | 22:00 | 240.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.787 | 0 |
| 12/27/2023 | 23:00 | 269.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.733 | 0 |
| 12/28/2023 | 0:00 | 313.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.636 | 0 |
| 12/28/2023 | 1:00 | 329.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.429 | 0 |
| 12/28/2023 | 2:00 | 350.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.65 | 0 |
| 12/28/2023 | 3:00 | 372.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.49 | 0 |
| 12/28/2023 | 4:00 | 394.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.854 | 0 |
| 12/28/2023 | 5:00 | 410.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.703 | 0 |
| 12/28/2023 | 6:00 | 417.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.182 | 0 |
| 12/28/2023 | 7:00 | 405.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.896 | 0 |
| 12/28/2023 | 8:00 | 395.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.816 | 0 |
| 12/28/2023 | 9:00 | 380.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.919 | 0 |
| 12/28/2023 | 10:00 | 364.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.806 | 0 |
| 12/28/2023 | 11:00 | 351.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.731 | 0 |
| 12/28/2023 | 12:00 | 323.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.061 | 0 |
| 12/28/2023 | 13:00 | 317.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.448 | 0 |
| 12/28/2023 | 14:00 | 328.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.228 | 0 |
| 12/28/2023 | 15:00 | 329.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.564 | 0 |
| 12/28/2023 | 16:00 | 332.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.19 | 0 |
| 12/28/2023 | 17:00 | 334.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.594 | 0 |
| 12/28/2023 | 18:00 | 310.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.479 | 0 |
| 12/28/2023 | 19:00 | 285.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.192 | 0 |
| 12/28/2023 | 20:00 | 284.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.196 | 0 |
| 12/28/2023 | 21:00 | 286.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.857 | 0 |
| 12/28/2023 | 22:00 | 290.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.658 | 0 |
| 12/28/2023 | 23:00 | 315.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.328 | 0 |
| 12/29/2023 | 0:00 | 351.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.15 | 0 |
| 12/29/2023 | 1:00 | 360.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.068 | 0 |
| 12/29/2023 | 2:00 | 369.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.205 | 0 |

| 12/29/2023 | 3:00 | 375.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.642 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/29/2023 | 4:00 | 385.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.132 | 0 |
| 12/29/2023 | 5:00 | 391.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.003 | 0 |
| 12/29/2023 | 6:00 | 396.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.796 | 0 |
| 12/29/2023 | 7:00 | 380.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.877 | 0 |
| 12/29/2023 | 8:00 | 365.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.501 | 0 |
| 12/29/2023 | 9:00 | 354.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.578 | 0 |
| 12/29/2023 | 10:00 | 353.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.29 | 0 |
| 12/29/2023 | 11:00 | 352.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.373 | 0 |
| 12/29/2023 | 12:00 | 336.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.966 | 0 |
| 12/29/2023 | 13:00 | 334.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.613 | 0 |
| 12/29/2023 | 14:00 | 352.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.403 | 0 |
| 12/29/2023 | 15:00 | 353.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.983 | 0 |
| 12/29/2023 | 16:00 | 353.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.654 | 0 |
| 12/29/2023 | 17:00 | 360.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.182 | 0 |
| 12/29/2023 | 18:00 | 339.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.984 | 0 |
| 12/29/2023 | 19:00 | 315.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.399 | 0 |
| 12/29/2023 | 20:00 | 321.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.508 | 0 |
| 12/29/2023 | 21:00 | 331.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.137 | 0 |
| 12/29/2023 | 22:00 | 341.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.494 | 0 |
| 12/29/2023 | 23:00 | 373.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.891 | 0 |
| 12/30/2023 | 0:00 | 413.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.526 | 0 |
| 12/30/2023 | 1:00 | 423.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.976 | 0 |
| 12/30/2023 | 2:00 | 434.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.642 | 0 |
| 12/30/2023 | 3:00 | 441.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.917 | 0 |
| 12/30/2023 | 4:00 | 448.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.847 | 0 |
| 12/30/2023 | 5:00 | 451.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.792 | 0 |
| 12/30/2023 | 6:00 | 454.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.56 | 0 |
| 12/30/2023 | 7:00 | 456.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.626 | 0 |
| 12/30/2023 | 8:00 | 443.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.638 | 0 |
| 12/30/2023 | 9:00 | 434.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.355 | 0 |
| 12/30/2023 | 10:00 | 416.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.743 | 0 |
| 12/30/2023 | 11:00 | 399.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.657 | 0 |
| 12/30/2023 | 12:00 | 368.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.473 | 0 |
| 12/30/2023 | 13:00 | 354.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.28 | 0 |
| 12/30/2023 | 14:00 | 364.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.234 | 0 |
| 12/30/2023 | 15:00 | 367.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.032 | 0 |
| 12/30/2023 | 16:00 | 370.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.876 | 0 |
| 12/30/2023 | 17:00 | 378.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.412 | 0 |
| 12/30/2023 | 18:00 | 356.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.154 | 0 |
| 12/30/2023 | 19:00 | 333.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.191 | 0 |
| 12/30/2023 | 20:00 | 338.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.897 | 0 |
| 12/30/2023 | 21:00 | 341.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.651 | 0 |
| 12/30/2023 | 22:00 | 338.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.674 | 0 |
| 12/30/2023 | 23:00 | 356.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.47 | 0 |
| 12/31/2023 | 0:00 | 381.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.443 | 0 |
| 12/31/2023 | 1:00 | 378.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.815 | 0 |

| 12/31/2023 | 2:00 | 374.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.262 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/31/2023 | 3:00 | 375.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.542 | 0 |
| 12/31/2023 | 4:00 | 373.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.783 | 0 |
| 12/31/2023 | 5:00 | 373.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.841 | 0 |
| 12/31/2023 | 6:00 | 373.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.941 | 0 |
| 12/31/2023 | 7:00 | 377.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.142 | 0 |
| 12/31/2023 | 8:00 | 373.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.671 | 0 |
| 12/31/2023 | 9:00 | 364.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.325 | 0 |
| 12/31/2023 | 10:00 | 359.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.772 | 0 |
| 12/31/2023 | 11:00 | 357.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.645 | 0 |
| 12/31/2023 | 12:00 | 337.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.666 | 0 |
| 12/31/2023 | 13:00 | 336.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.145 | 0 |
| 12/31/2023 | 14:00 | 355.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.988 | 0 |
| 12/31/2023 | 15:00 | 365.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.352 | 0 |
| 12/31/2023 | 16:00 | 372.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.838 | 0 |
| 12/31/2023 | 17:00 | 377.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.708 | 0 |
| 12/31/2023 | 18:00 | 353.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.659 | 0 |
| 12/31/2023 | 19:00 | 326.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.259 | 0 |
| 12/31/2023 | 20:00 | 329.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.57 | 0 |
| 12/31/2023 | 21:00 | 335.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.928 | 0 |
| 12/31/2023 | 22:00 | 340.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.586 | 0 |
| 12/31/2023 | 23:00 | 368.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.67 | 0 |