性能化指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.18 | 建筑面积A<=800㎡，S≤0.50；建筑面积A>800㎡，S≤0.40 | 满足 |
| ⊙屋顶构造 |  | 屋顶热工应当符合表3.3.3的要求 | 满足 |
| ⊙外墙构造 |  | 外墙热工应当符合表3.3.3的要求 | 适宜 |
| ⊙挑空楼板构造 |  | K≤0.60 | 适宜 |
| ⊙采暖与非采暖隔墙 |  | K≤1.5 | 适宜 |
| 地下车库与供暖房间之间的楼板 | 无 | K≤0.60 | 不需要 |
| 变形缝 | 无 | K≤0.60 | 不需要 |
| ⊙外门构造 |  | K≤3.00 | 满足 |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |
| ⊙综合权衡 | Ed=34.07; Er=未计算 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 | 未知结论 |
| 结论 |  |  | 未知结论 |