进行室外干球温度、湿球温度、综合温度、相对湿度、风速等参数的测试和计算;室内干球温度、湿球温度、平均辐射温度、相对湿度、风速舒适度等参数的测试和计算。

3测试仪器

意大利Deltaohm 公司热指数测定仪 HD32.3

主要功能:可实时监测干球温度、湿度、风速、黑球温度，通过设定新陈代谢率和服装热阻，可自动计算环境舒适度(PMV、PPD、WBGT)。

实验结果预测：
房间朝向(阳面与阴面):在同一时内，房间阳面与面于太阳射量不

同，阴面的湿度要比阳面高同一房间的靠门处风速要比处小，温度要低，因为供暖设备在户下面海拔高度:由于三楼的海拔比五楼低，在冬天五楼风速高，温度低，太阳辐射的效果相对小一点

不同人群:由于不同人群的服装热阻和新代谢率不一样，在相同热湿环境下对室内舒适度评价不一样

不同时段:在一天内，早上温度最低，中午两点的温度左右温度最高，到晚上温度又开始下降。早上湿度最大，中午和下午的湿度降低。晚上风速最高，其他时间段风较小。

[image: image1.png]B | TREE | ®A% | RE |[RREE| AV | PP
(§9)) (w/s) «)

EF | 19.4C [329% | 0.3 20.4 |-0.73[16.21
FF | 23.1C | 34.3% | 0.12 228 | 0.38 | 8.0

®E | 19.5C |34.3% | o0.11 201 [ -0.34| 7.4

EF | 16.8C [ 43.1% | 0.05 18.2 |-0.59 | 12.29
T4 | 22.9C [ 34.3% | 0.06 22.8 | 0.38 | 8.0

mE | 19.9C |35.6% | o0.02 199 |-0.22| 6.08
EF | 19.1C [ 39.7% [ o0.22 18.7 |-0.59 | 12.54
TF | 20.8C [29.3% [ 0.19 21.6 | -0.04 | 5.03
®E | 20.1C | 33.5% | 0.09 20.3 | -0.26 | 6.40
EF | 20.1C [ 43.1% | o0.01 19.8 | -0.16 | 5.46
F&# | 20.8C | 31.8% | 0.03 20.9 | -0.05 | 5.05
®mE | 20.0C [36.0% | o.01 20.1 | -0.19 | 5.74
EF | 19.5C | 36.1% | 2.38 15.9 | -1.64 | 5.9
FF | 22.4C | 5% 0.09 20.1 | 0.05 | 5.05
mE | 18.1C | 37.4% [ L12 180 |-1.33[ 418
EF | 18.4C | 65.9% | o0.02 1.6 | -1.81| 7.07
FF | 24.5C | 51% 0.02 21.3 [ 0.72 | 15.90
mE | 18.8C | 51.6% | o0.01 181 |-0.45( 9.22





