## 建筑工程中主体结构的材料主要有：钢筋、砼（包括砂、石、水泥）、砌体材料、砂浆（含水泥、砂）及一些掺合料（如砼、砂浆中的外加剂等）。

主体结构是基于地基基础之上，接受、承担和传递建设工程所有上部荷载，维持上部结构整体性、稳定性和安全性的有机联系的系统体系，它和地基基础一起共同构成的建设工程完整的结构系统，是建设工程安全使用的基础，是建设工程结构安全、稳定、可靠的载体和重要组成部分。

## 钢筋的强度标准值应具有95%的保证率。热轧钢筋的强度标准值系根据屈服强度确定，用fyk表示。预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋的强度标准值系根据极限抗拉强度确定，用fptk表示。
普通钢筋的强度标准值应按表4.2.2-1采用，预应力钢筋的强度标准值应按表4.2.2-2采用。各种直径钢筋、钢绞线和钢丝的公称截面面积、计算截面面积及理论重量应按附录B采用。