规定性指标

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⊙天窗 |  |  | 不需要 |
| ⊙屋顶构造 |  | K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升10% | 满足 |
| ⊙外墙构造 | K=0.62; D=4.31 | K≤0.72[K比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-4的要求提升10%] | 满足 |
| ⊙外窗热工 |  |  | 满足 |
| 结论 |  |  | 满足 |