## 光伏发电
铜铟镓硒光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2022-12-17
场地信息
地点 | 南昌 | 经纬度 | 北纬28°40′ 东经115°55′
标准辐照 | 12130.6KJ/(㎡.day)
光伏系统信息
组件类型 | 铜铟镓硒 | 铜铟镓硒 | 100Wp
组件数量 | 16 | 总装机量 | 1.6kW
组件安装方式 | 固定集成 | 方向角度 | 方位角（正南）倾角16°
逆变器效率 | 99% | 逆变器功率 | 6.75kW
线路损耗效率 | 0.99% | 材料表面污染效率 | 0.95%
修正系数 | 1% | 系统综合效率 | 96.12%
初始阶段光伏发电产量
月 | 太阳能总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 占全年百分比%
1月 | 21.9 | 0.054815 | 4.9
2月 | 24.6 | 0.047048 | 4.2
3月 | 26.2 | 0.054066 | 4.9
4月 | 46.6 | 0.095568 | 8.6
5月 | 50.6 | 0.1023 | 9.2
6月 | 37.2 | 0.10398 | 9.3
7月 | 35.5 | 0.12455 | 11.2
8月 | 62.4 | 0.14183 | 12.7
9月 | 51.1 | 0.11796 | 10.6
10月 | 43.5 | 0.1045 | 9.4
11月 | 40.8 | 0.087787 | 7.9
12月 | 34.4 | 0.08024 | 7.2
全年 | 474.8 | 1.1146 | 100
年总发电量 | 1.1MWh
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 标准辐照(南向倾角=纬度时候的太阳辐照)，单位: KJ/(㎡.day)