建筑碳排放计算书

公共建筑

1.工程概况

工程名称：绿源溯生——后疫情时代下的智慧集市设计

工程地点：江西-南昌

建筑寿命：50年

建筑面积：地上8651.852m3  地下0m3

建筑层数：地上2		地下0

建筑高度：10.8

控温期：供暖期11月30日-2月28日（次年） 供冷期6月14日-8月31日

2.标准依据

1.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2.《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

3.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4.《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

3.气象地点

江西南昌《建筑节能气象参数标准》

4.围护结构

4.1工程材料

4.2围护结构做法简要说明

4.2.1屋顶构造

4.2.2外墙构造

4.2.3外窗

外窗采用12A钢铝单框双玻窗（平均），传热系数2.500W/m2.K，玻窗比0.85，太阳得热系数0.400

5.围护结构概况

体形系数

外窗表

窗墙比

6.计算结果

负荷计算

碳排计算

- 建材生产运输

- 建筑建造拆除

- 建筑运行

- 全生命周期

7.结论

通过该项目全生命周期的碳排放量可以得出，平均每年碳排放量为-30.746tCO2，即该建筑平均每年为0碳排放且可以为环境减排达到绿色建筑的目的。