室外风环境模拟分析报告

1.项目概况

总平面图

三维视图

2.计算依据

本项目主要参照资料为:

1.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019+

2. 《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309-20134

3. 《绿色建筑评价技术细则》

4. 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

3.参考标准

室外风环境评价依据为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中有关室外风环境的条目要求。具体要求如下:

8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。评分规则如下:

1.冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地高 1.5m 处风速低干 5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于 2m/s.目室外风速放大系数小于2，得3分;除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过 5Pa，得2分。

2.过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分:50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得2分。

4.结果分析

4.1冬季距地高1.5m处风速图

4.2夏季距地高1.5m处风速图

4.3夏季门窗风压

| 分类 | 编号 | 朝向 | 风压(Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱├ 1001[起居室] | <未编号> | 东 | 4.05 |
| ︱├ 1001[起居室] | <未编号> | 东 | 4.19 |
| ︱├ 1001[起居室] | <未编号> | 东 | 4.11 |
| ︱├ 1001[起居室] | <未编号> | 东 | 4.34 |
| ︱├ 1001[起居室] | M1 | 东 | 3.95 |
| ︱├ 1001[起居室] | M1 | 东 | 4.08 |
| ︱├ 1001[起居室] | M1 | 东 | 4.15 |
| ︱├ 1001[起居室] | M1 | 东 | 4.34 |
| ︱├ 1001[起居室] | M1 | 东 | 4.47 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 南 | 5.61 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 南 | 5.61 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 东 | 3.43 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 东 | 3.43 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 东 | 4.02 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 东 | 4.02 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 东 | 4.02 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 北 | 3.89 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 北 | 3.89 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 北 | 3.83 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 北 | 3.84 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 西 | 4.76 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 西 | 4.59 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 西 | 4.59 |
| ︱├ 1002[起居室] | M833 | 南 | 4.59 |
| ︱├ 1003[起居室] | <未编号> | 南 | 5.63 |
| ︱├ 1003[起居室] | M1 | 南 | 5.63 |
| ︱├ 1004[起居室] | M1 | 南 | 5.02 |
| ︱├ 1005[起居室] | <未编号> | 南 | 4.68 |
| ︱├ 1006[起居室] | <未编号> | 西 | 5.9 |
| ︱├ 1006[起居室] | M1 | 西 | 4.59 |
| ︱├ 1006[起居室] | M828 | 西 | 5.93 |
| ︱├ 1007[起居室] | <未编号> | 东 | 3.53 |
| ︱├ 1008[起居室] | <未编号> | 西 | 5.89 |
| ︱├ 1008[起居室] | M1 | 西 | 5.87 |
| ︱├ 1008[起居室] | M828 | 西 | 5.78 |
| ︱├ 1009[起居室] | <未编号> | 西 | 5.38 |
| ︱├ 1009[起居室] | M1 | 西 | 5.55 |
| ︱├ 1009[起居室] | M828 | 西 | 5.38 |
| ︱├ 1010[起居室] | M828 | 北 | 4.59 |
| ︱├ 1012[起居室] | <未编号> | 西 | 4.83 |
| ︱├ 1012[起居室] | M1 | 西 | 4.59 |
| ︱├ 1012[起居室] | M1 | 西 | 4.68 |
| ︱├ 1013[起居室] | <未编号> | 西 | 4.91 |
| ︱├ 1013[起居室] | <未编号> | 西 | 4.94 |
| ︱├ 1014[起居室] | M1 | 西 | 5.01 |
| ︱├ 1014[起居室] | M1 | 西 | 4.95 |
| ︱├ 1015[起居室] | <未编号> | 西 | 4.92 |
| ︱├ 1015[起居室] | <未编号> | 西 | 4.86 |
| ︱├ 1016[起居室] | M834 | 西 | 4.45 |
| ︱├ 1016[起居室] | M834 | 南 | 4.75 |
| ︱├ 1017[起居室] | M1 | 西 | 4.8 |
| ︱├ 1017[起居室] | M1 | 西 | 4.72 |
| ︱├ 1019[起居室] | <未编号> | 西 | 4.48 |
| ︱├ 1019[起居室] | M1 | 西 | 4.67 |
| ︱├ 1021[起居室] | M0820 | 西 | 4.17 |
| ︱├ 1021[起居室] | M837 | 南 | 4.48 |
| ︱├ 1021[起居室] | M837 | 南 | 4.45 |
| ︱├ 1024[起居室] | M830 | 北 | 4.31 |
| ︱├ 1025[起居室] | M830 | 东 | 4.38 |
| ︱├ 1026[起居室] | M1 | 西 | 4 |
| ︱├ 1026[起居室] | M828 | 西 | 4.21 |
| ︱└ 1028[起居室] | M830 | 南 | 4.38 |
| └○第2层 |  |  |  |
| ├ 2038[起居室] | <未编号> | 南 | 4.91 |
| ├ 2038[起居室] | <未编号> | 东 | 3.24 |
| ├ 2038[起居室] | <未编号> | 南 | 6.42 |
| ├ 2038[起居室] | M1 | 南 | 5.06 |
| ├ 2038[起居室] | M1 | 东 | 2.86 |
| ├ 2038[起居室] | M1 | 南 | 6.57 |
| ├ 2039[起居室] | M834 | 西 | 5.3 |
| ├ 2040[起居室] | M1 | 西 | 5.26 |
| ├ 2041[起居室] | M1 | 东 | 3.29 |
| ├ 2042[起居室] | <未编号> | 西 | 5.46 |
| ├ 2042[起居室] | <未编号> | 东 | 3.52 |
| ├ 2042[起居室] | <未编号> | 北 | 3.25 |
| ├ 2042[起居室] | M1 | 东 | 3.44 |
| ├ 2042[起居室] | M1 | 北 | 3.5 |
| ├ 2042[起居室] | M1 | 北 | 3.24 |
| ├ 2042[起居室] | M1 | 西 | 4.84 |
| ├ 2042[起居室] | M834 | 西 | 4.7 |
| ├ 2044[起居室] | <未编号> | 东 | 3.45 |
| ├ 2045[起居室] | <未编号> | 东 | 4.25 |
| ├ 2045[起居室] | <未编号> | 东 | 4.11 |
| ├ 2045[起居室] | <未编号> | 东 | 4 |
| ├ 2045[起居室] | <未编号> | 东 | 3.84 |
| ├ 2045[起居室] | <未编号> | 南 | 5.42 |
| ├ 2045[起居室] | <未编号> | 北 | 3.83 |
| ├ 2045[起居室] | <未编号> | 北 | 3.84 |
| ├ 2045[起居室] | M1 | 东 | 4.17 |
| ├ 2045[起居室] | M1 | 东 | 4.08 |
| ├ 2045[起居室] | M1 | 东 | 3.9 |
| ├ 2045[起居室] | M1 | 北 | 3.82 |
| ├ 2045[起居室] | M1 | 北 | 3.94 |
| ├ 2045[起居室] | M834 | 东 | 3.34 |
| ├ 2045[起居室] | M834 | 南 | 5.92 |
| ├ 2045[起居室] | M834 | 北 | 4.31 |
| ├ 2046[起居室] | <未编号> | 南 | 5.86 |
| ├ 2046[起居室] | M1 | 南 | 5.63 |
| ├ 2048[起居室] | <未编号> | 南 | 5.34 |
| ├ 2049[起居室] | M1 | 南 | 4.88 |
| ├ 2051[起居室] | <未编号> | 北 | 3.43 |
| └ 2052[起居室] | M1 | 东 | 3.47 |

4.4冬季门窗风压表

| 分类 | 编号 | 朝向 | 风压(Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱├ 1001[起居室] | <未编号> | 东 | -3.14 |
| ︱├ 1001[起居室] | <未编号> | 东 | -3.17 |
| ︱├ 1001[起居室] | <未编号> | 东 | -3.31 |
| ︱├ 1001[起居室] | <未编号> | 东 | -3.03 |
| ︱├ 1001[起居室] | M1 | 东 | -2.87 |
| ︱├ 1001[起居室] | M1 | 东 | -3.33 |
| ︱├ 1001[起居室] | M1 | 东 | -3.18 |
| ︱├ 1001[起居室] | M1 | 东 | -3.08 |
| ︱├ 1001[起居室] | M1 | 东 | -3.07 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 南 | -3.25 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 南 | -3 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 东 | 0.12 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 东 | -0.12 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 东 | -2.88 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 东 | -2.88 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 东 | -2.88 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 北 | -4.69 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 北 | -4.84 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 北 | -2.7 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 北 | -2.95 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 西 | -3.24 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 西 | -3.28 |
| ︱├ 1001[起居室] | M834 | 西 | -3.31 |
| ︱├ 1002[起居室] | M833 | 南 | -3 |
| ︱├ 1003[起居室] | <未编号> | 南 | -2.79 |
| ︱├ 1003[起居室] | M1 | 南 | -2.79 |
| ︱├ 1004[起居室] | M1 | 南 | -3.17 |
| ︱├ 1005[起居室] | <未编号> | 南 | -3.39 |
| ︱├ 1006[起居室] | <未编号> | 西 | -2.69 |
| ︱├ 1006[起居室] | M1 | 西 | -2.72 |
| ︱├ 1006[起居室] | M828 | 西 | -2.84 |
| ︱├ 1007[起居室] | <未编号> | 东 | 0.06 |
| ︱├ 1008[起居室] | <未编号> | 西 | -2.97 |
| ︱├ 1008[起居室] | M1 | 西 | -2.94 |
| ︱├ 1008[起居室] | M828 | 西 | -3.14 |
| ︱├ 1009[起居室] | <未编号> | 西 | -3.1 |
| ︱├ 1009[起居室] | M1 | 西 | -3.14 |
| ︱├ 1009[起居室] | M828 | 西 | -3.11 |
| ︱├ 1010[起居室] | M828 | 北 | -3.32 |
| ︱├ 1012[起居室] | <未编号> | 西 | -3.73 |
| ︱├ 1012[起居室] | M1 | 西 | -3.25 |
| ︱├ 1012[起居室] | M1 | 西 | -3.45 |
| ︱├ 1013[起居室] | <未编号> | 西 | -3.84 |
| ︱├ 1013[起居室] | <未编号> | 西 | -3.91 |
| ︱├ 1014[起居室] | M1 | 西 | -4.06 |
| ︱├ 1014[起居室] | M1 | 西 | -4.24 |
| ︱├ 1015[起居室] | <未编号> | 西 | -4.35 |
| ︱├ 1015[起居室] | <未编号> | 西 | -4.52 |
| ︱├ 1016[起居室] | M834 | 西 | -3.05 |
| ︱├ 1016[起居室] | M834 | 南 | -3.38 |
| ︱├ 1017[起居室] | M1 | 西 | -4.85 |
| ︱├ 1017[起居室] | M1 | 西 | -4.95 |
| ︱├ 1019[起居室] | <未编号> | 西 | -5.22 |
| ︱├ 1019[起居室] | M1 | 西 | -5.1 |
| ︱├ 1021[起居室] | M0820 | 西 | -4.63 |
| ︱├ 1021[起居室] | M837 | 南 | -3.06 |
| ︱├ 1021[起居室] | M837 | 南 | -3.05 |
| ︱├ 1024[起居室] | M830 | 北 | -2.62 |
| ︱├ 1025[起居室] | M830 | 东 | -2.79 |
| ︱├ 1026[起居室] | M1 | 西 | -5.86 |
| ︱├ 1026[起居室] | M828 | 西 | -5.46 |
| ︱└ 1028[起居室] | M830 | 南 | -3.36 |
| └○第2层 |  |  |  |
| ├ 2038[起居室] | <未编号> | 南 | -2.07 |
| ├ 2038[起居室] | <未编号> | 东 | -1.87 |
| ├ 2038[起居室] | <未编号> | 南 | -1.96 |
| ├ 2038[起居室] | M1 | 南 | -1.99 |
| ├ 2038[起居室] | M1 | 东 | -1.97 |
| ├ 2038[起居室] | M1 | 南 | -1.92 |
| ├ 2039[起居室] | M834 | 西 | -1.97 |
| ├ 2040[起居室] | M1 | 西 | -2.06 |
| ├ 2041[起居室] | M1 | 东 | -1.9 |
| ├ 2042[起居室] | <未编号> | 西 | -2.2 |
| ├ 2042[起居室] | <未编号> | 东 | -1.1 |
| ├ 2042[起居室] | <未编号> | 北 | -1.57 |
| ├ 2042[起居室] | M1 | 东 | 0.95 |
| ├ 2042[起居室] | M1 | 北 | 0.87 |
| ├ 2042[起居室] | M1 | 北 | -0.94 |
| ├ 2042[起居室] | M1 | 西 | -2.35 |
| ├ 2042[起居室] | M834 | 西 | -2.41 |
| ├ 2044[起居室] | <未编号> | 东 | -1.15 |
| ├ 2045[起居室] | <未编号> | 东 | -3.08 |
| ├ 2045[起居室] | <未编号> | 东 | -3.38 |
| ├ 2045[起居室] | <未编号> | 东 | -2.88 |
| ├ 2045[起居室] | <未编号> | 东 | -2.45 |
| ├ 2045[起居室] | <未编号> | 南 | -2.8 |
| ├ 2045[起居室] | <未编号> | 北 | -2.77 |
| ├ 2045[起居室] | <未编号> | 北 | -3.55 |
| ├ 2045[起居室] | M1 | 东 | -3.18 |
| ├ 2045[起居室] | M1 | 东 | -3.21 |
| ├ 2045[起居室] | M1 | 东 | -2.75 |
| ├ 2045[起居室] | M1 | 北 | -2.5 |
| ├ 2045[起居室] | M1 | 北 | -4.67 |
| ├ 2045[起居室] | M834 | 东 | 1.1 |
| ├ 2045[起居室] | M834 | 南 | -2.84 |
| ├ 2045[起居室] | M834 | 北 | -3.34 |
| ├ 2046[起居室] | <未编号> | 南 | -2.88 |
| ├ 2046[起居室] | M1 | 南 | -2.91 |
| ├ 2048[起居室] | <未编号> | 南 | -3.15 |
| ├ 2049[起居室] | M1 | 南 | -3.21 |
| ├ 2051[起居室] | <未编号> | 北 | -0.44 |
| └ 2052[起居室] | M1 | 东 | 0.9 |

5.结论

根据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 评价中8.2.8冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地高 1.5m 处风速低干 5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于 2m/s.目室外风速放大系数小于2，得3分;除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过 5Pa，得2分；过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得3分:50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa，得2分。

本项目总得分为3+2+3+2为10分