## 4057
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 256313.0752 | 23400.0911 | 348.0686 | 平均照度 | 1065.2273 | 最小照度 | 331.91 | 最大照度 | 2748.0164 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 256791.257 | 23400.0911 | 392.328 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.31159
3 | 257269.4389 | 23400.0911 | 411.7068 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.12078
4 | 257747.6207 | 23400.0911 | 427.9555 | 房间编号 | 4057 | 房间用途 | 设计室 | 面积(㎡) | 33.05
5 | 258225.8025 | 23400.0911 | 436.4067 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 258703.9843 | 23400.0911 | 443.9149 | 日期 |  | 2023-02-27
7 | 259182.1661 | 23400.0911 | 427.2231
8 | 259660.348 | 23400.0911 | 421.2708
9 | 260138.5298 | 23400.0911 | 396.3609
10 | 260616.7116 | 23400.0911 | 364.2243
11 | 256014.8934 | 23400.0911 | 338.6781
12 | 260914.8934 | 23400.0911 | 344.466
13 | 255834.8934 | 23878.2729 | 352.1854
14 | 255834.8934 | 23580.0911 | 331.91
15 | 261094.8934 | 23878.2729 | 375.1951
16 | 261094.8934 | 23580.0911 | 360.4486
17 | 256313.0752 | 23878.2729 | 384.9016
18 | 256791.257 | 23878.2729 | 419.7832
19 | 257269.4389 | 23878.2729 | 431.2932
20 | 257747.6207 | 23878.2729 | 450.2412
21 | 258225.8025 | 23878.2729 | 456.4158
22 | 258703.9843 | 23878.2729 | 465.8896
23 | 259182.1661 | 23878.2729 | 458.3823
24 | 259660.348 | 23878.2729 | 449.9958
25 | 260138.5298 | 23878.2729 | 413.707
26 | 260616.7116 | 23878.2729 | 388.3592
27 | 255834.8934 | 24356.4547 | 392.1983
28 | 261094.8934 | 24356.4547 | 393.5066
29 | 256313.0752 | 24356.4547 | 429.205
30 | 256791.257 | 24356.4547 | 464.4553
31 | 257269.4389 | 24356.4547 | 456.411
32 | 257747.6207 | 24356.4547 | 476.361
33 | 258225.8025 | 24356.4547 | 486.736
34 | 258703.9843 | 24356.4547 | 486.3342
35 | 259182.1661 | 24356.4547 | 483.3209
36 | 259660.348 | 24356.4547 | 454.252
37 | 260138.5298 | 24356.4547 | 438.1497
38 | 260616.7116 | 24356.4547 | 411.4671
39 | 255834.8934 | 24834.6365 | 452.8191
40 | 261094.8934 | 24834.6365 | 465.8105
41 | 256313.0752 | 24834.6365 | 471.9375
42 | 256791.257 | 24834.6365 | 494.3258
43 | 257269.4389 | 24834.6365 | 516.9462
44 | 257747.6207 | 24834.6365 | 521.3313
45 | 258225.8025 | 24834.6365 | 534.0061
46 | 258703.9843 | 24834.6365 | 529.3097
47 | 259182.1661 | 24834.6365 | 517.1537
48 | 259660.348 | 24834.6365 | 493.8233
49 | 260138.5298 | 24834.6365 | 506.4191
50 | 260616.7116 | 24834.6365 | 463.0334
51 | 255834.8934 | 25312.8183 | 504.1238
52 | 261094.8934 | 25312.8183 | 509.9072
53 | 256313.0752 | 25312.8183 | 555.7123
54 | 256791.257 | 25312.8183 | 575.1789
55 | 257269.4389 | 25312.8183 | 582.9259
56 | 257747.6207 | 25312.8183 | 632.5256
57 | 258225.8025 | 25312.8183 | 654.6932
58 | 258703.9843 | 25312.8183 | 646.8195
59 | 259182.1661 | 25312.8183 | 651.6893
60 | 259660.348 | 25312.8183 | 596.2985
61 | 260138.5298 | 25312.8183 | 565.3046
62 | 260616.7116 | 25312.8183 | 534.3107
63 | 255834.8934 | 25791.0001 | 592.2529
64 | 261094.8934 | 25791.0001 | 610.6537
65 | 256313.0752 | 25791.0001 | 636.5217
66 | 256791.257 | 25791.0001 | 672.7945
67 | 257269.4389 | 25791.0001 | 720.098
68 | 257747.6207 | 25791.0001 | 725.4211
69 | 258225.8025 | 25791.0001 | 781.6562
70 | 258703.9843 | 25791.0001 | 770.0004
71 | 259182.1661 | 25791.0001 | 766.8041
72 | 259660.348 | 25791.0001 | 759.6199
73 | 260138.5298 | 25791.0001 | 680.6508
74 | 260616.7116 | 25791.0001 | 642.6607
75 | 255834.8934 | 26269.182 | 716.3463
76 | 261094.8934 | 26269.182 | 712.1147
77 | 256313.0752 | 26269.182 | 815.3699
78 | 256791.257 | 26269.182 | 830.5429
79 | 257269.4389 | 26269.182 | 899.8902
80 | 257747.6207 | 26269.182 | 952.7453
81 | 258225.8025 | 26269.182 | 907.3459
82 | 258703.9843 | 26269.182 | 966.5887
83 | 259182.1661 | 26269.182 | 926.7073
84 | 259660.348 | 26269.182 | 895.5428
85 | 260138.5298 | 26269.182 | 824.4848
86 | 260616.7116 | 26269.182 | 797.8796
87 | 255834.8934 | 26747.3638 | 839.8091
88 | 261094.8934 | 26747.3638 | 873.4019
89 | 256313.0752 | 26747.3638 | 982.2219
90 | 256791.257 | 26747.3638 | 1062.9171
91 | 257269.4389 | 26747.3638 | 1062.1253
92 | 257747.6207 | 26747.3638 | 1172.4976
93 | 258225.8025 | 26747.3638 | 1188.7501
94 | 258703.9843 | 26747.3638 | 1174.731
95 | 259182.1661 | 26747.3638 | 1197.267
96 | 259660.348 | 26747.3638 | 1110.8951
97 | 260138.5298 | 26747.3638 | 1090.769
98 | 260616.7116 | 26747.3638 | 975.4477
99 | 255834.8934 | 27225.5456 | 1045.7828
100 | 261094.8934 | 27225.5456 | 1086.9453
101 | 256313.0752 | 27225.5456 | 1235.5787
102 | 256791.257 | 27225.5456 | 1336.866
103 | 257269.4389 | 27225.5456 | 1439.3075
104 | 257747.6207 | 27225.5456 | 1394.7916
105 | 258225.8025 | 27225.5456 | 1531.0817
106 | 258703.9843 | 27225.5456 | 1523.5026
107 | 259182.1661 | 27225.5456 | 1503.8895
108 | 259660.348 | 27225.5456 | 1486.5157
109 | 260138.5298 | 27225.5456 | 1324.8672
110 | 260616.7116 | 27225.5456 | 1198.423
111 | 255834.8934 | 27703.7274 | 1264.0928
112 | 261094.8934 | 27703.7274 | 1283.6292
113 | 256313.0752 | 27703.7274 | 1548.9816
114 | 256791.257 | 27703.7274 | 1758.8332
115 | 257269.4389 | 27703.7274 | 1869.2186
116 | 257747.6207 | 27703.7274 | 1951.8027
117 | 258225.8025 | 27703.7274 | 1920.1209
118 | 258703.9843 | 27703.7274 | 1895.1572
119 | 259182.1661 | 27703.7274 | 1801.2402
120 | 259660.348 | 27703.7274 | 1829.7046
121 | 260138.5298 | 27703.7274 | 1748.9754
122 | 260616.7116 | 27703.7274 | 1566.952
123 | 255834.8934 | 28181.9092 | 1539.7724
124 | 255834.8934 | 28480.0911 | 1668.4781
125 | 261094.8934 | 28181.9092 | 1526.3981
126 | 261094.8934 | 28480.0911 | 1657.0665
127 | 256313.0752 | 28181.9092 | 1960.1761
128 | 256791.257 | 28181.9092 | 2202.5039
129 | 257269.4389 | 28181.9092 | 2300.2663
130 | 257747.6207 | 28181.9092 | 2364.2681
131 | 258225.8025 | 28181.9092 | 2360.632
132 | 258703.9843 | 28181.9092 | 2389.9549
133 | 259182.1661 | 28181.9092 | 2336.7735
134 | 259660.348 | 28181.9092 | 2264.8615
135 | 260138.5298 | 28181.9092 | 2225.0846
136 | 260616.7116 | 28181.9092 | 2138.5474
137 | 256313.0752 | 28660.0911 | 2550.3393
138 | 256791.257 | 28660.0911 | 2676.4424
139 | 257269.4389 | 28660.0911 | 2732.5103
140 | 257747.6207 | 28660.0911 | 2713.2651
141 | 258225.8025 | 28660.0911 | 2732.5546
142 | 258703.9843 | 28660.0911 | 2739.1229
143 | 259182.1661 | 28660.0911 | 2741.0867
144 | 259660.348 | 28660.0911 | 2748.0164
145 | 260138.5298 | 28660.0911 | 2681.1524
146 | 260616.7116 | 28660.0911 | 2640.4726
147 | 256014.8934 | 28660.0911 | 2426.8865
148 | 260914.8934 | 28660.0911 | 2615.1053

## 4056
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 244313.0752 | 23400.0911 | 352.2094 | 平均照度 | 1064.8287 | 最小照度 | 334.2197 | 最大照度 | 2758.4391 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 244791.257 | 23400.0911 | 388.1789 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.31387
3 | 245269.4389 | 23400.0911 | 398.9477 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.12116
4 | 245747.6207 | 23400.0911 | 417.87 | 房间编号 | 4056 | 房间用途 | 设计室 | 面积(㎡) | 33.05
5 | 246225.8025 | 23400.0911 | 417.4394 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 246703.9843 | 23400.0911 | 426.6947 | 日期 |  | 2023-02-27
7 | 247182.1661 | 23400.0911 | 411.1929
8 | 247660.348 | 23400.0911 | 400.9337
9 | 248138.5298 | 23400.0911 | 376.3363
10 | 248616.7116 | 23400.0911 | 369.906
11 | 244014.8934 | 23400.0911 | 338.917
12 | 248914.8934 | 23400.0911 | 352.6541
13 | 243834.8934 | 23878.2729 | 359.3566
14 | 243834.8934 | 23580.0911 | 334.2197
15 | 249094.8934 | 23878.2729 | 351.1113
16 | 249094.8934 | 23580.0911 | 337.5919
17 | 244313.0752 | 23878.2729 | 383.3285
18 | 244791.257 | 23878.2729 | 417.1784
19 | 245269.4389 | 23878.2729 | 419.7109
20 | 245747.6207 | 23878.2729 | 438.0571
21 | 246225.8025 | 23878.2729 | 443.9391
22 | 246703.9843 | 23878.2729 | 450.9131
23 | 247182.1661 | 23878.2729 | 452.3461
24 | 247660.348 | 23878.2729 | 442.1787
25 | 248138.5298 | 23878.2729 | 407.4179
26 | 248616.7116 | 23878.2729 | 385.6832
27 | 243834.8934 | 24356.4547 | 394.5684
28 | 249094.8934 | 24356.4547 | 384.7292
29 | 244313.0752 | 24356.4547 | 414.8546
30 | 244791.257 | 24356.4547 | 450.3284
31 | 245269.4389 | 24356.4547 | 442.1332
32 | 245747.6207 | 24356.4547 | 487.6028
33 | 246225.8025 | 24356.4547 | 486.3302
34 | 246703.9843 | 24356.4547 | 461.5749
35 | 247182.1661 | 24356.4547 | 468.2523
36 | 247660.348 | 24356.4547 | 458.6877
37 | 248138.5298 | 24356.4547 | 439.6308
38 | 248616.7116 | 24356.4547 | 430.2657
39 | 243834.8934 | 24834.6365 | 433.6805
40 | 249094.8934 | 24834.6365 | 430.5404
41 | 244313.0752 | 24834.6365 | 455.2525
42 | 244791.257 | 24834.6365 | 500.6087
43 | 245269.4389 | 24834.6365 | 530.5466
44 | 245747.6207 | 24834.6365 | 535.2378
45 | 246225.8025 | 24834.6365 | 528.3454
46 | 246703.9843 | 24834.6365 | 505.113
47 | 247182.1661 | 24834.6365 | 507.955
48 | 247660.348 | 24834.6365 | 503.3011
49 | 248138.5298 | 24834.6365 | 499.9371
50 | 248616.7116 | 24834.6365 | 473.0738
51 | 243834.8934 | 25312.8183 | 503.2382
52 | 249094.8934 | 25312.8183 | 517.4083
53 | 244313.0752 | 25312.8183 | 567.2101
54 | 244791.257 | 25312.8183 | 585.471
55 | 245269.4389 | 25312.8183 | 594.4175
56 | 245747.6207 | 25312.8183 | 632.1053
57 | 246225.8025 | 25312.8183 | 656.375
58 | 246703.9843 | 25312.8183 | 653.9005
59 | 247182.1661 | 25312.8183 | 657.998
60 | 247660.348 | 25312.8183 | 585.0318
61 | 248138.5298 | 25312.8183 | 559.2668
62 | 248616.7116 | 25312.8183 | 533.5017
63 | 243834.8934 | 25791.0001 | 614.0353
64 | 249094.8934 | 25791.0001 | 597.9856
65 | 244313.0752 | 25791.0001 | 654.5476
66 | 244791.257 | 25791.0001 | 719.8998
67 | 245269.4389 | 25791.0001 | 767.1932
68 | 245747.6207 | 25791.0001 | 726.8465
69 | 246225.8025 | 25791.0001 | 785.1374
70 | 246703.9843 | 25791.0001 | 777.4977
71 | 247182.1661 | 25791.0001 | 804.3267
72 | 247660.348 | 25791.0001 | 794.1541
73 | 248138.5298 | 25791.0001 | 692.9111
74 | 248616.7116 | 25791.0001 | 651.9461
75 | 243834.8934 | 26269.182 | 720.0086
76 | 249094.8934 | 26269.182 | 714.9584
77 | 244313.0752 | 26269.182 | 792.6837
78 | 244791.257 | 26269.182 | 855.6147
79 | 245269.4389 | 26269.182 | 915.4787
80 | 245747.6207 | 26269.182 | 969.4847
81 | 246225.8025 | 26269.182 | 917.2453
82 | 246703.9843 | 26269.182 | 950.1627
83 | 247182.1661 | 26269.182 | 943.0425
84 | 247660.348 | 26269.182 | 907.966
85 | 248138.5298 | 26269.182 | 802.4487
86 | 248616.7116 | 26269.182 | 783.8023
87 | 243834.8934 | 26747.3638 | 875.027
88 | 249094.8934 | 26747.3638 | 858.7147
89 | 244313.0752 | 26747.3638 | 979.9635
90 | 244791.257 | 26747.3638 | 1069.6754
91 | 245269.4389 | 26747.3638 | 1078.2097
92 | 245747.6207 | 26747.3638 | 1193.543
93 | 246225.8025 | 26747.3638 | 1184.5791
94 | 246703.9843 | 26747.3638 | 1159.6496
95 | 247182.1661 | 26747.3638 | 1184.6236
96 | 247660.348 | 26747.3638 | 1113.556
97 | 248138.5298 | 26747.3638 | 1073.7981
98 | 248616.7116 | 26747.3638 | 961.1629
99 | 243834.8934 | 27225.5456 | 1046.2518
100 | 249094.8934 | 27225.5456 | 1048.7268
101 | 244313.0752 | 27225.5456 | 1244.6931
102 | 244791.257 | 27225.5456 | 1374.7638
103 | 245269.4389 | 27225.5456 | 1417.0092
104 | 245747.6207 | 27225.5456 | 1413.5154
105 | 246225.8025 | 27225.5456 | 1515.7038
106 | 246703.9843 | 27225.5456 | 1553.6779
107 | 247182.1661 | 27225.5456 | 1533.9996
108 | 247660.348 | 27225.5456 | 1518.2299
109 | 248138.5298 | 27225.5456 | 1336.0791
110 | 248616.7116 | 27225.5456 | 1228.8071
111 | 243834.8934 | 27703.7274 | 1245.5342
112 | 249094.8934 | 27703.7274 | 1262.0692
113 | 244313.0752 | 27703.7274 | 1557.4435
114 | 244791.257 | 27703.7274 | 1772.9019
115 | 245269.4389 | 27703.7274 | 1844.0324
116 | 245747.6207 | 27703.7274 | 1932.9247
117 | 246225.8025 | 27703.7274 | 1950.7092
118 | 246703.9843 | 27703.7274 | 1975.4193
119 | 247182.1661 | 27703.7274 | 1871.4776
120 | 247660.348 | 27703.7274 | 1855.9222
121 | 248138.5298 | 27703.7274 | 1730.675
122 | 248616.7116 | 27703.7274 | 1558.3413
123 | 243834.8934 | 28181.9092 | 1522.907
124 | 243834.8934 | 28480.0911 | 1672.0577
125 | 249094.8934 | 28181.9092 | 1526.3838
126 | 249094.8934 | 28480.0911 | 1655.1844
127 | 244313.0752 | 28181.9092 | 1988.7512
128 | 244791.257 | 28181.9092 | 2221.003
129 | 245269.4389 | 28181.9092 | 2298.0661
130 | 245747.6207 | 28181.9092 | 2349.9954
131 | 246225.8025 | 28181.9092 | 2317.9032
132 | 246703.9843 | 28181.9092 | 2377.8508
133 | 247182.1661 | 28181.9092 | 2395.2645
134 | 247660.348 | 28181.9092 | 2271.9794
135 | 248138.5298 | 28181.9092 | 2243.2812
136 | 248616.7116 | 28181.9092 | 1959.9568
137 | 244313.0752 | 28660.0911 | 2535.1074
138 | 244791.257 | 28660.0911 | 2662.1139
139 | 245269.4389 | 28660.0911 | 2699.8746
140 | 245747.6207 | 28660.0911 | 2711.4071
141 | 246225.8025 | 28660.0911 | 2711.1825
142 | 246703.9843 | 28660.0911 | 2758.4391
143 | 247182.1661 | 28660.0911 | 2719.0507
144 | 247660.348 | 28660.0911 | 2705.0191
145 | 248138.5298 | 28660.0911 | 2671.8448
146 | 248616.7116 | 28660.0911 | 2648.6189
147 | 244014.8934 | 28660.0911 | 2413.6883
148 | 248914.8934 | 28660.0911 | 2634.1358

## 4055
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 232313.0752 | 23400.0911 | 348.8161 | 平均照度 | 1059.4165 | 最小照度 | 330.2225 | 最大照度 | 2774.2091 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 232791.257 | 23400.0911 | 382.3265 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.3117
3 | 233269.4389 | 23400.0911 | 393.5048 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.11903
4 | 233747.6207 | 23400.0911 | 407.2835 | 房间编号 | 4055 | 房间用途 | 设计室 | 面积(㎡) | 33.05
5 | 234225.8025 | 23400.0911 | 422.6168 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 234703.9843 | 23400.0911 | 429.3971 | 日期 |  | 2023-02-27
7 | 235182.1661 | 23400.0911 | 427.0062
8 | 235660.348 | 23400.0911 | 423.0011
9 | 236138.5298 | 23400.0911 | 398.4297
10 | 236616.7116 | 23400.0911 | 354.3569
11 | 232014.8934 | 23400.0911 | 341.3714
12 | 236914.8934 | 23400.0911 | 338.9628
13 | 231834.8934 | 23878.2729 | 347.5952
14 | 231834.8934 | 23580.0911 | 330.2225
15 | 237094.8934 | 23878.2729 | 352.3975
16 | 237094.8934 | 23580.0911 | 339.3397
17 | 232313.0752 | 23878.2729 | 391.8949
18 | 232791.257 | 23878.2729 | 428.4271
19 | 233269.4389 | 23878.2729 | 436.0796
20 | 233747.6207 | 23878.2729 | 457.2642
21 | 234225.8025 | 23878.2729 | 439.505
22 | 234703.9843 | 23878.2729 | 447.493
23 | 235182.1661 | 23878.2729 | 448.0048
24 | 235660.348 | 23878.2729 | 439.0062
25 | 236138.5298 | 23878.2729 | 415.2263
26 | 236616.7116 | 23878.2729 | 389.9119
27 | 231834.8934 | 24356.4547 | 384.7782
28 | 237094.8934 | 24356.4547 | 403.9235
29 | 232313.0752 | 24356.4547 | 430.2802
30 | 232791.257 | 24356.4547 | 464.221
31 | 233269.4389 | 24356.4547 | 463.3336
32 | 233747.6207 | 24356.4547 | 496.2177
33 | 234225.8025 | 24356.4547 | 491.0202
34 | 234703.9843 | 24356.4547 | 481.4212
35 | 235182.1661 | 24356.4547 | 475.902
36 | 235660.348 | 24356.4547 | 447.0368
37 | 236138.5298 | 24356.4547 | 437.0965
38 | 236616.7116 | 24356.4547 | 416.3852
39 | 231834.8934 | 24834.6365 | 451.193
40 | 237094.8934 | 24834.6365 | 440.0079
41 | 232313.0752 | 24834.6365 | 472.7546
42 | 232791.257 | 24834.6365 | 501.255
43 | 233269.4389 | 24834.6365 | 532.2921
44 | 233747.6207 | 24834.6365 | 544.3163
45 | 234225.8025 | 24834.6365 | 546.3887
46 | 234703.9843 | 24834.6365 | 525.8279
47 | 235182.1661 | 24834.6365 | 511.8159
48 | 235660.348 | 24834.6365 | 487.965
49 | 236138.5298 | 24834.6365 | 507.3606
50 | 236616.7116 | 24834.6365 | 468.4281
51 | 231834.8934 | 25312.8183 | 524.5042
52 | 237094.8934 | 25312.8183 | 508.6691
53 | 232313.0752 | 25312.8183 | 549.3139
54 | 232791.257 | 25312.8183 | 573.8848
55 | 233269.4389 | 25312.8183 | 594.972
56 | 233747.6207 | 25312.8183 | 629.6946
57 | 234225.8025 | 25312.8183 | 655.2242
58 | 234703.9843 | 25312.8183 | 647.2959
59 | 235182.1661 | 25312.8183 | 651.1844
60 | 235660.348 | 25312.8183 | 595.4894
61 | 236138.5298 | 25312.8183 | 566.953
62 | 236616.7116 | 25312.8183 | 538.4166
63 | 231834.8934 | 25791.0001 | 582.2485
64 | 237094.8934 | 25791.0001 | 621.212
65 | 232313.0752 | 25791.0001 | 627.8388
66 | 232791.257 | 25791.0001 | 677.732
67 | 233269.4389 | 25791.0001 | 727.2922
68 | 233747.6207 | 25791.0001 | 723.823
69 | 234225.8025 | 25791.0001 | 787.4026
70 | 234703.9843 | 25791.0001 | 773.0993
71 | 235182.1661 | 25791.0001 | 798.1305
72 | 235660.348 | 25791.0001 | 787.1866
73 | 236138.5298 | 25791.0001 | 693.9024
74 | 236616.7116 | 25791.0001 | 657.3652
75 | 231834.8934 | 26269.182 | 699.1154
76 | 237094.8934 | 26269.182 | 714.1698
77 | 232313.0752 | 26269.182 | 792.7218
78 | 232791.257 | 26269.182 | 824.2086
79 | 233269.4389 | 26269.182 | 879.3537
80 | 233747.6207 | 26269.182 | 929.289
81 | 234225.8025 | 26269.182 | 920.7414
82 | 234703.9843 | 26269.182 | 967.6613
83 | 235182.1661 | 26269.182 | 950.9638
84 | 235660.348 | 26269.182 | 885.8047
85 | 236138.5298 | 26269.182 | 804.1643
86 | 236616.7116 | 26269.182 | 807.7669
87 | 231834.8934 | 26747.3638 | 849.8272
88 | 237094.8934 | 26747.3638 | 863.8089
89 | 232313.0752 | 26747.3638 | 995.9022
90 | 232791.257 | 26747.3638 | 1053.1002
91 | 233269.4389 | 26747.3638 | 1033.4516
92 | 233747.6207 | 26747.3638 | 1171.7693
93 | 234225.8025 | 26747.3638 | 1197.1789
94 | 234703.9843 | 26747.3638 | 1181.3237
95 | 235182.1661 | 26747.3638 | 1158.4103
96 | 235660.348 | 26747.3638 | 1089.8086
97 | 236138.5298 | 26747.3638 | 1075.1951
98 | 236616.7116 | 26747.3638 | 947.5091
99 | 231834.8934 | 27225.5456 | 1021.434
100 | 237094.8934 | 27225.5456 | 1042.428
101 | 232313.0752 | 27225.5456 | 1188.4406
102 | 232791.257 | 27225.5456 | 1310.5831
103 | 233269.4389 | 27225.5456 | 1434.9932
104 | 233747.6207 | 27225.5456 | 1395.3572
105 | 234225.8025 | 27225.5456 | 1498.1183
106 | 234703.9843 | 27225.5456 | 1567.0574
107 | 235182.1661 | 27225.5456 | 1497.2936
108 | 235660.348 | 27225.5456 | 1482.1317
109 | 236138.5298 | 27225.5456 | 1349.4563
110 | 236616.7116 | 27225.5456 | 1166.9541
111 | 231834.8934 | 27703.7274 | 1253.2875
112 | 237094.8934 | 27703.7274 | 1280.5084
113 | 232313.0752 | 27703.7274 | 1545.8711
114 | 232791.257 | 27703.7274 | 1733.9703
115 | 233269.4389 | 27703.7274 | 1837.424
116 | 233747.6207 | 27703.7274 | 1926.4414
117 | 234225.8025 | 27703.7274 | 1951.3627
118 | 234703.9843 | 27703.7274 | 1935.269
119 | 235182.1661 | 27703.7274 | 1904.1019
120 | 235660.348 | 27703.7274 | 1889.9861
121 | 236138.5298 | 27703.7274 | 1722.9223
122 | 236616.7116 | 27703.7274 | 1554.5944
123 | 231834.8934 | 28181.9092 | 1553.3957
124 | 231834.8934 | 28480.0911 | 1693.1323
125 | 237094.8934 | 28181.9092 | 1512.2027
126 | 237094.8934 | 28480.0911 | 1647.0482
127 | 232313.0752 | 28181.9092 | 1930.1167
128 | 232791.257 | 28181.9092 | 2184.8625
129 | 233269.4389 | 28181.9092 | 2278.4343
130 | 233747.6207 | 28181.9092 | 2337.661
131 | 234225.8025 | 28181.9092 | 2300.9102
132 | 234703.9843 | 28181.9092 | 2334.5147
133 | 235182.1661 | 28181.9092 | 2343.2005
134 | 235660.348 | 28181.9092 | 2344.9542
135 | 236138.5298 | 28181.9092 | 2318.6959
136 | 236616.7116 | 28181.9092 | 1944.0661
137 | 232313.0752 | 28660.0911 | 2538.1692
138 | 232791.257 | 28660.0911 | 2774.2091
139 | 233269.4389 | 28660.0911 | 2703.023
140 | 233747.6207 | 28660.0911 | 2716.9872
141 | 234225.8025 | 28660.0911 | 2735.6683
142 | 234703.9843 | 28660.0911 | 2714.6011
143 | 235182.1661 | 28660.0911 | 2725.8061
144 | 235660.348 | 28660.0911 | 2741.5493
145 | 236138.5298 | 28660.0911 | 2669.9007
146 | 236616.7116 | 28660.0911 | 2619.6417
147 | 232014.8934 | 28660.0911 | 2390.9811
148 | 236914.8934 | 28660.0911 | 2253.1856

## 4045
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 219094.8934 | 11878.2729 | 332.083 | 平均照度 | 1052.0128 | 最小照度 | 315.1259 | 最大照度 | 2745.456 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 219094.8934 | 12356.4547 | 376.7 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.29955
3 | 219094.8934 | 12834.6365 | 397.9104 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.11478
4 | 219094.8934 | 13312.8183 | 380.7043 | 房间编号 | 4045 | 房间用途 | 设计室 | 面积(㎡) | 33.05
5 | 219094.8934 | 13791.0001 | 401.4386 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 219094.8934 | 14269.182 | 379.6473 | 日期 |  | 2023-02-27
7 | 219094.8934 | 14747.3638 | 379.267
8 | 219094.8934 | 15225.5456 | 395.9407
9 | 219094.8934 | 15703.7274 | 354.0457
10 | 219094.8934 | 16181.9092 | 345.7137
11 | 219094.8934 | 11580.0911 | 326.7148
12 | 219094.8934 | 16480.0911 | 329.2292
13 | 218616.7116 | 11400.0911 | 335.9263
14 | 218914.8934 | 11400.0911 | 315.1259
15 | 218616.7116 | 16660.0911 | 343.065
16 | 218914.8934 | 16660.0911 | 326.7789
17 | 218616.7116 | 11878.2729 | 373.2848
18 | 218616.7116 | 12356.4547 | 408.4551
19 | 218616.7116 | 12834.6365 | 411.418
20 | 218616.7116 | 13312.8183 | 428.8287
21 | 218616.7116 | 13791.0001 | 427.1519
22 | 218616.7116 | 14269.182 | 432.4286
23 | 218616.7116 | 14747.3638 | 436.3824
24 | 218616.7116 | 15225.5456 | 428.9093
25 | 218616.7116 | 15703.7274 | 390.6009
26 | 218616.7116 | 16181.9092 | 371.5224
27 | 218138.5298 | 11400.0911 | 385.569
28 | 218138.5298 | 16660.0911 | 373.8201
29 | 218138.5298 | 11878.2729 | 419.6352
30 | 218138.5298 | 12356.4547 | 452.5373
31 | 218138.5298 | 12834.6365 | 435.5009
32 | 218138.5298 | 13312.8183 | 456.554
33 | 218138.5298 | 13791.0001 | 465.9177
34 | 218138.5298 | 14269.182 | 467.0568
35 | 218138.5298 | 14747.3638 | 466.746
36 | 218138.5298 | 15225.5456 | 461.9761
37 | 218138.5298 | 15703.7274 | 436.6208
38 | 218138.5298 | 16181.9092 | 400.8766
39 | 217660.348 | 11400.0911 | 433.7702
40 | 217660.348 | 16660.0911 | 429.7068
41 | 217660.348 | 11878.2729 | 464.0742
42 | 217660.348 | 12356.4547 | 475.0105
43 | 217660.348 | 12834.6365 | 500.3119
44 | 217660.348 | 13312.8183 | 505.8764
45 | 217660.348 | 13791.0001 | 519.7158
46 | 217660.348 | 14269.182 | 516.0626
47 | 217660.348 | 14747.3638 | 518.2493
48 | 217660.348 | 15225.5456 | 512.9704
49 | 217660.348 | 15703.7274 | 488.2561
50 | 217660.348 | 16181.9092 | 453.1488
51 | 217182.1661 | 11400.0911 | 506.7223
52 | 217182.1661 | 16660.0911 | 507.2715
53 | 217182.1661 | 11878.2729 | 562.2651
54 | 217182.1661 | 12356.4547 | 566.4213
55 | 217182.1661 | 12834.6365 | 561.1908
56 | 217182.1661 | 13312.8183 | 621.5354
57 | 217182.1661 | 13791.0001 | 649.8276
58 | 217182.1661 | 14269.182 | 640.9654
59 | 217182.1661 | 14747.3638 | 646.5126
60 | 217182.1661 | 15225.5456 | 577.436
61 | 217182.1661 | 15703.7274 | 550.9621
62 | 217182.1661 | 16181.9092 | 524.4881
63 | 216703.9843 | 11400.0911 | 583.8858
64 | 216703.9843 | 16660.0911 | 611.6558
65 | 216703.9843 | 11878.2729 | 649.4271
66 | 216703.9843 | 12356.4547 | 696.3687
67 | 216703.9843 | 12834.6365 | 742.3273
68 | 216703.9843 | 13312.8183 | 718.3944
69 | 216703.9843 | 13791.0001 | 780.8632
70 | 216703.9843 | 14269.182 | 769.0085
71 | 216703.9843 | 14747.3638 | 754.9933
72 | 216703.9843 | 15225.5456 | 748.7893
73 | 216703.9843 | 15703.7274 | 697.7886
74 | 216703.9843 | 16181.9092 | 669.6786
75 | 216225.8025 | 11400.0911 | 721.1297
76 | 216225.8025 | 16660.0911 | 710.0662
77 | 216225.8025 | 11878.2729 | 808.1537
78 | 216225.8025 | 12356.4547 | 848.3884
79 | 216225.8025 | 12834.6365 | 881.0242
80 | 216225.8025 | 13312.8183 | 927.7099
81 | 216225.8025 | 13791.0001 | 913.7531
82 | 216225.8025 | 14269.182 | 925.6098
83 | 216225.8025 | 14747.3638 | 899.9685
84 | 216225.8025 | 15225.5456 | 869.2146
85 | 216225.8025 | 15703.7274 | 814.7192
86 | 216225.8025 | 16181.9092 | 807.6733
87 | 215747.6207 | 11400.0911 | 843.8686
88 | 215747.6207 | 16660.0911 | 848.7502
89 | 215747.6207 | 11878.2729 | 969.6738
90 | 215747.6207 | 12356.4547 | 1060.3966
91 | 215747.6207 | 12834.6365 | 1123.585
92 | 215747.6207 | 13312.8183 | 1189.3323
93 | 215747.6207 | 13791.0001 | 1234.7128
94 | 215747.6207 | 14269.182 | 1169.9697
95 | 215747.6207 | 14747.3638 | 1143.4085
96 | 215747.6207 | 15225.5456 | 1077.2346
97 | 215747.6207 | 15703.7274 | 1049.1228
98 | 215747.6207 | 16181.9092 | 943.4261
99 | 215269.4389 | 11400.0911 | 1039.1288
100 | 215269.4389 | 16660.0911 | 1062.7714
101 | 215269.4389 | 11878.2729 | 1192.0229
102 | 215269.4389 | 12356.4547 | 1314.6802
103 | 215269.4389 | 12834.6365 | 1434.9823
104 | 215269.4389 | 13312.8183 | 1517.8332
105 | 215269.4389 | 13791.0001 | 1526.0328
106 | 215269.4389 | 14269.182 | 1478.9525
107 | 215269.4389 | 14747.3638 | 1501.2489
108 | 215269.4389 | 15225.5456 | 1491.9879
109 | 215269.4389 | 15703.7274 | 1319.4241
110 | 215269.4389 | 16181.9092 | 1235.6261
111 | 214791.257 | 11400.0911 | 1262.5092
112 | 214791.257 | 16660.0911 | 1272.4952
113 | 214791.257 | 11878.2729 | 1578.2333
114 | 214791.257 | 12356.4547 | 1711.1151
115 | 214791.257 | 12834.6365 | 1839.2536
116 | 214791.257 | 13312.8183 | 1926.4077
117 | 214791.257 | 13791.0001 | 1927.9813
118 | 214791.257 | 14269.182 | 1867.2725
119 | 214791.257 | 14747.3638 | 1915.1245
120 | 214791.257 | 15225.5456 | 1911.3454
121 | 214791.257 | 15703.7274 | 1732.8167
122 | 214791.257 | 16181.9092 | 1560.6098
123 | 214313.0752 | 11400.0911 | 1484.993
124 | 214014.8934 | 11400.0911 | 1595.882
125 | 214313.0752 | 16660.0911 | 1482.1893
126 | 214014.8934 | 16660.0911 | 1618.8843
127 | 214313.0752 | 11878.2729 | 1967.9519
128 | 214313.0752 | 12356.4547 | 2200.3743
129 | 214313.0752 | 12834.6365 | 2310.9169
130 | 214313.0752 | 13312.8183 | 2374.0954
131 | 214313.0752 | 13791.0001 | 2368.1119
132 | 214313.0752 | 14269.182 | 2382.9271
133 | 214313.0752 | 14747.3638 | 2350.1113
134 | 214313.0752 | 15225.5456 | 2335.3416
135 | 214313.0752 | 15703.7274 | 2207.0418
136 | 214313.0752 | 16181.9092 | 1945.7744
137 | 213834.8934 | 11878.2729 | 2490.4267
138 | 213834.8934 | 12356.4547 | 2661.7964
139 | 213834.8934 | 12834.6365 | 2726.336
140 | 213834.8934 | 13312.8183 | 2723.5721
141 | 213834.8934 | 13791.0001 | 2739.1606
142 | 213834.8934 | 14269.182 | 2745.456
143 | 213834.8934 | 14747.3638 | 2743.8095
144 | 213834.8934 | 15225.5456 | 2714.7445
145 | 213834.8934 | 15703.7274 | 2708.0387
146 | 213834.8934 | 16181.9092 | 2513.9062
147 | 213834.8934 | 11580.0911 | 2325.2122
148 | 213834.8934 | 16480.0911 | 2372.0781

## 4041
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 272616.7116 | 10660.0911 | 2096.0047 | 平均照度 | 1359.5482 | 最小照度 | 638.3935 | 最大照度 | 2834.2544 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 272138.5298 | 10660.0911 | 1961.4091 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.46956
3 | 271660.348 | 10660.0911 | 1616.7484 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.22524
4 | 271182.1661 | 10660.0911 | 1386.286 | 房间编号 | 4041 | 房间用途 | 设计室 | 面积(㎡) | 33.05
5 | 270703.9843 | 10660.0911 | 1122.8409 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 270225.8025 | 10660.0911 | 985.0524 | 日期 |  | 2023-02-27
7 | 269747.6207 | 10660.0911 | 875.362
8 | 269269.4389 | 10660.0911 | 787.1574
9 | 268791.257 | 10660.0911 | 703.5971
10 | 268313.0752 | 10660.0911 | 663.4367
11 | 272914.8934 | 10660.0911 | 2179.9358
12 | 268014.8934 | 10660.0911 | 638.3935
13 | 273094.8934 | 10181.9092 | 2284.7063
14 | 273094.8934 | 10480.0911 | 2250.9682
15 | 267834.8934 | 10181.9092 | 694.4992
16 | 267834.8934 | 10480.0911 | 688.406
17 | 272616.7116 | 10181.9092 | 2150.1094
18 | 272138.5298 | 10181.9092 | 2015.5136
19 | 271660.348 | 10181.9092 | 1686.8364
20 | 271182.1661 | 10181.9092 | 1356.6666
21 | 270703.9843 | 10181.9092 | 1136.3609
22 | 270225.8025 | 10181.9092 | 987.4643
23 | 269747.6207 | 10181.9092 | 890.0565
24 | 269269.4389 | 10181.9092 | 779.6129
25 | 268791.257 | 10181.9092 | 716.291
26 | 268313.0752 | 10181.9092 | 676.1306
27 | 273094.8934 | 9703.7274 | 2699.3864
28 | 267834.8934 | 9703.7274 | 714.2056
29 | 272616.7116 | 9703.7274 | 2389.1634
30 | 272138.5298 | 9703.7274 | 2038.4702
31 | 271660.348 | 9703.7274 | 1725.7118
32 | 271182.1661 | 9703.7274 | 1382.8616
33 | 270703.9843 | 9703.7274 | 1178.2572
34 | 270225.8025 | 9703.7274 | 998.4608
35 | 269747.6207 | 9703.7274 | 883.2454
36 | 269269.4389 | 9703.7274 | 828.6238
37 | 268791.257 | 9703.7274 | 759.8429
38 | 268313.0752 | 9703.7274 | 691.0619
39 | 273094.8934 | 9225.5456 | 2752.9131
40 | 267834.8934 | 9225.5456 | 739.7074
41 | 272616.7116 | 9225.5456 | 2442.69
42 | 272138.5298 | 9225.5456 | 2090.7842
43 | 271660.348 | 9225.5456 | 1694.5927
44 | 271182.1661 | 9225.5456 | 1408.7291
45 | 270703.9843 | 9225.5456 | 1127.8379
46 | 270225.8025 | 9225.5456 | 1012.6234
47 | 269747.6207 | 9225.5456 | 902.2751
48 | 269269.4389 | 9225.5456 | 837.6367
49 | 268791.257 | 9225.5456 | 768.8558
50 | 268313.0752 | 9225.5456 | 754.5566
51 | 273094.8934 | 8747.3638 | 2779.9171
52 | 267834.8934 | 8747.3638 | 753.2338
53 | 272616.7116 | 8747.3638 | 2526.0477
54 | 272138.5298 | 8747.3638 | 2272.1806
55 | 271660.348 | 8747.3638 | 1737.1675
56 | 271182.1661 | 8747.3638 | 1428.8668
57 | 270703.9843 | 8747.3638 | 1209.9289
58 | 270225.8025 | 8747.3638 | 1093.3418
59 | 269747.6207 | 8747.3638 | 964.557
60 | 269269.4389 | 8747.3638 | 846.6498
61 | 268791.257 | 8747.3638 | 763.5204
62 | 268313.0752 | 8747.3638 | 743.4883
63 | 273094.8934 | 8269.182 | 2804.4503
64 | 267834.8934 | 8269.182 | 720.307
65 | 272616.7116 | 8269.182 | 2550.5812
66 | 272138.5298 | 8269.182 | 2032.9681
67 | 271660.348 | 8269.182 | 1698.1118
68 | 271182.1661 | 8269.182 | 1445.5993
69 | 270703.9843 | 8269.182 | 1230.1975
70 | 270225.8025 | 8269.182 | 1101.4135
71 | 269747.6207 | 8269.182 | 972.6288
72 | 269269.4389 | 8269.182 | 800.4069
73 | 268791.257 | 8269.182 | 764.4713
74 | 268313.0752 | 8269.182 | 728.5358
75 | 273094.8934 | 7791.0001 | 2828.9838
76 | 267834.8934 | 7791.0001 | 731.3772
77 | 272616.7116 | 7791.0001 | 2482.7867
78 | 272138.5298 | 7791.0001 | 2108.43
79 | 271660.348 | 7791.0001 | 1653.7082
80 | 271182.1661 | 7791.0001 | 1371.5563
81 | 270703.9843 | 7791.0001 | 1197.3866
82 | 270225.8025 | 7791.0001 | 1041.7243
83 | 269747.6207 | 7791.0001 | 940.0278
84 | 269269.4389 | 7791.0001 | 843.7098
85 | 268791.257 | 7791.0001 | 780.7628
86 | 268313.0752 | 7791.0001 | 744.2827
87 | 273094.8934 | 7312.8183 | 2834.2544
88 | 267834.8934 | 7312.8183 | 731.0224
89 | 272616.7116 | 7312.8183 | 2493.688
90 | 272138.5298 | 7312.8183 | 2153.1245
91 | 271660.348 | 7312.8183 | 1656.3997
92 | 271182.1661 | 7312.8183 | 1364.9615
93 | 270703.9843 | 7312.8183 | 1209.298
94 | 270225.8025 | 7312.8183 | 1046.2989
95 | 269747.6207 | 7312.8183 | 944.209
96 | 269269.4389 | 7312.8183 | 833.8517
97 | 268791.257 | 7312.8183 | 781.771
98 | 268313.0752 | 7312.8183 | 745.2909
99 | 273094.8934 | 6834.6365 | 2756.3125
100 | 267834.8934 | 6834.6365 | 707.4934
101 | 272616.7116 | 6834.6365 | 2490.9243
102 | 272138.5298 | 6834.6365 | 2225.5382
103 | 271660.348 | 6834.6365 | 1698.1434
104 | 271182.1661 | 6834.6365 | 1417.6329
105 | 270703.9843 | 6834.6365 | 1182.4051
106 | 270225.8025 | 6834.6365 | 1016.7393
107 | 269747.6207 | 6834.6365 | 927.2035
108 | 269269.4389 | 6834.6365 | 830.7787
109 | 268791.257 | 6834.6365 | 756.6703
110 | 268313.0752 | 6834.6365 | 718.7656
111 | 273094.8934 | 6356.4547 | 2736.6162
112 | 267834.8934 | 6356.4547 | 706.8741
113 | 272616.7116 | 6356.4547 | 2471.2279
114 | 272138.5298 | 6356.4547 | 1988.5104
115 | 271660.348 | 6356.4547 | 1690.1485
116 | 271182.1661 | 6356.4547 | 1369.1594
117 | 270703.9843 | 6356.4547 | 1203.4923
118 | 270225.8025 | 6356.4547 | 1032.6228
119 | 269747.6207 | 6356.4547 | 932.3601
120 | 269269.4389 | 6356.4547 | 813.0209
121 | 268791.257 | 6356.4547 | 749.9979
122 | 268313.0752 | 6356.4547 | 712.0931
123 | 273094.8934 | 5878.2729 | 2544.956
124 | 273094.8934 | 5580.0911 | 2385.7028
125 | 267834.8934 | 5878.2729 | 679.801
126 | 267834.8934 | 5580.0911 | 675.43
127 | 272616.7116 | 5878.2729 | 2264.9855
128 | 272138.5298 | 5878.2729 | 1990.6679
129 | 271660.348 | 5878.2729 | 1656.6121
130 | 271182.1661 | 5878.2729 | 1389.7157
131 | 270703.9843 | 5878.2729 | 1196.3855
132 | 270225.8025 | 5878.2729 | 1040.7645
133 | 269747.6207 | 5878.2729 | 913.5832
134 | 269269.4389 | 5878.2729 | 816.2869
135 | 268791.257 | 5878.2729 | 723.8616
136 | 268313.0752 | 5878.2729 | 686.5766
137 | 272616.7116 | 5400.0911 | 2192.5574
138 | 272138.5298 | 5400.0911 | 1931.8514
139 | 271660.348 | 5400.0911 | 1643.3397
140 | 271182.1661 | 5400.0911 | 1363.7351
141 | 270703.9843 | 5400.0911 | 1208.1129
142 | 270225.8025 | 5400.0911 | 1030.4383
143 | 269747.6207 | 5400.0911 | 915.1334
144 | 269269.4389 | 5400.0911 | 785.6711
145 | 268791.257 | 5400.0911 | 715.0377
146 | 268313.0752 | 5400.0911 | 677.7526
147 | 272914.8934 | 5400.0911 | 2355.1282
148 | 268014.8934 | 5400.0911 | 654.5025

## 4037
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 219094.8934 | -121.7271 | 333.7891 | 平均照度 | 1045.812 | 最小照度 | 309.1016 | 最大照度 | 2730.1776 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 219094.8934 | 356.4547 | 373.0032 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.29556
3 | 219094.8934 | 834.6365 | 382.7108 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.11322
4 | 219094.8934 | 1312.8183 | 372.9366 | 房间编号 | 4037 | 房间用途 | 设计室 | 面积(㎡) | 33.05
5 | 219094.8934 | 1791.0001 | 384.1209 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 219094.8934 | 2269.182 | 391.7449 | 日期 |  | 2023-02-27
7 | 219094.8934 | 2747.3638 | 379.4297
8 | 219094.8934 | 3225.5456 | 359.9228
9 | 219094.8934 | 3703.7274 | 356.7489
10 | 219094.8934 | 4181.9092 | 323.6004
11 | 219094.8934 | -419.9089 | 335.5695
12 | 219094.8934 | 4480.0911 | 309.1016
13 | 218616.7116 | -599.9089 | 350.8331
14 | 218914.8934 | -599.9089 | 327.298
15 | 218616.7116 | 4660.0911 | 340.7843
16 | 218914.8934 | 4660.0911 | 323.6795
17 | 218616.7116 | -121.7271 | 369.3281
18 | 218616.7116 | 356.4547 | 397.829
19 | 218616.7116 | 834.6365 | 402.7078
20 | 218616.7116 | 1312.8183 | 418.1303
21 | 218616.7116 | 1791.0001 | 417.2152
22 | 218616.7116 | 2269.182 | 423.7455
23 | 218616.7116 | 2747.3638 | 426.3455
24 | 218616.7116 | 3225.5456 | 418.5756
25 | 218616.7116 | 3703.7274 | 390.4801
26 | 218616.7116 | 4181.9092 | 368.6735
27 | 218138.5298 | -599.9089 | 380.8247
28 | 218138.5298 | 4660.0911 | 384.3845
29 | 218138.5298 | -121.7271 | 404.2632
30 | 218138.5298 | 356.4547 | 435.9341
31 | 218138.5298 | 834.6365 | 432.3857
32 | 218138.5298 | 1312.8183 | 460.9294
33 | 218138.5298 | 1791.0001 | 466.4034
34 | 218138.5298 | 2269.182 | 453.1587
35 | 218138.5298 | 2747.3638 | 454.9738
36 | 218138.5298 | 3225.5456 | 443.504
37 | 218138.5298 | 3703.7274 | 426.758
38 | 218138.5298 | 4181.9092 | 389.5694
39 | 217660.348 | -599.9089 | 427.1652
40 | 217660.348 | 4660.0911 | 419.558
41 | 217660.348 | -121.7271 | 445.054
42 | 217660.348 | 356.4547 | 491.7001
43 | 217660.348 | 834.6365 | 511.6341
44 | 217660.348 | 1312.8183 | 512.7753
45 | 217660.348 | 1791.0001 | 517.0394
46 | 217660.348 | 2269.182 | 501.9618
47 | 217660.348 | 2747.3638 | 502.3355
48 | 217660.348 | 3225.5456 | 490.8276
49 | 217660.348 | 3703.7274 | 469.8712
50 | 217660.348 | 4181.9092 | 439.1157
51 | 217182.1661 | -599.9089 | 499.1223
52 | 217182.1661 | 4660.0911 | 482.0156
53 | 217182.1661 | -121.7271 | 536.8124
54 | 217182.1661 | 356.4547 | 564.9573
55 | 217182.1661 | 834.6365 | 583.0971
56 | 217182.1661 | 1312.8183 | 597.4629
57 | 217182.1661 | 1791.0001 | 618.5705
58 | 217182.1661 | 2269.182 | 643.1569
59 | 217182.1661 | 2747.3638 | 645.2975
60 | 217182.1661 | 3225.5456 | 553.8104
61 | 217182.1661 | 3703.7274 | 528.5494
62 | 217182.1661 | 4181.9092 | 503.2883
63 | 216703.9843 | -599.9089 | 599.3521
64 | 216703.9843 | 4660.0911 | 608.1852
65 | 216703.9843 | -121.7271 | 614.8417
66 | 216703.9843 | 356.4547 | 684.8703
67 | 216703.9843 | 834.6365 | 733.4124
68 | 216703.9843 | 1312.8183 | 689.9226
69 | 216703.9843 | 1791.0001 | 741.4389
70 | 216703.9843 | 2269.182 | 748.8679
71 | 216703.9843 | 2747.3638 | 733.6143
72 | 216703.9843 | 3225.5456 | 724.9345
73 | 216703.9843 | 3703.7274 | 659.0838
74 | 216703.9843 | 4181.9092 | 624.009
75 | 216225.8025 | -599.9089 | 704.1258
76 | 216225.8025 | 4660.0911 | 690.8601
77 | 216225.8025 | -121.7271 | 794.1964
78 | 216225.8025 | 356.4547 | 831.7371
79 | 216225.8025 | 834.6365 | 859.7319
80 | 216225.8025 | 1312.8183 | 908.6392
81 | 216225.8025 | 1791.0001 | 873.7069
82 | 216225.8025 | 2269.182 | 928.8385
83 | 216225.8025 | 2747.3638 | 886.1066
84 | 216225.8025 | 3225.5456 | 889.359
85 | 216225.8025 | 3703.7274 | 766.9515
86 | 216225.8025 | 4181.9092 | 782.6904
87 | 215747.6207 | -599.9089 | 853.0865
88 | 215747.6207 | 4660.0911 | 832.8312
89 | 215747.6207 | -121.7271 | 987.729
90 | 215747.6207 | 356.4547 | 1046.4177
91 | 215747.6207 | 834.6365 | 1101.0101
92 | 215747.6207 | 1312.8183 | 1159.93
93 | 215747.6207 | 1791.0001 | 1175.8343
94 | 215747.6207 | 2269.182 | 1145.1814
95 | 215747.6207 | 2747.3638 | 1136.3475
96 | 215747.6207 | 3225.5456 | 1089.8892
97 | 215747.6207 | 3703.7274 | 1045.5565
98 | 215747.6207 | 4181.9092 | 922.8697
99 | 215269.4389 | -599.9089 | 1053.9101
100 | 215269.4389 | 4660.0911 | 1027.9136
101 | 215269.4389 | -121.7271 | 1204.6058
102 | 215269.4389 | 356.4547 | 1323.2044
103 | 215269.4389 | 834.6365 | 1422.1524
104 | 215269.4389 | 1312.8183 | 1517.0775
105 | 215269.4389 | 1791.0001 | 1480.8641
106 | 215269.4389 | 2269.182 | 1521.5444
107 | 215269.4389 | 2747.3638 | 1531.4987
108 | 215269.4389 | 3225.5456 | 1513.3019
109 | 215269.4389 | 3703.7274 | 1292.9554
110 | 215269.4389 | 4181.9092 | 1199.054
111 | 214791.257 | -599.9089 | 1261.7894
112 | 214791.257 | 4660.0911 | 1269.883
113 | 214791.257 | -121.7271 | 1538.0078
114 | 214791.257 | 356.4547 | 1743.7768
115 | 214791.257 | 834.6365 | 1839.5005
116 | 214791.257 | 1312.8183 | 1879.09
117 | 214791.257 | 1791.0001 | 1939.5131
118 | 214791.257 | 2269.182 | 1896.9885
119 | 214791.257 | 2747.3638 | 1901.6882
120 | 214791.257 | 3225.5456 | 1885.6532
121 | 214791.257 | 3703.7274 | 1711.8987
122 | 214791.257 | 4181.9092 | 1553.4338
123 | 214313.0752 | -599.9089 | 1544.9595
124 | 214014.8934 | -599.9089 | 1677.2489
125 | 214313.0752 | 4660.0911 | 1522.7706
126 | 214014.8934 | 4660.0911 | 1660.9423
127 | 214313.0752 | -121.7271 | 1954.7944
128 | 214313.0752 | 356.4547 | 2209.738
129 | 214313.0752 | 834.6365 | 2316.489
130 | 214313.0752 | 1312.8183 | 2372.8135
131 | 214313.0752 | 1791.0001 | 2311.0429
132 | 214313.0752 | 2269.182 | 2329.015
133 | 214313.0752 | 2747.3638 | 2334.2636
134 | 214313.0752 | 3225.5456 | 2315.2623
135 | 214313.0752 | 3703.7274 | 2289.5962
136 | 214313.0752 | 4181.9092 | 1926.4863
137 | 213834.8934 | -121.7271 | 2483.8795
138 | 213834.8934 | 356.4547 | 2672.7539
139 | 213834.8934 | 834.6365 | 2730.1776
140 | 213834.8934 | 1312.8183 | 2714.0152
141 | 213834.8934 | 1791.0001 | 2721.6467
142 | 213834.8934 | 2269.182 | 2712.9005
143 | 213834.8934 | 2747.3638 | 2716.2735
144 | 213834.8934 | 3225.5456 | 2720.5043
145 | 213834.8934 | 3703.7274 | 2664.4791
146 | 213834.8934 | 4181.9092 | 2615.0634
147 | 213834.8934 | -419.9089 | 2296.7728
148 | 213834.8934 | 4480.0911 | 2584.2493

## 4027
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 272616.7116 | -1339.9089 | 2110.9976 | 平均照度 | 1397.4177 | 最小照度 | 634.6587 | 最大照度 | 2804.5427 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 272138.5298 | -1339.9089 | 1977.1363 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.45417
3 | 271660.348 | -1339.9089 | 1637.0925 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.2263
4 | 271182.1661 | -1339.9089 | 1389.9479 | 房间编号 | 4027 | 房间用途 | 设计室 | 面积(㎡) | 33.05
5 | 270703.9843 | -1339.9089 | 1190.3159 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 270225.8025 | -1339.9089 | 1029.075 | 日期 |  | 2023-02-27
7 | 269747.6207 | -1339.9089 | 911.0151
8 | 269269.4389 | -1339.9089 | 813.7506
9 | 268791.257 | -1339.9089 | 709.2051
10 | 268313.0752 | -1339.9089 | 663.2902
11 | 272914.8934 | -1339.9089 | 2194.4711
12 | 268014.8934 | -1339.9089 | 634.6587
13 | 273094.8934 | -1818.0908 | 2296.2045
14 | 273094.8934 | -1519.9089 | 2264.1874
15 | 267834.8934 | -1818.0908 | 726.6039
16 | 267834.8934 | -1519.9089 | 714.6242
17 | 272616.7116 | -1818.0908 | 2162.3422
18 | 272138.5298 | -1818.0908 | 2028.4807
19 | 271660.348 | -1818.0908 | 1716.1585
20 | 271182.1661 | -1818.0908 | 1363.4882
21 | 270703.9843 | -1818.0908 | 1202.246
22 | 270225.8025 | -1818.0908 | 1028.6806
23 | 269747.6207 | -1818.0908 | 921.67
24 | 269269.4389 | -1818.0908 | 797.983
25 | 268791.257 | -1818.0908 | 725.3189
26 | 268313.0752 | -1818.0908 | 679.404
27 | 273094.8934 | -2296.2726 | 2683.0562
28 | 267834.8934 | -2296.2726 | 729.2561
29 | 272616.7116 | -2296.2726 | 2338.0019
30 | 272138.5298 | -2296.2726 | 2080.5225
31 | 271660.348 | -2296.2726 | 1757.2784
32 | 271182.1661 | -2296.2726 | 1440.731
33 | 270703.9843 | -2296.2726 | 1235.6767
34 | 270225.8025 | -2296.2726 | 1083.255
35 | 269747.6207 | -2296.2726 | 959.6107
36 | 269269.4389 | -2296.2726 | 840.9629
37 | 268791.257 | -2296.2726 | 777.0746
38 | 268313.0752 | -2296.2726 | 713.1864
39 | 273094.8934 | -2774.4544 | 2786.5025
40 | 267834.8934 | -2774.4544 | 720.6356
41 | 272616.7116 | -2774.4544 | 2454.6679
42 | 272138.5298 | -2774.4544 | 2110.5877
43 | 271660.348 | -2774.4544 | 1735.0108
44 | 271182.1661 | -2774.4544 | 1471.9821
45 | 270703.9843 | -2774.4544 | 1224.1203
46 | 270225.8025 | -2774.4544 | 1100.4771
47 | 269747.6207 | -2774.4544 | 945.8364
48 | 269269.4389 | -2774.4544 | 855.9905
49 | 268791.257 | -2774.4544 | 792.1023
50 | 268313.0752 | -2774.4544 | 768.491
51 | 273094.8934 | -3252.6362 | 2783.666
52 | 267834.8934 | -3252.6362 | 761.6941
53 | 272616.7116 | -3252.6362 | 2510.3771
54 | 272138.5298 | -3252.6362 | 2138.3548
55 | 271660.348 | -3252.6362 | 1776.2966
56 | 271182.1661 | -3252.6362 | 1528.7339
57 | 270703.9843 | -3252.6362 | 1272.6032
58 | 270225.8025 | -3252.6362 | 1106.213
59 | 269747.6207 | -3252.6362 | 977.5674
60 | 269269.4389 | -3252.6362 | 873.8162
61 | 268791.257 | -3252.6362 | 781.161
62 | 268313.0752 | -3252.6362 | 757.8131
63 | 273094.8934 | -3730.818 | 2804.5027
64 | 267834.8934 | -3730.818 | 761.8353
65 | 272616.7116 | -3730.818 | 2535.992
66 | 272138.5298 | -3730.818 | 2089.3938
67 | 271660.348 | -3730.818 | 1739.6073
68 | 271182.1661 | -3730.818 | 1448.1247
69 | 270703.9843 | -3730.818 | 1281.7333
70 | 270225.8025 | -3730.818 | 1106.1432
71 | 269747.6207 | -3730.818 | 996.4622
72 | 269269.4389 | -3730.818 | 862.6838
73 | 268791.257 | -3730.818 | 789.5388
74 | 268313.0752 | -3730.818 | 750.4463
75 | 273094.8934 | -4208.9999 | 2804.5427
76 | 267834.8934 | -4208.9999 | 746.4844
77 | 272616.7116 | -4208.9999 | 2559.409
78 | 272138.5298 | -4208.9999 | 2211.2496
79 | 271660.348 | -4208.9999 | 1751.6997
80 | 271182.1661 | -4208.9999 | 1493.4348
81 | 270703.9843 | -4208.9999 | 1288.3968
82 | 270225.8025 | -4208.9999 | 1123.4815
83 | 269747.6207 | -4208.9999 | 966.0054
84 | 269269.4389 | -4208.9999 | 873.729
85 | 268791.257 | -4208.9999 | 813.4138
86 | 268313.0752 | -4208.9999 | 771.7151
87 | 273094.8934 | -4687.1817 | 2803.6063
88 | 267834.8934 | -4687.1817 | 758.6543
89 | 272616.7116 | -4687.1817 | 2558.4727
90 | 272138.5298 | -4687.1817 | 2313.341
91 | 271660.348 | -4687.1817 | 1776.0511
92 | 271182.1661 | -4687.1817 | 1498.772
93 | 270703.9843 | -4687.1817 | 1317.1722
94 | 270225.8025 | -4687.1817 | 1105.4318
95 | 269747.6207 | -4687.1817 | 978.4197
96 | 269269.4389 | -4687.1817 | 875.9928
97 | 268791.257 | -4687.1817 | 822.2547
98 | 268313.0752 | -4687.1817 | 780.5561
99 | 273094.8934 | -5165.3635 | 2802.6702
100 | 267834.8934 | -5165.3635 | 764.7805
101 | 272616.7116 | -5165.3635 | 2418.8139
102 | 272138.5298 | -5165.3635 | 2039.8954
103 | 271660.348 | -5165.3635 | 1740.8896
104 | 271182.1661 | -5165.3635 | 1480.1114
105 | 270703.9843 | -5165.3635 | 1198.8981
106 | 270225.8025 | -5165.3635 | 1052.8142
107 | 269747.6207 | -5165.3635 | 984.8529
108 | 269269.4389 | -5165.3635 | 889.6823
109 | 268791.257 | -5165.3635 | 797.6515
110 | 268313.0752 | -5165.3635 | 754.9883
111 | 273094.8934 | -5643.5453 | 2711.0295
112 | 267834.8934 | -5643.5453 | 768.0656
113 | 272616.7116 | -5643.5453 | 2393.6095
114 | 272138.5298 | -5643.5453 | 2010.8437
115 | 271660.348 | -5643.5453 | 1719.2693
116 | 271182.1661 | -5643.5453 | 1405.3322
117 | 270703.9843 | -5643.5453 | 1196.593
118 | 270225.8025 | -5643.5453 | 1076.6907
119 | 269747.6207 | -5643.5453 | 999.2238
120 | 269269.4389 | -5643.5453 | 871.3182
121 | 268791.257 | -5643.5453 | 796.5843
122 | 268313.0752 | -5643.5453 | 753.921
123 | 273094.8934 | -6121.7271 | 2655.9206
124 | 273094.8934 | -6419.9089 | 2621.5561
125 | 267834.8934 | -6121.7271 | 740.339
126 | 267834.8934 | -6419.9089 | 736.7169
127 | 272616.7116 | -6121.7271 | 2336.0077
128 | 272138.5298 | -6121.7271 | 1985.8671
129 | 271660.348 | -6121.7271 | 1707.4072
130 | 271182.1661 | -6121.7271 | 1469.0516
131 | 270703.9843 | -6121.7271 | 1298.6616
132 | 270225.8025 | -6121.7271 | 1139.4277
133 | 269747.6207 | -6121.7271 | 946.2366
134 | 269269.4389 | -6121.7271 | 851.2233
135 | 268791.257 | -6121.7271 | 791.7145
136 | 268313.0752 | -6121.7271 | 753.0893
137 | 272616.7116 | -6599.9089 | 2218.0767
138 | 272138.5298 | -6599.9089 | 2006.3073
139 | 271660.348 | -6599.9089 | 1702.0816
140 | 271182.1661 | -6599.9089 | 1472.5214
141 | 270703.9843 | -6599.9089 | 1321.0858
142 | 270225.8025 | -6599.9089 | 1104.3833
143 | 269747.6207 | -6599.9089 | 962.1196
144 | 269269.4389 | -6599.9089 | 849.011
145 | 268791.257 | -6599.9089 | 790.7954
146 | 268313.0752 | -6599.9089 | 752.1703
147 | 272914.8934 | -6599.9089 | 2329.0176
148 | 268014.8934 | -6599.9089 | 728.0847

## 4019
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 219094.8934 | -12121.7271 | 745.349 | 平均照度 | 1341.2541 | 最小照度 | 450.9219 | 最大照度 | 2917.9129 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 219094.8934 | -11643.5453 | 733.6434 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.33619
3 | 219094.8934 | -11165.3635 | 727.0023 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.15454
4 | 219094.8934 | -10687.1817 | 681.1595 | 房间编号 | 4019 | 房间用途 | 设计室 | 面积(㎡) | 33.05
5 | 219094.8934 | -10208.9999 | 649.9058 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 219094.8934 | -9730.818 | 646.6219 | 日期 |  | 2023-02-27
7 | 219094.8934 | -9252.6362 | 598.4925
8 | 219094.8934 | -8774.4544 | 566.586
9 | 219094.8934 | -8296.2726 | 525.6107
10 | 219094.8934 | -7818.0908 | 471.4665
11 | 219094.8934 | -12419.9089 | 751.0329
12 | 219094.8934 | -7519.9089 | 450.9219
13 | 218616.7116 | -12599.9089 | 911.4442
14 | 218914.8934 | -12599.9089 | 883.9406
15 | 218616.7116 | -7339.9089 | 506.0407
16 | 218914.8934 | -7339.9089 | 481.7374
17 | 218616.7116 | -12121.7271 | 844.8875
18 | 218616.7116 | -11643.5453 | 818.05
19 | 218616.7116 | -11165.3635 | 772.1253
20 | 218616.7116 | -10687.1817 | 728.4771
21 | 218616.7116 | -10208.9999 | 696.2197
22 | 218616.7116 | -9730.818 | 667.4917
23 | 218616.7116 | -9252.6362 | 631.8803
24 | 218616.7116 | -8774.4544 | 614.9174
25 | 218616.7116 | -8296.2726 | 577.5734
26 | 218616.7116 | -7818.0908 | 537.9642
27 | 218138.5298 | -12599.9089 | 955.5502
28 | 218138.5298 | -7339.9089 | 532.0304
29 | 218138.5298 | -12121.7271 | 936.1778
30 | 218138.5298 | -11643.5453 | 871.0755
31 | 218138.5298 | -11165.3635 | 829.7127
32 | 218138.5298 | -10687.1817 | 780.4252
33 | 218138.5298 | -10208.9999 | 730.2358
34 | 218138.5298 | -9730.818 | 700.5256
35 | 218138.5298 | -9252.6362 | 685.4426
36 | 218138.5298 | -8774.4544 | 652.8108
37 | 218138.5298 | -8296.2726 | 599.1211
38 | 218138.5298 | -7818.0908 | 569.5656
39 | 217660.348 | -12599.9089 | 1058.5023
40 | 217660.348 | -7339.9089 | 603.3735
41 | 217660.348 | -12121.7271 | 998.5521
42 | 217660.348 | -11643.5453 | 937.6925
43 | 217660.348 | -11165.3635 | 892.4384
44 | 217660.348 | -10687.1817 | 834.2959
45 | 217660.348 | -10208.9999 | 786.9834
46 | 217660.348 | -9730.818 | 765.2405
47 | 217660.348 | -9252.6362 | 742.7781
48 | 217660.348 | -8774.4544 | 697.4677
49 | 217660.348 | -8296.2726 | 649.8587
50 | 217660.348 | -7818.0908 | 614.8873
51 | 217182.1661 | -12599.9089 | 1183.1603
52 | 217182.1661 | -7339.9089 | 684.3582
53 | 217182.1661 | -12121.7271 | 1128.7517
54 | 217182.1661 | -11643.5453 | 1074.3429
55 | 217182.1661 | -11165.3635 | 1057.326
56 | 217182.1661 | -10687.1817 | 1016.5148
57 | 217182.1661 | -10208.9999 | 942.7572
58 | 217182.1661 | -9730.818 | 908.9909
59 | 217182.1661 | -9252.6362 | 856.8998
60 | 217182.1661 | -8774.4544 | 813.2391
61 | 217182.1661 | -8296.2726 | 750.9442
62 | 217182.1661 | -7818.0908 | 705.0963
63 | 216703.9843 | -12599.9089 | 1278.2623
64 | 216703.9843 | -7339.9089 | 768.5608
65 | 216703.9843 | -12121.7271 | 1223.8535
66 | 216703.9843 | -11643.5453 | 1209.4095
67 | 216703.9843 | -11165.3635 | 1168.5982
68 | 216703.9843 | -10687.1817 | 1107.9899
69 | 216703.9843 | -10208.9999 | 1052.6813
70 | 216703.9843 | -9730.818 | 1011.4691
71 | 216703.9843 | -9252.6362 | 959.8426
72 | 216703.9843 | -8774.4544 | 899.2564
73 | 216703.9843 | -8296.2726 | 836.6241
74 | 216703.9843 | -7818.0908 | 790.7761
75 | 216225.8025 | -12599.9089 | 1373.3639
76 | 216225.8025 | -7339.9089 | 893.2475
77 | 216225.8025 | -12121.7271 | 1381.2709
78 | 216225.8025 | -11643.5453 | 1353.0537
79 | 216225.8025 | -11165.3635 | 1352.6451
80 | 216225.8025 | -10687.1817 | 1315.3267
81 | 216225.8025 | -10208.9999 | 1253.7972
82 | 216225.8025 | -9730.818 | 1226.3068
83 | 216225.8025 | -9252.6362 | 1147.3524
84 | 216225.8025 | -8774.4544 | 1111.5253
85 | 216225.8025 | -8296.2726 | 1013.3396
86 | 216225.8025 | -7818.0908 | 965.4182
87 | 215747.6207 | -12599.9089 | 1565.4652
88 | 215747.6207 | -7339.9089 | 975.4505
89 | 215747.6207 | -12121.7271 | 1537.2483
90 | 215747.6207 | -11643.5453 | 1535.363
91 | 215747.6207 | -11165.3635 | 1528.5484
92 | 215747.6207 | -10687.1817 | 1471.9787
93 | 215747.6207 | -10208.9999 | 1424.5162
94 | 215747.6207 | -9730.818 | 1397.0257
95 | 215747.6207 | -9252.6362 | 1315.1603
96 | 215747.6207 | -8774.4544 | 1279.3331
97 | 215747.6207 | -8296.2726 | 1161.9229
98 | 215747.6207 | -7818.0908 | 1100.1382
99 | 215269.4389 | -12599.9089 | 1867.8751
100 | 215269.4389 | -7339.9089 | 1242.4168
101 | 215269.4389 | -12121.7271 | 1898.4463
102 | 215269.4389 | -11643.5453 | 1819.4194
103 | 215269.4389 | -11165.3635 | 1824.4836
104 | 215269.4389 | -10687.1817 | 1801.9745
105 | 215269.4389 | -10208.9999 | 1796.2902
106 | 215269.4389 | -9730.818 | 1731.5801
107 | 215269.4389 | -9252.6362 | 1697.1123
108 | 215269.4389 | -8774.4544 | 1597.9764
109 | 215269.4389 | -8296.2726 | 1474.3712
110 | 215269.4389 | -7818.0908 | 1319.8394
111 | 214791.257 | -12599.9089 | 2087.8351
112 | 214791.257 | -7339.9089 | 1350.998
113 | 214791.257 | -12121.7271 | 2118.4063
114 | 214791.257 | -11643.5453 | 2069.7006
115 | 214791.257 | -11165.3635 | 2074.7652
116 | 214791.257 | -10687.1817 | 2097.8978
117 | 214791.257 | -10208.9999 | 2136.9743
118 | 214791.257 | -9730.818 | 2077.067
119 | 214791.257 | -9252.6362 | 2092.4964
120 | 214791.257 | -8774.4544 | 1984.9916
121 | 214791.257 | -8296.2726 | 1881.2624
122 | 214791.257 | -7818.0908 | 1764.9678
123 | 214313.0752 | -12599.9089 | 2325.8334
124 | 214014.8934 | -12599.9089 | 2347.003
125 | 214313.0752 | -7339.9089 | 1618.6342
126 | 214014.8934 | -7339.9089 | 1749.5757
127 | 214313.0752 | -12121.7271 | 2369.8765
128 | 214313.0752 | -11643.5453 | 2506.1478
129 | 214313.0752 | -11165.3635 | 2569.9097
130 | 214313.0752 | -10687.1817 | 2543.5004
131 | 214313.0752 | -10208.9999 | 2529.298
132 | 214313.0752 | -9730.818 | 2490.2698
133 | 214313.0752 | -9252.6362 | 2486.855
134 | 214313.0752 | -8774.4544 | 2397.5016
135 | 214313.0752 | -8296.2726 | 2352.5261
136 | 214313.0752 | -7818.0908 | 2044.5866
137 | 213834.8934 | -12121.7271 | 2403.8256
138 | 213834.8934 | -11643.5453 | 2855.4784
139 | 213834.8934 | -11165.3635 | 2891.6376
140 | 213834.8934 | -10687.1817 | 2913.3687
141 | 213834.8934 | -10208.9999 | 2917.9129
142 | 213834.8934 | -9730.818 | 2844.6095
143 | 213834.8934 | -9252.6362 | 2832.2951
144 | 213834.8934 | -8774.4544 | 2809.0534
145 | 213834.8934 | -8296.2726 | 2794.8926
146 | 213834.8934 | -7818.0908 | 2557.1548
147 | 213834.8934 | -12419.9089 | 2376.3612
148 | 213834.8934 | -7519.9089 | 2414.569

## 4004
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 254616.7116 | -13339.9089 | 326.309 | 平均照度 | 1050.0858 | 最小照度 | 309.3047 | 最大照度 | 2740.1357 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 254138.5298 | -13339.9089 | 359.0983 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.29455
3 | 253660.348 | -13339.9089 | 369.4848 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.11288
4 | 253182.1661 | -13339.9089 | 380.6658 | 房间编号 | 4004 | 房间用途 | 设计室 | 面积(㎡) | 33.05
5 | 252703.9843 | -13339.9089 | 382.0558 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 252225.8025 | -13339.9089 | 400.1703 | 日期 |  | 2023-02-27
7 | 251747.6207 | -13339.9089 | 384.9008
8 | 251269.4389 | -13339.9089 | 387.4362
9 | 250791.257 | -13339.9089 | 379.6215
10 | 250313.0752 | -13339.9089 | 352.7168
11 | 254914.8934 | -13339.9089 | 309.3047
12 | 250014.8934 | -13339.9089 | 335.7355
13 | 255094.8934 | -13818.0908 | 342.5667
14 | 255094.8934 | -13519.9089 | 325.255
15 | 249834.8934 | -13818.0908 | 350.2551
16 | 249834.8934 | -13519.9089 | 333.1243
17 | 254616.7116 | -13818.0908 | 368.4538
18 | 254138.5298 | -13818.0908 | 400.0714
19 | 253660.348 | -13818.0908 | 405.6403
20 | 253182.1661 | -13818.0908 | 424.8668
21 | 252703.9843 | -13818.0908 | 428.626
22 | 252225.8025 | -13818.0908 | 437.4636
23 | 251747.6207 | -13818.0908 | 411.5192
24 | 251269.4389 | -13818.0908 | 406.972
25 | 250791.257 | -13818.0908 | 402.6716
26 | 250313.0752 | -13818.0908 | 380.4413
27 | 255094.8934 | -14296.2726 | 380.2831
28 | 249834.8934 | -14296.2726 | 394.3934
29 | 254616.7116 | -14296.2726 | 392.1817
30 | 254138.5298 | -14296.2726 | 423.5416
31 | 253660.348 | -14296.2726 | 435.1905
32 | 253182.1661 | -14296.2726 | 472.7864
33 | 252703.9843 | -14296.2726 | 476.6445
34 | 252225.8025 | -14296.2726 | 465.7373
35 | 251747.6207 | -14296.2726 | 453.2642
36 | 251269.4389 | -14296.2726 | 435.1843
37 | 250791.257 | -14296.2726 | 426.5071
38 | 250313.0752 | -14296.2726 | 412.9807
39 | 255094.8934 | -14774.4544 | 426.9007
40 | 249834.8934 | -14774.4544 | 441.6997
41 | 254616.7116 | -14774.4544 | 432.3848
42 | 254138.5298 | -14774.4544 | 479.6776
43 | 253660.348 | -14774.4544 | 509.3229
44 | 253182.1661 | -14774.4544 | 524.3943
45 | 252703.9843 | -14774.4544 | 528.013
46 | 252225.8025 | -14774.4544 | 512.7442
47 | 251747.6207 | -14774.4544 | 501.7315
48 | 251269.4389 | -14774.4544 | 479.8165
49 | 250791.257 | -14774.4544 | 493.5907
50 | 250313.0752 | -14774.4544 | 460.4872
51 | 255094.8934 | -15252.6362 | 500.4355
52 | 249834.8934 | -15252.6362 | 502.372
53 | 254616.7116 | -15252.6362 | 549.1231
54 | 254138.5298 | -15252.6362 | 563.0419
55 | 253660.348 | -15252.6362 | 597.877
56 | 253182.1661 | -15252.6362 | 630.3835
57 | 252703.9843 | -15252.6362 | 658.1131
58 | 252225.8025 | -15252.6362 | 668.5468
59 | 251747.6207 | -15252.6362 | 615.7091
60 | 251269.4389 | -15252.6362 | 594
61 | 250791.257 | -15252.6362 | 555.5625
62 | 250313.0752 | -15252.6362 | 525.4526
63 | 255094.8934 | -15730.818 | 588.4041
64 | 249834.8934 | -15730.818 | 586.1353
65 | 254616.7116 | -15730.818 | 629.9828
66 | 254138.5298 | -15730.818 | 704.2349
67 | 253660.348 | -15730.818 | 720.9138
68 | 253182.1661 | -15730.818 | 744.2661
69 | 252703.9843 | -15730.818 | 768.7512
70 | 252225.8025 | -15730.818 | 765.2923
71 | 251747.6207 | -15730.818 | 736.1421
72 | 251269.4389 | -15730.818 | 746.8002
73 | 250791.257 | -15730.818 | 717.5893
74 | 250313.0752 | -15730.818 | 655.7724
75 | 255094.8934 | -16208.9999 | 721.1951
76 | 249834.8934 | -16208.9999 | 709.1177
77 | 254616.7116 | -16208.9999 | 790.1442
78 | 254138.5298 | -16208.9999 | 819.9854
79 | 253660.348 | -16208.9999 | 865.858
80 | 253182.1661 | -16208.9999 | 890.2412
81 | 252703.9843 | -16208.9999 | 948.5383
82 | 252225.8025 | -16208.9999 | 932.9399
83 | 251747.6207 | -16208.9999 | 937.3872
84 | 251269.4389 | -16208.9999 | 897.4683
85 | 250791.257 | -16208.9999 | 867.1902
86 | 250313.0752 | -16208.9999 | 788.7148
87 | 255094.8934 | -16687.1817 | 852.1877
88 | 249834.8934 | -16687.1817 | 851.9852
89 | 254616.7116 | -16687.1817 | 960.6457
90 | 254138.5298 | -16687.1817 | 1056.0864
91 | 253660.348 | -16687.1817 | 1028.1212
92 | 253182.1661 | -16687.1817 | 1152.1362
93 | 252703.9843 | -16687.1817 | 1123.1382
94 | 252225.8025 | -16687.1817 | 1198.6637
95 | 251747.6207 | -16687.1817 | 1210.7263
96 | 251269.4389 | -16687.1817 | 1107.7085
97 | 250791.257 | -16687.1817 | 1099.8341
98 | 250313.0752 | -16687.1817 | 940.9988
99 | 255094.8934 | -17165.3635 | 1031.975
100 | 249834.8934 | -17165.3635 | 1025.2593
101 | 254616.7116 | -17165.3635 | 1218.6843
102 | 254138.5298 | -17165.3635 | 1334.1899
103 | 253660.348 | -17165.3635 | 1422.6485
104 | 253182.1661 | -17165.3635 | 1376.5024
105 | 252703.9843 | -17165.3635 | 1503.7664
106 | 252225.8025 | -17165.3635 | 1483.3052
107 | 251747.6207 | -17165.3635 | 1502.3487
108 | 251269.4389 | -17165.3635 | 1407.5686
109 | 250791.257 | -17165.3635 | 1342.6452
110 | 250313.0752 | -17165.3635 | 1200.3413
111 | 255094.8934 | -17643.5453 | 1260.3828
112 | 249834.8934 | -17643.5453 | 1256.6231
113 | 254616.7116 | -17643.5453 | 1542.0216
114 | 254138.5298 | -17643.5453 | 1726.0269
115 | 253660.348 | -17643.5453 | 1848.4124
116 | 253182.1661 | -17643.5453 | 1934.881
117 | 252703.9843 | -17643.5453 | 1904.3305
118 | 252225.8025 | -17643.5453 | 1924.5866
119 | 251747.6207 | -17643.5453 | 1902.2372
120 | 251269.4389 | -17643.5453 | 1888.6998
121 | 250791.257 | -17643.5453 | 1710.8852
122 | 250313.0752 | -17643.5453 | 1561.8655
123 | 255094.8934 | -18121.7271 | 1532.9833
124 | 255094.8934 | -18419.9089 | 1660.3997
125 | 249834.8934 | -18121.7271 | 1509.7403
126 | 249834.8934 | -18419.9089 | 1625.1564
127 | 254616.7116 | -18121.7271 | 1908.7675
128 | 254138.5298 | -18121.7271 | 2200.7357
129 | 253660.348 | -18121.7271 | 2302.7146
130 | 253182.1661 | -18121.7271 | 2359.3636
131 | 252703.9843 | -18121.7271 | 2370.7464
132 | 252225.8025 | -18121.7271 | 2355.7262
133 | 251747.6207 | -18121.7271 | 2346.5853
134 | 251269.4389 | -18121.7271 | 2343.4581
135 | 250791.257 | -18121.7271 | 2167.1225
136 | 250313.0752 | -18121.7271 | 2057.4399
137 | 254616.7116 | -18599.9089 | 2533.0722
138 | 254138.5298 | -18599.9089 | 2687.9968
139 | 253660.348 | -18599.9089 | 2730.7708
140 | 253182.1661 | -18599.9089 | 2700.8596
141 | 252703.9843 | -18599.9089 | 2725.8251
142 | 252225.8025 | -18599.9089 | 2731.2647
143 | 251747.6207 | -18599.9089 | 2740.1357
144 | 251269.4389 | -18599.9089 | 2738.003
145 | 250791.257 | -18599.9089 | 2657.8435
146 | 250313.0752 | -18599.9089 | 2620.2139
147 | 254914.8934 | -18599.9089 | 2436.4648
148 | 250014.8934 | -18599.9089 | 2238.3269

## 4003
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 242616.7116 | -13339.9089 | 339.5501 | 平均照度 | 1044.8892 | 最小照度 | 318.0234 | 最大照度 | 2733.8017 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 242138.5298 | -13339.9089 | 374.8236 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.30436
3 | 241660.348 | -13339.9089 | 367.9074 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.11633
4 | 241182.1661 | -13339.9089 | 375.299 | 房间编号 | 4003 | 房间用途 | 设计室 | 面积(㎡) | 33.05
5 | 240703.9843 | -13339.9089 | 397.7111 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 240225.8025 | -13339.9089 | 388.9664 | 日期 |  | 2023-02-27
7 | 239747.6207 | -13339.9089 | 373.9399
8 | 239269.4389 | -13339.9089 | 370.1444
9 | 238791.257 | -13339.9089 | 359.6645
10 | 238313.0752 | -13339.9089 | 331.379
11 | 242914.8934 | -13339.9089 | 322.3428
12 | 238014.8934 | -13339.9089 | 318.0234
13 | 243094.8934 | -13818.0908 | 339.6375
14 | 243094.8934 | -13519.9089 | 326.1439
15 | 237834.8934 | -13818.0908 | 343.7172
16 | 237834.8934 | -13519.9089 | 327.9745
17 | 242616.7116 | -13818.0908 | 367.4153
18 | 242138.5298 | -13818.0908 | 398.7676
19 | 241660.348 | -13818.0908 | 403.7999
20 | 241182.1661 | -13818.0908 | 421.4924
21 | 240703.9843 | -13818.0908 | 418.6791
22 | 240225.8025 | -13818.0908 | 428.0277
23 | 239747.6207 | -13818.0908 | 414.5523
24 | 239269.4389 | -13818.0908 | 408.4385
25 | 238791.257 | -13818.0908 | 389.0208
26 | 238313.0752 | -13818.0908 | 367.302
27 | 243094.8934 | -14296.2726 | 380.1032
28 | 237834.8934 | -14296.2726 | 362.4038
29 | 242616.7116 | -14296.2726 | 405.7266
30 | 242138.5298 | -14296.2726 | 439.4343
31 | 241660.348 | -14296.2726 | 436.8445
32 | 241182.1661 | -14296.2726 | 444.4448
33 | 240703.9843 | -14296.2726 | 453.7934
34 | 240225.8025 | -14296.2726 | 455.989
35 | 239747.6207 | -14296.2726 | 450.9559
36 | 239269.4389 | -14296.2726 | 420.0076
37 | 238791.257 | -14296.2726 | 412.3241
38 | 238313.0752 | -14296.2726 | 388.3803
39 | 243094.8934 | -14774.4544 | 419.142
40 | 237834.8934 | -14774.4544 | 421.5265
41 | 242616.7116 | -14774.4544 | 447.6129
42 | 242138.5298 | -14774.4544 | 471.1218
43 | 241660.348 | -14774.4544 | 502.365
44 | 241182.1661 | -14774.4544 | 540.6874
45 | 240703.9843 | -14774.4544 | 537.6024
46 | 240225.8025 | -14774.4544 | 503.5345
47 | 239747.6207 | -14774.4544 | 489.2355
48 | 239269.4389 | -14774.4544 | 463.3665
49 | 238791.257 | -14774.4544 | 501.3035
50 | 238313.0752 | -14774.4544 | 451.4078
51 | 243094.8934 | -15252.6362 | 491.8122
52 | 237834.8934 | -15252.6362 | 491.6952
53 | 242616.7116 | -15252.6362 | 521.7636
54 | 242138.5298 | -15252.6362 | 543.0533
55 | 241660.348 | -15252.6362 | 612.9402
56 | 241182.1661 | -15252.6362 | 626.9837
57 | 240703.9843 | -15252.6362 | 624.3284
58 | 240225.8025 | -15252.6362 | 631.4518
59 | 239747.6207 | -15252.6362 | 603.8243
60 | 239269.4389 | -15252.6362 | 595.4572
61 | 238791.257 | -15252.6362 | 566.9376
62 | 238313.0752 | -15252.6362 | 549.1219
63 | 243094.8934 | -15730.818 | 579.0057
64 | 237834.8934 | -15730.818 | 602.3189
65 | 242616.7116 | -15730.818 | 599.5551
66 | 242138.5298 | -15730.818 | 675.4272
67 | 241660.348 | -15730.818 | 712.7968
68 | 241182.1661 | -15730.818 | 757.5633
69 | 240703.9843 | -15730.818 | 750.5622
70 | 240225.8025 | -15730.818 | 775.3773
71 | 239747.6207 | -15730.818 | 733.4744
72 | 239269.4389 | -15730.818 | 720.3065
73 | 238791.257 | -15730.818 | 699.3445
74 | 238313.0752 | -15730.818 | 635.5546
75 | 243094.8934 | -16208.9999 | 715.9325
76 | 237834.8934 | -16208.9999 | 707.9117
77 | 242616.7116 | -16208.9999 | 776.7308
78 | 242138.5298 | -16208.9999 | 789.387
79 | 241660.348 | -16208.9999 | 864.8089
80 | 241182.1661 | -16208.9999 | 896.124
81 | 240703.9843 | -16208.9999 | 897.941
82 | 240225.8025 | -16208.9999 | 914.1462
83 | 239747.6207 | -16208.9999 | 929.1959
84 | 239269.4389 | -16208.9999 | 878.4526
85 | 238791.257 | -16208.9999 | 842.2959
86 | 238313.0752 | -16208.9999 | 799.6132
87 | 243094.8934 | -16687.1817 | 864.1266
88 | 237834.8934 | -16687.1817 | 865.0657
89 | 242616.7116 | -16687.1817 | 942.8652
90 | 242138.5298 | -16687.1817 | 1033.4152
91 | 241660.348 | -16687.1817 | 1127.6512
92 | 241182.1661 | -16687.1817 | 1174.9409
93 | 240703.9843 | -16687.1817 | 1173.6225
94 | 240225.8025 | -16687.1817 | 1213.0579
95 | 239747.6207 | -16687.1817 | 1121.1193
96 | 239269.4389 | -16687.1817 | 1089.2769
97 | 238791.257 | -16687.1817 | 1081.2836
98 | 238313.0752 | -16687.1817 | 981.6946
99 | 243094.8934 | -17165.3635 | 1041.1682
100 | 237834.8934 | -17165.3635 | 1047.7978
101 | 242616.7116 | -17165.3635 | 1151.9153
102 | 242138.5298 | -17165.3635 | 1316.487
103 | 241660.348 | -17165.3635 | 1422.8654
104 | 241182.1661 | -17165.3635 | 1461.9643
105 | 240703.9843 | -17165.3635 | 1509.3722
106 | 240225.8025 | -17165.3635 | 1500.1771
107 | 239747.6207 | -17165.3635 | 1515.7663
108 | 239269.4389 | -17165.3635 | 1500.244
109 | 238791.257 | -17165.3635 | 1344.5522
110 | 238313.0752 | -17165.3635 | 1186.9047
111 | 243094.8934 | -17643.5453 | 1253.6752
112 | 237834.8934 | -17643.5453 | 1276.1771
113 | 242616.7116 | -17643.5453 | 1559.5745
114 | 242138.5298 | -17643.5453 | 1722.0378
115 | 241660.348 | -17643.5453 | 1826.9603
116 | 241182.1661 | -17643.5453 | 1915.1043
117 | 240703.9843 | -17643.5453 | 1928.9115
118 | 240225.8025 | -17643.5453 | 1955.7889
119 | 239747.6207 | -17643.5453 | 1886.1214
120 | 239269.4389 | -17643.5453 | 1860.9581
121 | 238791.257 | -17643.5453 | 1718.9576
122 | 238313.0752 | -17643.5453 | 1552.4024
123 | 243094.8934 | -18121.7271 | 1456.967
124 | 243094.8934 | -18419.9089 | 1565.4635
125 | 237834.8934 | -18121.7271 | 1521.4164
126 | 237834.8934 | -18419.9089 | 1657.8391
127 | 242616.7116 | -18121.7271 | 1956.778
128 | 242138.5298 | -18121.7271 | 2191.8123
129 | 241660.348 | -18121.7271 | 2312.469
130 | 241182.1661 | -18121.7271 | 2374.63
131 | 240703.9843 | -18121.7271 | 2297.2407
132 | 240225.8025 | -18121.7271 | 2358.3211
133 | 239747.6207 | -18121.7271 | 2366.5542
134 | 239269.4389 | -18121.7271 | 2304.2503
135 | 238791.257 | -18121.7271 | 2272.9698
136 | 238313.0752 | -18121.7271 | 1955.861
137 | 242616.7116 | -18599.9089 | 2528.5271
138 | 242138.5298 | -18599.9089 | 2706.8699
139 | 241660.348 | -18599.9089 | 2716.5103
140 | 241182.1661 | -18599.9089 | 2725.5238
141 | 240703.9843 | -18599.9089 | 2723.4547
142 | 240225.8025 | -18599.9089 | 2733.8017
143 | 239747.6207 | -18599.9089 | 2699.3997
144 | 239269.4389 | -18599.9089 | 2706.4844
145 | 238791.257 | -18599.9089 | 2628.7363
146 | 238313.0752 | -18599.9089 | 2573.9751
147 | 242914.8934 | -18599.9089 | 2417.3174
148 | 238014.8934 | -18599.9089 | 2179.1921

## 4002
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 230616.7116 | -13339.9089 | 458.6021 | 平均照度 | 1241.2783 | 最小照度 | 435.1955 | 最大照度 | 2786.0019 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 230138.5298 | -13339.9089 | 480.4392 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.3506
3 | 229660.348 | -13339.9089 | 507.8252 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.15621
4 | 229182.1661 | -13339.9089 | 526.8906 | 房间编号 | 4002 | 房间用途 | 设计室 | 面积(㎡) | 33.05
5 | 228703.9843 | -13339.9089 | 562.1185 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 228225.8025 | -13339.9089 | 581.9142 | 日期 |  | 2023-02-27
7 | 227747.6207 | -13339.9089 | 614.8126
8 | 227269.4389 | -13339.9089 | 655.1057
9 | 226791.257 | -13339.9089 | 674.7334
10 | 226313.0752 | -13339.9089 | 706.5751
11 | 230914.8934 | -13339.9089 | 437.5782
12 | 226014.8934 | -13339.9089 | 711.3214
13 | 231094.8934 | -13818.0908 | 452.8994
14 | 231094.8934 | -13519.9089 | 435.1955
15 | 225834.8934 | -13818.0908 | 694.0821
16 | 225834.8934 | -13519.9089 | 681.0972
17 | 230616.7116 | -13818.0908 | 480.7939
18 | 230138.5298 | -13818.0908 | 513.2301
19 | 229660.348 | -13818.0908 | 529.0823
20 | 229182.1661 | -13818.0908 | 561.5977
21 | 228703.9843 | -13818.0908 | 599.8263
22 | 228225.8025 | -13818.0908 | 630.8449
23 | 227747.6207 | -13818.0908 | 629.8818
24 | 227269.4389 | -13818.0908 | 654.5129
25 | 226791.257 | -13818.0908 | 690.9357
26 | 226313.0752 | -13818.0908 | 705.565
27 | 231094.8934 | -14296.2726 | 499.6757
28 | 225834.8934 | -14296.2726 | 714.9053
29 | 230616.7116 | -14296.2726 | 503.0755
30 | 230138.5298 | -14296.2726 | 536.7999
31 | 229660.348 | -14296.2726 | 559.1399
32 | 229182.1661 | -14296.2726 | 603.5352
33 | 228703.9843 | -14296.2726 | 634.5538
34 | 228225.8025 | -14296.2726 | 678.1476
35 | 227747.6207 | -14296.2726 | 686.541
36 | 227269.4389 | -14296.2726 | 689.0123
37 | 226791.257 | -14296.2726 | 712.748
38 | 226313.0752 | -14296.2726 | 721.9063
39 | 231094.8934 | -14774.4544 | 555.2344
40 | 225834.8934 | -14774.4544 | 817.3672
41 | 230616.7116 | -14774.4544 | 544.0163
42 | 230138.5298 | -14774.4544 | 625.7945
43 | 229660.348 | -14774.4544 | 671.2226
44 | 229182.1661 | -14774.4544 | 664.7924
45 | 228703.9843 | -14774.4544 | 698.0226
46 | 228225.8025 | -14774.4544 | 725.9947
47 | 227747.6207 | -14774.4544 | 755.7239
48 | 227269.4389 | -14774.4544 | 800.497
49 | 226791.257 | -14774.4544 | 826.0984
50 | 226313.0752 | -14774.4544 | 817.7904
51 | 231094.8934 | -15252.6362 | 609.3619
52 | 225834.8934 | -15252.6362 | 888.8351
53 | 230616.7116 | -15252.6362 | 638.6156
54 | 230138.5298 | -15252.6362 | 684.0438
55 | 229660.348 | -15252.6362 | 712.0669
56 | 229182.1661 | -15252.6362 | 731.275
57 | 228703.9843 | -15252.6362 | 765.671
58 | 228225.8025 | -15252.6362 | 855.6261
59 | 227747.6207 | -15252.6362 | 870.5866
60 | 227269.4389 | -15252.6362 | 872.2516
61 | 226791.257 | -15252.6362 | 897.853
62 | 226313.0752 | -15252.6362 | 873.2128
63 | 231094.8934 | -15730.818 | 703.5195
64 | 225834.8934 | -15730.818 | 960.303
65 | 230616.7116 | -15730.818 | 780.7723
66 | 230138.5298 | -15730.818 | 856.2249
67 | 229660.348 | -15730.818 | 883.2654
68 | 229182.1661 | -15730.818 | 942.5003
69 | 228703.9843 | -15730.818 | 922.2368
70 | 228225.8025 | -15730.818 | 958.1616
71 | 227747.6207 | -15730.818 | 994.0863
72 | 227269.4389 | -15730.818 | 944.0062
73 | 226791.257 | -15730.818 | 1049.1213
74 | 226313.0752 | -15730.818 | 1081.9874
75 | 231094.8934 | -16208.9999 | 810.9009
76 | 225834.8934 | -16208.9999 | 1222.4931
77 | 230616.7116 | -16208.9999 | 883.4349
78 | 230138.5298 | -16208.9999 | 929.5467
79 | 229660.348 | -16208.9999 | 1000.8739
80 | 229182.1661 | -16208.9999 | 1061.684
81 | 228703.9843 | -16208.9999 | 1163.5643
82 | 228225.8025 | -16208.9999 | 1211.9341
83 | 227747.6207 | -16208.9999 | 1186.6426
84 | 227269.4389 | -16208.9999 | 1187.1348
85 | 226791.257 | -16208.9999 | 1174.6011
86 | 226313.0752 | -16208.9999 | 1196.6028
87 | 231094.8934 | -16687.1817 | 977.5939
88 | 225834.8934 | -16687.1817 | 1379.8409
89 | 230616.7116 | -16687.1817 | 1065.022
90 | 230138.5298 | -16687.1817 | 1122.8112
91 | 229660.348 | -16687.1817 | 1277.7827
92 | 229182.1661 | -16687.1817 | 1353.3185
93 | 228703.9843 | -16687.1817 | 1333.9299
94 | 228225.8025 | -16687.1817 | 1313.0502
95 | 227747.6207 | -16687.1817 | 1350.2564
96 | 227269.4389 | -16687.1817 | 1387.4626
97 | 226791.257 | -16687.1817 | 1469.413
98 | 226313.0752 | -16687.1817 | 1433.5565
99 | 231094.8934 | -17165.3635 | 1103.0738
100 | 225834.8934 | -17165.3635 | 1719.454
101 | 230616.7116 | -17165.3635 | 1230.0508
102 | 230138.5298 | -17165.3635 | 1432.0358
103 | 229660.348 | -17165.3635 | 1492.9899
104 | 229182.1661 | -17165.3635 | 1609.8324
105 | 228703.9843 | -17165.3635 | 1684.3283
106 | 228225.8025 | -17165.3635 | 1652.9217
107 | 227747.6207 | -17165.3635 | 1679.8236
108 | 227269.4389 | -17165.3635 | 1651.9707
109 | 226791.257 | -17165.3635 | 1686.7015
110 | 226313.0752 | -17165.3635 | 1734.2877
111 | 231094.8934 | -17643.5453 | 1303.0568
112 | 225834.8934 | -17643.5453 | 1970.2276
113 | 230616.7116 | -17643.5453 | 1587.4277
114 | 230138.5298 | -17643.5453 | 1701.1374
115 | 229660.348 | -17643.5453 | 1920.6182
116 | 229182.1661 | -17643.5453 | 1947.7605
117 | 228703.9843 | -17643.5453 | 1981.0453
118 | 228225.8025 | -17643.5453 | 1984.758
119 | 227747.6207 | -17643.5453 | 2048.2381
120 | 227269.4389 | -17643.5453 | 2080.6517
121 | 226791.257 | -17643.5453 | 2025.6896
122 | 226313.0752 | -17643.5453 | 2017.341
123 | 231094.8934 | -18121.7271 | 1518.4018
124 | 231094.8934 | -18419.9089 | 1631.9438
125 | 225834.8934 | -18121.7271 | 2104.1145
126 | 225834.8934 | -18419.9089 | 2134.9388
127 | 230616.7116 | -18121.7271 | 1985.5942
128 | 230138.5298 | -18121.7271 | 2228.9513
129 | 229660.348 | -18121.7271 | 2365.2447
130 | 229182.1661 | -18121.7271 | 2426.3046
131 | 228703.9843 | -18121.7271 | 2345.7312
132 | 228225.8025 | -18121.7271 | 2426.151
133 | 227747.6207 | -18121.7271 | 2425.0309
134 | 227269.4389 | -18121.7271 | 2440.6548
135 | 226791.257 | -18121.7271 | 2383.3842
136 | 226313.0752 | -18121.7271 | 2181.3483
137 | 230616.7116 | -18599.9089 | 2534.8849
138 | 230138.5298 | -18599.9089 | 2730.7693
139 | 229660.348 | -18599.9089 | 2786.0019
140 | 229182.1661 | -18599.9089 | 2769.0172
141 | 228703.9843 | -18599.9089 | 2769.6121
142 | 228225.8025 | -18599.9089 | 2778.2576
143 | 227747.6207 | -18599.9089 | 2758.8456
144 | 227269.4389 | -18599.9089 | 2776.1589
145 | 226791.257 | -18599.9089 | 2684.486
146 | 226313.0752 | -18599.9089 | 2424.134
147 | 230914.8934 | -18599.9089 | 2343.4344
148 | 226014.8934 | -18599.9089 | 2321.2803