室内空气质量预评估

报告书

可吸入颗粒物

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 沈阳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2022年11月21日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200808（SP1） |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13624026881 |

目录

1.	项目概况	错误!未定义书签。

1.1	建筑基本信息	错误!未定义书签。

1.2	建筑平面图	错误!未定义书签。

1.3	建筑三维轴测图	错误!未定义书签。

2	参考标准	错误!未定义书签。

3	评价标准	错误!未定义书签。

4	计算流程	错误!未定义书签。

5	计算参数	错误!未定义书签。

5.1	渗透风量	错误!未定义书签。

5.2	室内颗粒物源强	错误!未定义书签。

5.3	室外颗粒物污染源浓度	错误!未定义书签。

5.4	房间通风净化	错误!未定义书签。

6	计算结果	错误!未定义书签。

7	结论	错误!未定义书签。

- 项目概况

建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地理位置 | 沈阳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 9966.29m2 | 建筑高度 | 24.353m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

建筑平面图

1层平面

2层平面

3层平面

4~5层平面

6层平面

建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

    - 《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

- 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对室内颗粒物浓度进行计算及评估，具体标准条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 3.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度降低比例，达到10 %为一星级要求；达到20 %为二星级和三星级要求。 |
| 评分项 5.2.1 | 5.2.1-2 室内PM2.5年均浓度不高于25µg/m3, 且室内PM10年均浓度不高于50 µg/m3, 得6分。 |

技术要求项3.2.8中室内可吸入颗粒物浓度降低基准参见现行《室内空气质量标准》GB/T 18883要求，《室内空气质量标准》GB/T 18883中规定PM10污染物浓度日均值的限值为0.15 mg/m3 。PM10浓度降低比例可作为《绿色建筑评价标准》GB50378-2019技术要求项的评价指标，室内颗粒物PM10浓度要求见下表：

| 星级 | PM10 浓度mg/m3 |
| --- | --- |
| 一星级 | ＜0.135（降低10%） |
| 二星级 | ＜0.12（降低20%） |
| 三星级 |  |

- 计算原理

本项目通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算框架图

室内颗粒物主要于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评估需要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释，本项目采用室内颗粒物预评估模型方程如下：

其中： Ca，Cout ——室内、室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

Qm,1， Qm,2——机械通风新、回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1，𝜂𝑚,2——新、回风一次通过净化效率，无量纲；

Qn，——房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

Qi ——渗风量，单位为m3/h；

CADR——为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

P——室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

R——室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

K——沉降速率1/h；

V——房间体积m3；

- 计算参数

本项目对室内颗粒物浓度进行计算并评价，计算所需输入的参数主要为污染物源强以及通风净化措施见下述小节。

渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

室内颗粒物源强

该项目室内颗粒物源强为0。

室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据，包括PM2.5和PM10全年室外浓度日均值，见下图:

图5.3  室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值

房间通风净化

表5.4-1 开窗-空气净化器净化及对应参数表

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 开窗通风量（m³/h） | 空气净化量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1002 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1003 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1004 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1005 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1006 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1007 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1008 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1009 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1010 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1011 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1012 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1013 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1014 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1015 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1018 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1019 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1020 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1023 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1024 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1025 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1026 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1027 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1028 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1029 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1034 | 起居室 | 35.8 | 173.3 |
| 1 | 1035 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 1 | 1036 | 起居室 | 35.4 | 171.5 |
| 1 | 1038 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 1 | 1039 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 1 | 1040 | 起居室 | 39.0 | 188.7 |
| 1 | 1042 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1043 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1044 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1045 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1046 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1047 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1048 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1049 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1050 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1051 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1052 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1056 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1057 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1058 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1059 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1060 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1061 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1062 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 1 | 1063 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2001 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2002 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2003 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2004 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2005 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2006 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2007 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2008 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2009 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2010 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2011 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2012 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2013 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2014 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2015 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2018 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2019 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2020 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2023 | 卧室 | 72.6 | 351.1 |
| 2 | 2024 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2025 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2026 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2027 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2028 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2033 | 起居室 | 35.8 | 173.3 |
| 2 | 2034 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 2 | 2035 | 起居室 | 35.4 | 171.5 |
| 2 | 2036 | 起居室 | 33.2 | 160.7 |
| 2 | 2037 | 起居室 | 36.7 | 177.4 |
| 2 | 2038 | 起居室 | 34.4 | 166.3 |
| 2 | 2039 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 2 | 2040 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 2 | 2041 | 起居室 | 39.0 | 188.7 |
| 2 | 2042 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2043 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2044 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2045 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2046 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2047 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2048 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2049 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2050 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2051 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2052 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2056 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2057 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2058 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2059 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2060 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2061 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2062 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 2 | 2063 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3001 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3002 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3003 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3004 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3005 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3006 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3007 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3008 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3009 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3010 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3011 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3012 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3013 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3014 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3015 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3018 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3019 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3020 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3023 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3024 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3025 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3026 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3027 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3028 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3029 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3034 | 起居室 | 35.8 | 173.3 |
| 3 | 3035 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 3 | 3036 | 起居室 | 35.4 | 171.5 |
| 3 | 3037 | 起居室 | 33.2 | 160.7 |
| 3 | 3038 | 起居室 | 36.7 | 177.4 |
| 3 | 3039 | 起居室 | 34.4 | 166.3 |
| 3 | 3040 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 3 | 3041 | 起居室 | 34.3 | 166.0 |
| 3 | 3042 | 起居室 | 39.0 | 188.7 |
| 3 | 3044 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3045 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3046 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3047 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3048 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3049 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3050 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3051 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3052 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3053 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3054 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3058 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3059 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3060 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3061 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3062 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3063 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3064 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 3 | 3065 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4001 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4002 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4003 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4004 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4005 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4006 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4007 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4008 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4009 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4010 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4011 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4012 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4013 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4014 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4015 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4018 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4019 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4020 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4023 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4024 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4025 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4026 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4027 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4028 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4029 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4029 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4036 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4037 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4038 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4039 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4040 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4041 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4042 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4043 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4044 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4045 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4046 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4050 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4051 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4052 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4053 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4054 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4055 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4056 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 4~5 | 4057 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4001 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4002 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4003 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4004 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4005 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4006 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4007 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4008 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4009 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4010 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4011 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4012 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4013 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4014 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4015 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4018 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4019 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4020 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4023 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4024 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4025 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4026 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4027 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4028 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4036 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4037 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4038 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4039 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4040 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4041 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4042 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4043 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4044 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4045 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4046 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4050 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4051 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4052 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4053 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4054 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4055 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4056 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |
| 6 | 4057 | 卧室 | 35.1 | 170.0 |

- 计算结果

本项目按照标准对参评房间颗粒物进行计算，并对照标准进行达标判定，结果如下：

表6.1  各房间室内颗粒物年平均浓度及达标判定（单位：μg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | PM2.5 | PM10 | 评分项是否达标 PM2.5≤25 PM10≤50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1002 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1003 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1004 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1005 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1006 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1007 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1008 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1009 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1010 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1011 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1012 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1013 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1014 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1015 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1018 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1019 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1020 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1023 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1024 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1025 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1026 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1027 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1028 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1029 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1034 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1035 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1036 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1038 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1039 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1040 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1042 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1043 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1044 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1045 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1046 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1047 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1048 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1049 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1050 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1051 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1052 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1056 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1057 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1058 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1059 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1060 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1061 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1062 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 1 | 1063 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2001 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2002 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2003 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2004 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2005 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2006 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2007 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2008 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2009 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2010 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2011 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2012 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2013 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2014 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2015 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2018 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2019 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2020 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2023 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2024 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2025 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2026 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2027 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2028 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2033 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2034 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2035 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2036 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2037 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2038 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2039 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2040 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2041 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2042 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2043 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2044 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2045 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2046 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2047 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2048 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2049 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2050 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2051 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2052 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2056 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2057 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2058 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2059 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2060 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2061 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2062 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 2 | 2063 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3001 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3002 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3003 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3004 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3005 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3006 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3007 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3008 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3009 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3010 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3011 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3012 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3013 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3014 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3015 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3018 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3019 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3020 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3023 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3024 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3025 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3026 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3027 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3028 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3029 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3034 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3035 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3036 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3037 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3038 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3039 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3040 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3041 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3042 | 起居室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3044 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3045 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3046 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3047 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3048 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3049 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3050 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3051 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3052 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3053 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3054 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3058 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3059 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3060 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3061 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3062 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3063 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3064 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 3 | 3065 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4001 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4002 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4003 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4004 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4005 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4006 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4007 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4008 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4009 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4010 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4011 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4012 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4013 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4014 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4015 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4018 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4019 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4020 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4023 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4024 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4025 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4026 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4027 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4028 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4029 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4029 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4036 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4037 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4038 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4039 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4040 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4041 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4042 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4043 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4044 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4045 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4046 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4050 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4051 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4052 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4053 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4054 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4055 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4056 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 4~5 | 4057 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4001 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4002 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4003 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4004 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4005 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4006 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4007 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4008 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4009 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4010 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4011 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4012 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4013 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4014 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4015 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4018 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4019 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4020 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4023 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4024 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4025 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4026 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4027 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4028 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4036 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4037 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4038 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4039 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4040 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4041 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4042 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4043 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4044 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4045 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4046 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4050 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4051 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4052 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4053 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4054 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4055 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4056 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |
| 6 | 4057 | 卧室 | 8 | 13 | 达标 |

图6-1 颗粒物年均值达标判定图

表6.2  各房间室内颗粒物PM10日平均浓度及达标判定（单位：mg/m³）

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 浓度值 | 一星级 <0.135（降低10%） | 二/三星级 <0.12（降低20%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1002 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1003 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1004 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1005 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1006 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1007 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1008 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1009 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1010 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1011 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1012 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1013 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1014 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1015 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1018 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1019 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1020 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1023 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1024 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1025 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1026 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1027 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1028 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1029 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1034 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1035 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1036 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1038 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1039 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1040 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1042 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1043 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1044 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1045 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1046 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1047 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1048 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1049 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1050 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1051 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1052 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1056 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1057 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1058 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1059 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1060 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1061 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1062 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 1 | 1063 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2001 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2002 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2003 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2004 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2005 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2006 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2007 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2008 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2009 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2010 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2011 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2012 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2013 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2014 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2015 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2018 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2019 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2020 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2023 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2024 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2025 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2026 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2027 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2028 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2033 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2034 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2035 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2036 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2037 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2038 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2039 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2040 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2041 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2042 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2043 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2044 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2045 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2046 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2047 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2048 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2049 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2050 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2051 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2052 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2056 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2057 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2058 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2059 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2060 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2061 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2062 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 2 | 2063 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3001 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3002 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3003 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3004 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3005 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3006 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3007 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3008 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3009 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3010 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3011 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3012 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3013 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3014 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3015 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3018 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3019 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3020 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3023 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3024 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3025 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3026 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3027 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3028 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3029 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3034 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3035 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3036 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3037 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3038 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3039 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3040 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3041 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3042 | 起居室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3044 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3045 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3046 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3047 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3048 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3049 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3050 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3051 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3052 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3053 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3054 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3058 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3059 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3060 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3061 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3062 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3063 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3064 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 3 | 3065 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4001 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4002 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4003 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4004 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4005 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4006 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4007 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4008 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4009 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4010 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4011 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4012 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4013 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4014 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4015 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4018 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4019 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4020 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4023 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4024 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4025 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4026 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4027 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4028 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4029 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4029 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4036 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4037 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4038 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4039 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4040 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4041 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4042 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4043 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4044 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4045 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4046 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4050 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4051 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4052 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4053 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4054 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4055 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4056 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 4~5 | 4057 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4001 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4002 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4003 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4004 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4005 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4006 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4007 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4008 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4009 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4010 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4011 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4012 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4013 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4014 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4015 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4018 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4019 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4020 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4023 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4024 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4025 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4026 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4027 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4028 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4036 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4037 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4038 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4039 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4040 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4041 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4042 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4043 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4044 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4045 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4046 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4050 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4051 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4052 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4053 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4054 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4055 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4056 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |
| 6 | 4057 | 卧室 | 0.028 | 达标 | 达标 |

图6-2 PM10颗粒物逐日均值图

- 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了颗粒物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 评价依据 | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，PM10年均浓度不高于50μg/m³， 评价分值为6分。 | PM2.5年均浓度8μg/m³ PM10年均浓度13μg/m³ | 满足 | 6分 |