| 换气次数大于2次/h的面积 | 3247.58 |  | ㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
| 总面积 | 3285.11 |  | ㎡ |
| 面积比例RR | 98.86 |  | % |
| 分类 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| ○建筑 |  |  |  |
| ├○第-1层 |  |  |  |
| ︱└⊙-1001[房间] | 2265.19 | 539.33 | 2.59 |
| ├○第1层 |  |  |  |
| ︱├⊙1001[房间] | 97.02 | 26.95 | 111.89 |
| ︱├⊙1001[过厅] | 921.53 | 255.98 | 32.42 |
| ︱├⊙1001[房间] | 506.36 | 140.65 | 34.4 |
| ︱├⊙1002[房间] | 97.07 | 26.96 | 65.69 |
| ︱├⊙1002[房间] | 93.82 | 26.06 | 75.5 |
| ︱├⊙1002[房间] | 301.53 | 83.76 | 38.54 |
| ︱├⊙1003[房间] | 97.07 | 26.96 | 61.37 |
| ︱├⊙1003[房间] | 544.76 | 151.32 | 29.28 |
| ︱├⊙1004[房间] | 97.11 | 26.98 | 0 |
| ︱├⊙1004[房间] | 57.6 | 16 | 76.31 |
| ︱├⊙1008[房间] | 84.74 | 23.54 | 41.08 |
| ︱└⊙1009[房间] | 46.28 | 12.85 | 97.94 |
| ├○第2层 |  |  |  |
| ︱├⊙2001[过厅] | 1251.07 | 347.52 | 44.93 |
| ︱├⊙2002[房间] | 194.18 | 53.94 | 70.23 |
| ︱├⊙2002[房间] | 271.43 | 75.4 | 72.63 |
| ︱├⊙2003[房间] | 112.16 | 31.16 | 53.89 |
| ︱├⊙2003[房间] | 244.85 | 68.01 | 23.31 |
| ︱├⊙2004[房间] | 109.36 | 30.38 | 55.61 |
| ︱├⊙2004[房间] | 265.57 | 73.77 | 58.57 |
| ︱├⊙2005[房间] | 109.39 | 30.39 | 55.77 |
| ︱└⊙2006[房间] | 84.64 | 23.51 | 43.04 |
| ├○第3层 |  |  |  |
| ︱├⊙3001[房间] | 96.54 | 26.82 | 141.3 |
| ︱├⊙3001[过厅] | 1259.11 | 349.75 | 52.05 |
| ︱├⊙3001[房间] | 409.27 | 113.69 | 50.11 |
| ︱├⊙3002[房间] | 97.45 | 27.07 | 84.34 |
| ︱├⊙3002[房间] | 276.2 | 76.72 | 67.59 |
| ︱├⊙3002[过厅] | 712.15 | 197.82 | 60.61 |
| ︱├⊙3003[房间] | 97.17 | 26.99 | 76.77 |
| ︱├⊙3003[房间] | 113.33 | 31.48 | 55.65 |
| ︱├⊙3003[房间] | 360.31 | 100.09 | 37.22 |
| ︱├⊙3004[房间] | 110.57 | 30.71 | 57.27 |
| ︱├⊙3004[房间] | 265.57 | 73.77 | 62.86 |
| ︱├⊙3005[房间] | 110.56 | 30.71 | 58.15 |
| ︱├⊙3007[房间] | 84.9 | 23.58 | 46.06 |
| ︱└⊙3007[房间] | 19 | 5.28 | 0 |
| ├○第4层 |  |  |  |
| ︱├⊙4002[房间] | 266.15 | 73.93 | 28.64 |
| ︱└⊙4005[房间] | 19 | 5.28 | 0 |
| ├ 第5层 |  |  |  |
| └ 第6层 |  |  |  |