## 光伏发电
BIPV光伏瓦片发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2023-03-05
场地信息
地点 | 福州 | 经纬度 | 东经:119.28, 北纬:26.08
太阳能年总辐射量 | 52.5×108 J／m2
日照辐照量(kJ/㎡.天)：12450，年运行天数：200
光伏板面积(㎡) | 单位面积 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能 | 全年供电 | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 可减少碳排放量(tCO2/a)
| 发电参数 |  | 衰减修正系数 | (kWh/a)
500 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 99600 | 0.581 | 57.868
总计 | [5 empty] | 57.868
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012