5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 8 

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	  8


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	R符合《饮用净水水质标准》CJ 94
R符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	R符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	(符合《游泳池水质标准》CJ 244

	采暖空调系统用水
	R符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	R符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
R符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	R符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：
	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸及说明文件；
2）水处理设备竣工图及运营使用情况；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料：
	


