9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取节约资源的其他创新 | 10 | 10 |
| 2 | 采取保护生态环境的其他创新 | 10 | 10 |
| 3 | 采取保障安全健康的其他创新 | 10 | 0 |
| 4 | 采取智慧友好运行的其他创新 | 10 | 0 |
| 5 | 采取传承历史文化的其他创新 | 10 | 10 |
| 总计 |  | 40 | 30 |

2 评价要点

请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。

项目适应福州夏热冬暖气候设置季节性通风阁楼，以达到夏季通风，冬季保温效果；采用BIPV瓦片屋顶，建筑结构一体化的设计不需要额外占⽤⼟地⾯积的情况下⽣产清洁电⼒，还可以通过⽇光利⽤和减少冷却负荷影响建筑物的能源消耗，达到节能减排的前提下又保障了建筑的美观性；雨水花园的设计将屋面及地面的雨水进行汇集后净化，再与建筑给水系统进行结合，即可涵养地下水资源并且可以用于城市用水，并可丰富校园的景观环境。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）创新措施相关设计文件；

2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。

实际提交材料：