规定性指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层\房间\门窗编号 | 面积(m^2) | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积--------房间面积 | 开启面积--------房间面积 | 外窗开启比 | 门窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| ○1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙1001 | 1178.35 |  |  | 0.34 | 0.18 | 0.80 | 0.86 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1002 | 130.87 |  |  | 0.79 | 0.35 | 0.80 | 0.88 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1003 | 118.32 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙1005 | 18.13 |  |  | 0.06 | 0.05 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙1006 | 18.13 |  |  | 0.06 | 0.05 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙1007 | 104.35 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙1008 | 71.60 |  |  | 0.51 | 0.15 | － | － | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1010 | 46.49 |  |  | 0.14 | 0.11 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙1012 | 42.44 |  |  | 0.43 | 0.17 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1019 | 42.20 |  |  | 0.43 | 0.17 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1021 | 97.77 |  |  | 0.66 | 0.26 | 0.57 | 0.64 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1022 | 38.59 |  |  | 0.58 | 0.22 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1024 | 26.67 |  |  | 0.68 | 0.26 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1028 | 19.81 |  |  | 0.78 | 0.29 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1029 | 34.78 |  |  | 0.76 | 0.29 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1030 | 15.68 |  |  | 0.80 | 0.28 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1031 | 16.80 |  |  | 0.80 | 0.27 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1032 | 28.64 |  |  | 0.25 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙1033 | 23.40 |  |  | 0.31 | 0.25 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙1034 | 23.61 |  |  | 0.15 | 0.12 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙1035 | 27.38 |  |  | 0.13 | 0.11 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙1036 | 13.26 |  |  | 1.15 | 0.38 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1037 | 19.28 |  |  | 1.12 | 0.36 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1038 | 28.96 |  |  | 1.83 | 0.73 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1039 | 13.21 |  |  | 1.91 | 0.69 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1040 | 6.01 |  |  | 2.01 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1041 | 5.36 |  |  | 2.02 | 0.71 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1042 | 4.66 |  |  | 2.05 | 0.73 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙1043 | 2.95 |  |  | 2.87 | 1.04 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| └⊙1044 | 3.48 |  |  | 2.81 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ○2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙2001 | 968.69 |  |  | 0.23 | 0.13 | 0.80 | 0.81 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙2002 | 83.96 |  |  | 0.06 | 0.05 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2006 | 83.86 |  |  | 0.06 | 0.05 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2007 | 10.43 |  |  | 0.22 | 0.17 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2021 | 12.39 |  |  | 0.18 | 0.15 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2022 | 10.77 |  |  | 0.21 | 0.17 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2030 | 12.50 |  |  | 0.18 | 0.14 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2031 | 28.30 |  |  | 0.19 | 0.15 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2040 | 12.39 |  |  | 0.18 | 0.15 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2042 | 37.20 |  |  | 0.58 | 0.22 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙2043 | 32.28 |  |  | 0.59 | 0.22 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙2046 | 19.25 |  |  | 0.16 | 0.13 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2047 | 29.16 |  |  | 0.15 | 0.12 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2048 | 12.30 |  |  | 0.09 | 0.07 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2050 | 12.25 |  |  | 0.09 | 0.07 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2055 | 15.78 |  |  | 0.80 | 0.27 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙2056 | 12.08 |  |  | 0.89 | 0.31 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙2057 | 12.14 |  |  | 0.89 | 0.31 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙2058 | 41.10 |  |  | 0.76 | 0.31 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙2059 | 24.36 |  |  | 0.78 | 0.33 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙2060 | 28.42 |  |  | 0.16 | 0.13 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2061 | 24.65 |  |  | 0.18 | 0.15 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2063 | 18.42 |  |  | 0.42 | 0.33 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2064 | 21.49 |  |  | 0.36 | 0.28 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2065 | 13.61 |  |  | 0.23 | 0.19 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2066 | 6.19 |  |  | 0.51 | 0.41 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2067 | 4.22 |  |  | 2.11 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙2068 | 4.66 |  |  | 2.05 | 0.73 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙2072 | 25.11 |  |  | 0.22 | 0.17 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2078 | 373.72 |  |  | 0.17 | 0.14 | 0.80 | 0.81 | － | 满足 |
| ├⊙2084 | 11.55 |  |  | 0.07 | 0.06 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2085 | 33.83 |  |  | 0.09 | 0.07 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2089 | 11.57 |  |  | 0.07 | 0.06 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2090 | 33.50 |  |  | 0.09 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2091 | 32.17 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2093 | 28.31 |  |  | 0.11 | 0.09 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙2100 | 33.83 |  |  | 0.09 | 0.07 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| └⊙2104 | 18.87 |  |  | 0.17 | 0.13 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ○3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙3001 | 2119.55 |  |  | 0.36 | 0.15 | 0.63 | 0.64 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙3002 | 72.21 |  |  | 0.32 | 0.12 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙3003 | 42.46 |  |  | 0.15 | 0.12 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙3004 | 20.56 |  |  | 0.15 | 0.12 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙3005 | 12.11 |  |  | 1.00 | 0.39 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙3006 | 282.29 |  |  | 0.09 | 0.11 | 0.80 | 0.86 | － | 满足 |
| ├⊙3007 | 12.30 |  |  | 0.99 | 0.39 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙3009 | 41.21 |  |  | 1.25 | 0.45 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙3010 | 72.33 |  |  | 0.09 | 0.07 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙3012 | 13.62 |  |  | 0.23 | 0.18 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙3013 | 6.19 |  |  | 0.51 | 0.41 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙3014 | 4.14 |  |  | 0.26 | 0.21 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙3016 | 24.50 |  |  | 1.49 | 0.56 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙3019 | 18.13 |  |  | 0.06 | 0.05 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙3022 | 131.00 |  |  | 0.07 | 0.06 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙3023 | 164.17 |  |  | 0.56 | 0.21 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙3025 | 34.45 |  |  | 0.09 | 0.07 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙3028 | 32.15 |  |  | 0.29 | 0.24 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙3029 | 41.81 |  |  | 0.08 | 0.06 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙3031 | 28.33 |  |  | 0.11 | 0.09 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙3034 | 188.33 |  |  | 0.18 | 0.07 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙3036 | 18.87 |  |  | 0.17 | 0.13 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙3038 | 151.89 |  |  | 0.11 | 0.04 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙3039 | 93.96 |  |  | 0.28 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙3045 | 123.41 |  |  | 0.83 | 0.33 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙3046 | 61.11 |  |  | 0.57 | 0.22 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙3047 | 61.11 |  |  | 0.57 | 0.22 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ├⊙3049 | 33.19 |  |  | 0.24 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| └⊙3050 | 22.43 |  |  | 1.18 | 0.43 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 满足 |
| ○4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙4001 | 24.04 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4002 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4003 | 520.90 |  |  | 0.03 | 0.02 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4004 | 57.63 |  |  | 0.11 | 0.09 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4005 | 11.83 |  |  | 0.27 | 0.21 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4006 | 12.00 |  |  | 0.26 | 0.21 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4007 | 284.94 |  |  | 0.12 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4009 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4010 | 11.54 |  |  | 0.07 | 0.06 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4012 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4016 | 11.56 |  |  | 0.07 | 0.06 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4021 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4022 | 32.15 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4023 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4028 | 28.32 |  |  | 0.11 | 0.09 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4029 | 32.15 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4033 | 31.11 |  |  | 0.03 | 0.02 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4034 | 26.27 |  |  | 0.12 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4035 | 26.41 |  |  | 0.12 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4036 | 26.28 |  |  | 0.12 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4037 | 26.41 |  |  | 0.12 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4038 | 26.28 |  |  | 0.12 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4039 | 26.41 |  |  | 0.12 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4041 | 18.87 |  |  | 0.17 | 0.13 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4056 | 32.15 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4057 | 143.99 |  |  | 0.23 | 0.18 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4063 | 32.81 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4064 | 50.42 |  |  | 0.12 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙4065 | 12.96 |  |  | 0.06 | 0.05 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| └⊙4067 | 13.35 |  |  | 0.06 | 0.05 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ○5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙5001 | 23.76 |  |  | 0.13 | 0.11 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5004 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5005 | 374.36 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.80 | 0.86 | － | 满足 |
| ├⊙5006 | 70.59 |  |  | 0.09 | 0.07 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5007 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5012 | 28.32 |  |  | 0.11 | 0.09 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5016 | 31.47 |  |  | 0.08 | 0.07 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5018 | 18.87 |  |  | 0.17 | 0.13 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5021 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5022 | 10.45 |  |  | 0.08 | 0.06 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5024 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5028 | 10.45 |  |  | 0.08 | 0.06 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5031 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5032 | 15.82 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5033 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5034 | 15.82 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5040 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5041 | 32.15 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5043 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5049 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5050 | 32.15 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5051 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5056 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5058 | 32.15 |  |  | 0.10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5059 | 24.08 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5065 | 25.80 |  |  | 0.12 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5066 | 23.90 |  |  | 0.13 | 0.11 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5067 | 24.12 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5068 | 24.01 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5069 | 23.77 |  |  | 0.13 | 0.11 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5070 | 24.36 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙5071 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| └⊙5072 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ○6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙6001 | 28.30 |  |  | 0.22 | 0.18 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6003 | 308.21 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.80 | 0.87 | － | 满足 |
| ├⊙6005 | 24.49 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6006 | 31.47 |  |  | 0.08 | 0.07 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6008 | 19.06 |  |  | 0.17 | 0.13 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6011 | 24.64 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6012 | 10.45 |  |  | 0.08 | 0.06 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6014 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6018 | 10.45 |  |  | 0.08 | 0.06 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6021 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6022 | 15.82 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6023 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6024 | 15.82 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6030 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6031 | 32.15 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6033 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6039 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6040 | 32.15 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6041 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6046 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6048 | 32.15 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6049 | 24.08 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6055 | 24.12 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6056 | 24.01 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6057 | 23.77 |  |  | 0.13 | 0.11 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6058 | 24.36 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6059 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6060 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6061 | 171.54 |  |  | 0.04 | 0.03 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6062 | 32.15 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6075 | 122.15 |  |  | 0.01 | 0.05 | 0.80 | 0.96 | － | 满足 |
| ├⊙6076 | 32.15 |  |  | 0.10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6077 | 12.02 |  |  | 0.26 | 0.21 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6082 | 14.40 |  |  | 0.22 | 0.17 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6083 | 32.15 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6084 | 15.82 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6085 | 15.82 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙6086 | 10.35 |  |  | 0.08 | 0.06 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| └⊙6088 | 10.56 |  |  | 0.08 | 0.06 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ○7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ├⊙7001 | 28.30 |  |  | 0.22 | 0.18 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7003 | 307.83 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7005 | 24.23 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7006 | 31.47 |  |  | 0.08 | 0.07 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7008 | 18.86 |  |  | 0.17 | 0.13 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7011 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7012 | 10.45 |  |  | 0.08 | 0.06 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7014 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7018 | 10.45 |  |  | 0.08 | 0.06 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7021 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7022 | 15.82 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7023 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7024 | 15.82 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7030 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7031 | 32.15 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7033 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7039 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7040 | 32.15 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7041 | 24.07 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7046 | 24.06 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7048 | 32.15 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7049 | 24.08 |  |  | 0.13 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7055 | 171.67 |  |  | 0.08 | 0.09 | 0.80 | 0.85 | － | 满足 |
| ├⊙7056 | 32.15 |  |  | 0.20 | 0.16 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7057 | 32.15 |  |  | 0.10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| ├⊙7058 | 6.29 |  |  | 0.43 | 0.34 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |
| └⊙7059 | 14.40 |  |  | 0.22 | 0.17 | 0.80 | 0.80 | － | 满足 |