| 楼层 | 户型 |  | 房间 编号 | 房间类型 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 内区面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-A |  | 1002 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 67.73 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 1008 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 8.10 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 1010 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 2.10 |  | 0.00 |  | 0 |
|  | 1-B |  | 1001 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 100 |
|  |  |  | 1004 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 0.72 |  | 0.00 |  | 0 |
| 2 | 1-D |  | 2013 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 282.50 |  | 54.87 |  | 19 |
|  |  |  | 2015 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 21.50 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2016 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.26 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2017 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.16 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2018 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.46 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2019 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 51.03 |  | 51.03 |  | 100 |
|  |  |  | 2021 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 8.44 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2024 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 2.20 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2027 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.75 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2028 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.40 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2029 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.50 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2030 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 22.12 |  | 13.27 |  | 60 |
|  |  |  | 2031 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.26 |  | 59.26 |  | 100 |
|  |  |  | 2032 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 48.56 |  | 48.56 |  | 100 |
|  |  |  | 2033 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 14.11 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2034 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 14.54 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2035 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 8.10 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2036 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 77.11 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2037 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.15 |  | 42.09 |  | 71 |
|  |  |  | 2039 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.78 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2040 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 2.40 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2043 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 44.19 |  | 44.19 |  | 100 |
|  |  |  | 2044 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 42.04 |  | 42.04 |  | 100 |
|  |  |  | 2045 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 4.34 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2046 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.36 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 2047 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.12 |  | 0.00 |  | 0 |
| 3 | 1-E |  | 3051 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 282.50 |  | 54.87 |  | 19 |
|  |  |  | 3053 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 21.50 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3054 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.26 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3055 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.16 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3056 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.46 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3057 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 51.03 |  | 51.03 |  | 100 |
|  |  |  | 3059 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 8.44 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3062 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 2.20 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3065 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.75 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3066 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.40 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3067 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.50 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3068 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 22.12 |  | 6.51 |  | 29 |
|  |  |  | 3069 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.26 |  | 59.26 |  | 100 |
|  |  |  | 3070 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 48.56 |  | 48.56 |  | 100 |
|  |  |  | 3071 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 14.11 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3072 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 14.54 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3073 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 8.10 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3074 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 77.11 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3075 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.15 |  | 46.64 |  | 79 |
|  |  |  | 3077 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.78 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3078 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 2.40 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3081 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 44.19 |  | 44.19 |  | 100 |
|  |  |  | 3082 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 42.04 |  | 42.04 |  | 100 |
|  |  |  | 3083 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 4.34 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3084 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.36 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 3085 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.12 |  | 0.00 |  | 0 |
| 4~5 | 1-F |  | 4090 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 21.49 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4091 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.26 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4092 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4093 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 0.72 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4094 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.36 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4095 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 22.88 |  | 14.49 |  | 63 |
|  |  |  | 4097 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 8.46 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4099 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 2.25 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4100 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 272.88 |  | 13.10 |  | 5 |
|  |  |  | 4102 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.75 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4103 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.40 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4104 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.52 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4105 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 22.16 |  | 14.77 |  | 67 |
|  |  |  | 4106 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.36 |  | 59.36 |  | 100 |
|  |  |  | 4107 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 49.00 |  | 49.00 |  | 100 |
|  |  |  | 4108 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 14.15 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4109 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 14.24 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4110 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 8.10 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4111 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 18.00 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4112 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 42.16 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4113 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 22.12 |  | 22.12 |  | 100 |
|  |  |  | 4114 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.78 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4115 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 2.10 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4117 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 29.09 |  | 18.25 |  | 63 |
|  |  |  | 4118 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 44.26 |  | 44.26 |  | 100 |
|  |  |  | 4119 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 42.16 |  | 42.16 |  | 100 |
|  |  |  | 4120 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.36 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 4121 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.12 |  | 0.00 |  | 0 |
| 6 | 1-G |  | 6126 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 21.49 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6127 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.26 |  | 22.36 |  | 38 |
|  |  |  | 6128 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.38 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6129 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 0.72 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6130 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.36 |  | 12.32 |  | 21 |
|  |  |  | 6131 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 22.88 |  | 22.88 |  | 100 |
|  |  |  | 6133 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 8.46 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6135 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 2.25 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6136 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 272.88 |  | 104.79 |  | 38 |
|  |  |  | 6138 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.75 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6139 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.40 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6140 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.52 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6141 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 22.16 |  | 22.16 |  | 100 |
|  |  |  | 6142 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.36 |  | 59.36 |  | 100 |
|  |  |  | 6143 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 49.00 |  | 49.00 |  | 100 |
|  |  |  | 6144 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 14.15 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6145 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 14.24 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6146 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 8.10 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6147 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 18.00 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6148 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 42.16 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6149 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 22.12 |  | 22.12 |  | 100 |
|  |  |  | 6150 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.78 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6151 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 2.10 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 6153 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 29.09 |  | 29.09 |  | 100 |
|  |  |  | 6154 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 44.26 |  | 44.26 |  | 100 |
|  |  |  | 6155 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 42.16 |  | 42.16 |  | 100 |
|  |  |  | 6156 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.36 |  | 3.36 |  | 100 |
|  |  |  | 6157 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.12 |  | 0.00 |  | 0 |
| 7 | 1-H |  | 7163 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 21.52 |  | 21.52 |  | 100 |
|  |  |  | 7164 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.36 |  | 59.36 |  | 100 |
|  |  |  | 7165 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.28 |  | 59.28 |  | 100 |
|  |  |  | 7166 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.36 |  | 59.36 |  | 100 |
|  |  |  | 7167 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 22.88 |  | 22.88 |  | 100 |
|  |  |  | 7169 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 8.44 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 7171 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 2.24 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 7173 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.75 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 7174 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.40 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 7175 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.52 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 7176 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 22.16 |  | 22.16 |  | 100 |
|  |  |  | 7177 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.36 |  | 59.36 |  | 100 |
|  |  |  | 7178 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 48.64 |  | 48.64 |  | 100 |
|  |  |  | 7179 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 14.15 |  | 14.15 |  | 100 |
|  |  |  | 7180 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 14.24 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 7181 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 8.10 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 7182 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 22.88 |  | 22.88 |  | 100 |
|  |  |  | 7184 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.78 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 7185 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 2.10 |  | 0.00 |  | 0 |
| 8 | 1-J |  | 8189 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 21.52 |  | 16.91 |  | 79 |
|  |  |  | 8190 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.36 |  | 59.36 |  | 100 |
|  |  |  | 8193 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.28 |  | 59.28 |  | 100 |
|  |  |  | 8194 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.36 |  | 59.36 |  | 100 |
|  |  |  | 8195 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 22.88 |  | 22.88 |  | 100 |
|  |  |  | 8197 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 8.44 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 8199 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 2.24 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 8201 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 1.75 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 8202 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.40 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 8204 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 22.16 |  | 22.16 |  | 100 |
|  |  |  | 8205 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 59.36 |  | 59.36 |  | 100 |
|  |  |  | 8206 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 48.64 |  | 48.64 |  | 100 |
|  |  |  | 8207 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 14.15 |  | 4.45 |  | 31 |
|  |  |  | 8208 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 14.24 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 8209 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 8.10 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 8212 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 3.78 |  | 0.00 |  | 0 |
|  |  |  | 8213 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 2.10 |  | 0.00 |  | 0 |
| 9 | 1-M |  | 9216 | 普通教室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 5.20 |  | 5.20 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |
|  |  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |
| 普通教室 |  | 侧面 |  |  | 3.30 |  | 450 |  |  | 5504.73 |  | 2445.18 |  | 44 |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |